## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市崇仁镇中学宿舍楼线路改造 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价: | (小写): | 207303元
| (大写): | 贰拾万柒仟叁佰零叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇中学宿舍楼线路改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市崇仁镇中学宿舍楼线路改造 | 207303 |  | 2377.61 | 10694 | 17116.77
1.1 | 安装 | 207303 |  | 2377.61 | 10694 | 17116.77
合计 |  | 207303 |  | 2377.61 | 10694 | 17116.77

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇中学宿舍楼线路改造-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 173870.28 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 34616.82
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3739.02
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1361.41 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 296.67
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 2377.61 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 2377.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1883.03
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1883.03 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1883.03 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 10694
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 17116.77
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 207303

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中学宿舍楼线路改造-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 162384.14 | 34581.96 | 381.26
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 ZAP1、2 2、参数：箱内元器件配置按系统图要求 3、接线端子材质、规格：铜（详见系统图回路） 4、安装方式：（挂）嵌墙 5、箱体质量符合国家相关要求并同时符合项目所在地电力部门验收要求 | 台 | 2 | 2255.17 | 4510.34 | 357.6
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 AW2~3-1、2 2、参数：箱内元器件配置按系统图要求 3、接线端子材质、规格：铜（详见系统图回路） 4、安装方式：（挂）嵌墙 5、箱体质量符合国家相关要求并同时符合项目所在地电力部门验收要求 | 台 | 10 | 1105.17 | 11051.7 | 1788
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：原有配电箱拆除 | 台 | 12 | 139.74 | 1676.88 | 1072.8
4 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：塑料 3、规格：PVC32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 712.31 | 13.5 | 9616.19 | 5043.15
5 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：塑料 3、规格：PVC20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 2389.96 | 10.87 | 25978.87 | 15510.84
本页小计 | [6 empty] | 52833.98 | 23772.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中学宿舍楼线路改造-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-4*95 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：桥架内或穿管 5、电压等级（KV）：0.6/1kV | m | 190.00 | 308.99 | 58708.1 | 1768.9 | 190
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-3*4 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：桥架内或穿管 5、电压等级（KV）：0.6/1kV | m | 730.13 | 15.2 | 11097.98 | 1372.64 | 36.51
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号、规格：120mm2以下三芯及三芯以上 3、材质、类型：铜 4、安装部位：柜内或盘内 5、电压等级（kV）：0.6/1kV | 个 | 4 | 169.87 | 679.48 | 208.6
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 | 套 | 40 | 175.47 | 7018.8 | 743.2
10 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格、型号：WDZB-BYJ-2.5 3、配线部位：管内或桥架内穿线 | m | 5210.63 | 3.26 | 16986.65 | 3491.12
11 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格、型号：WDZB-BYJR-2.5 3、配线部位：管内或桥架内穿线 | m | 1803.78 | 3.5 | 6313.23 | 1208.53
本页小计 | [6 empty] | 100804.24 | 8792.99 | 226.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中学宿舍楼线路改造-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：交流供电系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：综合 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
13 | 040504001001 | 电缆井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3.勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆 4.盖板材质、规格：铸铁盖板 5.模板：含模板 | 座 | 5 | 1702.94 | 8514.7 | 1864.6 | 131
|  | 混凝土地面修复 |  |  |  |  | 8248.29 | 1683.86 | 437.06
14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 12.15 | 3.62 | 43.98 | 4.86 | 30.13
15 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 6.34 | 34.02 | 215.69 | 166.62
16 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 5.81 | 21.87 | 127.06 | 2.32 | 99.47
17 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除并清理原有混凝土路面（含切缝） 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 31.50 | 44.84 | 1412.46 | 787.5 | 207.59
18 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、150厚C25混凝土路面 | m2 | 31.50 | 92.79 | 2922.89 | 477.86 | 38.43
19 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格：天然级配砂石 2.厚度：30cm | m2 | 31.50 | 69.09 | 2176.34 | 119.07 | 59.54
本页小计 | [6 empty] | 15644.34 | 3574.81 | 589.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中学宿舍楼线路改造-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：细沙 | m3 | 4.05 | 333.3 | 1349.87 | 125.63 | 1.9
|  | 绿化带地面修复 |  |  |  |  | 3237.85 | 1002.35 | 192.6
21 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：种植土 | m3 | 36.45 | 3.62 | 131.95 | 14.58 | 90.4
22 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 30.64 | 34.02 | 1042.37 | 805.22
23 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 5.81 | 21.87 | 127.06 | 2.32 | 99.47
24 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：细沙 | m3 | 5.81 | 333.3 | 1936.47 | 180.23 | 2.73
本页小计 | [6 empty] | 4587.72 | 1127.98 | 194.5
合计 | [6 empty] | 173870.28 | 37268.17 | 1010.92

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中学宿舍楼线路改造-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施费 |  |  |  |  | 1361.41 | 327.44
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1361.41 | 1361.41 | 327.44
本页小计 | [6 empty] | 1361.41 | 327.44
合计 | [6 empty] | 1361.41 | 327.44

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2377.61
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 2377.61
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2377.61

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1883.03 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1883.03 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1883.03 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 7.232 | 138 | 998.02
2 | 二类人工 | 工日 | 245.802 | 149 | 36624.5

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 疏散指示灯 | 套 | 40.4 | 149 | 6019.6
2 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-2.5 | m | 6044.331 | 2.06 | 12463.41
3 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJR-2.5 | m | 2092.385 | 2.27 | 4739.25
4 | 电力电缆WDZB-YJY-4*95 | m | 191.9 | 292.29 | 56089.68
5 | 电力电缆WDZB-YJY-3*4 | m | 737.431 | 12.42 | 9155.94
6 | 刚性阻燃管DN20 | m | 2533.358 | 1.38 | 3496.03
7 | 刚性阻燃管DN32 | m | 755.049 | 3.1 | 2340.65
8 | 配电箱 AW1~5-1、2 | 台 | 10 | 850 | 8500
9 | 配电箱 ZAP1、2 | 台 | 2 | 2000 | 4000

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.018 | 1043.05 | 18.77
6 | 平地机90kW | 台班 | 0.038 | 715.34 | 27.18
7 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.028 | 827.41 | 23.17
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.115 | 1169.81 | 134.53
9 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.018 | 443.01 | 7.97
10 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.035 | 713.29 | 24.97
11 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.614 | 12.61 | 7.74
12 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.175 | 785.78 | 137.51
13 | 载货汽车4t | 台班 | 0.004 | 384.77 | 1.54
14 | 载货汽车5t | 台班 | 0.175 | 516.43 | 90.38
15 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.279 | 1022.07 | 285.16
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.279 | 234.19 | 65.34
17 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.176 | 230.12 | 40.5
18 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.322 | 169.23 | 54.49
19 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.563 | 32.87 | 18.51
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.045 | 27.68 | 1.25
21 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.315 | 123.31 | 38.84
22 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.11 | 17.26 | 1.9
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.586 | 12.73 | 7.46
24 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.317 | 4.68 | 1.48