## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 学校厕所花坛改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 185537元
| (大写): | 壹拾捌万伍仟伍佰叁拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:学校厕所花坛改造工程 | 第1页 共1页
一、预算编制依据 1、建设单位提供的图纸； 2、定额根据《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑及装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、按嵊州2018综合单价模板，以综合单价法编制。 二、预算编制原则及办法 1、工程量：根据现行有关工程量计算规则及现场和其他相关资料计算工程量； 2、取费：建筑部分取费按单独装修工程计取；园林部分取费按仿古建筑、园林绿化及景观工程取费；水电安装按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程计取；施工组织措施费[计算安全文明施工基本费]按市区工程中值计取；企业管理费、利润、规费按规定工程的中值计算，税金按9%计取，暂不计算风险费用。 3、人工、材料单价按2025年5月份《绍兴市建设工程造价管理信息》中嵊州除税信息价计入及同期《浙江造价信息》除税信息价计入；无价材料采用除税市场价计入。 三、其他有关事项说明 1、该工程暂列金为8105元，按税前造价的5%计取； 2、卫生洁具品牌：箭牌、九牧、法恩莎。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:学校厕所花坛改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 185537.00 |  | 1815.58 | 8648.68 | 15319.54
1.1 | 建筑 | 41781.00 |  | 544.81 | 2663.93 | 3449.80
1.2 | 园林 | 103587.00 |  | 971.22 | 4692.47 | 8553.07
1.3 | 给排水 | 32501.00 |  | 190.52 | 821.91 | 2683.57
1.4 | 电气 | 7668.00 |  | 109.03 | 470.37 | 633.10
合计 |  | 185537 |  | 1815.58 | 8648.68 | 15319.54

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 33065.39 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9380.67
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 776.76
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 231.95 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 160.63
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 544.81 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 544.81 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1825.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1825.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1825.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 2663.93
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 3449.80
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 130.16 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 41781.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 卫生间 |  |  |  |  | 32036.99 | 9636.82 | 25.85
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.凿除墙面砖至墙体基层 | m2 | 67.65 | 8.86 | 599.38 | 491.82
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.凿除原粉刷面层 | m2 | 24.36 | 9.15 | 222.89 | 182.94
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.凿去原有地砖楼面面层 | m2 | 24.42 | 17.83 | 435.41 | 357.26
4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除原有卫生间门 | m2 | 8.80 | 20.82 | 183.22 | 150.30
5 | 010801001001 | 木质门 | 1.免漆门M0822 2.尺寸：800*2200 3.含五金、油漆、门套等配件 | 樘 | 5 | 1006.52 | 5032.60 | 283.70
6 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：预制过梁 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.16 | 540.22 | 86.44 | 17.62 | 0.11
7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.14厚1:3水泥砂浆分层抹平(内 掺5%无机铝盐防水剂); 2.6厚1:2水泥砂浆粘贴层; 3.5厚磁砖(400X800)面层(白水泥擦缝)。 | m2 | 92.01 | 135.89 | 12503.24 | 4960.26 | 20.24
本页小计 | [6 empty] | 19063.18 | 6443.90 | 20.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.纯水泥浆一道抹平(内掺水泥重5%的防水剂); 2.20厚1:2水泥砂浆结合层兼向地漏找坡1%; 3.10厚600*600防滑地砖面层(面层为密实,缝宽≤1),水泥砂浆擦缝。 | m2 | 25.00 | 113.62 | 2840.50 | 759.50 | 5.50
9 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.2厚高聚物改性沥青防水涂料(周边上翻不小于300,门洞除外); | m2 | 35.31 | 33.84 | 1194.89 | 121.82
10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨(U50系列) 2.铝板集成吊顶。 | m2 | 31.01 | 127.31 | 3947.88 | 867.04
11 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.20mm灰色石英石台面 2.40*40*2镀锌方管 3.磨小圆边、石材开孔 | m2 | 2.16 | 1328.52 | 2869.60 | 918.15
12 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.8mm镜面 | m2 | 2.88 | 141.06 | 406.25 | 98.50
13 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 h=2.2 | m2 | 8.64 | 172.06 | 1486.60 | 364.61
14 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 h=1.0 | m2 | 1.50 | 152.06 | 228.09 | 63.30
|  | 室外公厕 |  |  |  |  | 1028.40 | 685.50
15 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.凿除并清理干净原粉刷面层至砂浆层 | m2 | 30.00 | 8.08 | 242.40 | 198.60
16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮外墙二遍腻子,白色无机涂料二度饰面 | m2 | 30.00 | 26.20 | 786.00 | 486.90
本页小计 | [6 empty] | 14002.21 | 3878.42 | 5.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 33065.39 | 10322.32 | 25.85

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 231.95 | 165.59 | 12.71
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 31.01 | 7.48 | 231.95 | 165.59 | 12.71
本页小计 | [6 empty] | 231.95 | 165.59 | 12.71
合计 | [6 empty] | 231.95 | 165.59 | 12.71

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 544.81
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 544.81
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 544.81

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1825.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1825.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1825.00 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1825.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1825.00
合计 |  |  | 1825.00 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 11.315 | 149.00 | 1685.94
2 | 三类人工 | 工日 | 51.474 | 171.00 | 8802.07

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 163.949 | 0.39 | 64.60
2 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 21.504 | 0.63 | 13.50
3 | 黄砂净砂 | t | 0.041 | 168.00 | 6.96
4 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.162 | 393.00 | 63.51
5 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 867.000 | 0.24 | 203.75
6 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 2413.882 | 0.25 | 603.47
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 774.264 | 0.26 | 199.76
8 | 瓷砖400×800 | m2 | 94.770 | 58.41 | 5535.53
9 | 地砖600×600 | m2 | 25.750 | 64.60 | 1663.45
10 | 20mm灰色石英石台面 | m2 | 4.406 | 353.50 | 1557.66
11 | 铝板集成吊顶 | m2 | 31.940 | 59.29 | 1893.74
12 | 轻型龙骨U50 | m2 | 31.940 | 27.43 | 876.12
13 | 免漆门800*2200 | m2 | 11.000 | 425.00 | 4675.00
14 | 无机涂料 | kg | 10.716 | 9.73 | 104.27
15 | SBS改性沥青防水涂料 | kg | 156.776 | 6.64 | 1041.00
16 | 电 | kW·h | 14.451 | 0.88 | 12.72
17 | 水 | m3 | 3.145 | 5.73 | 18.02

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 0.029 | 443.12 | 12.76
2 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.024 | 211.41 | 5.05
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.099 | 211.41 | 20.95
4 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.022 | 5.08 | 0.11

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 84801.49 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 15144.30
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1015.14
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 43.92 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 7.36
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.41% | 971.22 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.41% | 971.22 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4525.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4525.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4525.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 4692.47
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 8553.07
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 206.61 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 103587.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 3907.13 | 606.13 | 83.11
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 16.00 | 5.38 | 86.08 | 67.20
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 2.回填厚度：30cm | m3 | 4.80 | 57.11 | 274.13 | 99.36
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：玫瑰花(球形饱满,树姿优美) 2.灌丛高：H90-100 3.蓬径：P80-90 4.养护期：一年 | 株 | 2 | 387.43 | 774.86 | 19.40 | 7.92
4 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：多头小叶黄杨(球形饱满,树姿优美,3头以上) 2.胸径或干径：16CM 3.株高、冠径：H100-120 P100-120 4.养护期：一年 | 株 | 1 | 1153.66 | 1153.66 | 207.53 | 57.91
5 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.花卉种类：花叶络石 2.单位面积株数：49株/m2 3.养护期：一年 | m2 | 16.00 | 101.15 | 1618.40 | 212.64 | 17.28
[7 empty] | 80894.36 | 15136.26 | 889.30
6 | 050101006001 | 清除草皮 | 1.铲除原绿植 | m2 | 16.00 | 2.72 | 43.52 | 34.08
7 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.处理桂花树2株 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00
本页小计 | [6 empty] | 4350.65 | 640.21 | 83.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除水池旧挡墙 | m3 | 1.56 | 275.36 | 429.56 | 162.47 | 174.89
9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原挡墙石材面铲除 | m2 | 3.05 | 8.52 | 25.99 | 20.28
10 | 05B002 | 清理现场建筑垃圾及外运 | 1.清理现场所有建筑垃圾并外运 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
11 | 040103001001 | 回填方 | 1.水池塘渣回填 | m3 | 16.00 | 72.88 | 1166.08 | 94.24
12 | 050201001001 | 园路 | 1.600*300*30芝麻灰花岗岩铺装(火烧面) 2.30厚干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20素砼垫层 4.140厚级配碎石垫层 5.素土夯实(夯实系数≥93%) | m2 | 114.85 | 287.21 | 32986.07 | 5921.67 | 498.45
13 | 050201003001 | 路牙铺设（花坛） | 1.1000*220*120芝麻灰侧石(光面)，倒角 2.60厚1:3水泥砂浆粘结层 3.90厚级配碎石垫层 4.素土夯实(夯实系数≥93%) | m | 9.11 | 120.18 | 1094.84 | 340.71 | 3.92
14 | 050201004001 | 树池围牙 | 1.1000*220*120芝麻灰侧石(光面)，倒角 2.60厚1:3水泥砂浆粘结层 3.90厚级配碎石垫层 4.素土夯实(夯实系数≥93%) | m | 32.84 | 120.18 | 3946.71 | 1228.22 | 14.12
本页小计 | [6 empty] | 40149.25 | 7767.59 | 691.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 050201004002 | 树池填充 | 1.50厚白色中砂满铺 2.100厚级配碎石垫层 3.素土夯实(夯实系数≥93%) | m2 | 9.72 | 44.01 | 427.78 | 97.78
16 | 050307010001 | 挡墙一 | 1.芝麻白花岗岩压顶(荔枝面)600x200x40 2.芝麻白花岗岩(荔枝面)300x460x20 3.15厚1:2水泥砂浆 4.120宽M7.5砂浆砌筑MU10砖砌体 5.100厚C20素砼垫层 6.150厚级配碎石垫层 7.素土夯实(夯实系数≥93%) | m | 19.12 | 315.73 | 6036.76 | 2133.98 | 57.17
17 | 050307010002 | 挡墙二 | 1.芝麻白花岗岩压顶(荔枝面)600x200x40 2.芝麻白花岗岩(荔枝面)300x160x20、芝麻白花岗岩(荔枝面)300x460x20 3.15厚1:2水泥砂浆 4.120宽M7.5砂浆砌筑MU10砖砌体 5.100厚C20素砼垫层 6.150厚级配碎石垫层 7.素土夯实(夯实系数≥93%) | m | 38.47 | 344.81 | 13264.84 | 4662.56 | 127.34
18 | 050307010003 | 座椅一 | 1.40厚泰科石 2.240宽M7.5砂浆砌筑MU10砖砌体 3.M12化学锚栓固定，耳片@600 4.100厚C20素砼垫层 5.140厚级配碎石垫层 6.素土夯实(夯实系数≥93%) | m | 7.61 | 1300.79 | 9899.01 | 140.10 | 7.38
本页小计 | [6 empty] | 29628.39 | 7034.42 | 191.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 050307010004 | 座椅二 | 1.40厚泰科石 2.240宽M7.5砂浆砌筑MU10砖砌体 3.M12化学锚栓固定，耳片@600 4.100厚C20素砼垫层 5.140厚级配碎石垫层 6.素土夯实(夯实系数≥93%) | m | 6.00 | 1359.60 | 8157.60 | 110.46 | 5.82
20 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.原挡墙花岗石贴面 2.20厚芝麻白花岗岩 | m2 | 3.05 | 169.05 | 515.60 | 189.71 | 0.21
21 | 05B001 | 成品石桌，石凳一套 | 1.成品石桌，石凳一套 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00
本页小计 | [6 empty] | 10673.20 | 300.17 | 6.03
合计 | [6 empty] | 84801.49 | 15742.39 | 972.41

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 43.92 | 8.12
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树棍支撑扁担桩 | 株 | 2 | 21.96 | 43.92 | 8.12
本页小计 | [6 empty] | 43.92 | 8.12
合计 | [6 empty] | 43.92 | 8.12

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 971.22
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.41 | 971.22
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 971.22

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4525.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4525.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4525.00 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4525.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4525.00
合计 |  |  | 4525.00 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 20.130 | 138.00 | 2777.98
2 | 二类人工 | 工日 | 62.432 | 149.00 | 9302.38
3 | 三类人工 | 工日 | 21.462 | 171.00 | 3670.00

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2235.639 | 0.39 | 880.84
2 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 17.802 | 0.43 | 7.57
3 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 7.295 | 0.63 | 4.58
4 | 黄砂毛砂 | t | 0.857 | 144.00 | 123.38
5 | 黄砂净砂 | t | 5.851 | 168.00 | 982.93
6 | 碎石综合 | t | 5.751 | 115.00 | 661.38
7 | 碎石40—60 | t | 36.101 | 115.00 | 4151.64
8 | 塘渣 | t | 32.672 | 32.00 | 1045.50
9 | 1000*220*120芝麻灰侧石(光面) | m | 43.209 | 57.24 | 2473.05
10 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 5.104 | 407.10 | 2077.80
11 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 15.378 | 377.00 | 5797.58
12 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 3129.698 | 0.25 | 782.42
13 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 33.718 | 0.26 | 8.70
14 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 3661.491 | 0.21 | 776.24
15 | 20厚芝麻白花岗岩板 | m2 | 3.111 | 79.33 | 246.81
16 | 20厚芝麻白花岗岩板 | m2 | 33.300 | 79.33 | 2641.76
17 | 600*300*30芝麻灰花岗岩铺装(火烧面) | m2 | 117.147 | 131.00 | 15346.26
18 | 芝麻白花岗岩压顶(荔枝面)600x210x40 | m2 | 11.748 | 150.40 | 1766.96
19 | 电 | kW·h | 5.244 | 0.88 | 4.61
20 | 水 | m3 | 22.746 | 5.73 | 130.33
21 | 玫瑰花H90-100 P80-90 | 株 | 2.100 | 350.00 | 735.00
22 | 种植土 | m3 | 4.896 | 30.00 | 146.88
23 | 花叶络石 | 株 | 823.200 | 1.56 | 1284.19
24 | 40厚泰科石 | m2 | 21.303 | 800.00 | 17042.32

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 8.585 | 29.99 | 257.45
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.827 | 12.61 | 10.43
3 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.072 | 732.33 | 52.36
4 | 洒水车4000L | 台班 | 0.060 | 514.23 | 30.75
5 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.089 | 170.09 | 15.12
6 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.606 | 170.09 | 273.20
7 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.783 | 211.41 | 165.47
8 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.421 | 390.46 | 164.46
9 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.245 | 13.13 | 3.22

## 0_3_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 27233.28 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2650.36
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 342.25
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 151.73 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 33.00
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 190.52 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 190.52 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1420.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1420.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1420.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 821.91
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 2683.57
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 36.66 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 32501.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  |  |  | 27233.28 | 2909.86 | 14.41
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：PPR给水管DN40 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道冲洗、消毒 | m | 7.37 | 42.91 | 316.25 | 95.44 | 0.81
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：PPR给水管DN25 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道冲洗、消毒 | m | 13.70 | 23.60 | 323.32 | 122.20 | 1.51
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：PPR给水管DN20 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道冲洗、消毒 | m | 7.98 | 18.12 | 144.60 | 64.32 | 0.88
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：PPR给水管DN15 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：包含管道冲洗、消毒 | m | 54.53 | 15.19 | 828.31 | 393.16 | 6.00
本页小计 | [6 empty] | 1612.48 | 675.12 | 9.20
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De50*2.0 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 12.26 | 20.13 | 246.79 | 111.44
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De75*2.3 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 15.47 | 28.99 | 448.48 | 171.56
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De110*3.2 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 10.01 | 44.89 | 449.35 | 134.53
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：J11T-16K DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 89.47 | 89.47 | 11.03 | 0.49
本页小计 | [6 empty] | 1234.09 | 428.56 | 0.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：J11T-16K DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 | 52.41 | 157.23 | 26.37 | 1.11
10 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按业主要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆感应式； 4、附件名称、数量：含感应式洗脸盆龙头、角阀、不锈钢金属软管、排水附件等一切所需配件及感应器接线。 | 组 | 5 | 927.72 | 4638.60 | 183.65
11 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：拖布池 3.组装形式：立式成品 4.附件名称、数量：陶瓷芯中长水嘴、排水栓带链堵 | 组 | 4 | 527.91 | 2111.64 | 101.68
12 | 031004006001 | 大便器 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式大便器 3.组装形式：脚踏开关冲洗 4.附件名称、数量：脚踏开关、冲洗管、防污器 | 组 | 1 | 997.07 | 997.07 | 37.70
13 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：按业主要求； 3.组装形式：连体水箱坐便器； 4.附件名称、数量：含进水阀配件、桶盖各一套，角型阀(带铜活)一个、金属蛇皮软管DN15*300一根等附件。 | 组 | 5 | 1930.73 | 9653.65 | 222.15
本页小计 | [6 empty] | 17558.19 | 571.55 | 1.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 031004007001 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按业主要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，感应开关埋入式； 4、附件名称、数量：自动感应开关、不锈钢金属软管、排水附件等一切所需配件及感应器接线。 | 组 | 4 | 1196.66 | 4786.64 | 118.20
15 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50 3.安装方式：粘接 | 个 | 3 | 44.29 | 132.87 | 31.41
16 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm)DN50mm以下30mm | m3 | 0.16 | 1696.58 | 271.45 | 65.56 | 3.61
17 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 2 | 37.59 | 75.18 | 50.96
18 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 1.卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 3 | 291.32 | 873.96 | 670.50
19 | 03B002 | 卫生间暗敷管道 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2 | 194.21 | 388.42 | 298.00
20 | 03B003 | 原有给排水洁具、管子、阀门等拆除一次性包干 | 1.原有给排水洁具、管子、阀门等拆除一次性包干 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00
本页小计 | [6 empty] | 6828.52 | 1234.63 | 3.61
合计 | [6 empty] | 27233.28 | 2909.86 | 14.41

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 151.73 | 36.32
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 151.73 | 151.73 | 36.32
本页小计 | [6 empty] | 151.73 | 36.32
合计 | [6 empty] | 151.73 | 36.32

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 190.52
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 190.52
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 190.52

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1420.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1420.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1420.00 | -

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1420.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1420.00
合计 |  |  | 1420.00 | -

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 19.772 | 149.00 | 2945.95

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电 | kW·h | 2.132 | 0.88 | 1.88
2 | 水 | m3 | 0.406 | 5.73 | 2.32
3 | 大便器脚踏阀 | 个 | 1.010 | 212.00 | 214.12
4 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 10.100 | 13.72 | 138.57
5 | 排水栓带链堵 | 套 | 4.040 | 18.98 | 76.68
6 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 3.030 | 30.09 | 91.17
7 | 防污器DN32 | 个 | 1.010 | 25.00 | 25.25
8 | 感应龙头DN15 | 个 | 5.050 | 350.00 | 1767.50
9 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 5.050 | 25.00 | 126.25
10 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 4.040 | 20.00 | 80.80
11 | 小便器排水附件 | 套 | 4.040 | 20.00 | 80.80
12 | 陶瓷芯中长水嘴DN15 | 个 | 4.040 | 11.46 | 46.30
13 | 带铝箔离心玻璃棉管壳30mm | m3 | 0.165 | 1038.00 | 171.06
14 | PPR给水管DN15 | m | 55.403 | 3.07 | 170.09
15 | PPR给水管DN20 | m | 8.108 | 4.61 | 37.38
16 | PPR给水管DN25 | m | 13.919 | 7.79 | 108.43
17 | PPR给水管DN40 | m | 7.488 | 19.25 | 144.14
18 | PVC-U排水管De75*2.3 | m | 15.161 | 8.79 | 133.26
19 | PVC-U排水管De110*3.2 | m | 8.609 | 16.16 | 139.11
20 | PVC-U排水管De50*2.0 | m | 12.407 | 5.07 | 62.90
21 | 蹲便器冲洗管DN32 | 根 | 1.010 | 25.00 | 25.25
22 | 截止阀J11T-16K DN25 | 个 | 3.030 | 33.84 | 102.54
23 | 截止阀J11T-16K DN40 | 个 | 1.010 | 65.74 | 66.40
24 | 台下式洗脸盆（不含台面板） | 个 | 5.050 | 450.00 | 2272.50
25 | 成品拖布池 | 个 | 4.040 | 450.00 | 1818.00
26 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 1.010 | 650.00 | 656.50
27 | 连体坐便器 | 个 | 5.050 | 1800.00 | 9090.00
28 | 挂式小便器 | 个 | 4.040 | 750.00 | 3030.00
29 | 台下式洗脸盆托架 | 副 | 5.050 | 20.00 | 101.00
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 5.050 | 18.98 | 95.85
31 | 给水金属软管400mm | 根 | 5.050 | 7.50 | 37.88
32 | 金属软管 | 根 | 5.050 | 7.50 | 37.88
33 | 埋入式小便器感应控制器 | 个 | 4.040 | 350.00 | 1414.00
34 | 水 | m3 | 3.552 | 5.73 | 20.35
35 | 原有给排水洁具、管子、阀门等拆除一次性包干 | 项 | 1.000 | 300.00 | 300.00

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 8.776 | 1.02 | 8.95
2 | 电动卷扬机-单筒慢速10kN | 台班 | 0.019 | 188.16 | 3.61
3 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.069 | 23.15 | 1.60
4 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.009 | 19.93 | 0.18

## 0_4_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 6050.19 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1520.47
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 178.84
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 69.81 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 15.18
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 109.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 109.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 335.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 335.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 335.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 470.37
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 633.10
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 22.14 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 7668.00

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 6050.19 | 1673.69 | 3.17
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：扣压式薄壁钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 26.40 | 10.54 | 278.26 | 109.82 | 1.32
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：扣压式薄壁钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 110.97 | 14.35 | 1592.42 | 764.58
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB1-BYJ-2.5 | m | 293.30 | 3.09 | 906.30 | 196.51
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB1-BYJR-2.5 | m | 123.49 | 3.58 | 442.09 | 82.74
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：防水防尘平板灯 2.荧光灯型号：5W（LED灯） 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 1 | 124.60 | 124.60 | 16.60
6 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：防水防尘平板灯 2.荧光灯型号：8W（LED灯） 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 7 | 134.70 | 942.90 | 116.20
7 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：换气扇 2.规 格：样式由甲方定 3.安装方式：嵌入 | 台 | 5 | 192.26 | 961.30 | 156.45
本页小计 | [6 empty] | 5247.87 | 1442.90 | 1.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：20mm | m | 8.00 | 18.85 | 150.80 | 76.32
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：密闭双极开关 2.规 格：~250V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 5 | 21.76 | 108.80 | 36.50
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 17 | 7.83 | 133.11 | 52.19
11 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：开关、插座盒 2.材 质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 5 | 7.56 | 37.80 | 16.15
12 | 030411001004 | 配管 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 2.含修复 | m | 26.40 | 2.72 | 71.81 | 49.63 | 1.85
13 | 03B004 | 原有灯具、开关、插座等拆除一次性包干 | 1.原有灯具、开关、插座等拆除一次性包干 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00
本页小计 | [6 empty] | 802.32 | 230.79 | 1.85
合计 | [6 empty] | 6050.19 | 1673.69 | 3.17

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 69.81 | 16.75
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 69.81 | 69.81 | 16.75
本页小计 | [6 empty] | 69.81 | 16.75
合计 | [6 empty] | 69.81 | 16.75

## 0_4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 109.03
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 109.03
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 109.03

## 0_4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 335.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 335.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 335.00 | -

## 0_4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 335.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 335.00
合计 |  |  | 335.00 | -

## 0_4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 11.355 | 149.00 | 1691.87

## 0_4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.603 | 4.25 | 2.56
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 3.590 | 0.29 | 1.05
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 4.562 | 0.39 | 1.80
4 | 黄砂净砂 | t | 0.029 | 168.00 | 4.84
5 | 水 | m3 | 0.006 | 5.73 | 0.03
6 | 防水防尘平板灯5W（LED灯） | 套 | 1.010 | 100.00 | 101.00
7 | 防水防尘平板灯8W（LED灯） | 套 | 7.070 | 110.00 | 777.70
8 | 密闭双极开关250V 10A | 只 | 5.100 | 11.19 | 57.07
9 | 低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZB1-BYJ-2.5 | m | 340.228 | 1.91 | 648.47
10 | 低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线WDZB1-BYJR-2.5 | m | 143.248 | 2.33 | 333.34
11 | 金属软管 | m | 8.240 | 1.29 | 10.65
12 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 141.491 | 3.98 | 563.13
13 | 钢制接线盒 | 个 | 22.440 | 2.82 | 63.28
14 | 换气扇 | 台 | 5.000 | 150.00 | 750.00
15 | 原有灯具、开关、插座等拆除一次性包干 | 项 | 1.000 | 300.00 | 300.00

## 0_4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 3.282 | 1.02 | 3.35