## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市经济开发区RB2013-03地块-悦公馆门头 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 493888元
| (大写): | 肆拾玖万叁仟捌佰捌拾捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市经济开发区RB2013-03地块-悦公馆门头 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 421258 |  | 5918.52 | 22593.09 | 34782.73
1.1 | 建筑 | 421258 |  | 5918.52 | 22593.09 | 34782.73
2 | 单项工程 | 72630 |  | 904.22 | 3389.98 | 5997
2.1 | 安装 | 72630 |  | 904.22 | 3389.98 | 5997
合计 |  | 493888 |  | 6822.74 | 25983.07 | 40779.73

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 332899.66 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 85945.67
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12578.51
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 6659.99 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4138.42
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 5918.52 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 5918.52 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 18403.56
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 18403.56 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 18403.56 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.08% | 22593.09
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 34782.73
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 421258

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 4699.06 | 3544.7 | 405.92
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5M以内 | m3 | 80.26 | 41.43 | 3325.17 | 2791.44
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料品种：符合设计要求 | m3 | 56.14 | 16.06 | 901.61 | 726.45 | 30.32
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：原有地面材质 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 30.12 | 15.68 | 472.28 | 26.81 | 375.6
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 21290.78 | 2264 | 543.65
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品非泵送砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 4.99 | 497.85 | 2484.27 | 225.15 | 3.54
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品泵送砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 16.87 | 547.81 | 9241.55 | 447.73 | 4.55
6 | 010501006001 | 设备基础 | 1、现浇混凝土 柱面二次灌浆^微膨胀细石砼 | m3 | 0.15 | 777.65 | 116.65 | 21.5 | 0.42
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品泵送砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.26 | 636.23 | 801.65 | 121.84 | 0.58
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.188 | 5750.96 | 1081.18 | 228.89 | 11.25
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.500 | 4968.54 | 2484.27 | 305.97 | 12.28
本页小计 | [6 empty] | 20908.63 | 4895.78 | 438.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.122 | 4976.05 | 607.08 | 64.3 | 9.05
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.071 | 4749.93 | 337.25 | 25.71 | 4.28
12 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.253 | 10554.95 | 2670.4 | 712.51 | 486.66
13 | 010516001001 | 高强螺栓 | 1.高强螺栓安装 | 套 | 184 | 7.97 | 1466.48 | 110.4 | 11.04
| A.6 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 154387.21 | 41988.56 | 9201.01
14 | 010603001001 | 钢柱 | 1.柱类型：钢柱 2.钢材品种、规格：Q355（焊接H型钢） 3.探伤要求：钢构件须喷丸处理(除镀锌构件外),除锈等级不低于Sa2.室内钢结构采用红丹防锈底漆一道,面漆一道,涂膜厚度120μm 4.防火要求：2.5h | t | 3.299 | 10517.83 | 34698.32 | 9820.76 | 2033.67
15 | 010604001001 | 钢梁 | 1.柱类型：钢梁 2.钢材品种、规格：Q355（焊接H型钢） 3.探伤要求：钢构件须喷丸处理(除镀锌构件外),除锈等级不低于Sa2.室内钢结构采用红丹防锈底漆一道,面漆一道,涂膜厚度120μm 4.防火要求：1.5h | t | 10.564 | 9983.15 | 105462 | 28823.66 | 6671.38
本页小计 | [6 empty] | 145241.53 | 39557.34 | 9216.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.柱类型：C型钢 2.钢材品种、规格：LTC180*60*20*2.5 3.探伤要求：钢构件须喷丸处理(除镀锌构件外),除锈等级不低于Sa2.室内钢结构采用红丹防锈底漆一道,面漆一道,涂膜厚度120μm 4.防火要求：1h | t | 0.943 | 14635.51 | 13801.29 | 3215.53 | 478.7
17 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.柱类型：钢支撑、钢拉条 2.钢材品种、规格：钢支撑、钢拉条 3.探伤要求：钢构件须喷丸处理(除镀锌构件外),除锈等级不低于Sa2.室内钢结构采用红丹防锈底漆一道,面漆一道,涂膜厚度120μm 4.防火要求：1h | t | 0.034 | 12517.61 | 425.6 | 128.61 | 17.26
|  | 装饰部分 |  |  |  |  | 152522.61 | 36427.08 | 562.15
|  | 地面一（门卫室） |  |  |  |  | 6082.52 | 987.82 | 36.04
18 | 010404001001 | 垫层 | 100mm厚碎石灌砂夯实，要求表面密实平整 | m3 | 3.15 | 473.59 | 1491.81 | 256.25 | 15.09
19 | 010501001002 | 垫层 | 120mm厚C20砼垫层 | m3 | 3.78 | 498.39 | 1883.91 | 170.55 | 2.68
20 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚M15干硬性水泥砂浆结合层抹平赶光 | m2 | 31.50 | 21.7 | 683.55 | 320.99 | 18.27
21 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 织物地毯面层 | m2 | 31.50 | 64.23 | 2023.25 | 240.03
本页小计 | [6 empty] | 20309.41 | 4331.96 | 532
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 地面二（休息室） |  |  |  |  | 4188.36 | 771.64 | 37.2
22 | 010404001002 | 垫层 | 100mm厚碎石灌砂夯实，要求表面密实平整 | m3 | 3.25 | 473.59 | 1539.17 | 264.39 | 15.57
23 | 010501001003 | 垫层 | 120mm厚C20砼垫层 | m3 | 3.90 | 498.39 | 1943.72 | 175.97 | 2.77
24 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚M15干硬性水泥砂浆结合层抹平赶光 | m2 | 32.51 | 21.7 | 705.47 | 331.28 | 18.86
|  | 地面三做法（修补） |  |  |  |  | 12340.07 | 1175.21 | 219.63
25 | 041001001001 | 拆除路面 | 原有地面凿除沥青面层、水稳基层至原土层 | m2 | 50.00 | 6.74 | 337 | 229.5 | 52
26 | 010404001003 | 垫层 | 100mm厚碎石灌砂夯实，要求表面密实平整 | m3 | 5.00 | 473.59 | 2367.95 | 406.75 | 23.95
27 | 010501001004 | 垫层 | 160mm厚C20砼垫层 | m3 | 8.00 | 498.39 | 3987.12 | 360.96 | 5.68
28 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.透层半刚性基层乳化沥青1.1L/m2 | m2 | 50.00 | 4.72 | 236 | 1.5 | 5.5
29 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 60厚AC-20C中粒式沥青混凝土 | m2 | 50.00 | 62.23 | 3111.5 | 107.5 | 94
30 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1.黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 50.00 | 2.13 | 106.5 | 1.5 | 2
31 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 40厚OGFC-10排水式沥青砼面层 | m2 | 50.00 | 43.88 | 2194 | 67.5 | 36.5
|  | 内墙一 |  |  |  |  | 30779.6 | 9486.88 | 46.12
本页小计 | [6 empty] | 16528.43 | 1946.85 | 256.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、25厚GRC毛面水泥板与龙骨、矩形钢焊接（单面） 2、矩形铝合金龙骨 | m2 | 220.25 | 90.68 | 19972.27 | 4400.6 | 8.81
33 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、25厚GRC毛面水泥板与龙骨、矩形钢焊接（双面） 2、矩形铝合金龙骨 | m2 | 27.53 | 129.03 | 3552.2 | 861.14 | 2.48
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 10厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 316.61 | 19.62 | 6211.89 | 3523.87 | 34.83
35 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 白色内墙防霉无机涂料饰面 满刮内墙腻子两遍 | m2 | 41.30 | 25.26 | 1043.24 | 701.27
|  | 外墙一 |  |  |  |  | 14524.86 | 9177.77
36 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、表面喷涂金属氟碳漆（具体颜色及样式详见效果图） 2、满刮外墙腻子两遍 | m2 | 247.78 | 58.62 | 14524.86 | 9177.77
|  | 顶棚一（车辆出入口、构架层上空） |  |  |  |  | 20319.02 | 6044.34
37 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、4mm厚铝塑板覆面； 2、U50轻钢龙骨基层； | m2 | 175.30 | 115.91 | 20319.02 | 6044.34
|  | 顶棚二（门卫室） |  |  |  |  | 7369.79 | 1641.25
38 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、0.8厚铝扣板吊顶面+成品铝扣板收边条收口（燃烧性能等级≥A 级）； 2、轻钢龙骨（国标60系列）； | m2 | 58.70 | 125.55 | 7369.79 | 1641.25
本页小计 | [6 empty] | 72993.27 | 26350.24 | 46.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 屋面一 |  |  |  |  | 37066.38 | 5332.65 | 223.16
39 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 屋面泛水铝板 | m2 | 57.42 | 172.82 | 9923.32 | 546.06
40 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 成品镀锌天沟（厚度做法详见图纸） | m2 | 30.93 | 56.99 | 1762.7 | 740.77
41 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、0.5mm厚彩钢板 2、50厚岩棉保温板+钢丝网 | m2 | 206.63 | 122.83 | 25380.36 | 4045.82 | 223.16
|  | 门窗 |  |  |  |  | 10044.66 | 566.02
42 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 普通铝合金框单面玻璃平开门，尺寸型号详见图纸，采用图集2010浙J7 | m2 | 4.20 | 395.28 | 1660.18 | 82.32
43 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 普通铝合金框中空钢化玻璃固定窗，尺寸型号详见图纸，采用图集2010浙J7-85系列 | m2 | 14.14 | 282.98 | 4001.34 | 211.39
44 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 普通铝合金框中空钢化玻璃推拉窗，尺寸型号详见图纸，采用图集2010浙J7-85系列 | m2 | 15.12 | 289.89 | 4383.14 | 272.31
|  | 其余工程 |  |  |  |  | 9807.35 | 1243.5
45 | 011210001001 | 隔断 | 成品咖啡色铝格栅 | m2 | 5.40 | 200 | 1080
46 | 011502008001 | GRC装饰线条 | 成品GRC线条包边 | m | 255.00 | 22.17 | 5653.35 | 1134.75
47 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 发光字体成品定制 | 个 | 3 | 358 | 1074 | 108.75
本页小计 | [6 empty] | 54918.39 | 7142.17 | 223.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 01B001 | 建筑拆除 | 原有建筑拆除及外运（一次性包干价，后期不予调整） | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 2000
合计 | [6 empty] | 332899.66 | 84224.34 | 10712.73

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 6659.99 | 3462.07 | 1118.78
1 | 011702001001 | 基础 | 模板垫层 | m2 | 6.96 | 46.83 | 325.94 | 201 | 7.52
2 | 011702001002 | 基础 | 模板独立基础 | m2 | 22.68 | 42.17 | 956.42 | 485.58 | 18.82
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 模板柱 | m2 | 7.67 | 52.85 | 405.36 | 222.74 | 14.19
4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 237.33 | 4.56 | 1082.22 |  | 906.6
5 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内 | m2 | 237.33 | 4.5 | 1067.99 | 571.97 | 75.95
6 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 222.56 | 12.68 | 2822.06 | 1980.78 | 95.7
本页小计 | [6 empty] | 6659.99 | 3462.07 | 1118.78
合计 | [6 empty] | 6659.99 | 3462.07 | 1118.78

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 18403.56 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 18403.56
合计 |  |  | 18403.56 | -

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.051 | 4104 | 209.3
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.702 | 4104 | 2881.01
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 0.125 | 4104 | 513
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 0.073 | 4104 | 299.59
5 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 5.266 | 4.25 | 22.38
6 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.038 | 4399 | 167.16
7 | 型钢综合 | t | 12.92 | 4106 | 53049.52
8 | 中厚钢板综合 | t | 2.975 | 4283 | 12741.93
9 | 铝板 | m2 | 61.439 | 150 | 9215.85
10 | 塑料薄膜 | m2 | 75.026 | 0.88 | 65.81
11 | 圆钉 | kg | 4.866 | 4.25 | 20.68
12 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 30.31 | 6.81 | 206.41
13 | 电焊条E43系列 | kg | 302.826 | 6.81 | 2062.25
14 | 铁件综合 | kg | 1.443 | 6.37 | 9.19
15 | 预埋铁件 | kg | 15.786 | 6.37 | 100.56
16 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.705 | 4.25 | 3
17 | 镀锌铁丝18# | kg | 7.683 | 4.25 | 32.65
18 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.054 | 4.25 | 0.23
19 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 2.075 | 0.44 | 0.91
20 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 442.667 | 0.51 | 225.32
21 | 黄砂净砂 | t | 1.826 | 180 | 328.68
22 | 碎石综合 | t | 17.671 | 126 | 2226.55
23 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 18.312 | 509 | 9320.81
24 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 20.877 | 433 | 9039.74
25 | 泵送商品混凝土C35 | m3 | 0.152 | 539 | 81.93
26 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 5276.306 | 0.37 | 1941.68
27 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 6376.591 | 0.31 | 1989.5
28 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 3.03 | 940 | 2848.2
29 | 地毯 | m2 | 33.075 | 50 | 1653.75
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 铝合金方板(配套) | m2 | 61.635 | 70 | 4314.45
31 | 彩钢夹芯板δ75 | m2 | 214.895 | 60 | 12893.7
32 | 铝合金固定窗 | m2 | 13.085 | 150 | 1962.75
33 | 铝合金平开门 | m2 | 4.034 | 304 | 1226.34
34 | 铝合金推拉窗 | m2 | 14.429 | 196 | 2828.08
35 | 发光亚克力字1m2以内 | 个 | 3.06 | 300 | 918
36 | 乳胶漆 | kg | 11.911 | 7.08 | 84.33
37 | 柴油 | kg | 1.1 | 7.74 | 8.51
38 | 柴油0# | kg | 1.5 | 7.74 | 11.61
39 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 341.384 | 1.3 | 443.8
40 | 钢支撑 | kg | 4.162 | 4.6 | 19.15
41 | 水 | m3 | 3.845 | 4.36 | 16.75
42 | 水 | m3 | 13.917 | 5.73 | 79.74
43 | 木模板 | m3 | 0.109 | 1504 | 163.94
44 | 脚手架钢管 | kg | 63.731 | 4.42 | 281.69
45 | 竹脚手片 | m2 | 17.026 | 8.5 | 144.72
46 | 电焊条E50系列 | kg | 1 | 6.81 | 6.81
47 | 透水沥青混凝土 | m3 | 2.02 | 1012 | 2044.24

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 58740.36 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10974.74
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1330.02
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 425.8 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 92.79
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 904.22 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 904.22 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3173.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3173.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3173.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3389.98
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 5997
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 72630

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 30912.3 | 7660.19 | 563.05
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱ALMW1； 2.型号、规格：电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 4055.17 | 4055.17 | 178.8
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱ALMW2； 2.型号、规格：电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 3355.17 | 3355.17 | 178.8
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PC20 3.配置形式：砖.混凝土结构暗配 | m | 111.34 | 7.44 | 828.37 | 480.99
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PC25 3.配置形式：砖.混凝土结构暗配 | m | 6.00 | 9.15 | 54.9 | 27.66
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：砖.混凝土结构暗配 | m | 34.79 | 18.39 | 639.79 | 200.04 | 1.74
6 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：砖.混凝土结构暗配 | m | 20.19 | 25.23 | 509.39 | 140.93 | 1.41
7 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC50 3.配置形式：砖.混凝土结构暗配 | m | 78.20 | 49.48 | 3869.34 | 993.92 | 6.26
本页小计 | [6 empty] | 13312.13 | 2201.14 | 9.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：BV-2.5 | m | 324.97 | 2.88 | 935.91 | 217.73
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：BVR-2.5 | m | 147.10 | 3.07 | 451.6 | 98.56
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：BV-4 | m | 57.53 | 3.87 | 222.64 | 35.67
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：BVR-4 | m | 29.01 | 4.19 | 121.55 | 17.99
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆； 2、电缆规格：YJV-5*10； 3、敷设方式、部位：管内敷设。 | m | 29.01 | 40.4 | 1172 | 54.54 | 1.45
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆； 2、电缆规格：YJV-4*25； 3、敷设方式、部位：管内敷设。 | m | 50.00 | 74.17 | 3708.5 | 117.5 | 3
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名 称：电缆终端头； 2、型 号：10mm2及以下； 3、材质、类型：铜芯、干包简易式； 4、电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 27.8 | 55.6 | 19.14
本页小计 | [6 empty] | 6667.8 | 561.13 | 4.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名 称：电缆终端头； 2、型 号：25mm2及以下； 3、材质、类型：铜芯、户内热缩式； 4、电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 37.06 | 74.12 | 25.5
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：扳式暗开关； 2、规 格：单联单控开关 86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 16.55 | 16.55 | 7.3
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名 称：扳式暗开关； 2、规 格：双联单控开关 86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 18.99 | 18.99 | 7.3
18 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：安全型二三极插座； 2、规 格：A86-Z223A-10； 3、安装方式：暗装 | 个 | 9 | 20.4 | 183.6 | 77.49
19 | 030404035002 | 插座 | 1、名 称：壁挂式空调安全插座； 2、规 格：KG426/15CS； 3、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 22.42 | 44.84 | 17.22
20 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：LED吸顶灯(防水防尘)； 2.型号规格：220V 1X13W。 | 套 | 1 | 93.22 | 93.22 | 17.88
21 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：LED高天棚灯； 2.型号规格：220V 1X40W。 | 套 | 12 | 156.89 | 1882.68 | 214.56
22 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：单管荧光灯； 2、荧光灯型号、规格：220V 1X28W； 3、安装形式：吸顶安装。 | 套 | 1 | 62 | 62 | 16.6
本页小计 | [6 empty] | 2376 | 383.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：双管荧光灯； 2、荧光灯型号、规格：220V 2X28W； 3、安装形式：吸顶安装。 | 套 | 2 | 84.7 | 169.4 | 41.76
24 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.总等电位箱 MEB 2.接地跨接线安装`等电位箱内接线 | 台 | 2 | 201.49 | 402.98 | 112.32 | 2.58
25 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.局部等电位箱 LEB 2.接地跨接线安装`等电位箱内接线 | 台 | 1 | 43.71 | 43.71 | 10.28 | 1.29
26 | 030409004001 | 均压环 | 1.避雷均压环敷设 利用基础圈梁钢筋 | m | 106.80 | 5.41 | 577.79 | 276.61 | 116.41
27 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名 称：避雷网安装 沿折板支架敷设 φ12镀锌圆钢 | m | 95.38 | 19.4 | 1850.37 | 608.52 | 155.47
28 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 2.避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 4套 | m | 31.20 | 17.59 | 548.81 | 274.56 | 125.11
29 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 埋地敷设 40×4镀锌扁钢 | m | 81.20 | 39.84 | 3235.01 | 1923.63 | 82.82
30 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网调试 | 系统 | 1 | 256.06 | 256.06 | 152.87 | 41.76
31 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
32 | 040103001001 | 回填方 | 1.人工沟槽原土夯实 | m3 | 20.55 | 19.23 | 395.18 | 306.2
33 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 20.55 | 41.16 | 845.84 | 655.34
本页小计 | [6 empty] | 8556.37 | 4514.07 | 549.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 弱电 |  |  |  |  | 27828.06 | 3611.75 | 215.02
34 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名 称：42U机柜 2、安装方式：落地安装 | 台 | 1 | 2129.03 | 2129.03 | 243.32
35 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：套接紧定式镀锌钢导管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 10.49 | 10.91 | 114.45 | 43.64 | 0.52
36 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：套接紧定式镀锌钢导管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 75.95 | 14.89 | 1130.9 | 434.43 | 5.32
37 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：砖.混凝土结构暗配 | m | 42.63 | 25.23 | 1075.55 | 297.56 | 2.98
38 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：砖.混凝土结构暗配 | m | 104.37 | 31.34 | 3270.96 | 774.43 | 7.31
39 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC50 3.配置形式：砖.混凝土结构暗配 | m | 36.06 | 49.48 | 1784.25 | 458.32 | 2.88
40 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线缆； 2、材质规格：UTP CAT6； 3、配置形式：管内穿线。 | m | 269.70 | 4.86 | 1310.74 | 242.73 | 5.39
本页小计 | [6 empty] | 10815.88 | 2494.43 | 24.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线； 2.型号规格：RVV-2*1.0； 3.配置形式：管内穿线。 | m | 117.80 | 4.88 | 574.86 | 68.32
42 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆； 2、电缆规格：WDZ-YJY-3*2.5； 3、敷设方式、部位：管内敷设。 | m | 50.00 | 8.92 | 446 | 94 | 2.5
43 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：双孔(网络+电话)模块； 2、类 型：按设计要求； 3、规 格：含防尘面板； 4、安装方式：底盒内暗装； 5、底盒材质、规格：钢制86型，暗装。 | 个 | 2 | 125.04 | 250.08 | 21.48
44 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称：单孔(网络)模块； 2、类 型：按设计要求； 3、规 格：含防尘面板； 4、安装方式：底盒内暗装； 5、底盒材质、规格：钢制86型，暗装。 | 个 | 2 | 67.61 | 135.22 | 14.32
45 | 030502010001 | 配线架 | 1、名称：24口光纤配线架； 2、型号、参数：按设计要求。 | 个 | 1 | 1045.22 | 1045.22 | 42.61
46 | 030502010002 | 配线架 | 1、名称：24口六类非屏蔽配线架； 2、型号、参数：按设计要求。 | 个 | 1 | 738.22 | 738.22 | 42.61
47 | 030502010003 | 配线架 | 1、名称：100对110语音配线架； 2、型号、参数：按设计要求。 | 个 | 1 | 281.22 | 281.22 | 42.61
本页小计 | [6 empty] | 3470.82 | 325.95 | 2.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：24口千兆交换机； 2、型号、参数：按设计要求。 | 台 | 1 | 2945.24 | 2945.24 | 97.45 | 90.06
49 | 030501012002 | 交换机 | 1、名称：24口交换机； 2、型号、参数：按设计要求。 | 台 | 1 | 2745.24 | 2745.24 | 97.45 | 90.06
50 | 030502009001 | 跳线 | 1、名称：光纤跳线； 2、型号、参数：按设计要求。 | 条 | 10 | 47.91 | 479.1 | 73
51 | 030502007001 | 光缆 | 1、名 称：室外4芯单模光纤 2、敷设方式：穿管敷设 | m | 350.00 | 3.31 | 1158.5 | 346.5 | 7
52 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1、名 称：25对大对数电缆 2、线缆对数：25 3、敷设方式：穿管敷设 | m | 50.00 | 22.42 | 1121 | 51.5 | 1
53 | 030502013001 | 光纤盒 | 1、名称：光纤熔接盒； 2、型号、参数：按设计要求。 | 个 | 1 | 155.79 | 155.79 | 2.53
54 | 030501010001 | 收发器 | 1、名称：光纤收发器； 2、型号、参数：按设计要求。 | 台 | 1 | 521.16 | 521.16 | 16.39
55 | 030501013001 | 网络服务器 | 1、名称：管理电脑； 2、型号规格：按设计要求。 | 台 | 1 | 3955.17 | 3955.17 | 36.51
56 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式：箱体暗装； 2、规格、型号：灭火器箱，手提式灭火器MF/ABC3二具。 | 组 | 2 | 230.08 | 460.16 | 70.04
本页小计 | [6 empty] | 13541.36 | 791.37 | 188.12
合计 | [6 empty] | 58740.36 | 11271.94 | 778.07

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 425.8 | 102.41
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册 3.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 425.8 | 425.8 | 102.41
本页小计 | [6 empty] | 425.8 | 102.41
合计 | [6 empty] | 425.8 | 102.41

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3173.02 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3173.02
合计 |  |  | 3173.02 | -

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 8 | 0.42 | 3.36
2 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.002 | 161.16 | 0.32
3 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 35.834 | 9.4 | 336.95
4 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 | m | 64.705 | 13.42 | 868.6
5 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 | m | 107.501 | 18.66 | 2005.75
6 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 | m | 117.688 | 28.88 | 3398.24
7 | LED吸顶灯(防水防尘)220V 1X13W | 套 | 1.01 | 68.03 | 68.71
8 | LED高天棚灯220V 1X40W | 套 | 12.12 | 130 | 1575.6
9 | 单管荧光灯220V 1X28W | 套 | 1.01 | 38 | 38.38
10 | 双管荧光灯220V 2X28W | 套 | 2.02 | 55 | 111.1
11 | 单联单控开关 | 只 | 1.02 | 6.19 | 6.31
12 | 双联单控开关 | 只 | 1.02 | 8.58 | 8.75
13 | 壁挂式空调安全插座 | 套 | 2.04 | 10.29 | 20.99
14 | 安全型二三极插座 | 套 | 9.18 | 8.31 | 76.29
15 | 接地母线40×4 | m | 85.26 | 7.1 | 605.35
16 | 铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0 | m | 127.224 | 3.79 | 481.67
17 | 铜芯塑料绝缘线BVR-4 | m | 31.911 | 3.07 | 98.06
18 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 63.283 | 2.78 | 176.12
19 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 170.636 | 1.89 | 323.01
20 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 376.965 | 1.74 | 654.03
21 | 双绞线缆UTP CAT6 | m | 283.185 | 3.46 | 979.82
22 | 电力电缆WDZ-YJY-3*2.5 | m | 50.5 | 6.21 | 313.35
23 | 电力电缆YJV-4*25 | m | 50.5 | 70.15 | 3542.47
24 | 电力电缆YJV-5*10 | m | 29.3 | 37.37 | 1095.03
25 | 室外4芯单模光纤 | m | 357 | 1.94 | 692.58
26 | 25对大对数电缆 | m | 52.5 | 20 | 1050
27 | 光纤跳线 | 条 | 10 | 38.07 | 380.7
28 | 刚性阻燃管DN20 | m | 118.02 | 1.32 | 155.79
29 | 刚性阻燃管DN25 | m | 6.36 | 2.21 | 14.06
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 10.805 | 4.36 | 47.11
31 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 78.229 | 5.8 | 453.73
32 | 局部等电位箱 LEB | 个 | 1.02 | 25 | 25.5
33 | 总等电位箱 MEB | 个 | 2 | 125 | 250
34 | 42U机柜 | 个 | 1 | 1800 | 1800
35 | 镀锌圆钢φ12 | m | 100.149 | 6.5 | 650.97
36 | 管理电脑 | 台 | 1 | 3900 | 3900
37 | 24口交换机 | 台 | 1 | 2500 | 2500
38 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 | 2700 | 2700
39 | 终端盒面板 | 个 | 4.04 | 5 | 20.2
40 | 灭火器箱手提式灭火器MF/ABC3二具 | 套 | 2 | 181.5 | 363
41 | 光纤熔接盒 | 个 | 1.01 | 150 | 151.5
42 | 100对110语音配线架 | 架 | 1 | 216 | 216
43 | 24口光纤配线架 | 架 | 1 | 980 | 980
44 | 24口六类非屏蔽配线架 | 架 | 1 | 673 | 673
45 | 成套配电箱ALMW1 | 台 | 1 | 3800 | 3800
46 | 成套配电箱ALMW2 | 台 | 1 | 3100 | 3100
47 | 光纤收发器 | 台 | 1 | 500 | 500
48 | 单孔(网络)模块 | 个 | 2.02 | 51.78 | 104.6
49 | 双孔(网络+电话)模块 | 个 | 4.04 | 51.78 | 209.19