## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2025年仙湖幼教集团校舍、安全维修专项工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 291927元
| (大写): | 贰拾玖万壹仟玖佰贰拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
编制说明
工程名称:2025年仙湖幼教集团校舍、安全维修专项工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程名称为2025年仙湖幼教集团校舍、安全维修专项工程，项目位于嵊州市仙湖幼儿园。 二、工程量清单编制： 1、工程量计算：根据现行有关工程量计算规则、设计施工图纸和其他相关资料计算工程量； 2、工程量清单根据GB50800-2013《建设工程工程量清单计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《建筑工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》； 三、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)； 2、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版） 3、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)； 4、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)； 5、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)； 6、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 7、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版） 四、取费依据： 取费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》确定； 五、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2025年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分综合价经市场调查由甲方、预算审核单位共同协商确定。 2.人工工日工资按2025年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 六、取费费率的确定： 本工程企业管理费、利润、施工组织措施项目费（计安全文明施工基本费）按各专业费率弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按浙建建发【2019】92号规定按9%计取。 七、其他说明： 1.通水通电费用由施工单位自行考虑，不另外记取费用； 2.运距由施工单位自行考虑； 3.暂列金额按税前造价的3%计入； 4.所有开挖土方按照外运考虑，若实际回填至草坡，按实调整； 5.原有屋面渗漏修补面积暂定100㎡，按实调整； 6.屋面阴角防水卷材加强层面积暂定40㎡，按实调整； 7.食堂地面破损修补面积暂定80㎡，按实调整； 8.墙面空鼓破损修补面积暂定85㎡，按实调整； 9.塑胶地面拆除更换面积暂定10㎡，按实调整； 10.草坡种植土回填工程量暂估70m2，按实调整； 11.混凝土地面拆除面积暂定20㎡，按实调整； 12.不锈钢爬洞因需二次设计，暂按10000元/套计入除税价； 13.消防泵房主机及消防线路检修按专业工程暂估价7000元/项计入除税价； 14.爬绳项目的不锈钢圆管因需二次设计，暂按100元/根计入除税价； 15.爬绳项目的爬绳管因需二次设计，暂按100元/根计入除税价； 16.塑木空调格栅因需二次设计，暂按100元/㎡计入除税价； 17.室外儿童沙坑回填白沙子，按暂估价350元/m3计入除税价。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2025年仙湖幼教集团校舍、安全维修专项工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 291927.00 | 26310.50 | 4604.35 | 13808.57 | 24104.03
1.1 | 仙湖幼儿园建筑 | 45380.00 | 8200.00 | 931.49 | 2731.84 | 3746.97
1.2 | 仙湖幼儿园市政 | 159610.00 | 18110.50 | 2435.36 | 5365.81 | 13178.78
1.3 | 仙湖幼儿园园林 | 33010.00 |  | 719.40 | 3475.79 | 2725.63
1.4 | 剡江幼儿园室外消防 | 53927.00 |  | 518.10 | 2235.13 | 4452.65
合计 |  | 291927 | 26310.50 | 4604.35 | 13808.57 | 24104.03

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-仙湖幼儿园建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 29257.06 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9784.52
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1431.49
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 500.00 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.52% | 931.49 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.52% | 931.49 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 8212.61
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1212.61 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1212.61 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 7000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 7000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 2731.84
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3746.97
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 45380.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 屋面 |  |  |  |  | 9003.50 | 2290.02 | 213.79
1 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.屋面开裂处铲除 2.工程量暂定，按时结算 | m2 | 20.00 | 12.87 | 257.40 | 212.80
2 | 01B001 | 屋面清洗 | 1.清理原有屋面表面垃圾（遇凸起则割平） 2.工程量暂定，按时结算 | m2 | 100.00 | 6.19 | 619.00 | 232.00 | 192.00
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运 2.施工方由投标人自行考虑 | m3 | 0.90 | 23.89 | 21.50 | 0.82 | 17.39
4 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.屋面开裂铲除后用1:2水泥砂浆填平，厚度暂按2cm考虑 2.工程量暂定，按时结算 | m2 | 20.00 | 31.00 | 620.00 | 350.00 | 4.40
5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.4厚SBS改性沥青防水卷材（自带铝基反光保护层），遇竖向构件时，上翻300 2.工程量暂定，按实结算 | m2 | 120.00 | 47.54 | 5704.80 | 1120.80
6 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.阴角处增设3厚SBS改性沥青防水卷材加强层，上下伸出300 2.工程量暂定，按实结算 | m2 | 40.00 | 44.52 | 1780.80 | 373.60
|  | 地面 |  |  |  |  | 13200.36 | 4678.04 | 95.68
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地砖拆除至垫层 2.工程量暂定，按实结算 | m2 | 80.00 | 13.06 | 1044.80 | 870.40
本页小计 | [6 empty] | 10048.30 | 3160.42 | 213.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运 2.施工方由投标人自行考虑 | m3 | 4.00 | 23.89 | 95.56 | 3.64 | 77.28
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.10厚防滑地砖面层（面层为密实，缝宽不大于1mm），水泥浆擦缝 2.最薄处30厚M15预拌砂浆0.5%找平找坡 3.10厚M15预拌砂浆保护层 | m2 | 80.00 | 118.35 | 9468.00 | 3202.40 | 18.40
10 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 80.00 | 2.30 | 184.00 | 118.40
11 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） | m2 | 80.00 | 30.10 | 2408.00 | 483.20
|  | 墙面 |  |  |  |  | 4642.51 | 3198.40 | 37.94
12 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.原有外墙清理干净，检查墙面空鼓、开裂情况，铲除空鼓开裂区域 2.工程量暂定，按实结算 | m2 | 85.00 | 12.34 | 1048.90 | 871.25
13 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运 2.施工方由投标人自行考虑 | m3 | 1.70 | 23.89 | 40.61 | 1.55 | 32.84
14 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.6厚M20预拌石灰砂浆抹平 2.工程量暂定，按实结算 | m2 | 85.00 | 15.74 | 1337.90 | 946.05 | 5.10
15 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮水性腻子 2.内墙无机涂料饰面（原颜色） 2.工程量暂定，按实结算 | m2 | 85.00 | 26.06 | 2215.10 | 1379.55
|  | 其他 |  |  |  |  | 2410.69 | 303.24
本页小计 | [6 empty] | 16798.07 | 7006.04 | 133.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010808004001 | 金属门窗套更换 | 1.50宽1.2厚哑光黑不锈钢门套更换 | m | 5.10 | 25.72 | 131.17 | 34.68
17 | 040602001001 | 空调机罩 | 1.塑木空调格栅机罩安装（含五金配件），尺寸及安装方式详图纸 2.由厂家根据实际情况二次深化设计 | m2 | 12.00 | 127.46 | 1529.52 | 268.56 |  | 1200.00
18 | 01B002 | 空调栅栏 | 1.音体室外空调栅栏 | 个 | 3 | 250.00 | 750.00
本页小计 | [6 empty] | 2410.69 | 303.24 |  | 1200.00
合计 | [6 empty] | 29257.06 | 10469.70 | 347.41 | 1200.00

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 500.00
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输一次性包干 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
本页小计 | [6 empty] | 500.00
合计 | [6 empty] | 500.00

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:仙湖幼儿园建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 931.49
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.52 | 931.49
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 931.49

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:仙湖幼儿园建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1212.61 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1212.61 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 7000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 7000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8212.61 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:仙湖幼儿园建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1212.61 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1212.61
合计 |  |  | 1212.61 | -

## 0_1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 塑木空调格栅 | m2 | 12 | 100 | 1200.00
合计 |  |  |  |  | 1200.00

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
2 | 消防泵房检修 | 1.消防主机及消防线路检修 2.工程量按实调整 | 7000.00
合计 |  |  | 7000.00

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:仙湖幼儿园建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.044 | 138.00 | 6.00
2 | 二类人工 | 工日 | 30.297 | 149.00 | 4514.28
3 | 三类人工 | 工日 | 34.790 | 171.00 | 5949.14

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:仙湖幼儿园建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 204.949 | 0.39 | 80.75
2 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 3468.000 | 0.23 | 787.24
3 | 汽油综合 | kg | 60.325 | 8.41 | 507.33

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:仙湖幼儿园建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.019 | 716.96 | 13.91
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.003 | 716.96 | 2.22
3 | 路面抛丸机 | 台班 | 0.368 | 520.86 | 191.68
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.017 | 922.56 | 15.22
5 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.104 | 922.56 | 96.22
6 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.129 | 211.41 | 27.25

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-仙湖幼儿园市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 134364.79 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 28617.63
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2435.36
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.51% | 2435.36 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 2435.36 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4264.98
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4264.98 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4264.98 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 5365.81
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 13178.78
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 159610.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 沙池改造 |  |  |  |  | 18365.08 | 5644.42 | 127.44
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 原有池壁顶部边挖土 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1米内 | m3 | 0.92 | 35.31 | 32.49 | 25.84
2 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 新建池壁挖土 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1米内 | m3 | 13.63 | 3.28 | 44.71 | 5.45 | 30.39
3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.原有池壁及池顶拆除 | m3 | 1.84 | 129.04 | 237.43 | 188.84
4 | 040103001001 | 回填方 | 1.原土回填，夯实 | m3 | 5.29 | 14.52 | 76.81 | 48.35 | 12.64
5 | 040103001002 | 回填方 | 1.400厚儿童沙坑专用白沙子，粒径20-40目 | m3 | 22.03 | 357.40 | 7873.52 | 129.76 |  | 7710.50
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾、沙池原有沙子装车外运； 2.运距由施工方自行考虑 3.沙池土方暂按外运考虑，若回填至草坡，按实结算 | m3 | 17.23 | 11.50 | 198.15 | 129.05 | 29.12
7 | 040305002001 | 干砌块料 | 1.部位：沙池挡墙 2.材料品种、规格：M7.5 水泥砂M15砖 3.20厚1:2水泥砂浆找平 | m3 | 3.34 | 498.40 | 1664.66 | 454.84 | 7.92
本页小计 | [6 empty] | 10127.77 | 982.13 | 80.07 | 7710.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 池壁改造压顶（含模板） 1.混凝土等级C20 2.非泵送商品砼 | m3 | 0.10 | 1482.83 | 148.28 | 37.88 | 2.04
9 | 040203008001 | 块料面层 | 1.水磨石，掺颜料（米白色） 2.30厚M15水泥砂浆结合层 | m2 | 34.28 | 166.42 | 5704.88 | 4129.03 | 24.34
10 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.100厚C20砼垫层（含模板） | m3 | 1.43 | 474.93 | 679.15 | 84.30 | 20.99
11 | 040305001001 | 垫层 | 1.100厚碎石垫层 | m3 | 1.29 | 272.28 | 351.24 | 75.31
12 | 040305001002 | 垫层 | 1.100厚碎石垫层滤层 | m3 | 1.05 | 272.28 | 285.89 | 61.30
13 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.聚酯长丝土工布两层，横纵各一层，品牌由业主指定 | m2 | 55.08 | 13.98 | 770.02 | 197.19
14 | 040601029001 | 沉降(施工)缝 | 1.1:2防水水泥砂浆嵌缝 2.塞沥青麻丝 | m | 11.50 | 25.90 | 297.85 | 77.28
|  | 月亮木平台、树池改造 |  |  |  |  | 19180.30 | 3943.09 | 491.94
15 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.原有木平台拆除 | m2 | 28.00 | 9.11 | 255.08 | 202.72
16 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.原有树池面层木饰面拆除 | m2 | 7.91 | 6.41 | 50.70 | 40.34
17 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾装车外运 2.运距由施工方自行考虑 | m3 | 1.40 | 34.24 | 47.94 | 0.56 | 37.94
本页小计 | [6 empty] | 8591.03 | 4905.91 | 85.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.L*120*20mm实心塑木地板，厚度6mm（含连接件等配件） 2.钢龙骨及塑蹲砼，具体做法详图纸 3.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 30.52 | 539.53 | 16466.46 | 3270.22 | 451.39
19 | 011207001001 | 树池装饰板及坐凳面 | 1.320*120*20实心塑木地板（配套卡口及专用螺丝固定） 2.镀锌钢龙骨，具体详图 | m2 | 7.46 | 316.37 | 2360.12 | 429.25 | 2.61
|  | 花坛一、二、三改造 |  |  |  |  | 12685.85 | 2447.63 | 75.46
20 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.原有树池面层木饰面拆除 | m2 | 39.06 | 6.41 | 250.37 | 199.21
21 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾装车外运 2.运距由施工方自行考虑 | m3 | 2.28 | 34.24 | 78.07 | 0.91 | 61.79
22 | 011207001002 | 树池装饰板及坐凳面 | 1.320*120*20实心塑木地板（配套卡口及专用螺丝固定） 2.镀锌钢龙骨，具体详图 | m2 | 39.06 | 316.37 | 12357.41 | 2247.51 | 13.67
|  | 大木平台改造 |  |  |  |  | 64033.97 | 12561.27 | 2158.53
23 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.原有木平台拆除 | m2 | 102.00 | 9.11 | 929.22 | 738.48
24 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾装车外运 2.运距由施工方自行考虑 | m3 | 5.10 | 34.24 | 174.62 | 2.04 | 138.21
25 | 040701001001 | 场地平整 | 1.木平台底部场地平整 | m2 | 102.00 | 3.77 | 384.54 | 65.28 | 242.76
26 | 040202011001 | 碎石 | 1.100厚级配碎石垫层 | m2 | 102.00 | 23.44 | 2390.88 | 117.30 | 87.72
本页小计 | [6 empty] | 35391.69 | 7070.20 | 998.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 040305001003 | 垫层 | 1.100厚c20砼垫层（含模板） | m3 | 10.20 | 477.81 | 4873.66 | 548.05 | 149.63
28 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1.L*120*20mm实心塑木地板（含连接件等配件） 2.钢龙骨及塑蹲砼（含模板），具体做法详图纸 3.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 101.53 | 544.48 | 55281.05 | 11090.12 | 1540.21
|  | 不锈钢爬洞 |  |  |  |  | 12940.77 | 685.71 | 45.30
29 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 2.34 | 3.28 | 7.68 | 0.94 | 5.22
30 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.土方外运，若实际原土回填，按实结算 2.运距由施工方自行考虑 | m3 | 2.34 | 15.68 | 36.69 | 0.94 | 28.57
31 | 040202011002 | 碎石 | 1.原土夯实 2.200厚碎石垫层 | m2 | 7.81 | 58.63 | 457.90 | 98.56 | 1.41
32 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.不锈钢爬洞周圈C20混凝土填充 | m3 | 1.05 | 443.08 | 465.23 | 72.92 | 1.20
33 | 040305002002 | 干砌块料 | 1.部位：爬洞挡墙 2.材料品种、规格：M7.5 水泥砂M10非黏土砖砖 | m3 | 4.26 | 463.21 | 1973.27 | 512.35 | 8.90
34 | 04B001 | 不锈钢爬洞 | 1.不锈钢爬洞一套（包含所有配件） 2.壁厚10mm，直径800mm 3.由专业厂家二次设计 | 套 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |  | 10000.00
本页小计 | [6 empty] | 73095.48 | 12323.88 | 1735.14 | 10000.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 爬绳 |  |  |  |  | 615.94 | 55.91 | 8.47
35 | 040202011003 | 碎石 | 1.原土夯实 2.100厚碎石垫层 | m2 | 1.28 | 29.86 | 38.22 | 8.52 | 0.23
36 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.100厚C15混凝土基层（含模板） | m3 | 0.07 | 803.24 | 56.23 | 14.43 | 2.93
37 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.300*300*300基础（含模板），混凝土等级C20 2.A8@150单层双向 | m3 | 0.10 | 1214.89 | 121.49 | 32.96 | 5.31
38 | 04B002 | 不锈钢圆管 | 1.成品不锈钢圆管，外喷蓝色氟碳漆，R=500 2.由专业厂家二次设计 | 根 | 2 | 100.00 | 200.00 |  |  | 200.00
39 | 04B003 | 成品攀爬绳 | 1.成品攀爬绳，由专业厂家二次设计 | 根 | 2 | 100.00 | 200.00 |  |  | 200.00
|  | 其他 |  |  |  |  | 6542.88 | 3505.76
40 | 011404014001 | 木地板油漆 | 1.原有木地板刷防水性防腐木漆二遍 | m2 | 210.00 | 23.02 | 4834.20 | 3500.70
41 | 04B004 | 水龙头更换 | 1.户外水龙头更换 2.样式由业主定 | 只 | 2 | 104.34 | 208.68 | 5.06
42 | 04B007 | 儿童设施移动安装 | 1.儿童设施移位至业主指定位置重新安装 2.安装费用一次性包干 |  | 1 | 1500.00 | 1500.00
本页小计 | [6 empty] | 7158.82 | 3561.67 | 8.47 | 400.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 134364.79 | 28843.79 | 2907.14 | 18110.50

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:仙湖幼儿园市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2435.36
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 2435.36
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2435.36

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:仙湖幼儿园市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4264.98 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4264.98 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4264.98 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:仙湖幼儿园市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4264.98 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4264.98
合计 |  |  | 4264.98 | -

## 0_2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 不锈钢圆管 | 根 | 2 | 100 | 200.00
2 | 不锈钢爬洞 | m | 1 | 10000 | 10000.00
3 | 成品攀爬绳 | 根 | 2 | 100 | 200.00
4 | 白沙子 | m3 | 22.03 | 350 | 7710.50
合计 |  |  |  |  | 18110.50

## 0_2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:仙湖幼儿园市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.082 | 138.00 | 425.27
2 | 二类人工 | 工日 | 104.954 | 149.00 | 15638.07
3 | 三类人工 | 工日 | 74.731 | 171.00 | 12779.07

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:仙湖幼儿园市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.039 | 4.25 | 0.17
2 | 热轧光圆钢筋综合8 | t | 0.005 | 3265.00 | 16.98
3 | 角钢Q235B综合 | kg | 199.053 | 3.19 | 634.18
4 | 型钢综合 | kg | 3301.250 | 3.19 | 10517.78
5 | 镀锌铁丝10# | kg | 39.787 | 4.25 | 169.09
6 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.170 | 4.25 | 0.72
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 631.562 | 0.39 | 248.84
8 | 黄砂净砂 | t | 0.628 | 168.00 | 105.50
9 | 白石子综合 | t | 0.472 | 218.00 | 102.87
10 | 碎石综合 | t | 22.444 | 115.00 | 2581.00
11 | 碎石5-70 | t | 3.125 | 115.00 | 359.35
12 | 块石 | t | 0.680 | 95.15 | 64.74
13 | 实心砖240×115×53 | 千块 | 3.975 | 407.10 | 1618.14
14 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.515 | 358.00 | 542.37
15 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 14.712 | 377.00 | 5546.39
16 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 4601.943 | 0.23 | 1044.64
17 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 178.506 | 0.26 | 46.05
18 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 3298.020 | 0.21 | 699.18
19 | 实心塑木地板20厚 | m2 | 138.653 | 200.00 | 27730.50
20 | 水龙头 | 个 | 2.020 | 100.00 | 202.00

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:仙湖幼儿园市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.021 | 928.75 | 19.78
2 | 平地机90kW | 台班 | 0.062 | 648.71 | 40.35
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.046 | 716.96 | 33.12
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.298 | 1051.37 | 313.52
5 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.029 | 405.80 | 11.61
6 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.056 | 632.54 | 35.49
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.565 | 29.99 | 16.93
8 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.667 | 256.16 | 170.91
9 | 载货汽车4t | 台班 | 3.385 | 443.12 | 1500.01
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.001 | 455.91 | 0.64
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.058 | 922.56 | 53.79
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.167 | 922.56 | 153.61
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.144 | 170.09 | 24.49
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.191 | 211.41 | 40.29
15 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.001 | 39.74 | 0.03
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.001 | 46.85 | 0.03
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.002 | 27.99 | 0.05
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.002 | 30.08 | 0.06
19 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.157 | 102.85 | 16.17
20 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.001 | 106.95 | 0.12
21 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.592 | 13.13 | 7.78
22 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.203 | 5.08 | 1.03
23 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.097 | 424.66 | 465.64

## 0_3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-仙湖幼儿园园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 20986.65 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9154.58
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4940.25
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4220.85 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2068.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.41% | 719.40 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.41% | 719.40 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 882.08
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 882.08 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 882.08 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 3475.79
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2725.63
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 33010.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 20986.65 | 8613.83 | 1606.58
1 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.草坡种植土回填 2.工程量暂估，按时结算 | m3 | 69.68 | 32.96 | 2296.65 | 57.83 | 352.58
2 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 600.00 | 5.38 | 3228.00 | 2520.00
3 | 050101011001 | 绿地起坡造型 | 1.绿地起坡造型机械起坡 | 10m2 | 60.000 | 9.70 | 582.00 | 132.00 | 330.00
4 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.矮生百慕大草皮 2.养护期一年 | m2 | 600.00 | 24.80 | 14880.00 | 5904.00 | 924.00
本页小计 | [6 empty] | 20986.65 | 8613.83 | 1606.58
合计 | [6 empty] | 20986.65 | 8613.83 | 1606.58

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 4220.85 | 596.00 | 1738.25
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 4220.85 | 4220.85 | 596.00 | 1738.25
本页小计 | [6 empty] | 4220.85 | 596.00 | 1738.25
合计 | [6 empty] | 4220.85 | 596.00 | 1738.25

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:仙湖幼儿园园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 719.40
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.41 | 719.40
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 719.40

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:仙湖幼儿园园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 882.08 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 882.08 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 882.08 | -

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:仙湖幼儿园园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 882.08 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 882.08
合计 |  |  | 882.08 | -

## 0_3_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仙湖幼儿园园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:仙湖幼儿园园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 62.386 | 138.00 | 8609.28
2 | 二类人工 | 工日 | 4.000 | 149.00 | 596.00

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:仙湖幼儿园园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5.000 | 4.25 | 21.25
2 | 种植土 | m3 | 71.074 | 25.00 | 1776.84
3 | 矮生百慕大 | m2 | 600.000 | 9.17 | 5502.00

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:仙湖幼儿园园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.778 | 843.55 | 656.37
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.500 | 1051.37 | 525.69
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.840 | 29.99 | 25.19
4 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1212.56 | 1212.56
5 | 洒水车4000L | 台班 | 1.800 | 514.23 | 925.61

## 0_4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-剡江幼儿园室外消防 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 44894.00 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7213.30
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 903.77
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 385.67 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 83.89
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 518.10 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 518.10 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1440.99
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1440.99 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1440.99 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2235.13
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4452.65
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 53927.00

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-剡江幼儿园室外消防 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 44893.70 | 7388.56 | 553.27
1 | 040203007001 | 路面割缝 | 1.锯缝机切缝； 2.工程量暂估，结算按实调整。 | m | 20.00 | 10.00 | 200.00 | 126.60 | 4.60
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚15(cm)； 2.工程量暂估，结算按实调整。 | m2 | 20.00 | 16.51 | 330.20 | 203.60 | 48.80
3 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：石渣； 2.运距：运距施工企业自行考虑。 | m3 | 3.00 | 35.44 | 106.32 | 1.20 | 81.30
4 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土； 2.挖土深度：暂定1.5m以内，若实际不止，按时调整结算 | m3 | 7.70 | 7.64 | 58.83 | 29.80 | 15.48
5 | 040103001003 | 回填方 | 1.中粗砂水撼密实，密实度≥95% | m3 | 1.32 | 296.58 | 391.49 | 40.95 | 0.65
6 | 040103001004 | 回填方 | 1.符合要求的原状土或素土封层回填 2.填方材料品种：挖方。 | m3 | 6.28 | 15.05 | 94.51 | 57.40 | 15.01
本页小计 | [6 empty] | 1181.35 | 459.55 | 165.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-剡江幼儿园室外消防 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.1.1.矩形立式闸阀1000*500*1200 检查井盖铸铁井盖安装1200*700 2.井圈制作^非泵送商品混凝土 C25 3.预制混凝土模板 井圈木模 4.砖墙 抹灰井壁^防水水泥砂浆 1∶2 5.井砌筑 砖砌矩形^干混砌筑砂浆 DM M10.0 6.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 7.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 8.井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25 9.井 垫层碎石 | 座 | 2 | 1866.99 | 3733.98 | 671.68 | 21.64
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：铸铁法兰闸阀； 2.规格、压力等级：Z45T-10 DN100； 3.连接形式：法兰连接。 | 个 | 4 | 846.04 | 3384.16 | 274.16 | 63.36
9 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.铸铁伸缩节 2.法兰连接 | 个 | 4 | 565.82 | 2263.28 | 308.12 | 63.36
10 | 031003006001 | 减压器 | 1.可调式减压器组成安装，阀后压力0.35MPa 2.含螺纹Y型过滤器、螺纹阀门、螺纹减压阀 | 组 | 4 | 6136.48 | 24545.92 | 3803.68 | 51.04
11 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.DN100镀锌钢管架空铺设 | m | 29.17 | 100.45 | 2930.13 | 698.04 | 24.50
12 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.材质：型钢综合； 2.管架形式：一般管架。 | Kg | 21.00 | 15.10 | 317.10 | 147.84 | 19.74
本页小计 | [6 empty] | 37174.57 | 5903.52 | 243.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-剡江幼儿园室外消防 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种：调和漆； 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红色调和漆二道。 | m2 | 5.18 | 8.29 | 42.94 | 22.33
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微锈； 2.油漆品种：樟丹漆、调和漆； 3.结构类型：吊支架； 4.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹漆二道、再刷灰色调和漆二道。 | kg | 21.00 | 1.79 | 37.59 | 15.54 | 4.62
15 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 3.连接形式：电熔连接 | m | 4.00 | 101.32 | 405.28 | 65.52 | 4.20
16 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 3.连接形式：电熔连接 | m | 12.00 | 85.00 | 1020.00 | 87.60 | 5.16
17 | 031003011001 | 法兰 | 1.阀门材质：法兰 2.规格、压力等级：DN100 | 副 | 2 | 208.55 | 417.10 | 73.30 | 31.68
18 | 031002003001 | 套管 | 1.穿地梁刚性防水套管制作安装 DN100； 2.密封、堵洞。 | 个 | 2 | 267.91 | 535.82 | 244.66 | 69.14
19 | 030413004001 | 管道包封 | 1.排管外C25混凝土包封（含模板）； 2.具体做法按设计要求。 | m3 | 0.63 | 1018.65 | 641.75 | 166.64 | 11.99
本页小计 | [6 empty] | 3100.48 | 675.59 | 126.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-剡江幼儿园室外消防 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 031001006003 | 塑料管 | 1.DN50pvc泄水管 2.就近接入雨水井，长度暂定，按时结算 | m | 50.00 | 17.34 | 867.00 | 296.00 | 17.00
21 | 04B008 | 原塑胶地面拆除 | 1.原塑胶地面拆除 2.垃圾运至其他建筑垃圾处一同外运处理 3.工程量暂估，按实调整 | m2 | 10.00 | 7.03 | 70.30 | 53.90
22 | 04B009 | 塑胶面层安装 | 1.20mm厚食品级热塑性弹性体颗粒塑胶面层 2.工程量暂估，按实调整 | m2 | 10.00 | 250.00 | 2500.00
本页小计 | [6 empty] | 3437.30 | 349.90 | 17.00
合计 | [6 empty] | 44893.70 | 7388.56 | 553.27

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-剡江幼儿园室外消防 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 385.67 | 92.32
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 385.67 | 385.67 | 92.32
本页小计 | [6 empty] | 385.67 | 92.32
合计 | [6 empty] | 385.67 | 92.32

## 0_4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:剡江幼儿园室外消防 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 518.10
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 518.10
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 518.10

## 0_4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:剡江幼儿园室外消防 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1440.99 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1440.99 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1440.99 | -

## 0_4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:剡江幼儿园室外消防 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1440.99 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1440.99
合计 |  |  | 1440.99 | -

## 0_4_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-剡江幼儿园室外消防 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-剡江幼儿园室外消防 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:剡江幼儿园室外消防 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.416 | 138.00 | 57.41
2 | 一类人工 | 工日 | 0.251 | 138.00 | 34.67
3 | 二类人工 | 工日 | 49.590 | 149.00 | 7388.85

## 0_4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:剡江幼儿园室外消防 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.043 | 3112.00 | 134.13
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.217 | 4.25 | 0.92
3 | 六角空心钢综合 | kg | 0.094 | 2.53 | 0.24
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2.428 | 0.39 | 0.96
5 | 黄砂毛砂 | t | 2.334 | 144.00 | 336.07
6 | 碎石综合 | t | 0.468 | 115.00 | 53.81
7 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.017 | 393.00 | 399.52
8 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 97.810 | 0.26 | 25.24
9 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 433.769 | 0.22 | 95.00
10 | 溶剂汽油 | kg | 0.267 | 10.17 | 2.72
11 | 溶剂汽油200# | kg | 0.032 | 8.41 | 0.27
12 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100×4.0 | m | 12.132 | 45.71 | 554.59
13 | 扁钢Q235B综合 | kg | 2.000 | 3.27 | 6.55
14 | 型钢综合 | kg | 22.260 | 3.31 | 73.68
15 | 中厚钢板综合 | kg | 9.840 | 3.42 | 33.61
16 | 酚醛调和漆各色 | kg | 1.341 | 12.39 | 16.61
17 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.443 | 12.39 | 5.49
18 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 10.280 | 3.24 | 33.30
19 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 | m | 29.228 | 45.71 | 1336.12
20 | 钢丝网骨架塑料复合管DN100 | m | 16.244 | 52.08 | 845.99
21 | 螺纹Y型过滤器DN100 | 个 | 4.000 | 628.00 | 2512.00
22 | 伸缩节DN100 | 个 | 4.000 | 418.00 | 1672.00
23 | 螺纹挠性接头DN100 | 个 | 4.040 | 157.00 | 634.28
24 | 法兰闸阀DN100 | 个 | 4.000 | 568.00 | 2272.00
25 | 法兰闸阀DN100 | 个 | 4.040 | 568.00 | 2294.72
26 | 螺纹减压阀DN100 | 个 | 4.000 | 2580.00 | 10320.00

## 0_4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:剡江幼儿园室外消防 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.008 | 928.75 | 7.06
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.026 | 1051.37 | 27.34
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.520 | 29.99 | 15.60
4 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.612 | 12.61 | 7.72
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.005 | 732.33 | 3.44
6 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.003 | 976.02 | 2.54
7 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.002 | 976.02 | 2.15
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.018 | 455.91 | 8.12
9 | 载货汽车5t | 台班 | 0.001 | 455.91 | 0.36
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.068 | 922.56 | 62.46
11 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.066 | 222.85 | 14.62
12 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.125 | 36.03 | 4.50
13 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.016 | 211.41 | 3.47
14 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.004 | 46.85 | 0.18
15 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.009 | 27.99 | 0.25
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.020 | 30.08 | 0.60
17 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.016 | 34.46 | 0.55
18 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.067 | 75.31 | 5.05
19 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.074 | 6.26 | 0.46
20 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 2.521 | 23.15 | 58.37
21 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.007 | 106.95 | 0.75
22 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.200 | 18.35 | 3.67
23 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.306 | 134.06 | 41.02
24 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.033 | 48.88 | 1.59
25 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.355 | 27.37 | 9.72
26 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.075 | 13.13 | 0.98
27 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.073 | 5.08 | 0.37
28 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.383 | 19.93 | 7.63
29 | 电焊机 （综合） | 台班 | 2.015 | 117.30 | 236.31
30 | 电熔焊接机3.5kW | 台班 | 0.677 | 38.35 | 25.95
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:剡江幼儿园室外消防 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注