## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市玉兰花园一期顶楼风管改造工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 658865元
| (大写): | 陆拾伍万捌仟捌佰陆拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市玉兰花园一期顶楼风管改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 658865 |  | 4687.76 | 17574.78 | 54401.66
1.1 | 安装 | 658865 |  | 4687.76 | 17574.78 | 54401.66
合计 |  | 658865 |  | 4687.76 | 17574.78 | 54401.66

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 551271.17 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 56910.19
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6833.04
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2145.28 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 467.49
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 4687.76 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 4687.76 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 28783.95
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 28783.95 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 28783.95 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 17574.78
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 54401.66
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 658865

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 暖通 |  |  |  |  | 551271.17 | 54689.24 | 7794.38
1 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1、名 称：矩形通风管道 2、材 质：双面钢质复合风管 3、规 格：长边长（mm）≤2000 | m2 | 848.61 | 423.62 | 359488.17 | 18983.41 | 3572.65
2 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 | 1、名 称：矩形通风管道 2、材 质：双面钢质复合风管 3、规 格：长边长（mm）≤1000 | m2 | 14.11 | 444.96 | 6278.39 | 338.22 | 75.77
3 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | 1、名 称：圆形通风管道 2、材 质：双面钢质复合风管 3、规 格：直径(mm)＞700 | m2 | 124.50 | 560.47 | 69778.52 | 16522.4 | 3657.81
4 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：1250*800 | 个 | 11 | 1731.08 | 19041.88 | 1466.96 | 77.22
5 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：1250*1000 | 个 | 8 | 1627.1 | 13016.8 | 1066.88 | 56.16
6 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：2000*630 | 个 | 6 | 1636.92 | 9821.52 | 800.16 | 42.12
7 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名 称：玻镁风管 2.形 状：矩形 3.规 格：长边长(mm)≤2000 | m2 | 4.00 | 131.15 | 524.6 | 33.32 | 16.68
8 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.橡塑板安装 风管(厚度mm)20mm | m3 | 1.00 | 2524.26 | 2524.26 | 468.16
本页小计 | [6 empty] | 480474.14 | 39679.51 | 7498.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030703019002 | 柔性接口 | 1、名 称：风管与送风机连接接口 2、材 质：复合加筋软接 | m2 | 11.34 | 1384.35 | 15698.53 | 2145.87 | 295.97
10 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 3798.5 | 3798.5 | 1307.86
11 | 03B001 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 20000 | 20000
12 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求综合考虑。 | m | 1250.00 | 15.32 | 19150 | 8612.5
13 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：NH-KVV-2*2.5 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 1250.00 | 8.21 | 10262.5 | 2325
14 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 50 | 37.75 | 1887.5 | 618.5
本页小计 | [6 empty] | 70797.03 | 15009.73 | 295.97
合计 | [6 empty] | 551271.17 | 54689.24 | 7794.38

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  |  |  | 2145.28 | 515.97
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第七册 2.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 2145.28 | 2145.28 | 515.97
本页小计 | [6 empty] | 2145.28 | 515.97
合计 | [6 empty] | 2145.28 | 515.97

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4687.76
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 4687.76
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4687.76

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 28783.95 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 28783.95
合计 |  |  | 28783.95 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 370.51 | 149 | 55205.99

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 橡塑板 | m3 | 1.08 | 1571 | 1696.68
2 | 70℃防火阀1250*1000 | 个 | 8 | 1431.42 | 11451.36
3 | 70℃防火阀2000*630 | 个 | 6 | 1441.24 | 8647.44
4 | 70℃防火阀1250*800 | 个 | 11 | 1535.4 | 16889.4
5 | 控制电缆NH-KVV-2*2.5 | m | 1268.75 | 5.43 | 6893.12
6 | JDG电线套管(镀锌)G20*1.6； | m | 1287.5 | 4.99 | 6424.63
7 | 双面钢质复合风管直径(mm)＞700 | m2 | 134.46 | 289 | 38858.94
8 | 双面钢质复合风管长边长（mm）≤1000 | m2 | 15.239 | 289 | 4404.07
9 | 双面钢质复合风管长边长（mm）≤2000 | m2 | 916.499 | 273 | 250204.23
10 | 风管专用法兰 | m | 1449.37 | 50 | 72468.5
11 | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 50 | 7.05 | 352.5
12 | 复合加筋软接 | m2 | 11.34 | 1014 | 11498.76