## 2-3 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪南村段 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 141391
二 | 机电设备及安装工程 | 51143
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 3851
五 | 其他项目 | 15869
| 合计 | 212254

## 2-4 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪南村段 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 普安村施家湾畈 |  |  |  |  | 141391
1.1 |  | 田块工程 |  |  |  |  | 88498
1.1.1 | 500103023001 | 土方回填（6 口塘） | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：外借土 | m3 | 1500 | 23.01 | 34515
1.1.2 | 500103023002 | 耕植土（外购）回填机械推土 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：耕植土（外购） 3. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 1917 | 28.16 | 53983
1.2 |  | 田埂、路渠工程 |  |  |  |  | 15119
1.2.1 | 500101010001 | 渠道清理 | 1. 土类分级：渠道内淤泥 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 18.6 | 22.37 | 416
1.2.2 | 500102003001 | 渠道石方开挖 | 1. 岩石级别：现状已破损混凝土渠道 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 2.28 | 34.04 | 78
1.2.3 | 500109010001 | 混凝土凿除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：无筋混凝土渠道 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 2.28 | 111.03 | 253
1.2.4 | 500105001001 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 24 | 340.88 | 8181
1.2.5 | 500109001001 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 1.6 | 769.79 | 1232
1.2.6 | 500103023003 | 粘土田埂 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：粘土 3. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 10.8 | 46.15 | 498
1.2.7 | 500109001002 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 2.1 | 709.14 | 1489
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪南村段 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.8 | 500109011001 | C20砼墙身 | 1. 部位及类型：C20砼墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 3.6 | 825.59 | 2972
1.3 |  | 提水工程 |  |  |  |  | 37774
1.3.1 |  | 进出水池 |  |  |  |  | 394
1.3.1.1 | 500101002001 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 3.5 | 3.36 | 12
1.3.1.2 | 500103023004 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：土方回填 | m3 | 3.404 | 7.6 | 26
1.3.1.3 | 500112001001 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：预制防冲池 2. 强度等级及配合比：C25（42.5）2级配 | m3 | 0.28 | 1272.08 | 356
1.3.2 |  | 泵站及进出水管 |  |  |  |  | 37380
1.3.2.1 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：沟槽土方 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 271.22 | 14.14 | 3835
1.3.2.2 | 500103023005 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：优质挖土方 3. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 242.82 | 7.6 | 1845
1.3.2.3 | 500114003001 | 轻型管道铺设 | 1. 管道材料名称：PE管100级 2. 管材规格：De110*6.6 3. 压力等级：1.0MPa 4. 其他：管件、闸门、冲洗等 | m | 400 | 72.12 | 28848
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪南村段 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.3.2.4 | 500114003002 | 轻型管道铺设 | 1. 管道材料名称：PE管100级 2. 管材规格：De75*4.5 3. 压力等级：1.0MPa 4. 其他：管件、闸门、冲洗等 | m | 25 | 33.41 | 835
1.3.2.5 | 500114010001 | 阀门 | 1. PE升降式铜芯截止阀 DN100 | 个 | 1 | 250.98 | 251
1.3.2.6 | 500114010002 | 阀门 | 1. PE升降式铜芯截止阀 DN65 | 个 | 5 | 100.21 | 501
1.3.2.7 | 500109001003 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：镇墩 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 0.135 | 799.32 | 108
1.3.2.8 | 500109001004 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：出水管砼保护 2. 级配、拌制要求：C25（42.5）2级配 | m3 | 0.03828125 | 812.9 | 31
1.3.2.9 | 05B001001001 | 三通 | 1. 三通DN100×65 | 个 | 7 | 160.7 | 1125
|  | 合计 |  |  |  |  | 141391

## 2-7 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪南村段 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 导流工程 | 导流工程 | 项
1 |  | 其他临时工程 | 其他临时工程 |  |  |  | 3851
1.1 | 500114010003 | 其他临时工程 | 1、建安工程费的2% | 项 | 0.02 | 192534 | 3851
|  | 合计 |  |  |  |  | 3851

## 2-8 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪南村段 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 | 元 | 2273
2 | 工程保险费 | 元 | 3777
2.1 | 工程一切险 | 元 | 884
2.2 | 第三者责任险 | 元 | 2500
2.3 | 农民工工伤保险 | 元 | 393
3 | 预留金 | 元 | 9819
| 合计 |  | 15869

## 2-12 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪南村段 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价 | 备注
1 | 电 | kwh | 0.88
2 | 风 | m3 | 0.15
3 | 水 | m3 | 0.78

## 2-13 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪南村段 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 0.3 | 60 | 60 | 0.78 | 3.73 | 0.12
[5 empty] | 32.5:0.222; 42.5:0.266; | 192 | 141.6
1 | C20 | 42.5 | 2 | 0.60 | 261 | 0.51 | 0.8 | 0.15 |  |  | 157.02 | 285.66
2 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 286 | 0.49 | 0.81 | 0.15 |  |  | 163.92 | 289.95
3 | M5 | 42.5 |  |  | 177 | 1.13 |  | 0.11 |  |  | 120.99 | 264.04

## 2-15 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪南村段 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 水泥 42.5级 |  | kg | 0.57 | 0.27
2 | 铁件 |  | kg | 6.64
3 | 柴油 |  | kg | 6.94 | 3.94
4 | 汽油 |  | kg | 8.47
5 | 块石 |  | m3 | 192.6 | 132.6
6 | 砾石 |  | m3 | 207.9 | 147.9
7 | 粗砂 |  | m3 | 252 | 192
8 | 黏土 |  | m3 | 30
9 | 种植土 |  | m3 | 16
10 | PE给水管 | De110*6.6 | m | 35.41
11 | PE管给水管 | De75*4.5 | m | 17.29
12 | PE保护套管De63 |  | m | 7.74
13 | 电缆YJV-0.6/1KV 4*35 |  | m | 94.49

## 2-16 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪南村段 | [12 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 | 0.75 | 0.45
1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6 m3 |  | 261.55 | 97.52 |  | 144 | [5 empty] | 241.52 | 503.07 | 230.8
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 |  | 431.7 | 97.52 |  | 207 | [5 empty] | 304.52 | 736.22 | 313.54
1029 | 推土机 功率 59 kw |  | 132.76 | 97.52 |  | 126 | [5 empty] | 223.52 | 356.28 | 207.16
1030 | 推土机 功率 74 kw |  | 232.15 | 97.52 |  | 159 | [5 empty] | 256.52 | 488.67 | 250.5
1080 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw |  | 6.69 | 97.52 |  |  | 14.08 |  |  |  |  | 111.6 | 118.29 | 41.68
1108 | 双胶轮车 |  | 4.91 | [9 empty] | 4.91 | 0
4014 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 |  | 51.69 | 97.52 |  |  | 42.24 |  |  |  |  | 139.76 | 191.45 | 41.68
4040 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw |  | 12.74 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8 | 21.54 | 0
4042 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw |  | 10.57 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8 | 19.37 | 0
4054 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min |  | 3.65 |  |  |  |  | 121.5 | 12.48 |  |  | 133.98 | 137.63 | 0
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t |  | 100.25 | 64.85 | 271.04 | [6 empty] | 335.9 | 436.15 | 27.71
5006 | 载重汽车 柴油型 载重量 10 t |  | 181.52 | 97.52 |  | 117 | [5 empty] | 214.52 | 396.04 | 195.34
5010 | 自卸汽车 柴油型 载重量 5 t |  | 109.51 | 64.85 |  | 120 | [5 empty] | 184.85 | 294.36 | 185.32
6048 | 履带起重机 油动 起重量 10t |  | 229.96 | 97.52 |  | 114 | [5 empty] | 211.52 | 441.48 | 191.4
6055 | 汽车起重机 汽油型 起重量 5t |  | 115.62 | 97.52 | 254.1 | [6 empty] | 351.62 | 467.24 | 41.68
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪南村段 | [12 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 | 0.75 | 0.45
6058 | 汽车起重机 柴油型 起重量 10t |  | 191.96 | 97.52 |  | 114 | [5 empty] | 211.52 | 403.48 | 191.4
6094 | 卷扬机 起重量 5t |  | 21.99 | 48.76 |  |  | 35.2 |  |  |  |  | 83.96 | 105.95 | 20.84
8033 | 离心式水泵 单级 功率 7kw |  | 8.07 | 32.18 |  |  | 30.8 |  |  |  |  | 62.99 | 71.06 | 13.75
8034 | 离心式水泵 单级 功率 17kw |  | 14.51 | 32.18 |  |  | 78.32 |  |  |  |  | 110.5 | 125.01 | 13.75
9001 | 电焊机 交流 20~25kva |  | 3.88 |  |  |  | 63.36 |  |  |  |  | 63.36 | 67.24 | 0
9005 | 电焊机 直流 30kva |  | 10.5 |  |  |  | 121.44 |  |  |  |  | 121.44 | 131.94 | 0
9057 | 普通车床 规格 Φ400~Φ600 mm |  | 37.73 | 48.76 |  |  | 36.08 |  |  |  |  | 84.84 | 122.57 | 20.84
9067 | 摇臂车床 规格 Φ35~Φ50 mm |  | 26.76 | 48.76 |  |  | 23.76 |  |  |  |  | 72.52 | 99.28 | 20.84
9078 | 恒温电控箱 2000W |  | 13.82 | [9 empty] | 13.82 | 0
9080 | 牛头刨床 |  | 52.24 | 48.76 |  |  | 14.96 |  |  |  |  | 63.72 | 115.96 | 20.84
9917200001 | 热熔焊机 | 160mm | 18.38 | [9 empty] | 18.38 | 0.3
99Z7072 | 试压泵 | 3MPa | 19.73 | [8 empty] | 0 | 19.73 | 0.2