## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市黄泽镇美丽城镇建设项目-客运公交站基础设施配套工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1341466元
| (大写): | 壹佰叁拾肆万壹仟肆佰陆拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市黄泽镇美丽城镇建设项目-客运公交站基础设施配套工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 1341466 |  | 14332.82 | 32931.91 | 110763.23
1.1 | 道路 | 1050394 |  | 11090.48 | 24435.56 | 86729.79
1.2 | 排水 | 205800 |  | 2639.8 | 5816.26 | 16992.69
1.3 | 交通 | 19340 |  | 283.98 | 1263.14 | 1596.85
1.4 | 路灯 | 65932 |  | 318.56 | 1416.95 | 5443.9
合计 |  | 1341466 |  | 14332.82 | 32931.91 | 110763.23

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 837320.04 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 110476.56
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 56019.92
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 44929.44 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 19846.4
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.51% | 11090.48 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 11090.48 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 45888.78
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 45888.78 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 45888.78 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 24435.56
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 86729.79
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1050394

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方工程 |  |  |  |  | 90277.64 | 7231.65 | 33033.16
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1、土壤类别：挖淤泥、流砂 | m3 | 745.00 | 8.77 | 6533.65 | 1124.95 | 4142.2
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：淤泥 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 745.00 | 15.04 | 11204.8 | 298 | 8798.45
3 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：塘渣（池塘内） | m3 | 620.41 | 75.62 | 46915.4 | 2165.23 | 3002.78
4 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土（挖土方与绿化带移除） 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 415.29 | 7.82 | 3247.57 | 1964.32 | 652.01
5 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：清表土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 848.35 | 4.27 | 3622.45 | 339.34 | 2578.98
6 | 040103002006 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：表土、不可利用土 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 1139.05 | 14.98 | 17062.97 | 455.62 | 13383.84
7 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：绿化带移除 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 20.80 | 15.04 | 312.83 | 8.32 | 245.65
8 | 040103001008 | 回填方 | 1、填方材料品种：挖余土方 2、填方来源、运距：就近回填 | m3 | 124.59 | 11.06 | 1377.97 | 875.87 | 229.25
|  | 车行道工程 |  |  |  |  | 480904.63 | 15668.42 | 26633.19
9 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2074.09 | 1.85 | 3837.07 | 601.49 | 2509.65
10 | 040202013001 | 山皮石 | 1、30cm宕渣 | m2 | 2074.09 | 25.37 | 52619.66 | 2800.02 | 6201.53
本页小计 | [6 empty] | 146734.37 | 10633.16 | 41744.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：3% 2、厚度：15cm | m2 | 2074.09 | 41.21 | 85473.25 | 4065.22 | 4749.67
12 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5% 2、厚度：20CM | m2 | 1918.56 | 61.57 | 118125.74 | 4220.83 | 5352.78
13 | 040203003001 | 粘层 | 1、材料品种：乳化沥青 | m2 | 1777.17 | 2.14 | 3803.14 | 53.32 | 71.09
14 | 040203004001 | 封层 | 1、沥青品种：乳化沥青 | m2 | 1777.17 | 5.67 | 10076.55 | 835.27 | 302.12
15 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2、厚度：6cm | m2 | 1777.17 | 64.62 | 114840.73 | 1475.05 | 3607.66
16 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青混凝土（AC-13） 2、厚度：4CM | m2 | 1777.17 | 51.84 | 92128.49 | 1617.22 | 3838.69
|  | 人行道工程 |  |  |  |  | 195531.06 | 22748.67 | 3254.72
17 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1、人行道整形碾压 | m2 | 848.34 | 1.93 | 1637.3 | 1179.19 | 135.73
18 | 040202013002 | 山皮石 | 1、30cm宕渣 | m2 | 848.34 | 25.37 | 21522.39 | 1145.26 | 2536.54
19 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1、材料品种、规格：1000*100*200MMC30混凝土立石 2、树池尺寸：1000*1000 | 个 | 35 | 200.22 | 7007.7 | 929.6
本页小计 | [6 empty] | 454615.29 | 15520.96 | 20594.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格：350×150×1000混凝土C30侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆粘结层+C20混凝土护邦 | m | 288.00 | 70.54 | 20315.52 | 3035.52 | 37.44
21 | 040204004002 | 安砌平石 | 1、材料品种、规格：1000×300×100混凝土C30平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆粘结层 | m | 288.00 | 46.56 | 13409.28 | 1549.44 | 74.88
22 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：150×250×1000混凝土挡石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆粘结层 | m | 273.30 | 40.62 | 11101.45 | 1563.28 | 30.06
23 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：200×100×60透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3CM厚M10水泥砂浆粘结层+15CM厚C20透水混凝土基础 | m2 | 520.16 | 162.24 | 84390.76 | 10569.65 | 348.51
24 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：60厚盲道板 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3CM厚M10水泥砂浆粘结层+15CM厚C20透水混凝土基础 | m2 | 136.65 | 264.52 | 36146.66 | 2776.73 | 91.56
|  | 绿化工程 |  |  |  |  | 30122.54 | 7082.92 | 1185.59
25 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.机械回填种植土 | m3 | 10.50 | 42.98 | 451.29 | 8.72 | 53.34
本页小计 | [6 empty] | 165814.96 | 19503.34 | 635.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：黄山栾树 2.胸径或干径：D=12CM 3.株高、冠径：H=600-650、P=400-450 4.起挖方式：带土球 5.养护期：二年 | 株 | 35 | 847.75 | 29671.25 | 7074.2 | 1132.25
|  | 边沟 |  |  |  |  | 26381.6 | 4846.36 | 1156.31
27 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 81.13 | 7.29 | 591.44 | 313.97 | 163.07
28 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 25.62 | 19.91 | 510.09 | 365.85 | 43.04
29 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖余土方 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 55.51 | 15.03 | 834.32 | 22.2 | 655.57
30 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度：20cm厚C25混凝土底板 2.砌体材料：20cm厚C25混凝土侧墙 3.含模板 | m | 61.00 | 400.75 | 24445.75 | 4144.34 | 294.63
|  | 新老沥青路面连接段 |  |  |  |  | 14102.57 | 731.98 | 1459.09
31 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：面层沥青混凝土 2.厚度：10cm | m2 | 68.40 | 10.69 | 731.2 | 64.3 | 527.36
32 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.厚度：20CM 2.部位：拆除基层 | m2 | 21.60 | 19.8 | 427.68 | 32.83 | 313.2
本页小计 | [6 empty] | 57211.73 | 12017.69 | 3129.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.厚度：15CM 2.部位：拆除基层 | m2 | 10.80 | 15.25 | 164.7 | 13.28 | 119.88
34 | 040103002007 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除路面废料 2、运距：由投标单位自行考虑 | m3 | 12.78 | 15.03 | 192.08 | 5.11 | 150.93
35 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：细粒式沥青混凝土（AC-13） 2、厚度：4CM | m2 | 68.40 | 51.84 | 3545.86 | 62.24 | 147.74
36 | 040203003002 | 粘层 | 1、材料品种：乳化沥青 | m2 | 68.40 | 1.57 | 107.39 | 2.05 | 2.74
37 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2、厚度：6cm | m2 | 68.40 | 64.62 | 4420.01 | 56.77 | 138.85
38 | 040203004002 | 封层 | 1、沥青品种：乳化沥青 | m2 | 68.40 | 4.6 | 314.64 | 32.15 | 11.63
39 | 040202015003 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量：5% 2.厚度：20CM | m2 | 21.60 | 61.91 | 1337.26 | 23.76 | 22.03
40 | 040202015004 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：3% 2、厚度：15cm | m2 | 10.80 | 41.21 | 445.07 | 21.17 | 24.73
41 | 040201021003 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格：玻纤格栅 | m2 | 252.00 | 9.59 | 2416.68 | 418.32
本页小计 | [6 empty] | 12943.69 | 634.85 | 618.53
合计 | [6 empty] | 837320.04 | 58310 | 66722.06

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 44929.44 | 7828.1 | 14492.06
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 17801.25 | 17801.25 | 2533 | 7776.17
2 | 041107002002 | 排水、降水 | 1.降水、排水 | 项 | 1 | 8099.19 | 8099.19 | 2664.12 | 3847.48
3 | 04B001 | 施工围挡 | 1、2.2m高夹心彩钢板围护，规格、标语满足建设单位创建文明城市要求 | m2 | 390.26 | 46.15 | 18010.5 | 2364.98 | 2868.41
4 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树棍支撑三脚桩 | 株 | 35 | 20.77 | 726.95 | 118.3
5 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径（cm）15以内 | 株 | 35 | 8.33 | 291.55 | 147.7
本页小计 | [6 empty] | 44929.44 | 7828.1 | 14492.06
合计 | [6 empty] | 44929.44 | 7828.1 | 14492.06

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 11090.48
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 11090.48
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 11090.48

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:道路 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 45888.78 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 45888.78 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 45888.78 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 45888.78 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 45888.78
合计 |  |  | 45888.78 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-道路 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:道路 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 95.03 | 138 | 13114.14
2 | 二类人工 | 工日 | 355.911 | 149 | 53030.74

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:道路 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 碎石综合 | t | 875.432 | 126 | 110304.43
2 | 塘渣 | t | 3057.158 | 32 | 97829.06
3 | 厂拌水泥稳定碎石5% | m3 | 4.363 | 292 | 1274
4 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 6.399 | 511 | 3269.89
5 | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 74.561 | 1177 | 87758.3
6 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 4.145 | 1000 | 4145
7 | 乳化沥青 | kg | 103.27 | 2.94 | 303.72
8 | 柴油0# | kg | 4.788 | 6.94 | 33.23

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:道路 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 3.479 | 748.13 | 2602.74
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.063 | 846.5 | 53.33
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.561 | 931.79 | 522.73
4 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.981 | 904.47 | 887.29
5 | 平地机90kW | 台班 | 6.254 | 650.48 | 4068.1
6 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 1.938 | 719.89 | 1395.15
7 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 2.688 | 693.39 | 1863.83
8 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.03 | 719.89 | 21.6
9 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.646 | 1026.32 | 1689.32
10 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.217 | 1054.52 | 1283.35
11 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 4.111 | 406.79 | 1672.31
12 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.07 | 531.95 | 37.24
13 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 6.704 | 531.95 | 3566.19
14 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.07 | 634.69 | 44.43
15 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 12.329 | 634.69 | 7825.09
16 | 钢轮振动压路机12t | 台班 | 3.177 | 821.15 | 2608.79
17 | 轮胎压路机26t | 台班 | 1.792 | 958.55 | 1717.72
18 | 轮胎压路机26t | 台班 | 0.035 | 958.55 | 33.55
19 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 9.081 | 29.99 | 272.34
20 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.196 | 703.42 | 137.87
21 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.007 | 703.42 | 4.92
22 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 0.035 | 940.14 | 32.9
23 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 1.792 | 940.14 | 1684.73
24 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 2.752 | 1209.19 | 3327.69
25 | 沥青混凝土摊铺机15t | 台班 | 0.5 | 2676.74 | 1338.37
26 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.098 | 733.75 | 71.91
27 | 载货汽车4t | 台班 | 4.878 | 444.65 | 2169
28 | 载货汽车5t | 台班 | 0.439 | 457.52 | 200.85
29 | 自卸汽车15t | 台班 | 21.561 | 925.21 | 19948.45
30 | 平板拖车组40t | 台班 | 3 | 1215.43 | 3646.29
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:道路 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 平板拖车组60t | 台班 | 1 | 1532.37 | 1532.37
32 | 洒水车4000L | 台班 | 0.75 | 516.04 | 387.03
33 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.006 | 170.09 | 511.29
34 | 混凝土搅拌站45m3/h | 台班 | 2.746 | 1295.27 | 3556.81
35 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.144 | 211.41 | 30.44
36 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.047 | 30.08 | 1.41
37 | 电动单级离心清水泵100mm | 台班 | 3.576 | 39.39 | 140.86
38 | 污水泵70mm | 台班 | 40.975 | 90.46 | 3706.6
39 | 抓铲挖掘机0.5m3 | 台班 | 5.655 | 732.39 | 4141.67
40 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 0.678 | 1416.42 | 960.33
41 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.739 | 13.13 | 49.09
42 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.851 | 5.08 | 14.48
43 | 汽车式起重机5t | 台班 | 3.389 | 425.83 | 1443.14

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 170203.71 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 30213.62
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3796.89
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1157.09 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 806.41
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.51% | 2639.8 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 2639.8 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 8990.84
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 8990.84 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 8990.84 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 5816.26
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 16992.69
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 205800

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水工程 |  |  |  |  | 170203.71 | 27703.58 | 5867.65
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m 以内 | m3 | 455.69 | 7.31 | 3331.09 | 1763.52 | 920.49
2 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽余方 2、运距：施工方自行考虑 | m3 | 223.29 | 19.51 | 4356.39 | 89.32 | 3447.6
3 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距：原土回填 | m3 | 232.40 | 16.21 | 3767.2 | 2521.54 | 499.66
4 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：黄砂回填 | m3 | 139.93 | 314.18 | 43963.21 | 4340.63 | 68.57
5 | 040501004001 | 塑料管（雨水） | 1.垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN315 3.连接形式：承插口连接 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 65.00 | 111.71 | 7261.15 | 1071.85 | 20.15
6 | 040501004002 | 塑料管（雨水） | 1.垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN400 3.连接形式：承插口连接 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 144.00 | 157.75 | 22716 | 2779.2 | 48.96
本页小计 | [6 empty] | 85395.04 | 12566.06 | 5005.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040504009001 | 雨水口（320*520） | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:320*520mm单篦雨水口 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚混凝土垫层、200mm厚C25素混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格:砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU25水泥砖 4.砂浆强度等级及配合比:20mm厚1:2水泥砂浆井内外壁抹面 5.井深：平均深1.2m 6.其他:包含模板、防坠网 | 座 | 11 | 1368.73 | 15056.03 | 3275.58 | 186.45
8 | 040504001001 | 砌筑井（Φ1000） | 1.井盖及圈口材质、型号、规格:700铸铁井盖雨水井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层、200mm厚C25钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格:砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU10水泥砖 4.砂浆强度等级及配合比:20mm厚1:2防水砂浆井内外壁抹面 5.井深：平均井深1.5m 6.其他:包含模板、防坠网 | 座 | 6 | 3113.59 | 18681.54 | 3504 | 256.26
9 | 040501004003 | 塑料管（污水） | 1.垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN315 3.连接形式：承插口连接 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 138.00 | 111.71 | 15415.98 | 2275.62 | 42.78
本页小计 | [6 empty] | 49153.55 | 9055.2 | 485.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040504001002 | 砌筑井（Φ1000） | 1.井盖及圈口材质、型号、规格:700铸铁井盖雨水井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层、200mm厚C25钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格:砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU10水泥砖 4.砂浆强度等级及配合比:20mm厚1:2防水砂浆井内外壁抹面 5.井深：平均井深1.65m 6.其他:包含模板、防坠网 | 座 | 7 | 3317.18 | 23220.26 | 4450.6 | 320.18
11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 2.034 | 6113.5 | 12434.86 | 1631.72 | 56.55
本页小计 | [6 empty] | 35655.12 | 6082.32 | 376.73
合计 | [6 empty] | 170203.71 | 27703.58 | 5867.65

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1157.09 | 890.01
1 | 041101005001 | 井字架 | 1、钢管井字架 井深（m以内）4 | 座 | 11 | 105.19 | 1157.09 | 890.01
本页小计 | [6 empty] | 1157.09 | 890.01
合计 | [6 empty] | 1157.09 | 890.01

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2639.8
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 2639.8
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2639.8

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 8990.84 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 8990.84 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8990.84 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 8990.84 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 8990.84
合计 |  |  | 8990.84 | -

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 31.698 | 138 | 4374.32
2 | 二类人工 | 工日 | 162.54 | 149 | 24218.46

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 7.741 | 511 | 3955.65
2 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 11.862 | 536 | 6358.03

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.07 | 931.79 | 65.23
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.527 | 719.89 | 379.38
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.808 | 1054.52 | 852.05
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 20.351 | 29.99 | 610.33
5 | 履带式起重机15t | 台班 | 0.167 | 790.24 | 131.97
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.009 | 716.38 | 6.45
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.007 | 733.75 | 5.14
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.041 | 441.64 | 18.11
9 | 载货汽车5t | 台班 | 0.058 | 457.52 | 26.54
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 3.315 | 925.21 | 3067.07
11 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.472 | 217.74 | 102.77
12 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.985 | 223.15 | 219.8
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.186 | 170.09 | 201.73
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.119 | 208.41 | 24.8
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.007 | 211.41 | 1.48
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.183 | 46.85 | 8.57
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.431 | 27.99 | 12.06
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.011 | 30.08 | 0.33
19 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.119 | 30.08 | 3.58
20 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.082 | 34.46 | 2.83
21 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.336 | 106.95 | 35.94
22 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.041 | 13.13 | 0.54
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 6.332 | 13.13 | 83.14
24 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.394 | 5.08 | 2

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-交通 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 15350.8 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4543.68
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 283.98
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.25% | 283.98 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.25% | 283.98 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 844.9
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 844.9 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 844.9 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 1263.14
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 1596.85
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 19340

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-交通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 标志标牌 |  |  |  |  | 15350.8 | 4111.73 | 958.5
1 | 040205004001 | 标志板 | 1、类型：Φ89单杆 2、材质：铝合金 3、规格尺寸：△=700 4、板面反光膜等级：IV级 5、C25现浇混凝土基础、基坑开挖、回填及外运（运距按5KM计算） 6、基础模板、钢筋 7、铝槽、抱箍、螺栓、螺母及加劲板法兰盘等配件 | 块 | 1 | 1519.56 | 1519.56 | 295.23 | 79.5
2 | 040205004002 | 标志板 | 1、类型：Φ89单杆 2、材质：铝合金 3、规格尺寸：D=700 4、板面反光膜等级：IV级 5、C25现浇混凝土基础、基坑开挖、回填及外运（运距按5KM计算） 6、基础模板、钢筋 7、铝槽、抱箍、螺栓、螺母及加劲板法兰盘等配件 | 块 | 1 | 1617.04 | 1617.04 | 304.17 | 79.5
3 | 040205006001 | 标线 | 反光热溶 | m2 | 39.70 | 36.18 | 1436.35 | 293.38 | 239.39
4 | 040205008001 | 横道线 | 反光热溶 | m2 | 64.40 | 44.92 | 2892.85 | 787.61 | 423.75
5 | 040205007001 | 标记 | 反光热溶 | 个 | 2 | 116 | 232 | 67.94 | 45.44
6 | 040205007002 | 标记 | 反光热溶 | m2 | 6.00 | 52.84 | 317.04 | 93 | 61.68
本页小计 | [6 empty] | 8014.84 | 1841.33 | 929.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-交通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040205018001 | 警示柱 | 1、钢管警示柱 2、含基础及模板 | 根 | 8 | 127.57 | 1020.56 | 107.28
8 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 2.反光隔热涂料 涂刷一遍 | m3 | 7.48 | 595.74 | 4456.14 | 1162.24 | 18.7
9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 42.16 | 44.1 | 1859.26 | 1000.88 | 10.54
本页小计 | [6 empty] | 7335.96 | 2270.4 | 29.24
合计 | [6 empty] | 15350.8 | 4111.73 | 958.5

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-交通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:交通 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 283.98
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.25 | 283.98
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 283.98

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:交通 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 844.9 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 844.9 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 844.9 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:交通 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 844.9 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 844.9
合计 |  |  | 844.9 | -

## 3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-交通 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:交通 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.56 | 138 | 77.28
2 | 二类人工 | 工日 | 20.36 | 149 | 3033.64
3 | 三类人工 | 工日 | 5.853 | 171 | 1000.86

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:交通 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.678 | 536 | 899.41
2 | 标志杆 | 根 | 2 | 450 | 900
3 | 钢管警示柱（地理式）Φ80 | 根 | 8 | 91.8 | 734.4

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:交通 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.008 | 1054.52 | 8.44
2 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.694 | 651.11 | 451.87
3 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.012 | 733.75 | 8.81
4 | 载货汽车4t | 台班 | 0.908 | 444.65 | 403.74
5 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.022 | 925.21 | 20.35
6 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.137 | 211.41 | 28.96
7 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.002 | 46.85 | 0.09
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.29 | 30.08 | 8.72
9 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.116 | 106.95 | 12.41
10 | 液压升降机 9m | 台班 | 0.12 | 25.57 | 3.07
11 | 手推式热熔底漆车 | 台班 | 0.09 | 100 | 9
12 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.04 | 13.13 | 0.53
13 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.082 | 5.08 | 0.42

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 55871.9 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5096.96
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 318.56
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.25% | 318.56 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.25% | 318.56 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2880.37
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2880.37 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2880.37 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 1416.95
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 5443.9
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 65932

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路灯工程 |  |  |  |  | 55871.9 | 4888.4 | 761.42
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土； 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 25.47 | 7.36 | 187.46 | 98.57 | 51.19
2 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求； 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 9.93 | 20.08 | 199.39 | 141.8 | 16.68
3 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖余土方 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 15.54 | 19.66 | 305.52 | 6.22 | 239.94
4 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：黄砂回填 | m3 | 12.27 | 314.52 | 3859.16 | 380.62 | 6.01
5 | 040103001007 | 回填方 | 1.满包混凝土加固^ C15 | m3 | 1.94 | 1419.17 | 2753.19 | 1040.69 | 48.73
6 | 040803001001 | 电缆 | 1、名称：铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 2、规格、型号：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：埋地敷设 4、电压(kV)：1KV | m | 140.43 | 58.47 | 8210.94 | 264.01 | 7.02
7 | 040205002001 | 电缆保护管 | 1、名称:电缆保护管； 2、材质:镀锌钢管； 3、规格:DN100； 4、配置形式:埋地敷设； | m | 44.08 | 101.4 | 4469.71 | 714.98 | 13.22
本页小计 | [6 empty] | 19985.37 | 2646.89 | 382.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040205002002 | 电缆保护管 | 1、名称:电线电缆护套管； 2、材质:PE管； 3、规格:De63*4.0； 4、配置形式:埋地敷设； | m | 98.40 | 28.01 | 2756.18 | 401.47 | 114.14
9 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1、名称:电力电缆终端头； 2、型号规格:YJV-5*16； 3、材质、类型:铜芯； | 个 | 4 | 144.7 | 578.8 | 42.92
10 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：路灯 H=15m，1*120W单头LED灯； 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:1000*1000*1300 C20钢筋混凝土基础 3.光源数量：单火； 4.灯基础、M24基础螺杆螺纹制作 5.接线端子材质、规格:压铜接线端子16mm2； 6.含钢筋； 7.具体样式甲定。 | 套 | 4 | 7887.58 | 31550.32 | 1446.4 | 252.4
本页小计 | [6 empty] | 34885.3 | 1890.79 | 366.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌电缆井640*640*700mm； 2.垫层、基础材质及厚度:170mm厚C25砼底板； 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25砖； 4.勾缝、抹面要求:井壁15厚1：2防水砂浆抹面； 5.砌砖砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌MU15机砖； 6.盖板材质、规格:860*860铸铁井盖 | 座 | 1 | 1001.23 | 1001.23 | 350.72 | 12.09
本页小计 | [6 empty] | 1001.23 | 350.72 | 12.09
合计 | [6 empty] | 55871.9 | 4888.4 | 761.42

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 318.56
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.25 | 318.56
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 318.56

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:路灯 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2880.37 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2880.37 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2880.37 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2880.37 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2880.37
合计 |  |  | 2880.37 | -

## 4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.786 | 138 | 246.47
2 | 二类人工 | 工日 | 31.154 | 149 | 4641.95

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 5.2 | 511 | 2657.2
2 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.389 | 536 | 208.5
3 | 镀锌钢管DN100×4.0 | m | 45.402 | 74.29 | 3372.82
4 | 成套LED灯H=15m，1*120W | 套 | 4.04 | 6200 | 25048
5 | 路灯号牌 | 个 | 4.04 | 20 | 80.8
6 | 绝缘导线 | m | 46.4 | 1.05 | 48.67
7 | 铜芯电缆YJV-5*16 | m | 141.834 | 55.32 | 7845.83
8 | 灯基础螺栓M20 | 个 | 16 | 20 | 320
9 | 镀锌角钢50*50*2500 | 根 | 4 | 56.64 | 226.56

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.4 | 40.94 | 16.38
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.004 | 931.79 | 3.73
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.037 | 719.89 | 26.64
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.045 | 1054.52 | 47.45
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.555 | 29.99 | 16.64
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.016 | 733.75 | 11.74
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.032 | 733.75 | 23.48
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.213 | 444.65 | 94.71
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.197 | 444.65 | 87.6
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.001 | 457.52 | 0.46
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.013 | 457.52 | 5.95
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.07 | 457.52 | 32.03
13 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.231 | 925.21 | 213.72
14 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.02 | 223.15 | 4.46
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.002 | 211.41 | 0.42
16 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.047 | 39.74 | 1.87
17 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.047 | 46.85 | 2.2
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.001 | 46.85 | 0.05
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.047 | 27.99 | 1.32
20 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.001 | 27.99 | 0.03
21 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.008 | 30.08 | 0.24
22 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.046 | 31.45 | 1.45
23 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.139 | 84.82 | 11.79
24 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.68 | 69.68 | 47.38
25 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.01 | 102.85 | 1.03
26 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.042 | 106.95 | 4.49
27 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.001 | 106.95 | 0.11
28 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.738 | 35.76 | 26.39
29 | 高架车13m | 台班 | 0.22 | 326 | 71.72
30 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.003 | 13.13 | 0.04
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.475 | 13.13 | 6.24
32 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.225 | 5.08 | 1.14
33 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.008 | 5.08 | 0.04