## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市剡湖街道禹溪村家宴中心新建 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 800405元
| (大写): | 捌拾万零肆佰零伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市剡湖街道禹溪村家宴中心新建 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、 《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版），取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件确定，工程确定为建筑工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年3月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年3月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2022年3月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、暂列金额按本工程税前总造价的5%计取。 2、空调按专业工程暂估价24000元一项计入本次预算。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道禹溪村家宴中心新建 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 800405 |  | 17150.39 | 40147.85 | 66088.48
1.1 | 宴会大厅新建（土建） | 573345 |  | 13483.85 | 31745.54 | 47340.43
1.2 | 宴会大厅新建（安装） | 51480 |  | 680.94 | 2552.91 | 4250.62
1.3 | 室外市政 | 162253 |  | 2913.99 | 5580.92 | 13397.03
1.4 | 室外安装 | 13327 |  | 71.61 | 268.48 | 1100.4
合计 |  | 800405 |  | 17150.39 | 40147.85 | 66088.48

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-宴会大厅新建（土建） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 436557.38 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 113280.53
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 32654.05
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 19170.2 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 9859.64
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 13483.85 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 13483.85 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 25047.85
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 25047.85 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 25047.85 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 31745.54
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 47340.43
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 573345

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（土建） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 3797.26 | 1939.06 | 1194.69
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 31.04 | 7.11 | 220.69 | 90.95 | 91.88
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 122.26 | 7.11 | 869.27 | 358.22 | 361.89
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 | m3 | 112.32 | 16.5 | 1853.28 | 1453.42 | 60.65
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃方 2、运距：由施工方根据实际情况考虑 | m3 | 40.98 | 20.84 | 854.02 | 36.47 | 680.27
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 50903.14 | 10888.79 | 199.46
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU20 2、防潮层材料种类：20厚防潮层 | m3 | 2.29 | 904.66 | 2071.67 | 498.78 | 13.37
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 | m3 | 68.23 | 538.51 | 36742.54 | 8153.49 | 137.14
7 | 010404001001 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：150mm厚片石灌砂夯实 | m3 | 40.79 | 296.37 | 12088.93 | 2236.52 | 48.95
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 83648.97 | 10402.1 | 335.66
8 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：120厚C20混凝土垫层 | m3 | 32.63 | 560.47 | 18288.14 | 1472.27 | 23.17
9 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 8.76 | 527.14 | 4617.75 | 395.25 | 6.22
本页小计 | [6 empty] | 77606.29 | 14695.37 | 1423.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（土建） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 19.07 | 573.15 | 10929.97 | 759.18 | 5.15
11 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 10.20 | 578.89 | 5904.68 | 428.09 | 4.69
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.80 | 653.35 | 1176.03 | 182.77 | 0.83
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.02 | 725.06 | 4364.86 | 987.82 | 4.15
14 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.24 | 665.98 | 4155.72 | 687.02 | 4.31
15 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 10.05 | 739.23 | 7429.26 | 1672.32 | 6.93
16 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、砼面墙脚护坡^非泵送砼C15 | m2 | 41.38 | 97.72 | 4043.65 | 1038.64 | 16.55
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.021 | 5943.67 | 124.82 | 15.46 | 0.51
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.269 | 5660.15 | 1522.58 | 164.61 | 6.61
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 2.667 | 5533.12 | 14756.83 | 1405.54 | 197.89
20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.980 | 6463.96 | 6334.68 | 1193.13 | 58.65
| A.6 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 144171.42 | 31404.34 | 3513.64
本页小计 | [6 empty] | 60743.08 | 8534.58 | 306.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（土建） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、柱类型：HN300*250*6*10 2、钢材品种、规格：Q345B 3、防火要求：金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限2.5(h) 4、除锈要求：喷砂除锈 5、油漆要求：防锈漆一度，墨绿色调和漆两度未露明部分刷防锈漆两度 | t | 1.887 | 12928.86 | 24396.76 | 7173.85 | 1088.52
22 | 010604001001 | 钢梁 | 1、梁类型：HN300*200*6*8 2、钢材品种、规格：Q345B 3、防火要求：金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1.5(h) 4、除锈要求：喷砂除锈 5、油漆要求：防锈漆一度，墨绿色调和漆两度未露明部分刷防锈漆两度 | t | 1.507 | 12166.64 | 18335.13 | 5386.94 | 869.31
23 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、构件类型：C220*75*20*2.2 2、钢材品种、规格：Q345B 3、除锈要求：喷砂除锈 4、油漆要求：防锈漆一度，墨绿色调和漆两度未露明部分刷防锈漆两度 5、防火要求：金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1(h) | t | 1.338 | 18321.12 | 24513.66 | 8840.94 | 786.3
24 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、构件类型：GXGφ114*4.0圆管 2、钢材品种、规格：Q235B 3、除锈要求：喷砂除锈 4、油漆要求：防锈漆一度，墨绿色调和漆两度未露明部分刷防锈漆两度 5、防火要求：金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1(h) | t | 0.643 | 8669.33 | 5574.38 | 1178.28 | 81.56
本页小计 | [6 empty] | 72819.93 | 22580.01 | 2825.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（土建） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1、构件类型：φ12圆钢 2、钢材品种、规格：HRB400 3、除锈要求：喷砂除锈 4、油漆要求：防锈漆一度，墨绿色调和漆两度未露明部分刷防锈漆两度 5、防火要求：金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1(h) | t | 0.116 | 8112.71 | 941.07 | 249.35 | 14.71
26 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1、构件类型：L50X5.0角钢隅撑 2、钢材品种、规格：Q235B 3、除锈要求：喷砂除锈 4、油漆要求：防锈漆一度，墨绿色调和漆两度未露明部分刷防锈漆两度 5、防火要求：金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1(h) | t | 0.050 | 18842.19 | 942.11 | 332.31 | 27.33
27 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1、构件类型：φ20圆钢水平支撑SC-1 2、钢材品种、规格：Q235B 3、除锈要求：喷砂除锈 4、油漆要求：防锈漆一度，墨绿色调和漆两度未露明部分刷防锈漆两度 5、防火要求：金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1(h) | t | 0.176 | 6963.61 | 1225.6 | 278.25 | 22.32
28 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | 1、构件类型：D32*2.5钢管 2、钢材品种、规格：Q235B 3、除锈要求：喷砂除锈 4、油漆要求：防锈漆一度，墨绿色调和漆两度未露明部分刷防锈漆两度 5、防火要求：金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1(h) | t | 0.035 | 10338.96 | 361.86 | 90.97 | 4.44
本页小计 | [6 empty] | 3470.64 | 950.88 | 68.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（土建） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条 | 1、构件类型：φ24圆钢 2、钢材品种、规格：Q235B 3、除锈要求：喷砂除锈 4、油漆要求：防锈漆一度，墨绿色调和漆两度未露明部分刷防锈漆两度 5、防火要求：金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1(h) | t | 0.202 | 7776.78 | 1570.91 | 291.07 | 25.62
30 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、构件类型：抗剪键10#槽钢、柱脚预埋钢柱底板、PL1、加劲板、C型钢檩条托板、GXG与屋面钢梁连接板等其他零星钢构件 2、钢材品种、规格：Q235B 3、除锈要求：喷砂除锈 4、油漆要求：防锈漆一度，墨绿色调和漆两度未露明部分刷防锈漆两度 5、防火要求：金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1(h) | t | 0.551 | 9871.53 | 5439.21 | 1348.73 | 301.19
31 | Z010606014001 | 锚栓 | 1、普通M27化学锚栓 | 个 | 48 | 24.23 | 1163.04 | 28.8 | 2.88
32 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1、M12螺栓 | 套 | 36 | 7.99 | 287.64 | 21.6 | 2.16
33 | 040901010002 | 高强螺栓 | 花篮螺栓安装 | 套 | 8 | 6.19 | 49.52 | 4.8 | 0.48
34 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、上板厚0.5mm+50mm厚(岩棉)保温面+0.4mm，夹芯材料燃烧性能应为A级。 | m2 | 256.09 | 154.57 | 39583.83 | 5014.24 | 286.82
35 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.材料品种、规格：不锈钢板1.5mm | m2 | 48.61 | 407.05 | 19786.7 | 1164.21
本页小计 | [6 empty] | 67880.85 | 7873.45 | 619.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（土建） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 23795.58 | 1302.31 | 1.04
36 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质：铝合金推拉窗 | m2 | 24.30 | 311.88 | 7578.68 | 389.04
37 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质：80系类固定窗 | m2 | 16.47 | 302.73 | 4985.96 | 218.89
38 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、门框、扇材质：不锈钢门 | m2 | 3.60 | 639.16 | 2300.98 | 125.78 | 1.04
39 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.门框、扇材质：地弹簧门 | m2 | 8.64 | 1033.56 | 8929.96 | 568.6
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 36809.82 | 23201.23 | 747.73
40 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1.面层厚度、水泥石子浆配合比：20厚M15水泥砂浆结合层;10厚1:2.5水泥白石子面 2.嵌条材料种类、规格：分隔条兼防护条采用T形铜条(分割1000x1000) 3.磨光、酸洗、打蜡要求：表面磨光打蜡 | m2 | 271.90 | 135.38 | 36809.82 | 23201.23 | 747.73
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 41844.53 | 19112.77 | 193.21
41 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚M20水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚抗裂砂浆内掺双层耐碱玻纤网 | m2 | 365.94 | 53.42 | 19548.51 | 8910.64 | 87.83
本页小计 | [6 empty] | 80153.91 | 33414.18 | 836.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（土建） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：14厚M15水泥砂浆分层抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆 | m2 | 371.98 | 35.33 | 13142.05 | 6148.83 | 93
43 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：刷水泥浆一道;10厚M15水泥砂浆压实填平;5厚M20建筑胶水泥砂浆粘结层;10厚小青砖面层 | m2 | 68.77 | 133.11 | 9153.97 | 4053.3 | 12.38
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 27318.58 | 16097.8
44 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：外墙 2、刮腻子要求：外墙腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：高级外墙弹性涂料涂二度 | m2 | 365.94 | 47.36 | 17330.92 | 9781.58
45 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：内墙 2、刮腻子要求：腻子灰刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆二度饰面; | m2 | 371.98 | 26.85 | 9987.66 | 6316.22
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 15492.39 | 498.52
46 | 011508004001 | 金属字 | 1.镌字材料品种、颜色：不锈钢发光字体 | 个 | 11 | 620.49 | 6825.39 | 498.52
47 | 01B001 | 格栅 | 木色铝合金金属格栅间距@100 | m2 | 14.58 | 150 | 2187
48 | 01B002 | 玻璃雨棚 | 玻璃雨篷见图集 07J501-1 JP1-C1830(a) | m2 | 5.40 | 1200 | 6480
本页小计 | [6 empty] | 65106.99 | 26798.45 | 105.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（土建） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | R 拆除工程 |  |  |  |  | 8775.69 | 2294.78 | 2199.02
49 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、拆除并清理原有素砼（工程量暂估） 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m3 | 10.00 | 301.01 | 3010.1 | 694.3 | 974.6
50 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除并清理原有围墙（工程量暂估） 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m3 | 23.30 | 247.45 | 5765.59 | 1600.48 | 1224.42
本页小计 | [6 empty] | 8775.69 | 2294.78 | 2199.02
合计 | [6 empty] | 436557.38 | 117141.7 | 8384.45

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（土建） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  | 0 |  | 19170.2 | 7763.47 | 3382.04
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架 | m2 | 288.22 | 8.41 | 2423.93 | 1250.87 | 175.81
2 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 22.61 | 49.54 | 1120.1 | 652.98 | 25.32
3 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 29.40 | 45.26 | 1330.64 | 629.45 | 25.87
4 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 59.64 | 51.73 | 3085.18 | 1371.72 | 57.25
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 2.01 | 55.97 | 112.5 | 58.37 | 3.94
6 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度6(m) | m2 | 18.00 | 65.94 | 1186.92 | 631.8 | 40.14
7 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 59.43 | 55.92 | 3323.33 | 1992.69 | 42.79
8 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 15.84 | 58.78 | 931.08 | 579.59 | 4.59
9 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.单层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输 ~檐高7m以内 | m2 | 288.22 | 4.68 | 1348.87 |  | 1101
10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场 | 台次 | 1 | 4307.65 | 4307.65 | 596 | 1905.33
本页小计 | [6 empty] | 19170.2 | 7763.47 | 3382.04
合计 | [6 empty] | 19170.2 | 7763.47 | 3382.04

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:宴会大厅新建（土建） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 13483.85
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 10.95 | 13483.85
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 13483.85

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:宴会大厅新建（土建） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 25047.85 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 25047.85 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 25047.85 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:宴会大厅新建（土建） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 25047.85 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 25047.85
合计 |  |  | 25047.85 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:宴会大厅新建（土建） |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 14.051 | 138 | 1939.04
2 | 二类人工 | 工日 | 218.219 | 149 | 32514.63
3 | 三类人工 | 工日 | 528.959 | 171 | 90451.99

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:宴会大厅新建（土建） |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 1.274 | 4761 | 6065.51
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 2.734 | 4628 | 12652.95
3 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 21.275 | 4.42 | 94.04
4 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
5 | 钢丝绳综合 | kg | 27.831 | 6.58 | 183.1
6 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.021 | 4876 | 102.4
7 | C型钢综合 | t | 1.159 | 4788 | 5549.29
8 | H型钢综合 | t | 2.939 | 4788 | 14071.93
9 | 型钢综合 | t | 0.501 | 4788 | 2398.79
10 | 角钢综合 | t | 0.046 | 4965 | 228.39
11 | 不锈钢板304δ1.5 | m2 | 51.429 | 352 | 18103.01
12 | 压型彩钢板(平面展开)0.5 | m2 | 12.164 | 62.83 | 764.26
13 | 中厚钢板综合 | t | 1.009 | 4903 | 4947.13
14 | 槽铝75 | m | 125.484 | 8.79 | 1103.26
15 | 工字铝综合 | m | 429.975 | 6.15 | 2644.78
16 | 角铝25.4×1 | m | 67.864 | 2.63 | 178.62
17 | 橡皮密封条20×4 | m | 443.804 | 1.82 | 805.77
18 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.856 | 4.42 | 3.78
19 | 锚栓 | 套 | 48.96 | 22.96 | 1124.12
20 | 六角螺栓 | kg | 3.985 | 8.93 | 35.57
21 | 六角带帽螺栓 | kg | 9.279 | 5.58 | 51.77
22 | 铝拉铆钉M5×40 | 百个 | 35.084 | 13.19 | 462.72
23 | 圆钉 | kg | 14.13 | 4.42 | 62.45
24 | 合金钢钻头φ6 | 个 | 1.537 | 5.1 | 7.84
25 | 金属结构铁件 | kg | 63.277 | 5.71 | 361.44
26 | 彩钢内外扣槽 | m | 215.628 | 12.22 | 2634.97
27 | 铁件综合 | kg | 7.153 | 6.64 | 47.5
28 | 预埋铁件 | kg | 25.168 | 6.64 | 167.12
29 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.914 | 4.42 | 4.04
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:宴会大厅新建（土建） |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 镀锌铁丝18# | kg | 5.121 | 4.42 | 22.63
31 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.201 | 4.42 | 0.89
32 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 76.118 | 0.5 | 38.29
33 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2308.91 | 0.58 | 1327.62
34 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 14.167 | 0.63 | 8.9
35 | 黄砂净砂 | t | 0.014 | 180 | 2.52
36 | 刚砂 | kg | 109.285 | 5.95 | 649.92
37 | 白石子综合 | t | 4.507 | 141 | 635.49
38 | 碎石综合 | t | 81.858 | 126 | 10314.11
39 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 22.994 | 843.6 | 19397.74
40 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.211 | 504.4 | 610.83
41 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 12.208 | 460 | 5615.68
42 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 32.956 | 493 | 16247.31
43 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 53.914 | 517 | 27873.54
44 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 1273.385 | 0.35 | 449.5
45 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 450.911 | 0.36 | 163.23
46 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 11129.072 | 0.38 | 4240.18
47 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 14567.828 | 0.39 | 5681.45
48 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 21277.526 | 0.33 | 7106.69
49 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 869.055 | 0.34 | 298.09
50 | 垫木 | m3 | 0.087 | 2374.56 | 206.59
51 | 平板玻璃δ3 | m2 | 12.725 | 25.66 | 326.52
52 | 小青砖200×200 | m2 | 65.173 | 51.1 | 3330.34
53 | 0.5mm+50mm厚(岩棉)保温面+0.4mm | m2 | 266.334 | 87.8 | 23384.13
54 | 铝合金固定窗 | m2 | 15.241 | 173 | 2636.69
55 | 铝合金推拉窗 | m2 | 23.189 | 221 | 5124.77
56 | 不锈钢发光字体0.5m2以内 | 个 | 11.22 | 550 | 6171
57 | 醇酸漆稀释剂 | kg | 3.699 | 7.04 | 26.03
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:宴会大厅新建（土建） |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | 乳胶漆内墙 | kg | 107.279 | 9.73 | 1043.82
59 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 428.15 | 1.3 | 556.6
60 | 电 | kW·h | 11.136 | 0.88 | 9.8
61 | 水 | m3 | 96.13 | 5.73 | 550.82
62 | 复合模板综合 | m2 | 44.124 | 42.48 | 1874.39
63 | 安全网 | m2 | 10.755 | 6.64 | 71.41
64 | 脚手架钢管 | kg | 53.846 | 5.04 | 271.38
65 | 竹脚手片 | m2 | 17.758 | 8.5 | 150.94
66 | 电焊条E50系列 | kg | 14.402 | 6.81 | 98.08
67 | D32*2.5钢管 | t | 0.035 | 5035 | 176.23
68 | φ102X4.0圆管 | t | 0.643 | 4974 | 3198.28
69 | φ12圆钢 | t | 0.116 | 3752 | 435.23
70 | φ20圆钢 | t | 0.176 | 3796 | 668.1
71 | φ24圆钢 | t | 0.202 | 4903 | 990.41

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:宴会大厅新建（土建） |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.592 | 103.02 | 60.99
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.035 | 954.48 | 33.41
3 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.084 | 923.6 | 77.58
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.859 | 1169.81 | 1004.87
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.836 | 29.99 | 115.04
6 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 8.957 | 12.61 | 112.95
7 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.572 | 1121.74 | 641.64
8 | 汽车式起重机40t | 台班 | 0.154 | 1744.19 | 268.61
9 | 门式起重机10t | 台班 | 2.244 | 486.21 | 1091.06
10 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.267 | 526.31 | 140.52
11 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 0.87 | 619.98 | 539.38
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.669 | 496.63 | 332.25
13 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.59 | 1022.07 | 603.02
14 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1320.42 | 1320.42
15 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 3.021 | 173.29 | 523.51
16 | 卷扬机井架30m | 台班 | 3.021 | 12.56 | 37.94
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.523 | 170.09 | 88.96
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.502 | 211.41 | 317.54
19 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.382 | 39.74 | 15.18
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.485 | 46.85 | 22.72
21 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 2.055 | 27.99 | 57.52
22 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.864 | 30.08 | 25.99
23 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.623 | 22.78 | 14.19
24 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.047 | 390.93 | 18.37
25 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.095 | 355.9 | 33.81
26 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.201 | 102.73 | 20.65
27 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.422 | 88.32 | 37.27
28 | 平面水磨石机3kW | 台班 | 29.311 | 23.33 | 683.83
29 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 1.952 | 39.47 | 77.05
30 | 电动扭力扳手 | 台班 | 0.617 | 8.21 | 5.07
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:宴会大厅新建（土建） |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.015 | 69.68 | 1.05
32 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.375 | 102.85 | 141.42
33 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 4.267 | 144.16 | 615.13
34 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.2 | 106.95 | 128.34
35 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.293 | 131.93 | 38.66
36 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 1.31 | 140.16 | 183.61
37 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 2.508 | 9.73 | 24.4
38 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.326 | 436.77 | 142.39
39 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 4.756 | 438.59 | 2085.93
40 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.771 | 13.13 | 36.38
41 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 5.145 | 5.08 | 26.14
42 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.038 | 468.47 | 17.8

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-宴会大厅新建（安装） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 41401.58 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8258.12
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1025.62
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 344.68 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 76.55
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 680.94 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 680.94 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2249.01
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2249.01 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2249.01 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2552.91
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4250.62
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 51480

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（安装） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 36878.67 | 7440.07 | 550.02
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：照明箱 AL1 2、参数：箱内元器件配置按系统图要求（含浪涌保护器） 3、接线端子材质、规格：铜（详见系统图回路）含浪涌保护器 4、安装方式：（挂）嵌墙 5、箱体质量符合国家相关要求并同时符合项目所在地电力部门验收要求 | 台 | 1 | 2300.17 | 2300.17 | 178.8
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：应急照明电源 YJ1 2、参数：箱内元器件配置按系统图要求 3、接线端子材质、规格：铜（详见系统图回路） 4、安装方式：（挂）嵌墙 5、箱体质量符合国家相关要求并同时符合项目所在地电力部门验收要求 | 台 | 1 | 4660.17 | 4660.17 | 178.8
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢制 3、规格：SC50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 100.00 | 47.12 | 4712 | 1236 | 49
4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢制 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 88.41 | 26.39 | 2333.14 | 599.42 | 30.94
本页小计 | [6 empty] | 14005.48 | 2193.02 | 79.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（安装） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢制 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 201.26 | 19.32 | 3888.34 | 1127.06 | 48.3
6 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：塑料 3、规格：PC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/明配 | m | 148.87 | 7.59 | 1129.92 | 643.12
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：YJV-4*16 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：桥架内或穿管 5、电压等级（KV）：0.6/1kV | m | 100.00 | 51.07 | 5107 | 235 | 7
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号、规格：25mm2~以下三芯及三芯以上 3、材质、类型：铜 4、安装部位：柜内或盘内 5、电压等级（kV）：0.6/1kV | 个 | 2 | 37.17 | 74.34 | 25.5
9 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格、型号：BV-2.5 3、配线部位：管内或桥架内穿线 | m | 551.69 | 3.01 | 1660.59 | 369.63
10 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格、型号：BVR-2.5 3、配线部位：管内或桥架内穿线 | m | 100.19 | 3.21 | 321.61 | 67.13
本页小计 | [6 empty] | 12181.8 | 2467.44 | 55.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（安装） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格、型号：BV-4 3、配线部位：管内或桥架内穿线 | m | 460.05 | 4.02 | 1849.4 | 285.23
12 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格、型号：NH-BV-2.5 3、配线部位：管内或桥架内穿线 | m | 32.64 | 3.26 | 106.41 | 21.87
13 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：多芯软导线 2、规格、型号：NH-RVS-2*2.5 3、配线部位：管内或桥架内穿线 | m | 114.93 | 6.18 | 710.27 | 67.81
14 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：吊扇（含调速器） 2、规格、型号：D1400 | 台 | 6 | 158.71 | 952.26 | 197.58
15 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、名称：工矿灯 2、规格、型号：AY-Z200GJSZKXLG-XP | 套 | 6 | 176.13 | 1056.78 | 94.5
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急灯 2、规格、型号：6W | 套 | 6 | 185.57 | 1113.42 | 111.48
17 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格、型号：4W | 套 | 2 | 165.37 | 330.74 | 37.16
18 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、材质:250V 10A | 个 | 3 | 14.17 | 42.51 | 21.9
19 | 030404035001 | 插座 | 1、名称： 二三极插座(安全型) 2、规格： KG426/10USL | 个 | 12 | 20.21 | 242.52 | 103.32
本页小计 | [6 empty] | 6404.31 | 940.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（安装） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢 3、规格：86型 | 个 | 41 | 8.38 | 343.58 | 125.87
21 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：总等电位联结端子箱MEB | 台 | 1 | 183.19 | 183.19 | 48.95
22 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：利用基础钢筋焊接地网 | m | 73.07 | 5.38 | 393.12 | 189.25 | 79.65
23 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：引下线 2、做法：利用钢筋混凝土柱或剪力墙内2根≥16mm的主筋或4根≥10mm做防雷引下线 3、含测试点 | m | 31.79 | 23.88 | 759.15 | 427.89 | 127.8
24 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：明敷避雷网φ12 | m | 69.64 | 19.4 | 1351.02 | 444.3 | 113.51
25 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4 | m | 41.63 | 18.49 | 769.74 | 297.65 | 28.31
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：交流供电系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：综合 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
27 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统调试 | 系统 | 1 | 256.06 | 256.06 | 152.87 | 41.76
|  | 给排水工程 |  |  |  |  | 4522.91 | 1070.08 | 11.09
本页小计 | [6 empty] | 4287.08 | 1838.76 | 414.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（安装） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 11.54 | 43.97 | 507.41 | 184.52 | 6
29 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U塑料管 De110 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计说明规范及要求 6、其他：含管件 | m | 39.60 | 41.43 | 1640.63 | 539.75
30 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：螺纹截止阀 2、规格、型号：DN25 | 个 | 2 | 52.3 | 104.6 | 17.58 | 0.74
31 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀 2、规格、型号：DN25 | 个 | 1 | 86.92 | 86.92 | 19.97 | 0.12
32 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：真空破坏器 2、规格、型号：DN25 | 个 | 1 | 169.62 | 169.62 | 8.79 | 0.37
33 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：水表 2、规格、型号：DN25 | 组 | 1 | 187.43 | 187.43 | 34.87 | 0.85
34 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：消防软管卷盘（含灭火器） 2、规格、型号：详图纸 | 套 | 1 | 772.01 | 772.01 | 90.44 | 0.49
35 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 埋地钢塑复合管外壁刷环氧煤沥青二道防腐 | m2 | 1.04 | 36.8 | 38.27 | 9.9
本页小计 | [6 empty] | 3506.89 | 905.82 | 8.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（安装） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 031201001001 | 管道刷油 | 给水管外刷兰色环 | m2 | 0.17 | 9.51 | 1.62 | 0.72
37 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：砖砌矩形水表井 | 座 | 1 | 800 | 800
38 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别：综合土方； 2、挖沟深度：1.5m以内； 3、回填要求：就地回填夯实； | m3 | 4.67 | 45.91 | 214.4 | 163.54 | 2.52
本页小计 | [6 empty] | 1016.02 | 164.26 | 2.52
合计 | [6 empty] | 41401.58 | 8510.15 | 561.11

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-宴会大厅新建（安装） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架 |  |  | 0 |  | 344.68 | 84.49
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、除利用土建脚手架外，安装工程增加的费用 | 项 | 1 | 344.68 | 344.68 | 84.49
本页小计 | [6 empty] | 344.68 | 84.49
合计 | [6 empty] | 344.68 | 84.49

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:宴会大厅新建（安装） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 680.94
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 680.94
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 680.94

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:宴会大厅新建（安装） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2249.01 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2249.01 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2249.01 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:宴会大厅新建（安装） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2249.01 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2249.01
合计 |  |  | 2249.01 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:宴会大厅新建（安装） |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.185 | 138 | 163.53
2 | 二类人工 | 工日 | 56.595 | 149 | 8432.66

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:宴会大厅新建（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 1.192 | 4.42 | 5.27
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 2.572 | 4.42 | 11.37
3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.128 | 4.42 | 0.57
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 153.861 | 0.58 | 88.47
5 | 黄砂净砂 | t | 0.972 | 180 | 174.96
6 | 汽油综合 | kg | 0.492 | 10.51 | 5.17
7 | 水 | m3 | 0.745 | 5.73 | 4.27
8 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 0.041 | 15 | 0.62
9 | 石油沥青 | kg | 2.34 | 4 | 9.36
10 | 玻璃纤维布 | m2 | 1.456 | 10 | 14.56
11 | 碳素结构钢焊接钢管DN20 | m | 207.298 | 10.73 | 2224.51
12 | 碳素结构钢焊接钢管DN25 | m | 91.062 | 15.44 | 1405.54
13 | 碳素结构钢焊接钢管DN50 | m | 103 | 27.21 | 2802.63
14 | 真空破坏器DN25 | 个 | 1.01 | 150 | 151.5
15 | 螺纹截止阀DN25 | 个 | 2.02 | 33.84 | 68.36
16 | 螺纹阀门DN25 | 个 | 1.01 | 33.84 | 34.18
17 | 自动排气阀DN25 | 个 | 1 | 57.57 | 57.57
18 | 消防软管卷盘（含灭火器） | 套 | 1 | 650 | 650
19 | 螺纹水表DN25 | 只 | 1 | 101 | 101
20 | 安全出口标志灯4W | 套 | 2.02 | 139 | 280.78
21 | 工矿灯AY-Z200GJSZKXLG-XP | 套 | 6.06 | 150 | 909
22 | 消防应急灯6W | 套 | 6.06 | 159 | 963.54
23 | 单联单控开关250V 10A | 只 | 3.06 | 4.04 | 12.36
24 | 二三极插座(安全型) | 套 | 12.24 | 8.31 | 101.71
25 | 接地母线40*4 | m | 43.712 | 6.86 | 299.86
26 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*2.5 | m | 124.124 | 4.96 | 615.16
27 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 116.22 | 2.01 | 233.95
28 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 639.96 | 1.85 | 1180.73
29 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 506.055 | 2.92 | 1477.17
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:宴会大厅新建（安装） |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 37.862 | 2.06 | 78.07
31 | 电力电缆YJV-4*16 | m | 101 | 47.27 | 4773.77
32 | 刚性阻燃管DN20 | m | 157.802 | 1.45 | 228.81
33 | 接线盒 | 个 | 41.82 | 3.4 | 142.19
34 | 总等电位联结端子箱MEB | 个 | 1 | 120 | 120
35 | 镀锌圆钢φ12 | m | 73.122 | 6.5 | 475.29
36 | 钢塑给水管DN25 | m | 11.436 | 15.33 | 175.31
37 | 塑料雨水管DN100 | m | 37.62 | 17.3 | 650.83
38 | 吊扇（含调速器） | 台 | 6 | 111 | 666
39 | 应急照明电源YJ1 | 台 | 1 | 4405 | 4405
40 | 照明箱 AL1 | 台 | 1 | 2045 | 2045

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:宴会大厅新建（安装） |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1 | 41.76 | 41.76
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.084 | 29.99 | 2.52
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.005 | 785.78 | 3.93
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 516.43 | 2.58
9 | 台式钻床16mm | 台班 | 0.02 | 4.32 | 0.09
10 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.418 | 23.15 | 9.68
11 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.15 | 57.1 | 8.57
12 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.032 | 27.37 | 0.88
13 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.025 | 19.93 | 0.5
14 | 弧焊机 综合 | 台班 | 6.842 | 68.02 | 465.42

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-室外市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 128718.03 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 27254.36
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7468.55
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4554.56 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2510.57
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 2913.99 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 2913.99 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7088.38
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7088.38 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7088.38 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 5580.92
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 13397.03
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 162253

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 硬化 |  |  |  |  | 74866.09 | 6400.74 | 5576.33
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 557.07 | 2 | 1114.14 | 161.55 | 757.62
2 | 040202011001 | 碎石 | 1.碎石底层 人机配合~厚10(cm) | m2 | 557.07 | 25.49 | 14199.71 | 640.63 | 529.22
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 2.锯缝机切缝 3.伸缝沥青玛蹄脂 4.路面防滑条 5.水泥混凝土路面养生 | m2 | 557.07 | 100.73 | 56113.66 | 5487.14 | 1559.8
4 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 139.27 | 3.5 | 487.45 | 55.71 | 345.39
5 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃方 2.运距：由施工方根据实际情况考虑 | m3 | 139.27 | 21.19 | 2951.13 | 55.71 | 2384.3
|  | 花坛 |  |  |  |  | 6548.13 | 1398.17 | 311.84
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 15.83 | 3.5 | 55.41 | 6.33 | 39.26
7 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 10.57 | 32.81 | 346.8 | 277.78
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃方 2.运距：由施工方根据实际情况考虑 | m3 | 5.26 | 21.19 | 111.46 | 2.1 | 90.05
9 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C10 | m3 | 1.51 | 532.15 | 803.55 | 61.88 | 18.71
本页小计 | [6 empty] | 76183.31 | 6748.83 | 5724.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格：混凝土实心砖MU20 2.砂浆强度等级：水泥M10 | m3 | 5.88 | 549.16 | 3229.06 | 677.73 | 161.05
11 | 040308003001 | 镶贴面层 | 1.材质：20厚灰色本地花岗岩 | m2 | 13.19 | 151.77 | 2001.85 | 372.35 | 2.77
|  | 排水沟 |  |  |  |  | 8652.39 | 1123.29 | 225.57
12 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 18.09 | 3.5 | 63.32 | 7.24 | 44.86
13 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 9.90 | 32.81 | 324.82 | 260.17
14 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃方 2.运距：由施工方根据实际情况考虑 | m3 | 8.19 | 21.19 | 173.55 | 3.28 | 140.21
15 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度：150厚C20素砼垫层 2.砌体材料：混凝土实心砖（设计未明确，暂定） 3.抹灰：20厚M20水泥砂浆抹面找坡0.3% 4.盖板材质、规格：50厚明沟盖板（暂定复合盖板材质） | m | 30.00 | 269.69 | 8090.7 | 852.6 | 40.5
|  | 围墙重建 |  |  |  |  | 7052.9 | 2485.21 | 127.39
16 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 15.78 | 3.5 | 55.23 | 6.31 | 39.13
17 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 12.70 | 32.81 | 416.69 | 333.76
本页小计 | [6 empty] | 14355.22 | 2513.44 | 428.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃方 2.运距：由施工方根据实际情况考虑 | m3 | 3.08 | 21.19 | 65.27 | 1.23 | 52.73
19 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.50 | 528.11 | 264.06 | 22.56 | 0.36
20 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.31 | 557.49 | 730.31 | 34.77 | 0.35
21 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土标准砖 2.砂浆强度等级：水泥M10 3.防潮层材料种类：20厚1:2防水砂浆 | m3 | 1.27 | 539.27 | 684.87 | 164.03 | 8.56
22 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 | m3 | 2.41 | 529.89 | 1277.03 | 313.93 | 12.94
23 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.47 | 742.8 | 349.12 | 78.21 | 0.32
24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.037 | 5673.79 | 209.93 | 22.64 | 0.91
25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.032 | 5545.99 | 177.47 | 16.86 | 2.37
26 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.008 | 6491.32 | 51.93 | 9.74 | 0.48
27 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮） | 1.砂浆厚度、配合比：20厚1:2防水砂浆 | m2 | 10.54 | 23.42 | 246.85 | 121.21 | 2.32
28 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 26.71 | 44.56 | 1190.2 | 634.1 | 6.68
本页小计 | [6 empty] | 5247.04 | 1419.28 | 88.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料 弹性涂料 2.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 20.08 | 47.67 | 957.21 | 536.74
30 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：灰色小青砖 | m2 | 3.01 | 125.16 | 376.73 | 189.12 | 0.24
|  | 室外排水 |  |  |  |  | 31598.52 | 12969.97 | 509.93
31 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 66.16 | 3.5 | 231.56 | 26.46 | 164.08
32 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 62.41 | 32.81 | 2047.67 | 1640.13
33 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 3.75 | 21.19 | 79.46 | 1.5 | 64.24
34 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE双壁波纹管D200 2.连接形式：橡胶密封圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 55.67 | 46.69 | 2599.23 | 342.37
35 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE双壁波纹管D300 2.连接形式：橡胶密封圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 32.68 | 67.16 | 2194.79 | 238.24
36 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3.勾缝、抹面要求：20厚1:2防水水泥砂浆 4.盖板材质、规格：重型复合盖板 5.井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 | 座 | 3 | 1149.62 | 3448.86 | 808.11 | 56.82
本页小计 | [6 empty] | 11935.51 | 3782.67 | 285.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：重型高强模塑料平箅 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑砖砌体 4.抹灰：内侧M10水泥砂浆勾缝 | 座 | 9 | 596.83 | 5371.47 | 1176.84 | 78.21
38 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.部位：1#砖砌隔油池图集见《04S519》。 | 座 | 1 | 15625.48 | 15625.48 | 8736.32 | 146.58
本页小计 | [6 empty] | 20996.95 | 9913.16 | 224.79
合计 | [6 empty] | 128718.03 | 24377.38 | 6751.06

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 围墙 |  |  | 0 |  | 287.26 | 145.55 | 10.11
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内`砌筑围墙高度在2m以上者，如另一面需装饰时 | m2 | 10.94 | 2 | 21.88 | 13.57 | 2.84
2 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 4.52 | 47.61 | 215.2 | 103.1 | 6.15
3 | 011702001004 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 1.00 | 50.18 | 50.18 | 28.88 | 1.12
|  | 硬化 |  |  | 0 |  | 3450.23 | 2082.78 | 182.4
4 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 54.94 | 62.8 | 3450.23 | 2082.78 | 182.4
|  | 花坛及排水沟 |  |  | 0 |  | 384.76 | 140.21 | 7.02
5 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 12.77 | 30.13 | 384.76 | 140.21 | 7.02
|  | 室外排水 |  |  | 0 |  | 432.31 | 196.28 | 23.2
6 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 2.07 | 30.13 | 62.37 | 22.73 | 1.14
7 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 3.22 | 53.43 | 172.04 | 77.54 | 15.46
8 | 041102013001 | 梁模板 | 1.现浇混凝土模板 连续梁、单梁复合木模 | m2 | 2.59 | 76.41 | 197.9 | 96.01 | 6.6
本页小计 | [6 empty] | 4554.56 | 2564.82 | 222.73
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 4554.56 | 2564.82 | 222.73

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2913.99
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 2913.99
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2913.99

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7088.38 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7088.38 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 7088.38 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7088.38 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7088.38
合计 |  |  | 7088.38 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 12.49 | 138 | 1723.62
2 | 一类人工 | 工日 | 6.91 | 138 | 953.58
3 | 二类人工 | 工日 | 153.704 | 149 | 22901.9
4 | 三类人工 | 工日 | 7.952 | 171 | 1359.79

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.046 | 4761 | 219.01
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 0.033 | 4628 | 152.72
3 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.433 | 4.42 | 1.91
4 | 圆钉 | kg | 5.932 | 4.42 | 26.22
5 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.01 | 4.42 | 0.04
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.386 | 0.5 | 0.19
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 835.034 | 0.58 | 480.14
8 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 2.638 | 0.63 | 1.66
9 | 黄砂净砂 | t | 5.165 | 180 | 929.7
10 | 碎石综合 | t | 100.482 | 126 | 12660.73
11 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 0.812 | 843.6 | 685
12 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 11.195 | 504.4 | 5646.76
13 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 2.429 | 460 | 1117.34
14 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 7.089 | 493 | 3494.88
15 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 86.194 | 517 | 44562.3
16 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 642.6 | 0.35 | 226.84
17 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 2418.359 | 0.38 | 921.39
18 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1950.336 | 0.39 | 760.63
19 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2115.019 | 0.33 | 706.42
20 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 1793.55 | 0.34 | 615.19
21 | 小青砖 | m2 | 2.416 | 51.1 | 123.46
22 | 水 | m3 | 123.976 | 5.73 | 710.38
23 | 复合模板综合 | m2 | 1.102 | 42.48 | 46.81
24 | 钢模板 | kg | 45.038 | 5.84 | 263.02
25 | 脚手架钢管 | kg | 0.127 | 5.04 | 0.64
26 | 电焊条E50系列 | kg | 0.173 | 6.81 | 1.18

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.451 | 851.52 | 384.04
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.044 | 1043.05 | 45.89
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.34 | 715.34 | 243.22
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.009 | 827.41 | 7.45
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.367 | 827.41 | 303.66
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.502 | 1169.81 | 587.24
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.156 | 443.01 | 69.11
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.635 | 590.67 | 375.08
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.306 | 713.29 | 218.27
10 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 3.064 | 466.15 | 1428.28
11 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.07 | 256.16 | 17.93
12 | 履带式起重机15t | 台班 | 0.143 | 844.27 | 120.73
13 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.04 | 785.78 | 31.43
14 | 载货汽车4t | 台班 | 0.017 | 496.63 | 8.44
15 | 载货汽车4t | 台班 | 0.152 | 496.63 | 75.49
16 | 载货汽车5t | 台班 | 0.024 | 516.43 | 12.39
17 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.056 | 1022.07 | 57.24
18 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.314 | 1022.07 | 2365.07
19 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.449 | 234.19 | 105.15
20 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.637 | 170.09 | 108.35
21 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.87 | 36.03 | 31.35
22 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.259 | 211.41 | 54.76
23 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.012 | 39.74 | 0.48
24 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.009 | 46.85 | 0.42
25 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.029 | 27.99 | 0.81
26 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.692 | 30.08 | 80.98
27 | 木工平刨床300mm | 台班 | 2.599 | 11.7 | 30.41
28 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.001 | 34.46 | 0.03
29 | 电动单级离心清水泵100mm | 台班 | 2.479 | 39.39 | 97.65
30 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.014 | 106.95 | 1.5
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.004 | 131.93 | 0.53
32 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.001 | 9.73 | 0.01
33 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.09 | 35.76 | 3.22
34 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 1.939 | 17.26 | 33.46
35 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.462 | 13.13 | 45.46
36 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 5.942 | 5.08 | 30.19
37 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.002 | 468.47 | 0.94
38 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.008 | 468.47 | 3.75

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-室外安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 11304.4 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 876.53
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 71.61
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 71.61 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 71.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 582.22
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 582.22 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 582.22 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 268.48
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1100.4
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 13327

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外 |  |  |  |  | 11304.4 | 874.71 | 85.97
1 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管 DN100 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 6、含管件 | m | 11.29 | 100.8 | 1138.03 | 184.93 | 11.97
2 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE管 DN25 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 6、含管件 | m | 23.35 | 21.34 | 498.29 | 227.2 | 20.08
3 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：明杆闸阀 2、规格、型号：DN100 | 个 | 2 | 1141.32 | 2282.64 | 137.08 | 31.68
4 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：倒流防止器 2、规格、型号：DN100 | 个 | 1 | 4754.32 | 4754.32 | 68.54 | 15.84
5 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、名称：室外地上式消火栓 2、规格、型号：DN100 | 套 | 1 | 1166.72 | 1166.72 | 93.42 | 3.88
6 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、名称：砖砌阀门井 | 座 | 1 | 1250 | 1250
本页小计 | [6 empty] | 11090 | 711.17 | 83.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010101007002 | 管沟土方 | 1、土壤类别：综合土方； 2、挖沟深度：1.5m以内； 3、回填要求：就地回填夯实； | m3 | 4.67 | 45.91 | 214.4 | 163.54 | 2.52
本页小计 | [6 empty] | 214.4 | 163.54 | 2.52
合计 | [6 empty] | 11304.4 | 874.71 | 85.97

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 71.61
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 71.61
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 71.61

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 582.22 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 582.22 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 582.22 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 582.22 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 582.22
合计 |  |  | 582.22 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.185 | 138 | 163.53
2 | 二类人工 | 工日 | 4.773 | 149 | 711.18

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 0.462 | 5.73 | 2.65
2 | PE管DN25 | m | 23.724 | 3.02 | 71.65
3 | PE管DN100 | m | 11.471 | 51.76 | 593.74
4 | 倒流防止器DN100 | 个 | 1 | 4463 | 4463
5 | 明杆闸阀DN100 | 个 | 2 | 850 | 1700
6 | 平焊法兰DN100 | 片 | 6 | 69.27 | 415.6
7 | 地上消火栓SS100/65-1.6 100 | 套 | 1 | 873 | 873
8 | 消火栓底座DN100 | 个 | 1 | 100 | 100

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.084 | 29.99 | 2.52
2 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.039 | 18.35 | 0.72
3 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.004 | 19.93 | 0.08
4 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.399 | 117.3 | 46.8
5 | 电熔焊接机3.5kW | 台班 | 0.832 | 38.35 | 31.91
6 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.057 | 68.02 | 3.88