## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市企业家法律服务中心建设项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 280143元
| (大写): | 贰拾捌万零壹佰肆拾叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市企业家法律服务中心建设项目 | 第1页 共1页
一、编制依据： 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》 《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》 《浙江省园林古建工程预算定额（2018版）》 《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围：设计施工图范围内 三、工程类别与取费：工程类别确定为市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工费）按定额弹性区间值的中值计取，规费、税金按定额规定标准值计取，税金按增值税税率9%计取（在施工结算中税金费率按实结算），不计标化工地、优质工程增加费。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2024年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2024年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 五、其他 1.暂列金按税前造价5%计入； 2.广告文化布展按暂估价25000元/项计入；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市企业家法律服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 280143.41 | 25000.00 | 2181.96 | 10483.65 | 23131.10
1.1 | 建筑 | 260664.41 | 25000.00 | 1859.84 | 9093.99 | 21522.75
1.2 | 安装 | 19479.00 |  | 322.12 | 1389.66 | 1608.35
合计 |  | 280143 | 25000.00 | 2181.96 | 10483.65 | 23131.10

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 185396.97 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 31653.65
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8263.00
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 6403.16 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 917.96
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 1859.84 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 1859.84 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 36387.70
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11387.70 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11387.70 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 25000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 25000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 9093.99
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 21522.75
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 260664.41

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 企业家法律服务中心及未检保障中心门厅 |  |  |  |  | 111144.74 | 18703.89 | 2483.56
| 0101 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 271.08 | 5.08 | 12.56
1 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：外购土 | m3 | 9.97 | 27.19 | 271.08 | 5.08 | 12.56
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 5724.49 | 1421.64 | 118.21
2 | 010404001001 | 垫层 | 1.300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆灌注 | m3 | 10.58 | 448.22 | 4742.17 | 1064.88 | 114.58
3 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.台阶侧墙标砖砌筑 | m3 | 1.62 | 606.37 | 982.32 | 356.76 | 3.63
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 6266.55 | 1910.70 | 15.73
4 | 010510003001 | 过梁 | 1.成品混凝土过梁 | m3 | 0.35 | 2320.10 | 812.04 | 76.19
5 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆灌注 2.C20混凝土坡道 | m2 | 9.49 | 127.70 | 1211.87 | 324.65 | 1.99
6 | 010507004001 | 台阶 | 1.1.300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆灌注 2.C20混凝土台阶 | m2 | 16.36 | 259.33 | 4242.64 | 1509.86 | 13.74
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 18526.97 | 5081.98 | 1442.09
本页小计 | [6 empty] | 12262.12 | 3337.42 | 146.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 1.M14*160锚栓 | 个 | 90 | 27.96 | 2516.40 | 1248.30 | 136.80
8 | 010604001001 | 钢梁 | 1.变截面型钢（200-100）*100*12*12，表面防锈处理 | t | 1.118 | 7754.92 | 8670.00 | 2122.08 | 796.28
9 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.无缝钢管拉杆Φ80*5，表面氟碳喷涂 | t | 0.194 | 8097.83 | 1570.98 | 400.55 | 98.89
10 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.口40*5钢方管，表面防锈处理 | t | 0.639 | 7176.00 | 4585.46 | 1038.16 | 325.74
11 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.L50*4镀锌角钢@400、250*250*10镀锌钢板 | t | 0.160 | 7400.84 | 1184.13 | 272.89 | 84.38
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 15918.58 | 549.29
12 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.1.6厚断桥中空铝合金落地玻璃窗（5+12+5） | m2 | 33.07 | 481.36 | 15918.58 | 549.29
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 6948.86 | 412.14 | 137.92
13 | 010606011002 | 钢板天沟 | 1.2.0厚不锈钢雨水沟 | t | 0.277 | 18076.22 | 5007.11 | 412.14 | 137.92
14 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.0.6厚86型彩钢瓦铺设 | m2 | 43.15 | 45.00 | 1941.75
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 20021.42 | 3397.26 | 62.47
本页小计 | [6 empty] | 41394.41 | 6043.41 | 1580.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011102001001 | 石材楼地面 | 平台 1.素土夯实 2.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 3.素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 5.50厚800*800芝麻白花岗岩石材（具体样式由业主指定） | m2 | 35.26 | 293.92 | 10363.62 | 1735.50 | 33.14
16 | 011102001002 | 石材楼地面 | 坡道+台阶 1.素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.50厚800*800芝麻白花岗岩石材（具体样式由业主指定） | m2 | 32.39 | 250.70 | 8120.17 | 1117.78 | 28.18
17 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.30mm厚芝麻黑花岗岩石材压顶（含倒角） | m2 | 5.21 | 295.13 | 1537.63 | 543.98 | 1.15
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 2822.06 | 870.83 | 1.90
18 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.30厚芝麻黑花岗岩石材（具体样式由业主指定） | m2 | 10.57 | 254.05 | 2685.31 | 789.68 | 1.90
19 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.原外墙修复（真石漆涂料） | m2 | 5.00 | 27.35 | 136.75 | 81.15
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 26580.67 | 4068.15
20 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.9mm厚纤维水泥板基层 2.3mm厚白色铝塑板饰面 3.透光软膜 | m2 | 37.51 | 324.17 | 12159.62 | 1536.03
本页小计 | [6 empty] | 35003.10 | 5804.12 | 64.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.1.2mm厚黑色哑光不锈钢饰面（具体样式由业主指定） | m2 | 44.09 | 168.13 | 7412.85 | 672.81
22 | 011302001006 | 吊顶天棚（侧面） | 1.9mm厚纤维水泥板基层 2.3mm厚白色铝塑板饰面 | m2 | 5.98 | 171.56 | 1025.93 | 192.56
23 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.9mm纤维水泥板 | m2 | 149.13 | 32.92 | 4909.36 | 1334.71
24 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.9mm纤维水泥板侧面 | m2 | 28.55 | 37.58 | 1072.91 | 332.04
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 6665.98 | 513.12
25 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.1.2厚黑钛金拉丝不锈钢线条 | m | 50.42 | 15.90 | 801.68 | 265.71
26 | 011503001002 | 铝合金栏杆 | 1.铝合金栏杆 | m | 14.00 | 250.00 | 3500.00
27 | 01B001 | 塑料格栅盖板 | 1.15厚塑料格栅 | m2 | 5.51 | 40.00 | 220.40
28 | 011502003001 | 石材装饰线 | 1.石材线条修补 | m | 8.00 | 73.25 | 586.00 | 153.04
29 | 01B003 | 空调外机移位 | 1.空调外机移位 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
30 | 01B004 | 排水管 | 1.塑料排水管铺设PVC110 | m | 23.71 | 23.53 | 557.90 | 94.37
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 1398.08 | 473.70 | 692.68
31 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.3.2m高水泥砌块砖墙拆除 2.含建筑垃圾外运 | m3 | 9.59 | 90.61 | 868.95 | 147.30 | 578.28
本页小计 | [6 empty] | 21955.98 | 3192.54 | 578.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.原石材台阶拆除 2.含建筑垃圾外运 | m3 | 0.92 | 196.76 | 181.02 | 63.96 | 87.70
33 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原铝合金门窗拆除 2.含建筑垃圾外运 | m2 | 12.96 | 26.86 | 348.11 | 262.44 | 26.70
|  | 8F企业家法律服务中心 |  |  |  |  | 74252.23 | 13545.99 | 323.86
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 2943.01 | 1339.91 | 275.96
34 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地面地砖拆除 2.含建筑垃圾外运 | m2 | 53.00 | 20.19 | 1070.07 | 780.16 | 109.18
35 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.石材踢脚线拆除 2.含建筑垃圾外运 | m2 | 0.55 | 9.29 | 5.11 | 3.68 | 0.57
36 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.顶面矿棉板拆除 2.含建筑垃圾外运 | m2 | 53.00 | 10.95 | 580.35 | 374.18 | 109.18
37 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.3m高大理石墙面拆除 2.含建筑垃圾外运 | m2 | 11.33 | 9.29 | 105.26 | 75.80 | 11.67
38 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.新开2米3高的门洞 2.含建筑垃圾外运 | m3 | 0.64 | 284.72 | 182.22 | 106.09 | 45.36
39 | 01B005 | 原灯箱广告墙拆除及清理 | 1.原灯箱广告墙拆除及清理 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 212.01 | 46.79 | 0.42
40 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.原2.1m高门洞采用加气混凝土砖墙封堵 | m3 | 0.55 | 385.47 | 212.01 | 46.79 | 0.42
本页小计 | [6 empty] | 3684.15 | 1713.10 | 390.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 139.21 | 13.06
41 | 010510003002 | 过梁 | 1.成品混凝土过梁 | m3 | 0.06 | 2320.10 | 139.21 | 13.06
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 18007.71 | 532.80 | 0.94
42 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM乙1023 2、含五金 | 樘 | 1 | 946.33 | 946.33 | 93.65 | 0.87
43 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.2.0铝合金地弹门安装 | 樘 | 2 | 2106.82 | 4213.64 | 358.70
44 | 01B002 | 中式移门定制 | 中式移门定制 | m2 | 7.82 | 1500.00 | 11730.00
45 | 010810001001 | 窗帘及轨道 | 1.布艺窗帘及轨道 | m | 4.60 | 200.00 | 920.00
46 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.15mm多层阻燃板基层 2.12mm纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 7.34 | 26.94 | 197.74 | 80.45 | 0.07
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 8095.31 | 2027.07 | 46.11
47 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.专用界面剂一道 2.30厚1：2.5水泥砂浆找平层，表面抹光 3.5厚陶瓷专用粘结剂，齿形抹子 4.10厚800*800防滑地砖，专用嵌缝胶嵌缝（材料要求达到A级） | m2 | 53.00 | 148.89 | 7891.17 | 2001.81 | 46.11
本页小计 | [6 empty] | 26038.09 | 2547.67 | 47.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.9厚阻燃板基层+1.2厚拉丝不锈钢踢脚线（具体样式由业主指定） | m | 10.66 | 19.15 | 204.14 | 25.26
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 23407.80 | 4000.95 | 0.27
49 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 平面 1.C50系列轻钢龙骨 2.15mm厚多层阻燃板基层 3.12mm厚纸面石膏板 | m2 | 30.29 | 155.81 | 4719.48 | 1314.59
50 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 侧面 1.C50系列轻钢龙骨 2.15mm厚多层阻燃板基层 3.12mm厚纸面石膏板 | m2 | 14.67 | 132.89 | 1949.50 | 593.55
51 | 011302001009 | 吊顶天棚(侧面) | 1.基层材料种类、规格：15mm多层阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：3mm厚白色铝塑板 | m2 | 3.78 | 200.68 | 758.57 | 121.72
52 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.C50系列轻钢龙骨 2.15mm厚阻燃多层板基层 3.3mm厚白色铝塑板 4.透光灯膜 5.天棚2mm冲孔铝板（图案由厂家深化定制） | m2 | 22.74 | 676.10 | 15374.51 | 1743.02
53 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.15mm多层阻燃板基层 2.12mm纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 3.29 | 154.68 | 508.90 | 191.25 | 0.23
本页小计 | [6 empty] | 23515.10 | 3989.39 | 0.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 011304001002 | 灯带（弧形） | 1.15mm多层阻燃板基层 2.12mm纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 0.62 | 156.20 | 96.84 | 36.82 | 0.04
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 1263.48 | 741.24
55 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.满刮内墙腻子二道 2.白色无机涂料二度饰面 | m2 | 35.54 | 24.82 | 882.10 | 515.33
56 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮内墙腻子2遍 2.新刷白色无机涂料二度饰面 | m2 | 12.32 | 27.35 | 336.95 | 199.95
57 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮内墙腻子2遍 2.新刷白色无机涂料二度饰面 | m2 | 1.79 | 24.82 | 44.43 | 25.96
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 19191.70 | 4844.17 | 0.16
58 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.玻璃丝网格布 | m2 | 17.18 | 6.24 | 107.20 | 68.20
59 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.岩板（具体样式由业主指定） | m2 | 8.09 | 455.02 | 3681.11 | 512.18
60 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.18mm多层阻燃板基层 | m2 | 8.09 | 64.27 | 519.94 | 72.81
61 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.2.0厚拉丝不锈钢门套线 | m | 5.80 | 14.52 | 84.22 | 26.27
62 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.不锈钢长城板（具体样式由业主指定） | m2 | 2.03 | 448.23 | 909.91 | 163.37
63 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.15mm多层阻燃板基层 2.1.2厚拉丝不锈钢饰面 | m | 8.16 | 142.68 | 1164.27 | 140.43 | 0.16
本页小计 | [6 empty] | 7826.97 | 1761.32 | 0.20
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨（三度防火处理） 2.18mm多层阻燃板基层 3.2.0厚拉丝不锈钢门套 | m2 | 3.44 | 544.51 | 1873.11 | 290.40
65 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.15mm厚多层阻燃板基层 2.9mm厚纸面石膏板 | m2 | 1.79 | 80.82 | 144.67 | 32.43
66 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.15mm多层阻燃板基层 2.9mm石膏板面层 | m2 | 20.65 | 83.64 | 1727.17 | 374.18
67 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：墙面石膏板面 2.腻子种类：专用找平腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料二度饰面 | m2 | 17.35 | 24.82 | 430.63 | 251.58
68 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.防水高清UV画布 | m2 | 58.41 | 146.37 | 8549.47 | 2912.32
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 992.00
69 | 01B006 | 原电梯厢门贴金属膜 | 1.原电梯厢门贴金属膜 | m2 | 4.96 | 200.00 | 992.00
本页小计 | [6 empty] | 13717.05 | 3860.91
合计 | [6 empty] | 185396.97 | 32249.88 | 2807.42

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 6403.16 | 972.59 | 48.08
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~层高5.8(m) | m2 | 109.28 | 12.84 | 1403.16 | 972.59 | 48.08
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00
本页小计 | [6 empty] | 6403.16 | 972.59 | 48.08
合计 | [6 empty] | 6403.16 | 972.59 | 48.08

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1859.84
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 1859.84
2 | Z011109008001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1859.84

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 11387.70 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 11387.70 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 25000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 25000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 36387.70 | -

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11387.70 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11387.70
合计 |  |  | 11387.70 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.186 | 138.00 | 25.67
2 | 二类人工 | 工日 | 49.739 | 149.00 | 7411.11
3 | 三类人工 | 工日 | 150.791 | 171.00 | 25785.26

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 型钢综合 | t | 0.758 | 3841.00 | 2911.48
2 | 工字钢综合 | t | 0.968 | 3841.00 | 3718.09
3 | 角钢综合 | t | 0.146 | 4053.00 | 591.74
4 | 铝板2mm | m2 | 23.877 | 221.00 | 5276.82
5 | 黑色哑光不锈钢饰面1.2mm | m2 | 46.295 | 135.58 | 6276.77
6 | 不锈钢长城板 | m2 | 2.132 | 260.00 | 554.32
7 | 拉丝不锈钢2.0 | m2 | 3.612 | 350.00 | 1264.20
8 | 拉丝不锈钢饰面板1.2 | m2 | 2.693 | 284.00 | 764.81
9 | 不锈钢板2.0 | t | 0.042 | 14393.00 | 604.51
10 | 中厚钢板综合 | t | 0.366 | 3858.00 | 1412.03
11 | UV画布 | m2 | 64.251 | 45.00 | 2891.30
12 | 闭门器 | 副 | 1.010 | 61.58 | 62.20
13 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2067.470 | 0.39 | 795.98
14 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 11.160 | 0.63 | 7.01
15 | 黄砂净砂 | t | 10.430 | 178.00 | 1856.54
16 | 卵石综合 | t | 16.399 | 124.00 | 2033.48
17 | 碎石综合 | t | 4.904 | 124.00 | 608.10
18 | 块石200-500 | t | 3.606 | 105.00 | 378.63
19 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.889 | 451.30 | 401.21
20 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 0.535 | 257.00 | 137.50
21 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 6.557 | 410.00 | 2688.37
22 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 135.512 | 0.27 | 37.13
23 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 45.171 | 0.28 | 12.74
24 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 904.987 | 0.30 | 270.59
25 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 233.703 | 0.31 | 71.75
26 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 628.436 | 0.26 | 162.14
27 | 水泥纤维板δ9 | m2 | 187.992 | 14.66 | 2756.66
28 | 阻燃板δ9 | m2 | 0.560 | 26.88 | 15.05
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 阻燃板δ15 | m2 | 2.108 | 41.62 | 87.73
30 | 多层阻燃板18 | m2 | 12.107 | 50.43 | 610.56
31 | 水泥纤维板δ9 | m2 | 45.844 | 14.66 | 672.24
32 | 阻燃板18 | m2 | 2.132 | 50.43 | 107.52
33 | 阻燃板δ15 | m2 | 103.277 | 41.62 | 4298.39
34 | 阻燃板15 | m2 | 4.126 | 41.62 | 171.72
35 | 800×800防滑地砖10mm | m2 | 52.645 | 72.17 | 3799.39
36 | 岩板 | m2 | 8.252 | 350.00 | 2888.20
37 | 芝麻黑花岗岩3cm | m2 | 10.781 | 142.80 | 1539.53
38 | 800*800芝麻白花岗岩50mm | m2 | 69.003 | 188.00 | 12972.56
39 | 芝麻黑花岗岩3cm | m2 | 5.523 | 142.80 | 788.68
40 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 38.164 | 13.27 | 506.44
41 | 纸面石膏板9 | m2 | 1.897 | 13.27 | 25.17
42 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 21.889 | 15.93 | 348.69
43 | 铝塑板2440×1220×3 | m2 | 73.999 | 95.58 | 7072.82
44 | 软膜 | m2 | 23.877 | 140.76 | 3360.93
45 | 透光软膜 | m2 | 39.386 | 140.76 | 5543.97
46 | 轻型龙骨U50 | m2 | 69.731 | 36.28 | 2529.84
47 | 铝合金固定窗6mm钢化 | m2 | 2.815 | 169.47 | 477.06
48 | 铝合金断桥隔热固定窗 1.6厚 5+12A+5钢化玻璃 | m2 | 30.603 | 361.96 | 11077.06
49 | 铝合金全玻地弹门2.0厚 | m2 | 7.379 | 374.00 | 2759.75
50 | 木质防火门乙级 | m2 | 2.260 | 335.00 | 757.10
51 | 拉丝不锈钢1.2mm | m2 | 0.544 | 284.00 | 154.50
52 | 拉丝不锈钢20×20×2 | m | 6.148 | 8.00 | 49.18
53 | 黑钛金拉丝不锈钢40*1.2 | m | 53.445 | 8.00 | 427.56
54 | 白色无机涂料 | kg | 25.718 | 13.54 | 348.22
55 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 18.039 | 1.30 | 23.45
56 | 钢支撑 | kg | 0.410 | 4.69 | 1.92
57 | 电 | kW·h | 59.166 | 0.88 | 52.07
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | 水 | t | 0.610 | 5.73 | 3.50
59 | 水 | m3 | 7.190 | 5.73 | 41.20
60 | 木模板 | m3 | 0.082 | 1903.00 | 156.05
61 | 脚手架钢管 | kg | 19.198 | 4.51 | 86.64
62 | 布艺窗帘 | m2 | 4.600 | 200.00 | 920.00
63 | 中式移门定制 | m2 | 7.820 | 1500.00 | 11730.00
64 | 内掺建筑胶 | m2 | 67.650 | 3.00 | 202.95
65 | 原灯箱广告墙拆除及清理 | 项 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
66 | 原电梯厢门贴金属膜 | m2 | 4.960 | 200.00 | 992.00
67 | 垂直运输 | 项 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00
68 | 塑料格栅盖板 | m2 | 5.510 | 40.00 | 220.40
69 | 屋面彩钢瓦铺设 | m2 | 43.150 | 45.00 | 1941.75
70 | 空调外机移位 | 项 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
71 | 美缝 | m2 | 53.000 | 15.00 | 795.00
72 | 铝合金栏杆 | m | 14.000 | 250.00 | 3500.00
73 | 过梁 | m3 | 0.412 | 2000.00 | 824.00
74 | 硬塑料管110 | m | 24.066 | 16.16 | 388.91
75 | 外购土 | m3 | 9.970 | 25.00 | 249.25

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.112 | 103.02 | 11.54
2 | 其他机械费 | 元 | 8.100 | 1.02 | 8.26
3 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.001 | 807.45 | 0.81
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.077 | 781.58 | 60.18
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.015 | 679.79 | 10.20
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.423 | 29.99 | 12.69
7 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 2.054 | 12.61 | 25.90
8 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.467 | 1091.78 | 509.86
9 | 门式起重机10t | 台班 | 0.744 | 486.21 | 361.74
10 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.120 | 504.98 | 60.60
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.102 | 474.21 | 48.37
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.418 | 980.79 | 409.97
13 | 洒水车4000L | 台班 | 0.001 | 551.08 | 0.55
14 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.221 | 170.09 | 207.68
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.056 | 211.41 | 11.84
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.310 | 30.08 | 9.32
17 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.248 | 22.78 | 5.65
18 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.011 | 390.93 | 4.30
19 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.022 | 355.90 | 7.83
20 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.071 | 102.73 | 7.29
21 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.178 | 88.32 | 15.72
22 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.585 | 39.47 | 23.09
23 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.476 | 102.85 | 48.96
24 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 1.910 | 144.16 | 275.35
25 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.241 | 140.16 | 33.78
26 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.049 | 9.73 | 10.21
27 | 电动空气压缩机1m3/min | 台班 | 2.160 | 52.59 | 113.59
28 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.156 | 436.77 | 68.14
29 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.129 | 418.62 | 472.62
30 | 电锤 | 台班 | 2.160 | 7.06 | 15.25
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.332 | 13.13 | 4.36

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 15102.74 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4492.25
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 527.22
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 205.10 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 44.69
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 322.12 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 322.12 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 850.98
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 850.98 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 850.98 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1389.66
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 1608.35
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 19479.00

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 15102.74 | 4932.29 | 23.75
1 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 60.82 | 7.41 | 450.68 | 262.74
2 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJ-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 121.64 | 3.09 | 375.87 | 81.50
3 | 030411004009 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJR-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 60.82 | 3.29 | 200.10 | 40.75
4 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：LED灯带； 2、装饰灯型号：10W/米； | 米 | 93.32 | 56.92 | 5311.77 | 1398.87
5 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.发光棚荧光灯 | m2 | 46.57 | 158.58 | 7385.07 | 2611.18
6 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：嵌入式LED筒灯； 2、装饰灯规格：9W 3、安装形式：嵌入式。 | 套 | 16 | 63.02 | 1008.32 | 322.56
本页小计 | [6 empty] | 14731.81 | 4717.60
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：四联单控 ； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 1 | 27.57 | 27.57 | 7.45
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 18 | 6.23 | 112.14 | 55.26
9 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 370.93 | 214.69 | 23.75
合计 | [6 empty] | 15102.74 | 4932.29 | 23.75

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 205.10 | 49.33
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 205.10 | 205.10 | 49.33
本页小计 | [6 empty] | 205.10 | 49.33
合计 | [6 empty] | 205.10 | 49.33

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 322.12
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 322.12
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 322.12

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 850.98 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 850.98 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 850.98 | -

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 850.98 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 850.98
合计 |  |  | 850.98 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 33.437 | 149.00 | 4982.11

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 10.510 | 0.39 | 4.05
2 | 黄砂净砂 | t | 0.066 | 178.00 | 11.75
3 | 水 | m3 | 0.013 | 5.73 | 0.07
4 | 嵌入式LED筒灯,9W | 套 | 16.160 | 35.82 | 578.85
5 | 扳式暗开关四联单控 | 只 | 1.020 | 15.93 | 16.25
6 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJR-2.5 | m | 70.551 | 2.09 | 147.31
7 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 141.102 | 1.91 | 269.79
8 | 刚性阻燃管PVC20中型管 | m | 64.469 | 1.32 | 85.10
9 | 塑料接线盒86型 | 个 | 18.360 | 1.29 | 23.68
10 | LED灯带,10W/米 | m | 93.320 | 30.00 | 2799.60
11 | 发光棚荧光灯 | m2 | 46.570 | 60.00 | 2794.20

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.200 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.200 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.400 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.200 | 17.79 | 3.56