## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市剡湖街道幼托中心部分多功能室、教室盥洗室改造工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 180923元
| (大写): | 壹拾捌万零玖佰贰拾叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心部分多功能室、教室盥洗室改造工程 | 第1页 共1页
一、编制依据： 1、《浙江省房屋建筑及装饰工程预算定额》（2018版）； 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013)； 3、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018）； 4、 浙江省及国内现行的法律、规范、规程及政策性文件； 5、 常规施工方案及业主的相关要求； 二、事项说明： 1、本预算编制时按建筑工程费率标准中值计取。 2、施工组织措施费包括： 安全文明施工费。 3、人工及材料价格： 按2022年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》嵊州信息价（除税价）， 并参考同期《浙江造价信息》（除税价）及市场调查价。 4、规费、税金按规定计算。 5、本工程不计取暂列金额。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心部分多功能室、教室盥洗室改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市剡湖街道幼托中心多功能室改造工程 | 83358.59 |  | 1164.24 | 4765.7 | 6882.78
1.1 | 建筑 | 49001.59 |  | 800.85 | 3403.31 | 4046
1.2 | 电气工程 | 34357 |  | 363.39 | 1362.39 | 2836.78
2 | 嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程 | 97564.71 |  | 1433.76 | 3522.75 | 8055.87
2.1 | 建筑（单个造价，总个数三） | 21175.57 |  | 330.32 | 842.24 | 1748.44
2.2 | 电气工程（单个造价，总个数三） | 2705 |  | 35.72 | 80.35 | 223.35
2.3 | 给排水工程（单个造价，总个数三） | 8641 |  | 111.88 | 251.66 | 713.5
合计 |  | 180923 |  | 2598 | 8288.45 | 14938.65

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心多功能室改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 38550.4 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10752.95
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3001.88
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2201.03 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1436.57
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 800.85 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 800.85 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 3403.31
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 4046
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 49001.59

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心多功能室改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 38550.4 | 11860.66 | 3.34
1 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 原舞台拆除及垃圾外运 | m2 | 38.77 | 13.74 | 532.7 | 280.69
2 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 舞台 1.木龙骨上（单层）铺强化地板 2.地板收口边 | m2 | 39.00 | 160.81 | 6271.59 | 971.1 | 2.73
3 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 原舞台地面修补 | m2 | 10.00 | 105.31 | 1053.1 | 100.1
4 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 原舞台地面利用原地板 | m2 | 28.77 | 37.93 | 1091.25 | 287.99
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上 | m2 | 171.02 | 88.34 | 15107.91 | 4797.11
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面砖及陶瓷面砖铲除 2.建筑垃圾外运 | m2 | 64.48 | 10.77 | 694.45 | 468.77
7 | 01B001 | 清理墙面 | 清理墙面 | m2 | 37.61 | 5 | 188.05
8 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 中国黑踢脚线/高120 | m2 | 5.56 | 214.48 | 1192.51 | 291.01 | 0.61
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 吸音板专用收口线条（1.2不锈钢板板） 防火18厚吸音板贴面（木工板基层/竹木纤维吸音板） 阻燃吸音棉 30*40单层龙骨基层/刷防火涂料 | m2 | 64.90 | 176.12 | 11430.19 | 4025.1
本页小计 | [6 empty] | 37561.75 | 11221.87 | 3.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心多功能室改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 2.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 37.62 | 26.28 | 988.65 | 638.79
本页小计 | [6 empty] | 988.65 | 638.79
合计 | [6 empty] | 38550.4 | 11860.66 | 3.34

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心多功能室改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 2201.03 | 1522.08 | 80.38
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 171.02 | 12.87 | 2201.03 | 1522.08 | 80.38
本页小计 | [6 empty] | 2201.03 | 1522.08 | 80.38
合计 | [6 empty] | 2201.03 | 1522.08 | 80.38

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 800.85
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 800.85
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 800.85

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 15.241 | 149 | 2270.91
2 | 三类人工 | 工日 | 64.975 | 171 | 11110.73

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 不锈钢板304δ1.2 | m2 | 3.549 | 241 | 855.31
2 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 0.794 | 0.63 | 0.5
3 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 95.465 | 0.34 | 32.46
4 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 48.205 | 0.35 | 16.82
5 | 板枋材杉木 | m3 | 0.378 | 1681 | 635.42
6 | 杉木枋30×40 | m3 | 0.601 | 1903 | 1143.7
7 | 长条强化地板（利用） | m2 | 30.209 | 0 | 0
8 | 长条强化地板 | m2 | 51.45 | 64.18 | 3302.06
9 | 轻型龙骨U50 | m2 | 176.151 | 28.32 | 4988.6
10 | 竹木纤维吸音板 | m2 | 68.145 | 60 | 4088.7

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 0.159 | 500.71 | 79.61
2 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.003 | 211.41 | 0.63
3 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.094 | 30.08 | 2.83

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心多功能室改造工程-电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 28098.04 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4405.35
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 558.4
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 195.01 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 42.53
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 363.39 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 363.39 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1500.94
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1500.94 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1500.94 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1362.39
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 2836.78
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 34357

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心多功能室改造工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 28098.04 | 4842.22 | 18.35
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：多功能室照明箱AL1 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图，含接线端子等附件安装 3.安装方式：嵌墙H=1.8m | 台 | 1 | 2706.19 | 2706.19 | 214.56
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 50.00 | 51.33 | 2566.5 | 612.5 | 4
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：薄壁镀锌钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 138.11 | 14.89 | 2056.46 | 951.58
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：薄壁镀锌钢管 3.规格：JDG25 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 38.59 | 16.86 | 650.63 | 281.71
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：薄壁镀锌钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 79.90 | 11.13 | 889.29 | 332.38 | 4
6 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：可挠性金属套管 3.规格：10# 4.配置形式：吊顶内敷设 | m | 21.60 | 11.31 | 244.3 | 93.96
本页小计 | [6 empty] | 9113.37 | 2486.69 | 8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心多功能室改造工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽及修复 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 79.90 | 6.64 | 530.54 | 326.79 | 5.59
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZ-YJY-5X6 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 25.13 | 25.88 | 650.36 | 47.24 | 1.26
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZ-YJY-5X16 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 50.00 | 58.21 | 2910.5 | 117.5 | 3.5
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：10mm2及以内 | 个 | 4 | 27.89 | 111.56 | 38.28
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：25mm2及以内 | 个 | 2 | 37.18 | 74.36 | 25.5
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 453.26 | 2.78 | 1260.06 | 303.68
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZ-BYJR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 185.51 | 2.96 | 549.11 | 124.29
14 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZ-BYJ-4 3.配线部位：管内穿线 | m | 38.96 | 3.68 | 143.37 | 24.16
本页小计 | [6 empty] | 6229.86 | 1007.44 | 10.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心多功能室改造工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZ-BYJR-4 3.配线部位：管内穿线 | m | 19.48 | 3.93 | 76.56 | 12.08
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：三联单控 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：H=1.3m | 个 | 3 | 18.86 | 56.58 | 21.9
17 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.规 格：RVVP-2*1.0 3.配线部位：管内穿线 | m | 19.44 | 4.39 | 85.34 | 11.28
18 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二三极插座（安全型） 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：H=1.8m | 个 | 11 | 22.08 | 242.88 | 94.71
19 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名 称：LED平板灯 2.规 格：（600x600）32W（LED灯） 3.安装方式：嵌入安装 | 套 | 36 | 221.91 | 7988.76 | 924.12
20 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名 称：彩色轨道射灯 2.规 格：24W（LED灯） 3.安装方式：轨道安装 | 套 | 9 | 361.59 | 3254.31 | 56.43
21 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名 称：彩色轨道射灯轨道 | m | 5.40 | 101 | 545.4 | 56.16
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：钢制开关插座接线盒 | 个 | 16 | 8.99 | 143.84 | 51.68
23 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 | 个 | 39 | 9.26 | 361.14 | 119.73
本页小计 | [6 empty] | 12754.81 | 1348.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心多功能室改造工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 28098.04 | 4842.22 | 18.35

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心多功能室改造工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 195.01 | 46.94
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四、七册 | 项 | 1 | 195.01 | 195.01 | 46.94
本页小计 | [6 empty] | 195.01 | 46.94
合计 | [6 empty] | 195.01 | 46.94

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 363.39
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 363.39
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 363.39

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1500.94 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1500.94 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1500.94 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 32.826 | 149 | 4891.07

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌钢管DN50 | m | 51.5 | 28.73 | 1479.74
2 | LED平板灯（600x600）32W（LED灯） | 套 | 36.36 | 185 | 6726.6
3 | 彩色轨道射灯24W（LED灯） | 套 | 9.09 | 350 | 3181.5
4 | 彩色轨道射灯轨道 | m | 5.454 | 85 | 463.59
5 | 三联单控 | 只 | 3.06 | 8.55 | 26.16
6 | 二三极插座（安全型） | 套 | 11.22 | 10.29 | 115.45
7 | 铜芯多股绝缘电线RVVP-2*1.5 | m | 20.995 | 3.31 | 69.58
8 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 525.782 | 1.65 | 865.44
9 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-4 | m | 21.428 | 2.83 | 60.68
10 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-4 | m | 42.856 | 2.61 | 111.9
11 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-2.5 | m | 215.192 | 1.81 | 388.42
12 | 电力电缆WDZ-YJY-5X16 | m | 50.5 | 54.34 | 2743.97
13 | 电力电缆WDZ-YJY-5X6 | m | 25.381 | 22.99 | 583.53
14 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 224.55 | 4.59 | 1030.68
15 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 39.748 | 6.1 | 242.46
16 | 可挠性金属套管10# | m | 23.328 | 3.5 | 81.65
17 | 钢制开关插座接线盒 | 个 | 16.32 | 4.26 | 69.52
18 | 钢制接线盒 | 个 | 39.78 | 4.26 | 169.46
19 | 多功能室照明箱AL1 | 台 | 1 | 2400 | 2400

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 9.932 | 1.02 | 10.13
2 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.004 | 789.47 | 3.16
3 | 载货汽车5t | 台班 | 0.004 | 520.61 | 2.08
4 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.053 | 23.15 | 1.23
5 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.053 | 57.1 | 3.03

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-建筑（单个造价，总个数三） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 18028.7 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4880.25
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 556.19
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 225.87 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 147.42
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 330.32 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 330.32 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×16.752% | 842.24
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 1748.44
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 21175.57

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-建筑（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 18028.7 | 5365.9 | 17.34
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 区域一、区域二 凿除原有地面面层至楼板基层 | m2 | 17.55 | 22.65 | 397.51 | 256.76
2 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 区域二 100厚轻骨料混凝土填充 | m2 | 12.32 | 68.61 | 845.28 | 207.35 | 1.36
3 | 011102003001 | 块料楼地面 | 20厚水泥砂浆找坡找平(从四周向地漏找坡0.5%) 20厚M15干硬性水泥砂浆结合层; 10厚300X300防滑地砖面层(纯水泥浆擦缝)。(地砖颜色甲方自定) | m2 | 17.70 | 141.4 | 2502.78 | 780.57 | 7.61
4 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 2厚高聚物改性沥青防水涂料二布六涂周边上翻300 | m2 | 22.83 | 59.32 | 1354.28 | 78.76
5 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 凿除并清理原有墙面面层至基层墙体; | m2 | 23.98 | 13.77 | 330.2 | 174.33
6 | 011204003001 | 块料墙面 | 14厚M20水泥砂浆分层抹平; 6厚M15水泥砂浆粘贴层; 8厚瓷砖面层(瓷砖规格300X600), 白水泥擦缝。(瓷砖颜色甲方自定)(大理石柜台靠墙处不做) | m2 | 23.98 | 141.06 | 3382.62 | 1292.76 | 5.28
7 | 01B004 | 墙面清理 | 1.墙面清理 | m2 | 25.27 | 5 | 126.35
8 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.混凝土面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 25.27 | 27.76 | 701.5 | 454.61
9 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.装配式成品金属板天棚（300×300） U形轻钢龙骨平面 | m2 | 17.55 | 142.38 | 2498.77 | 613.37
本页小计 | [6 empty] | 12139.29 | 3858.51 | 14.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-建筑（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断（大便池1.8小便池0.6） | m2 | 8.74 | 151.54 | 1324.46 | 368.83
11 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 台上盆 安装 2.石材磨小圆边 3.石材开孔 周长800mm以内 4.免漆板门安装 | m2 | 1.54 | 782.52 | 1205.08 | 339.46
12 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 台上盆 安装 2.石材磨小圆边 3.石材开孔 周长800mm以内 | m2 | 1.39 | 1200 | 1668 | 433.01
13 | 011505006001 | 毛巾杆(架） | 一排不锈钢毛巾架 | 套 | 1 | 52.6 | 52.6 | 6.67
14 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 0.35 | 582.73 | 203.96 | 53.92 | 0.88
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 2.88 | 34.45 | 99.22 | 47.61 | 0.72
16 | 011102003002 | 块料楼地面 | 墙面铺贴马赛克 | m2 | 1.87 | 118.19 | 221.02 | 65.9 | 0.41
17 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.无框镜面玻璃安装 | m2 | 1.12 | 130.25 | 145.88 | 38.3
18 | 01B005 | 拆除原有厕所洁具及垃圾外运 | 1.拆除原有厕所洁具及垃圾外运 | 项 | 1 | 500 | 500
19 | 01B006 | 挂钩 | 1.挂钩 | 项 | 1 | 20 | 20
20 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 1.砂浆面层大便坑（10只） | 只 | 3 | 149.73 | 449.19 | 153.69 | 1.08
本页小计 | [6 empty] | 5889.41 | 1507.39 | 3.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-建筑（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 18028.7 | 5365.9 | 17.34

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-建筑（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 225.87 | 156.2 | 8.25
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 17.55 | 12.87 | 225.87 | 156.2 | 8.25
本页小计 | [6 empty] | 225.87 | 156.2 | 8.25
合计 | [6 empty] | 225.87 | 156.2 | 8.25

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑（单个造价，总个数三） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 330.32
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 330.32
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 330.32

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑（单个造价，总个数三） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑（单个造价，总个数三） |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 5.863 | 149 | 873.59
2 | 三类人工 | 工日 | 27.183 | 171 | 4648.29

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑（单个造价，总个数三） |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 739.361 | 0.37 | 272.08
2 | 瓷砖500×500 | m2 | 24.699 | 60 | 1481.94
3 | 地砖300×300 | m2 | 18.231 | 60 | 1093.86
4 | 马赛克300×300 | m2 | 1.926 | 60 | 115.56
5 | 人造大理石 | m2 | 5.824 | 245 | 1426.88
6 | 铝合金方板(配套) | m2 | 18.077 | 65.2 | 1178.62
7 | 轻钢龙骨不上人型（平面）300×300 | m2 | 18.077 | 28.32 | 511.94
8 | 免漆板门 | m2 | 1.638 | 200 | 327.6
9 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 101.365 | 12.39 | 1255.91
10 | 成品卫生间隔断 | m2 | 8.74 | 100 | 874
11 | 垃圾外运 | m3 | 2.077 | 100 | 207.7
12 | 拆除原有厕所洁具及垃圾外运 | 项 | 1 | 500 | 500

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑（单个造价，总个数三） |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 0.016 | 500.71 | 8.01
2 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.075 | 211.41 | 15.86
3 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.107 | 13.13 | 1.4

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-电气工程（单个造价，总个数三） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 2345.81 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 432.9
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 55.55
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 19.83 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4.32
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 35.72 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 35.72 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.378% | 80.35
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 223.35
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 2705

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-电气工程（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 2345.81 | 477.25 | 0.5
1 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：薄壁镀锌钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 11.57 | 14.89 | 172.28 | 79.72
2 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：薄壁镀锌钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 2.30 | 11.13 | 25.6 | 9.57 | 0.12
3 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：薄壁镀锌钢管 3.规格：JDG25 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 8.51 | 16.86 | 143.48 | 62.12
4 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：薄壁镀锌钢管 3.规格：JDG25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 5.40 | 15.17 | 81.92 | 30.89 | 0.38
5 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：可挠性金属套管 3.规格：17# 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 3.60 | 15.75 | 56.7 | 17.89
6 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 38.70 | 2.78 | 107.59 | 25.93
本页小计 | [6 empty] | 587.57 | 226.12 | 0.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-电气工程（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZ-BYJR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 12.39 | 2.96 | 36.67 | 8.3
8 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZ-BYJ-4 3.配线部位：管内穿线 | m | 31.82 | 3.43 | 109.14 | 16.23
9 | 030411004009 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZ-BYJR-4 3.配线部位：管内穿线 | m | 15.91 | 3.66 | 58.23 | 8.11
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：翘板式墙三位暗开关（防溅型） 2.规 格：250V,10A(卫生间为密闭型) 3.安装方式：H=1.3m | 个 | 1 | 29.06 | 29.06 | 7.3
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：防水型二三极插座（安全型） 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：H=1.8m | 个 | 2 | 27.49 | 54.98 | 17.22
12 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：防水型热水器插座（安全型） 2.规 格：250V,16A 3.安装方式：H=2.3m | 个 | 1 | 31.98 | 31.98 | 8.61
13 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名 称：防水防尘灯盘 2.规 格：（300x300）1X14W（LED灯） 3.安装方式：嵌入安装 | 套 | 6 | 141.11 | 846.66 | 154.02
本页小计 | [6 empty] | 1166.72 | 219.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-电气工程（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：钢制开关插座接线盒 | 个 | 4 | 8.99 | 35.96 | 12.92
15 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名 称：钢制接线盒 | 个 | 6 | 9.26 | 55.56 | 18.42
16 | 03B001 | 拆除费 | 1.名称：原先灯具管线拆除费 | 项 | 1 | 500 | 500
本页小计 | [6 empty] | 591.52 | 31.34
合计 | [6 empty] | 2345.81 | 477.25 | 0.5

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-电气工程（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 19.83 | 4.77
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 19.83 | 19.83 | 4.77
本页小计 | [6 empty] | 19.83 | 4.77
合计 | [6 empty] | 19.83 | 4.77

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气工程（单个造价，总个数三） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 35.72
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 35.72
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 35.72

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气工程（单个造价，总个数三） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气工程（单个造价，总个数三） |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 3.237 | 149 | 482.31

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气工程（单个造价，总个数三） |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 防水防尘灯盘（300x300）1X14W（LED灯） | 套 | 6.06 | 105 | 636.3
2 | 翘板式墙三位暗开关（防溅型）250V,10A(卫生间为密闭型) | 只 | 1.02 | 18.55 | 18.92
3 | 防水型二三极插座（安全型）250V,10A | 套 | 2.04 | 15.6 | 31.82
4 | 防水型热水器插座（安全型）250V,16A | 套 | 1.02 | 20 | 20.4
5 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 44.892 | 1.65 | 73.89
6 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-2.5 | m | 14.372 | 1.81 | 25.94
7 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-4 | m | 16.706 | 2.83 | 47.31
8 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-4 | m | 33.411 | 2.61 | 87.24
9 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 14.286 | 4.59 | 65.57
10 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 14.327 | 6.1 | 87.39
11 | 可挠性金属套管17# | m | 3.888 | 6.5 | 25.27
12 | 钢制开关插座接线盒 | 个 | 4.08 | 4.26 | 17.38
13 | 钢制接线盒 | 个 | 6.12 | 4.26 | 26.07
14 | 原先灯具管线拆除费 | 项 | 1 | 500 | 500

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气工程（单个造价，总个数三） |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 0.476 | 1.02 | 0.49

## 5_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-给排水工程（单个造价，总个数三） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 7486.75 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1352.48
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 189.34
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 77.46 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 16.89
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 111.88 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 111.88 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.378% | 251.66
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 713.5
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 8641

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-给排水工程（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水 |  |  |  |  | 1386.18 | 261.25 | 3.04
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管 DN15 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 4.63 | 15.1 | 69.91 | 33.38 | 0.51
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管 DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 2.56 | 18.02 | 46.13 | 20.63 | 0.28
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 3.95 | 23.49 | 92.79 | 35.23 | 0.43
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管 DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 0.55 | 30.64 | 16.85 | 5.85 | 0.06
本页小计 | [6 empty] | 225.68 | 95.09 | 1.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-给排水工程（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管 DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 9.85 | 42.75 | 421.09 | 127.56 | 1.08
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PPR塑料热水管 DN15 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 0.76 | 15.69 | 11.92 | 5.48 | 0.08
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 | 101.65 | 101.65 | 18.48 | 0.6
8 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格：冷水龙头 DN15 | 个 | 7 | 78.23 | 547.61 | 12.81
9 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格：热水龙头 DN15 | 个 | 1 | 78.23 | 78.23 | 1.83
|  | 排水 |  |  |  |  | 6100.57 | 1228.02
10 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 17.16 | 20.02 | 343.54 | 155.98
本页小计 | [6 empty] | 1504.04 | 322.14 | 1.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-给排水工程（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN75 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 3.19 | 28.85 | 92.03 | 35.38
12 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 17.81 | 44.73 | 796.64 | 239.37
13 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 DN50 | 个 | 3 | 49.12 | 147.36 | 31.41
14 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：两用地漏 DN50 | 个 | 1 | 53.16 | 53.16 | 10.47
15 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地面清扫口 DN100 | 个 | 1 | 44.01 | 44.01 | 6.35
16 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：成套洗脸盆 2.附件：含水嘴、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 2 | 303.06 | 606.12 | 61.22
17 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：成套蹲便器 2.附件：含冲洗阀、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 1 | 503.69 | 503.69 | 37.7
本页小计 | [6 empty] | 2243.01 | 421.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-给排水工程（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称：成套拖把池 2.附件：含水嘴、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 1 | 340.3 | 340.3 | 25.42
19 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：成套儿童蹲便器 2.附件：含冲洗阀、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 2 | 311.79 | 623.58 | 75.4
20 | 031004006003 | 大便器 | 1.名称：成套儿童坐便器 2.附件：含冲洗阀、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 2 | 494.74 | 989.48 | 88.86
21 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：成套儿童小便器 2.附件：含冲洗阀、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 4 | 269.94 | 1079.76 | 87.96
22 | 03B002 | 补人工 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 1 | 192.36 | 192.36 | 149
23 | 03B003 | 补人工 | 1.名称：卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 1 | 288.54 | 288.54 | 223.5
本页小计 | [6 empty] | 3514.02 | 650.14
合计 | [6 empty] | 7486.75 | 1489.27 | 3.04

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道幼托中心教室、盥洗室改造工程-给排水工程（单个造价，总个数三） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 77.46 | 18.59
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 77.46 | 77.46 | 18.59
本页小计 | [6 empty] | 77.46 | 18.59
合计 | [6 empty] | 77.46 | 18.59

## 5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水工程（单个造价，总个数三） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 111.88
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 111.88
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 111.88

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水工程（单个造价，总个数三） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水工程（单个造价，总个数三） |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 10.119 | 149 | 1507.73

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水工程（单个造价，总个数三） |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 4.04 | 15 | 60.6
2 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.01 | 20 | 20.2
3 | 冷水龙头DN15 | 个 | 7.07 | 75 | 530.25
4 | 热水龙头DN15 | 个 | 1.01 | 75 | 75.75
5 | 座便器桶盖 | 套 | 2.02 | 50 | 101
6 | 两用地漏DN50 | 个 | 1.01 | 39 | 39.39
7 | 地漏DN50 | 个 | 3.03 | 35 | 106.05
8 | 地面扫除口DN100 | 个 | 1.01 | 35 | 35.35
9 | 防污器DN32 | 个 | 3.03 | 30 | 90.9
10 | 冷水龙头 | 个 | 2.02 | 75 | 151.5
11 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 2.02 | 50 | 101
12 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 4.04 | 15 | 60.6
13 | 小便器排水附件 | 套 | 4.04 | 50 | 202
14 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 45 | 45.45
15 | PPR塑料热水管DN15 | m | 0.772 | 3.65 | 2.82
16 | PPR塑料给水管DN15 | m | 4.704 | 3.07 | 14.44
17 | PPR塑料给水管DN20 | m | 2.601 | 4.61 | 11.99
18 | PPR塑料给水管DN25 | m | 4.013 | 7.79 | 31.26
19 | PPR塑料给水管DN32 | m | 0.559 | 12.29 | 6.87
20 | PPR塑料给水管DN40 | m | 10.008 | 19.25 | 192.65
21 | UPVC塑料排水管DN50 | m | 17.366 | 5.07 | 88.05
22 | UPVC塑料排水管DN75 | m | 3.126 | 8.79 | 27.48
23 | UPVC塑料排水管DN100 | m | 15.317 | 16.16 | 247.52
24 | 冲洗管DN32 | 根 | 3.03 | 10 | 30.3
25 | 截止阀DN40 | 个 | 1.01 | 65.74 | 66.4
26 | 角式长柄截止阀DN15 | 个 | 4.04 | 15 | 60.6
27 | 截止阀J11T-16K DN25 | 个 | 3.03 | 33.84 | 102.54
28 | 洗脸盆 | 个 | 2.02 | 100 | 202
29 | 成品拖布池 | 个 | 1.01 | 230 | 232.3
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水工程（单个造价，总个数三） |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 儿童蹲便器 | 个 | 2.02 | 160 | 323.2
31 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 1.01 | 350 | 353.5
32 | 儿童坐便器 | 个 | 2.02 | 300 | 606
33 | 儿童小便器 | 个 | 4.04 | 150 | 606
34 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 2.02 | 50 | 101
35 | 金属软管 | 根 | 4.04 | 10 | 40.4
36 | 水 | m3 | 0.948 | 5.73 | 5.43

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水工程（单个造价，总个数三） |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 2.342 | 1.02 | 2.39
2 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.026 | 23.15 | 0.6
3 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.002 | 19.93 | 0.04