## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 苍岩小学教学楼改造项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 327832.00元
| (大写): | 叁拾贰万柒仟捌佰叁拾贰元整
建设单位: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:苍岩小学教学楼改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 327832 |  | 3999.71 | 23272.63 | 27068.64
1.1 | 建筑 | 308576 |  | 3728.11 | 21867.38 | 25478.77
1.2 | 电气 | 1993 |  | 31.15 | 161.18 | 164.52
1.3 | 水 | 17263 |  | 240.45 | 1244.07 | 1425.35
合计 |  | 327832 |  | 3999.71 | 23272.63 | 27068.64

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 243358.04 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 77855.87
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4391.18
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 663.07 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 465.68
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 3728.11 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 3728.11 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 13480.83
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 13480.83 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 13480.83 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 21867.38
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 25478.77
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 308576

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 14839.71 | 10796.74 | 632.24
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 13.55 | 138.23 | 1873.02 | 912.05 | 632.24
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 推拉门拆除 | m2 | 7.39 | 23.91 | 176.69 | 145.95
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰面铲除 | m2 | 941.81 | 8.91 | 8391.53 | 6931.72
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除原有卫生间地面 | m2 | 72.00 | 17.36 | 1249.92 | 1032.48
5 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 拆除卫生间地面 | m2 | 112.92 | 12.6 | 1422.79 | 1175.5
6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除原卫生间天棚 | m2 | 72.00 | 10.08 | 725.76 | 599.04
7 | 01B001 | 拆除后建筑垃圾文明堆放及清运 | 1.拆除后建筑垃圾文明堆放及清运 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 38060.95 | 10616.76 | 87.34
8 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 卫生间墙面1.8m高 1.立面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 73.90 | 78.14 | 5774.55 | 400.54
9 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 56.46 | 71.01 | 4009.22 | 190.83
10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 卫生间地面 1.地砖楼地面（干混砂浆铺贴 2.素水泥浆一道 3.细石混凝土找平层^非泵送商品混凝土 C25~厚50(mm) | m2 | 28.40 | 174.09 | 4944.16 | 1448.68 | 17.61
本页小计 | [6 empty] | 29567.64 | 12836.79 | 649.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间楼面 1.砂浆找坡^水泥砂浆 1:3~最薄20(mm) 2.地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长1200mm以内 密缝 3.素水泥浆一道 | m2 | 28.40 | 158.75 | 4508.5 | 1404.95 | 40.33
12 | 010103001001 | 回填方 | 原有大便槽炉渣回填 | m3 | 2.15 | 112.52 | 241.92 | 90.41 | 2.58
13 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 原有卫生间地面找平 1.细石混凝土找平层^非泵送商品混凝土 C25~厚30mm | m2 | 72.00 | 38.34 | 2760.48 | 1166.4 | 3.6
14 | 011103001001 | PVC地胶地面 | 3厚PVC地胶 | m2 | 118.24 | 61.51 | 7272.94 | 2001.8
15 | 01B002 | 小便槽 | 1.水泥砂浆面层小便槽 | m | 4.87 | 297.88 | 1450.68 | 754.75 | 3.56
16 | 01B003 | 大便槽 | 1.砂浆面层大便槽 槽内抹砂浆 | m | 16.80 | 422.53 | 7098.5 | 3158.4 | 19.66
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 168673.13 | 55549.62 | 529.65
17 | 011204003001 | 块料墙面 | 教室墙面 灰尘清理干净; 14厚1:3水泥砂浆分层抹平 6厚1:2水泥砂浆粘贴层; 8厚磁砖面层(300x600),白水泥擦缝。教室瓷砖色彩为白色, | m2 | 468.48 | 163.98 | 76821.35 | 25260.44 | 257.66
本页小计 | [6 empty] | 100154.37 | 33837.15 | 327.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011204003002 | 块料墙面 | 楼梯、走廊墙面 灰尘清理干净; 14厚1:3水泥砂浆分层抹平 6厚1:2水泥砂浆粘贴层; 8厚磁砖面层(300x600),白水泥擦缝。其他部位为全瓷文化砖 | m2 | 335.83 | 161.81 | 54340.65 | 19327.02 | 194.78
19 | 011204003003 | 块料墙面 | 卫生间1.8米以下墙面 14厚1:3水泥砂浆(内掺5%无机铝盐防水剂)分层抹平。 6厚1:2水泥砂浆(内掺5%无机铝盐防水剂)粘贴层; 8厚磁砖面层(300x600),白水泥擦缝。(色彩由甲定) | m2 | 59.45 | 174.57 | 10378.19 | 3205.54 | 32.7
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 卫生间1.8米以上墙面 14厚1:3水泥砂浆(内掺5%无机铝盐防水剂)分层抹平。 6厚1:2水泥砂浆(内掺5%无机铝盐防水剂); | m2 | 68.48 | 42.7 | 2924.1 | 1206.62 | 44.51
21 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 卫生间1.8米以上 1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 2.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 68.48 | 27.61 | 1890.73 | 1135.4
22 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 原卫生间天棚 1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 2.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 100.00 | 27.61 | 2761 | 1658
本页小计 | [6 empty] | 72294.67 | 26532.58 | 271.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 58.21 | 222.56 | 12955.22 | 2399.42
24 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 12厚细木工板基层 | m2 | 6.33 | 44.78 | 283.46 | 55.64
25 | 011207001001 | 不锈钢面板饰面 | 大便槽、小便池、不锈钢挡板 1.不锈钢面板饰面 厚度1.5 | m2 | 25.17 | 251.03 | 6318.43 | 1301.54
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 19494.44 | 4941.85
26 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.金属装饰压条 宽度20mm以内 | m | 950.00 | 15.28 | 14516 | 3249
27 | 01B004 | 手纸架 | 1.手纸架 | 个 | 14 | 20 | 280
28 | 011405001001 | 金属面油漆 | 楼梯金属栏杆 金属件刷防锈漆二度, 聚氨脂漆二度; | m2 | 33.00 | 38.97 | 1286.01 | 911.46
29 | 011404007001 | 其他木材面 | 木扶手 聚氨脂漆二度 | m2 | 20.80 | 27.81 | 578.45 | 395.62
30 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 台下盆 安装 2.石材磨小圆边 | m2 | 2.20 | 379.08 | 833.98 | 385.77
31 | 01B005 | 墙体拆除后桥架配电箱移动位置及加固 | 墙体拆除后桥架配电箱移动位置及加固 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  | 室外排水 |  |  |  |  | 2289.81 | 799.12 | 41.6
32 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.人工挖一般土方 三类土 深度在（2m以内） | m3 | 10.00 | 17.58 | 175.8 | 145.2
本页小计 | [6 empty] | 39227.35 | 8843.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 040103001001 | 回填方 | 1.人工 填土夯实平地 | m3 | 8.00 | 26.72 | 213.76 | 175.92
34 | 031001006001 | 塑料管 | 1.双壁波纹管安装（粘接） 管外径（mm以内）160 | m | 7.20 | 28.56 | 205.63 | 85.18 | 0.07
35 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 | m2 | 10.00 | 15.07 | 150.7 | 99.7 | 24.4
36 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 路面修复 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25 | m2 | 9.00 | 90.18 | 811.62 | 127.44 | 11.07
37 | 040504001001 | 砌筑井 | 500*500砖砌户线检查井，详见国标02S515-P94 | 座 | 2 | 366.15 | 732.3 | 165.68 | 6.06
本页小计 | [6 empty] | 2114.01 | 653.92 | 41.6
合计 | [6 empty] | 243358.04 | 82704.09 | 1290.83

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 203.26 | 1.53 | 310.99 | 184.97 | 46.75
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`如仅勾缝、刷浆时 | m2 | 72.00 | 4.89 | 352.08 | 251.28 | 29.52
本页小计 | [6 empty] | 663.07 | 436.25 | 76.27
合计 | [6 empty] | 663.07 | 436.25 | 76.27

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13480.83 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 13480.83 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 13480.83 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 13480.83 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 13480.83
合计 |  |  | 13480.83 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 2.378 | 135 | 321.03
2 | 二类人工 | 工日 | 111.671 | 146 | 16303.97
3 | 三类人工 | 工日 | 398.286 | 167 | 66513.76

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 不锈钢板304δ1.5 | m2 | 26.429 | 171.72 | 4538.39
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 9680.998 | 0.52 | 5014.76
3 | 黄砂净砂 | t | 28.114 | 180 | 5060.52
4 | 瓷砖300*600*8 | m2 | 543.768 | 85.86 | 46687.92
5 | 全瓷文化砖300*600*8 | m2 | 318.266 | 85.86 | 27326.32
6 | 地砖300×300 | m2 | 58.504 | 70.25 | 4109.91
7 | 铝合金压条16×1.5 | m | 1007 | 10 | 10070
8 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 601.707 | 15.04 | 9049.67
9 | 成品卫生间隔断 | m2 | 58.21 | 172 | 10012.12
10 | 墙体拆除后桥架配电箱移动位置及加固 | 项 | 1 | 2000 | 2000

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.086 | 29.99 | 2.58
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 3.043 | 12.61 | 38.37
3 | 载货汽车4t | 台班 | 0.173 | 439.61 | 76.05
4 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.022 | 219.73 | 4.83
5 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.041 | 232.62 | 9.54
6 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.524 | 167.09 | 588.83
7 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.124 | 208.41 | 25.84
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.003 | 30.08 | 0.09
9 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.153 | 134.06 | 20.51
10 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.545 | 386.95 | 597.84
11 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.031 | 16.92 | 0.52
12 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.338 | 13.13 | 4.44
13 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.09 | 5.08 | 0.46

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1525.26 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 521.02
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 54.5
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 23.35 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5.21
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 31.15 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 31.15 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 87.05
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 87.05 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 87.05 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 161.18
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 164.52
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1993

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 50.00 | 7.28 | 364 | 211.5
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：BV-2.5 | m | 100.00 | 2.9 | 290 | 66
3 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：BVR-2.5 | m | 50.00 | 3.09 | 154.5 | 33
4 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.灯具名称：防水防尘灯 | 套 | 6 | 80.33 | 481.98 | 105.12
5 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口灯调整位置 2.装饰灯规格：LED 8W 3.安装形式：壁式 | 套 | 6 | 24.61 | 147.66 | 109.26
6 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：三联开关 2.规 格：220V 10A | 个 | 2 | 18.62 | 37.24 | 14.3
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：塑料 3.安装形式：暗装 | 个 | 6 | 6.3 | 37.8 | 18.06
8 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒 2.材 质：塑料 3.安装形式：暗装 | 个 | 2 | 6.04 | 12.08 | 6.34
本页小计 | [6 empty] | 1525.26 | 563.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 1525.26 | 563.58

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 23.35 | 23.35 | 5.64
本页小计 | [6 empty] | 23.35 | 5.64
合计 | [6 empty] | 23.35 | 5.64

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 87.05 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 87.05 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 87.05 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 87.05 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 87.05
合计 |  |  | 87.05 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 3.899 | 146 | 569.25

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 8.64 | 0.52 | 4.48
2 | 黄砂净砂 | t | 0.055 | 180 | 9.9
3 | 安全出口灯 | 套 | 6.06 | 0 | 0
4 | 防水防尘灯 | 套 | 6.06 | 55 | 333.3
5 | 三联开关 | 只 | 2.04 | 8.55 | 17.44
6 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 116 | 1.76 | 203.93
7 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 58 | 1.92 | 111.3
8 | 刚性阻燃管DN20 | m | 53 | 1.25 | 66.25
9 | 接线盒塑料 | 个 | 8.16 | 1.42 | 11.59

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 13423.01 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4022.44
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 415.99
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 175.54 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 39.18
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 240.45 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 240.45 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 754.15
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 754.15 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 754.15 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1244.07
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 1425.35
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 17263

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  |  |  | 13423.01 | 4172.37 | 163.48
1 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 15.25 | 36.03 | 549.46 | 295.39 | 10.68
2 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管 DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 2.20 | 22.82 | 50.2 | 27.9 | 0.24
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管 DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 5.17 | 25.81 | 133.44 | 53.87 | 0.57
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 2.50 | 20.07 | 50.18 | 21.85 | 0.28
本页小计 | [6 empty] | 783.28 | 399.01 | 11.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管 DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 38.56 | 16.28 | 627.76 | 304.24 | 4.24
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC排水管，de110 4.连接形式：承插 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求 | m | 19.83 | 44.69 | 886.2 | 261.16
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC排水管，de75 4.连接形式：承插 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求 | m | 24.90 | 28.55 | 710.9 | 270.41
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC排水管，de50 4.连接形式：承插 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求 | m | 2.00 | 19.86 | 39.72 | 17.82
9 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.一般管架制作 2.一般管架安装 | Kg | 20.00 | 16.85 | 337 | 138.2 | 18.2
本页小计 | [6 empty] | 2601.58 | 991.83 | 22.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 20.00 | 1.9 | 38 | 18.2 | 5.2
11 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN40 | 个 | 2 | 34.84 | 69.68 | 36.2 | 1.14
12 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 | 12.96 | 12.96 | 7.3 | 0.13
13 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 71.11 | 71.11 | 7.3 | 0.13
14 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.名称：冲洗水箱 2.规格：40L 3.水箱配件：含冲洗阀、转接头、托架等 | 套 | 4 | 54.49 | 217.96 | 139.28
15 | 031004015001 | 小便槽冲洗管 | 1.名 称：小便槽多孔管 | m | 4.00 | 45.33 | 181.32 | 127.6 | 1.16
16 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：按设计要求 3.组装形式：冷水 4.附件名称、数量：水龙头、金属软管、角阀、排水附件及其他 | 组 | 5 | 443.85 | 2219.25 | 149.95
17 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名 称：地漏 2.型号、规格：DN50 | 组 | 4 | 48.92 | 195.68 | 41.04
18 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.规 格：DN50 | 个 | 1 | 202.61 | 202.61 | 91.1 | 18.35
本页小计 | [6 empty] | 3208.57 | 617.97 | 26.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.规 格：DN150 | 个 | 2 | 373.61 | 747.22 | 285 | 77.56
20 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.规 格：DN50 | 个 | 4 | 27.33 | 109.32 | 37.96 | 4.2
21 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿楼板套管 2.规 格：DN150 | 个 | 4 | 121.28 | 485.12 | 205 | 4.2
22 | 03B001 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1.卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 2 | 284.04 | 568.08 | 438
23 | 040504001001 | 砌筑井 | 水表井 | 座 | 1 | 1983.19 | 1983.19 | 399.75 | 17.2
24 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 15.00 | 35.66 | 534.9 | 412.2
25 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计及规范要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 15.00 | 33.45 | 501.75 | 385.65
26 | 031004004001 | 洗涤盆 | 成品不锈钢拖把槽 | 组 | 2 | 950 | 1900
本页小计 | [6 empty] | 6829.58 | 2163.56 | 103.16
合计 | [6 empty] | 13423.01 | 4172.37 | 163.48

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 175.54 | 175.54 | 42.37
本页小计 | [6 empty] | 175.54 | 42.37
合计 | [6 empty] | 175.54 | 42.37

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 754.15 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 754.15 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 754.15 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 754.15 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 754.15
合计 |  |  | 754.15 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5.91 | 135 | 797.85
2 | 二类人工 | 工日 | 23.405 | 146 | 3417.13

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 51.082 | 0.52 | 26.46
2 | 黄砂净砂 | t | 0.162 | 180 | 29.16
3 | 洗涤盆 | 组 | 2 | 950 | 1900
4 | 扁钢Q235B综合 | kg | 3.28 | 5.34 | 17.5
5 | 型钢综合 | kg | 21.2 | 5.2 | 110.32
6 | 中厚钢板综合 | kg | 16.36 | 5.22 | 85.42
7 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 5.05 | 25 | 126.25
8 | 水箱进水嘴DN15 | 个 | 4.04 | 0 | 0
9 | 大便自动冲洗水箱托架 | 副 | 4 | 0 | 0
10 | 地漏DN50 | 个 | 4.04 | 35 | 141.4
11 | 混合冷热水龙头 | 个 | 5.05 | 35 | 176.75
12 | 水箱自动冲洗阀DN40 | 个 | 4.04 | 0 | 0
13 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.3 | 11.52 | 3.45
14 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.422 | 7.04 | 2.97
15 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 22.18 | 6.44 | 142.73
16 | 碳钢管DN150 | m | 1.2 | 97.72 | 117.27
17 | 碳钢管DN50 | m | 1.2 | 26.78 | 32.13
18 | 小便槽多孔管DN25 | m | 4.08 | 0 | 0
19 | PPR管DN20 | m | 39.177 | 3.06 | 119.88
20 | PPR管DN25 | m | 2.54 | 4.59 | 11.66
21 | PPR管DN32 | m | 5.253 | 7.75 | 40.71
22 | PPR管DN40 | m | 2.235 | 0 | 0
23 | UPVC排水管de50 | m | 2.024 | 5.09 | 10.3
24 | UPVC排水管de75 | m | 24.402 | 8.7 | 212.3
25 | UPVC排水管de110 | m | 17.054 | 16.43 | 280.2
26 | 转换接头DN40 | 个 | 4.04 | 0 | 0
27 | 截止阀DN15 | 个 | 1.01 | 0 | 0
28 | 自动排气阀DN15 | 个 | 1.01 | 57.57 | 58.15
29 | 截止阀DN40 | 个 | 2.02 | 0 | 0
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:水 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 洗脸盆 | 个 | 5.05 | 280 | 1414
31 | 大便槽自动冲洗水箱 | 个 | 4 | 0 | 0
32 | 洗脸盆托架 | 副 | 5.05 | 20 | 101
33 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 5.05 | 15 | 75.75
34 | 金属软管 | 根 | 5.05 | 15 | 75.75
35 | 水 | m3 | 2.707 | 5.73 | 15.51
36 | 钢塑给水管DN40 | m | 15.281 | 0 | 0
37 | 塑料管DN40 | m | 8.8 | 0 | 0
38 | 塑料弯头45°DN40 | 个 | 8.08 | 0 | 0

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 5.086 | 1.02 | 5.19
2 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.006 | 883.49 | 5.3
3 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.078 | 198 | 15.44
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.009 | 194.56 | 1.75
5 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.102 | 72.29 | 7.37
6 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.27 | 5.86 | 1.58
7 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.497 | 21.81 | 10.84
8 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.099 | 16.96 | 1.68
9 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.031 | 47.92 | 1.49
10 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.043 | 26.83 | 1.15
11 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.008 | 18.84 | 0.15
12 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.97 | 115 | 111.55