## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程 | 584344 | 10000 | 12477.09 | 29241.64 | 48248.5
1.1 | 建筑 | 230048 |  | 5875.57 | 13833.08 | 18994.75
1.2 | 电气 | 48347 |  | 617.46 | 2314.9 | 3991.93
1.3 | 给排水 | 6218 |  | 80.34 | 301.19 | 513.38
1.4 | 室外-给水 | 1923 |  | 38.36 | 143.83 | 158.75
1.5 | 围墙 | 103942 |  | 3222.8 | 7587.56 | 8582.4
1.6 | 室外工程 | 193866 | 10000 | 2642.56 | 5061.08 | 16007.29
合计 |  | 584344 | 10000 | 12477.09 | 29241.64 | 48248.5

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 164777.64 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 41355.96
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 30352.45
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 24476.88 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 12302.24
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 5875.57 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 5875.57 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2089.63
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2089.63 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2089.63 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 13833.08
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 18994.75
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 230048

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0101 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 3080.59 | 1649.58 | 879.87
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度：1.5m内 | m3 | 130.95 | 6.9 | 903.56 | 383.68 | 360.11
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计说明要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求：符合设计要求 | m3 | 96.88 | 16.5 | 1598.52 | 1253.63 | 52.32
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 34.07 | 16.98 | 578.51 | 12.27 | 467.44
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 33106.52 | 8335.28 | 158.57
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3.防潮层材料种类：20厚防水砂浆 | m3 | 16.14 | 764.28 | 12335.48 | 3420.07 | 73.44
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 22.42 | 489.59 | 10976.61 | 2679.19 | 45.06
6 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 14.66 | 489.59 | 7177.39 | 1751.87 | 29.47
本页小计 | [6 empty] | 33570.07 | 9500.71 | 1027.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石灌砂夯实，要求表面密实平整 2.详见DM1,DM2做法 | m3 | 8.83 | 296.38 | 2617.04 | 484.15 | 10.6
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 42976.28 | 5283.59 | 195.53
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：120厚C20 3.详见DM1,DM2做法 | m3 | 10.59 | 496.84 | 5261.54 | 477.82 | 7.52
9 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 5.16 | 473.61 | 2443.83 | 232.82 | 3.66
10 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 12.74 | 495.31 | 6310.25 | 338.12 | 3.44
11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.37 | 655.37 | 2863.97 | 717.07 | 3.02
12 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25/P6 | m3 | 2.19 | 515.26 | 1128.42 | 88.59 | 1.01
13 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25/P6 3.斜梁 | m3 | 0.54 | 520.89 | 281.28 | 23.31 | 0.25
14 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25/P6 | m3 | 2.72 | 596.29 | 1621.91 | 299.47 | 1.88
15 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.61 | 596.29 | 363.74 | 67.16 | 0.42
本页小计 | [6 empty] | 22891.98 | 2728.51 | 31.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25/P6 3.斜板 | m3 | 13.09 | 551.87 | 7223.98 | 671.52 | 10.73
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径6mm | t | 0.015 | 5435.35 | 81.53 | 17.11 | 0.84
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径8mm | t | 0.020 | 4832.4 | 96.65 | 14.72 | 0.49
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm | t | 0.168 | 5159.72 | 866.83 | 204.54 | 10.05
20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm | t | 0.276 | 5451.44 | 1504.6 | 336.02 | 16.52
21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm | t | 1.197 | 4648.37 | 5564.1 | 732.49 | 29.4
22 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm | t | 0.197 | 4449.47 | 876.55 | 120.55 | 4.84
23 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm | t | 0.439 | 4449.47 | 1953.32 | 268.64 | 10.78
24 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径16mm | t | 0.973 | 4316.85 | 4200.3 | 512.78 | 72.2
25 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 1.直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）16 | 个 | 42 | 7.94 | 333.48 | 160.86 | 18.48
| 0107 | G 木结构工程 |  |  |  |  | 14744.8 | 2291.54
本页小计 | [6 empty] | 22701.34 | 3039.23 | 174.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.30厚松木望板 2.油毡一层 3.36*8@500杉木顺水条 4.30*30挂瓦条 | m2 | 116.44 | 92.14 | 10728.78 | 955.97
27 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：灰色陶瓷瓦 2.粘结层砂浆的配合比：固定及搭接满足规范要求 | m2 | 116.44 | 34.49 | 4016.02 | 1335.57
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 12819.03 | 693.73 | 4.26
28 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：钢制防盗门 | m2 | 14.70 | 639.03 | 9393.74 | 513.62 | 4.26
29 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：普通铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃 | m2 | 11.25 | 304.47 | 3425.29 | 180.11
| 0110 | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 10462.43 | 4728.66 | 25.04
30 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度：5厚高强抗裂砂浆高强复合耐碱玻纤网 2.详见内墙1，内墙2，外墙做法 | m2 | 357.69 | 29.25 | 10462.43 | 4728.66 | 25.04
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 15957.74 | 3343.04 | 21.75
本页小计 | [6 empty] | 38026.26 | 7713.93 | 29.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.纯水泥浆一道，素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉（找平） 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600防滑地砖面层 4.嵌缝材料种类：美缝 5.详见DM1做法 | m2 | 88.26 | 174.81 | 15428.73 | 3014.96 | 19.42
32 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20厚M15水泥砂浆，表面赶光（高度按120mm计取） | m2 | 8.62 | 61.37 | 529.01 | 328.08 | 2.33
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 15769.03 | 8520.55 | 89.43
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） 2.底层厚度、砂浆配合比：14厚M15水泥砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆 4.详见内墙1做法 | m2 | 203.35 | 40.28 | 8190.94 | 4211.38 | 50.84
34 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） 2.底层厚度、砂浆配合比：14厚M15水泥砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆 4.详见外墙做法 | m2 | 154.34 | 49.1 | 7578.09 | 4309.17 | 38.59
本页小计 | [6 empty] | 31726.77 | 11863.59 | 111.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 15651.22 | 9471.51
35 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：清补基层满刮外墙腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 3.详见内墙1做法 | m2 | 203.35 | 25.43 | 5171.19 | 3452.88
36 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：清补基层满刮外墙腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙弹性涂料二度饰面（颜色详见建筑立面图标识） | m2 | 154.34 | 50.35 | 7771.02 | 4125.51
37 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类：清补基层满刮腻子 2.刮腻子要求：无机涂料二道 | m2 | 109.81 | 24.67 | 2709.01 | 1893.12
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 210
38 | 01B002 | 成品沉降观测点 | 1、成品沉降观测点 | 个 | 7 | 30 | 210
本页小计 | [6 empty] | 15861.22 | 9471.51
合计 | [6 empty] | 164777.64 | 44317.48 | 1374.45

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011702 | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  |  |  | 15866.04 | 7554.43 | 480.18
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 12.42 | 50.03 | 621.37 | 358.69 | 13.29
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 38.34 | 47.34 | 1815.02 | 874.54 | 48.69
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 38.47 | 52.38 | 2015.06 | 884.81 | 34.24
4 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4.6(m) | m2 | 18.87 | 75.62 | 1426.95 | 748.57 | 55.29
5 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 斜梁 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 3.53 | 80.05 | 282.58 | 152.99 | 9.14
6 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 30.71 | 56.28 | 1728.36 | 1029.71 | 20.88
7 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 8.53 | 56.28 | 480.07 | 286.01 | 5.8
8 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 109.68 | 68.35 | 7496.63 | 3219.11 | 292.85
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  |  |  | 8610.84 | 1946.7 | 3733.2
9 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 104.14 | 21.23 | 2210.89 | 1350.7 | 108.31
10 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 104.14 | 21.62 | 2251.51 |  | 1835.99
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4148.44 | 4148.44 | 596 | 1788.9
本页小计 | [6 empty] | 24476.88 | 9501.13 | 4213.38
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 24476.88 | 9501.13 | 4213.38

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5875.57
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 10.95 | 5875.57
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5875.57

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2089.63 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2089.63 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2089.63 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2089.63 | 估算比例1%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2089.63
合计 |  |  | 2089.63 | -

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 40672.06 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7489.81
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 928.7
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 311.24 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 67.82
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 617.46 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 617.46 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 439.16
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 439.16 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 439.16 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2314.9
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 3991.93
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 48347

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 40672.06 | 7443.48 | 775.85
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：总配电箱 ZAL 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求 3.安装方式：嵌入式 | 台 | 1 | 2331.27 | 2331.27 | 214.56
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 JS1 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求 3.安装方式：嵌入式 | 台 | 2 | 963.27 | 1926.54 | 429.12
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 JS2 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求 3.安装方式：嵌入式 | 台 | 1 | 831.27 | 831.27 | 214.56
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 175.67 | 10.9 | 1914.8 | 730.79 | 8.78
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC25； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 14.24 | 23.95 | 341.05 | 99.4 | 1
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC40； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 36.21 | 39.07 | 1414.72 | 431.62 | 3.26
本页小计 | [6 empty] | 8759.65 | 2120.05 | 13.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管（引入配管暂按100米计算，结算按实调整） 2.材质、规格：镀锌焊接钢管 SC50 3.配置形式：地埋 4.接地要求：按施工验收规范要求 | m | 100.00 | 38.84 | 3884 | 627 | 118
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5 4.配线线制：照明线 | m | 382.97 | 3 | 1148.91 | 256.59
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB1-BYJR-2.5 4.配线线制：照明线 | m | 46.26 | 3.19 | 147.57 | 30.99
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB1-BYJ-4 4.配线线制：照明线 | m | 181.80 | 3.72 | 676.3 | 92.72
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：低烟无卤电力电缆 2.电缆规格、型号：WDZB1-YJY-3×4 3.敷设方式、部位：穿管内敷设 4.电压等级(KV)：1KV以下 5.地形：室内 | m | 15.74 | 13.75 | 216.43 | 29.59 | 0.79
12 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：低烟无卤电力电缆 2.电缆规格、型号：WDZB1-YJY-5×10 3.敷设方式、部位：穿管内敷设 4.电压等级(KV)：1KV以下 5.地形：室内 | m | 45.21 | 44.19 | 1997.83 | 84.99 | 2.26
本页小计 | [6 empty] | 8071.04 | 1121.88 | 121.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：低烟无卤电力电缆（引入电缆暂按100米计算，结算按实调整） 2.电缆规格、型号：WDZB1-YJY-4*25 3.敷设方式、部位：穿管内敷设 4.电压等级(KV)：1KV以下 5.地形：室内 | m | 100.00 | 78.69 | 7869 | 235 | 6
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头 2.型号、规格：1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 6 | 27.77 | 166.62 | 57.42
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头 2.型号、规格：1kV以下截面25mm2以下 | 个 | 2 | 37.02 | 74.04 | 25.5
16 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称：原有探照灯移位(拆除重新安装，主材利用原有） | 套 | 2 | 60.68 | 121.36 | 71.12 | 9.9
17 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：教室智能护眼灯 2.规格、型号：LED 2*36W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 8 | 409.74 | 3277.92 | 123.04
18 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：教室智能护眼灯 2.规格、型号：LED 1*40W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 6 | 369.44 | 2216.64 | 116.22
19 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯 2.规格、型号：1*35W(T5灯管) 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 2 | 121.89 | 243.78 | 30.76
本页小计 | [6 empty] | 13969.36 | 659.06 | 15.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：吊风扇 2.规格、型号：1400mm带调速器 3.安装方式：吊杆式安装 | 台 | 8 | 262.86 | 2102.88 | 263.44
21 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：(带保护门)单相二三极插座 2.规格： KG426/10USL 3.安装方式：暗装 | 个 | 15 | 18.22 | 273.3 | 129.15
22 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：(带保护门)电视机插座 2.规格： KG426/10USL 3.安装方式：暗装 | 个 | 3 | 18.22 | 54.66 | 25.83
23 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：(带保护门)数字广播信息插座 2.规格： KG426/10USL 3.安装方式：暗装 | 个 | 3 | 18.22 | 54.66 | 25.83
24 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：(带保护门)单相空调插座 2.规格：KG426/15CS 3.安装方式：暗装 | 个 | 5 | 22.4 | 112 | 43.05
25 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关 2.规格：双联单控开关 86型 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 7 | 17.25 | 120.75 | 51.1
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒 2.材质、规格：钢制 86HS50 3.安装形式：暗装 | 个 | 35 | 5.97 | 208.95 | 113.05
27 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质、规格：钢制 86H50 3.安装形式：暗装 | 个 | 22 | 8.67 | 190.74 | 67.54
本页小计 | [6 empty] | 3117.94 | 718.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名称：总等电位箱端子箱 2.材质：钢制箱体、接地铜排 | 台 | 1 | 136.7 | 136.7 | 50.96 | 1.29
29 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：户外接地母线 2.材质、规格：-4*40 3.安装部位：详见图纸 3.安装形式：埋地敷设 | m | 22.86 | 41.06 | 938.63 | 541.55 | 23.32
30 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称：户内接地母线 2.材质、规格：镀锌扁钢-40*4 3.安装部位：详见图纸 | m | 6.43 | 19.96 | 128.34 | 45.97 | 4.37
31 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称：均压环接地焊接 2.安装形式：利用梁二根主筋焊接 | m | 83.27 | 5.35 | 445.49 | 215.67 | 90.76
32 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.利用二根柱钢筋主筋避雷引下线 2.柱钢筋与基础钢筋焊接4处 3.断接卡子4处 4.防雷接地测试盒4个 | m | 30.00 | 24.81 | 744.3 | 345 | 144.9
33 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：明敷避雷网 2.材质、规格：镀锌圆钢Φ12 3.安装形式:屋面沿折板支架敷设 | m | 115.93 | 19.81 | 2296.57 | 739.63 | 188.97
34 | 031103017001 | 电气套管 | 1.名称：电气套管SC50 | 个 | 1 | 94.77 | 94.77 | 19.52 | 6.33
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
36 | 030414011001 | 接地装置 | 1.独立接地装置6根接地极以内 | 系统 | 1 | 102.35 | 102.35 | 61.09 | 16.7
本页小计 | [6 empty] | 5118.37 | 2171.37 | 500.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:强电电缆井，内径800mm*800mm，砌砖高度800mm(因图纸无详图，暂按常规计算）； 2、.垫层、基础材质及厚度:现浇现拌混凝土 C15（40）； 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10标准砖； 4.勾缝、抹面要求:井壁1：2水泥砂浆抹灰； 5.砌砖砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌砖； 6.盖板材质、规格：铸铁井盖800*800； 7.其他按设计要求。 | 座 | 1 | 800.7 | 800.7 | 123.98 | 6.74
38 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 35.00 | 7.64 | 267.4 | 135.45 | 72.8
39 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：沟槽土方 3、填方粒径要求：符合填料要求 4、填方来源、运距：自行考虑 | m3 | 27.50 | 20.64 | 567.6 | 392.7 | 45.93
本页小计 | [6 empty] | 1635.7 | 652.13 | 125.47
合计 | [6 empty] | 40672.06 | 7443.48 | 775.85

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  | 0 |  | 311.24 | 74.86
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 311.24 | 311.24 | 74.86
本页小计 | [6 empty] | 311.24 | 74.86
合计 | [6 empty] | 311.24 | 74.86

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 617.46
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 617.46
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 617.46

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 439.16 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 439.16 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 439.16 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 439.16 | 估算比例1%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 439.16
合计 |  |  | 439.16 | -

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 5214.89 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 972.16
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 131.61
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 51.27 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 11.17
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 80.34 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 80.34 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 56.48
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 56.48 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 56.48 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 301.19
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 513.38
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 6218

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  |  |  | 5214.89 | 986.46 | 81.13
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 2.95 | 18.03 | 53.19 | 23.78 | 0.32
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De50*2.0 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 0.93 | 20.02 | 18.62 | 8.45
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De75*2.3 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 2.08 | 28.87 | 60.05 | 23.07
4 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管； 2.材 质：碳钢； 3.规 格：DN20。 | 个 | 2 | 191.45 | 382.9 | 185.94 | 37.52
本页小计 | [6 empty] | 514.76 | 241.24 | 37.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管； 2.材 质：碳钢； 3.规 格：DN75。 | 个 | 1 | 224.75 | 224.75 | 105.04 | 23.03
6 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：带存水弯PVC地漏 2.型号、规格：De50 3.安装方式：粘接 | 组 | 1 | 25.91 | 25.91 | 10.48
7 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：台式洗脸盆（单冷水） 3.组装形式：台下式安装，不含台面板 4.附件名称、数量：洗脸盆排水附件、单冷水洗脸盆感应龙头、角型阀(带铜活) | 组 | 1 | 845.94 | 845.94 | 30.61
8 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内)：室外； 2.型号、规格：DN50； 3.连接形式：螺纹连接； 4.附件配置：水表(带1个止回阀，2个截止阀) | 组 | 1 | 1096.99 | 1096.99 | 105.49 | 11.43
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：自动排气阀； 2.阀门材质：铸铁； 3.规格、压力等级：ZP-Ⅰ型 DN15； 4.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 69.29 | 69.29 | 12.52 | 0.07
本页小计 | [6 empty] | 2262.88 | 264.14 | 34.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀； 2.阀门材质：铜质； 3.规格、压力等级：J11W-10T DN15； 4.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 38.76 | 38.76 | 7.45 | 0.14
11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀； 2.阀门材质：铜质； 3.规格、压力等级：J11W-10T DN20； 4.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 3 | 48.17 | 144.51 | 22.35 | 0.57
12 | 030901013001 | 灭火器 | 1.室内灭火器安装箱体暗装 4Kg装手提式干粉磷酸铵盐灭火器*2 | 套 | 5 | 264.27 | 1321.35 | 175.1
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方三类土，抛土于沟槽边1m以外堆放 2.回填土、夯实、清理现场。 | m3 | 2.82 | 41.16 | 116.07 | 89.93
14 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称：300*600*700砖砌水表井，含铸铁井盖等附件安装(因图纸无详图，暂按常规计算） | 座 | 1 | 816.56 | 816.56 | 186.25 | 8.05
本页小计 | [6 empty] | 2437.25 | 481.08 | 8.76
合计 | [6 empty] | 5214.89 | 986.46 | 81.13

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  | 0 |  | 51.27 | 12.33
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 51.27 | 51.27 | 12.33
本页小计 | [6 empty] | 51.27 | 12.33
合计 | [6 empty] | 51.27 | 12.33

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 80.34
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 80.34
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 80.34

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 56.48 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 56.48 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 56.48 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 56.48 | 估算比例1%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 56.48
合计 |  |  | 56.48 | -

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-室外-给水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1564.22 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 469.58
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 38.36
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 38.36 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 38.36 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 17.46
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 17.46 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 17.46 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 143.83
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 158.75
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1923

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-室外-给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外给水 |  |  |  |  | 1564.22 | 467.49 | 52.39
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室外给水； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：钢塑给水管DN20； 4.连接形式：螺纹连接（含管件）； 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、消毒、冲洗。 | m | 38.15 | 24.27 | 925.9 | 196.47 | 1.53
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室外给水； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：钢塑给水管DN25； 4.连接形式：螺纹连接（含管件）； 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、消毒、冲洗。 | m | 3.19 | 31.77 | 101.35 | 16.43 | 0.26
3 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀； 2.阀门材质：铜质； 3.规格、压力等级：J11W-10T DN20； 4.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 2 | 48.17 | 96.34 | 14.9 | 0.38
4 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：真空破坏器； 2.阀门材质：铜质； 3.规格、压力等级：DN20； 4.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 2 | 43.06 | 86.12 | 14.9 | 0.38
5 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 14.47 | 7.64 | 110.55 | 56 | 30.1
本页小计 | [6 empty] | 1320.26 | 298.7 | 32.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-室外-给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040103001005 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：沟槽土方 3、填方粒径要求：符合填料要求 4、填方来源、运距：自行考虑 | m3 | 11.82 | 20.64 | 243.96 | 168.79 | 19.74
本页小计 | [6 empty] | 243.96 | 168.79 | 19.74
合计 | [6 empty] | 1564.22 | 467.49 | 52.39

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-室外-给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外-给水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 38.36
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 38.36
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 38.36

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外-给水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 17.46 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 17.46 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 17.46 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外-给水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 17.46 | 估算比例1%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 17.46
合计 |  |  | 17.46 | -

## 5_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-围墙 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 76762.59 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 25770.39
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 10065.74
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 6842.94 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3661.59
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 3222.8 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 3222.8 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 944.16
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 944.16 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 944.16 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 7587.56
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 8582.4
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 103942

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 新建围墙 |  |  |  |  | 44975.76 | 16226.83 | 333.21
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 4.41 | 6.9 | 30.43 | 12.92 | 12.13
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 23.81 | 6.9 | 164.29 | 69.76 | 65.48
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计说明要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求：符合设计要求 | m3 | 23.02 | 2.18 | 50.18 | 11.74 | 28.08
4 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 5.20 | 16.98 | 88.3 | 1.87 | 71.34
5 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 | m3 | 11.83 | 489.59 | 5791.85 | 1413.69 | 23.78
6 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.10 | 473.61 | 994.58 | 94.75 | 1.49
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.74 | 506.42 | 881.17 | 46.18 | 0.47
8 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.80 | 513.72 | 924.7 | 53.96 | 0.83
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.11 | 596.93 | 662.59 | 107.34 | 0.51
10 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.扇形窗板带 | m3 | 0.13 | 596.29 | 77.52 | 14.31 | 0.09
本页小计 | [6 empty] | 9665.61 | 1826.52 | 204.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.压顶 | m3 | 2.96 | 596.29 | 1765.02 | 325.9 | 2.04
12 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径6mm | t | 0.051 | 5435.35 | 277.2 | 58.17 | 2.86
13 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm | t | 0.077 | 5159.72 | 397.3 | 93.75 | 4.61
14 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm | t | 0.197 | 5451.44 | 1073.93 | 239.84 | 11.79
15 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm | t | 0.050 | 4449.47 | 222.47 | 30.6 | 1.23
16 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径14mm | t | 0.182 | 4389.63 | 798.91 | 95.92 | 13.5
17 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径16mm | t | 0.542 | 4316.85 | 2339.73 | 285.64 | 40.22
18 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | 1、二砖小青瓦 | m | 24.39 | 173.11 | 4222.15 | 1790.96 | 12.68
19 | 01B003 | 甘蔗脊屋脊头 | 1.新建围墙甘蔗脊 | m | 10.50 | 433.12 | 4547.76 | 1648.29 | 5.46
20 | Z020110032001 | 望砖线脚 | 1.320*600*40厚砖细线脚 | m | 46.28 | 105.42 | 4878.84 | 2477.83
本页小计 | [6 empty] | 20523.31 | 7046.9 | 94.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） 2.底层厚度、砂浆配合比：14厚M15水泥砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆 | m2 | 109.52 | 49.1 | 5377.43 | 3057.8 | 27.38
22 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度：5厚高强抗裂砂浆高强复合耐碱玻纤网 | m2 | 103.49 | 29.25 | 3027.08 | 1368.14 | 7.24
23 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：清补基层满刮外墙腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：白色外墙弹性涂料二度 | m2 | 109.52 | 50.35 | 5514.33 | 2927.47
24 | 01B004 | 叠瓦 | 1.叠瓦饰面 | m2 | 2.34 | 200 | 468
25 | 01B005 | 匾额 | 1.成品匾额 | 个 | 1 | 400 | 400
|  | 南侧改建围墙 |  |  |  |  | 6875.25 | 1909.94 | 315.97
26 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.围墙铸铁栏杆拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
27 | 011601001001 | 原有围墙拆除 | 1.原有围墙拆除 | m3 | 6.52 | 99.45 | 648.41 | 213.73 | 314.98
28 | 01B006 | 拆除垃圾外运 | 1.拆除垃圾外运 | 项 | 1 | 1000 | 1000
29 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：清补基层满刮外墙腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：白色外墙弹性涂料二度 | m2 | 32.54 | 50.35 | 1638.39 | 869.79
本页小计 | [6 empty] | 19073.64 | 8436.93 | 349.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.安装方式：20厚M15水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：仿古砖贴面 | m2 | 16.42 | 157.64 | 2588.45 | 826.42 | 0.99
|  | 西侧改建围墙 |  |  |  |  | 24911.58 | 9626.02 | 63.5
31 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.安装方式：20厚M15水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：仿古砖贴面 | m2 | 12.02 | 157.64 | 1894.83 | 604.97 | 0.72
32 | 010401004004 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 | m3 | 6.87 | 489.59 | 3363.48 | 820.97 | 13.81
33 | 010401004005 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖（圆弧形） | m3 | 1.72 | 514.4 | 884.77 | 226.09 | 3.46
34 | 010401005001 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：方形镂空砖 | m3 | 2.04 | 234.9 | 479.2 | 184.19 | 2.47
35 | 010503004004 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.压顶 | m3 | 3.85 | 596.29 | 2295.72 | 423.89 | 2.66
36 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm | t | 0.069 | 5451.44 | 376.15 | 84.01 | 4.13
37 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径16mm | t | 0.320 | 4316.85 | 1381.39 | 168.64 | 23.74
38 | 020602007002 | 围墙瓦顶 | 1、二砖小青瓦 | m | 24.06 | 173.11 | 4165.03 | 1766.73 | 12.51
本页小计 | [6 empty] | 17429.02 | 5105.91 | 64.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：清补基层满刮外墙腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：白色外墙弹性涂料二度 | m2 | 200.02 | 50.35 | 10071.01 | 5346.53
本页小计 | [6 empty] | 10071.01 | 5346.53
合计 | [6 empty] | 76762.59 | 27762.79 | 712.68

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0117 | S 措施项目 |  |  | 0 |  | 6842.94 | 3882.52 | 177.89
1 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 8.29 | 50.03 | 414.75 | 239.42 | 8.87
2 | 011702001004 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 5.60 | 45.72 | 256.03 | 119.9 | 4.59
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 18.43 | 56.07 | 1033.37 | 535.21 | 33.54
4 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 14.55 | 55.34 | 805.2 | 367.24 | 34.05
5 | 011702008002 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板 | m2 | 7.14 | 71.8 | 512.65 | 328.01 | 5.5
6 | 011702008003 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 60.66 | 56.28 | 3413.94 | 2033.93 | 41.25
7 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内`砌筑围墙高度在2m以上者，如另一面需装饰时 | m2 | 208.72 | 1.95 | 407 | 258.81 | 50.09
本页小计 | [6 empty] | 6842.94 | 3882.52 | 177.89
合计 | [6 empty] | 6842.94 | 3882.52 | 177.89

## 5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:围墙 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3222.8
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 10.95 | 3222.8
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3222.8

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:围墙 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 944.16 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 944.16 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 944.16 | 0

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:围墙 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 944.16 | 估算比例1%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 944.16
合计 |  |  | 944.16 | -

## 6_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-室外工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 158394.11 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 26992.42
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2642.56
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 2642.56 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 2642.56 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 11760.98
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1760.98 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1760.98 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 10000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 10000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 5061.08
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 16007.29
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 193866

## 6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-室外工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 4536.11 | 1002.29 | 650.02
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原有场地硬化，厚度按15cm | m2 | 97.88 | 15.78 | 1544.55 | 996.42 | 238.83
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：原有硬化拆除废料 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 14.68 | 34.82 | 511.16 | 5.87 | 411.19
3 | 04B001 | 原有场地清洗 | 1.原有场地清洗 | m2 | 310.05 | 8 | 2480.4
|  | 排水工程 |  |  |  |  | 48718.79 | 9713.56 | 2267.28
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 10721.37 | 2154.91 | 1965.24
4 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5M 内 | m3 | 184.83 | 3.33 | 615.48 | 73.93 | 426.96
5 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料品种：中砂、粗砂 3.填方粒径要求：符合填料要求 4.填方来源、运距：自行考虑 | m3 | 15.64 | 314.18 | 4913.78 | 485.15 | 7.66
6 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料品种：沟槽土方 3.填方粒径要求：符合填料要求 4.填方来源、运距：自行考虑 | m3 | 168.20 | 14.37 | 2417.03 | 1537.35 | 402
7 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽土方 2、运距：自行考虑 | m3 | 56.63 | 19.99 | 1132.03 | 22.65 | 901.55
8 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：机械回填种植土 2.回填厚度：300mm | m3 | 43.17 | 38.06 | 1643.05 | 35.83 | 227.07
本页小计 | [6 empty] | 15257.48 | 3157.2 | 2615.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-室外工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 管网部分 |  |  |  |  | 10928.46 | 1379.93
9 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质、规格：HDPE双壁波纹管DN225 2.连接形式：承插式橡胶接口 3.压力试验及吹、洗设计要求：管道闭水试验 | m | 11.77 | 46.41 | 546.25 | 80.98
10 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质、规格：HDPE双壁波纹管DN300 2.连接形式：承插式橡胶接口 3.压力试验及吹、洗设计要求：管道闭水试验 | m | 156.50 | 66.34 | 10382.21 | 1298.95
|  | 检查井、化粪池 |  |  |  |  | 27068.96 | 6178.72 | 302.04
11 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.600*600钢筋混凝土检查井，施工按《20S515》图集 | 座 | 12 | 1164.82 | 13977.84 | 3736.56 | 183.72
12 | 040504009001 | 雨水口 | 1.做法详见图集16S518-P8 | 座 | 8 | 1636.39 | 13091.12 | 2442.16 | 118.32
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 13324.99 | 930.9 | 724.97
13 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 115.95 | 1.9 | 220.31 | 33.63 | 146.1
14 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：拆除原有水泥路面 | m2 | 30.00 | 15.78 | 473.4 | 305.4 | 73.2
15 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.履带式液压挖掘机挖碴装车 2.运距施工方自行考虑 | m3 | 4.50 | 34.82 | 156.69 | 1.8 | 126.05
16 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.厚度：150厚C25道路 | m2 | 30.00 | 71.68 | 2150.4 | 168 | 5.1
本页小计 | [6 empty] | 40998.22 | 8067.48 | 652.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-室外工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格：沥青路面专用玻纤格栅 | m2 | 115.95 | 4.84 | 561.2 | 208.71
18 | 040203004002 | 封层 | 1.封层下封层乳化沥青 | m2 | 115.95 | 5.66 | 656.28 | 54.5 | 19.71
19 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类：40厚粗粒式改性沥青混凝土 | m2 | 115.95 | 39.01 | 4523.21 | 80.01 | 162.33
20 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类：30厚细粒式改性沥青混凝土 | m2 | 115.95 | 39.53 | 4583.5 | 78.85 | 192.48
|  | 排水沟 |  |  |  |  | 15813.31 | 1278.52 | 249.99
21 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1m内 | m3 | 18.97 | 5.19 | 98.45 | 7.59 | 72.47
22 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计说明要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 4.04 | 14.37 | 58.05 | 36.93 | 9.66
23 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 8.43 | 12.76 | 107.57 |  | 87.76
24 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度：C10混凝土垫层 2.砌体材料：200/150厚C20混凝土 3.砂浆强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆面层（掺3%防水剂） 4.伸缩缝填塞.：详见图集08J933-1 Y1-2 5.盖板材质、规格：地沟铸铁盖板 | m | 23.42 | 663.93 | 15549.24 | 1234 | 80.1
|  | 铺装工程 |  |  |  |  | 56475.75 | 6461.55 | 482.45
本页小计 | [6 empty] | 26137.5 | 1700.59 | 624.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-室外工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 050201001002 | 园路 | 1.路床土石类别：整理路床机械打夯 2.路面厚度、宽度、材料种类：600*300*30芝麻灰花岗岩面层，纯水泥浆擦缝，中字铺 3.砂浆强度等级：30厚DS M20干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 | m2 | 104.16 | 199.04 | 20732.01 | 3709.14 | 434.35
26 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：1200*300*200不规则芝麻灰花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚砂浆粘接层，C25细石混凝土窝牢 | m | 209.15 | 170.9 | 35743.74 | 2752.41 | 48.1
|  | 通道廊架 |  |  |  |  | 19525.16 | 6224.95 | 27.64
27 | 04B002 | 柱顶石 | 1.覆盆式柱顶石制作（二遍剁斧）、安装规格（cm）Φ56厚27以 内 | 只 | 6 | 754.51 | 4527.06 | 2860.5
28 | 020501001001 | 圆柱 | 1.木材品种：樟子松防腐木 2.构件规格：φ200 3.防护材料种类、涂刷遍数：按设计要求 | m3 | 0.66 | 13516.89 | 8921.15 | 1778.73 | 13.12
29 | 020502002001 | 矩形梁 | 1.木材品种：樟子松防腐木 2.构件规格：厚24cm以内 3.防护材料种类、涂刷遍数：按设计要求 | m3 | 0.40 | 4387.61 | 1755.04 | 809.39 | 8.34
30 | 020503001001 | 圆桁(檩) | 1.木材品种：樟子松防腐木 2.规格：φ150 3.防护材料种类、涂刷遍数：按设计要求 | m3 | 0.25 | 3240.65 | 810.16 | 329.69 | 5.24
本页小计 | [6 empty] | 72489.16 | 12239.86 | 509.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-室外工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 020508019001 | 封檐板 | 1.断面尺寸：100*30厚封檐板 2.防护材料种类、涂刷遍数：按设计要求 | m | 7.20 | 16.11 | 115.99 | 52.49 | 0.94
32 | 020601003001 | 瓦屋面 | 1.屋面类型：成品瓦屋面（样式由甲方定） 2.基层材料种类：100*30厚格板、50*50厚木椽@230 | m2 | 19.58 | 173.43 | 3395.76 | 394.15
本页小计 | [6 empty] | 3511.75 | 446.64 | 0.94
合计 | [6 empty] | 158394.11 | 25611.77 | 4402.35

## 6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马寅初中学劳动课程实践基地建设工程-室外工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 6_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2642.56
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 2642.56
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2642.56

## 6_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1760.98 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1760.98 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 10000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 10000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 11760.98 | 0

## 6_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1760.98 | 估算比例1%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1760.98
合计 |  |  | 1760.98 | -