## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐一村停车场建设工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1926442元
| (大写): | 壹佰玖拾贰万陆仟肆佰肆拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐一村停车场建设工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐一村停车场建设工程 二、招标范围： 施工图范围内的停车场路面、排水、路灯工程。 三、清单编制依据： 1、浙江非简工程设计有限公司设计的施工图； 2、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）及浙江省有关补充规定编制； 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；浙建建发[2019]92号文件； 4、暂列金额按税前造价5%计入。 四、取费费率的确定 1、工程类别确定为非市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（计安全文明施工费、行车、行人干扰增加费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按增值税率计取，不计风险费用及危险作业意外伤害保险费。 五、人工、主要材料价格： 1、人工、主要材料价格按2022年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐一村停车场建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 德利丰茶厂停车场 | 1926442 |  | 17119.12 | 40025.27 | 159064.05
1.1 | 市政 | 1810946 |  | 16326.81 | 36443.78 | 149527.68
1.2 | 路灯 | 115496 |  | 792.31 | 3581.49 | 9536.37
合计 |  | 1926442 |  | 17119.12 | 40025.27 | 159064.05

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:德利丰茶厂停车场-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1493954.8 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 177131.33
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 51904.95
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 35578.14 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 17235.49
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 16326.81 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 16326.81 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 79115.18
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 79115.18 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 79115.18 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 36443.78
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 149527.68
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1810946

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:德利丰茶厂停车场-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 停车场路面 |  |  |  |  | 1167057.43 | 44843.97 | 62159.13
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 5210.00 | 2.01 | 10472.1 | 1510.9 | 7137.7
2 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15CM | m2 | 5029.00 | 37.15 | 186827.35 | 6990.31 | 4777.55
3 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.4.5%水泥稳定碎石基层 2.厚度：20CM | m2 | 5029.00 | 61.72 | 310389.88 | 25145 | 25798.77
4 | 040203004001 | 封层 | 1.封层下封层乳化沥青1.2L/m2 | m2 | 4999.00 | 5.53 | 27644.47 | 2349.53 | 899.82
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-20中粒式沥青混凝土 2.厚度：6cm | m2 | 4999.00 | 71.09 | 355378.91 | 4149.17 | 11297.74
6 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.黏层沥青层乳化沥青0.6L/m2 | m2 | 4999.00 | 2.55 | 12747.45 | 149.97 | 199.96
7 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度：4cm | m2 | 4999.00 | 52.73 | 263597.27 | 4549.09 | 12047.59
|  | 交通设施 |  |  |  |  | 9064.34 | 1787.77 | 1466.13
8 | 040205007001 | 标记 | 1.标记 箭头标线 | m2 | 14.66 | 52.98 | 776.69 | 227.23 | 165.66
9 | 040205006001 | 标线 | 1.热熔型地面标线 | m2 | 186.00 | 35.98 | 6692.28 | 1374.54 | 1238.76
10 | 040205003001 | 标杆 | 1.单柱式标杆Φ89*4.5*3250mm，含基础及模板 | 根 | 1 | 1290.44 | 1290.44 | 154.71 | 30.29
11 | 040205004001 | 标志板 | 1.类型：停车场指示标志 2.规格尺寸：600×800mm 3.板面反光膜等级：IV类 | 块 | 1 | 304.93 | 304.93 | 31.29 | 31.42
本页小计 | [6 empty] | 1176121.77 | 46631.74 | 63625.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:德利丰茶厂停车场-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 雨水系统 |  |  |  |  | 166861.96 | 29979.81 | 5854.53
12 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：砂砾石200cm 2.管座材质：C15满包混凝土加固 3.规格：DN200钢筋混凝土管 4.接口方式：承插口 5.管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 175.00 | 226.41 | 39621.75 | 4436.25 | 376.25
13 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：砂砾石200cm 2.管座材质：C15满包混凝土加固 3.规格：DN300钢筋混凝土管 4.接口方式：承插口 5.管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 233.00 | 264.48 | 61623.84 | 6503.03 | 514.93
14 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：砂砾石200cm 2.管座材质：C15满包混凝土加固 3.规格：DN400钢筋混凝土管 4.接口方式：承插口 5.管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 8.00 | 340.88 | 2727.04 | 276.96 | 25.68
本页小计 | [6 empty] | 103972.63 | 11216.24 | 916.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:德利丰茶厂停车场-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040504001001 | 800*800砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：300厚片石密排换土，碎石填缝；100厚C15素混凝土垫层；150厚C25钢筋混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10防水水泥砂浆砌MU10砖 3.勾缝、抹面要求：2cm1:2防水水泥砂浆抹面 4.盖板材质、规格：C30预制混凝土盖板 5.井盖：450*450防盗型球墨铸铁篦子 6.深度：井深暂按1m 7.其他：含模板、防坠网 | 座 | 13 | 1873.76 | 24358.88 | 5399.29 | 226.85
16 | 040504009001 | 390*390雨水口 | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层、C25钢筋混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格：砖砌，2cm厚1：2防水水泥砂浆抹灰 3.井盖：450*450防盗型球墨铸铁篦子 4.深度：深度暂按1m 5.其他：含模板 | 座 | 12 | 1038.38 | 12460.56 | 2903.76 | 136.44
17 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.719 | 5824.84 | 4188.06 | 576.8 | 19.99
18 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 627.59 | 7.52 | 4719.48 | 2428.77 | 1405.8
19 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 447.09 | 19.91 | 8901.56 | 6384.45 | 751.11
20 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：废弃土方 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 180.50 | 16.37 | 2954.79 | 72.2 | 2373.58
本页小计 | [6 empty] | 57583.33 | 17765.27 | 4913.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:德利丰茶厂停车场-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.出水口挡墙修复，M7.5浆砌块石 | m3 | 10.00 | 530.6 | 5306 | 998.3 | 23.9
|  | 围墙 |  |  |  |  | 123584.9 | 48678.92 | 1194.06
22 | 010501001001 | 垫层 | 1.现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 9.84 | 548.31 | 5395.37 | 443.98 | 6.99
23 | 010401001001 | 砖基础 | 1.混凝土实心砖基础 墙厚1砖^DM M10 | m3 | 16.22 | 544.91 | 8838.44 | 1882.66 | 39.41
24 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 59.18 | 543.13 | 32142.43 | 7072.01 | 118.95
25 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 6.58 | 594.21 | 3909.9 | 1013.78 | 16.45
26 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.混凝土实心砖 方柱^DM M7.5 | m3 | 18.43 | 667.93 | 12309.95 | 3874.72 | 45.15
27 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1∶2 | m2 | 811.20 | 40.66 | 32983.39 | 19257.89 | 202.8
28 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色外墙普通涂料一底一面 | m2 | 730.08 | 28.7 | 20953.3 | 12396.76
29 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.水泥实心砖压顶 水泥95砖两平一侧，1：2水泥砂浆座浆 | m3 | 7.25 | 651.55 | 4723.74 | 1596.6 | 16.24
30 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：0.5M | m3 | 89.36 | 7.52 | 671.99 | 345.82 | 200.17
31 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 54.68 | 19.91 | 1088.68 | 780.83 | 91.86
32 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：废弃土方 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 34.68 | 16.37 | 567.71 | 13.87 | 456.04
本页小计 | [6 empty] | 128890.9 | 49677.22 | 1217.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:德利丰茶厂停车场-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化带 |  |  |  |  | 27386.17 | 6681.01 | 1663.35
33 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：芝麻灰花岗岩侧石100*25*10cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度：1：3水泥砂浆卧底 | m | 100.00 | 81.99 | 8199 | 957
34 | 040204005001 | 侧石砼挡块 | 1.材料品种、尺寸：截面10*10cm砼挡块 2.混凝土强度等级：C20 3.含模板 | m | 100.00 | 11.99 | 1199 | 445 | 53
35 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 211.00 | 5.23 | 1103.53 | 886.2
36 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.机械回填种植土 | m3 | 63.30 | 43.64 | 2762.41 | 52.54 | 363.34
37 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠 2.规格：H30，P18，40株/㎡ 3.养护期：两年 | m2 | 211.00 | 66.93 | 14122.23 | 4340.27 | 1247.01
本页小计 | [6 empty] | 27386.17 | 6681.01 | 1663.35
合计 | [6 empty] | 1493954.8 | 131971.48 | 72337.2

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:德利丰茶厂停车场-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 35578.14 | 11733.95 | 8216.76
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 2.压路机 3.沥青混凝土摊铺机 | 台·次 | 1 | 13803.53 | 13803.53 | 1937 | 6259.81
2 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 406.85 | 53.52 | 21774.61 | 9796.95 | 1956.95
本页小计 | [6 empty] | 35578.14 | 11733.95 | 8216.76
合计 | [6 empty] | 35578.14 | 11733.95 | 8216.76

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 79115.18 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 79115.18
合计 |  |  | 79115.18 | -

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | t | 99.574 | 531 | 52873.79
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 10369.758 | 0.53 | 5506.34
3 | 黄砂净砂 | t | 30.434 | 180 | 5478.12
4 | 砂砾石 | t | 106.203 | 126 | 13381.58
5 | 碎石综合 | t | 2658.605 | 126 | 334984.23
6 | 块石 | t | 18.66 | 107 | 1996.62
7 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 19.944 | 849.6 | 16944.42
8 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 35.679 | 504.4 | 17996.49
9 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 97.105 | 450 | 43697.25
10 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 10.948 | 480 | 5255.04
11 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 7.541 | 501 | 3778.04
12 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.672 | 527 | 354.14
13 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 235.238 | 0.36 | 85.16
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1214.198 | 0.39 | 473.54
15 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 34284.147 | 0.33 | 11450.91
16 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 6155.49 | 0.34 | 2111.33
17 | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 201.96 | 1191 | 240534.36
18 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 302.939 | 1102 | 333838.78
19 | 柴油0# | kg | 349.93 | 8.81 | 3082.88
20 | 钢筋混凝土承插管φ300×4000 | m | 235.33 | 82.74 | 19471.2
21 | 钢筋混凝土承插管φ200×4000 | m | 176.75 | 62.3 | 11011.53
22 | 钢筋混凝土承插管φ400×4000 | m | 8.08 | 109 | 880.72
23 | 水 | m3 | 434.973 | 5.73 | 2492.4
24 | 钢模板 | kg | 4.839 | 5.66 | 27.39
25 | 木模板 | m3 | 1.628 | 1504 | 2448.51
26 | 墨铸铁篦子450*450 重型 | 套 | 13 | 275 | 3575
27 | 芝麻灰花岗岩侧100*25*10cm | m | 101 | 68.85 | 6953.85
28 | 反光膜 | m2 | 0.48 | 142 | 68.16
29 | 矩形标志牌800×600m | 块 | 1 | 160 | 160
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 热熔涂料 | kg | 909.567 | 3.45 | 3138.01
31 | 松板枋材模板 | m3 | 0.01 | 1504 | 15.04
32 | 墨铸铁篦子450*450 重型 | 套 | 12 | 275 | 3300
33 | 种植土 | m3 | 64.566 | 35 | 2259.81
34 | 标志杆 | 根 | 1 | 729.16 | 729.16
35 | 红叶石楠H30，P18 | m2 | 211 | 29.4 | 6203.4

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 4.22 | 853.78 | 3602.95
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.38 | 956.84 | 363.6
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.11 | 1045.48 | 115
4 | 平地机90kW | 台班 | 3.068 | 716.76 | 2199.02
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.508 | 829.76 | 421.52
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.771 | 1172.33 | 2076.2
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 4.97 | 443.8 | 2205.69
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 16.337 | 591.95 | 9670.69
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 12.664 | 715.01 | 9054.89
10 | 钢轮振动压路机12t | 台班 | 3.973 | 931.48 | 3700.77
11 | 轮胎压路机26t | 台班 | 4.949 | 1088.16 | 5385.3
12 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 33.556 | 29.99 | 1006.34
13 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.55 | 769.01 | 422.96
14 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 4.949 | 1015 | 5023.24
15 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 3.973 | 1321.47 | 5250.2
16 | 沥青混凝土摊铺机15t | 台班 | 0.5 | 2819.05 | 1409.53
17 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 1.149 | 713.52 | 819.83
18 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.949 | 786.91 | 746.78
19 | 载货汽车4t | 台班 | 4.281 | 498.16 | 2132.62
20 | 载货汽车5t | 台班 | 0.03 | 517.71 | 15.53
21 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.351 | 1024.19 | 2407.87
22 | 平板拖车组40t | 台班 | 3 | 1322.71 | 3968.13
23 | 机动翻斗车1t | 台班 | 47.089 | 234.43 | 11039.07
24 | 洒水车4000L | 台班 | 2.152 | 579.48 | 1247.04
25 | 混凝土搅拌站45m3/h | 台班 | 3.973 | 1295.27 | 5146.11
26 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 2.44 | 211.41 | 515.84
27 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.001 | 39.74 | 0.04
28 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.065 | 46.85 | 3.05
29 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.154 | 27.99 | 4.31
30 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.117 | 30.08 | 33.6
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.946 | 11.7 | 11.07
32 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.014 | 34.46 | 0.48
33 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.121 | 106.95 | 12.94
34 | 液压升降机 9m | 台班 | 0.06 | 25.57 | 1.53
35 | 手推式热熔底漆车 | 台班 | 0.126 | 102 | 12.85
36 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.298 | 13.13 | 17.04
37 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 10.82 | 5.08 | 54.97
38 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.976 | 469.4 | 458.13

## 1_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | t | 99.574 |  |  | 531
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 10369.758 |  |  | 0.53
3 | 黄砂净砂 | t | 30.434 |  |  | 180
4 | 砂砾石 | t | 106.203 |  |  | 126
5 | 碎石综合 | t | 2658.605 |  |  | 126
6 | 块石 | t | 18.66 |  |  | 107
7 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 19.944 |  |  | 849.6
8 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 35.679 |  |  | 504.4
9 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 97.105 |  |  | 450
10 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 10.948 |  |  | 480
11 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 7.541 |  |  | 501
12 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.672 |  |  | 527
13 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 235.238 |  |  | 0.36
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1214.198 |  |  | 0.39
15 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 34284.147 |  |  | 0.33
16 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 6155.49 |  |  | 0.34
17 | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 201.96 |  |  | 1191
18 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 302.939 |  |  | 1102
19 | 柴油0# | kg | 349.93 |  |  | 8.81
20 | 钢筋混凝土承插管φ300×4000 | m | 235.33 |  |  | 82.74
21 | 钢筋混凝土承插管φ200×4000 | m | 176.75 |  |  | 62.3
22 | 钢筋混凝土承插管φ400×4000 | m | 8.08 |  |  | 109
23 | 水 | m3 | 434.973 |  |  | 5.73
24 | 钢模板 | kg | 4.839 |  |  | 5.66
25 | 木模板 | m3 | 1.628 |  |  | 1504
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
26 | 墨铸铁篦子450*450 重型 | 套 | 13 |  |  | 275
27 | 芝麻灰花岗岩侧100*25*10cm | m | 101 |  |  | 68.85
28 | 反光膜 | m2 | 0.48 |  |  | 142
29 | 矩形标志牌800×600m | 块 | 1 |  |  | 160
30 | 热熔涂料 | kg | 909.567 |  |  | 3.45
31 | 松板枋材模板 | m3 | 0.01 |  |  | 1504
32 | 墨铸铁篦子450*450 重型 | 套 | 12 |  |  | 275
33 | 种植土 | m3 | 64.566 |  |  | 35
34 | 标志杆 | 根 | 1 |  |  | 729.16
35 | 红叶石楠H30，P18 | m2 | 211 |  |  | 29.4
合计

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:德利丰茶厂停车场-路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 94721.26 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 12023.78
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2611.23
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1818.92 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 859.28
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.15% | 792.31 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.15% | 792.31 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5045.7
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5045.7 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5045.7 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 3581.49
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 9536.37
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 115496

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:德利丰茶厂停车场-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 94721.26 | 10377.68 | 2922.8
1 | 040801006001 | 落地式控制箱 | 路灯控制箱 | 台 | 1 | 4268.31 | 4268.31 | 148.85 | 50.51
2 | 040805001001 | 常规照明灯 | 6m中杆灯，LED灯（60W） 100厚碎石垫层 C30混凝土基础、C30混凝土包方 含钢筋、螺栓、接地等 | 套 | 11 | 5074.02 | 55814.22 | 4530.57 | 2192.74
3 | 040804001001 | 配管 | DN80镀锌钢管 | m | 86.00 | 78.68 | 6766.48 | 1394.92 | 25.8
4 | 040804001002 | 配管 | 电力尼龙套管de65mm | m | 189.00 | 24.95 | 4715.55 | 2160.27 | 56.7
5 | 040803001001 | 电缆 | YJV-1KV-4*25+1*16电力电缆 | m | 5.00 | 90.92 | 454.6 | 9.4 | 0.25
6 | 040803001002 | 电缆 | YJV-1KV-5×16 | m | 270.00 | 63.02 | 17015.4 | 507.6 | 13.5
7 | 040804002001 | 配线 | BVVB-3X2.5 | m | 22.00 | 9.72 | 213.84 | 14.08
8 | 040804002002 | 配线 | BRV-6 | m | 6.00 | 5.7 | 34.2 | 3.12
9 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 24 | 84.08 | 2017.92 | 321.84
本页小计 | [6 empty] | 91300.52 | 9090.65 | 2339.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:德利丰茶厂停车场-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040504001003 | 电缆井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，150厚C30混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10砂浆浆砌MU20水泥砖 3.勾缝、抹面要求：20厚1:2砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，600x600球墨铸铁盖板 5.含模板 | 座 | 1 | 1333.24 | 1333.24 | 256.07 | 14.74
11 | 040501004001 | 塑料管 | Φ110PVC排水管，就近接入附近雨水管道 | m | 5.00 | 20.86 | 104.3 | 15.35
12 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 1 | 234.52 | 234.52 | 160.92 | 22.46
13 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 49.50 | 3.54 | 175.23 | 19.8 | 123.26
14 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 46.64 | 3.54 | 165.11 | 18.66 | 116.13
15 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 88.99 | 14.5 | 1290.36 | 813.37 | 212.69
16 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 7.15 | 16.5 | 117.98 | 2.86 | 94.02
本页小计 | [6 empty] | 3420.74 | 1287.03 | 583.3
合计 | [6 empty] | 94721.26 | 10377.68 | 2922.8

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:德利丰茶厂停车场-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1818.92 | 813.66 | 162.53
1 | 041102002003 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 33.79 | 53.83 | 1818.92 | 813.66 | 162.53
本页小计 | [6 empty] | 1818.92 | 813.66 | 162.53
合计 | [6 empty] | 1818.92 | 813.66 | 162.53

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5045.7 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5045.7
合计 |  |  | 5045.7 | -

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电焊条 | kg | 2.173 | 6.81 | 14.8
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 74.81 | 0.53 | 39.72
3 | 黄砂净砂 | t | 0.304 | 180 | 54.72
4 | 碎石综合 | t | 1.19 | 126 | 149.94
5 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.294 | 504.4 | 148.29
6 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 5.326 | 527 | 2806.8
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 47.232 | 0.39 | 18.42
8 | 汽油综合 | kg | 3.404 | 10.57 | 35.98
9 | Φ110PVC排水管 | m | 5.075 | 16.65 | 84.5
10 | 水 | m3 | 0.484 | 5.73 | 2.77
11 | 钢模板 | kg | 4.986 | 5.66 | 28.22
12 | 木模板 | m3 | 0.144 | 1504 | 216.58
13 | 铸铁检查井盖φ600 | 套 | 1 | 532 | 532
14 | DN80钢管 | m | 88.58 | 52.18 | 4622.1
15 | 电力尼龙套管de65mm | m | 194.67 | 7.15 | 1391.89
16 | LED灯（60W），安装高度6m | 套 | 11.11 | 3730 | 41440.3
17 | 落地式控制箱 | 个 | 1 | 4000 | 4000
18 | BRV-6 | m | 6.3 | 4.79 | 30.15
19 | BVVB-3X2.5 | m | 25.52 | 7.66 | 195.59
20 | YJV-1KV-4*25+1*16电力电缆 | m | 5.05 | 87.45 | 441.6
21 | YJV-1KV-5×16 | m | 272.7 | 59.83 | 16314.28
22 | 电缆终端头YJV-5*16 | 套 | 24.48 | 45 | 1101.6

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 2000A大电流发生器 | 台班 | 0.2 | 31.97 | 6.39
2 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1.1 | 41.76 | 45.93
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班 | 0.2 | 10.63 | 2.13
6 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.016 | 1045.48 | 16.73
7 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.017 | 829.76 | 14.11
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.19 | 1172.33 | 222.74
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 7.15 | 29.99 | 214.43
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.027 | 786.91 | 21.25
11 | 桥式起重机15t | 台班 | 0.44 | 310.25 | 136.51
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.8 | 498.16 | 398.53
13 | 载货汽车4t | 台班 | 0.1 | 498.16 | 49.82
14 | 载货汽车5t | 台班 | 0.012 | 517.71 | 6.21
15 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.078 | 1024.19 | 79.89
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.032 | 234.43 | 7.5
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.037 | 170.09 | 6.29
18 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.05 | 39.74 | 1.99
19 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.059 | 46.85 | 2.76
20 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.091 | 27.99 | 2.55
21 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.002 | 30.08 | 0.06
22 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.001 | 34.46 | 0.03
23 | 普通车床660×2000mm | 台班 | 2.387 | 110.49 | 263.74
24 | 摇臂钻床63mm | 台班 | 0.704 | 34.89 | 24.56
25 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.288 | 31.45 | 9.06
26 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.866 | 84.82 | 73.45
27 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 2.43 | 69.68 | 169.32
28 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.01 | 102.85 | 1.03
29 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 2.357 | 106.95 | 252.08
30 | 电焊条烘干箱80×80×100cm3 | 台班 | 0.187 | 44.75 | 8.37
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 3.009 | 134.06 | 403.39
32 | 高架车13m | 台班 | 0.605 | 332.52 | 201.17
33 | 塑料粉末喷枪 | 台班 | 3.009 | 130.56 | 392.86
34 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.017 | 13.13 | 0.22
35 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.081 | 469.4 | 38.02

## 2_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:路灯 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 电焊条 | kg | 2.173 |  |  | 6.81
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 74.81 |  |  | 0.53
3 | 黄砂净砂 | t | 0.304 |  |  | 180
4 | 碎石综合 | t | 1.19 |  |  | 126
5 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.294 |  |  | 504.4
6 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 5.326 |  |  | 527
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 47.232 |  |  | 0.39
8 | 汽油综合 | kg | 3.404 |  |  | 10.57
9 | Φ110PVC排水管 | m | 5.075 |  |  | 16.65
10 | 水 | m3 | 0.484 |  |  | 5.73
11 | 钢模板 | kg | 4.986 |  |  | 5.66
12 | 木模板 | m3 | 0.144 |  |  | 1504
13 | 铸铁检查井盖φ600 | 套 | 1 |  |  | 532
14 | DN80钢管 | m | 88.58 |  |  | 52.18
15 | 电力尼龙套管de65mm | m | 194.67 |  |  | 7.15
16 | LED灯（60W），安装高度6m | 套 | 11.11 |  |  | 3730
17 | 落地式控制箱 | 个 | 1 |  |  | 4000
18 | BRV-6 | m | 6.3 |  |  | 4.79
19 | BVVB-3X2.5 | m | 25.52 |  |  | 7.66
20 | YJV-1KV-4*25+1*16电力电缆 | m | 5.05 |  |  | 87.45
21 | YJV-1KV-5×16 | m | 272.7 |  |  | 59.83
22 | 电缆终端头YJV-5*16 | 套 | 24.48 |  |  | 45
合计