## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市中医院救护车洗消区项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 954363元
| (大写): | 玖拾伍万肆仟叁佰陆拾叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市中医院救护车洗消区工程 | 954363 |  | 17373.95 | 49681.97 | 78800.66
1.1 | 土建 | 810071 |  | 15734.2 | 42607.94 | 66886.6
1.2 | 电气 | 102455 |  | 973.52 | 4199.84 | 8459.63
1.3 | 给排水 | 41837 |  | 666.23 | 2874.19 | 3454.43
合计 |  | 954363 |  | 17373.95 | 49681.97 | 78800.66

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 585660.96 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 132456.01
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 79525.78
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 63609.78 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 32819.15
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.63% | 15916 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.52% | 15734.2 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 35389.73
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 35389.73 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 35389.73 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 42607.94
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 66886.6
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 810071

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)项目名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 12758.66 | 2392.32 | 8095.47
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：按三类土考虑 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 392.03 | 6.76 | 2650.12 | 1121.21 | 1050.64
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：按三类土考虑 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 276.11 | 6.76 | 1866.5 | 789.67 | 739.97
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：沟槽土方 | m3 | 269.84 | 2.13 | 574.76 | 134.92 | 318.41
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清运土方 2、运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 398.30 | 19.25 | 7667.28 | 346.52 | 5986.45
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 66700.43 | 15421.87 | 258.76
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：240厚条形基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、防潮层材料种类：M15防水水泥砂浆防潮层内掺5%防水剂，两侧用1:2.5防水水泥砂浆粉刷 | m3 | 14.67 | 784.61 | 11510.23 | 3046.23 | 65.28
6 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：120厚条形基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、防潮层材料种类：M15防水水泥砂浆防潮层内掺5%防水剂，两侧用1:2.5防水水泥砂浆粉刷 | m3 | 5.34 | 1076.23 | 5747.07 | 1870.76 | 31.56
本页小计 | [6 empty] | 30015.96 | 7309.31 | 8192.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)项目名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结多孔页岩砖 2、墙体类型：240厚砖墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 | m3 | 47.45 | 532.91 | 25286.58 | 5555.92 | 93.95
8 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结多孔页岩砖 2、墙体类型：120厚砖墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 | m3 | 20.33 | 569.89 | 11585.86 | 3158.06 | 31.71
9 | 010404001001 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：150mm厚片石灌砂夯实,要求表面密实平整 | m3 | 25.80 | 300.44 | 7751.35 | 1627.21 | 30.96
10 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10黄砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m | 23.24 | 15.29 | 355.34 | 72.74 | 1.39
11 | 01B001 | 树脂复合盖板 | 1、地沟树脂复合盖板安装 | m2 | 9.30 | 480 | 4464 | 90.95 | 3.91
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 161845.82 | 16889.93 | 1414.05
12 | 010501001001 | 垫层 | 地面： 1、120mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 20.64 | 556.53 | 11486.78 | 912.49 | 14.65
13 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 16.15 | 521.18 | 8417.06 | 713.99 | 11.47
14 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 44.83 | 590.71 | 26481.53 | 1165.58 | 12.1
本页小计 | [6 empty] | 95828.5 | 13296.94 | 200.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)项目名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土类别：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 12.92 | 679.82 | 8783.27 | 1224.17 | 5.94
16 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类别：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.90 | 717.72 | 2081.39 | 466.29 | 2
17 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土类别：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 8.82 | 597.96 | 5274.01 | 259.13 | 4.06
18 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30/P6 | m3 | 14.11 | 625.11 | 8820.3 | 559.32 | 6.49
19 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土类别：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.67 | 659.72 | 2421.17 | 395.92 | 2.53
20 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土类别：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30/P6 | m3 | 21.01 | 637.64 | 13396.82 | 961.42 | 17.23
21 | 010505006001 | 栏板 | 1、混凝土类别：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30/P6 | m3 | 9.61 | 749.19 | 7199.72 | 1366.16 | 6.63
22 | 010507007001 | 其他构件 | 1、构件的类型：小型构件 2、构件规格：300*600 3、部位：屋面设备基础 4、混凝土种类：非泵送商品砼 5、混凝土强度等级：C25 | m3 | 8.21 | 764.34 | 6275.23 | 1407.85 | 5.66
23 | 010507001001 | 散水 | 1、20厚1:2水泥砂浆面 2、70厚C10素混凝土 3、素土夯实 4、防水嵌缝膏密封 | m2 | 19.95 | 127.79 | 2549.41 | 772.86 | 7.98
24 | 010507001002 | 坡道 | 1、坡道做法详见12J003第13/3A节点水泥面层疆磋坡道 | m2 | 30.39 | 136.35 | 4143.68 | 1018.67 | 6.38
本页小计 | [6 empty] | 60945 | 8431.79 | 64.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 1.625 | 6475.15 | 10522.12 | 1938.58 | 97.26
26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 7.403 | 5330.51 | 39461.77 | 2626.44 | 446.7
27 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.399 | 11357.3 | 4531.56 | 1101.06 | 766.97
|  | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 3915.05 | 1260.25
28 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、框架填充墙与柱梁或混凝土墙体结合的界面处(包括内外墙)应在粉刷前设置细钢丝网片,网片沿界面缝二侧各延伸300mm | m2 | 285.77 | 13.7 | 3915.05 | 1260.25
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 46138.42 | 5320.43 | 75.17
29 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：M0921 2、门框、扇材质：成品铝合金玻璃门 3、镶嵌玻璃品种、厚度：6厚透明钢化安全玻璃 4、其他五金：含锁、合页等五金配件 | 樘 | 3 | 984.98 | 2954.94 | 258.93
30 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：M2024 2、门框、扇材质：成品铝合金玻璃大门 3、镶嵌玻璃品种、厚度：6厚透明钢化安全玻璃 4、其他五金：含锁、合页等五金配件 | 樘 | 1 | 2333.22 | 2333.22 | 185.11
本页小计 | [6 empty] | 63718.66 | 7370.37 | 1310.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010802004001 | 防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：M0821 2、门框、扇材质：钢质防盗门 3、其他五金：含锁、合页等五金配件 | 樘 | 9 | 1339.03 | 12051.27 | 967.32 | 4.41
32 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1、门代号及洞口尺寸：JLM3942 2、门材质：金属卷帘门 3、启动装置品种、规格：电动 | 樘 | 4 | 6167.7 | 24670.8 | 3684 | 70.76
33 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质：普通铝合金推拉窗 2、玻璃品种、厚度：5厚透明玻璃 | m2 | 14.40 | 286.68 | 4128.19 | 225.07
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 58325.74 | 9621.64 | 143.31
34 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面： 1、20厚M15水泥砂浆(编织钢丝网片一层)； 2、20厚M20水泥砂浆找平； 3、C20细石混凝土找坡1%(最薄处0)(或建筑找坡2%) | m2 | 172.25 | 116.03 | 19986.17 | 6092.48 | 130.91
35 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 檐沟： 1、20厚M15水泥砂浆(编织钢丝网片一层)； 2、20厚M20水泥砂浆找平； 3、C20细石混凝土找坡1%(最薄处0)(或建筑找坡2%) | m2 | 9.61 | 116.03 | 1115.05 | 339.91 | 7.3
36 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面、檐沟： 1、3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 211.38 | 39.08 | 8260.73 | 678.53
37 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 屋面、檐沟： 1、2厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 211.38 | 71.07 | 15022.78 | 714.46
本页小计 | [6 empty] | 85234.99 | 12701.77 | 213.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面2： 1、2厚高聚物改性沥青防水涂料二布六涂周边上翻300 | m2 | 109.75 | 71.07 | 7799.93 | 370.96
39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 屋面： 1、附加一道LJP防水涂料 | m2 | 95.29 | 43.09 | 4106.05 | 605.09
40 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 屋面： 1、30宽沥青胶泥嵌缝 | m | 114.84 | 15.97 | 1833.99 | 796.99
41 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1、檐沟旁宽800范围内附加4b@150上网筋一层 | t | 0.027 | 7445.84 | 201.04 | 23.22 | 5.1
|  | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 6461.1 | 2004.99 | 103.35
42 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 屋面： 1、35厚燃烧性能为A型无机保温砂浆；纤维织物一层，粘贴在保温层上 | m2 | 172.25 | 37.51 | 6461.1 | 2004.99 | 103.35
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 38443.96 | 7654.48 | 81.17
43 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面1： 1、12厚600X1200抛光砖面层,(面层为密实,缝宽不大于1)，水泥浆擦缝； 2、30厚M20水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、纯水泥砂浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 62.51 | 299.17 | 18701.12 | 2476.65 | 20
本页小计 | [6 empty] | 39103.23 | 6277.9 | 128.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地面2： 1、10厚400X400防滑地砖面层(纯水泥浆擦缝)(地砖颜色甲方自定)； 2、20厚M15干硬性水泥砂浆结合层，5厚M15水泥砂浆粘贴层； 3、M15水泥砂浆找坡找平最薄处20厚(从四周向地漏找坡0.5%) | m2 | 109.46 | 169.96 | 18603.82 | 4728.67 | 51.45
45 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 坡道： 1、30厚1:2水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓蹉； 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 30.39 | 37.48 | 1139.02 | 449.16 | 9.72
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 94839.66 | 35947.6 | 278.62
46 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内墙1 2、底层厚度、砂浆配合比：14厚M10混合砂浆底 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚M5混合砂浆面 | m2 | 295.76 | 33.29 | 9845.85 | 4773.57 | 70.98
47 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内墙2 2、底层厚度、砂浆配合比：14厚M20水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚M15水泥砂浆粘结层 | m2 | 442.92 | 33.91 | 15019.42 | 7148.73 | 106.3
本页小计 | [6 empty] | 44608.11 | 17100.13 | 238.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：14厚M20水泥砂浆底 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚M15水泥砂浆面(内掺抗裂纤维详产品说明) | m2 | 278.99 | 42.56 | 11873.81 | 6466.99 | 66.96
49 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：女儿墙内侧 2、底层厚度、砂浆配合比：14厚M20水泥砂浆底 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚M15水泥砂浆面(内掺抗裂纤维详产品说明) | m2 | 62.97 | 42.56 | 2680 | 1459.64 | 15.11
50 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙体类型：内墙2 2、面层材料品种、规格、颜色：8厚300X600白色瓷砖贴 3、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝 | m2 | 385.32 | 143.83 | 55420.58 | 16098.67 | 19.27
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 22179.98 | 4998.43
51 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2、龙骨材料种类、规格、中距：U50型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：600X600X0.8铝扣板 | m2 | 109.28 | 144.38 | 15777.85 | 3198.63
本页小计 | [6 empty] | 85752.24 | 27223.93 | 101.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2、龙骨材料种类、规格、中距：U50型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：600X600X0.8矿棉板 | m2 | 62.32 | 102.73 | 6402.13 | 1799.8
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 40728.68 | 14891.63
53 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙 3、腻子种类：满刮水性腻子 4、刮腻子要求：清补基层 5、涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 281.92 | 27.97 | 7885.3 | 4674.23
54 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙 3、腻子种类：外墙腻子 4、刮腻子要求：弹性底涂 5、涂料品种、喷刷遍数：真石漆喷涂饰面 | m2 | 285.39 | 94.28 | 26906.57 | 8370.49
55 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：女儿墙内侧 3、腻子种类：外墙腻子 4、刮腻子要求：弹性底涂 5、涂料品种、喷刷遍数：真石漆喷涂饰面 | m2 | 62.97 | 94.28 | 5936.81 | 1846.91
|  | 其他 |  |  |  |  | 33323.46 | 16537.39 | 202.38
本页小计 | [6 empty] | 47130.81 | 16691.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 01B002 | 沉降观测点 | 1、沉降观测点 | 个 | 6 | 50 | 300
57 | 01B003 | 滴水线 | 1、成品滴水线 | m | 87.90 | 10 | 879
58 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、无框镜面玻璃安装 | m2 | 0.64 | 131.65 | 84.26 | 21.38
59 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1、卫生纸盒安装 | 个 | 1 | 55.16 | 55.16 | 5.01
60 | 010507006001 | 隔油池 | 1、1型砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池 G-Ⅰ有效容积2.3m3（含盖板） 2、做法详图集04S519 | 座 | 1 | 16806.94 | 16806.94 | 8560.42 | 144.04
61 | 010507006002 | 化粪池 | 1、1#砖砌化粪池 容积1.71m3 2、化粪池及窨井铸铁盖板安装 3、做法详图集2004浙S1 | 座 | 1 | 15198.1 | 15198.1 | 7950.58 | 58.34
本页小计 | [6 empty] | 33323.46 | 16537.39 | 202.38
合计 | [6 empty] | 585660.96 | 132940.96 | 10652.28

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S.1脚手架工程 |  |  | 0 |  | 8616.85 | 3380.59 | 2778.54
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 196.26 | 21.31 | 4182.3 | 2494.46 | 198.22
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 101.62 | 12.95 | 1315.98 | 886.13 | 42.68
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 层高4.8(m) | m2 | 196.26 | 15.89 | 3118.57 |  | 2537.64
|  | S.2混凝土模板及支架（撑） |  |  | 0 |  | 47492.89 | 23585.18 | 1539.25
4 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 26.09 | 48.9 | 1275.8 | 738.35 | 27.66
5 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 50.28 | 44.76 | 2250.53 | 1054.87 | 40.22
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4.2(m) | m2 | 139.39 | 61.87 | 8624.06 | 4517.63 | 270.42
7 | 011702003001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 | m2 | 39.59 | 51.29 | 2030.57 | 892.36 | 34.05
8 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 68.65 | 54.61 | 3748.98 | 1697.71 | 157.21
9 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4.2(m) | m2 | 119.80 | 80.39 | 9630.72 | 5057.96 | 371.38
10 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 38.71 | 55.18 | 2136.02 | 1271.62 | 25.55
11 | 011702016001 | 平板 | 1、现浇混凝土 板 复合木模~支模高度4.2(m) | m2 | 167.38 | 59.27 | 9920.61 | 4592.91 | 435.19
本页小计 | [6 empty] | 48234.14 | 23204 | 4140.22
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011702001003 | 基础 | 1、现浇混凝土 设备基础 单个块体体积 5m3以内 复合木模 | m2 | 54.76 | 51.96 | 2845.33 | 1479.07 | 52.57
13 | 011702021001 | 栏板 | 1、现浇混凝土直形栏板、翻檐模板 | m2 | 81.70 | 61.57 | 5030.27 | 2282.7 | 125
|  | S.5大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 0 |  | 7500.04 | 1168 | 3398.01
14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机、推土机场外运输费用 | 台次 | 1 | 7500.04 | 7500.04 | 1168 | 3398.01
本页小计 | [6 empty] | 15375.64 | 4929.77 | 3575.58
合计 | [6 empty] | 63609.78 | 28133.77 | 7715.8

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:土建 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 15734.2
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.52 | 15734.2
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11 | 181.8
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 15916

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:土建 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 35389.73 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 35389.73 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 35389.73 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:土建 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 17.737 | 135 | 2394.5
2 | 二类人工 | 工日 | 563.372 | 146 | 82252.31
3 | 三类人工 | 工日 | 457.681 | 167 | 76432.73

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.081 | 4705 | 381.11
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 1.658 | 4796 | 7951.77
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 7.588 | 4664 | 35390.43
4 | 镀锌铁丝综合 | kg | 10 | 4.42 | 44.2
5 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.061 | 4980 | 303.78
6 | 型钢综合 | t | 0.04 | 5000 | 200
7 | 中厚钢板综合 | t | 0.221 | 5018 | 1108.98
8 | 圆钉 | kg | 90.278 | 4.42 | 399.03
9 | 合页75以内 | 副 | 21.21 | 14.74 | 312.64
10 | 电焊条E43系列 | kg | 29.519 | 6.81 | 201.02
11 | 预埋铁件 | kg | 1.661 | 6.64 | 11.03
12 | 钢丝网综合 | m2 | 300.059 | 7.81 | 2343.46
13 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 23.047 | 0.45 | 10.3
14 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 873.01 | 0.48 | 420.79
15 | 白色硅酸盐水泥325#、二级白度 | kg | 0.155 | 0.53 | 0.08
16 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 96.917 | 0.61 | 59.22
17 | 黄砂毛砂 | t | 0.002 | 155 | 0.31
18 | 黄砂净砂 | t | 1.328 | 180 | 239.04
19 | 碎石综合 | t | 10.266 | 119 | 1221.65
20 | 块石200-500 | t | 60.052 | 107 | 6425.56
21 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90MU10 | 千块 | 23.147 | 840.7 | 19459.68
22 | 非粘土烧结实心砖MU10黄砖 | 千块 | 0.298 | 654.9 | 195.16
23 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 16.767 | 495.6 | 8309.73
24 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 67.235 | 551 | 37046.49
25 | 泵送防水商品混凝土C30/P6 | m3 | 45.177 | 565.56 | 25550.3
26 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 18.443 | 455 | 8391.57
27 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 42.106 | 490 | 20631.94
28 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 14.928 | 513 | 7658.06
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.416 | 543 | 225.89
30 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 15868.912 | 0.33 | 5252.61
31 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 18910.417 | 0.34 | 6429.54
32 | 干混抹灰砂浆DP M5.0 | kg | 3396.508 | 0.33 | 1124.24
33 | 干混抹灰砂浆DP M10.0 | kg | 7925.185 | 0.35 | 2734.19
34 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 13716.794 | 0.35 | 4828.31
35 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 22810.344 | 0.36 | 8188.91
36 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 20005.243 | 0.33 | 6541.71
37 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 11485.221 | 0.33 | 3801.61
38 | 无机保温砂浆A型 | m3 | 6.149 | 627 | 3855.42
39 | 瓷砖300×600 | m2 | 396.88 | 85.86 | 34076.12
40 | 地砖400×400 | m2 | 112.744 | 85.86 | 9680.2
41 | 地砖600×1200 | m2 | 65.01 | 221 | 14367.21
42 | 矿棉板 | m2 | 65.436 | 24.34 | 1592.71
43 | 轻钢龙骨不上人型U50 | m2 | 112.558 | 36.28 | 4083.6
44 | 轻型龙骨U50 | m2 | 64.19 | 36.28 | 2328.81
45 | 钢制防盗门 | m2 | 14.789 | 650 | 9612.85
46 | 成品铝合金玻璃大门6厚透明钢化安全玻璃 | m2 | 4.61 | 333 | 1535.13
47 | 成品铝合金玻璃门6厚透明钢化安全玻璃 | m2 | 5.445 | 333 | 1813.19
48 | 普通铝合金推拉窗5厚透明玻璃 | m2 | 13.742 | 195 | 2679.69
49 | 金属卷帘门 | m2 | 75.348 | 198 | 14918.9
50 | 电动装置 | 套 | 4 | 1202 | 4808
51 | 乳胶漆 | kg | 81.306 | 15.93 | 1295.2
52 | 弹性体改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 238.859 | 26.55 | 6341.71
53 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 1425.817 | 15.04 | 21444.29
54 | LJP防水涂料 | kg | 420.709 | 7.96 | 3348.84
55 | 汽油综合 | kg | 78.907 | 8.68 | 684.91
56 | 钢支撑 | kg | 376.56 | 5.49 | 2067.31
57 | 电 | kW·h | 17.311 | 0.88 | 15.23
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | 水 | m3 | 165.344 | 5.73 | 947.42
59 | 复合模板综合 | m2 | 166.46 | 42.48 | 7071.22
60 | 钢模板 | kg | 8.684 | 6.11 | 53.06
61 | 木模板 | m3 | 3.093 | 1504 | 4651.87
62 | 安全网 | m2 | 13.562 | 6.64 | 90.05
63 | 脚手架钢管 | kg | 85.755 | 5.31 | 455.36
64 | 钢盖板 | 套 | 3 | 650 | 1950
65 | 铸铁检查井盖φ700 重型 | 套 | 1.01 | 725 | 732.25
66 | 电焊条E50系列 | kg | 35.534 | 6.81 | 241.99

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.04 | 755.3 | 30.21
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.654 | 854.12 | 558.59
3 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.813 | 812.99 | 660.96
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.063 | 1062.86 | 2192.68
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.418 | 639.42 | 267.28
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.02 | 29.99 | 60.58
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.002 | 732.87 | 1.47
8 | 门式起重机10t | 台班 | 0.088 | 480.21 | 42.26
9 | 载货汽车4t | 台班 | 3.231 | 447 | 1444.26
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 5.736 | 928.74 | 5327.25
11 | 平板拖车组40t | 台班 | 2 | 1219.76 | 2439.52
12 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.022 | 221.24 | 4.87
13 | 洒水车4000L | 台班 | 0.04 | 519.38 | 20.78
14 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 13.881 | 170.29 | 2363.8
15 | 卷扬机井架30m | 台班 | 13.881 | 12.56 | 174.35
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.615 | 167.09 | 102.76
17 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 3.441 | 208.41 | 717.14
18 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.568 | 39.74 | 22.57
19 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 1.009 | 46.85 | 47.27
20 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 3.576 | 27.99 | 100.09
21 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 3.566 | 30.08 | 107.27
22 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.005 | 34.46 | 0.17
23 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.072 | 390.93 | 28.15
24 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.016 | 88.32 | 1.41
25 | 电动单级离心清水泵100mm | 台班 | 2.479 | 39.39 | 97.65
26 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.062 | 69.68 | 4.32
27 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 7.435 | 102.85 | 764.69
28 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 2.961 | 106.95 | 316.68
29 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 0.297 | 162.77 | 48.34
30 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.444 | 131.93 | 58.58
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.44 | 9.73 | 4.28
32 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 5.029 | 13.13 | 66.03
33 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 10.212 | 5.08 | 51.88
34 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.583 | 427.02 | 248.95

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 83752.05 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 13582.82
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1567.97
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 576.63 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 128.7
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.23% | 991.34 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 973.52 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4475.99
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4475.99 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4475.99 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 4199.84
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 8459.63
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 102455

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 83752.05 | 13919.37 | 741.25
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 AL1； 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：嵌入式。 | 台 | 1 | 3229.96 | 3229.96 | 210.24
2 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：低压成套配电柜 ZAL 2、型号、规格：槽钢安装 | 台 | 1 | 8784.31 | 8784.31 | 405.95 | 103.98
3 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵； 2.材质:防火隔板、阻火包DB-A3 320*180*35、柔性有机防火堵料DR-A3 ； 3.部位:电缆桥架穿墙穿楼板处孔洞及桥架内两面设防火隔板后再用阻火包及堵料封堵。 | 处 | 2 | 413.92 | 827.84 | 120.02
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管（暂按引入150米计算）； 2.材质、规格：镀锌钢管SC40； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 150.00 | 42.61 | 6391.5 | 1752 | 13.5
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管（暂按引入150米计算）； 2.材质、规格：镀锌钢管SC80； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 150.00 | 90.38 | 13557 | 4035 | 30
本页小计 | [6 empty] | 32790.61 | 6523.21 | 147.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 352.55 | 11.67 | 4114.26 | 1434.88 | 17.63
7 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G25； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 11.68 | 15.9 | 185.71 | 65.52 | 0.82
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆（暂按引入150米计算）； 2.电缆规格、型号：YJV22-4*10； 3.敷设方式、部位：穿管内敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； | m | 150.00 | 40.29 | 6043.5 | 276 | 7.5
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆（暂按引入150米计算）； 2.电缆规格、型号：YJV22-4*50； 3.敷设方式、部位：穿管内敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； | m | 150.00 | 147.61 | 22141.5 | 1120.5 | 112.5
本页小计 | [6 empty] | 32484.97 | 2896.9 | 138.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头； 2.型号、规 格：截面10(mm2)以下三芯及以上； 3.材质、类型：铜芯，简易干包式； 4.安装部位：配电箱、柜内； 5.电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 27.55 | 55.1 | 18.74
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头； 2.型号、规 格：截面120(mm2)以下三芯及以上； 3.材质、类型：铜芯，简易干包式； 4.安装部位：配电箱、柜内； 5.电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 168.3 | 336.6 | 102.2
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：WDZ-BYJ-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 416.75 | 3.05 | 1271.09 | 275.06
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：WDZ-BYJR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 134.43 | 3.25 | 436.9 | 88.72
14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：WDZ-BYJ-4； 4.配线线制：动力线。 | m | 399.54 | 3.8 | 1518.25 | 199.77
本页小计 | [6 empty] | 3617.94 | 684.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：WDZ-BYJR-4； 4.配线线制：动力线。 | m | 196.73 | 4.07 | 800.69 | 98.37
16 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：平板灯 LED灯； 2.规格、型号：18W； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 5 | 183.25 | 916.25 | 114.3
17 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：平板灯 LED灯； 2.规格、型号：28W； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 17 | 213.55 | 3630.35 | 388.62
18 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、名称：防水防尘灯安装 吸顶式 LED9W | 套 | 7 | 81.24 | 568.68 | 155.26
19 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：风扇安装换气扇 | 台 | 3 | 174.18 | 522.54 | 91.98
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 7 | 14.06 | 98.42 | 50.05
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：防水单联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 2 | 21.2 | 42.4 | 14.3
22 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 2 | 16.33 | 32.66 | 14.3
本页小计 | [6 empty] | 6611.99 | 927.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：防水双联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 2 | 23.47 | 46.94 | 14.3
24 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 18.77 | 18.77 | 7.15
25 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相二、三极安全型插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 4 | 18.62 | 74.48 | 33.76
26 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：壁挂空调插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 27.02 | 27.02 | 8.44
27 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：电动卷帘门插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 4 | 32.12 | 128.48 | 33.76
28 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：防水23极插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 8 | 27.8 | 222.4 | 67.52
29 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：空气消毒机插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 10 | 32.12 | 321.2 | 84.4
30 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：热水器插座(安全型)； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 32.12 | 32.12 | 8.44
本页小计 | [6 empty] | 871.41 | 257.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030404035007 | 插座 | 1.名称：洗车插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 2 | 32.12 | 64.24 | 16.88
32 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名称：局部等电位端子箱； 2.材质：钢制箱体、接地铜排； 3.规格：150*75*45（mm）。 | 台 | 2 | 44.42 | 88.84 | 20.14 | 2.54
33 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名称：总等电位箱端子箱； 2.材质：钢制箱体、接地铜排； 3.规格：400*300*160（mm）。 | 台 | 1 | 220.6 | 220.6 | 49.93 | 1.27
34 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：钢质 86H60； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 29 | 8.68 | 251.72 | 87.29
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：钢质 86H60； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 43 | 8.42 | 362.06 | 136.31
36 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称：均压环接地焊接； 2.安装形式：利用底板钢筋焊接。 | m | 60.00 | 5.41 | 324.6 | 152.4 | 64.2
37 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线； 2.材质、规格：镀锌扁钢-40*4； 3.安装部位：按设计要求； 3.安装形式：沿砖混结构暗敷。 | m | 60.02 | 21.01 | 1261.02 | 420.74 | 40.21
38 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：明敷避雷网； 2.材质、规格：镀锌圆钢φ12； 3.安装形式：平屋面沿折板支架敷设。 | m | 62.34 | 19.38 | 1208.15 | 389.63 | 99.74
本页小计 | [6 empty] | 3781.23 | 1273.32 | 207.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.利用二根柱钢筋主筋避雷引下线（主楼）； 2.柱钢筋与基础钢筋焊接6处； 3.防雷接地测试点4处； 4.防雷接地测试盒4个。 | m | 18.00 | 31.26 | 562.68 | 234.36 | 111.96
40 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网调试。 | 系统 | 2 | 252.17 | 504.34 | 299.6 | 81.88
41 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 2 | 227.69 | 455.38 | 297.84 | 46.56
42 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.电缆井设置 砖砌井矩形 2.铸铁盖板安装 | 座 | 2 | 1035.75 | 2071.5 | 524.7 | 6.96
本页小计 | [6 empty] | 3593.9 | 1356.5 | 247.36
合计 | [6 empty] | 83752.05 | 13919.37 | 741.25

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 576.63 | 139.19
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.电气脚手架搭拆费第四册。 | 项 | 1 | 576.63 | 576.63 | 139.19
本页小计 | [6 empty] | 576.63 | 139.19
合计 | [6 empty] | 576.63 | 139.19

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 973.52
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 973.52
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 17.82
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 991.34

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4475.99 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4475.99 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4475.99 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 96.286 | 146 | 14057.76

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | kg | 0.986 | 4.8 | 4.73
2 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | kg | 2.16 | 4.98 | 10.76
3 | 中厚钢板综合 | kg | 0.24 | 5.02 | 1.2
4 | 镀锌铁丝 | kg | 0.634 | 4.42 | 2.8
5 | 电焊条 | kg | 1.26 | 6.81 | 8.58
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | t | 0.065 | 447 | 29.06
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 404.328 | 0.48 | 194.89
8 | 黄砂毛砂 | t | 0.397 | 155 | 61.54
9 | 黄砂净砂 | t | 2.586 | 180 | 465.48
10 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.698 | 495.6 | 345.93
11 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 37.4 | 0.33 | 12.38
12 | 汽油综合 | kg | 2.924 | 8.68 | 25.38
13 | 水 | m3 | 1.327 | 5.73 | 7.6
14 | 木模板 | m3 | 0.005 | 1504 | 7.52
15 | 铸铁检查井盖φ700 轻型 | 套 | 2.02 | 404 | 816.08
16 | 镀锌焊接钢管SC40 | m | 154.5 | 23.23 | 3589.34
17 | 镀锌焊接钢管SC80 | m | 154.5 | 48.89 | 7554.12
18 | 平板灯 18W LED灯 | 套 | 5.05 | 150 | 757.5
19 | 平板灯 28W LED灯 | 套 | 17.17 | 180 | 3090.6
20 | 防尘防水灯 | 套 | 7.07 | 50 | 353.5
21 | 三联单控开关86型 10A | 只 | 1.02 | 8.55 | 8.72
22 | 单联单控开关86型 10A | 只 | 7.14 | 3.93 | 28.06
23 | 双联单控开关86型 10A | 只 | 2.04 | 6.16 | 12.57
24 | 防水单联单控开关86型 10A | 只 | 2.04 | 10.93 | 22.3
25 | 防水双联单控开关86型 10A | 只 | 2.04 | 13.16 | 26.85
26 | 单相二、三极安全型插座86型 10A | 套 | 4.08 | 6.77 | 27.62
27 | 壁挂空调插座86型 10A | 套 | 1.02 | 15 | 15.3
28 | 洗车插座86型 10A | 套 | 2.04 | 20 | 40.8
29 | 热水器插座(安全型)86型 10A | 套 | 1.02 | 20 | 20.4
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 电动卷帘门插座86型 10A | 套 | 4.08 | 20 | 81.6
31 | 空气消毒机插座86型 10A | 套 | 10.2 | 20 | 204
32 | 防水23极插座86型 10A | 套 | 8.16 | 15.77 | 128.68
33 | 接地母线镀锌扁钢-40*4 | m | 63.021 | 9.41 | 593.08
34 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJR-4 | m | 206.567 | 3.23 | 667.21
35 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-4 | m | 419.517 | 2.97 | 1247.22
36 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 483.43 | 1.89 | 911.27
37 | 铜芯聚氯乙烯软线WDZ-BYJR-2.5 | m | 155.939 | 2.06 | 321.55
38 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV22-4*50 | m | 151.5 | 135.14 | 20474.32
39 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV-5*10 | m | 151.5 | 37.3 | 5651.56
40 | JDG电线套管(镀锌)G20*1.6 | m | 363.127 | 5.19 | 1884.63
41 | JDG电线套管(镀锌)G25*1.6 | m | 12.03 | 6.9 | 83.01
42 | 局部等电位端子箱 | 个 | 2.04 | 25 | 51
43 | 钢质开关盒、插座盒86H60 | 个 | 43.86 | 3.75 | 164.48
44 | 钢质接线盒86H60 | 个 | 29.58 | 3.75 | 110.93
45 | 防雷接地测试盒 | 个 | 4.08 | 15 | 61.2
46 | 总等电位箱端子箱 | 个 | 1 | 150 | 150
47 | 避雷网镀锌圆钢φ12 | m | 65.457 | 6.64 | 434.63
48 | 风扇 | 台 | 3 | 133 | 399
49 | 配电箱AL1 | 台 | 1 | 2928 | 2928
50 | 低压成套配电柜ZAL | 台 | 1 | 8000 | 8000
51 | 柔性有机防火堵料DR-A3 | kg | 5.18 | 5.96 | 30.85
52 | 阻火包 DB-A3 320*180*35 | m3 | 0.168 | 3642 | 611.86
53 | 基础槽钢安装10# | m | 2.4 | 36 | 86.4

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.4 | 56.07 | 22.43
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.4 | 30.63 | 12.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 2 | 40.94 | 81.88
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.8 | 6.14 | 4.91
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.4 | 17.44 | 6.98
6 | 其他机械费 | 元 | 32.513 | 1.02 | 33.16
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.194 | 732.87 | 142.18
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.158 | 460.31 | 72.73
9 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.027 | 221.24 | 5.97
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.002 | 208.41 | 0.42
11 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.158 | 23.15 | 3.66
12 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.473 | 57.1 | 27.01
13 | 弧焊机 综合 | 台班 | 4.942 | 66.69 | 329.58

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 32497.68 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9270.97
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1182.9
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 504.47 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 112.6
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.23% | 678.43 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 666.23 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1827.74
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1827.74 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1827.74 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2874.19
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 3454.43
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 41837

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  |  |  | 32497.68 | 9741.13 | 279.73
1 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内给水 2、介质：冷水 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管(冷水型)DN15 4、连接形式：螺纹连接（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、消毒、冲洗 | m | 1.48 | 33.97 | 50.28 | 19.76 | 0.27
2 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室内给水 2、介质：冷水 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管(冷水型)DN20 4、连接形式：螺纹连接（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、消毒、冲洗 | m | 21.60 | 39.82 | 860.11 | 288.36 | 4.54
3 | 031001007003 | 复合管 | 1、安装部位：室内给水 2、介质：冷水 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管(冷水型)DN25 4、连接形式：螺纹连接（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、消毒、冲洗 | m | 17.23 | 53.01 | 913.36 | 275.68 | 8.96
本页小计 | [6 empty] | 1823.75 | 583.8 | 13.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031001007004 | 复合管 | 1、安装部位：室内给水 2、介质：冷水 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管(冷水型)DN40 4、连接形式：螺纹连接（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、消毒、冲洗 | m | 2.50 | 73.55 | 183.88 | 48.43 | 1.85
5 | 031001007005 | 复合管 | 1、安装部位：室内给水 2、介质：冷水 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管(冷水型)DN50 4、连接形式：螺纹连接（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、消毒、冲洗 | m | 10.66 | 91.06 | 970.7 | 210.96 | 8.1
6 | 031001007006 | 复合管 | 1、安装部位：室内给水 2、介质：热水 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管(热水型)DN15 4、连接形式：螺纹连接（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、消毒、冲洗 | m | 1.97 | 33.97 | 66.92 | 26.3 | 0.35
7 | 031001007007 | 复合管 | 1、安装部位：室内给水 2、介质：热水 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管(热水型)DN20 4、连接形式：螺纹连接（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、消毒、冲洗 | m | 5.89 | 39.82 | 234.54 | 78.63 | 1.24
本页小计 | [6 empty] | 1456.04 | 364.32 | 11.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内排水 2、介质：污、废水 3、材质、规格：UPVC排水管Φ50×2.0 4、连接形式：粘接 | m | 10.77 | 19.86 | 213.89 | 95.96
9 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内排水 2、介质：污、废水 3、材质、规格：UPVC排水管Φ75×2.3 4、连接形式：粘接 | m | 20.54 | 28.55 | 586.42 | 223.06
10 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内排水 2、介质：污、废水 3、材质、规格：UPVC排水管Φ110×3.2 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：设置 | m | 8.94 | 44.69 | 399.53 | 117.74
11 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内排水 2、介质：污、废水 3、材质、规格：UPVC排水管Φ160×4 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：设置 | m | 14.61 | 72.98 | 1066.24 | 291.32
12 | 031001006005 | 塑料管 | 1、室外HDPE双壁波纹管DN75，预留20米 | m | 20.00 | 47.58 | 951.6 | 92 | 3
本页小计 | [6 empty] | 3217.68 | 820.08 | 3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内雨水 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压型UPVC雨水管Φ110 4、连接形式：粘接 5、其他：87型雨水口 5、阻火圈设计要求：设置 | m | 18.00 | 84.01 | 1512.18 | 240.48
14 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套制作安装 2、材 质：碳钢管 3、规 格：DN50 | 个 | 1 | 196.48 | 196.48 | 91.1 | 18.42
15 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套制作安装 2、材 质：碳钢管 3、规 格：DN80 | 个 | 2 | 231.18 | 462.36 | 205.86 | 45.24
16 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套制作安装 2、材 质：碳钢管 3、规 格：DN100 | 个 | 1 | 280.54 | 280.54 | 119.87 | 33.94
17 | 031002003004 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套制作安装 2、材 质：碳钢管 3、规 格：DN150 | 个 | 1 | 356.4 | 356.4 | 142.5 | 38.93
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、阀门材质：铜质 3、规格、压力等级：J11W-16T DN20 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 | 45.14 | 135.42 | 21.9 | 0.57
本页小计 | [6 empty] | 2943.38 | 821.71 | 137.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、阀门材质：铜质 3、规格、压力等级：J11W-16T DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 63.93 | 63.93 | 8.61 | 0.37
20 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、阀门材质：铜质 3、规格、压力等级：J11W-16T DN50 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 | 218.53 | 437.06 | 36.2 | 1.76
21 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：止回阀 2、阀门材质：铜质 3、规格、压力等级：H14W-16T DN50 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 254.89 | 254.89 | 18.1 | 0.88
22 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室内 2、型号、规格：LXS-15E DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：螺纹铜闸阀1个 | 组 | 1 | 519.35 | 519.35 | 57.09 | 1.36
23 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材 质：带存水弯网框地漏 2、型号、规格：DN50 3、安装方式：粘接 | 组 | 6 | 53.97 | 323.82 | 61.56
24 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、材 质：带存水弯网框地漏 2、型号、规格：DN110 3、安装方式：粘接 | 组 | 2 | 112.28 | 224.56 | 47.84
25 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷 2、规格、类型：成套连体坐式大便器 3、组装形式：坐式 4、附件名称、数量：三角阀、软管 | 组 | 1 | 1074.6 | 1074.6 | 43.54
本页小计 | [6 empty] | 2898.21 | 272.94 | 4.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：立柱式洗脸盆感应水龙头 3、组装形式：感应冷热水 4、附件名称、数量：含三角阀、软管、感应龙头、排水附件 | 组 | 3 | 960.8 | 2882.4 | 101.58
27 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：按设计规格 3、安装方式：挂墙式 | 台 | 1 | 4125.12 | 4125.12 | 89.35
28 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：吊顶内管道橡塑管壳防结露保温 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：DN50mm以下 | m3 | 0.08 | 2247.88 | 179.83 | 34.33
29 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：管道橡塑管壳保温 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：DN50mm以下 | m3 | 0.05 | 2247.88 | 112.39 | 21.45
30 | 03B001 | 暗敷管道补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 2 | 284.04 | 568.08 | 438
31 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖管沟土方三类土，抛土于沟槽边1m以外堆放 2、回填土、夯实、清理现场 | m3 | 95.30 | 40.51 | 3860.6 | 2977.17
32 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、污水井，型号按设计 2、铸铁盖板安装 | 座 | 1 | 1686.04 | 1686.04 | 643.28 | 21.99
33 | 010401011002 | 砖检查井 | 1、废水井，型号按设计 2、铸铁盖板安装 | 座 | 4 | 1686.04 | 6744.16 | 2573.12 | 87.96
本页小计 | [6 empty] | 20158.62 | 6878.28 | 109.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 32497.68 | 9741.13 | 279.73

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市中医院救护车洗消区项目-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 504.47 | 121.77
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1、给排水脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 504.47 | 504.47 | 121.77
本页小计 | [6 empty] | 504.47 | 121.77
合计 | [6 empty] | 504.47 | 121.77

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 666.23
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 666.23
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 12.2
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 678.43

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1827.74 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1827.74 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1827.74 | 0

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 67.557 | 146 | 9863.32

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 圆钉 | kg | 0.51 | 4.42 | 2.25
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 1 | 0.45 | 0.45
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 38.122 | 0.48 | 18.37
4 | 黄砂毛砂 | t | 0.005 | 155 | 0.78
5 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.002 | 193.75 | 0.39
6 | 碎石综合 | t | 0.745 | 119 | 88.66
7 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.325 | 495.6 | 656.67
8 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.62 | 455 | 282.1
9 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.56 | 490 | 274.4
10 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 93.5 | 0.33 | 30.95
11 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 907.5 | 0.35 | 319.44
12 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 849.75 | 0.32 | 273.62
13 | 电 | kW·h | 0.128 | 0.88 | 0.11
14 | 水 | m3 | 4.116 | 5.73 | 23.58
15 | 木模板 | m3 | 0.045 | 1504 | 67.68
16 | 铸铁检查井盖φ700 轻型 | 套 | 5.05 | 404 | 2040.2
17 | 扁钢Q235B综合 | kg | 4.68 | 5.13 | 24.02
18 | 中厚钢板综合 | kg | 22.608 | 5.02 | 113.45
19 | 带存水弯网框地漏DN50 | 个 | 6.06 | 40 | 242.4
20 | 带存水弯网框地漏DN100 | 个 | 2.02 | 80 | 161.6
21 | 成套连体坐便器（含附件）含三角阀、软管 | 套 | 1.01 | 1000 | 1010
22 | 橡塑管壳 | m3 | 0.134 | 1504 | 201.54
23 | 焊接钢管综合 | kg | 25.9 | 4.71 | 122.09
24 | HDPE双壁波纹管DN80 | m | 20.3 | 30 | 609
25 | UPVC排水管Φ50×2.0 | m | 10.899 | 5.09 | 55.48
26 | UPVC排水管Φ75×2.3 | m | 20.129 | 8.7 | 175.12
27 | UPVC排水管Φ110×3.2 | m | 7.688 | 16.43 | 126.31
28 | UPVC排水管Φ160×4 | m | 13.88 | 31.77 | 440.97
29 | 螺纹闸阀Z15W-16T DN50 | 个 | 1.01 | 132 | 133.32
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 螺纹截止阀J11W-16T DN20 | 个 | 3.03 | 30.66 | 92.9
31 | 螺纹截止阀J11W-16T DN25 | 个 | 1.01 | 45.53 | 45.99
32 | 螺纹截止阀J11W-16T DN50 | 个 | 2.02 | 177 | 357.54
33 | 螺纹止回阀H14W-16T DN50 | 个 | 1.01 | 213 | 215.13
34 | 冷热水水立柱式洗脸盆，带感应水龙头含三角阀、软管、感应龙头、排水附件 | 套 | 3.03 | 900 | 2727
35 | 螺纹水表LXS-15E DN50 | 只 | 1 | 295.1 | 295.1
36 | 水 | m3 | 2.606 | 5.73 | 14.93
37 | 电热水器 | 台 | 1 | 4000 | 4000
38 | 给水衬塑复合钢管(冷水型)DN15 | m | 1.467 | 11.99 | 17.59
39 | 钢塑给水管(热水型)DN15 | m | 1.952 | 11.99 | 23.4
40 | 给水衬塑复合钢管(冷水型)DN20 | m | 21.406 | 16.81 | 359.83
41 | 给水衬塑复合钢管(热水型)DN20 | m | 5.837 | 16.81 | 98.12
42 | 给水衬塑复合钢管(冷水型)DN25 | m | 17.075 | 24.1 | 411.51
43 | 给水衬塑复合钢管(冷水型)DN40 | m | 2.505 | 37.23 | 93.26
44 | 给水衬塑复合钢管(冷水型)DN50 | m | 10.681 | 50.96 | 544.3
45 | 承压型UPVC雨水管DN100 | m | 17.1 | 34.33 | 587.04
46 | 87型雨水口 DN100 | 个 | 4 | 120 | 480

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.08 | 732.87 | 58.63
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.065 | 447 | 29.06
3 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.035 | 221.24 | 7.74
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.06 | 208.41 | 12.5
5 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.02 | 30.08 | 0.6
6 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.01 | 34.46 | 0.34
7 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.117 | 75.31 | 8.81
8 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 1.154 | 23.15 | 26.72
9 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.11 | 18.35 | 2.02
10 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.154 | 18.68 | 2.88
11 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.108 | 26.83 | 2.9
12 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.07 | 13.13 | 0.92
13 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.03 | 5.08 | 0.15
14 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.036 | 19.93 | 0.72
15 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.093 | 115 | 125.7