## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市三江街道桥里村老年活动室 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 459049元
| (大写): | 肆拾伍万玖仟零肆拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市三江街道桥里村老年活动室 | 第1页 共1页
一、工程概况 本工程位于嵊州市桥里村，主要工作内容为桥里村老年活动室。 二、编制范围： 根据业主要求施工图范围内的所有内容； 三、清单编制依据： 1、业主提供的关于本工程的施工图及其它有关资料。 2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)及相关配套文件，《浙建建发（2019）92号文》。 3、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年第4期； 4、材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年第4期嵊州信息价、《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年第4期绍兴信息价、《浙江造价信息》2021年第4期的价格（除税价）计取；部分没有对应定额的项目按市场调查确定综合单价，部分没有信息价的材料按市场调查价计取。 四、工程费率计取： 根据《浙江省建设工程计价规则》（2018）版相关规定，本工程按房屋建筑工程计取，企业管理费、利润规费按照工程中值计取；施工组织措施费计取安全文明施工费（非市区工程）按定额弹性区间值的中值计取；规费按定额规定标准值计取，税金按增值税率计取。暂列金额按本工程税前造价的5%计取。 五、其他说明： 1、卫生间台面未标注材料，本预算暂按20厚中国黑计算； 2、因业主单位要求，增加苗木迁移种植费，按专业工程暂估价5000元/项计算； 3、因业主单位要求，制度牌制作费，按专业工程暂估价3000元/项计算； 4、室外电源及给水接入的费用一项按3000元暂估计入； 5、室外排水管De160工程量暂按15m计入； 6、因业主要求，增加一台3匹柜式空调； 7、因业主要求，卫生间内增加成品洗手台一个。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三江街道桥里村老年活动室 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 459049 | 11000 | 7882.15 | 26234.94 | 37903.13
1.1 | 建筑 | 424319 | 8000 | 7564.7 | 24592.44 | 35035.55
1.2 | 安装 | 34730 | 3000 | 317.45 | 1642.5 | 2867.58
合计 |  | 459049 | 11000 | 7882.15 | 26234.94 | 37903.13

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 298986.59 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 79928.39
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 39167.48
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 31602.78 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 15465.09
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 7564.7 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 7564.7 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 26537.33
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 18537.33 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 18537.33 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 8000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 8000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 24592.44
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 35035.55
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 424319

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 6639.85 | 3252.68 | 2168.47
1 | 04B001 | 清表 | 清表平均厚度30CM | m2 | 130.37 | 1.5 | 195.56 | 46.93 | 113.42
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m | m3 | 138.30 | 6.72 | 929.38 | 395.54 | 363.73
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m | m3 | 130.55 | 7.55 | 985.65 | 373.37 | 432.12
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:利用方 | m3 | 190.01 | 16.22 | 3081.96 | 2405.53 | 102.61
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方弃置，运距投标单位自行考虑 | m3 | 89.45 | 16.18 | 1447.3 | 31.31 | 1156.59
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 46577.1 | 12250.1 | 550.3
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.基础类型:240墙 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 19.77 | 550.67 | 10886.75 | 2502.09 | 126.92
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2.墙体类型:240墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 53.85 | 564.76 | 30412.33 | 8838.4 | 354.87
本页小计 | [6 empty] | 47938.93 | 14593.17 | 2650.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010404001001 | 垫层 | 120厚碎石灌砂垫层 | m3 | 13.20 | 399.85 | 5278.02 | 909.61 | 68.51
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 82873.55 | 14476.64 | 864.62
9 | 010501001001 | 垫层(地面) | 1.混凝土种类:现浇现拌砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 11.01 | 570.12 | 6277.02 | 1123.46 | 85.44
10 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇现拌砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 6.36 | 570.12 | 3625.96 | 648.97 | 49.35
11 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:现浇现拌砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.55 | 586.63 | 7362.21 | 1215.22 | 91.87
12 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇现拌砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.48 | 586.63 | 1454.84 | 240.14 | 18.15
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类种类:现浇现拌砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.05 | 736.05 | 2981 | 885.41 | 31.35
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土类别:现浇现拌砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.07 | 609.83 | 1262.35 | 234.57 | 15.55
15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇现拌砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.02 | 650.08 | 4563.56 | 1163.28 | 54.33
16 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇现拌砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.68 | 650.08 | 442.05 | 112.68 | 5.26
17 | 010505003001 | 斜板 | 1.混凝土种类:现浇现拌砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 21.24 | 630.56 | 13393.09 | 2616.34 | 167.16
18 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:现浇现拌砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.41 | 663.88 | 2263.83 | 514.5 | 30.14
本页小计 | [6 empty] | 48903.93 | 9664.18 | 617.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.20厚1:2水泥砂浆面 2.70厚C10素砼 3.防水嵌缝膏密封 | m2 | 21.37 | 105.92 | 2263.51 | 686.19 | 10.69
20 | 010507001002 | 台阶 | 混凝土台阶，高度15CM，包括模板，水泥砂浆面层，具体做法详18J812第10页 | m2 | 20.99 | 154.41 | 3241.07 | 1209.23 | 45.13
21 | 010507007001 | 其他构件 | 1.混凝土种类:现浇现拌砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.28 | 793.21 | 222.1 | 66.61 | 2.17
22 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 27.64 | 13.7 | 378.67 | 121.89
23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径10（mm以内） | t | 0.473 | 6509.86 | 3079.16 | 564.27 | 28.31
24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径10（mm以内） | t | 3.441 | 5597.09 | 19259.59 | 2063.29 | 84.51
25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径10-18（mm以内） | t | 1.957 | 5520.46 | 10803.54 | 1010.59 | 145.21
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 19840.82 | 3033.52 | 49.44
26 | 010801001001 | 木质门 | 镶板门，包括五金，木门油漆 | m2 | 3.36 | 298.14 | 1001.75 | 388.18 | 3.56
27 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 铝合金卷帘门安装 高3m以内 | m2 | 38.88 | 322 | 12519.36 | 2136.46 | 45.88
28 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、隔热断桥铝合金推拉窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时。2000A系列1.4厚（5mm浮玻） | m2 | 10.80 | 247.15 | 2669.22 | 168.8
本页小计 | [6 empty] | 55437.97 | 8415.51 | 365.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、隔热断桥铝合金内平开下悬窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时。50系1.4厚（5mm浮玻） | m2 | 1.08 | 384.7 | 415.48 | 23.4
30 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金地弹门安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时。二开二固2.0厚（6mm钢化） | m2 | 9.72 | 332.82 | 3235.01 | 316.68
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 36537.97 | 7741.56 | 231.78
31 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、混凝土上钉顺水条、挂瓦条 2、刚性屋面 水泥砂浆保护层^水泥砂浆 1:3~厚20mm 3、瓦屋面 琉璃瓦 屋面基层 杉木条`瓦屋面25%<坡度≤45%的 4、瓦屋面 琉璃瓦屋脊 水泥砂浆粘贴^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 192.33 | 119.07 | 22900.73 | 4673.62 | 119.24
32 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 高聚物改性沥青防水涂料 ~2mm厚`平(屋)面25%<坡度≤45%的 | m2 | 183.08 | 40.89 | 7486.14 | 805.55
33 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 高聚物改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 25.45 | 39.64 | 1008.84 | 86.02
34 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1、立面防水砂浆防潮层 2、砖基础上防水砂浆防潮层 | m2 | 173.14 | 29.7 | 5142.26 | 2176.37 | 112.54
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 13822.04 | 4968.26 | 77.68
35 | 011102003001 | 块料楼地面 | 卫生间 1.10厚防滑地砖面层300*300 2.20厚M15砂浆黏贴层 3.最薄处20厚M15砂浆找平层 | m2 | 17.74 | 123.82 | 2196.57 | 810.36 | 20.22
本页小计 | [6 empty] | 42385.03 | 8892 | 252
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 011102003002 | 块料楼地面 | 除卫生间以外的地面 1.10厚地砖面层600*600 2.20厚M15砂浆黏贴层 3.水泥浆一道内掺建筑胶水 | m2 | 92.29 | 109.33 | 10090.07 | 3429.5 | 52.61
37 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 | m2 | 11.54 | 133.05 | 1535.4 | 728.4 | 4.85
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 30418.89 | 14278.53 | 332.78
38 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙 1.14厚M5砂浆打底 2.6厚M10石灰砂浆抹平 | m2 | 275.71 | 32.72 | 9021.23 | 4858.01 | 179.21
39 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1.14厚M20砂浆打底 2.6厚M10石灰砂浆抹平 | m2 | 178.52 | 41.6 | 7426.43 | 4402.3 | 116.04
40 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.14厚M5砂浆打底 2.专用胶粘结剂瓷砖面层300*600 | m2 | 91.54 | 135.15 | 12371.63 | 5018.22 | 37.53
41 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断 | m2 | 10.32 | 155 | 1599.6
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 9678.42 | 2963.93 | 2.2
42 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 5厚M10石灰砂浆打底 | m2 | 30.13 | 14.65 | 441.4 | 252.79
43 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、方木天棚龙骨 平面单层 2、天棚空腹PVC板面层 | m2 | 110.03 | 83.95 | 9237.02 | 2711.14 | 2.2
本页小计 | [6 empty] | 51722.78 | 21400.36 | 392.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 20648.74 | 4190.43
44 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 2、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 252.74 | 25.16 | 6358.94 | 4190.43
45 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙真石漆，包括腻子 | m2 | 204.14 | 70 | 14289.8
|  | 其他 |  |  |  |  | 31949.21 | 14691.19 | 258.67
46 | 011502007001 | 塑料装饰线 | 滴水线 | m | 23.40 | 3.5 | 81.9
47 | 01B001 | 地砖面层大便坑 | 地砖面层大便坑 | 只 | 3 | 277.03 | 831.09 | 337.92 | 3.45
48 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.20厚中国黑花岗岩洗漱台 台下盆 安装 2.石材磨边 3.石材台面开孔 | m2 | 1.62 | 491.54 | 796.29 | 376.88
49 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 无框镜面玻璃安装 | m2 | 1.50 | 109.21 | 163.82 | 50.1
50 | 010507006001 | 化粪池 | 3#砖砌化粪池，包括复合盖板，钢筋.具体做法详2004浙S1P24 | 座 | 1 | 25911.89 | 25911.89 | 12341.77 | 189.34
51 | 010507006002 | 检查井 | 污水井，内径620*500，平均井深1M，井壁内外砂浆抹灰，700*700复合盖板安装，具体做法详2004浙S1P10 | 座 | 2 | 1782.11 | 3564.22 | 1584.52 | 65.88
52 | 01B002 | 成品洗手台 | 成品洗手台，包含安装，龙头等其他五金,样式甲方指定 | 个 | 1 | 600 | 600
本页小计 | [6 empty] | 52597.95 | 18881.62 | 258.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 298986.59 | 81846.84 | 4535.94

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S 措施项目 |  |  |  |  | 31602.78 | 14250.73 | 2576.55
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 130.37 | 24.21 | 3156.26 | 1703.94 | 132.98
2 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇砼基础垫层模板 | m2 | 14.88 | 48.79 | 726 | 421.1 | 15.33
3 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 55.47 | 46.35 | 2571.03 | 1240.31 | 66.01
4 | 011702001004 | 基础 | 1、现浇砼独立基础 复合木模 | m2 | 5.25 | 44.63 | 234.31 | 110.15 | 4.04
5 | 011702003001 | 构造柱 | 1、现浇砼构造柱 复合木模 | m2 | 29.20 | 50.89 | 1485.99 | 658.17 | 24.24
6 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇砼矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 22.10 | 68.56 | 1515.18 | 784.77 | 55.91
7 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇砼直形圈过梁 复合木模 | m2 | 32.88 | 55.09 | 1811.36 | 1080.11 | 21.04
8 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇砼直形圈过梁 复合木模 | m2 | 8.60 | 55.09 | 473.77 | 282.51 | 5.5
9 | 011702016001 | 斜板 | 1、现浇砼斜板、坡屋面板 复合木模~支模高度4.17(m) | m2 | 171.47 | 71.39 | 12241.24 | 5367.01 | 476.69
10 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1、现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 21.00 | 83.91 | 1762.11 | 980.28 | 28.14
11 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、现浇砼小型构件 复合模板 | m2 | 2.40 | 66.65 | 159.96 | 78.05 | 2.98
12 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4049.3 | 4049.3 | 584 | 1699.64
13 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 110.13 | 12.86 | 1416.27 | 960.33 | 44.05
本页小计 | [6 empty] | 31602.78 | 14250.73 | 2576.55
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 31602.78 | 14250.73 | 2576.55

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | A 土石方工程 | [8 empty] | 6639.85
1 | 04B001 | 清表 | m2 | 130.37 | 0.36 |  | 0.87 | 0.18 | 0.09 | 1.5 | 195.56
| 1-17 | 挖掘机挖一般土方 装车 一、二类土 | m3 | 39.111 | 1.19 |  | 2.89 | 0.61 | 0.3 | 4.99 | 195.16
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 138.30 | 2.86 |  | 2.63 | 0.83 | 0.4 | 6.72 | 929.38
| 1-21 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 129.88 | 2.86 |  | 2.59 | 0.82 | 0.4 | 6.67 | 866.3
| 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 8.42 | 2.86 |  | 3.31 | 0.93 | 0.45 | 7.55 | 63.57
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | m3 | 130.55 | 2.86 |  | 3.31 | 0.93 | 0.45 | 7.55 | 985.65
| 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 130.55 | 2.86 |  | 3.31 | 0.93 | 0.45 | 7.55 | 985.65
4 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 190.01 | 12.66 |  | 0.54 | 2.03 | 0.99 | 16.22 | 3081.96
| 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 190.01 | 12.66 |  | 0.54 | 2.03 | 0.99 | 16.22 | 3081.96
5 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 89.45 | 0.35 |  | 12.93 | 1.95 | 0.95 | 16.18 | 1447.3
| 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 89.45 | 0.35 |  | 12.93 | 1.95 | 0.95 | 16.18 | 1447.3
|  | D 砌筑工程 | [8 empty] | 46577.1
6 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 19.77 | 126.56 | 387.35 | 6.42 | 20.38 | 9.96 | 550.67 | 10886.75
| 4-1换 | 混凝土实心砖基础 墙厚1砖^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 19.77 | 126.56 | 387.35 | 6.42 | 20.38 | 9.96 | 550.67 | 10886.75
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 53.85 | 164.13 | 355.09 | 6.59 | 26.16 | 12.79 | 564.76 | 30412.33
| 4-6换 | 混凝土实心砖 墙厚1砖^混合砂浆 M7.5 | m3 | 53.85 | 164.13 | 355.09 | 6.59 | 26.16 | 12.79 | 564.76 | 30412.33
8 | 010404001001 | 垫层 | m3 | 13.20 | 68.91 | 308.76 | 5.19 | 11.41 | 5.58 | 399.85 | 5278.02
| 4-82 | 砂石垫层 人工级配 | m3 | 13.2 | 68.91 | 308.76 | 5.19 | 11.41 | 5.58 | 399.85 | 5278.02
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 | [8 empty] | 82873.55
9 | 010501001001 | 垫层(地面) | m3 | 11.01 | 102.04 | 435.26 | 7.76 | 16.83 | 8.23 | 570.12 | 6277.02
| 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 11.01 | 44.21 | 435.04 | 0.71 | 6.89 | 3.37 | 490.22 | 5397.32
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 11.1201 | 57.26 | 0.22 | 6.98 | 9.84 | 4.81 | 79.11 | 879.71
10 | 010501001002 | 垫层 | m3 | 6.36 | 102.04 | 435.26 | 7.76 | 16.83 | 8.23 | 570.12 | 3625.96
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 6.36 | 44.21 | 435.04 | 0.71 | 6.89 | 3.37 | 490.22 | 3117.8
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 6.4236 | 57.26 | 0.22 | 6.98 | 9.84 | 4.81 | 79.11 | 508.17
11 | 010501002001 | 带形基础 | m3 | 12.55 | 96.83 | 458.72 | 7.32 | 15.96 | 7.8 | 586.63 | 7362.21
| 5-3换 | 现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 12.55 | 39 | 458.5 | 0.27 | 6.02 | 2.94 | 506.73 | 6359.46
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 12.6755 | 57.26 | 0.22 | 6.98 | 9.84 | 4.81 | 79.11 | 1002.76
12 | 010501003001 | 独立基础 | m3 | 2.48 | 96.83 | 458.72 | 7.32 | 15.96 | 7.8 | 586.63 | 1454.84
| 5-3换 | 现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 2.48 | 39 | 458.5 | 0.27 | 6.02 | 2.94 | 506.73 | 1256.69
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 2.5048 | 57.26 | 0.22 | 6.98 | 9.84 | 4.81 | 79.11 | 198.15
13 | 010502002001 | 构造柱 | m3 | 4.05 | 218.62 | 458.06 | 7.74 | 34.68 | 16.95 | 736.05 | 2981
| 5-7换 | 现浇混凝土 构造柱^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 4.05 | 160.79 | 457.84 | 0.69 | 24.74 | 12.09 | 656.15 | 2657.41
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 4.0905 | 57.26 | 0.22 | 6.98 | 9.84 | 4.81 | 79.11 | 323.6
14 | 010503002001 | 矩形梁 | m3 | 2.07 | 113.32 | 461.44 | 7.51 | 18.51 | 9.05 | 609.83 | 1262.35
| 5-9换 | 现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 2.07 | 55.49 | 461.22 | 0.46 | 8.57 | 4.19 | 529.93 | 1096.96
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 2.0907 | 57.26 | 0.22 | 6.98 | 9.84 | 4.81 | 79.11 | 165.4
15 | 010503004001 | 圈梁 | m3 | 7.02 | 165.71 | 437.07 | 7.74 | 26.57 | 12.99 | 650.08 | 4563.56
| 5-10换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 7.02 | 107.88 | 436.85 | 0.69 | 16.63 | 8.13 | 570.18 | 4002.66
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 7.0902 | 57.26 | 0.22 | 6.98 | 9.84 | 4.81 | 79.11 | 560.91
16 | 010503005001 | 过梁 | m3 | 0.68 | 165.71 | 437.07 | 7.74 | 26.57 | 12.99 | 650.08 | 442.05
| 5-10换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 0.68 | 107.88 | 436.85 | 0.69 | 16.63 | 8.13 | 570.18 | 387.72
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 0.6868 | 57.26 | 0.22 | 6.98 | 9.84 | 4.81 | 79.11 | 54.33
17 | 010505003001 | 斜板 | m3 | 21.24 | 123.18 | 469.61 | 7.87 | 20.08 | 9.82 | 630.56 | 13393.09
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 5-19换 | 现浇混凝土 板 斜板、坡屋面板^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 21.24 | 65.35 | 469.39 | 0.82 | 10.14 | 4.96 | 550.66 | 11696.02
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 21.4524 | 57.26 | 0.22 | 6.98 | 9.84 | 4.81 | 79.11 | 1697.1
18 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | m3 | 3.41 | 150.88 | 467.71 | 8.84 | 24.48 | 11.97 | 663.88 | 2263.83
| 5-21换 | 现浇混凝土 板 檐沟、挑檐^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 3.41 | 93.05 | 467.49 | 1.79 | 14.54 | 7.11 | 583.98 | 1991.37
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 3.4441 | 57.26 | 0.22 | 6.98 | 9.84 | 4.81 | 79.11 | 272.46
19 | 010507001001 | 散水、坡道 | m2 | 21.37 | 32.11 | 65.89 | 0.5 | 4.99 | 2.43 | 105.92 | 2263.51
| 9-117 | 建筑油膏嵌缝 缝断面30×20mm2 | m | 35.62 | 4.32 | 2.28 |  | 0.66 | 0.32 | 7.58 | 270
| 17-179换 | 砼面墙脚护坡^现浇现拌混凝土 C10（40） | m2 | 21.37 | 24.91 | 62.09 | 0.5 | 3.89 | 1.9 | 93.29 | 1993.61
20 | 010507001002 | 台阶 | m2 | 20.99 | 57.61 | 80.99 | 2.15 | 9.18 | 4.48 | 154.41 | 3241.07
| 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 3.1485 | 44.21 | 435.04 | 0.71 | 6.89 | 3.37 | 490.22 | 1543.46
| 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 3.234 | 28.3 | 12.78 | 1.03 | 4.49 | 2.19 | 48.79 | 157.79
| 11-131换 | 干混砂浆台阶面^水泥砂浆 1:2.5~20mm厚 | m2 | 20.99 | 37.94 | 13.73 | 0.83 | 5.96 | 2.91 | 61.37 | 1288.16
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 3.179985 | 57.26 | 0.22 | 6.98 | 9.84 | 4.81 | 79.11 | 251.57
21 | 010507007001 | 其他构件 | m3 | 0.28 | 237.88 | 491.56 | 7.74 | 37.63 | 18.4 | 793.21 | 222.1
| 5-28换 | 现浇混凝土 小型构件^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 0.28 | 180.05 | 491.34 | 0.69 | 27.69 | 13.54 | 713.31 | 199.73
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 0.2828 | 57.26 | 0.22 | 6.98 | 9.84 | 4.81 | 79.11 | 22.37
22 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 27.64 | 4.41 | 8.28 |  | 0.68 | 0.33 | 13.7 | 378.67
| 12-8 | 墙面挂钢丝网 | m2 | 27.64 | 4.41 | 8.28 |  | 0.68 | 0.33 | 13.7 | 378.67
23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.473 | 1192.97 | 4970.99 | 59.85 | 192.13 | 93.92 | 6509.86 | 3079.16
| 5-48 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.249 | 1192.97 | 5099.48 | 59.85 | 192.13 | 93.92 | 6638.35 | 1652.95
| 5-48 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.224 | 1192.97 | 4828.16 | 59.85 | 192.13 | 93.92 | 6367.03 | 1426.21
24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 3.441 | 599.62 | 4830.41 | 24.56 | 95.71 | 46.79 | 5597.09 | 19259.59
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.275 | 599.62 | 5080.05 | 24.56 | 95.71 | 46.79 | 5846.73 | 1607.85
| 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 3.166 | 599.62 | 4808.73 | 24.56 | 95.71 | 46.79 | 5575.41 | 17651.75
25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 1.957 | 516.4 | 4795.38 | 74.2 | 90.33 | 44.15 | 5520.46 | 10803.54
| 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.957 | 516.4 | 4795.38 | 74.2 | 90.33 | 44.15 | 5520.46 | 10803.54
|  | H 门窗工程 | [8 empty] | 19840.82
26 | 010801001001 | 木质门 | m2 | 3.36 | 115.53 | 154.85 | 1.06 | 17.93 | 8.77 | 298.14 | 1001.75
| 8-4 | 无亮镶板门 | m2 | 3.36 | 61.41 | 99 | 1.06 | 9.61 | 4.7 | 175.78 | 590.62
| 14-17 | 单层木门刷调和漆 底油一遍、刮腻子 调和漆~二遍 | m2 | 3.36 | 29.41 | 7.21 |  | 4.52 | 2.21 | 43.35 | 145.66
| 8-165 | 单开执手锁安装 | 把 | 2 | 24.28 | 79.93 |  | 3.73 | 1.83 | 109.77 | 219.54
| 8-177 | 门合页安装 | 个 | 4 | 8.62 | 0.89 |  | 1.33 | 0.65 | 11.49 | 45.96
27 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | m2 | 38.88 | 54.95 | 253.02 | 1.18 | 8.63 | 4.22 | 322 | 12519.36
| 8-50 | 金属卷帘门安装 高3m以内 | m2 | 38.88 | 54.95 | 253.02 | 1.18 | 8.63 | 4.22 | 322 | 12519.36
28 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 10.80 | 15.63 | 227.94 |  | 2.4 | 1.18 | 247.15 | 2669.22
| 8-110*A0.8换 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 10.8 | 15.63 | 227.94 |  | 2.4 | 1.18 | 247.15 | 2669.22
29 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 1.08 | 21.67 | 358.07 |  | 3.33 | 1.63 | 384.7 | 415.48
| 8-112*A0.8换 | 隔热断桥铝合金内平开下悬窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 1.08 | 21.67 | 358.07 |  | 3.33 | 1.63 | 384.7 | 415.48
30 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | m2 | 9.72 | 32.58 | 292.78 |  | 5.01 | 2.45 | 332.82 | 3235.01
| 8-42*A0.8换 | 铝合金地弹门安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 9.72 | 32.58 | 292.78 |  | 5.01 | 2.45 | 332.82 | 3235.01
|  | J 屋面及防水工程 | [8 empty] | 36537.97
31 | 010901001001 | 瓦屋面 | m2 | 192.33 | 24.3 | 88.46 | 0.62 | 3.82 | 1.87 | 119.07 | 22900.73
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 7-31 | 混凝土上钉顺水条、挂瓦条 | m2 | 183.0824 | 2.54 | 10.55 |  | 0.39 | 0.19 | 13.67 | 2502.74
| 11-1换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:2.5~厚20mm | 100m2 | 1.9233 | 995.53 | 917.74 | 56.92 | 161.86 | 79.12 | 2211.17 | 4252.74
| 9-10*A1.3换 | 瓦屋面 琉璃瓦 屋面基层 杉木条`瓦屋面25%<坡度≤45%的 | m2 | 192.33 | 11.24 | 65.5 |  | 1.72 | 0.84 | 79.3 | 15251.77
| 9-14换 | 瓦屋面 琉璃瓦屋脊 水泥砂浆粘贴^水泥砂浆 1:2.5 | m | 34.79 | 3.78 | 20.69 | 0.26 | 0.62 | 0.3 | 25.65 | 892.36
32 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | m2 | 183.08 | 4.4 | 35.49 |  | 0.67 | 0.33 | 40.89 | 7486.14
| 9-76*A1.3换 | 平面改性沥青防水涂料 ~2mm厚`平(屋)面25%<坡度≤45%的 | m2 | 183.08 | 4.4 | 35.49 |  | 0.67 | 0.33 | 40.89 | 7486.14
33 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | m2 | 25.45 | 3.38 | 35.49 |  | 0.52 | 0.25 | 39.64 | 1008.84
| 9-76 | 平面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 25.45 | 3.38 | 35.49 |  | 0.52 | 0.25 | 39.64 | 1008.84
34 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | m2 | 173.14 | 12.57 | 13.46 | 0.65 | 2.03 | 0.99 | 29.7 | 5142.26
| 9-43换 | 立面防水砂浆防潮层 [M10水泥砂浆]^水泥砂浆 1:2 | m2 | 173.14 | 12.44 | 12.14 | 0.59 | 2 | 0.98 | 28.15 | 4873.89
| 9-44换 | 砖基础上防水砂浆防潮层 [M10水泥砂浆]^水泥砂浆 1:2 | m2 | 18.888 | 1.18 | 12.14 | 0.59 | 0.27 | 0.13 | 14.31 | 270.29
|  | L 楼地面装饰工程 | [8 empty] | 13822.04
35 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 17.74 | 45.68 | 66.28 | 1.14 | 7.2 | 3.52 | 123.82 | 2196.57
| 11-44换 | 地砖楼地面 干混砂浆铺贴 周长1200mm以内 密缝^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 17.74 | 35.72 | 57.1 | 0.57 | 5.58 | 2.73 | 101.7 | 1804.16
| 11-1换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:2.5~厚20mm | m2 | 17.74 | 9.96 | 9.18 | 0.57 | 1.62 | 0.79 | 22.12 | 392.41
36 | 011102003002 | 块料楼地面 | m2 | 92.29 | 37.16 | 62.96 | 0.57 | 5.8 | 2.84 | 109.33 | 10090.07
| 11-44换 | 地砖楼地面 干混砂浆铺贴 周长1200mm以内 密缝^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 92.29 | 35.72 | 62.25 | 0.57 | 5.58 | 2.73 | 106.85 | 9861.19
| 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 92.29 | 1.44 | 0.71 |  | 0.22 | 0.11 | 2.48 | 228.88
37 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 11.54 | 63.12 | 54.96 | 0.42 | 9.77 | 4.78 | 133.05 | 1535.4
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 11-97换 | 陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 | m2 | 11.54 | 63.12 | 54.96 | 0.42 | 9.77 | 4.78 | 133.05 | 1535.4
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [8 empty] | 30418.89
38 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 275.71 | 17.62 | 10.27 | 0.65 | 2.81 | 1.37 | 32.72 | 9021.23
| 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^混合砂浆 1:1:4 | m2 | 275.71 | 17.62 | 10.27 | 0.65 | 2.81 | 1.37 | 32.72 | 9021.23
39 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 | 178.52 | 24.66 | 10.5 | 0.65 | 3.89 | 1.9 | 41.6 | 7426.43
| 12-2换 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 1.7852 | 2466.3 | 1050.07 | 64.74 | 389.25 | 190.28 | 4160.64 | 7427.57
40 | 011204003001 | 块料墙面 | m2 | 91.54 | 54.82 | 67.28 | 0.41 | 8.49 | 4.15 | 135.15 | 12371.63
| 12-16+12-3*-1换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^混合砂浆 1:1:4~厚度14(mm) | m2 | 91.54 | 11.81 | 6.56 | 0.41 | 1.88 | 0.92 | 21.58 | 1975.43
| 12-52 | 墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 | m2 | 91.54 | 43.01 | 60.72 |  | 6.61 | 3.23 | 113.57 | 10396.2
41 | 011210005001 | 成品隔断 | m2 | 10.32 |  | 155 |  |  |  | 155 | 1599.6
| 综合单价 | 成品卫生间隔断 | m2 | 10.32 |  | 155 |  |  |  | 155 | 1599.6
|  | N 天棚工程 | [8 empty] | 9678.42
42 | 011301001001 | 天棚抹灰 | m2 | 30.13 | 8.39 | 4.34 |  | 1.29 | 0.63 | 14.65 | 441.4
| 13-2 | 天棚石膏浆抹灰 ~5mm厚 | m2 | 30.13 | 8.39 | 4.34 |  | 1.29 | 0.63 | 14.65 | 441.4
43 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 | 110.03 | 24.64 | 53.64 | 0.02 | 3.8 | 1.85 | 83.95 | 9237.02
| 13-4 | 方木天棚龙骨 平面单层 | m2 | 110.03 | 13.68 | 18.88 | 0.02 | 2.11 | 1.03 | 35.72 | 3930.27
| 13-42 | 天棚空腹PVC板面层 | m2 | 110.03 | 10.96 | 34.76 |  | 1.69 | 0.82 | 48.23 | 5306.75
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 | [8 empty] | 20648.74
44 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 252.74 | 16.58 | 4.78 |  | 2.55 | 1.25 | 25.16 | 6358.94
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 252.74 | 6.88 | 2.02 |  | 1.06 | 0.52 | 10.48 | 2648.72
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 252.74 | 9.7 | 2.76 |  | 1.49 | 0.73 | 14.68 | 3710.22
45 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 204.14 |  | 70 |  |  |  | 70 | 14289.8
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 综合单价 | 外墙真石漆 | m2 | 204.14 |  | 70 |  |  |  | 70 | 14289.8
|  | 其他 | [8 empty] | 31949.21
46 | 011502007001 | 塑料装饰线 | m | 23.40 |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 81.9
| 综合单价 | 塑料滴水线 | m | 23.4 |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 81.9
47 | 01B001 | 地砖面层大便坑 | 只 | 3 | 112.64 | 137.29 | 1.15 | 17.43 | 8.52 | 277.03 | 831.09
| 17-170换 | 地砖面层大便坑（10只）^现浇现拌混凝土 C15（40） | 只 | 3 | 112.64 | 137.29 | 1.15 | 17.43 | 8.52 | 277.03 | 831.09
48 | 011505001001 | 洗漱台 | m2 | 1.62 | 232.64 | 205.61 |  | 35.79 | 17.5 | 491.54 | 796.29
| 15-101 | 大理石洗漱台 台下盆 安装 | m2 | 1.62 | 175.35 | 194.18 |  | 26.97 | 13.18 | 409.68 | 663.68
| 15-181 | 石材磨小圆边 | m | 4.8 | 9.94 | 1.97 |  | 1.53 | 0.75 | 14.19 | 68.11
| 15-190 | 石材台面开孔 直径60cm以内 | 只 | 2 | 22.55 | 4.53 |  | 3.47 | 1.7 | 32.25 | 64.5
49 | 011505010001 | 镜面玻璃 | m2 | 1.50 | 33.4 | 68.16 |  | 5.14 | 2.51 | 109.21 | 163.82
| 15-102 | 无框镜面玻璃安装 | m2 | 1.5 | 33.4 | 68.16 |  | 5.14 | 2.51 | 109.21 | 163.82
50 | 010507006001 | 化粪池 | 座 | 1 | 12341.77 | 10522.29 | 189.34 | 1919.95 | 938.54 | 25911.89 | 25911.89
| 17-147换 | 3#砖砌化粪池 容积4.95m3`使用铸铁或复合井盖^水泥砂浆 1:2.5 | 座 | 1 | 12084.27 | 8043.02 | 180.41 | 1879.1 | 918.57 | 23105.37 | 23105.37
| 17-195换 | 化粪池及窨井复合盖板安装^水泥砂浆 1:3 | 套 | 3 | 20.76 | 311.65 | 0.31 | 3.23 | 1.58 | 337.53 | 1012.59
| 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.325569 | 599.62 | 4743.45 | 24.56 | 95.71 | 46.79 | 5510.13 | 1793.93
51 | 010507006002 | 检查井 | 座 | 2 | 792.26 | 768.87 | 32.94 | 126.3 | 61.74 | 1782.11 | 3564.22
| 17-139换 | 砖砌窨井 内径周长2m内 ~井深1m^混合砂浆 M5.0 | 只 | 2 | 771.5 | 481.23 | 32.63 | 123.07 | 60.16 | 1468.59 | 2937.18
| 17-195换 | 化粪池及窨井复合盖板安装^水泥砂浆 1:2.5 | 套 | 2 | 20.76 | 287.64 | 0.31 | 3.23 | 1.58 | 313.52 | 627.04
52 | 01B002 | 成品洗手台 | 个 | 1 |  | 600 |  |  |  | 600 | 600
| 综合单价 | 成品洗手台 | 个 | 1 |  | 600 |  |  |  | 600 | 600
合计 | [10 empty] | 298986.59

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | S 措施项目 | [8 empty] | 31602.78
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | m2 | 130.37 | 13.07 | 6.92 | 1.02 | 2.15 | 1.05 | 24.21 | 3156.26
| 18-3 | 混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 130.37 | 13.07 | 6.92 | 1.02 | 2.15 | 1.05 | 24.21 | 3156.26
2 | 011702001001 | 基础 | m2 | 14.88 | 28.3 | 12.78 | 1.03 | 4.49 | 2.19 | 48.79 | 726
| 5-97 | 现浇砼基础垫层模板 | m2 | 14.88 | 28.3 | 12.78 | 1.03 | 4.49 | 2.19 | 48.79 | 726
3 | 011702001002 | 基础 | m2 | 55.47 | 22.36 | 17.44 | 1.19 | 3.6 | 1.76 | 46.35 | 2571.03
| 5-101 | 现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 55.47 | 22.36 | 17.44 | 1.19 | 3.6 | 1.76 | 46.35 | 2571.03
4 | 011702001004 | 基础 | m2 | 5.25 | 20.98 | 17.92 | 0.77 | 3.33 | 1.63 | 44.63 | 234.31
| 5-103 | 现浇砼独立基础 复合木模 | m2 | 5.25 | 20.98 | 17.92 | 0.77 | 3.33 | 1.63 | 44.63 | 234.31
5 | 011702003001 | 构造柱 | m2 | 29.20 | 22.54 | 22.2 | 0.83 | 3.57 | 1.75 | 50.89 | 1485.99
| 5-123 | 现浇砼构造柱 复合木模 | m2 | 29.2 | 22.54 | 22.2 | 0.83 | 3.57 | 1.75 | 50.89 | 1485.99
6 | 011702006001 | 矩形梁 | m2 | 22.10 | 35.51 | 21.88 | 2.53 | 5.8 | 2.84 | 68.56 | 1515.18
| 5-131 | 现浇砼矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 22.1 | 35.51 | 21.88 | 2.53 | 5.8 | 2.84 | 68.56 | 1515.18
7 | 011702008001 | 圈梁 | m2 | 32.88 | 32.85 | 13.96 | 0.64 | 5.13 | 2.51 | 55.09 | 1811.36
| 5-140 | 现浇砼直形圈过梁 复合木模 | m2 | 32.88 | 32.85 | 13.96 | 0.64 | 5.13 | 2.51 | 55.09 | 1811.36
8 | 011702009001 | 过梁 | m2 | 8.60 | 32.85 | 13.96 | 0.64 | 5.13 | 2.51 | 55.09 | 473.77
| 5-140 | 现浇砼直形圈过梁 复合木模 | m2 | 8.6 | 32.85 | 13.96 | 0.64 | 5.13 | 2.51 | 55.09 | 473.77
9 | 011702016001 | 斜板 | m2 | 171.47 | 31.3 | 29.58 | 2.78 | 5.19 | 2.54 | 71.39 | 12241.24
| 5-148+5-151*1换 | 现浇砼斜板、坡屋面板 复合木模~支模高度4.17(m) | m2 | 171.47 | 31.3 | 29.58 | 2.78 | 5.19 | 2.54 | 71.39 | 12241.24
10 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | m2 | 21.00 | 46.68 | 24.95 | 1.34 | 7.35 | 3.59 | 83.91 | 1762.11
| 5-178 | 现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 21 | 46.68 | 24.95 | 1.34 | 7.35 | 3.59 | 83.91 | 1762.11
11 | 011702025001 | 其他现浇构件 | m2 | 2.40 | 32.52 | 25.21 | 1.24 | 5.16 | 2.52 | 66.65 | 159.96
| 5-182 | 现浇砼小型构件 复合模板 | m2 | 2.4 | 32.52 | 25.21 | 1.24 | 5.16 | 2.52 | 66.65 | 159.96
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
12 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 584 | 1255.36 | 1699.64 | 342.75 | 167.55 | 4049.3 | 4049.3
| 3001 | 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 584 | 1255.36 | 1699.64 | 342.75 | 167.55 | 4049.3 | 4049.3
13 | 011701006002 | 满堂脚手架 | m2 | 110.13 | 8.72 | 1.67 | 0.4 | 1.39 | 0.68 | 12.86 | 1416.27
| 18-47 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | 100m2 | 1.1013 | 871.62 | 167.44 | 40.01 | 139.24 | 68.06 | 1286.37 | 1416.68
合计 | [10 empty] | 31602.78

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7564.7
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 7564.7
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 7564.7

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 18537.33 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 18537.33 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 8000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 8000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 26537.33 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 18537.33 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 18537.33
合计 |  |  | 18537.33 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 苗木迁移种植费 | 苗木迁移种植费 | 5000
2 | 制度牌制作费 | 制度牌制作费 | 3000
合计 |  |  | 8000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 24.102 | 135 | 3253.77
2 | 二类人工 | 工日 | 288.756 | 146 | 42158.38
3 | 二类人工 | 工日 | 120.039 | 146 | 17525.69
4 | 三类人工 | 工日 | 198.557 | 167 | 33159.02

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.332 | 4626 | 1535.83
2 | 热轧带肋钢筋盘螺HRB400φ8 | t | 3.457 | 4690 | 16213.33
3 | 热轧带肋钢筋盘螺HRB400φ6 | t | 0.535 | 4956 | 2651.46
4 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 2.006 | 4626 | 9279.76
5 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 31.297 | 4.42 | 138.33
6 | 钢丝网综合 | m2 | 29.022 | 7.81 | 226.66
7 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 34.452 | 0.5 | 17.09
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 33739.362 | 0.53 | 17915.6
9 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 32.628 | 0.61 | 19.94
10 | 黄砂毛砂 | t | 16.5 | 155 | 2557.5
11 | 黄砂净砂 | t | 126.058 | 180 | 22690.44
12 | 碎石综合 | t | 113.29 | 126 | 14274.54
13 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 10.458 | 557.5 | 5830.34
14 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块 | 5.872 | 495.6 | 2910.16
15 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.263 | 473 | 597.4
16 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 5.014 | 513 | 2572.18
17 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.141 | 572 | 80.65
18 | 瓷砖300*600 | m2 | 94.286 | 45 | 4242.87
19 | 地砖300×300 | m2 | 21.482 | 45 | 966.69
20 | 地砖600*600 | m2 | 95.059 | 50 | 4752.95
21 | 中国黑20厚 | m2 | 1.652 | 140.66 | 232.37
22 | 铝合金推拉窗2000A系列1.4厚（5mm浮玻） | m2 | 10.306 | 179 | 1844.77
23 | 铝合金内平开窗50系1.4厚（5mm浮玻） | m2 | 1.022 | 298 | 304.56
24 | 铝合金全玻地弹门二开二固2.0厚（6mm钢化） | m2 | 9.397 | 283 | 2659.35
25 | 高聚物改性沥青防水涂料2mm厚 | kg | 925.873 | 7.96 | 7369.95
26 | 电 | kW·h | 16.879 | 0.88 | 14.85
27 | 水 | m3 | 107.782 | 5.73 | 617.59

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.082 | 819.89 | 67.23
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.321 | 1026.32 | 1355.77
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 4.75 | 29.99 | 142.45
4 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.048 | 716.38 | 34.39
5 | 载货汽车4t | 台班 | 1.761 | 430.19 | 757.56
6 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.288 | 898.04 | 1156.68
7 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1186.48 | 1186.48
8 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.035 | 217.74 | 7.62
9 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 2.252 | 232.62 | 523.86
10 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 7.665 | 167.09 | 1280.74
11 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 1.163 | 39.74 | 46.22
12 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.7 | 46.85 | 32.8
13 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 2.27 | 27.99 | 63.54
14 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.528 | 30.08 | 45.96
15 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.088 | 34.46 | 3.03
16 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.447 | 102.85 | 45.97
17 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.881 | 106.95 | 94.22
18 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.215 | 131.93 | 28.36
19 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.088 | 9.73 | 0.86
20 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.638 | 13.13 | 47.77
21 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 3.927 | 5.08 | 19.95
22 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.515 | 116 | 59.74
23 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.271 | 413.51 | 112.06

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 28194.63 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5319.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 507.68
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 190.23 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 42.46
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 317.45 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 317.45 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1517.24
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1517.24 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1517.24 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1642.5
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 2867.58
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 34730

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 18896.2 | 3072.6 | 152.96
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 嵌入式 AL1 2、元器件详见系统图 | 台 | 1 | 1852.05 | 1852.05 | 210.24
2 | 030411001001 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 | m | 226.89 | 7.28 | 1651.76 | 959.74
3 | 030411004001 | 配线 | 1、穿照明线 BV-2.5 | m | 491.29 | 2.82 | 1385.44 | 324.25
4 | 030411004002 | 配线 | 1、穿照明线 BVR-2.5 | m | 238.09 | 3 | 714.27 | 157.14
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、荧光灯具安装 吸顶式双管 LED 2*18W | 套 | 8 | 94.33 | 754.64 | 163.68
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、卫生间LED吸顶灯安装 LED 15W | 套 | 3 | 103.23 | 309.69 | 52.56
7 | 030404033001 | 风扇 | 1、风扇安装吊风扇 D1200 2、含调速开关 | 台 | 4 | 158.2 | 632.8 | 129.08
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1、单联单控开关安装 ～250V 10A | 个 | 3 | 14.07 | 42.21 | 21.45
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1、双联单控开关安装 ～250V 10A | 个 | 4 | 16.35 | 65.4 | 28.6
10 | 030404035001 | 插座 | 1、二、三极五孔插座安装 ～250V 10A | 个 | 15 | 20.21 | 303.15 | 126.6
11 | 030404035002 | 插座 | 1、空调插座安装 ～250V 16A | 个 | 4 | 22.23 | 88.92 | 33.76
12 | 030701003001 | 空调器 | 1、成套分体式空调落地安装 3匹 | 台 | 1 | 6734.65 | 6734.65 | 178.56
本页小计 | [6 empty] | 14534.98 | 2385.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 03B001 | 水电接入费用 | 1、室外电源及给水接入的费用（暂估价） | 项 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 3000
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1、塑料接线盒暗装 | 个 | 11 | 6.26 | 68.86 | 33.11
15 | 030411006002 | 接线盒 | 1、塑料开关盒暗装 | 个 | 30 | 6 | 180 | 95.1
16 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、等电位端子箱安装 MEB | 台 | 1 | 156.54 | 156.54 | 42.87
17 | 030409004001 | 均压环 | 1、避雷网安装 均压环敷设利用基础圈梁钢筋 | m | 78.70 | 5.4 | 424.98 | 199.9 | 85.78
18 | 030409002001 | 接地母线 | 1、接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 40*4镀锌扁钢 | m | 2.46 | 20.2 | 49.69 | 17.24 | 1.67
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 228.16 | 228.16 | 148.92 | 23.75
20 | 030414011001 | 接地装置 | 1、接地网 | 系统 | 1 | 252.99 | 252.99 | 149.8 | 41.76
|  | 给排水 |  |  |  |  | 9298.43 | 2500.78 | 17.29
21 | 031001006001 | 塑料管 | 1、室外UPVC塑料排水管（粘接） DN150 | m | 15.00 | 42.31 | 634.65 | 105.75 | 0.45
22 | 031001006002 | 塑料管 | 1、室内UPVC塑料排水管（粘接） DN100 | m | 6.33 | 44.69 | 282.89 | 83.37
23 | 031001006003 | 塑料管 | 1、室内UPVC塑料排水管（粘接） DN75 | m | 8.74 | 28.55 | 249.53 | 94.92
24 | 031001006004 | 塑料管 | 1、室内UPVC塑料排水管（粘接） DN50 | m | 9.99 | 19.86 | 198.4 | 89.01
本页小计 | [6 empty] | 5726.69 | 1059.99 | 153.41 | 3000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 031001007001 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） DN32 | m | 4.95 | 61.26 | 303.24 | 77.57 | 3.37
26 | 031001006005 | 塑料管 | 1、室内PPR塑料给水管（热熔连接） DN32 | m | 3.36 | 29.7 | 99.79 | 33.9 | 0.37
27 | 031001006006 | 塑料管 | 1、室内PPR塑料给水管（热熔连接） DN25 | m | 6.57 | 22.61 | 148.55 | 55.25 | 0.72
28 | 031001006007 | 塑料管 | 1、室内PPR塑料给水管（热熔连接） DN20 | m | 21.30 | 17.16 | 365.51 | 161.03 | 2.34
29 | 031003013001 | 水表 | 1、螺纹水表（带闸阀1只）安装 DN32 | 组 | 1 | 234.49 | 234.49 | 39.86 | 0.96
30 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、螺纹截止阀安装 DN32 | 个 | 1 | 100.04 | 100.04 | 10.8 | 0.49
31 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、螺纹截止阀安装 DN15 | 个 | 1 | 37.14 | 37.14 | 7.3 | 0.14
32 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、自动排气阀安装 DN15 | 个 | 1 | 75.27 | 75.27 | 12.26 | 0.07
33 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、地漏安装 DN50 | 个 | 3 | 38.82 | 116.46 | 30.78
34 | Z031003020001 | 水表箱 | 1、成品水表箱安装 半周长（mm以内）500 | 个 | 1 | 339.38 | 339.38 | 25.4 | 0.7
35 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 台下式冷热水`台式洗脸盆（冷水）安装 | 组 | 2 | 411.86 | 823.72 | 59.98
36 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器安装 手动开关 | 组 | 3 | 441.66 | 1324.98 | 110.82
37 | 031004007001 | 小便器 | 1、壁挂式小便器安装 手动开关 | 组 | 2 | 435.07 | 870.14 | 43.1
本页小计 | [6 empty] | 4838.71 | 668.05 | 9.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、拖布池安装 | 组 | 1 | 309.41 | 309.41 | 24.91
39 | 03B002 | 卫生间暗敷管道人工补助 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2 | 189.36 | 378.72 | 292
40 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1、一般管架制作安装 | Kg | 2.98 | 16.4 | 48.87 | 20.59 | 2.77
41 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、手工除微锈 2、一般钢结构 红丹防锈漆二遍 3、一般钢结构 调和漆~二遍 | kg | 2.98 | 1.8 | 5.36 | 2.18 | 0.63
42 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种：玻璃丝布、沥青漆； 2、涂刷遍数、漆膜厚度：三油两布。 | m2 | 0.22 | 37.64 | 8.28 | 2.57
43 | 031002003001 | 套管 | 1、一般穿地梁钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150 | 个 | 2 | 119.19 | 238.38 | 102.5 | 2.14
44 | 031002003002 | 套管 | 1、一般穿地梁钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 1 | 67.5 | 67.5 | 26.57 | 1.07
45 | 031002003003 | 套管 | 1、一般穿地梁钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 1 | 27.38 | 27.38 | 9.49 | 1.07
46 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 18.36 | 40.51 | 743.76 | 573.57
47 | 040103001001 | 回填方 | 1、人工沟槽原土夯实 | m3 | 18.36 | 18.93 | 347.55 | 268.06
48 | 030901013001 | 灭火器 | 1、室内灭火器安装箱体安装 MF/ABC3×2 | 组 | 4 | 229.76 | 919.04 | 137.24
本页小计 | [6 empty] | 3094.25 | 1459.68 | 7.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 28194.63 | 5573.38 | 170.25 | 3000

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 190.23 | 190.23 | 45.92
本页小计 | [6 empty] | 190.23 | 45.92
合计 | [6 empty] | 190.23 | 45.92

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 电气 | [8 empty] | 18896.2
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 210.24 | 1579.37 |  | 42.22 | 20.22 | 1852.05 | 1852.05
| 4-4-16*J1.2换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装 | 台 | 1 | 210.24 | 1579.37 |  | 42.22 | 20.22 | 1852.05 | 1852.05
2 | 030411001001 | 配管 | m | 226.89 | 4.23 | 1.79 |  | 0.85 | 0.41 | 7.28 | 1651.76
| 4-11-144 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 | 100m | 2.2689 | 423.11 | 178.94 |  | 84.98 | 40.69 | 727.72 | 1651.12
3 | 030411004001 | 配线 | m | 491.29 | 0.66 | 1.97 |  | 0.13 | 0.06 | 2.82 | 1385.44
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | 100m | 4.9129 | 65.99 | 196.78 |  | 13.25 | 6.35 | 282.37 | 1387.26
4 | 030411004002 | 配线 | m | 238.09 | 0.66 | 2.15 |  | 0.13 | 0.06 | 3 | 714.27
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | 100m | 2.3809 | 65.99 | 214.64 |  | 13.25 | 6.35 | 300.23 | 714.82
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 套 | 8 | 20.46 | 67.79 |  | 4.11 | 1.97 | 94.33 | 754.64
| 4-13-205 | 荧光灯具安装 吸顶式双管 | 10套 | 0.8 | 204.55 | 677.85 |  | 41.08 | 19.67 | 943.15 | 754.52
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 3 | 17.52 | 80.5 |  | 3.52 | 1.69 | 103.23 | 309.69
| 4-13-2 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）350 | 10套 | 0.3 | 175.2 | 804.95 |  | 35.19 | 16.85 | 1032.19 | 309.66
7 | 030404033001 | 风扇 | 台 | 4 | 32.27 | 116.35 |  | 6.48 | 3.1 | 158.2 | 632.8
| 4-4-136 | 风扇安装吊风扇 | 台 | 4 | 32.27 | 116.35 |  | 6.48 | 3.1 | 158.2 | 632.8
8 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 3 | 7.15 | 4.79 |  | 1.44 | 0.69 | 14.07 | 42.21
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 | 10套 | 0.3 | 71.54 | 47.92 |  | 14.37 | 6.88 | 140.71 | 42.21
9 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 4 | 7.15 | 7.07 |  | 1.44 | 0.69 | 16.35 | 65.4
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 | 10套 | 0.4 | 71.54 | 70.66 |  | 14.37 | 6.88 | 163.45 | 65.38
10 | 030404035001 | 插座 | 个 | 15 | 8.44 | 9.26 |  | 1.7 | 0.81 | 20.21 | 303.15
| 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 | 10套 | 1.5 | 84.39 | 92.59 |  | 16.95 | 8.12 | 202.05 | 303.08
11 | 030404035002 | 插座 | 个 | 4 | 8.44 | 11.28 |  | 1.7 | 0.81 | 22.23 | 88.92
| 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 | 10套 | 0.4 | 84.39 | 112.79 |  | 16.95 | 8.12 | 222.25 | 88.9
12 | 030701003001 | 空调器 | 台 | 1 | 178.56 | 6503.06 |  | 35.86 | 17.17 | 6734.65 | 6734.65
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 7-1-21 | 成套分体式空调落地安装 | 套(台) | 1 | 178.56 | 6503.06 |  | 35.86 | 17.17 | 6734.65 | 6734.65
13 | 03B001 | 水电接入费用 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
| 补 | 室外电源及给水接入的费用（暂估价） | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
14 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 11 | 3.01 | 2.36 |  | 0.6 | 0.29 | 6.26 | 68.86
| 4-11-212 | 暗装接线盒 | 10个 | 1.1 | 30.08 | 23.59 |  | 6.04 | 2.89 | 62.6 | 68.86
15 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 30 | 3.17 | 1.88 |  | 0.64 | 0.31 | 6 | 180
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 10个 | 3 | 31.68 | 18.8 |  | 6.36 | 3.05 | 59.89 | 179.67
16 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 台 | 1 | 42.87 | 100.94 |  | 8.61 | 4.12 | 156.54 | 156.54
| 4-11-203 | 接线箱明装半周长（mm）≤700 | 10个 | 0.1 | 428.66 | 1009.35 |  | 86.09 | 41.22 | 1565.32 | 156.53
17 | 030409004001 | 均压环 | m | 78.70 | 2.54 | 0.67 | 1.09 | 0.74 | 0.36 | 5.4 | 424.98
| 4-9-44 | 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | 10m | 7.87 | 25.4 | 6.67 | 10.88 | 7.42 | 3.55 | 53.92 | 424.35
18 | 030409002001 | 接地母线 | m | 2.46 | 7.01 | 10.22 | 0.68 | 1.55 | 0.74 | 20.2 | 49.69
| 4-9-57 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 | 10m | 0.246 | 70.08 | 102.23 | 6.8 | 15.52 | 7.43 | 202.06 | 49.71
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 148.92 | 3.79 | 23.75 | 34.96 | 16.74 | 228.16 | 228.16
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 148.92 | 3.79 | 23.75 | 34.96 | 16.74 | 228.16 | 228.16
20 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 | 149.8 | 3.79 | 41.76 | 38.98 | 18.66 | 252.99 | 252.99
| 4-14-48 | 接地网 | 系统 | 1 | 149.8 | 3.79 | 41.76 | 38.98 | 18.66 | 252.99 | 252.99
|  | 给排水 | [8 empty] | 9298.43
21 | 031001006001 | 塑料管 | m | 15.00 | 7.05 | 33.13 | 0.03 | 1.42 | 0.68 | 42.31 | 634.65
| 10-1-109 | 室外塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）150 | 10m | 1.5 | 70.52 | 331.3 | 0.33 | 14.23 | 6.81 | 423.19 | 634.79
22 | 031001006002 | 塑料管 | m | 6.33 | 13.17 | 27.6 |  | 2.65 | 1.27 | 44.69 | 282.89
| 10-1-278 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | 10m | 0.633 | 131.69 | 275.97 |  | 26.45 | 12.66 | 446.77 | 282.81
23 | 031001006003 | 塑料管 | m | 8.74 | 10.86 | 14.46 |  | 2.18 | 1.05 | 28.55 | 249.53
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 10-1-277 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | 10m | 0.874 | 108.62 | 144.61 |  | 21.82 | 10.45 | 285.5 | 249.53
24 | 031001006004 | 塑料管 | m | 9.99 | 8.91 | 8.3 |  | 1.79 | 0.86 | 19.86 | 198.4
| 10-1-276 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | 10m | 0.999 | 89.06 | 83.02 |  | 17.89 | 8.56 | 198.53 | 198.33
25 | 031001007001 | 复合管 | m | 4.95 | 15.67 | 40.05 | 0.68 | 3.29 | 1.57 | 61.26 | 303.24
| 10-1-185 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）32 | 10m | 0.495 | 156.66 | 400.46 | 6.79 | 32.85 | 15.73 | 612.49 | 303.18
26 | 031001006005 | 塑料管 | m | 3.36 | 10.09 | 16.47 | 0.11 | 2.05 | 0.98 | 29.7 | 99.79
| 10-1-232 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32 | 10m | 0.336 | 100.89 | 164.68 | 1.11 | 20.5 | 9.82 | 297 | 99.79
27 | 031001006006 | 塑料管 | m | 6.57 | 8.41 | 11.56 | 0.11 | 1.71 | 0.82 | 22.61 | 148.55
| 10-1-231 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | 10m | 0.657 | 84.1 | 115.59 | 1.09 | 17.12 | 8.2 | 226.1 | 148.55
28 | 031001006007 | 塑料管 | m | 21.30 | 7.56 | 7.21 | 0.11 | 1.54 | 0.74 | 17.16 | 365.51
| 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | 10m | 2.13 | 75.63 | 72.09 | 1.09 | 15.42 | 7.38 | 171.61 | 365.53
29 | 031003013001 | 水表 | 组 | 1 | 39.86 | 181.54 | 0.96 | 8.2 | 3.93 | 234.49 | 234.49
| 10-2-222 | 螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）32 | 组 | 1 | 39.86 | 181.54 | 0.96 | 8.2 | 3.93 | 234.49 | 234.49
30 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 1 | 10.8 | 85.39 | 0.49 | 2.27 | 1.09 | 100.04 | 100.04
| 10-2-4 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）32 | 个 | 1 | 10.8 | 85.39 | 0.49 | 2.27 | 1.09 | 100.04 | 100.04
31 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 个 | 1 | 7.3 | 27.49 | 0.14 | 1.49 | 0.72 | 37.14 | 37.14
| 10-2-1 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）15 | 个 | 1 | 7.3 | 27.49 | 0.14 | 1.49 | 0.72 | 37.14 | 37.14
32 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 个 | 1 | 12.26 | 59.27 | 0.07 | 2.48 | 1.19 | 75.27 | 75.27
| 10-2-19 | 自动排气阀安装 公称直径（mm以内）15 | 个 | 1 | 12.26 | 59.27 | 0.07 | 2.48 | 1.19 | 75.27 | 75.27
33 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 个 | 3 | 10.26 | 25.51 |  | 2.06 | 0.99 | 38.82 | 116.46
| 10-3-79 | 地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 10个 | 0.3 | 102.64 | 255.05 |  | 20.61 | 9.87 | 388.17 | 116.45
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
34 | Z031003020001 | 水表箱 | 个 | 1 | 25.4 | 305.52 | 0.7 | 5.25 | 2.51 | 339.38 | 339.38
| 10-8-37 | 成品表箱安装 半周长（mm以内）500 | 个 | 1 | 25.4 | 305.52 | 0.7 | 5.25 | 2.51 | 339.38 | 339.38
35 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组 | 2 | 29.99 | 372.97 |  | 6.02 | 2.88 | 411.86 | 823.72
| 10-3-17*J0.8换 | 洗脸盆 台下式冷热水`台式洗脸盆（冷水）安装 | 10组 | 0.2 | 299.94 | 3729.69 |  | 60.24 | 28.84 | 4118.71 | 823.74
36 | 031004006001 | 大便器 | 组 | 3 | 36.94 | 393.75 |  | 7.42 | 3.55 | 441.66 | 1324.98
| 10-3-31 | 蹲式大便器安装 手动开关 | 10套 | 0.3 | 369.38 | 3937.5 |  | 74.18 | 35.52 | 4416.58 | 1324.97
37 | 031004007001 | 小便器 | 组 | 2 | 21.55 | 407.12 |  | 4.33 | 2.07 | 435.07 | 870.14
| 10-3-37 | 壁挂式小便器安装 手动开关 | 10套 | 0.2 | 215.5 | 4071.17 |  | 43.28 | 20.72 | 4350.67 | 870.13
38 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 组 | 1 | 24.91 | 277.1 |  | 5 | 2.4 | 309.41 | 309.41
| 10-3-41 | 拖布池安装 | 10套 | 0.1 | 249.08 | 2770.96 |  | 50.02 | 23.95 | 3094.01 | 309.4
39 | 03B002 | 卫生间暗敷管道人工补助 | 间 | 2 | 146 |  |  | 29.32 | 14.04 | 189.36 | 378.72
| 补说明1 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2 | 146 |  |  | 29.32 | 14.04 | 189.36 | 378.72
40 | 031002001001 | 管道支吊架 | Kg | 2.98 | 6.91 | 6.22 | 0.93 | 1.58 | 0.76 | 16.4 | 48.87
| 13-1-31 | 一般管架制作 | 100kg | 0.0298 | 448.22 | 568.02 | 65.55 | 103.91 | 49.75 | 1235.45 | 36.82
| 13-1-32 | 一般管架安装 | 100kg | 0.0298 | 242.36 | 54.14 | 27.52 | 54.53 | 26.11 | 404.66 | 12.06
41 | 031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 2.98 | 0.73 | 0.58 | 0.21 | 0.19 | 0.09 | 1.8 | 5.36
| 12-1-5*J0.2换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈: | 100kg | 0.0298 | 4.53 | 0.31 | 1.87 | 1.29 | 0.62 | 8.62 | 0.26
| 12-2-53 | 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 | 100kg | 0.0298 | 17.52 | 19.05 | 4.68 | 4.47 | 2.14 | 47.86 | 1.43
| 12-2-54 | 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 | 100kg | 0.0298 | 16.94 | 15.68 | 4.68 | 4.35 | 2.08 | 43.73 | 1.3
| 12-2-62 | 一般钢结构 调和漆~第一遍 | 100kg | 0.0298 | 16.79 | 12.5 | 4.68 | 4.32 | 2.07 | 40.36 | 1.2
| 12-2-63 | 一般钢结构 调和漆增一遍 | 100kg | 0.0298 | 16.79 | 10.94 | 4.68 | 4.32 | 2.07 | 38.8 | 1.16
42 | 031201001001 | 管道刷油 | m2 | 0.22 | 11.69 | 22.48 |  | 2.35 | 1.12 | 37.64 | 8.28
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 12-4-423 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布管道 | 10m2 | 0.022 | 31.24 | 70.13 |  | 6.27 | 3 | 110.64 | 2.43
| 12-4-423 | 防潮层、保护层安装 玻璃丝布管道 | 10m2 | 0.022 | 31.24 | 70.13 |  | 6.27 | 3 | 110.64 | 2.43
| 12-2-14 | 管道刷油 沥青漆~第一遍 | 10m2 | 0.022 | 18.54 | 31.07 |  | 3.72 | 1.78 | 55.11 | 1.21
| 12-2-15 | 管道刷油 沥青漆增一遍 | 10m2 | 0.022 | 17.96 | 26.72 |  | 3.61 | 1.73 | 50.02 | 1.1
| 12-2-15 | 管道刷油 沥青漆增一遍 | 10m2 | 0.022 | 17.96 | 26.72 |  | 3.61 | 1.73 | 50.02 | 1.1
43 | 031002003001 | 套管 | 个 | 2 | 51.25 | 51.31 | 1.07 | 10.52 | 5.04 | 119.19 | 238.38
| 13-1-110 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150 | 个 | 2 | 51.25 | 51.31 | 1.07 | 10.52 | 5.04 | 119.19 | 238.38
44 | 031002003002 | 套管 | 个 | 1 | 26.57 | 31.64 | 1.07 | 5.56 | 2.66 | 67.5 | 67.5
| 13-1-109 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 1 | 26.57 | 31.64 | 1.07 | 5.56 | 2.66 | 67.5 | 67.5
45 | 031002003003 | 套管 | 个 | 1 | 9.49 | 13.66 | 1.07 | 2.14 | 1.02 | 27.38 | 27.38
| 13-1-108 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 1 | 9.49 | 13.66 | 1.07 | 2.14 | 1.02 | 27.38 | 27.38
46 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 18.36 | 31.24 |  |  | 6.27 | 3 | 40.51 | 743.76
| 13-1-18 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 18.36 | 31.24 |  |  | 6.27 | 3 | 40.51 | 743.76
47 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 18.36 | 14.6 |  |  | 2.93 | 1.4 | 18.93 | 347.55
| 13-1-20 | 人工沟槽原土夯实 | m3 | 18.36 | 14.6 |  |  | 2.93 | 1.4 | 18.93 | 347.55
48 | 030901013001 | 灭火器 | 组 | 4 | 34.31 | 185.26 |  | 6.89 | 3.3 | 229.76 | 919.04
| 9-1-91 | 室内灭火器安装箱体暗装 | 套 | 4 | 34.31 | 185.26 |  | 6.89 | 3.3 | 229.76 | 919.04
合计 | [10 empty] | 28194.63

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 45.92 | 130.67 |  | 9.22 | 4.42 | 190.23 | 190.23
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 0.198227 | 146 | 415.5 |  | 29.32 | 14.04 | 604.86 | 119.9
| 13-2-10 | 脚手架搭拆费第十册 | 100工日 | 0.093018 | 182.5 | 519.37 |  | 36.65 | 17.55 | 756.07 | 70.33
合计 | [10 empty] | 190.23

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 317.45
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 317.45
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 317.45

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1517.24 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1517.24 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1517.24 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1517.24 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1517.24
合计 |  |  | 1517.24 | -

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 室外电源及给水接入的费用（暂估价） | 项 | 1 | 3000 | 3000
合计 |  |  |  |  | 3000

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 0.019 | 146 | 2.77
2 | 二类人工 | 工日 | 38.469 | 146 | 5616.47

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 型钢综合 | kg | 3.159 | 4.76 | 15.04
2 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 2.02 | 11.65 | 23.53
3 | 地漏DN50 | 个 | 3.03 | 25 | 75.75
4 | 防污器DN32 | 个 | 3.03 | 10 | 30.3
5 | 混合冷水龙头 | 个 | 2.02 | 58.68 | 118.53
6 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 9.92 | 10.02
7 | 碳钢管DN100 | m | 0.3 | 54.11 | 16.23
8 | 碳钢管DN150 | m | 0.6 | 89.7 | 53.82
9 | 碳钢管DN50 | m | 0.3 | 26.57 | 7.97
10 | PPR塑料给水管DN20 | m | 21.641 | 4.59 | 99.33
11 | PPR塑料给水管DN25 | m | 6.675 | 7.75 | 51.73
12 | PPR塑料给水管DN32 | m | 3.414 | 12.24 | 41.79
13 | UPVC塑料排水管DN50 | m | 10.11 | 5.09 | 51.46
14 | UPVC塑料排水管DN75 | m | 8.565 | 8.7 | 74.52
15 | UPVC塑料排水管DN100 | m | 5.444 | 16.43 | 89.44
16 | UPVC塑料排水管DN150 | m | 14.895 | 31.77 | 473.21
17 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 1.01 | 23.93 | 24.17
18 | 螺纹截止阀DN32 | 个 | 1.01 | 76.57 | 77.34
19 | 螺纹闸阀DN32 | 个 | 1.01 | 63.17 | 63.8
20 | 角式长柄截止阀DN15 | 个 | 2.02 | 23.93 | 48.34
21 | 截止阀J11T-16K DN25 | 个 | 3.03 | 33.18 | 100.54
22 | 洗脸盆 | 个 | 2.02 | 250 | 505
23 | 成品拖布池 | 个 | 1.01 | 250 | 252.5
24 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 3.03 | 310 | 939.3
25 | 挂式小便器 | 个 | 2.02 | 350 | 707
26 | 自动排气阀DN15 | 个 | 1 | 57.57 | 57.57
27 | 螺纹水表DN32 | 只 | 1 | 110 | 110
28 | LED双管荧光灯2*18W | 套 | 8.08 | 65 | 525.2
29 | 卫生间LED吸顶灯LED 15W | 套 | 3.03 | 77.28 | 234.16
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 单联单控开关 | 只 | 3.06 | 3.93 | 12.03
31 | 双联单控开关 | 只 | 4.08 | 6.16 | 25.13
32 | 二、三极五孔插座 | 套 | 15.3 | 8.31 | 127.14
33 | 空调插座16A | 套 | 4.08 | 10.29 | 41.98
34 | 接地母线40*4镀锌扁钢 | m | 2.583 | 8.63 | 22.29
35 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 276.184 | 1.84 | 508.18
36 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 569.896 | 1.69 | 960.84
37 | 刚性阻燃管PC20 | m | 240.503 | 1.25 | 300.63
38 | 金属软管 | 根 | 2.02 | 18 | 36.36
39 | 塑料开关盒 | 个 | 30.6 | 1.38 | 42.23
40 | 塑料接线盒 | 个 | 11.22 | 1.38 | 15.48
41 | 等电位端子箱MEB | 个 | 1 | 100 | 100
42 | 空调器3匹 | 台(套) | 1 | 6500 | 6500
43 | 成品水表箱 | 台 | 1 | 300 | 300
44 | 灭火器箱(含灭火器)MF/ABC3×2 | 套 | 4 | 181.51 | 726.04
45 | 钢塑给水管DN32 | m | 4.905 | 30.75 | 150.83
46 | 吊风扇D1200含调速开关 | 台 | 4 | 111 | 444
47 | 成套配电箱AL1 | 台 | 1 | 1550 | 1550

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1 | 41.76 | 41.76
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
6 | 其他机械费 | 元 | 3.28 | 1.02 | 3.35
7 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.017 | 30.08 | 0.51
8 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.002 | 75.31 | 0.15
9 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.01 | 6.26 | 0.06
10 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.18 | 23.15 | 4.17
11 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.006 | 18.35 | 0.11
12 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.005 | 48.88 | 0.24
13 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.013 | 27.37 | 0.36
14 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.029 | 19.93 | 0.58
15 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.062 | 117.3 | 7.27
16 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.284 | 68.02 | 87.34