## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程 | 758561 |  | 13140.88 | 38245.35 | 62633.51
1.1 | 建筑 | 627984 |  | 11918.71 | 33691.27 | 51851.88
1.2 | 场外 | 36897 |  | 416.22 | 929.07 | 3046.54
1.3 | 安装 | 70269 |  | 643.95 | 2896.35 | 5802.05
1.4 | 室外水 | 23411 |  | 162 | 728.66 | 1933.04
合计 |  | 758561 |  | 13140.88 | 38245.35 | 62633.51

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 431935.4 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 92820.27
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 83070.46
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 71151.75 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 37867.35
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 11918.71 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 11918.71 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 27434.86
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 27434.86 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 27434.86 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 33691.27
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 51851.88
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 627984

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 4205.24 | 2411.01 | 1051.69
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 42.17 | 7.11 | 299.83 | 123.56 | 124.82
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2.1M | m3 | 130.80 | 7.11 | 929.99 | 383.24 | 387.17
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、土方回填 2、密实度要求：满足设计要求 | m3 | 145.25 | 16.5 | 2396.63 | 1879.54 | 78.44
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃方 2、运距：由施工方根据实际情况考虑 | m3 | 27.72 | 20.88 | 578.79 | 24.67 | 461.26
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 50851.8 | 12201.3 | 478.73
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：水泥M10 3、防潮层材料种类：1:2防水砂浆20厚（掺5%防水剂） | m3 | 3.49 | 851.73 | 2972.54 | 809.47 | 32.84
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2.墙体类型：墙体 3.厚度：240mm 4.砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 | m3 | 78.03 | 528.56 | 41243.54 | 10164.19 | 419.02
7 | 010404001001 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：120MM厚碎石垫层 | m3 | 22.39 | 296.37 | 6635.72 | 1227.64 | 26.87
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 190537.18 | 17761.52 | 1013.96
本页小计 | [6 empty] | 55057.04 | 14612.31 | 1530.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010501001001 | 垫层 | 150mm厚C25混凝土抹平压光 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 27.99 | 561.43 | 15714.43 | 846.14 | 19.87
9 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 11.68 | 517.04 | 6039.03 | 527 | 8.29
10 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.71 | 551.87 | 1495.57 | 71.92 | 0.73
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 34.82 | 551.87 | 19216.11 | 924.12 | 9.4
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 14.39 | 642.38 | 9243.85 | 1391.51 | 6.62
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.15 | 708.9 | 815.24 | 188.7 | 0.79
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.83 | 559.17 | 2141.62 | 114.82 | 1.76
15 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 26.70 | 571.82 | 15267.59 | 1080.02 | 12.28
16 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.75 | 649.82 | 487.37 | 82.58 | 0.52
17 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 15.28 | 584.48 | 8930.85 | 713.58 | 12.53
18 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土类别：抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.61 | 584.48 | 1525.49 | 121.89 | 2.14
本页小计 | [6 empty] | 80877.15 | 6062.28 | 74.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、砼面墙脚护坡^非泵送商品混凝土 C20 2、沥青砂浆平面嵌缝 缝断面30×150mm2 | m2 | 28.99 | 126.2 | 3658.54 | 1069.73 | 11.6
20 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1、混凝土坡道 | m2 | 8.10 | 133.2 | 1078.92 | 277.1 | 1.7
21 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.86 | 635.35 | 1817.1 | 271.61 | 5.12
22 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.67 | 698.01 | 467.67 | 97.2 | 0.46
23 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 16.31 | 148.79 | 2426.76 | 280.7 | 2.61
24 | 01B001 | 钢筋混凝土屋架 | 1、钢筋混凝土屋架（包括运输及安装） | 榀 | 2 | 4000 | 8000
25 | 01B002 | 混凝土檩条 | 混凝土檩条（包括运输及安装） | m | 179.27 | 32 | 5736.64
26 | 010507007001 | 其他构件 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.91 | 766.45 | 1463.92 | 350.96 | 1.32
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.031 | 6581.49 | 204.03 | 35.36 | 1.74
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.165 | 6042.61 | 997.03 | 121.45 | 4.04
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 2.300 | 6463.96 | 14867.11 | 2800.2 | 137.66
本页小计 | [6 empty] | 40717.72 | 5304.31 | 166.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 2.963 | 5660.15 | 16771.02 | 1813.18 | 72.77
31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 6.584 | 5533.12 | 36430.06 | 3469.83 | 488.53
32 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 2.931 | 5300.9 | 15536.94 | 1061.23 | 176.86
33 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、牛腿处预埋铁件 | t | 0.018 | 11349.41 | 204.29 | 50.69 | 34.62
|  | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 5824.65 | 1510.32 | 181.35
34 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装 2、其他钢构件现场制作 3、钢构件喷砂除锈 （SC-5、CC-5为屋架上弦角钢支撑,详图集《钢筋混凝土A型屋架》(2004浙G12)第10页) | t | 0.351 | 8399.37 | 2948.18 | 570.26 | 181.35
35 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网 | m2 | 208.44 | 13.8 | 2876.47 | 940.06
|  | G 木结构工程 |  |  |  |  | 16930.62 | 2086.94
36 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1、预应力檩条上覆木(涂防火涂料) 2、20厚密铺木望板(涂防火涂料);干铺油毡一道 3、顺水条,36X8@500;杉木挂瓦条25X25; | m2 | 192.70 | 87.86 | 16930.62 | 2086.94
本页小计 | [6 empty] | 91697.58 | 9992.19 | 954.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 26097.13 | 1354.69
37 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、成品铝合金门(含五金配件） | m2 | 10.80 | 438.16 | 4732.13 | 211.68
38 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、M1221镶板子母门（含五金配件） | 樘 | 2 | 2859.6 | 5719.2 | 295.76
39 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、普通铝合金推拉窗 | m2 | 52.92 | 295.65 | 15645.8 | 847.25
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 21256.46 | 2751.44 | 1.93
40 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、彩瓦 2、彩瓦脊瓦 | m2 | 192.70 | 66.57 | 12828.04 | 2256.52 | 1.93
41 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2厚高聚物改性沥青防水涂料（屋面做法1） | m2 | 73.54 | 73.14 | 5378.72 | 253.71
42 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3厚SBS改性沥青防水卷材（屋面做法1） | m2 | 73.54 | 41.47 | 3049.7 | 241.21
| 0110 | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 2149.65 | 754.19 | 81.49
43 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、轻骨料混凝土找坡2%,最薄处20（屋面做法1） | m2 | 36.54 | 37.85 | 1383.04 | 560.89 | 81.12
44 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1、40厚挤塑聚苯保温板;纤维织物一层,粘贴在保温层上（屋面做法1） | m2 | 36.54 | 20.98 | 766.61 | 193.3 | 0.37
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 13358.76 | 5587.32 | 52.37
45 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、20厚M15水泥砂浆找平（屋面做法1） | m2 | 36.54 | 23.59 | 861.98 | 323.74 | 8.04
本页小计 | [6 empty] | 50365.22 | 5184.06 | 91.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1、30厚M20水泥砂浆(编织钢丝网片一层)。（屋面做法1） | m2 | 36.54 | 45.87 | 1676.09 | 552.48 | 11.69
47 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、水泥浆一道;40厚C25细石砼表面撒1:1水泥砂随捣随抹光。 | m2 | 187.16 | 46.34 | 8672.99 | 3505.51 | 18.72
48 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、150mm高水泥砂浆暗踢脚板,做法为12厚M15水泥砂浆底层,扫毛;8厚M20水泥砂浆面层,压实赶光 | m2 | 22.81 | 63.24 | 1442.5 | 868.15 | 6.16
49 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1、面层割缝 2、填水泥砂浆 | m | 36.96 | 19.08 | 705.2 | 337.44 | 7.76
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 39382.65 | 20292.59 | 225.93
50 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚M20聚合物防水水泥砂浆;5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网(首层双层耐碱玻纤网)（外墙做法） | m2 | 414.66 | 50.35 | 20878.13 | 11490.23 | 103.67
51 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、水泥浆一道;14厚M15水泥砂浆打底分层压实搓毛;6厚M20水泥砂浆罩面压光（内墙做法） | m2 | 489.02 | 37.84 | 18504.52 | 8802.36 | 122.26
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 7844.87 | 4563.63 | 133.81
52 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、素水泥浆一道甩毛;10厚M10石灰水泥砂浆分层抹平 | m2 | 278.78 | 28.14 | 7844.87 | 4563.63 | 133.81
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 45778.2 | 26975.25
53 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 508.34 | 27.86 | 14162.35 | 8631.61
本页小计 | [6 empty] | 73886.65 | 38751.41 | 404.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙涂料二度饰面;外墙色彩见效果图 | m2 | 485.17 | 47.09 | 22846.66 | 12968.59
55 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 298.78 | 29.35 | 8769.19 | 5375.05
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 5344.99 | 901.22 | 176.69
56 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、6mm+6mm双层钢化夹胶玻璃 2、250*250不锈钢爪 3、YPL1:H200-150X120X6X8间距不大于1.2米2% | m2 | 7.20 | 742.36 | 5344.99 | 901.22 | 176.69
|  | 其他 |  |  |  |  | 2373.2
57 | 01B003 | 不锈钢楼梯栏杆 | 1、不锈钢楼梯栏杆做法参照15J403-1B5aB16 | m | 7.28 | 180 | 1310.4
58 | 01B004 | 沉降观测点 | 1、沉降观测点（详见施工图） | 个 | 4 | 30 | 120
59 | 01B005 | 滴水线 | 1、滴水线（详见施工图） | m | 28.56 | 5 | 142.8
60 | 01B006 | 屋面上人孔 | 1、屋面上人孔 | 个 | 1 | 300 | 300
61 | 01B007 | 铁爬梯 | 1、铁爬梯 | 项 | 1 | 500 | 500
本页小计 | [6 empty] | 39334.04 | 19244.86 | 176.69
合计 | [6 empty] | 431935.4 | 99151.42 | 3397.95

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 406.96 | 21.53 | 8761.85 | 5278.27 | 459.86
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 374.92 | 13.09 | 4907.7 | 3336.79 | 172.46
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输费 | m2 | 406.96 | 13.26 | 5396.29 |  | 4403.31
4 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 16.88 | 49.54 | 836.24 | 487.49 | 18.91
5 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 40.63 | 47.06 | 1912.05 | 926.77 | 55.66
6 | 011702001003 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 34.91 | 45.25 | 1579.68 | 747.42 | 30.72
7 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 74.51 | 55.9 | 4165.11 | 2163.77 | 146.04
8 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.8(m) | m2 | 66.01 | 59.23 | 3909.77 | 2050.27 | 135.98
9 | 011702003001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 | m2 | 10.09 | 51.65 | 521.15 | 232.07 | 9.69
10 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 30.64 | 55.11 | 1688.57 | 773.35 | 77.52
11 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 75.43 | 69.75 | 5261.24 | 2733.58 | 218.75
12 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.8(m) | m2 | 148.41 | 75.48 | 11201.99 | 5887.42 | 468.98
13 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 过梁 复合木模 | m2 | 10.75 | 55.92 | 601.14 | 360.45 | 7.74
本页小计 | [6 empty] | 50742.78 | 24977.65 | 6205.62
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.8m | m2 | 152.76 | 54.81 | 8372.78 | 3881.63 | 389.54
15 | 011702016002 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 21.73 | 49.82 | 1082.59 | 495.66 | 48.89
16 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.现浇混凝土挑檐模板 | m2 | 31.42 | 85.17 | 2676.04 | 1496.85 | 47.13
17 | 011702024001 | 楼梯 | 1.现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 16.31 | 166.74 | 2719.53 | 1577.5 | 83.67
18 | 011702021001 | 栏板 | 1.现浇混凝土直形栏板、翻檐模板 | m2 | 11.21 | 62.11 | 696.25 | 319.71 | 18.94
19 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 9.73 | 67.7 | 658.72 | 322.94 | 13.82
20 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4203.06 | 4203.06 | 596 | 1908.88
本页小计 | [6 empty] | 20408.97 | 8690.29 | 2510.87
合计 | [6 empty] | 71151.75 | 33667.94 | 8716.49

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 11918.71
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 11918.71
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 11918.71

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 27434.86 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 27434.86
合计 |  |  | 27434.86 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 17.47 | 138 | 2410.86
2 | 二类人工 | 工日 | 451.009 | 149 | 67200.34
3 | 三类人工 | 工日 | 369.59 | 171 | 63199.89

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.004 | 4670 | 18.68
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 5.368 | 4761 | 25557.05
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 6.749 | 4628 | 31234.37
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 3.004 | 4628 | 13902.51
5 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 70.299 | 4.42 | 310.72
6 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.2 | 4973 | 994.6
7 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.003 | 4971 | 14.91
8 | 型钢综合 | t | 0.321 | 4920 | 1579.32
9 | 中厚钢板综合 | t | 0.063 | 4929 | 310.53
10 | 圆钉 | kg | 121.093 | 4.42 | 535.23
11 | 电焊条E43系列 | kg | 7.821 | 6.81 | 53.26
12 | 预埋铁件 | kg | 3.337 | 6.64 | 22.16
13 | 镀锌铁丝12# | kg | 1.086 | 4.42 | 4.8
14 | 钢丝网综合 | m2 | 218.862 | 7.81 | 1709.31
15 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 28.097 | 0.46 | 12.92
16 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 5552.618 | 0.53 | 2948.44
17 | 黄砂净砂 | t | 31.79 | 180 | 5722.2
18 | 碎石综合 | t | 46.438 | 126 | 5851.19
19 | 块石200-500 | t | 3.078 | 107 | 329.35
20 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 26.296 | 849.6 | 22341.08
21 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.846 | 504.4 | 931.12
22 | 陶瓷脊瓦 | 千张 | 0.042 | 6500 | 273
23 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 134.253 | 512 | 68737.54
24 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 12.623 | 450 | 5680.35
25 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 2.354 | 480 | 1129.92
26 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 14.299 | 501 | 7163.8
27 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 5615.776 | 0.35 | 1982.37
28 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 672.561 | 0.36 | 243.47
29 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 28976.965 | 0.38 | 11040.22
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 5615.906 | 0.39 | 2190.2
31 | 杉格椽 | m3 | 0.828 | 1062 | 879.34
32 | 松板枋材 | m3 | 1.764 | 1681 | 2965.28
33 | 屋面板 | m2 | 202.335 | 42.93 | 8686.24
34 | 枕木 | m3 | 0.08 | 1416 | 113.28
35 | 夹胶玻璃（采光天棚用）6mm+6mm双层钢化夹胶玻璃 | m2 | 7.416 | 130 | 964.08
36 | 成品铝合金门 | m2 | 10.372 | 348 | 3609.46
37 | 普通铝合金推拉窗 | m2 | 50.502 | 204 | 10302.41
38 | 乳胶漆 | kg | 232.773 | 14.16 | 3296.07
39 | 弹性体改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 83.1 | 28.32 | 2353.39
40 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 326.518 | 15.49 | 5057.76
41 | 汽油综合 | kg | 27.452 | 9.53 | 261.62
42 | 聚苯乙烯泡沫板δ40 | m2 | 37.271 | 11.68 | 435.33
43 | 钢支撑 | kg | 397.721 | 5.04 | 2004.51
44 | 水 | m3 | 102.941 | 5.73 | 589.85
45 | 复合模板综合 | m2 | 162.328 | 42.48 | 6895.69
46 | 木模板 | m3 | 2.542 | 1504 | 3823.17
47 | 安全网 | m2 | 28.121 | 6.64 | 186.72
48 | 脚手架钢管 | kg | 206.666 | 4.87 | 1006.46
49 | 竹脚手片 | m2 | 61.431 | 8.5 | 522.16
50 | 电焊条E50系列 | kg | 49.623 | 6.81 | 337.93
51 | 灰色陶瓷瓦 | 千张 | 2.145 | 4500 | 9652.5

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.04 | 956.84 | 38.27
2 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.057 | 926.21 | 52.79
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.905 | 1172.33 | 1060.96
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.639 | 29.99 | 109.13
5 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.065 | 1123.28 | 73.01
6 | 门式起重机10t | 台班 | 0.071 | 486.21 | 34.52
7 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.018 | 527.4 | 9.49
8 | 载货汽车4t | 台班 | 2.732 | 498.16 | 1360.97
9 | 载货汽车4t | 台班 | 1.337 | 498.16 | 666.04
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.399 | 1024.19 | 408.65
11 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1322.71 | 1322.71
12 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 23.685 | 173.29 | 4104.37
13 | 卷扬机井架30m | 台班 | 23.685 | 12.56 | 297.48
14 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.258 | 314.53 | 81.15
15 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.452 | 170.09 | 587.15
16 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.22 | 36.03 | 7.93
17 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.232 | 211.41 | 260.46
18 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 1.562 | 39.74 | 62.07
19 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 1.708 | 46.85 | 80.02
20 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 6.234 | 27.99 | 174.49
21 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 3.408 | 30.08 | 102.51
22 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.032 | 22.78 | 0.73
23 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.003 | 390.93 | 1.17
24 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.007 | 102.73 | 0.72
25 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.026 | 88.32 | 2.3
26 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.105 | 39.47 | 4.14
27 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.006 | 69.68 | 0.42
28 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.369 | 102.85 | 37.95
29 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 0.281 | 144.16 | 40.51
30 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 4.135 | 106.95 | 442.24
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.9 | 131.93 | 118.74
32 | 氩弧焊机500A | 台班 | 1.67 | 105.59 | 176.34
33 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.57 | 9.73 | 5.55
34 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.025 | 436.77 | 10.92
35 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 4.46 | 13.13 | 58.56
36 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 8.005 | 5.08 | 40.67
37 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.317 | 469.4 | 148.8
38 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.276 | 469.4 | 129.55

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-场外 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 29784.42 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4423.21
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1525.07
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1108.85 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 531.82
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 416.22 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 416.22 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1611.93
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1611.93 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1611.93 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 929.07
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3046.54
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 36897

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 150.00 | 2.01 | 301.5 | 43.5 | 205.5
2 | 040202011001 | 碎石 | 1.100厚碎石垫层; | m2 | 150.00 | 25.49 | 3823.5 | 172.5 | 142.5
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 2.水泥混凝土路面养护 | m2 | 150.00 | 85.89 | 12883.5 | 946.5 | 25.5
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 78.40 | 5.72 | 448.45 | 189.73 | 175.62
5 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 58.00 | 18.07 | 1048.06 | 729.06 | 110.78
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方根据现场情况自定 | m3 | 20.40 | 21.22 | 432.89 | 8.16 | 350.06
7 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.C15混凝土垫层 | m3 | 1.40 | 522.05 | 730.87 | 57.37 | 17.35
8 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.浆砌块石挡墙 | m3 | 17.50 | 530.6 | 9285.5 | 1747.03 | 41.83
9 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.150厚C25砼压顶 | m3 | 1.50 | 553.43 | 830.15 | 44.21 | 1.13
本页小计 | [6 empty] | 29784.42 | 3938.06 | 1070.27
合计 | [6 empty] | 29784.42 | 3938.06 | 1070.27

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 4.00 | 30.14 | 120.56 | 43.92 | 2.24
2 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 6.00 | 46.03 | 276.18 | 104.88 | 6.48
3 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 10.50 | 67.82 | 712.11 | 398.06 | 34.86
本页小计 | [6 empty] | 1108.85 | 546.86 | 43.58
合计 | [6 empty] | 1108.85 | 546.86 | 43.58

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:场外 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 416.22
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 416.22
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 416.22

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:场外 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1611.93 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1611.93
合计 |  |  | 1611.93 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:场外 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 6.715 | 138 | 926.67
2 | 二类人工 | 工日 | 23.884 | 149 | 3558.72

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:场外 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.007 | 4.42 | 0.03
2 | 圆钉 | kg | 1.037 | 4.42 | 4.58
3 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.5 | 4.42 | 2.21
4 | 碎石综合 | t | 27.054 | 126 | 3408.8
5 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 24.24 | 501 | 12144.24
6 | 水 | m3 | 13.963 | 5.73 | 80.01
7 | 钢模板 | kg | 6.948 | 5.66 | 39.33
8 | 木模板 | m3 | 0.133 | 1504 | 200.03

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:场外 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.122 | 853.78 | 104.16
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.012 | 1045.48 | 12.55
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.092 | 716.76 | 65.94
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.048 | 829.76 | 39.83
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.139 | 1172.33 | 162.95
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.042 | 443.8 | 18.64
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.171 | 591.95 | 101.22
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.083 | 715.01 | 59.35
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.703 | 29.99 | 111.05
10 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.065 | 256.16 | 16.65
11 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.007 | 786.91 | 5.51
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.03 | 498.16 | 14.94
13 | 载货汽车5t | 台班 | 0.004 | 517.71 | 2.07
14 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.303 | 1024.19 | 310.33
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.198 | 211.41 | 41.86
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.503 | 30.08 | 15.13
17 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.497 | 11.7 | 5.81
18 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.522 | 16.92 | 8.83
19 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.792 | 13.13 | 10.4
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.73 | 5.08 | 8.79

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 57857.06 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9455.93
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 643.95
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 643.95 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 643.95 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3069.87
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3069.87 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3069.87 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2896.35
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5802.05
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 70269

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 52740.68 | 8745.36 | 506.54
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱ZAL； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 4755.06 | 4755.06 | 167.89
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱AL1； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 3655.06 | 3655.06 | 167.89
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱AL2； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 3255.06 | 3255.06 | 167.89
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：成套应急照明控制箱YJ1； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米明装。 | 台 | 1 | 6469.11 | 6469.11 | 178.8
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆(暂定量)； 2、电缆规格、型号：YJV-4*25 3、敷设方式、部位：穿管敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； | m | 65.00 | 79.81 | 5187.65 | 152.75 | 4.55
本页小计 | [6 empty] | 23321.94 | 835.22 | 4.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆； 2、电缆规格、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：穿管敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； | m | 15.00 | 43.4 | 651 | 28.2 | 0.75
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.07 | 74.14 | 25.5
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 27.81 | 111.24 | 38.28
9 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC40； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 15.00 | 44.06 | 660.9 | 178.8 | 1.35
10 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管(暂定量)； 2、材质、规格：镀锌钢管SC50； 3、配置形式：埋地敷设； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 55.00 | 46.64 | 2565.2 | 445.5 | 6.6
11 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BV-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 941.65 | 3.04 | 2862.62 | 630.91
本页小计 | [6 empty] | 6925.1 | 1347.19 | 8.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BVR-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 467.62 | 3.17 | 1482.36 | 313.31
13 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BV-4 4、配线材质：铜芯 | m | 132.61 | 4.12 | 546.35 | 82.22
14 | 030411004004 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BVR-4 4、配线材质：铜芯 | m | 65.12 | 4.46 | 290.44 | 40.37
15 | 030411004005 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：NH-BV-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 10.00 | 3.34 | 33.4 | 6.7
16 | 030411004006 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：NH-BVR-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 5.00 | 3.56 | 17.8 | 3.35
17 | 030411004007 | 配线 | 1、名 称：铜芯多股绝缘电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：NH-RVS-2*2.5 4、配线线制：应急照明线。 | m | 124.85 | 6.33 | 790.3 | 73.66
本页小计 | [6 empty] | 3160.65 | 519.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 453.69 | 7.49 | 3398.14 | 1959.94
19 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC20； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 129.85 | 19.56 | 2539.87 | 746.64 | 6.49
20 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC25； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 63.14 | 27.02 | 1706.04 | 440.72 | 4.42
21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：双管T5荧光灯 2、规 格：2*35W 3、安装形式：吸顶式 | 套 | 10 | 95.57 | 955.7 | 208.7
22 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：双管T5荧光灯（带防水） 2、规 格：2*35W 3、安装形式：吸顶式 | 套 | 10 | 125.87 | 1258.7 | 208.7
23 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：双管T5荧光灯(应急) 2、规 格：2*35W 3、安装形式：吸顶式 | 套 | 2 | 196.57 | 393.14 | 41.74
本页小计 | [6 empty] | 10251.59 | 3606.44 | 10.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030412005004 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：双管T5荧光灯带防水应急） 2、规 格：2*35W 3、安装形式：吸顶式 | 套 | 2 | 226.87 | 453.74 | 41.74
25 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.人体红外感应+光控感应灯 24W(LED灯) | 套 | 4 | 146.92 | 587.68 | 71.52
26 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、灯具名称：LED吸顶灯 2、型 号：13W | 套 | 1 | 86.74 | 86.74 | 17.88
27 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯； 2.规格、型号：TY-BLJC III系列 4W 3.安装方式：墙壁式安装。 | 套 | 4 | 155.52 | 622.08 | 74.32
28 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口标志灯； 2.规格、型号：TY-BLJC III系列 4W 3.安装方式：墙壁式安装。 | 套 | 7 | 177.74 | 1244.18 | 130.06
29 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：消防应急照明灯具； 2.规格、型号：6W； 3.安装方式：墙壁式安装。 | 套 | 13 | 122.9 | 1597.7 | 232.44
30 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：单相二、三孔安全型插座 2、规 格：250V,10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 19 | 20.17 | 383.23 | 163.59
31 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：立式空调插座； 2.型号规格：K86-Z14-25； 3.安装方式：距地0.4米暗装。 | 个 | 4 | 28.54 | 114.16 | 33.68
本页小计 | [6 empty] | 5089.51 | 765.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 3 | 14.42 | 43.26 | 21.9
33 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 3 | 19.02 | 57.06 | 21.9
34 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、规 格：86型 3、安装形式：暗装 | 个 | 29 | 6.02 | 174.58 | 89.03
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：开插盒 2、规 格：86型 3、安装形式：暗装 | 个 | 29 | 5.76 | 167.04 | 93.67
36 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：明敷避雷网； 2.材质、规格：镀锌圆钢Φ12； 3.安装形式:平屋面沿折板支架敷设。 | m | 92.55 | 18.04 | 1669.6 | 590.47 | 150.86
37 | 030409004001 | 均压环 | 1、名 称：基础接地焊接； 2、安装形式：利用地梁二根主筋焊接。 | m | 70.87 | 5.46 | 386.95 | 183.55 | 77.25
38 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、利用二根柱钢筋主筋避雷引下线； 2、柱钢筋与基础钢筋焊接； 3、防雷接地测试点 4、防雷接地测试盒 | m | 42.00 | 20.77 | 872.34 | 373.38 | 210.42
39 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、总等电位箱暗装300*200*120mm | 台 | 1 | 193.19 | 193.19 | 48.95
本页小计 | [6 empty] | 3564.02 | 1422.85 | 438.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:户内接地母线； 2、材质规格:镀锌扁钢40*4； 3、安装形式:沿砖混结构暗敷。 | m | 5.00 | 18.86 | 94.3 | 35.75 | 3.4
41 | 030414011001 | 接地装置 | 防雷接地调试，独立接地装置6根接地极以内。 | 组 | 1 | 102.35 | 102.35 | 61.09 | 16.7
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 给排水 |  |  |  |  | 5116.38 | 1091.99 | 46.31
43 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管DN25（冷水型）； 4、连接形式：管件螺纹连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 7.80 | 52.66 | 410.75 | 124.72 | 4.06
44 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN20（Φ25×2.8）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 5.00 | 17.5 | 87.5 | 38.6 | 0.55
45 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.水龙头安装 公称直径（mm）20 | 组 | 1 | 15.1 | 15.1 | 1.83
本页小计 | [6 empty] | 941.22 | 413.97 | 48.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内及沿外墙； 2、介质：雨水； 3、材质、规格：XPG-UPVC芯层发泡耐压抗老化雨水管De110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接，主材含87型雨水斗； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 31.00 | 56.3 | 1745.3 | 422.53
47 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：自动排气阀； 2、阀门材质：钢制； 3、规格、压力等级：ZP-Ⅰ型 DN15； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 3 | 75.53 | 226.59 | 37.56 | 0.21
48 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：螺纹截止阀； 2、阀门材质：铸铁、铜芯； 3、规格、压力等级：J11T-16K DN25； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 2 | 52.3 | 104.6 | 17.58 | 0.74
49 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：螺纹截止阀； 2、阀门材质：铸铁、铜芯； 3、规格、压力等级：J11T-16K DN20； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 39.71 | 39.71 | 7.45 | 0.19
50 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 2 | 202.01 | 404.02 | 185.94 | 37.52
本页小计 | [6 empty] | 2520.22 | 671.06 | 38.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.室内消火栓（暗装）（带自救卷盘）公称直径（mm以内）单栓65`成套轻便消防水龙箱安装 | 套 | 2 | 601.77 | 1203.54 | 150.72 | 3.04
52 | 030901013001 | 灭火器 | 1.灭火器箱(含灭火器) MF/ABC5 | 套 | 3 | 293.09 | 879.27 | 105.06
本页小计 | [6 empty] | 2082.81 | 255.78 | 3.04
合计 | [6 empty] | 57857.06 | 9837.35 | 552.85

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 643.95
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 643.95
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 643.95

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3069.87 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3069.87
合计 |  |  | 3069.87 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 66.056 | 149 | 9842.34

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 169.918 | 0.53 | 90.23
2 | 黄砂净砂 | t | 1.062 | 180 | 191.16
3 | 汽油综合 | kg | 0.711 | 9.53 | 6.78
4 | 溶剂汽油200# | kg | 0.016 | 10.57 | 0.17
5 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 16.345 | 3.32 | 54.22
6 | 水 | m3 | 0.647 | 5.73 | 3.71
7 | 扁钢Q235B综合 | kg | 1.44 | 5.08 | 7.32
8 | 中厚钢板综合 | kg | 6.352 | 4.93 | 31.31
9 | 水嘴DN20 | 个 | 1.01 | 12.46 | 12.58
10 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40 | m | 15.45 | 24.35 | 376.15
11 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC25 | m | 65.034 | 15.14 | 984.74
12 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC20 | m | 133.746 | 10.53 | 1408.08
13 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 6.52 | 5.88 | 38.32
14 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC50 | m | 56.65 | 32.82 | 1859.2
15 | PP-R给水管DN20 | m | 5.08 | 4.75 | 24.13
16 | 自动排气阀ZP-Ⅰ型 DN15 | 个 | 3 | 57.57 | 172.71
17 | LED吸顶灯13W | 套 | 1.01 | 60.42 | 61.02
18 | 双管T5荧光灯2*35W | 套 | 10.1 | 65.63 | 662.86
19 | 双管T5荧光灯(应急)2*35W | 套 | 2.02 | 165.63 | 334.57
20 | 双管T5荧光灯（带防水应急）2*35W | 套 | 2.02 | 195.63 | 395.17
21 | 双管T5荧光灯（带防水）2*35W | 套 | 10.1 | 95.63 | 965.86
22 | 安全出口标志灯TY-BLJC III系列 4W | 套 | 4.04 | 129 | 521.16
23 | 消防应急照明灯具6W | 套 | 13.13 | 97.35 | 1278.21
24 | 疏散出口标志灯TY-BLJC III系列 4W | 套 | 7.07 | 151 | 1067.57
25 | 三联单控开关86型 10A | 只 | 3.06 | 8.55 | 26.16
26 | 单联单控开关86型 10A | 只 | 3.06 | 4.04 | 12.36
27 | 单相二、三孔安全型插座 | 套 | 19.38 | 8.31 | 161.05
28 | 立式空调插座K86-Z14-25 | 套 | 4.08 | 15.5 | 63.24
29 | 接地母线镀锌扁钢-40*4 | m | 5.25 | 7.22 | 37.91
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 11.6 | 2.12 | 24.64
31 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 145.871 | 3.01 | 438.49
32 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 1092.314 | 1.87 | 2045.9
33 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-2.5 | m | 5.8 | 2.32 | 13.45
34 | 铜芯塑料绝缘线BVR-4 | m | 71.632 | 3.32 | 237.6
35 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 542.439 | 1.98 | 1076.2
36 | 刚性阻燃管PVC20中型管 | m | 480.911 | 1.36 | 654.04
37 | 防雷接地测试盒 | 个 | 4.08 | 12 | 48.96
38 | 接线盒 | 个 | 59.16 | 1.09 | 64.48
39 | 总等电位端子箱300*200*120mm | 个 | 1 | 130 | 130
40 | 避雷网镀锌圆钢Φ12 | m | 97.178 | 5.21 | 506.49
41 | 灭火器箱(含灭火器)MF/ABC5 | 套 | 3 | 244.24 | 732.72
42 | XPG-UPVC芯层发泡耐压雨水管De110 | m | 29.45 | 16.65 | 490.34
43 | 应急照明控制箱YJ1 | 台 | 1 | 6214 | 6214
44 | 照明控制箱AL2 | 台 | 1 | 3012 | 3012
45 | 照明控制箱ZAL | 台 | 1 | 4512 | 4512
46 | 照明控制箱AL1 | 台 | 1 | 3412 | 3412
47 | 87型雨水斗DN100 | 个 | 4 | 120 | 480

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.4 | 41.76 | 16.7
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
6 | 其他机械费 | 元 | 12.808 | 1.02 | 13.06
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.004 | 786.91 | 3.15
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.004 | 517.71 | 2.07
9 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.036 | 75.31 | 2.71
10 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.058 | 31.45 | 1.82
11 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.322 | 23.15 | 7.45
12 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.058 | 84.82 | 4.92
13 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.03 | 18.35 | 0.55
14 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.027 | 27.37 | 0.74
15 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.002 | 19.93 | 0.04
16 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.292 | 117.3 | 34.25
17 | 弧焊机 综合 | 台班 | 6.499 | 68.02 | 442.09

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-室外水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 19564.78 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2378.92
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 162
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 162 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 162 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1022.77
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1022.77 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1022.77 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 728.66
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1933.04
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 23411

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-室外水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 19564.78 | 2440.69 | 190.13
1 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管（电熔连接） DN100 | m | 8.11 | 67.98 | 551.32 | 59.2 | 3.49
2 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管（电熔连接） DN25 | m | 3.78 | 14.89 | 56.28 | 16.97 | 0.83
3 | 031001006005 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管（电熔连接） DN20 | m | 4.19 | 11.56 | 48.44 | 18.81 | 0.92
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE双壁波纹排水管DN300 2.连接形式：承插连接 | m | 65.39 | 44.53 | 2911.82 | 329.57
5 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、安装方式：室外地上式消火栓； 2、型号、规格：SS100/80-1.0型. | 套 | 1 | 1074.18 | 1074.18 | 93.42 | 3.88
6 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外水表井内，无旁通管、无挠性接头、单闸阀、有止回阀（倒流防止器）； 2、型号、规格：法兰水表LXLG-100E DN100； 3、连接形式：法兰连接，DN100； 4、附件配置：法兰闸阀Z45T-10 DN100一个、法兰式倒流防止器DF41X-16 DN100一个。 | 组 | 1 | 6602.67 | 6602.67 | 223.2 | 18.73
本页小计 | [6 empty] | 11244.71 | 741.17 | 27.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-室外水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031003003001 | 法兰阀门 | 1、阀门类型：法兰式暗杆弹性座封闸阀； 2、阀门材质：球墨铸铁壳体，铜芯； 3、规格、压力等级：Z45X-10Q（RVHX-10） DN100； 4、连接形式：PE法兰头带防腐法兰片连接，DN100。 | 个 | 1 | 1134.1 | 1134.1 | 68.54 | 15.84
8 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1（m），无铸铁爬梯，无钢筋混凝土集水管，井深调整为1米、人孔井盖采用重型复合盖板，含盖板钢筋（圆钢）制安，具体按图集施工。 | 座 | 1 | 2345.35 | 2345.35 | 549.29 | 22.5
9 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C15 2.井砌筑 砖砌矩形 3.砖墙 抹灰井壁 4.检查井盖铸铁井盖安装600*600mm | 座 | 3 | 1465.71 | 4397.13 | 819.36 | 41.76
10 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：机械挖管沟土方，三类土，不装车； 2、挖土深度：1.5米以内，管沟顶二侧1米外弃土。 | m3 | 16.84 | 3.63 | 61.13 | 6.74 | 41.93
11 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：人工辅助机械挖管沟土方，三类土； 2、挖土深度：1.5米以内，管沟顶二侧1米外弃土。 | m3 | 1.87 | 36.27 | 67.82 | 52.53
本页小计 | [6 empty] | 8005.53 | 1496.46 | 122.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-室外水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：机械填管沟土方，夯实； 2、填方材料品种：管沟开挖起挖土； 3、填方来源、运距：管沟顶二侧。 | m3 | 16.84 | 14.9 | 250.92 | 153.92 | 40.25
13 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：人工填管沟土方，夯实； 2、填方材料品种：管沟开挖起挖土； 3、填方来源、运距：管沟顶二侧。 | m3 | 1.87 | 34.02 | 63.62 | 49.14
本页小计 | [6 empty] | 314.54 | 203.06 | 40.25
合计 | [6 empty] | 19564.78 | 2440.69 | 190.13

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道珠溪(珠溪自然村)家宴中心新建工程-室外水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 162
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 162
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 162

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1022.77 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1022.77
合计 |  |  | 1022.77 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.9 | 138 | 262.2
2 | 二类人工 | 工日 | 14.617 | 149 | 2177.93

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.103 | 4.42 | 0.46
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 46.127 | 0.53 | 24.49
3 | 黄砂净砂 | t | 0.162 | 180 | 29.16
4 | 碎石综合 | t | 0.253 | 126 | 31.88
5 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 2.064 | 504.4 | 1041.08
6 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.485 | 450 | 218.25
7 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.8 | 480 | 384
8 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 868.689 | 0.39 | 338.79
9 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1540.272 | 0.33 | 514.45
10 | 电 | kW·h | 0.4 | 0.88 | 0.35
11 | 水 | m3 | 3.053 | 5.73 | 17.49
12 | 球墨铸铁检查井盖φ600 重型 | 套 | 1 | 452 | 452
13 | 球墨铸铁检查井盖600*600mm 轻型 | 套 | 3 | 576 | 1728
14 | 橡胶圈DN200 | 个 | 11.062 | 8 | 88.5
15 | 暗杆弹性座封闸阀Z45X-10RVHX-10) DN100 | 个 | 1 | 776 | 776
16 | 螺纹法兰DN100 | 片 | 2 | 60.73 | 121.46
17 | PE法兰头带防腐法兰片DN100 | 片 | 2 | 102.66 | 205.31
18 | 室外地上式消火栓SS100/80-1.0型. | 套 | 1 | 873 | 873
19 | 法兰水表LXLG-100E DN100 | 只 | 1 | 500 | 500
20 | 法兰闸阀Z45T-10 DN100 | 个 | 2 | 568 | 1136
21 | 法兰式倒流防止器DF41X-16 DN100 | 个 | 1 | 4463 | 4463

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.003 | 1045.48 | 3.14
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.033 | 1172.33 | 38.69
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.344 | 29.99 | 40.31
4 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.222 | 234.43 | 52.04
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.053 | 211.41 | 11.2
6 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.002 | 39.74 | 0.08
7 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.002 | 46.85 | 0.09
8 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.005 | 27.99 | 0.14
9 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.003 | 106.95 | 0.32
10 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.013 | 18.35 | 0.24
11 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.013 | 18.35 | 0.24
12 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.028 | 13.13 | 0.37
13 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.088 | 19.93 | 1.75
14 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.276 | 117.3 | 32.37
15 | 电熔焊接机3.5kW | 台班 | 0.133 | 38.35 | 5.1
16 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.057 | 68.02 | 3.88