## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 下元塘综合文化公共服务中心配套 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1523666.00元
| (大写): | 壹佰伍拾贰万叁仟陆佰陆拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:下元塘综合文化公共服务中心配套 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 1523666 | 100000 | 14000.93 | 45771.82 | 125807.27
1.1 | 围墙 | 32090 |  | 598.08 | 1619.59 | 2649.65
1.2 | 照明 | 68756 |  | 737.77 | 3182.82 | 5677.08
1.3 | 市政 | 881248 | 80000 | 8652.38 | 19063.71 | 72763.57
1.4 | 绿化 | 196572 |  | 1268.12 | 8645.22 | 16230.73
1.5 | 园林 | 345000 | 20000 | 2744.58 | 13260.48 | 28486.24
合计 |  | 1523666 | 100000 | 14000.93 | 45771.82 | 125807.27

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-围墙 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 24549.92 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5613.23
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1869.07
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1270.99 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 669.12
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.52% | 598.08 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.52% | 598.08 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1401.93
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1401.93 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1401.93 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 1619.59
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2649.65
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 32090

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 挡墙一 |  |  |  |  | 20023.45 | 4817.92 | 66.94
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 31.21 | 42.55 | 1327.99 | 1085.48
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足施工要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 22.92 | 16.5 | 378.18 | 296.58 | 12.38
3 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层 | m3 | 2.00 | 296.38 | 592.76 | 109.66 | 2.4
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖砌筑 2.墙体类型：240厚 | m3 | 9.62 | 584.23 | 5620.29 | 1482.15 | 24.05
5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.55 | 566.79 | 878.52 | 161.42 | 12.17
6 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.09 | 569 | 620.21 | 110.08 | 8.28
7 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.63 | 648.07 | 408.28 | 106.55 | 4.93
8 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40镀锌方钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色：25*95樟子松防腐木，留缝5mm，凤尾钉固定 3.木蜡油刷至栗色 | m2 | 25.92 | 180.43 | 4676.75 | 1044.32
本页小计 | [6 empty] | 14502.98 | 4396.24 | 64.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40镀锌方钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色：50*95樟子松防腐木，留缝5mm，凤尾钉固定 3.木蜡油刷至栗色 | m2 | 8.78 | 268.81 | 2360.15 | 353.75
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 | t | 0.111 | 5948.81 | 660.32 | 67.93 | 2.73
11 | 01B001 | 成品黑板 | 成品黑板 | 块 | 1 | 2500 | 2500
|  | 挡墙二 |  |  |  |  | 4526.47 | 1288.61 | 20.28
12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 10.33 | 42.55 | 439.54 | 359.28
13 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足施工要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 7.64 | 16.5 | 126.06 | 98.86 | 4.13
14 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层 | m3 | 0.71 | 296.38 | 210.43 | 38.93 | 0.85
15 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖砌筑 2.墙体类型：240厚 | m3 | 2.26 | 584.23 | 1320.36 | 348.2 | 5.65
16 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.55 | 566.79 | 311.73 | 57.28 | 4.32
17 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.39 | 569 | 221.91 | 39.39 | 2.96
18 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.19 | 648.07 | 123.13 | 32.13 | 1.49
本页小计 | [6 empty] | 8273.63 | 1395.75 | 22.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40镀锌方钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色：25*95樟子松防腐木，留缝5mm，凤尾钉固定 3.木蜡油刷至栗色 | m2 | 4.44 | 180.43 | 801.11 | 178.89
20 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40镀锌方钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色：50*95樟子松防腐木，留缝5mm，凤尾钉固定 3.木蜡油刷至栗色 | m2 | 2.82 | 268.81 | 758.04 | 113.62
21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 | t | 0.036 | 5948.81 | 214.16 | 22.03 | 0.88
本页小计 | [6 empty] | 1773.31 | 314.54 | 0.88
合计 | [6 empty] | 24549.92 | 6106.53 | 87.22

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 11.40 | 18.17 | 207.14 | 121.07 | 12.65
2 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 6.63 | 49.48 | 328.05 | 191.47 | 7.03
3 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 6.63 | 55.12 | 365.45 | 167.34 | 15.18
4 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 6.63 | 55.86 | 370.35 | 222.3 | 4.38
本页小计 | [6 empty] | 1270.99 | 702.18 | 39.24
合计 | [6 empty] | 1270.99 | 702.18 | 39.24

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:围墙 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 598.08
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.52 | 598.08
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 598.08

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:围墙 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1401.93 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1401.93 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1401.93 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:围墙 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1401.93 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1401.93
合计 |  |  | 1401.93 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:围墙 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 13.335 | 138 | 1840.23
2 | 二类人工 | 工日 | 22 | 149 | 3278
3 | 三类人工 | 工日 | 9.885 | 171 | 1690.34

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:围墙 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 963.459 | 0.5 | 485.58
2 | 黄砂净砂 | t | 3.921 | 180 | 705.78
3 | 碎石综合 | t | 10.281 | 126 | 1295.41
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 6.32 | 495.6 | 3132.19
5 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 4626.072 | 0.33 | 1521.98
6 | 樟子松防腐木50 | m2 | 11.716 | 175 | 2050.3
7 | 樟子松防腐木25 | m2 | 30.663 | 87.5 | 2683.01
8 | 复合模板综合 | m2 | 3.973 | 42.48 | 168.77
9 | 木模板 | m3 | 0.056 | 1504 | 84.22

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 56154.37 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10391.18
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 737.77
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 737.77 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 737.77 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3003.75
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3003.75 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3003.75 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3182.82
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5677.08
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 68756

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.路灯名称：庭院灯 2.规 格：高3.5米，LED 50W 3.附件配置要求：灯杆底盘与接地线电焊连接 4.基础形式、砂浆配合比：C25钢筋砼基础（含模板） 5.1接地要求：L=2500角钢接地 6.预埋螺栓4-M22 L=1600 7.供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 套 | 13 | 1648.98 | 21436.74 | 2839.72 | 845.52
2 | 040504001001 | 电缆井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层（含模板） 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土标准砖 3.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆双面抹灰 4.井盖、井圈材质及规格：600*600混凝土盖板，C25混凝土井圈 | 座 | 8 | 355.02 | 2840.16 | 1026.24 | 78.4
3 | 040504001002 | 配电箱井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C25砼垫层（含模板） 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土标准砖 3.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆双面抹灰 4.井盖、井圈材质及规格：C25砼圈梁 | 座 | 1 | 596.32 | 596.32 | 160.9 | 15.77
4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：地埋敷设 2.材质、规格：PE40管 3.200厚中粗砂回填至管顶 | m | 218.00 | 39.22 | 8549.96 | 1767.98 | 61.04
本页小计 | [6 empty] | 33423.18 | 5794.84 | 1000.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：地埋敷设 2.规格、压力等级：DN100 镀锌钢管 | m | 160.00 | 79.64 | 12742.4 | 1324.8 | 57.6
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`25mm2以下三芯及以上电力电缆敷设 | m | 218.00 | 17.33 | 3777.94 | 512.3 | 13.08
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 3095.35 | 3095.35 | 282.06 | 78.59
8 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 50.00 | 44.9 | 2245 | 1739
9 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足施工要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 50.00 | 17.41 | 870.5 | 647 | 27
本页小计 | [6 empty] | 22731.19 | 4505.16 | 176.27
合计 | [6 empty] | 56154.37 | 10300 | 1177

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 737.77
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 737.77
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 737.77

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:照明 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3003.75 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 3003.75 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3003.75 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3003.75 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3003.75
合计 |  |  | 3003.75 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:照明 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 17.29 | 138 | 2386.02
2 | 二类人工 | 工日 | 53.126 | 149 | 7915.77

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:照明 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.091 | 4953 | 450.72
2 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.024 | 5172 | 124.13
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1572.031 | 0.5 | 792.3
4 | 黄砂中粗砂 | t | 31.174 | 155 | 4831.97
5 | 黄砂净砂 | t | 4.733 | 180 | 851.94
6 | 碎石综合 | t | 5.047 | 126 | 635.92
7 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.288 | 495.6 | 638.33
8 | 预制混凝土盖板 | m3 | 0.349 | 240 | 83.76
9 | PE管DN40 | m | 216.474 | 4.48 | 969.8
10 | 庭院灯 | 套 | 13.13 | 1044 | 13707.72
11 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-3*6 | m | 220.18 | 13.88 | 3056.1
12 | 镀锌钢管DN100 | m | 162.08 | 60.32 | 9776.67

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 655268.73 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 101673.13
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 15652.38
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 7000 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.51% | 8652.38 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 8652.38 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 118499.24
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 38499.24 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 38499.24 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 80000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 80000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 19063.71
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 72763.57
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 881248

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 挖补 |  |  |  |  | 125655.72 | 14168.82 | 35918.87
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：红线内清表，根据现状按四类土考虑 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 812.31 | 3.82 | 3103.02 | 324.92 | 2185.11
2 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：15cm | m2 | 355.51 | 19.13 | 6800.91 | 547.49 | 4962.92
3 | 041001001006 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：35cm | m2 | 237.00 | 42.01 | 9956.37 | 703.89 | 7361.22
4 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖方 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 918.59 | 27.77 | 25509.24 | 367.44 | 20346.77
5 | 040204003002 | 现浇混凝土 | 1.混凝土强度等级：C15混凝土基层 2.厚度：20cm | m2 | 237.00 | 106.6 | 25264.2 | 3720.9 | 357.87
6 | 040204003003 | 现浇混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土面层 2.厚度：15cm | m2 | 592.51 | 84.03 | 49788.62 | 7092.34 | 675.46
7 | 040204006002 | 检查井提升 | 1.φ700井筒检查井 升高20cm以内 2.原有破损井盖更换 | 座 | 8 | 654.17 | 5233.36 | 1411.84 | 29.52
|  | 新做 |  |  |  |  | 529613.01 | 47526.54 | 17167.55
8 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床碾压检验 | m2 | 2015.18 | 1.86 | 3748.23 | 584.4 | 2458.52
9 | 040204003001 | 现浇混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25现浇砼 2.厚度：15cm | m2 | 2015.18 | 84.03 | 169335.58 | 24121.7 | 2297.31
10 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：4cm | m2 | 330.00 | 5.62 | 1854.6 | 125.4 | 1362.9
本页小计 | [6 empty] | 300594.13 | 39000.32 | 42037.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：APP改性沥青防水卷材 | m2 | 184.00 | 51.74 | 9520.16 | 603.52
12 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种：液体沥青透层油 2.喷油量：1L/m2 | m2 | 3370.69 | 4.74 | 15977.07 | 101.12 | 337.07
13 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类：AC-13C型细粒式沥青混凝土 2.厚度：5cm | m2 | 3370.69 | 64.85 | 218589.25 | 3876.29 | 9201.98
14 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：8cm | m2 | 125.67 | 18.5 | 2324.9 | 1283.09 | 580.6
15 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：9cm | m2 | 50.00 | 18.85 | 942.5 | 511 | 245
16 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C20 2.含模板 | m3 | 4.00 | 858.83 | 3435.32 | 872.48 | 153.84
17 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：600*200*25大理石芝麻灰平石 | m | 200.00 | 27.16 | 5432 | 1030
18 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：25*200*600黄锈石荔枝面平石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:2水泥砂浆粘结层 | m | 485.73 | 31.5 | 15300.5 | 3040.67 | 92.29
19 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：300*150*800黄锈石毛面侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.石材磨斜边 | m | 367.26 | 132.71 | 48739.07 | 6338.91 | 55.09
本页小计 | [6 empty] | 320260.77 | 17657.08 | 10665.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：350*150*800黄锈石毛面侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.石材磨斜边 | m | 118.47 | 150.61 | 17842.77 | 2044.79 | 17.77
21 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种：热熔标线涂料 2.线型：实线 | m2 | 16.52 | 36.01 | 594.89 | 122.08 | 100.11
22 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：520*320铸铁雨水箅 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层（含模板） 3.砌筑材料品种、规格：MU10标准砖砌体 | 座 | 4 | 841.24 | 3364.96 | 529.64 | 41
23 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.砖砌圆形检查井 直筒式 井内径（m）1.2~井深（m）1.5 | 座 | 1 | 2622.21 | 2622.21 | 618.05 | 5.67
24 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：C20砼管座 2.规格：DN200 钢筋砼管 | m | 35.00 | 285.4 | 9989 | 1723.4 | 218.4
本页小计 | [6 empty] | 34413.83 | 5037.96 | 382.95
合计 | [6 empty] | 655268.73 | 61695.36 | 53086.42

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 7000 | 7000
本页小计 | [6 empty] | 7000
合计 | [6 empty] | 7000

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8652.38
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 8652.38
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8652.38

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 38499.24 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 38499.24 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 80000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 80000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 118499.24 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 38499.24 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 38499.24
合计 |  |  | 38499.24 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5.027 | 138 | 693.73
2 | 二类人工 | 工日 | 387.146 | 149 | 57684.75
3 | 三类人工 | 工日 | 19.429 | 171 | 3322.36

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 134862.754 | 0.5 | 67970.83
2 | 黄砂净砂 | t | 359.895 | 180 | 64781.1
3 | 石屑 | t | 1.449 | 120 | 173.88
4 | 碎石综合 | t | 569.572 | 126 | 71766.07
5 | 塑性体改性沥青防水卷材HiAPP | m2 | 207.92 | 37.65 | 7828.19
6 | 钢筋混凝土承插管φ200×4000 | m | 35.35 | 95 | 3358.25
7 | 黄锈石毛面侧石300×150×800 | m | 370.933 | 106.38 | 39459.85
8 | 黄锈石毛面侧石350×150×800 | m | 119.655 | 124.11 | 14850.38
9 | 铸铁平箅520×320 | 套 | 4 | 372 | 1488
10 | 大理石芝麻灰平石25×200×600 | m | 202 | 20 | 4040
11 | 黄锈石荔枝面平石25×200×600 | m | 490.587 | 20 | 9811.74

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 157500.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 27629.52
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5608.17
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4340.05 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 613.6
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.49% | 1268.12 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.49% | 1268.12 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 8587.69
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 8587.69 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 8587.69 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.61% | 8645.22
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 16230.73
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 196572

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：香樟 2.胸径或干径：φ20 3.株高、冠径：P600 4.养护期：两年 | 株 | 3 | 2350.3 | 7050.9 | 827.67 | 251.82
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：香樟B 2.胸径或干径：φ12 3.株高、冠径：P400 分枝点250 4.养护期：两年 | 株 | 13 | 841.02 | 10933.26 | 2510.17 | 402.22
3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类：广玉兰 2.胸径或干径：φ20 3.株高、冠径：P500 H700 4.养护期：两年 | 株 | 1 | 2176.58 | 2176.58 | 275.89 | 83.94
4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类：桂花 2.胸径或干径：φ20-25 3.株高、冠径：H450 P400 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 2136.18 | 4272.36 | 551.78 | 167.88
5 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：石楠 2.灌丛高：H300 3.蓬径：P250 4.养护期：两年 | 株 | 8 | 2082.46 | 16659.68 | 947.68 | 205.28
6 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类：大桂花 2.株高、冠径：H400 P400 3.养护期：两年 | 株 | 5 | 1562.88 | 7814.4 | 1223.75 | 311
本页小计 | [6 empty] | 48907.18 | 6336.94 | 1422.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类：丛生朴树 2.胸径或干径：φ25-30 3.株高、冠径：H1200 P500 4.养护期：两年 | 株 | 3 | 5161.64 | 15484.92 | 1047.09 | 929.55
8 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类：无患子 2.胸径或干径：φ15 3.株高、冠径：H900 P400 4.养护期：两年 | 株 | 1 | 1559.16 | 1559.16 | 253.79 | 63.79
9 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类：白玉兰 2.胸径或干径：D20 3.株高、冠径：H650 P400 4.养护期：两年 | 株 | 3 | 3715.14 | 11145.42 | 854.76 | 256.59
10 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇 2.胸径或干径：φ8 3.养护期：两年 | 株 | 7 | 312.34 | 2186.38 | 657.93 | 160.93
11 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类：紫叶李 2.胸径或干径：D7 3.养护期：两年 | 株 | 6 | 247.7 | 1486.2 | 563.94 | 137.94
12 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.种类：海棠 2.胸径或干径：D6 3.养护期：两年 | 株 | 8 | 295.72 | 2365.76 | 614.16 | 79.84
13 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类：樱花 2.胸径或干径：φ12-14 3.养护期：两年 | 株 | 10 | 1188.78 | 11887.8 | 2021.2 | 325.3
本页小计 | [6 empty] | 46115.64 | 6012.87 | 1953.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.种类：茶花 2.株高、冠径：H200 P150 3.养护期：两年 | 株 | 8 | 279.88 | 2239.04 | 577.6 | 68.48
15 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类：海桐球 2.灌丛高：H150 3.蓬径：P150 4.养护期：两年 | 株 | 8 | 165.35 | 1322.8 | 221.36 | 60.72
16 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木 2.灌丛高：H100 3.蓬径：P100 4.养护期：两年 | 株 | 12 | 127.57 | 1530.84 | 188.88 | 81.6
17 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1.种类：紫荆 2.胸径或干径：D3-4 | 丛 | 1 | 213.01 | 213.01 | 37.6 | 8.92 |  | 4-6杆/丛
18 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类：茶梅球 2.蓬径：P100 3.养护期：两年 | 株 | 5 | 200.02 | 1000.1 | 78.7 | 34
19 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1.种类：鸡爪槭 2.胸径或干径：D8 3.养护期：两年 | 株 | 1 | 478.99 | 478.99 | 93.99 | 22.99
20 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：春鹃（毛球） 2.株高或蓬径：H40 P30 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 44.60 | 131.08 | 5846.17 | 755.52 | 236.38
本页小计 | [6 empty] | 12630.95 | 1953.65 | 513.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红花继木（毛球） 2.株高或蓬径：H40 P30 3.单位面积株数：49株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 30.40 | 133.04 | 4044.42 | 625.33 | 161.12
22 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠（毛球） 2.株高或蓬径：H50 P30 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 61.90 | 122.46 | 7580.27 | 1048.59 | 328.07
23 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：小茶梅（毛球） 2.株高或蓬径：H40 P30 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 62.70 | 168.69 | 10576.86 | 1062.14 | 332.31
24 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：洒金珊瑚（毛球） 2.株高或蓬径：H50 P30 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 10.50 | 95.93 | 1007.27 | 177.87 | 55.65
25 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：珊瑚树 2.株高或蓬径：H60 P30 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 14.40 | 146.58 | 2110.75 | 243.94 | 76.32
本页小计 | [6 empty] | 25319.57 | 3157.87 | 953.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：火焰南天竹（毛球） 2.株高或蓬径：H40 P30 3.单位面积株数：49株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 26.20 | 165.97 | 4348.41 | 538.93 | 138.86
27 | 050102007008 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：八角金盘 2.株高或蓬径：H60 P40 3.单位面积株数：16株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 23.80 | 70.18 | 1670.28 | 405.08 | 126.14
28 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.种类：麦冬镶边 2.单位面积株数：8-10芽/丛，20丛/m 3.养护期：两年 | m2 | 50.00 | 31.88 | 1594 | 235.5 | 159
29 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺 3.养护期：两年 | m2 | 261.60 | 32.85 | 8593.56 | 3230.76 | 693.24
30 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地 | m2 | 586.10 | 5.38 | 3153.22 | 2461.62
31 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土回填 | m3 | 125.00 | 41.34 | 5167.5 | 618.75
本页小计 | [6 empty] | 24526.97 | 7490.64 | 1117.24
合计 | [6 empty] | 157500.31 | 24951.97 | 5959.88

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树木支撑架 | 株 | 65 | 55.07 | 3579.55 | 292.5
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干 | 株 | 65 | 11.7 | 760.5 | 384.8
本页小计 | [6 empty] | 4340.05 | 677.3
合计 | [6 empty] | 4340.05 | 677.3

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1268.12
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.49 | 1268.12
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1268.12

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:绿化 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 8587.69 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 8587.69 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8587.69 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 8587.69 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 8587.69
合计 |  |  | 8587.69 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 185.698 | 138 | 25626.32

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:绿化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 紫荆D3-4 | 丛 | 1.01 | 148.2 | 149.68
2 | 海棠D6 | 株 | 8.08 | 178 | 1438.24
3 | 茶花H200 P150 | 株 | 8.08 | 170 | 1373.6
4 | 紫叶李D7 | 株 | 6.06 | 92 | 557.52
5 | 紫薇φ8 | 株 | 7.07 | 156 | 1102.92
6 | 鸡爪槭D8 | 株 | 1.01 | 321 | 324.21
7 | 樱花φ12-14 | 株 | 10.1 | 872 | 8807.2
8 | 香樟Bφ12 P400 | 株 | 13.13 | 541 | 7103.33
9 | 大桂花H400 P400 | 株 | 5.05 | 1150 | 5807.5
10 | 无患子φ15 H900 P400 | 株 | 1.01 | 1133 | 1144.33
11 | 广玉兰φ20 P500 H700 | 株 | 1.01 | 1690 | 1706.9
12 | 桂花φ20-25 H450 P400 | 株 | 2.02 | 1650 | 3333
13 | 白玉兰D20 H650 P400 | 株 | 3.03 | 3200 | 9696
14 | 香樟φ20 P600 | 株 | 3.03 | 1862 | 5641.86
15 | 石楠H300 P250 | 株 | 8.4 | 1800 | 15120
16 | 红花继木H100 P100 | 株 | 12.6 | 90 | 1134
17 | 茶梅球P100 | 株 | 5.25 | 159 | 834.75
18 | 海桐球H150 P150 | 株 | 8.4 | 110 | 924
19 | 丛生朴树φ25-30 H1200 P500 | 株 | 3.03 | 4250 | 12877.5
20 | 春鹃（毛球H40 P30 | m2 | 46.83 | 93.24 | 4366.43
21 | 红花继木（毛球）H40 P30 | m2 | 31.92 | 90.65 | 2893.55
22 | 红叶石楠（毛球）H50 P30 | m2 | 61.9 | 89.28 | 5526.43
23 | 小茶梅（毛球）H40 P30 | m2 | 65.835 | 129.06 | 8496.67
24 | 洒金珊瑚（毛球）H50 P30 | m2 | 11.025 | 59.76 | 658.85
25 | 珊瑚树H60 P30 | m2 | 15.12 | 108 | 1632.96
26 | 火焰南天竹（毛球）H40 P30 | m2 | 27.51 | 122.01 | 3356.5
27 | 八角金盘H60 P40 | m2 | 24.99 | 35.2 | 879.65
28 | 麦冬镶边 | m2 | 52.5 | 17.43 | 915.08
29 | 马尼拉 | m2 | 274.68 | 11.47 | 3150.58
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:绿化 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 种植土 | m3 | 125 | 35 | 4375

## 5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 285436.63 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 42817.19
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2744.58
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.41% | 2744.58 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.41% | 2744.58 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 15072.08
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 15072.08 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 15072.08 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 13260.48
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 28486.24
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 345000

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 050201001001 | 园路 | 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.100厚C15砼垫层 4.30厚1:2干硬性水泥砂浆 5.8厚塑胶地面 | m2 | 510.41 | 174.62 | 89127.79 | 11489.33 | 1148.42
2 | 050201001002 | 园路 | 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.100厚C15砼垫层 4.30厚1:2干硬性水泥砂浆 5.25厚黄锈荔枝面花岗岩 | m2 | 298.42 | 319.77 | 95425.76 | 17845.52 | 1363.78
3 | 050201001006 | 园路 | 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.100厚C15砼垫层 4.30厚1:2干硬性水泥砂浆 5.25厚600*200中国黑仿古面花岗岩收边 | m2 | 13.76 | 317.73 | 4371.96 | 822.85 | 62.88
4 | 050201001003 | 园路 | 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.100厚C20砼 4.30厚1:2水泥砂浆找平 5.假草，不低于草高2.5cm | m2 | 46.46 | 156.59 | 7275.17 | 1466.28 | 139.38
5 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：φ8 | t | 0.222 | 6872.12 | 1525.61 | 261.98 | 9.72
本页小计 | [6 empty] | 197726.29 | 31885.96 | 2724.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 050307016001 | 花池 | 假草坡上基础 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.100厚C15砼垫层 4.MU10标准砖砌体 5.20厚600*500黄锈石荔枝面花岗岩 | m | 24.55 | 366.38 | 8994.63 | 2288.8 | 117.1
7 | 050307016002 | 花池 | 假草坡下基础 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.100厚C15砼垫层 4.C20砼基础 | m | 24.55 | 229.04 | 5622.93 | 852.38 | 135.76
8 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400 | t | 0.326 | 6132.69 | 1999.26 | 261.52 | 9.06
9 | 050307016003 | 花池 | 假草坡台阶基础 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.100厚C15砼垫层 4.MU10标准砖砌体 | m | 11.20 | 170.45 | 1909.04 | 440.05 | 44.35
10 | 050201002001 | 踏（蹬）道 | 台阶1-1断面 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.C20砼台阶 4.1:2水泥砂浆找坡 | m2 | 8.40 | 152.63 | 1282.09 | 329.2 | 25.62
本页小计 | [6 empty] | 19807.95 | 4171.95 | 331.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨50*50与找坡层膨胀螺栓连接 2.面层材料品种、规格、颜色：25*95樟子松防腐木，留缝5mm，凤尾钉固定 3.木蜡油刷至栗色 | m2 | 15.50 | 168.71 | 2615.01 | 538.16 | 1.09
12 | 050201002002 | 踏（蹬）道 | 台阶4-4断面 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.C15砼台阶 4.1:2水泥砂浆找坡 | m2 | 14.78 | 158.14 | 2337.31 | 596.96 | 45.82
13 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨50*50与找坡层膨胀螺栓连接 2.面层材料品种、规格、颜色：25*95樟子松防腐木，留缝5mm，凤尾钉固定 3.木蜡油刷至栗色 | m2 | 19.71 | 168.71 | 3325.27 | 684.33 | 1.38
14 | 050201002003 | 踏（蹬）道 | 台阶5-5断面 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.C15砼台阶 4.1:2水泥砂浆找坡 | m2 | 2.51 | 158.51 | 397.86 | 101.58 | 7.78
15 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨50*50与找坡层膨胀螺栓连接 2.面层材料品种、规格、颜色：25*95樟子松防腐木，留缝5mm，凤尾钉固定 3.木蜡油刷至栗色 | m2 | 3.38 | 168.71 | 570.24 | 117.35 | 0.24
本页小计 | [6 empty] | 9245.69 | 2038.38 | 56.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 050307016004 | 花池 | 7-7断面 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.100厚C15砼垫层 4.MU10标准砖砌体 5.30厚1:2水泥砂浆 6.600*350*70中国黑亚光面花岗岩压顶 7.500*500*20黄锈石荔枝面花岗岩贴面 | m | 7.96 | 484.52 | 3856.78 | 865.17 | 37.81
17 | 050307016005 | 花池 | 6-6断面 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.100厚C15砼垫层 4.MU10标准砖砌体 5.30厚1:2水泥砂浆 6.600*350*70中国黑亚光面花岗岩压顶 7.500*500*20黄锈石荔枝面花岗岩贴面 | m | 11.20 | 484.52 | 5426.62 | 1217.33 | 53.2
18 | 050307016006 | 花池 | 6-6断面 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.100厚C15砼垫层 4.MU10标准砖砌体 5.30厚1:2水泥砂浆 6.500*200*20黄锈石荔枝面花岗岩 | m | 11.20 | 266.48 | 2984.58 | 722.85 | 51.74
本页小计 | [6 empty] | 12267.98 | 2805.35 | 142.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 050307016007 | 坐凳 | 1.素土夯实 2.100厚碎石垫层 3.100厚C15砼垫层 4.MU10标准砖砌体 5.30厚1:2水泥砂浆 6.600*500*50光面中国黑花岗岩做凳面 7.300*500*20光面中国黑花岗岩贴面 8.石材磨小圆边 | m | 22.50 | 418.81 | 9423.23 | 2137.95 | 70.88
20 | 050201001007 | 汀步 | 1.素土夯实 2.100厚C15砼 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.40厚中国黑仿古面花岗岩 | m2 | 9.45 | 339.49 | 3208.18 | 520.32 | 43.19
21 | 050201004002 | 树池围牙、 盖板(篦子） | 1.C20砼基层 2.8厚不锈钢板 | 套 | 9 | 1528.59 | 13757.31 | 223.74 | 0.45
22 | 05B001 | 健身器材、滑梯 | 健身器材、滑梯，暂估价 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 20000
本页小计 | [6 empty] | 46388.72 | 2882.01 | 114.52 | 20000
合计 | [6 empty] | 285436.63 | 43783.65 | 3369.65 | 20000

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2744.58
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.41 | 2744.58
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2744.58

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15072.08 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 15072.08 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 15072.08 | 0

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 15072.08 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 15072.08
合计 |  |  | 15072.08 | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 253.976 | 149 | 37842.42
2 | 三类人工 | 工日 | 34.736 | 171 | 5939.86

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.333 | 4953 | 1649.35
2 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.226 | 5172 | 1168.87
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 29223.112 | 0.5 | 14728.45
4 | 黄砂净砂 | t | 122.375 | 180 | 22027.5
5 | 碎石综合 | t | 131.612 | 126 | 16583.11
6 | 碎石40—60 | t | 157.53 | 126 | 19848.78
7 | 块石200-500 | t | 3.07 | 107 | 328.49
8 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 10.773 | 495.6 | 5339.1
9 | 樟子松防腐木25 | m2 | 40.52 | 87.5 | 3545.5
10 | 中国黑亚光面花岗岩70厚 | m2 | 6.974 | 296 | 2064.3
11 | 中国黑仿古面花岗岩25厚 | m2 | 14.035 | 155 | 2175.43
12 | 中国黑仿古面花岗岩40 | m2 | 9.639 | 202 | 1947.08
13 | 光面中国黑花岗岩70厚 | m2 | 11.7 | 296 | 3463.2
14 | 光面中国黑花岗岩20厚 | m2 | 7.02 | 175 | 1228.5
15 | 黄锈石荔枝面花岗岩20厚 | m2 | 27.612 | 117 | 3230.6
16 | 黄锈荔枝面花岗岩25厚 | m2 | 304.388 | 157 | 47788.92
17 | 不锈钢板8厚 | m2 | 13.025 | 1029.76 | 13412.62
18 | 塑胶地面 | m2 | 510.41 | 80 | 40832.8
19 | 假草 | m2 | 46.46 | 35 | 1626.1