## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
分部分项工程清单与计价表
评分使用时随机抽取用序号（球号） | 预算清单自带序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
钢结构部分
|  | 0101 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 254446.76 | 121953.16 | 28554.80
1 | 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、挖槽坑土方 三类土 | m3 | 1828.28 | 7.06 | 12907.66 | 5356.86 | 5320.29
2 | 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、挖槽坑土方 三类土 | m3 | 5074.03 | 7.76 | 39374.47 | 16338.38 | 16236.90
3 | 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方来源:挖方土 | m3 | 5977.51 | 16.50 | 98628.92 | 77348.98 | 3227.86
4 | 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、余土外运，运距及弃土自行考虑 | m3 | 28.17 | 20.56 | 579.18 | 25.07 | 459.73
5 | 5 | 010103001002 | 回填方 | 1、煤渣混凝土回填 | m3 | 298.20 | 345.26 | 102956.53 | 22883.87 | 3310.02
|  | A.3 | C 桩基工程 |  |  |  |  | 707778.26 | 125949.01 | 259547.89
6 | 6 | 010301004001 | 截（凿）桩头 | 1、桩类型：旋挖成孔灌注桩 2、桩头截面、高度：Φ600 | m3 | 32.66 | 276.75 | 9038.66 | 6661.01 | 723.09
7 | 7 | 010302003001 | 干作业成孔灌注桩 | 1、入岩深度0.6m 2、桩：旋挖桩 3、桩长：11M 4、桩径：φ600mm 5、成孔方法：机械旋挖钢桶护壁钻孔 6、混凝土类别、强度等级：灌注混凝土C30 7、余土外运，运距自行考虑 | 根 | 130 | 5374.92 | 698739.60 | 119288.00 | 258824.80
|  | A.4 | D 砌 筑 工 程 |  |  |  |  | 285251.19 | 75035.07 | 3410.11
8 | 8 | 010401001001 | 砖胎模 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 2、基础类型：砖胎模 3、砂浆强度等级：MU10水泥砂浆 | m3 | 178.13 | 502.35 | 89483.61 | 23007.27 | 1163.19
9 | 9 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：MU10水泥砂浆 | m3 | 84.67 | 504.20 | 42690.61 | 10935.98 | 552.90
10 | 10 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU15级页岩多孔砖240厚 2、墙体类型：墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 315.46 | 485.25 | 153076.97 | 41091.82 | 1694.02
|  | A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 1087267.15 | 135284.98 | 12628.87
11 | 11 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 49.85 | 480.68 | 23961.90 | 2249.23 | 35.39
12 | 12 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 292.36 | 492.27 | 143920.06 | 7759.23 | 78.94
13 | 13 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 240.58 | 582.79 | 140207.62 | 23264.09 | 110.67
14 | 14 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 20.93 | 638.20 | 13357.53 | 3434.40 | 14.44
15 | 15 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 40.11 | 499.58 | 20038.15 | 1202.50 | 18.45
16 | 16 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.47 | 579.12 | 851.31 | 161.85 | 1.01
17 | 17 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 36.38 | 526.43 | 19151.52 | 2018.00 | 16.73
18 | 18 | 010505006001 | 翻边 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 68.69 | 524.89 | 36054.69 | 3207.82 | 56.33
19 | 19 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 8.51 | 650.76 | 5537.97 | 1348.66 | 5.87
20 | 20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400直径10mm内箍筋 | t | 18.752 | 5352.50 | 100370.08 | 22830.18 | 1122.31
21 | 21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400直径12-14mm箍筋 | t | 5.613 | 4612.03 | 25887.32 | 3927.42 | 159.52
22 | 22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400直径10mm内 | t | 38.552 | 4549.43 | 175389.63 | 23591.51 | 946.84
23 | 23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400直径12-18mm内 | t | 33.094 | 4417.30 | 146186.13 | 17440.87 | 2455.57
24 | 24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400直径20-25mm内 | t | 32.628 | 4185.43 | 136562.21 | 11813.62 | 1968.77
25 | 25 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 | t | 20.839 | 4596.51 | 95786.67 | 9221.88 | 5413.14
26 | 26 | 010516003001 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类：直螺纹 2.规格：直径16mm以内 | 个 | 107 | 7.97 | 852.79 | 409.81 | 47.08
27 | 27 | 010516003002 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类：直螺纹 2.规格：直径20mm以内 | 个 | 86 | 9.02 | 775.72 | 353.46 | 43.86
28 | 28 | 010516003003 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类：直螺纹 2.规格：直径25mm以内 | 个 | 235 | 10.11 | 2375.85 | 1050.45 | 133.95
|  | 0106 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 8755900.42 | 991189.17 | 222519.74
29 | 29 | 010516001001 | 螺栓 | 1、地脚带帽螺栓，Q355B 2、具体详见图纸 | t | 3.800 | 7975.76 | 30307.89 | 4794.57 | 1715.74
30 | 30 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件，Q355B | t | 18.300 | 8574.45 | 156912.44 | 36813.20 | 22756.42
31 | 31 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、H型钢柱制作、安装 2、材质：Q355B 3、3t以内 4、除锈要求：钢材表面除锈等级St3级 | t | 65.650 | 7035.33 | 461869.41 | 24051.53 | 11308.21
32 | 32 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、钢框圆柱制作、安装 2、材质：Q355B 3、3t以内 4、除锈要求：钢材表面除锈等级St3级 | t | 345.940 | 7514.56 | 2599586.89 | 110206.11 | 51814.89
33 | 33 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢梁制作、安装 2、材质：Q355B 3、重量:1.5t 4、除锈要求：钢材表面除锈等级St3级 | t | 260.600 | 6962.65 | 1814466.59 | 57530.06 | 63742.76
34 | 34 | 010604001002 | 钢梁 | 1、钢梁制作、安装 2、材质：Q355B 3、重量，1.5-3t以内 4、除锈要求：钢材表面除锈等级St3级 | t | 69.620 | 6809.49 | 474076.69 | 13488.18 | 11476.86
35 | 35 | 010604001003 | 钢梁 | 1、钢梁制作、安装 2、材质：Q355B 3、重量，3-8t以内 4、除锈要求：钢材表面除锈等级St3级 | t | 138.590 | 6780.54 | 939715.04 | 20641.59 | 29146.86
36 | 36 | 010606013001 | 零星钢构件 | 其他零星钢构件制作、安装（工程量暂估） 2、材质：Q355B 3、除锈要求：钢材表面除锈等级St3级 | t | 8.780 | 9445.68 | 82933.07 | 14974.73 | 4669.64
37 | 37 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1、HB7-210楼承板，1.0mm厚镀锌钢板（包含封边板） 2、具体详见图纸（包括桁架） | m2 | 3028.05 | 143.93 | 435827.24 | 77245.56 | 17835.21
38 | 38 | 010505003001 | 平板 | 1、现浇混凝土 平板 2、泵送商品砼C30 | m3 | 757.01 | 524.89 | 397346.98 | 35352.37 | 620.75
39 | 39 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓安装，M22 | 套 | 10780 | 7.95 | 85701.00 | 6468.00 | 646.80
40 | 40 | Z010606014004 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓安装，M24 | 套 | 440 | 7.95 | 3498.00 | 264.00 | 26.40
41 | 41 | Z010606014002 | 剪力栓钉 | 1、φC16栓钉，详见节点栓钉布置 | 套 | 16788 | 2.91 | 48853.08 | 14437.68 | 4868.52
42 | 42 | Z010606014003 | 剪力栓钉 | 1、φ19平头焊接栓钉 L=80，详见节点栓钉布置 | 套 | 6472 | 3.01 | 19480.72 | 5565.92 | 1876.88
43 | 43 | 010507007001 | 其他构件 | 1、C40微膨胀细石混凝土二次灌浆 | m3 | 4.71 | 722.86 | 3404.67 | 674.99 | 13.80
44 | 44 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、环氧富锌底漆,干膜厚度2*35um 2、环氧云铁中间漆，干膜厚度110um | m2 | 8718.94 | 32.37 | 282232.09 | 176558.54
45 | 45 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1、可复涂丙烯酸聚氨脂面涂料,三遍,干膜厚度100um | m2 | 8718.94 | 28.02 | 244304.70 | 170716.85
46 | 46 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1、柱金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限2.5(h) | m2 | 2131.00 | 89.06 | 189786.86 | 62438.30
47 | 47 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 1、梁金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限2(h) | m2 | 6587.94 | 73.71 | 485597.06 | 158966.99
|  | A.9 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 798099.17 | 140325.79 | 5782.09
48 | 48 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 | m2 | 2864.01 | 44.89 | 128565.41 | 28582.82 | 4124.17
49 | 49 | 011001001002 | 保温隔热屋面（天沟） | 1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡层 | m2 | 153.37 | 62.15 | 9531.95 | 2118.04 | 306.74
50 | 50 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 | m2 | 3017.38 | 21.02 | 63425.33 | 26733.99 | 663.82
51 | 51 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2mm厚特种非固化橡胶沥青防水涂料 | m2 | 3740.21 | 32.99 | 123389.53 | 12903.72
52 | 52 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（包含附加卷材） | m2 | 3740.21 | 60.82 | 227479.57 | 15260.06
53 | 53 | 011101006002 | 隔离层 | 1、200g/m2聚酯无纺布(隔离层) | m2 | 2864.01 | 10.53 | 30158.03 | 3379.53
54 | 54 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、50厚C25细石混凝土,干混砂浆随捣随抹光,每6MX6M设分格缝, 缝宽、缝深20, 3. ≥200g/m 2无纺布过滤层 4.≥25厚凹凸型排(蓄)水板 | m2 | 2864.01 | 65.44 | 187420.81 | 44306.23 | 687.36
55 | 55 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1、聚氨酯密封膏嵌缝,缝断面20×10mm2 | m | 926.50 | 30.36 | 28128.54 | 7041.40
|  | 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 341209.05 | 127129.50 | 1399.54
56 | 56 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 1、用20厚1:2防水水泥砂浆掺水泥用量5%防水剂。 | m2 | 705.00 | 27.04 | 19063.20 | 8107.50 | 155.10
57 | 57 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1、20厚防潮层一道(1:2水泥砂浆掺5%防水剂) | m2 | 27.29 | 24.11 | 657.96 | 260.07 | 5.73
58 | 58 | 010903003002 | 砖胎模抹灰 | 1、用20厚1:2防水水泥砂浆掺水泥用量5%防水剂。 | m2 | 742.21 | 27.04 | 20069.36 | 8535.42 | 163.29
59 | 59 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 352.50 | 37.93 | 13370.33 | 1632.08
60 | 60 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 | m2 | 1803.01 | 30.38 | 54775.44 | 9141.26
61 | 61 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、 聚合物砂浆修补平整, | m2 | 2762.30 | 7.55 | 20855.37 | 8369.77 | 82.87
62 | 62 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1:3水泥砂浆基层(掺3%混凝土复合液); | m2 | 1869.96 | 21.88 | 40914.72 | 20812.65 | 317.89
63 | 63 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1:3水泥砂浆基层(掺3%混凝土复合液)，弧形 | m2 | 202.48 | 23.40 | 4738.03 | 2480.38 | 34.42
64 | 64 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、5厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆复合耐碱玻纤网格布一层; | m2 | 1803.01 | 17.79 | 32075.55 | 14622.41 | 108.18
65 | 65 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色高级弹性涂料 2、 弹性底漆,柔性腻子; | m2 | 1586.81 | 47.09 | 74722.88 | 42415.43
66 | 66 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、栏杆做法详国标图集12J003-BB11-1A1B 2、直形高度300直形 | m | 175.50 | 50.00 | 8775.00
67 | 67 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、栏杆做法详国标图集12J003-BB11-1A1B1 2、弧形高度1200 | m | 57.25 | 200.00 | 11450.00
68 | 68 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1、玻璃护栏 2、详见图纸 | m | 99.45 | 399.61 | 39741.21 | 10752.53 | 532.06
|  |  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 236082.91 | 107311.47 | 34957.30
69 | 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高8.2(m)`厂(库)房钢结构综合脚手架，实际采用砖砌围护体系并需要搭设外墙脚手架时 | m2 | 653.94 | 9.92 | 6487.08 | 3407.03 | 470.84
70 | 2 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内`厂(库)房钢结构综合脚手架，实际采用砖砌围护体系并需要搭设外墙脚手架时 | m2 | 3166.01 | 8.28 | 26214.56 | 13740.48 | 1899.61
71 | 3 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以上 | m2 | 988.51 | 7.76 | 7670.84 | 4952.44 | 247.13
72 | 4 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 140.08 | 49.49 | 6932.56 | 4045.51 | 155.49
73 | 5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 641.60 | 55.66 | 35711.46 | 18632.06 | 1238.29
74 | 6 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度6.4(m) | m2 | 444.60 | 65.57 | 29152.42 | 15605.46 | 973.67
75 | 7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 209.36 | 51.43 | 10767.38 | 4815.28 | 196.80
76 | 8 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 269.38 | 54.78 | 14756.64 | 6799.15 | 668.06
77 | 9 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 12.25 | 55.89 | 684.65 | 410.74 | 8.70
78 | 10 | 011702011001 | 直形墙 | 1.现浇混凝土直形墙 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 256.05 | 44.35 | 11355.82 | 5510.20 | 325.18
79 | 11 | 011702021001 | 栏板 | 1.现浇混凝土直形翻檐模板 | m2 | 205.58 | 61.88 | 12721.29 | 5863.14 | 341.26
80 | 12 | 011702021002 | 栏板 | 1.现浇混凝土弧形翻檐模板 | m2 | 408.38 | 63.14 | 25785.11 | 16008.50 | 224.61
81 | 13 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土单独压顶 复合模板 | m2 | 71.18 | 58.78 | 4183.96 | 2604.48 | 20.64
82 | 14 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.单层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输 ~檐高7m以内 | m2 | 3166.01 | 4.68 | 14816.93 |  | 12094.16
83 | 15 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.单层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输 ~檐高8.2(m) | m2 | 653.94 | 6.09 | 3982.49 |  | 3243.54
84 | 16 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式旋挖钻机 场外运输费用 2.旋挖钻机 安装、拆卸费用 | 项 | 1 | 19801.96 | 19801.96 | 4321.00 | 10392.72
85 | 17 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以上 场外运输费用 | 项 | 1 | 5057.76 | 5057.76 | 596.00 | 2456.60
|  |  | 绿化 |  |  |  |  | 713416.46 | 111179.30 | 40520.21
86 | 1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：沙朴1（圃地苗，骨架移植4年以上，四级分枝以上） 2.胸径或干径：Ф30-32 3.株高、冠径：H900-1000 P500-600 4.养护期：两年 | 株 | 4 | 9734.26 | 38937.04 | 1894.28 | 1862.76
87 | 2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：榉树1（圃地苗，骨架移植3年以上，四级分枝以上） 2.胸径或干径：Ф25-26 3.株高、冠径：H800-900 P450-500 4.养护期：两年 | 株 | 13 | 14136.62 | 183776.06 | 4350.06 | 4342.91
88 | 3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类：银杏2（实生）（圃地苗，主杆挺直，冠形完整，适当疏枝，冠形开展） 2.胸径或干径：Ф17-18 3.株高、冠径：H700-800 P350-400 4.养护期：两年 | 株 | 5 | 1474.80 | 7374.00 | 1424.60 | 452.20
89 | 4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类：香樟2（主杆四级分叉以上，圃地苗，全冠移栽3年以上，冠形优美） 2.胸径或干径：Ф20-22 3.株高、冠径：H650-700 P400-450 4.养护期：两年 | 株 | 11 | 3070.99 | 33780.89 | 3680.82 | 3674.77
90 | 5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类：丹桂1（圃地苗，冠形饱满完整，枝繁叶茂，单杆或多杆） 2.株高、冠径：H400 P350 3.养护期：两年 | 株 | 5 | 2774.46 | 13872.30 | 1223.75 | 329.85
91 | 6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类：垂丝海棠（圃地苗，全冠，树形优美） 2.胸径或干径：D10 3.株高、冠径：H350 P300 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 826.75 | 1653.50 | 187.98 | 49.84
92 | 7 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类：日本早樱2（圃地苗，5叉以上，树形开展，冠形饱满完整） 2.胸径或干径：D8 3.株高、冠径：H300 P250 4.养护期：两年 | 株 | 17 | 264.13 | 4490.21 | 1305.09 | 185.30
93 | 8 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类：山茶2（圃地苗，株形圆整，冠形饱满完整，重瓣山茶） 2.株高、冠径：H180 P120 3.养护期：两年 | 株 | 11 | 192.46 | 2117.06 | 382.36 | 92.29
94 | 9 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类：羽毛枫2（圃地苗，全冠，分层明显，3-4层） 2.胸径或干径：D5-6 3.株高、冠径：H150-180 P150-180 4.养护期：两年 | 株 | 12 | 717.62 | 8611.44 | 921.24 | 130.80
95 | 10 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木球A（球形修剪，冠形饱满，不脱脚） 2.灌丛高：H180 3.蓬径：P200 4.养护期：两年 | 株 | 4 | 1123.76 | 4495.04 | 208.00 | 74.48
96 | 11 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：金森女贞球A（球形修剪，冠形饱满，不脱脚） 2.灌丛高：H130 3.蓬径：P150 4.养护期：两年 | 株 | 5 | 253.78 | 1268.90 | 138.35 | 41.50
97 | 12 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类：杜鹃球B（球形修剪，冠形饱满，不脱脚） 2.灌丛高：H100 3.蓬径：P120 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 267.66 | 535.32 | 49.32 | 16.60
98 | 13 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类：茶梅B（球形修剪，冠形饱满，不脱脚） 2.灌丛高：H100 3.蓬径：P100 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 219.36 | 438.72 | 49.32 | 16.60
99 | 14 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类：金叶女贞球C（球形修剪，冠形饱满，不脱脚） 2.灌丛高：H100 3.蓬径：P120 4.养护期：两年 | 株 | 6 | 152.16 | 912.96 | 147.96 | 49.80
100 | 15 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类：银姬小蜡C（球形修剪，冠形饱满，不脱脚） 2.灌丛高：H100 3.蓬径：P120 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 295.42 | 590.84 | 16.42 | 5.78
101 | 16 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金边六月雪 2.株高或蓬径：H30-35 P25-30 3.单位面积株数：36株/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 205.00 | 51.37 | 10530.85 | 3472.70 | 1186.95
102 | 17 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：小叶栀子 2.株高或蓬径：H25-30 P20-25 3.单位面积株数：49株/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 366.00 | 70.83 | 25923.78 | 7528.62 | 2119.14
103 | 18 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：矮紫薇 2.株高或蓬径：H45-50 P25-30 3.单位面积株数：36株/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 344.00 | 131.29 | 45163.76 | 5827.36 | 1991.76
104 | 19 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.花卉种类：宿根美女樱 2.株高或蓬径：H20-25 P15-20 3.单位面积株数：49株/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 243.00 | 75.99 | 18465.57 | 3399.57 | 493.29
105 | 20 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：云南黄馨 2.株高或蓬径：L＞50 3.单位面积株数：25株/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 151.00 | 63.15 | 9535.65 | 2120.04 | 874.29
106 | 21 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：矮蒲苇 2.株高或蓬径：H40-50 P30-35 3.单位面积株数：20-30芽/丛，2-3丛/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 96.00 | 19.54 | 1875.84 | 452.16 | 333.12
107 | 22 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：紫穗狼尾草 2.株高或蓬径：H30-35 P35-40 3.单位面积株数：10芽以上/丛，6-9丛/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 342.00 | 40.42 | 13823.64 | 1610.82 | 1186.74
108 | 23 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：紫娇花 2.株高或蓬径：H25-30 P15-20 3.单位面积株数：5-8芽/丛，25丛/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 464.00 | 45.78 | 21241.92 | 2185.44 | 1610.08
109 | 24 | 050102007008 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金森女贞 2.株高或蓬径：H40-50 P30-35 3.单位面积株数：36株/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 355.00 | 71.53 | 25393.15 | 6013.70 | 2055.45
110 | 25 | 050102007009 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：墨西哥鼠尾草 2.株高或蓬径：H20-25 P20-25 3.单位面积株数：10芽以上/丛，25丛/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 173.00 | 37.03 | 6406.19 | 814.83 | 600.31
111 | 26 | 050102007010 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：紫藤 2.株高或蓬径：L＞30 3.单位面积株数：49株/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 470.00 | 99.74 | 46877.80 | 9667.90 | 2721.30
112 | 27 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：矮生百慕大，黑麦草混播 2.铺种方式：沙坪，5cm厚沙，草皮卷满铺 3.养护期：两年 | m2 | 1329.00 | 68.59 | 91156.11 | 32906.04 | 4877.43
113 | 28 | 050102012002 | 假草铺设 | 1.假草铺设，厂家定制，厚30mm | m2 | 182.00 | 15.00 | 2730.00
114 | 29 | 05B001 | 树篦子 | 1.1.5m×1.5m，3cm厚铸铁树篦子 | 个 | 3 | 650.00 | 1950.00
115 | 30 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 2.绿地起坡造型机械造型 | m2 | 4250.00 | 5.32 | 22610.00 | 17850.00
116 | 31 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 2.回填厚度：30cm | m3 | 1220.40 | 38.55 | 47046.42 | 1012.93 | 6858.65
117 | 32 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：营养土 2.回填厚度：10cm | m3 | 406.80 | 48.75 | 19831.50 | 337.64 | 2286.22
|  |  | 铺装 |  |  |  |  | 125159.48 | 25549.46 | 1841.26
118 | 33 | 050201001001 | 园路 | 1.300*600*30厚芝麻灰烧面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实（密实度≥95%） | m2 | 386.82 | 323.56 | 125159.48 | 25549.46 | 1841.26
|  |  | 台地花坛 |  |  |  |  | 34859.96 | 10484.15 | 424.68
119 | 34 | 050307016001 | 花坛 | 1.20厚芝麻灰花岗岩荔枝面贴面 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层，内掺5%防水剂 4.200宽MU10水泥砖，M7.5水泥砂浆砖砌花坛 5.100厚C20混凝土垫层 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实 | m | 201.27 | 173.20 | 34859.96 | 10484.15 | 424.68
|  |  | 台阶 |  |  |  |  | 104136.75 | 22401.25 | 905.83
120 | 35 | 050201001002 | 坡道 | 1.300*600*30厚芝麻灰烧面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实（密实度≥95%） | m2 | 63.37 | 323.56 | 20504.00 | 4185.59 | 301.64
121 | 36 | 050201002001 | 踏（蹬）道 | 1.150厚C20混凝土台阶 | m2 | 127.59 | 41.35 | 5275.85 | 937.79
122 | 37 | 050201002002 | 踏（蹬）道 | 1.600×70×20芝麻灰花岗岩烧面台阶贴面 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层，面上撒素水泥 | m2 | 29.77 | 164.52 | 4897.76 | 1237.54 | 68.77
123 | 38 | 050201002003 | 踏（蹬）道 | 1.600×300×80芝麻灰花岗岩烧面台阶贴面 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层，面上撒素水泥 3.石材10×10切角 | m2 | 10.17 | 503.75 | 5123.14 | 1187.75 | 31.32
124 | 39 | 050201002004 | 踏（蹬）道 | 1.600×370×80芝麻灰花岗岩烧面台阶贴面 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层，面上撒素水泥 3.石材10×10切角 | m2 | 117.43 | 503.75 | 59155.36 | 13714.65 | 361.68
125 | 40 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：螺纹钢 2.钢筋规格：Ф12 | t | 1.963 | 4676.84 | 9180.64 | 1137.93 | 142.42
|  |  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 23924.50 | 4697.02 | 123.67
126 | 1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.毛竹支撑扁担桩 | 株 | 40 | 21.50 | 860.00 | 162.40
127 | 2 | 050403001002 | 树木支撑架 | 1.毛竹支撑三脚桩 | 株 | 2 | 16.68 | 33.36 | 6.76
128 | 3 | 050403001003 | 树木支撑架 | 1.毛竹支撑"井“字四脚桩 | 株 | 10 | 34.65 | 346.50 | 50.60
129 | 4 | 050403001004 | 树木支撑架 | 1.Ф8cm成品钢管三脚支撑 | 株 | 28 | 551.80 | 15450.40 | 595.00
130 | 5 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径5cm以内 | 株 | 11 | 4.24 | 46.64 | 27.72
131 | 6 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径10cm以内 | 株 | 31 | 6.36 | 197.16 | 104.78
132 | 7 | 050403002003 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径15cm以内 | 株 | 5 | 8.45 | 42.25 | 21.15
133 | 8 | 050403002004 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径20cm以内 | 株 | 5 | 11.63 | 58.15 | 29.65
134 | 9 | 050403002005 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径25cm以内 | 株 | 11 | 14.79 | 162.69 | 83.49
135 | 10 | 050403002006 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径30cm以内 | 株 | 13 | 17.96 | 233.48 | 120.90
136 | 11 | 050403002007 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径35cm以内 | 株 | 4 | 13.27 | 53.08 | 26.72
137 | 12 | 050402001001 | 现浇混凝土垫层 | 1.混凝土垫层模版 | m2 | 40.14 | 49.42 | 1983.72 | 954.13 | 44.56
138 | 13 | 010507004001 | 台阶 | 1.台阶模版 | m2 | 63.80 | 69.86 | 4457.07 | 2513.72 | 79.11
|  |  | 围墙 |  |  |  |  | 132149.84 | 38814.75 | 2919.11
139 | 1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 164.85 | 7.06 | 1163.84 | 483.01 | 479.71
140 | 2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用土方 | m3 | 73.92 | 2.26 | 167.06 | 37.70 | 96.10
141 | 3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 79.84 | 20.56 | 1641.51 | 71.06 | 1302.99
142 | 4 | 010404001001 | 垫层 | 1.厚度：10cm厚 2.材料品种及比例：碎石垫层 | m3 | 31.68 | 296.37 | 9389.00 | 1737.01 | 38.02
143 | 5 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20砼垫层 | m3 | 31.68 | 480.68 | 15227.94 | 1429.40 | 22.49
144 | 6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.49 | 487.22 | 1213.18 | 66.08 | 0.67
145 | 7 | 010401001003 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 25.08 | 502.35 | 12598.94 | 3239.33 | 163.77
146 | 8 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 3.10 | 655.37 | 2031.65 | 508.68 | 2.14
147 | 9 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.58 | 596.29 | 2731.01 | 504.26 | 3.16
148 | 10 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10水泥砖围墙 | m3 | 61.01 | 553.58 | 33773.92 | 10219.18 | 408.77
149 | 11 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面涂界面剂一遍 | m2 | 596.68 | 5.32 | 3174.34 | 1801.97 | 256.57
150 | 12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：柔性防水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：抗碱封闭底漆一遍（防潮、防霉抗藻、附着力强），中涂二遍（弹性拉毛涂料）白色，涂料面层一遍（弹性拉毛涂料）白色 | m2 | 596.68 | 47.09 | 28097.66 | 15949.26
151 | 13 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：螺纹钢 2.规格：Ф10 | t | 3.977 | 4549.43 | 18093.08 | 2433.69 | 97.68
152 | 14 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：螺纹钢 2.规格：Ф12 | t | 0.634 | 4490.08 | 2846.71 | 334.12 | 47.04
|  |  | 景墙 |  |  |  |  | 56007.84 | 12352.35 | 94.36
153 | 15 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30砼独立基础 | m3 | 1.29 | 487.22 | 628.51 | 34.24 | 0.35
154 | 16 | 010401001004 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2.基础类型：砖基础（弧形） 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 5.51 | 505.61 | 2785.91 | 703.52 | 13.39
155 | 17 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.14 | 655.37 | 747.12 | 187.06 | 0.79
156 | 18 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.07 | 596.29 | 1234.32 | 227.91 | 1.43
157 | 19 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10水泥砖弧形景墙 | m3 | 13.85 | 578.65 | 8014.30 | 2347.16 | 34.49
158 | 20 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:2水泥砂浆墙面抹灰 | m2 | 25.60 | 41.13 | 1052.93 | 646.40 | 16.90
159 | 21 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：抹灰面刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：涂黑色涂料两遍，光面，面层专业保护处理 | m2 | 25.60 | 59.86 | 1532.42 | 809.22
160 | 22 | 011204003001 | 石材墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：20厚温莎米大理石黄光面贴面 2.20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 104.88 | 312.31 | 32755.07 | 6523.54 | 7.34
161 | 23 | 011502001001 | 金属装饰线 | 20×40×2厚金属铝板装饰，专业胶水与自攻螺丝固定 | m | 96.60 | 42.28 | 4084.25 | 525.50
162 | 24 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.金属铝板外饰银白色氟碳漆 | m2 | 9.66 | 34.22 | 330.57 | 156.49
163 | 25 | 01B001 | 亚克力灯柱 | 1.40宽亚克力灯柱，弧形加工，专业胶水与金属卡扣固定 | m | 43.26 | 30.00 | 1297.80
164 | 26 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：螺纹钢 2.规格：Ф10 | t | 0.118 | 4549.43 | 536.83 | 72.21 | 2.90
165 | 27 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：螺纹钢 2.规格：Ф12、Ф16 | t | 0.226 | 4459.33 | 1007.81 | 119.10 | 16.77
|  |  | 石笼景墙 |  |  |  |  | 10325.82 | 882.86 | 272.17
166 | 28 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 10.64 | 7.06 | 75.12 | 31.18 | 30.96
167 | 29 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用土方 | m3 | 4.20 | 2.26 | 9.49 | 2.14 | 5.46
168 | 30 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 5.81 | 20.56 | 119.45 | 5.17 | 94.82
169 | 31 | 010404001002 | 垫层 | 1.厚度：10cm厚 2.材料品种及比例：碎石垫层 | m3 | 1.82 | 296.37 | 539.39 | 99.79 | 2.18
170 | 32 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 4.62 | 452.88 | 2092.31 | 122.61 | 1.25
171 | 33 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1.石笼挡墙块石堆放 | m3 | 7.70 | 280.85 | 2162.55 | 417.49 | 93.48
172 | 34 | 010515003001 | 不锈钢钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格：Ф6不锈钢钢筋@100、Ф10不锈钢钢筋@500 | t | 0.233 | 22864.85 | 5327.51 | 204.48 | 44.02
|  |  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 10264.16 | 5441.28 | 318.31
173 | 1 | 011702001002 | 基础 | 1.垫层模版 | m2 | 15.90 | 49.49 | 786.89 | 459.19 | 17.65
174 | 2 | 011702003002 | 构造柱 | 1.构造柱模版 | m2 | 63.92 | 51.43 | 3287.41 | 1470.16 | 60.08
175 | 3 | 011702008001 | 圈梁 | 1.压顶梁模版 | m2 | 49.94 | 55.89 | 2791.15 | 1674.49 | 35.46
176 | 4 | 010501003003 | 独立基础 | 1.独立基础模版 | m2 | 31.62 | 45.19 | 1428.91 | 676.98 | 27.51
177 | 5 | 010501002002 | 带形基础 | 1.带型基础模版 | m2 | 8.40 | 45.41 | 381.44 | 201.26 | 5.71
178 | 6 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.里脚手架搭设 | m2 | 343.80 | 4.62 | 1588.36 | 959.20 | 171.90
|  |  | 电气 |  |  |  |  | 168900.68 | 22990.87 | 1636.18
179 | 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套景观照明配电柜（不锈钢外壳）IP65； 2.型号、规格：AL-01； 3.配电箱基础：100厚碎石垫层、100厚C15混凝土垫层、C25钢筋混凝土基础、M20地脚螺栓4根、∠40*4固定角钢4根、、BVR-16接地、PVC地漏DN75一个，UPVC排水管DN75一根； 4.未尽事宜，详见图纸及设计要求，满足施工规范、验收规范。 | 台 | 1.0 | 9371.75 | 9371.75 | 370.74 | 86.97
180 | 2 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：防水开关电源； 2.型号、型号：220VAC/DC24V IP68； 3.未尽事宜，详见图纸及设计要求，满足施工规范、验收规范。 | 台 | 6.0 | 186.81 | 1120.86 | 165.42
181 | 3 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：线缆保护管； 2.电缆保护管材质：塑料管； 3.电缆保护管规格：PE32； 4.敷设方式：埋地敷设。 | m | 366.34 | 7.41 | 2714.58 | 981.79 | 10.99
182 | 4 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称：线缆保护管； 2.电缆保护管材质：塑料管； 3.电缆保护管规格：PE40； 4.敷设方式：埋地敷设。 | m | 308.97 | 8.90 | 2749.83 | 828.04 | 9.27
183 | 5 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称：线缆保护管； 2.电缆保护管材质：塑料管； 3.电缆保护管规格：PE65； 4.敷设方式：埋地敷设。 | m | 325.02 | 11.15 | 3623.97 | 1088.82 | 13.00
184 | 6 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称：线缆保护管； 2.电缆保护管材质：塑料管； 3.电缆保护管规格：PE80； 4.敷设方式：埋地敷设。 | m | 100.00 | 13.94 | 1394.00 | 335.00 | 4.00
185 | 7 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格：电缆管沟底细砂垫层； 2.厚度：100mm。 | m3 | 50.02 | 315.64 | 15788.31 | 1551.62 | 24.51
186 | 8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆； 2.电缆规格、型号：YJV-3*6； 3.敷设方式、部位：穿管敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室外。 | m | 569.53 | 16.27 | 9266.25 | 1070.72 | 28.48
187 | 9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆； 2.电缆规格、型号：YJV-3*10； 3.敷设方式、部位：穿管敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室外。 | m | 119.28 | 24.29 | 2897.31 | 224.25 | 5.96
188 | 10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆； 2.电缆规格、型号：YJV-5*16； 3.敷设方式、部位：穿管敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室外。 | m | 100.00 | 57.56 | 5756.00 | 235.00 | 6.00
189 | 11 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 2.电缆规格、型号：RVV-2*6； 3.敷设方式、部位：穿管敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室外。 | m | 371.26 | 11.77 | 4369.73 | 697.97 | 18.56
190 | 12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头； 2.型号、规格：截面10mm2三芯及以上； 3.材质、类型：铜芯、热缩式； 4.安装部位：室外； 5.电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 17 | 93.17 | 1583.89 | 767.55
191 | 13 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头； 2.型号、规格：截面25mm2三芯及以上； 3.材质、类型：铜芯、热缩式； 4.安装部位：室外； 5.电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 119.41 | 238.82 | 120.40
192 | 14 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线； 2.材质、规格：镀锌扁钢-40*4； 3.安装部位：景观配电箱接地。 | m | 17.70 | 40.27 | 712.78 | 419.31 | 17.70
193 | 15 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称：接地极； 2.材质：镀锌角钢； 3.规格：∠50×5×2500； 4.土质：普通土。 | 根 | 3 | 115.79 | 347.37 | 93.42 | 33.60
194 | 16 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.路灯名称：LED庭院灯（3-4m）； 2.型号、规格：24W； 3.基础形式、砂浆配合比：C20钢筋混凝基础350mm*350mm*900mm（H）、∠50×5*2500镀锌角钢接地、镀锌扁钢-40*4接地、M16地脚螺栓4根、180*180法兰盘1块； 4.接地要求：镀锌扁钢-40*4接地； 5.未尽事宜，详见图纸及设计要求，满足施工规范、验收规范。 | 套 | 4 | 1388.33 | 5553.32 | 565.68 | 219.88
195 | 17 | Z030412013001 | 景观灯 | 1.名称：LED乔灌木投射灯； 2.型号、规格：8W； 3.基础形式：C20钢筋混凝土基础450mm*450mm*600mm（H）、法兰盘1块； 4.接地要求：镀锌扁钢-40*4接地； 5.未尽事宜，详见图纸及设计要求，满足施工规范、验收规范。 | 套 | 14 | 340.47 | 4766.58 | 1129.24 | 32.62
196 | 18 | Z030412013002 | 景观灯 | 1.名称：LED线型投光灯； 2.规格、型号：36W； 3.未尽事宜，详见图纸及设计要求，满足施工规范、验收规范。 | 套 | 248 | 288.95 | 71659.60 | 5852.80
197 | 19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带； 2.型号、规格：3W/m； 3.未尽事宜，详见图纸及设计要求，满足施工规范、验收规范。 | m | 548.10 | 30.47 | 16700.61 | 3814.78
198 | 20 | 030413005001 | 人(手)孔砲筑 | 1.名称、规格：防水LED开关电源设备井，内径400mm*600mm、井深400mm、井墙厚125mm； 2.垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C10厚50mm； 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53； 4.勾缝、抹面要求：内外两侧抹20厚防水砂浆； 5.盖板材质、规格：塑料盖板700mm*500mm； 6.渗水管PE25一根。 | 座 | 6 | 453.09 | 2718.54 | 631.02 | 28.62
199 | 21 | 030413005002 | 人(手)孔砲筑 | 1.名称、规格：电缆手孔井，内径800mm*600mm、井深800mm、井墙厚240mm； 2.垫层、基础材质及厚度：C25混凝土底板厚150mm； 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53； 4.勾缝、抹面要求：内壁1:3水泥沙浆粉刷； 5.盖板材质、规格：混凝土盖板980mm*780mm。 | 座 | 2 | 1068.85 | 2137.70 | 433.86 | 28.84
200 | 22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
201 | 23 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖土 不装车三类土； 2.人工辅助开挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(2m以内)（包括切边、修整底边）。 | m3 | 237.25 | 6.85 | 1625.16 | 752.08 | 521.95
202 | 24 | 040103001001 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑； 2.人工辅助 填土夯实槽、坑。 | m3 | 237.25 | 6.63 | 1572.97 | 709.38 | 521.95
|  |  | 给水系统 |  |  |  |  | 20230.67 | 2019.25 | 277.70
203 | 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PE100级给水管 1.0MPaΦ110*6.6； 4.连接形式：热熔连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：含水压试验及管道消毒冲洗。 | m | 184.54 | 60.88 | 11234.80 | 1033.42 | 33.22
204 | 2 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：快速接水栓； 2.规格、型号：按设计要求； 3.未尽事宜，详见图纸及设计要求，满足施工规范、验收规范。 | 个 | 8 | 52.56 | 420.48 | 70.32 | 2.96
205 | 3 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外； 2.型号、规格：DN100； 3.连接形式：法兰连接； 4.附件配置：闸阀2个，止回阀1个。 | 组 | 1 | 6171.99 | 6171.99 | 223.20 | 18.40
206 | 4 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：水表井； 2.规格：600(W)X1400(L)X500(H)； 3.具体根据设计要求； 4.未尽事宜，详见图纸及设计要求，满足施工规范、验收规范。 | 座 | 1 | 1781.16 | 1781.16 | 407.96 | 20.02
207 | 5 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖土 不装车三类土； 2.人工辅助开挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(2m以内)（包括切边、修整底边）。 | m3 | 46.16 | 6.85 | 316.20 | 146.33 | 101.55
208 | 6 | 040103001002 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑； 2.人工辅助 填土夯实槽、坑。 | m3 | 46.16 | 6.63 | 306.04 | 138.02 | 101.55
|  |  | 雨水系统 |  |  |  |  | 20719.85 | 4970.81 | 36.66
209 | 7 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内雨水； 2.介质：雨水； 3.材质、规格：PVC-U雨水管(抗紫外线) DN150； 4.连接形式：粘接； 5.其他：87型雨水口。 | m | 256.09 | 80.47 | 20607.56 | 4919.49
210 | 8 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖土 不装车三类土； 2.人工辅助开挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(2m以内)（包括切边、修整底边）。 | m3 | 8.33 | 6.85 | 57.06 | 26.41 | 18.33
211 | 9 | 040103001003 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑； 2.人工辅助 填土夯实槽、坑。 | m3 | 8.33 | 6.63 | 55.23 | 24.91 | 18.33
|  |  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 258.50 | 62.17
212 | 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册。 | 项 | 1 | 258.50 | 258.50 | 62.17
|  |  | 视频安防监控系统 |  |  |  |  | 76176.42 | 10759.48 | 367.22
213 | 1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：红外网络200万全彩摄像机（含支架）； 2.规格、型号：按设计要求； 3.未尽事宜，详见图纸及设计要求，满足施工规范、验收规范。 | 台 | 16.0 | 284.11 | 4545.76 | 1180.16 | 11.20
214 | 2 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称：室外不锈钢立杆(3.5m)； 2.含有立杆基础，含立杆安防箱； 3.含二合一防雷器。 | 台 | 6.0 | 1307.56 | 7845.36 | 730.38
215 | 3 | 030404017002 | 安防箱 | 1.名称：安防设备箱； 2.规格、型号：600*500*200。 | 台 | 1.0 | 851.71 | 851.71 | 282.06 | 83.32
216 | 4 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称：线缆保护管； 2.电缆保护管材质：塑料管； 3.电缆保护管规格：PE25； 4.敷设方式：埋地敷设。 | m | 1884.12 | 5.08 | 9571.33 | 3542.15 | 37.68
217 | 5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：PE25； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 24.00 | 11.89 | 285.36 | 160.32
218 | 6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：聚气乙烯绝缘护套软电缆； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：RVV-2*1.5； 4.配线线制：按设计要求。 | m | 1965.72 | 4.29 | 8432.94 | 1140.12
219 | 7 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：超五类双屏蔽网络线； 2.规格：SF-STP5e； 3.敷设方式：管内穿线。 | m | 1960.72 | 8.16 | 15999.48 | 2333.26 | 39.21
220 | 8 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：4芯室外单模光缆； 2.规格：按设计要求； 3.敷设方式：管内穿放。 | m | 5.00 | 3.31 | 16.55 | 4.95 | 0.10
221 | 9 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称、类别：跳线； 2.规格：按设计要求。 | 条 | 16 | 55.09 | 881.44 | 57.28
222 | 10 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：4口交换机； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 2.0 | 273.71 | 547.42 | 121.58 | 88.18
223 | 11 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称：8口千兆交换机； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 1.0 | 304.10 | 304.10 | 60.79 | 44.09
224 | 12 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称：监控交换机； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 1.0 | 487.75 | 487.75 | 60.79 | 44.09
225 | 13 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称：光模块； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 3.0 | 190.61 | 571.83 | 109.53
226 | 14 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：8口数据配线架； 2.规格、型号：按设计要求。 | 架 | 1 | 212.96 | 212.96 | 20.71
227 | 15 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称：8口光纤熔接盒； 2.规格、型号：按设计要求。 | 个 | 1 | 105.11 | 105.11 | 73.01 | 2.34
228 | 16 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称：16路4盘位网络硬盘路像机； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 1.0 | 4007.83 | 4007.83 | 182.53
229 | 17 | 030501001001 | 输入设备 | 1.名称：管理电脑； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 1.0 | 6532.38 | 6532.38 | 24.29
230 | 18 | 030501001002 | 输入设备 | 1.名称：监控主机； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 1.0 | 6555.17 | 6555.17 | 36.51
231 | 19 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名称：监控显示屏； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 1.0 | 5542.71 | 5542.71 | 26.08
232 | 20 | 03B001 | 开关电源 | 1.名称：开关电源； 2.规格、型号：12V/10A。 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00
233 | 21 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称：二级电源防雷器； 2.规格、型号：按设计要求。 | 组 | 2 | 1111.50 | 2223.00 | 202.34 | 12.40
234 | 22 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.电视监视系统~≤50台。 | 系统 | 1 | 536.23 | 536.23 | 410.64 | 4.61
|  |  | 停车管理系统 |  |  |  |  | 28193.65 | 1108.82 | 59.56
235 | 23 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.名称：线缆保护管； 2.电缆保护管材质：塑料管； 3.电缆保护管规格：PE25； 4.敷设方式：埋地敷设。 | m | 100.00 | 5.08 | 508.00 | 188.00 | 2.00
236 | 24 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线电缆； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：RVVP-6*0.5； 4.配线线制：按设计要求。 | m | 50.00 | 7.14 | 357.00 | 29.00
237 | 25 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：非屏蔽网络线； 2.规格：CAT5e； 3.敷设方式：管内穿线。 | m | 50.00 | 4.86 | 243.00 | 59.50 | 1.00
238 | 26 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 300.00 | 2.82 | 846.00 | 201.00
239 | 27 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称：交换机； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 1.0 | 487.75 | 487.75 | 60.79 | 44.09
240 | 28 | 030501001003 | 输入设备 | 1.名称：系统服务器； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 1.0 | 8555.17 | 8555.17 | 36.51
241 | 29 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 1.名称：道闸； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 1.0 | 11217.44 | 11217.44 | 246.45 | 3.08
242 | 30 | 030507015001 | 安全检查设备 | 1.名称：环形线圈车辆检测器双通道； 2.规格、型号：按设计要求。 | 套 | 1 | 757.19 | 757.19 | 123.22 | 1.88
243 | 31 | 03B002 | 安全岛 | 1.名称：安全岛； 2.规格、型号：按设计要求。 | 座 | 1 | 5000.00 | 5000.00
244 | 32 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.停车场管理系统~≤2进2出。 | 系统 | 1 | 222.10 | 222.10 | 164.35 | 7.51
|  |  | 挖填土方 |  |  |  |  | 827.40 | 378.10 | 270.08
245 | 33 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖土 不装车三类土； 2.人工辅助开挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(2m以内)（包括切边、修整底边）。 | m3 | 61.38 | 6.85 | 420.45 | 194.57 | 135.04
246 | 34 | 040103001004 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑； 2.人工辅助 填土夯实槽、坑。 | m3 | 61.38 | 6.63 | 406.95 | 183.53 | 135.04

## 水利部分
分部分项工程清单与计价表
评分使用时随机抽取用序号（球号） | 预算清单自带序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
|  |  | 堤防背水坡护岸修复 |  |  |  |  | 1509464
247 |  | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1.土类分级：综合土方 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 3438.9 | 26.09 | 89721
248 |  | 500103001004 | 塘渣填筑 | 1.土类分级：塘渣 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 3152.96 | 74.34 | 234391
249 |  | 500109001014 | C15砼垫层 | 1.部位及类型：砼垫层 2.设计龄期、强度等级及配合比：C15 42.5 2 | m3 | 56.42 | 672.65 | 37951
250 |  | 500109001011 | C30钢筋砼基础 | 1.部位及类型：钢筋砼基础 2.设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5 2 | m3 | 263.9 | 721.36 | 190367
251 |  | 500109001013 | C30钢筋砼墙身及砼扶壁 | 1.部位及类型：钢筋砼墙身及砼扶壁 2.设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5 2 | m3 | 464.64 | 936.27 | 435028
252 |  | 500115004004 | φ75PVC排水管（含反滤包） | 1.φ75PVC排水管铺设（含反滤包） | m | 48 | 28.13 | 1350
253 |  | 500109009003 | 伸缩缝 | 1.伸缩缝部位：墙身及基础 2.填料的种类、规格：沥青木板 | m2 | 60.66 | 145.83 | 8846
254 |  | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 1.工程部位：钢筋砼墙身及砼扶壁 | t | 84.5 | 6056.92 | 511810