## 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
项目及标段名称: | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 2301232
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 112006
五 | 其他项目 | 176885
| 合计 | 2590123

## 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第1页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 雅安村机耕道路建设（机耕路总长10km,局部路段需塘渣填筑，长3km） |  |  |  |  | 96570
1.1 | 500101001001 |  | 道路整平 | 1. 土类分级：道路整平 | m2 | 24500 | 1.7 | 41650
1.2 | 500103024001 |  | 150厚塘渣路面铺设 | 1.150厚塘渣路面（利用方，运距3km） 2.含路面整平 | m3 | 1575 | 34.87 | 54920
2 |  |  | 叶村村下陈溪游步道亮化、绿化建设 |  |  |  |  | 100704
2.1 |  |  | 叶村下陈溪游步道绿化补充（绿化补充面积1010㎡） |  |  |  |  | 39552
2.1.1 | 500114008001 |  | 绿化种植（红花继木）（按每平方18株计算） | 1. 灌木种类：红花继木（按每平方18株计算） 2. 冠丛高：25cm 3. 养护期：1年 | m2 | 1010 | 39.16 | 39552
2.2 |  |  | 叶村下陈溪游步道路面建设1（长34m,宽0.8m ） |  |  |  |  | 6051
2.2.1 | 500101001002 |  | 道路整平 | 1. 土类分级：道路整平 | m2 | 27.2 | 1.7 | 46
2.2.2 | 500109001001 |  | C20混凝土路肩 | 1. 部位及类型：路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.79 | 761.01 | 1362
2.2.3 | 500109001002 |  | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2.21 | 708.52 | 1566
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第2页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.4 | 500105014001 |  | 20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | 1.20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 11.9 | 106.24 | 1264
2.2.5 | 500105014002 |  | 30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | 1.30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 10.2 | 177.66 | 1812
2.3 |  |  | 叶村下陈溪游步道路面建设2（长35m,宽2.8m ） |  |  |  |  | 18223
2.3.1 | 500101001003 |  | 道路整平 | 1. 土类分级：道路整平 | m2 | 98 | 1.7 | 167
2.3.2 | 500109001003 |  | C20混凝土路肩 | 1. 部位及类型：路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2.63 | 761.01 | 2001
2.3.3 | 500109001004 |  | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 5.43 | 708.52 | 3847
2.3.4 | 500105014003 |  | 20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | 1.20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 26.25 | 106.24 | 2789
2.3.5 | 500105014004 |  | 30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | 1.30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 28 | 177.66 | 4974
2.3.6 | 500114004001 |  | C20混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：15cmC20混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 5.78 | 768.87 | 4444
2.4 |  |  | 叶村下陈溪游步道路面建设3（铺设鹅卵石路面25㎡） |  |  |  |  | 4470
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第3页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.4.1 | 500101001004 |  | 道路整平 | 1. 土类分级：道路整平 | m2 | 25 | 1.7 | 43
2.4.2 | 500109001005 |  | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2.5 | 708.52 | 1771
2.4.3 | 500105014005 |  | 20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | 1.20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 25 | 106.24 | 2656
2.5 |  |  | 叶村下陈溪游步道挡墙建设1（长4m，高0.8m） |  |  |  |  | 827
2.5.1 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 2.1 | 3.58 | 8
2.5.2 | 500105001001 |  | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 1.64 | 358.82 | 588
2.5.3 | 500109001006 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.3 | 768.55 | 231
2.6 |  |  | 叶村下陈溪游步道路面建设4（长25m,宽0.8m ） |  |  |  |  | 5004
2.6.1 | 500101001005 |  | 道路整平 | 1. 土类分级：道路整平 | m2 | 20 | 1.7 | 34
2.6.2 | 500109001007 |  | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2 | 708.52 | 1417
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第4页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.6.3 | 500105014006 |  | 30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | 1.30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 20 | 177.66 | 3553
2.7 |  |  | 叶村下陈溪游步道路面建设5（长12m,宽1.5m ） |  |  |  |  | 3904
2.7.1 | 500101001006 |  | 道路整平 | 1. 土类分级：道路整平 | m2 | 18 | 1.7 | 31
2.7.2 | 500109001008 |  | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.8 | 708.52 | 1275
2.7.3 | 500105014007 |  | 20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | 1.20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 8.4 | 106.24 | 892
2.7.4 | 500105014008 |  | 30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | 1.30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 9.6 | 177.66 | 1706
2.8 |  |  | 叶村下陈溪游步道路灯及电线线路建设（长100m ） |  |  |  |  | 16348
2.8.1 | 500109001009 |  | C20混凝土 | 1. 部位及类型：C20混凝土 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.92 | 708.52 | 1360
2.8.2 | 500201018001 |  | Φ32PVC电线套管 | 1. 型号规格：Φ32PVC电线套管 | m | 100 | 15.77 | 1577
2.8.3 | 500201018002 |  | YJV-0.6/1KV 5*16铜芯电力电缆 | 1. 型号规格：YJV-0.6/1KV 5*16铜芯电力电缆 | m | 100 | 62.11 | 6211
2.8.4 | 500114010001 |  | 路灯（暂估价） | 1.路灯（暂估价） | 盏 | 4 | 1800 | 7200
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第5页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.9 |  |  | 叶村下陈溪游步道路面建设6（长3m,宽2.4m ） |  |  |  |  | 1326
2.9.1 | 500101001007 |  | 道路整平 | 1. 土类分级：道路整平 | m2 | 7.2 | 1.7 | 12
2.9.2 | 500109001010 |  | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.47 | 708.52 | 333
2.9.3 | 500105014009 |  | 20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | 1.20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 2.25 | 106.24 | 239
2.9.4 | 500105014010 |  | 30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | 1.30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 2.4 | 177.66 | 426
2.9.5 | 500114004002 |  | C20混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：15cmC20混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 0.41 | 768.87 | 315
2.10 |  |  | 叶村下陈溪游步道栏杆建设（长10.5m） |  |  |  |  | 5000
2.10.1 | 500109013001 |  | 砼栏杆 | 1.砼栏杆 | m | 10.5 | 400 | 4200
2.10.2 | 500109013002 |  | 单根横杠修复 | 1.单根横杠修复 | m | 10 | 80 | 800
3 |  |  | 西景山村东山坪茶农出入主要道路 |  |  |  |  | 38552
3.1 |  |  | 西景山村东山坪茶农出入主要道路建设1（长15m,高3m，基础厚0.4m） |  |  |  |  | 38552
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第6页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1.1 | 500101002002 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 115.76 | 3.58 | 414
3.1.2 | 500103023001 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 73.88 | 7.32 | 541
3.1.3 | 500105012001 |  | C20砼灌砌石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 12.24 | 574.18 | 7028
3.1.4 | 500105003001 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：M7.5浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5 42.5 | m3 | 45.74 | 552.04 | 25250
3.1.5 | 500109001011 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.13 | 768.55 | 868
3.1.6 | 500114003001 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | 1. 管道材料名称：φ75PVC排水管（含反滤） | m | 16.26 | 29.42 | 478
3.1.7 | 500109009001 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 5.91 | 158.55 | 937
3.1.8 | 500109013003 |  | 二次搬运费（运距150m） | 1.二次搬运费（运距150m） | m3 | 59.11 | 51.34 | 3035
4 |  |  | 西景山村外西景山下堂口避洪道建设 |  |  |  |  | 52604
4.1 |  |  | 溢流堰（K 0+000.0～K 0+001.5） |  |  |  |  | 3649
4.1.1 | 500101002003 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 7.13 | 3.58 | 26
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第7页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.1.2 | 500103001001 |  | 粘土填筑 | 1. 粘土填筑 | m3 | 4.02 | 58.09 | 234
4.1.3 | 500103016001 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 0.5 | 261.29 | 131
4.1.4 | 500109001012 |  | C20混凝土溢流堰 | 1. 部位及类型：溢流堰 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2.31 | 742.36 | 1715
4.1.5 | 500109001013 |  | C20混凝土挡墙 | 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.89 | 799.17 | 1510
4.1.6 | 500114003002 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | 1. 管道材料名称：φ75PVC排水管（含反滤） | m | 1.16 | 29.42 | 34
4.2 |  |  | 溢洪道-1（K 0+001.5～K 0+029.8） |  |  |  |  | 14201
4.2.1 | 500101002004 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 56.28 | 3.58 | 201
4.2.2 | 500103023002 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 28.99 | 7.32 | 212
4.2.3 | 500103016002 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 4.05 | 261.29 | 1058
4.2.4 | 500109001014 |  | C20混凝土底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 6.97 | 677.23 | 4720
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第8页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.2.5 | 500109001015 |  | C20混凝土渠壁 | 1. 部位及类型：渠壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 9.36 | 816.72 | 7645
4.2.6 | 500114003003 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | 1. 管道材料名称：φ75PVC排水管（含反滤） | m | 3.6 | 29.42 | 106
4.2.7 | 500109009002 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 1.63 | 158.55 | 258
4.3 |  |  | 沉砂池（K 0+029.8～K 0+032.2） |  |  |  |  | 3429
4.3.1 | 500101002005 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 9.77 | 3.58 | 35
4.3.2 | 500103023003 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 5.01 | 7.32 | 37
4.3.3 | 500109010001 |  | 砼地面拆除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：砼地面拆除 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 0.41 | 114.84 | 47
4.3.4 | 500103016003 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 0.52 | 261.29 | 136
4.3.5 | 500114004003 |  | C25混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：15cmC25混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 0.41 | 784.09 | 321
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第9页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.3.6 | 500109001016 |  | C20钢筋混凝土底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.79 | 722.98 | 571
4.3.7 | 500109001017 |  | C20钢筋混凝土渠壁 | 1. 部位及类型：渠壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.99 | 816.72 | 1625
4.3.8 | 500111001001 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：沉砂池 | t | 0.1 | 6565.65 | 657
4.4 |  |  | 溢洪道-2（K 0+032.0～K 0+038.7） |  |  |  |  | 5923
4.4.1 | 500101002006 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 10.16 | 3.58 | 36
4.4.2 | 500103023004 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 3.49 | 7.32 | 26
4.4.3 | 500109010002 |  | 砼地面拆除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：砼地面拆除 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 1.01 | 114.84 | 116
4.4.4 | 500114004004 |  | C25混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：15cmC25混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 1.01 | 784.09 | 792
4.4.5 | 500103016004 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 1.14 | 261.29 | 298
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第10页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.4.6 | 500109001018 |  | C20混凝土底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2.14 | 677.23 | 1449
4.4.7 | 500109001019 |  | C20混凝土渠壁 | 1. 部位及类型：渠壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 3.78 | 816.72 | 3087
4.4.8 | 500114003004 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | 1. 管道材料名称：φ75PVC排水管（含反滤） | m | 0.86 | 29.42 | 25
4.4.9 | 500109009003 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.59 | 158.55 | 94
4.5 |  |  | D800砼涵管-1（K 0+038.7～K 0+043.5） |  |  |  |  | 5436
4.5.1 | 500101002007 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 16.41 | 3.58 | 59
4.5.2 | 500103023005 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 11.35 | 7.32 | 83
4.5.3 | 500109010003 |  | 砼地面拆除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：砼地面拆除 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 2.21 | 114.84 | 254
4.5.4 | 500114004005 |  | C25混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：15cmC25混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 2.21 | 784.09 | 1733
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第11页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.5.5 | 500103016005 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 0.65 | 261.29 | 170
4.5.6 | 500109001020 |  | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.09 | 708.52 | 772
4.5.7 | 500114002001 |  | D800混凝土管道铺设 | 1. 管道材料名称：D800混凝土管道 | m | 4.8 | 492.84 | 2366
4.6 |  |  | D800砼涵管-2（K 0+052.6～K 0+070.8） |  |  |  |  | 19965
4.6.1 | 500101002008 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 48.44 | 3.58 | 173
4.6.2 | 500103023006 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 29.24 | 7.32 | 214
4.6.3 | 500109010004 |  | 砼地面拆除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：砼地面拆除 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 7.64 | 114.84 | 877
4.6.4 | 500114004006 |  | C25混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：15cmC25混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 7.64 | 784.09 | 5990
4.6.5 | 500103016006 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 2.46 | 261.29 | 643
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第12页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.6.6 | 500109001021 |  | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 4.12 | 708.52 | 2919
4.6.7 | 500114002002 |  | D800混凝土管道铺设 | 1. 管道材料名称：D800混凝土管道 | m | 18.2 | 492.84 | 8970
4.6.8 | 500109001022 |  | C25混凝土截水环 | 1. 部位及类型：截水环 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.22 | 811.97 | 179
5 |  |  | 芦溪堰坝拦水堰建设 |  |  |  |  | 407576
5.1 |  |  | 芦溪堰坝拦水堰部分 |  |  |  |  | 347314
5.1.1 | 500101006001 |  | 砂砾石开挖 | 1. 土类分级：Ⅳ 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 391.66 | 3.87 | 1516
5.1.2 | 500102001001 |  | 一般石方开挖 | 1. 岩石级别：VII-VIII 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 97.84 | 60.37 | 5907
5.1.3 | 500105012002 |  | C20砼灌砌石堰身 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌石堰身 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 166.39 | 571.92 | 95162
5.1.4 | 500109001023 |  | C25混凝土截渗墙 | 1. 部位及类型：截渗墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 24.34 | 811.97 | 19763
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第13页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.5 | 500109001024 |  | C25混凝土护面 | 1. 部位及类型：护面 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 57.97 | 701.82 | 40685
5.1.6 | 500109001025 |  | C25混凝土消力池 | 1. 部位及类型：消力池 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 171.1 | 701.82 | 120081
5.1.7 | 500111001002 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：拦水堰 | t | 5.01 | 6565.65 | 32894
5.1.8 | 500105014011 |  | 500厚块石理砌 | 1.500厚块石理砌 | m2 | 147.5 | 13.57 | 2002
5.1.9 | 500105014012 |  | 漂石镶嵌（鱼鳞面板） | 1.漂石镶嵌（鱼鳞面板） | m3 | 29.5 | 579.95 | 17109
5.1.10 | 500109001026 |  | C25混凝土汀步 | 1. 部位及类型：汀步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 4.03 | 809.49 | 3262
5.1.11 | 500109009004 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 39.55 | 158.55 | 6271
5.1.12 | 500109008001 |  | 橡胶止水 | 1. 材料材质：橡胶止水 | m | 24 | 110.99 | 2664
5.2 |  |  | 芦溪堰坝两岸挡墙部分 |  |  |  |  | 60262
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第14页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.2.1 | 500101002009 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 376.85 | 3.58 | 1349
5.2.2 | 500103023007 |  | 原砂石料回填 | 1. 土类分级：原砂石料回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 141.75 | 8.66 | 1228
5.2.3 | 500105012003 |  | C20砼灌砌石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 26.49 | 574.18 | 15210
5.2.4 | 500105012004 |  | C20砼灌砌石挡墙 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌石挡墙 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 67.89 | 571.92 | 38828
5.2.5 | 500109001027 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2.43 | 768.55 | 1868
5.2.6 | 500109009005 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 9.68 | 158.55 | 1535
5.2.7 | 500114003005 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | 1. 管道材料名称：φ75PVC排水管（含反滤） | m | 8.33 | 29.42 | 245
6 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设 |  |  |  |  | 63792
6.1 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设1（压顶10m，全路整平长440m，宽3m） |  |  |  |  | 3510
6.1.1 | 500101001008 |  | 道路整平 | 1. 土类分级：道路整平 | m2 | 1320 | 1.7 | 2244
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第15页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.1.2 | 500105014013 |  | 干砌石墙身表面修整 | 1.干砌石墙身表面修整 | m2 | 14 | 13.57 | 190
6.1.3 | 500109001028 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.4 | 768.55 | 1076
6.2 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设2（压顶33m，水渠30m） |  |  |  |  | 17357
6.2.1 | 500101002010 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 36.98 | 3.58 | 132
6.2.2 | 500103023008 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 23.55 | 7.32 | 172
6.2.3 | 500105014014 |  | 干砌石墙身表面修整 | 1.干砌石墙身表面修整 | m2 | 16.5 | 13.57 | 224
6.2.4 | 500109001029 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.65 | 768.55 | 1268
6.2.5 | 500103016007 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 4.5 | 261.29 | 1176
6.2.6 | 500109001030 |  | C20混凝土底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 6.3 | 677.23 | 4267
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第16页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.2.7 | 500109001031 |  | C20混凝土渠壁 | 1. 部位及类型：渠壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 12 | 816.72 | 9801
6.2.8 | 500109009006 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 2 | 158.55 | 317
6.3 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设3（路面拓宽1m，长60m） |  |  |  |  | 10210
6.3.1 | 500101002011 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 18.15 | 3.58 | 65
6.3.2 | 500103023009 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 23.25 | 7.32 | 170
6.3.3 | 500105001002 |  | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 21.24 | 358.82 | 7621
6.3.4 | 500109001032 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 3 | 768.55 | 2306
6.3.5 | 500109009007 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.3 | 158.55 | 48
6.4 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设4（新建D300砼涵管12m，检查井1座） |  |  |  |  | 3042
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第17页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.4.1 | 500103023010 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 9.49 | 7.32 | 69
6.4.2 | 500114002003 |  | D300混凝土管道铺设 | 1. 管道材料名称：D300混凝土管道 | m | 12 | 157.43 | 1889
6.4.3 | 500114010002 |  | 500*500检查井（配球墨铸铁井盖） | 1.100厚碎石垫层+100厚C25混凝土基础 2.240厚C20混凝土井壁 3.500*500球墨铸铁井盖 | 座 | 1 | 1082.89 | 1083
6.5 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设5（路面拓宽1m，长35m） |  |  |  |  | 5332
6.5.1 | 500101002012 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 12.78 | 3.58 | 46
6.5.2 | 500103023011 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 11.46 | 7.32 | 84
6.5.3 | 500105001003 |  | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 8.75 | 358.82 | 3140
6.5.4 | 500109001033 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2.63 | 768.55 | 2021
6.5.5 | 500109009008 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.26 | 158.55 | 41
6.6 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设6（路面拓宽1m，长18m） |  |  |  |  | 3060
6.6.1 | 500101002013 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 6.62 | 3.58 | 24
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第18页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.6.2 | 500103023012 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 6.12 | 7.32 | 45
6.6.3 | 500105001004 |  | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 6.37 | 358.82 | 2286
6.6.4 | 500109001034 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.9 | 768.55 | 692
6.6.5 | 500109009009 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.09 | 158.55 | 14
6.7 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设7（压顶15m） |  |  |  |  | 691
6.7.1 | 500109001035 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.75 | 768.55 | 576
6.7.2 | 500109009010 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.08 | 158.55 | 13
6.7.3 | 500105014015 |  | 干砌石墙身表面修整 | 1.干砌石墙身表面修整 | m2 | 7.5 | 13.57 | 102
6.8 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设8（压顶70m） |  |  |  |  | 3220
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第19页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.8.1 | 500109001036 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 3.5 | 768.55 | 2690
6.8.2 | 500109009011 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.35 | 158.55 | 55
6.8.3 | 500105014016 |  | 干砌石墙身表面修整 | 1.干砌石墙身表面修整 | m2 | 35 | 13.57 | 475
6.9 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设9（水渠70m） |  |  |  |  | 12323
6.9.1 | 500101002014 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 33.86 | 3.58 | 121
6.9.2 | 500103023013 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 22.62 | 7.32 | 166
6.9.3 | 500103016008 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 6.3 | 261.29 | 1646
6.9.4 | 500109001037 |  | C20混凝土底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 4.9 | 677.23 | 3318
6.9.5 | 500109001038 |  | C20混凝土渠壁 | 1. 部位及类型：渠壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 8.4 | 816.72 | 6860
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第20页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.9.6 | 500109009012 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 1.33 | 158.55 | 211
6.10 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设10（水渠50m） |  |  |  |  | 5048
6.10.1 | 500101002015 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 8.56 | 3.58 | 31
6.10.2 | 500103023014 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 3.03 | 7.32 | 22
6.10.3 | 500109001039 |  | C20混凝土渠壁 | 1. 部位及类型：渠壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 6 | 816.72 | 4900
6.10.4 | 500109009013 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.6 | 158.55 | 95
7 |  |  | 周西村桥梁水毁栏杆建设 |  |  |  |  | 29520
7.1 |  |  | 周西村桥梁水毁栏杆建设1（桥两侧，栏杆总长23m） |  |  |  |  | 4140
7.1.1 | 500114010003 |  | 桥梁水毁栏杆修复 | 1.桥梁水毁栏杆修复 | m | 23 | 180 | 4140
7.2 |  |  | 周西村桥梁水毁栏杆建设2（桥两侧，栏杆总长32m） |  |  |  |  | 5760
7.2.1 | 500114010004 |  | 桥梁水毁栏杆修复 | 1.桥梁水毁栏杆修复 | m | 32 | 180 | 5760
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第21页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.3 |  |  | 周西村桥梁水毁栏杆建设3（桥两侧，栏杆总长30m） |  |  |  |  | 5400
7.3.1 | 500114010005 |  | 桥梁水毁栏杆修复 | 1.桥梁水毁栏杆修复 | m | 30 | 180 | 5400
7.4 |  |  | 周西村桥梁水毁栏杆建设4（桥两侧，栏杆总长40m） |  |  |  |  | 7200
7.4.1 | 500114010006 |  | 桥梁水毁栏杆修复 | 1.桥梁水毁栏杆修复 | m | 40 | 180 | 7200
7.5 |  |  | 周西村桥梁水毁栏杆建设5（桥两侧，栏杆总长39m） |  |  |  |  | 7020
7.5.1 | 500114010007 |  | 桥梁水毁栏杆修复 | 1.桥梁水毁栏杆修复 | m | 39 | 180 | 7020
8 |  |  | 周村自家坂机耕路、水渠建设 |  |  |  |  | 13946
8.1 |  |  | 新建D300砼涵管5m |  |  |  |  | 1136
8.1.1 | 500101002016 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 3.24 | 3.58 | 12
8.1.2 | 500103023015 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 2.06 | 7.32 | 15
8.1.3 | 500103016009 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 0.31 | 261.29 | 81
8.1.4 | 500109001040 |  | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.34 | 708.52 | 241
8.1.5 | 500114002004 |  | D300混凝土管道铺设 | 1. 管道材料名称：D300混凝土管道 | m | 5 | 157.43 | 787
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第22页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8.2 |  |  | 周村自家坂水渠建设1（原水渠拆除，长25m） |  |  |  |  | 4546
8.2.1 | 500101002017 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 9.95 | 3.58 | 36
8.2.2 | 500103023016 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 8.31 | 7.32 | 61
8.2.3 | 500105009001 |  | 原水渠拆除 | 1. 拆除要求：原水渠拆除 2. 弃渣运距：投标人自行考虑 | m3 | 4.75 | 31.63 | 150
8.2.4 | 500103016010 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 2.25 | 261.29 | 588
8.2.5 | 500109001041 |  | C20混凝土底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.75 | 677.23 | 1185
8.2.6 | 500109001042 |  | C20混凝土渠壁 | 1. 部位及类型：渠壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 3 | 816.72 | 2450
8.2.7 | 500109009014 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.48 | 158.55 | 76
8.3 |  |  | 周村自家坂机耕路建设1（压顶27m） |  |  |  |  | 1243
8.3.1 | 500105014017 |  | 干砌石墙身表面修整 | 1.干砌石墙身表面修整 | m2 | 13.5 | 13.57 | 183
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第23页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8.3.2 | 500109001043 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.35 | 768.55 | 1038
8.3.3 | 500109009015 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.14 | 158.55 | 22
8.4 |  |  | 周村自家坂机耕路建设2（左侧压顶5m，右侧8m） |  |  |  |  | 599
8.4.1 | 500105014018 |  | 干砌石墙身表面修整 | 1.干砌石墙身表面修整 | m2 | 6.5 | 13.57 | 88
8.4.2 | 500109001044 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.65 | 768.55 | 500
8.4.3 | 500109009016 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.07 | 158.55 | 11
8.5 |  |  | 周村自家坂机耕路建设3（原挡墙拆除，挡墙修复5m） |  |  |  |  | 1143
8.5.1 | 500101002018 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 3.6 | 3.58 | 13
8.5.2 | 500103023017 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 2.38 | 7.32 | 17
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第24页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8.5.3 | 500105009002 |  | 原挡墙拆除 | 1. 拆除要求：原挡墙拆除 2. 弃渣运距：投标人自行考虑 | m3 | 1.69 | 15.39 | 26
8.5.4 | 500105001005 |  | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 2.48 | 358.82 | 890
8.5.5 | 500109001045 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.25 | 768.55 | 192
8.5.6 | 500109009017 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.03 | 158.55 | 5
8.6 |  |  | 周村自家坂机耕路建设4（压顶22m） |  |  |  |  | 1012
8.6.1 | 500105014019 |  | 干砌石墙身表面修整 | 1.干砌石墙身表面修整 | m2 | 11 | 13.57 | 149
8.6.2 | 500109001046 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.1 | 768.55 | 845
8.6.3 | 500109009018 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.11 | 158.55 | 17
8.7 |  |  | 周村自家坂机耕路建设5（压顶22m，挡墙8m） |  |  |  |  | 2584
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第25页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8.7.1 | 500101002019 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 4.86 | 3.58 | 17
8.7.2 | 500103023018 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 3.32 | 7.32 | 24
8.7.3 | 500105014020 |  | 干砌石墙身表面修整 | 1.干砌石墙身表面修整 | m2 | 11 | 13.57 | 149
8.7.4 | 500105001006 |  | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 3.39 | 358.82 | 1216
8.7.5 | 500109001047 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.5 | 768.55 | 1153
8.7.6 | 500109009019 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.15 | 158.55 | 24
8.8 |  |  | 周村自家坂机耕路建设（共330m，宽3m） |  |  |  |  | 1683
8.8.1 | 500101001009 |  | 道路整平 | 1. 土类分级：道路整平 | m2 | 990 | 1.7 | 1683
9 |  |  | 奖山村大木湾山鸟岭道路建设 |  |  |  |  | 333773
9.1 |  |  | 奖山村大木湾山鸟岭道路挡墙建设1（长8m，高2.5m，基础厚0.4m） |  |  |  |  | 16169
9.1.1 | 500101002020 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 42.76 | 3.58 | 153
9.1.2 | 500103023019 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 69.9 | 7.32 | 512
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第26页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
9.1.3 | 500103016011 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 0.4 | 261.29 | 105
9.1.4 | 500109001048 |  | C20混凝土路肩 | 1. 部位及类型：路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.2 | 761.01 | 913
9.1.5 | 500105012005 |  | C20砼灌砌石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 5.89 | 574.18 | 3382
9.1.6 | 500105003002 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：M7.5浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5 42.5 | m3 | 18.24 | 552.04 | 10069
9.1.7 | 500109001049 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.6 | 768.55 | 461
9.1.8 | 500109009020 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 2.59 | 158.55 | 411
9.1.9 | 500114003006 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | 1. 管道材料名称：φ75PVC排水管（含反滤） | m | 5.55 | 29.42 | 163
9.2 |  |  | 奖山村大木湾山鸟岭道路挡墙建设2（长20m，高3.5m，基础厚0.4m） |  |  |  |  | 67961
9.2.1 | 500101002021 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 272.98 | 3.58 | 977
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第27页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
9.2.2 | 500103023020 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 344.5 | 7.32 | 2522
9.2.3 | 500103016012 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 1 | 261.29 | 261
9.2.4 | 500109001050 |  | C20混凝土路肩 | 1. 部位及类型：路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 3 | 761.01 | 2283
9.2.5 | 500105012006 |  | C20砼灌砌石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 19.52 | 574.18 | 11208
9.2.6 | 500105003003 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：M7.5浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5 42.5 | m3 | 85.09 | 552.04 | 46973
9.2.7 | 500109001051 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.8 | 768.55 | 1383
9.2.8 | 500109009021 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 10.64 | 158.55 | 1687
9.2.9 | 500114003007 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | 1. 管道材料名称：φ75PVC排水管（含反滤） | m | 22.64 | 29.42 | 666
9.3 |  |  | 奖山村挡墙建设1（共三段，长总110m） |  |  |  |  | 247243
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第28页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
9.3.1 | 500101002022 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 880.95 | 3.58 | 3154
9.3.2 | 500103023021 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：原土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 551.8 | 7.32 | 4039
9.3.3 | 500105012007 |  | C20砼灌砌石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 87.2 | 574.18 | 50069
9.3.4 | 500105003004 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：M7.5浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5 42.5 | m3 | 314.77 | 552.04 | 173766
9.3.5 | 500109001052 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 8.25 | 768.55 | 6341
9.3.6 | 500109009022 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 41.02 | 158.55 | 6504
9.3.7 | 500114003008 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | 1. 管道材料名称：φ75PVC排水管（含反滤） | m | 114.62 | 29.42 | 3372
9.4 |  |  | 奖山村踏步建设（踏步宽度暂定长2.5m） |  |  |  |  | 2400
9.4.1 | 500101002023 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 2.85 | 3.58 | 10
9.4.2 | 500103016013 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10CM | m3 | 1.36 | 261.29 | 355
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第29页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
9.4.3 | 500109001053 |  | C20混凝土踏步 | 1. 部位及类型：踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2.56 | 794.59 | 2034
10 |  |  | 璞岩堰坝建设 |  |  |  |  | 1164196
10.1 |  |  | 璞岩堰坝拦水堰部分 |  |  |  |  | 835901
10.1.1 | 500101006002 |  | 砂砾石开挖 | 1. 土类分级：Ⅳ 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 1153.69 | 3.87 | 4465
10.1.2 | 500102001002 |  | 一般石方开挖 | 1. 岩石级别：VII-VIII 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 288.42 | 60.37 | 17412
10.1.3 | 500105012008 |  | C20砼灌砌石堰身 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌石堰身 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 542.42 | 571.92 | 310221
10.1.4 | 500109001054 |  | C25混凝土截渗墙 | 1. 部位及类型：截渗墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 35.57 | 811.97 | 28882
10.1.5 | 500109001055 |  | C25混凝土护面 | 1. 部位及类型：护面 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 142.22 | 701.82 | 99813
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第30页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
10.1.6 | 500109001056 |  | C25混凝土消力池 | 1. 部位及类型：消力池 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 269.93 | 701.82 | 189442
10.1.7 | 500111001003 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：拦水堰 | t | 8.98 | 6565.65 | 58960
10.1.8 | 500103010001 |  | 500厚抛石护坡（利用方） | 1. 粒径：500厚抛石护坡（利用方） | m3 | 100 | 39.66 | 3966
10.1.9 | 500103010002 |  | 500厚抛石护坡 | 1. 粒径：500厚抛石护坡 | m3 | 69 | 250.68 | 17297
10.1.10 | 500105014021 |  | 漂石镶嵌（鱼鳞面板） | 1.漂石镶嵌（鱼鳞面板） | m3 | 46.5 | 579.95 | 26968
10.1.11 | 500109001057 |  | C25混凝土汀步 | 1. 部位及类型：汀步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 6.26 | 809.49 | 5067
10.1.12 | 500109009023 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 115.09 | 158.55 | 18248
10.1.13 | 500109008002 |  | 橡胶止水 | 1. 材料材质：橡胶止水 | m | 46.5 | 110.99 | 5161
10.1.14 | 500114010008 |  | 灯带亮化（另行设计）（暂估价） | 1.灯带亮化（另行设计）（暂估价） | 项 | 1 | 50000 | 50000
10.2 |  |  | 璞岩堰坝两岸挡墙及路面建设部分 |  |  |  |  | 328295
10.2.1 | 500101002024 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 678.27 | 3.58 | 2428
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [6 empty] | 第31页 共31页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
10.2.2 | 500103023022 |  | 原砂石料回填 | 1. 土类分级：原砂石料回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 557.58 | 8.66 | 4829
10.2.3 | 500105012009 |  | C20砼灌砌石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 92.37 | 574.18 | 53037
10.2.4 | 500105003005 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：M7.5浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5 42.5 | m3 | 454.01 | 552.04 | 250632
10.2.5 | 500109001058 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 6.39 | 768.55 | 4911
10.2.6 | 500109009024 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶、墙身、基础等 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 55.28 | 158.55 | 8765
10.2.7 | 500114003009 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | 1. 管道材料名称：φ75PVC排水管（含反滤） | m | 29.64 | 29.42 | 872
10.2.8 | 500103016014 |  | 100厚碎石路面 | 1. 材料：碎石路面 2. 厚度：10CM | m3 | 10.8 | 261.29 | 2822
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 2301232

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 导流工程 |  |  |  |  | 40000
1 | 500114011001 |  | 施工导流排水费 | 包括导流明渠、导流洞、围堰工程等 | 项 | 1 | 40000 | 40000
2 |  |  | 施工交通工程 |  |  |  |  | 20000
1 | 500114011002 |  | 施工交通工程 | 包括施工现场内外为工程建设服务的临时交通工程，如公路、桥梁、施工支洞、转运站等 | 项 | 1 | 20000 | 20000
3 |  |  | 施工供电工程 |  |  |  |  | 20000
1 | 500114011003 |  | 施工供电工程 | 包括从现有电网向施工现场供电的高压输电线路（10kv及以上等级）和施工变（配）电设施（场内除外）工程 | 项 | 1 | 20000 | 20000
4 |  |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  | 20000
1 | 500114011004 |  | 施工房屋建筑工程 | 指工程在建设过程中建造的临时房屋，包括施工仓库，办公、生活及文化福利建筑及所需的配套设施工程 | 项 | 1 | 20000 | 20000
5 |  |  | 其他施工临时工程 |  |  |  |  | 12006
1 | 500114011005 |  | 其他施工临时工程 | 除施工导流、施工交通、施工场外供电、施工房屋建筑工程以外的临时工程 | 项 | 1 | 12006.16 | 12006
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 112006

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 |  |  | 41025
1.1 | 安全施工费 |  | 元 | 33785
1.2 | 文明标化工地建设费 |  | 元 | 7240
2 | 保险费 |  |  | 15860
2.1 | 工程一切险 |  | 元 | 10860
2.2 | 第三者责任险 |  | 元 | 5000
3 | 预留金 |  | 元 | 120000
| 合计 |  |  | 176885

## 工程量清单单价组合表
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  | 第1页 共12页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
一 |  |  | 建筑工程
1 |  |  | 雅安村机耕道路建设（机耕路总长10km,局部路段需塘渣填筑，长3km）
1.1 | 500101001001 |  | 道路整平 | m2 | 1.7 | (1)
1.2 | 500103024001 |  | 150厚塘渣路面铺设 | m3 | 34.87 | (2)+(3)
2 |  |  | 叶村村下陈溪游步道亮化、绿化建设
2.1 |  |  | 叶村下陈溪游步道绿化补充（绿化补充面积1010㎡）
2.1.1 | 500114008001 |  | 绿化种植（红花继木）（按每平方18株计算） | m2 | 39.16 | (4)+(5)
2.2 |  |  | 叶村下陈溪游步道路面建设1（长34m,宽0.8m ）
2.2.1 | 500101001002 |  | 道路整平 | m2 | 1.7 | (1)
2.2.2 | 500109001001 |  | C20混凝土路肩 | m3 | 761.01 | (6)
2.2.3 | 500109001002 |  | C20混凝土基础 | m3 | 708.52 | (7)
2.2.4 | 500105014001 |  | 20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 106.24 | (8)
2.2.5 | 500105014002 |  | 30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 177.66 | (9)
2.3 |  |  | 叶村下陈溪游步道路面建设2（长35m,宽2.8m ）
2.3.1 | 500101001003 |  | 道路整平 | m2 | 1.7 | (1)
2.3.2 | 500109001003 |  | C20混凝土路肩 | m3 | 761.01 | (6)
2.3.3 | 500109001004 |  | C20混凝土基础 | m3 | 708.52 | (7)
2.3.4 | 500105014003 |  | 20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 106.24 | (8)
2.3.5 | 500105014004 |  | 30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 177.66 | (9)
2.3.6 | 500114004001 |  | C20混凝土道路路面 | m3 | 768.87 | (10)
2.4 |  |  | 叶村下陈溪游步道路面建设3（铺设鹅卵石路面25㎡）
2.4.1 | 500101001004 |  | 道路整平 | m2 | 1.7 | (1)
2.4.2 | 500109001005 |  | C20混凝土基础 | m3 | 708.52 | (7)
2.4.3 | 500105014005 |  | 20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 106.24 | (8)
2.5 |  |  | 叶村下陈溪游步道挡墙建设1（长4m，高0.8m）
2.5.1 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  | 第2页 共12页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
2.5.2 | 500105001001 |  | 干砌块石挡墙 | m3 | 358.82 | (12)
2.5.3 | 500109001006 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
2.6 |  |  | 叶村下陈溪游步道路面建设4（长25m,宽0.8m ）
2.6.1 | 500101001005 |  | 道路整平 | m2 | 1.7 | (1)
2.6.2 | 500109001007 |  | C20混凝土基础 | m3 | 708.52 | (7)
2.6.3 | 500105014006 |  | 30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 177.66 | (9)
2.7 |  |  | 叶村下陈溪游步道路面建设5（长12m,宽1.5m ）
2.7.1 | 500101001006 |  | 道路整平 | m2 | 1.7 | (1)
2.7.2 | 500109001008 |  | C20混凝土基础 | m3 | 708.52 | (7)
2.7.3 | 500105014007 |  | 20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 106.24 | (8)
2.7.4 | 500105014008 |  | 30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 177.66 | (9)
2.8 |  |  | 叶村下陈溪游步道路灯及电线线路建设（长100m ）
2.8.1 | 500109001009 |  | C20混凝土 | m3 | 708.52 | (7)
2.8.2 | 500201018001 |  | Φ32PVC电线套管 | m | 15.77 | (14)
2.8.3 | 500201018002 |  | YJV-0.6/1KV 5*16铜芯电力电缆 | m | 62.11 | (15)
2.8.4 | 500114010001 |  | 路灯（暂估价） | 盏 | 1800 | 1800
2.9 |  |  | 叶村下陈溪游步道路面建设6（长3m,宽2.4m ）
2.9.1 | 500101001007 |  | 道路整平 | m2 | 1.7 | (1)
2.9.2 | 500109001010 |  | C20混凝土基础 | m3 | 708.52 | (7)
2.9.3 | 500105014009 |  | 20~30厚鹅卵石嵌面（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 106.24 | (8)
2.9.4 | 500105014010 |  | 30厚花岗岩石板面层（30厚1:3水泥砂浆结合层） | m2 | 177.66 | (9)
2.9.5 | 500114004002 |  | C20混凝土道路路面 | m3 | 768.87 | (10)
2.10 |  |  | 叶村下陈溪游步道栏杆建设（长10.5m）
2.10.1 | 500109013001 |  | 砼栏杆 | m | 400 | 400
2.10.2 | 500109013002 |  | 单根横杠修复 | m | 80 | 80
3 |  |  | 西景山村东山坪茶农出入主要道路
3.1 |  |  | 西景山村东山坪茶农出入主要道路建设1（长15m,高3m，基础厚0.4m）
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  | 第3页 共12页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
3.1.1 | 500101002002 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
3.1.2 | 500103023001 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
3.1.3 | 500105012001 |  | C20砼灌砌石基础 | m3 | 574.18 | (17)
3.1.4 | 500105003001 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | m3 | 552.04 | (18)
3.1.5 | 500109001011 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
3.1.6 | 500114003001 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | m | 29.42 | (19)
3.1.7 | 500109009001 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
3.1.8 | 500109013003 |  | 二次搬运费（运距150m） | m3 | 51.34 | (21)+(22)*5
4 |  |  | 西景山村外西景山下堂口避洪道建设
4.1 |  |  | 溢流堰（K 0+000.0～K 0+001.5）
4.1.1 | 500101002003 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
4.1.2 | 500103001001 |  | 粘土填筑 | m3 | 58.09 | (23)
4.1.3 | 500103016001 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
4.1.4 | 500109001012 |  | C20混凝土溢流堰 | m3 | 742.36 | (25)
4.1.5 | 500109001013 |  | C20混凝土挡墙 | m3 | 799.17 | (26)
4.1.6 | 500114003002 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | m | 29.42 | (19)
4.2 |  |  | 溢洪道-1（K 0+001.5～K 0+029.8）
4.2.1 | 500101002004 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
4.2.2 | 500103023002 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
4.2.3 | 500103016002 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
4.2.4 | 500109001014 |  | C20混凝土底板 | m3 | 677.23 | (27)
4.2.5 | 500109001015 |  | C20混凝土渠壁 | m3 | 816.72 | (28)
4.2.6 | 500114003003 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | m | 29.42 | (19)
4.2.7 | 500109009002 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
4.3 |  |  | 沉砂池（K 0+029.8～K 0+032.2）
4.3.1 | 500101002005 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
4.3.2 | 500103023003 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
4.3.3 | 500109010001 |  | 砼地面拆除 | m3 | 114.84 | (29)+(2)
4.3.4 | 500103016003 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
4.3.5 | 500114004003 |  | C25混凝土道路路面 | m3 | 784.09 | (30)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  | 第4页 共12页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
4.3.6 | 500109001016 |  | C20钢筋混凝土底板 | m3 | 722.98 | (31)
4.3.7 | 500109001017 |  | C20钢筋混凝土渠壁 | m3 | 816.72 | (28)
4.3.8 | 500111001001 |  | 钢筋加工与安装 | t | 6565.65 | (32)
4.4 |  |  | 溢洪道-2（K 0+032.0～K 0+038.7）
4.4.1 | 500101002006 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
4.4.2 | 500103023004 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
4.4.3 | 500109010002 |  | 砼地面拆除 | m3 | 114.84 | (29)+(2)
4.4.4 | 500114004004 |  | C25混凝土道路路面 | m3 | 784.09 | (30)
4.4.5 | 500103016004 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
4.4.6 | 500109001018 |  | C20混凝土底板 | m3 | 677.23 | (27)
4.4.7 | 500109001019 |  | C20混凝土渠壁 | m3 | 816.72 | (28)
4.4.8 | 500114003004 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | m | 29.42 | (19)
4.4.9 | 500109009003 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
4.5 |  |  | D800砼涵管-1（K 0+038.7～K 0+043.5）
4.5.1 | 500101002007 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
4.5.2 | 500103023005 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
4.5.3 | 500109010003 |  | 砼地面拆除 | m3 | 114.84 | (29)+(2)
4.5.4 | 500114004005 |  | C25混凝土道路路面 | m3 | 784.09 | (30)
4.5.5 | 500103016005 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
4.5.6 | 500109001020 |  | C20混凝土基础 | m3 | 708.52 | (7)
4.5.7 | 500114002001 |  | D800混凝土管道铺设 | m | 492.84 | (33)
4.6 |  |  | D800砼涵管-2（K 0+052.6～K 0+070.8）
4.6.1 | 500101002008 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
4.6.2 | 500103023006 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
4.6.3 | 500109010004 |  | 砼地面拆除 | m3 | 114.84 | (29)+(2)
4.6.4 | 500114004006 |  | C25混凝土道路路面 | m3 | 784.09 | (30)
4.6.5 | 500103016006 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
4.6.6 | 500109001021 |  | C20混凝土基础 | m3 | 708.52 | (7)
4.6.7 | 500114002002 |  | D800混凝土管道铺设 | m | 492.84 | (33)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  | 第5页 共12页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
4.6.8 | 500109001022 |  | C25混凝土截水环 | m3 | 811.97 | (34)
5 |  |  | 芦溪堰坝拦水堰建设
5.1 |  |  | 芦溪堰坝拦水堰部分
5.1.1 | 500101006001 |  | 砂砾石开挖 | m3 | 3.87 | (35)
5.1.2 | 500102001001 |  | 一般石方开挖 | m3 | 60.37 | (36)
5.1.3 | 500105012002 |  | C20砼灌砌石堰身 | m3 | 571.92 | (37)
5.1.4 | 500109001023 |  | C25混凝土截渗墙 | m3 | 811.97 | (34)
5.1.5 | 500109001024 |  | C25混凝土护面 | m3 | 701.82 | (38)
5.1.6 | 500109001025 |  | C25混凝土消力池 | m3 | 701.82 | (38)
5.1.7 | 500111001002 |  | 钢筋加工与安装 | t | 6565.65 | (32)
5.1.8 | 500105014011 |  | 500厚块石理砌 | m2 | 13.57 | (39)
5.1.9 | 500105014012 |  | 漂石镶嵌（鱼鳞面板） | m3 | 579.95 | (40)
5.1.10 | 500109001026 |  | C25混凝土汀步 | m3 | 809.49 | (41)
5.1.11 | 500109009004 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
5.1.12 | 500109008001 |  | 橡胶止水 | m | 110.99 | (42)
5.2 |  |  | 芦溪堰坝两岸挡墙部分
5.2.1 | 500101002009 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
5.2.2 | 500103023007 |  | 原砂石料回填 | m3 | 8.66 | (43)
5.2.3 | 500105012003 |  | C20砼灌砌石基础 | m3 | 574.18 | (17)
5.2.4 | 500105012004 |  | C20砼灌砌石挡墙 | m3 | 571.92 | (37)
5.2.5 | 500109001027 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
5.2.6 | 500109009005 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
5.2.7 | 500114003005 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | m | 29.42 | (19)
6 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设
6.1 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设1（压顶10m，全路整平长440m，宽3m）
6.1.1 | 500101001008 |  | 道路整平 | m2 | 1.7 | (1)
6.1.2 | 500105014013 |  | 干砌石墙身表面修整 | m2 | 13.57 | (39)
6.1.3 | 500109001028 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
6.2 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设2（压顶33m，水渠30m）
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  | 第6页 共12页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
6.2.1 | 500101002010 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
6.2.2 | 500103023008 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
6.2.3 | 500105014014 |  | 干砌石墙身表面修整 | m2 | 13.57 | (39)
6.2.4 | 500109001029 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
6.2.5 | 500103016007 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
6.2.6 | 500109001030 |  | C20混凝土底板 | m3 | 677.23 | (27)
6.2.7 | 500109001031 |  | C20混凝土渠壁 | m3 | 816.72 | (28)
6.2.8 | 500109009006 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
6.3 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设3（路面拓宽1m，长60m）
6.3.1 | 500101002011 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
6.3.2 | 500103023009 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
6.3.3 | 500105001002 |  | 干砌块石挡墙 | m3 | 358.82 | (12)
6.3.4 | 500109001032 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
6.3.5 | 500109009007 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
6.4 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设4（新建D300砼涵管12m，检查井1座）
6.4.1 | 500103023010 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
6.4.2 | 500114002003 |  | D300混凝土管道铺设 | m | 157.43 | (44)
6.4.3 | 500114010002 |  | 500*500检查井（配球墨铸铁井盖） | 座 | 1082.89 | (45)*0.45555072+(46)+(47)*0.11664+(48)*0.11664
6.5 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设5（路面拓宽1m，长35m）
6.5.1 | 500101002012 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
6.5.2 | 500103023011 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
6.5.3 | 500105001003 |  | 干砌块石挡墙 | m3 | 358.82 | (12)
6.5.4 | 500109001033 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
6.5.5 | 500109009008 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
6.6 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设6（路面拓宽1m，长18m）
6.6.1 | 500101002013 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
6.6.2 | 500103023012 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
6.6.3 | 500105001004 |  | 干砌块石挡墙 | m3 | 358.82 | (12)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  | 第7页 共12页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
6.6.4 | 500109001034 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
6.6.5 | 500109009009 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
6.7 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设7（压顶15m）
6.7.1 | 500109001035 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
6.7.2 | 500109009010 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
6.7.3 | 500105014015 |  | 干砌石墙身表面修整 | m2 | 13.57 | (39)
6.8 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设8（压顶70m）
6.8.1 | 500109001036 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
6.8.2 | 500109009011 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
6.8.3 | 500105014016 |  | 干砌石墙身表面修整 | m2 | 13.57 | (39)
6.9 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设9（水渠70m）
6.9.1 | 500101002014 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
6.9.2 | 500103023013 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
6.9.3 | 500103016008 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
6.9.4 | 500109001037 |  | C20混凝土底板 | m3 | 677.23 | (27)
6.9.5 | 500109001038 |  | C20混凝土渠壁 | m3 | 816.72 | (28)
6.9.6 | 500109009012 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
6.10 |  |  | 下英山新田畈机耕路及水渠建设10（水渠50m）
6.10.1 | 500101002015 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
6.10.2 | 500103023014 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
6.10.3 | 500109001039 |  | C20混凝土渠壁 | m3 | 816.72 | (28)
6.10.4 | 500109009013 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
7 |  |  | 周西村桥梁水毁栏杆建设
7.1 |  |  | 周西村桥梁水毁栏杆建设1（桥两侧，栏杆总长23m）
7.1.1 | 500114010003 |  | 桥梁水毁栏杆修复 | m | 180 | 180
7.2 |  |  | 周西村桥梁水毁栏杆建设2（桥两侧，栏杆总长32m）
7.2.1 | 500114010004 |  | 桥梁水毁栏杆修复 | m | 180 | 180
7.3 |  |  | 周西村桥梁水毁栏杆建设3（桥两侧，栏杆总长30m）
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  | 第8页 共12页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
7.3.1 | 500114010005 |  | 桥梁水毁栏杆修复 | m | 180 | 180
7.4 |  |  | 周西村桥梁水毁栏杆建设4（桥两侧，栏杆总长40m）
7.4.1 | 500114010006 |  | 桥梁水毁栏杆修复 | m | 180 | 180
7.5 |  |  | 周西村桥梁水毁栏杆建设5（桥两侧，栏杆总长39m）
7.5.1 | 500114010007 |  | 桥梁水毁栏杆修复 | m | 180 | 180
8 |  |  | 周村自家坂机耕路、水渠建设
8.1 |  |  | 新建D300砼涵管5m
8.1.1 | 500101002016 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
8.1.2 | 500103023015 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
8.1.3 | 500103016009 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
8.1.4 | 500109001040 |  | C20混凝土基础 | m3 | 708.52 | (7)
8.1.5 | 500114002004 |  | D300混凝土管道铺设 | m | 157.43 | (44)
8.2 |  |  | 周村自家坂水渠建设1（原水渠拆除，长25m）
8.2.1 | 500101002017 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
8.2.2 | 500103023016 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
8.2.3 | 500105009001 |  | 原水渠拆除 | m3 | 31.63 | (49)
8.2.4 | 500103016010 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
8.2.5 | 500109001041 |  | C20混凝土底板 | m3 | 677.23 | (27)
8.2.6 | 500109001042 |  | C20混凝土渠壁 | m3 | 816.72 | (28)
8.2.7 | 500109009014 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
8.3 |  |  | 周村自家坂机耕路建设1（压顶27m）
8.3.1 | 500105014017 |  | 干砌石墙身表面修整 | m2 | 13.57 | (39)
8.3.2 | 500109001043 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
8.3.3 | 500109009015 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
8.4 |  |  | 周村自家坂机耕路建设2（左侧压顶5m，右侧8m）
8.4.1 | 500105014018 |  | 干砌石墙身表面修整 | m2 | 13.57 | (39)
8.4.2 | 500109001044 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
8.4.3 | 500109009016 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  | 第9页 共12页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
8.5 |  |  | 周村自家坂机耕路建设3（原挡墙拆除，挡墙修复5m）
8.5.1 | 500101002018 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
8.5.2 | 500103023017 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
8.5.3 | 500105009002 |  | 原挡墙拆除 | m3 | 15.39 | (50)
8.5.4 | 500105001005 |  | 干砌块石挡墙 | m3 | 358.82 | (12)
8.5.5 | 500109001045 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
8.5.6 | 500109009017 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
8.6 |  |  | 周村自家坂机耕路建设4（压顶22m）
8.6.1 | 500105014019 |  | 干砌石墙身表面修整 | m2 | 13.57 | (39)
8.6.2 | 500109001046 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
8.6.3 | 500109009018 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
8.7 |  |  | 周村自家坂机耕路建设5（压顶22m，挡墙8m）
8.7.1 | 500101002019 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
8.7.2 | 500103023018 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
8.7.3 | 500105014020 |  | 干砌石墙身表面修整 | m2 | 13.57 | (39)
8.7.4 | 500105001006 |  | 干砌块石挡墙 | m3 | 358.82 | (12)
8.7.5 | 500109001047 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
8.7.6 | 500109009019 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
8.8 |  |  | 周村自家坂机耕路建设（共330m，宽3m）
8.8.1 | 500101001009 |  | 道路整平 | m2 | 1.7 | (1)
9 |  |  | 奖山村大木湾山鸟岭道路建设
9.1 |  |  | 奖山村大木湾山鸟岭道路挡墙建设1（长8m，高2.5m，基础厚0.4m）
9.1.1 | 500101002020 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
9.1.2 | 500103023019 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
9.1.3 | 500103016011 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
9.1.4 | 500109001048 |  | C20混凝土路肩 | m3 | 761.01 | (6)
9.1.5 | 500105012005 |  | C20砼灌砌石基础 | m3 | 574.18 | (17)
9.1.6 | 500105003002 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | m3 | 552.04 | (18)
9.1.7 | 500109001049 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  | 第10页 共12页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
9.1.8 | 500109009020 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
9.1.9 | 500114003006 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | m | 29.42 | (19)
9.2 |  |  | 奖山村大木湾山鸟岭道路挡墙建设2（长20m，高3.5m，基础厚0.4m）
9.2.1 | 500101002021 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
9.2.2 | 500103023020 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
9.2.3 | 500103016012 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
9.2.4 | 500109001050 |  | C20混凝土路肩 | m3 | 761.01 | (6)
9.2.5 | 500105012006 |  | C20砼灌砌石基础 | m3 | 574.18 | (17)
9.2.6 | 500105003003 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | m3 | 552.04 | (18)
9.2.7 | 500109001051 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
9.2.8 | 500109009021 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
9.2.9 | 500114003007 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | m | 29.42 | (19)
9.3 |  |  | 奖山村挡墙建设1（共三段，长总110m）
9.3.1 | 500101002022 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
9.3.2 | 500103023021 |  | 土方回填 | m3 | 7.32 | (16)
9.3.3 | 500105012007 |  | C20砼灌砌石基础 | m3 | 574.18 | (17)
9.3.4 | 500105003004 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | m3 | 552.04 | (18)
9.3.5 | 500109001052 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
9.3.6 | 500109009022 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
9.3.7 | 500114003008 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | m | 29.42 | (19)
9.4 |  |  | 奖山村踏步建设（踏步宽度暂定长2.5m）
9.4.1 | 500101002023 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
9.4.2 | 500103016013 |  | 碎石垫层 | m3 | 261.29 | (24)
9.4.3 | 500109001053 |  | C20混凝土踏步 | m3 | 794.59 | (51)
10 |  |  | 璞岩堰坝建设
10.1 |  |  | 璞岩堰坝拦水堰部分
10.1.1 | 500101006002 |  | 砂砾石开挖 | m3 | 3.87 | (35)
10.1.2 | 500102001002 |  | 一般石方开挖 | m3 | 60.37 | (36)
10.1.3 | 500105012008 |  | C20砼灌砌石堰身 | m3 | 571.92 | (37)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  | 第11页 共12页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
10.1.4 | 500109001054 |  | C25混凝土截渗墙 | m3 | 811.97 | (34)
10.1.5 | 500109001055 |  | C25混凝土护面 | m3 | 701.82 | (38)
10.1.6 | 500109001056 |  | C25混凝土消力池 | m3 | 701.82 | (38)
10.1.7 | 500111001003 |  | 钢筋加工与安装 | t | 6565.65 | (32)
10.1.8 | 500103010001 |  | 500厚抛石护坡（利用方） | m3 | 39.66 | (52)
10.1.9 | 500103010002 |  | 500厚抛石护坡 | m3 | 250.68 | (53)
10.1.10 | 500105014021 |  | 漂石镶嵌（鱼鳞面板） | m3 | 579.95 | (40)
10.1.11 | 500109001057 |  | C25混凝土汀步 | m3 | 809.49 | (41)
10.1.12 | 500109009023 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
10.1.13 | 500109008002 |  | 橡胶止水 | m | 110.99 | (42)
10.1.14 | 500114010008 |  | 灯带亮化（另行设计）（暂估价） | 项 | 50000 | 50000
10.2 |  |  | 璞岩堰坝两岸挡墙及路面建设部分
10.2.1 | 500101002024 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.58 | (11)
10.2.2 | 500103023022 |  | 原砂石料回填 | m3 | 8.66 | (43)
10.2.3 | 500105012009 |  | C20砼灌砌石基础 | m3 | 574.18 | (17)
10.2.4 | 500105003005 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | m3 | 552.04 | (18)
10.2.5 | 500109001058 |  | C20混凝土压顶 | m3 | 768.55 | (13)
10.2.6 | 500109009024 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 158.55 | (20)
10.2.7 | 500114003009 |  | φ75PVC排水管（含反滤） | m | 29.42 | (19)
10.2.8 | 500103016014 |  | 100厚碎石路面 | m3 | 261.29 | (24)
二 |  |  | 机电设备及安装工程
三 |  |  | 金属结构设备及安装工程
四 |  |  | 措施项目
1 |  |  | 导流工程
1 | 500114011001 |  | 施工导流排水费 | 项 | 40000 | 40000
2 |  |  | 施工交通工程
1 | 500114011002 |  | 施工交通工程 | 项 | 20000 | 20000
3 |  |  | 施工供电工程
1 | 500114011003 |  | 施工供电工程 | 项 | 20000 | 20000
4 |  |  | 施工房屋建筑工程
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  | 第12页 共12页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
1 | 500114011004 |  | 施工房屋建筑工程 | 项 | 20000 | 20000
5 |  |  | 其他施工临时工程
1 | 500114011005 |  | 其他施工临时工程 | 项 | 12006.16 | 12006.16

## 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 |  | 计量 单位 | 单价 | 备注
1 | 电 |  | kWh | 1.11
2 | 风 |  | m3 | 0.18
3 | 水 |  | m3 | 0.96

## 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 42.5:0.3; | 60 | 60 | 0.96
[5 empty] | 42.5:0.178; | 192 | 141.6
1 | C20 | 42.5 | 2 | 0.62 | 284.55 | 0.57 | 0.73 | 0.17 |  |  | 163.45 | 263.11 | [采用人工砂]
2 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 321.3 | 0.54 | 0.74 | 0.17 |  |  | 173.12 | 264.83 | [采用人工砂]
3 | M7.5 | 42.5 |  |  | 236.25 | 1.14 |  | 0.3 |  |  | 139.85 | 261.88 | [采用人工砂]

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 钢筋 |  | 综合 | t | 4017.6 | 1017.6
2 | 型钢 |  | 综合 | kg | 4.4
3 | 钢模板 |  |  | kg | 5.31
4 | 铁件 |  |  | kg | 6.37 | 3.37
5 | 铁丝 |  |  | kg | 4.25
6 | 板枋材 |  |  | m3 | 1504
7 | 柴油 |  |  | kg | 8.9 | 5.9
8 | 汽油 |  |  | kg | 10.67
9 | 沥青 |  |  | t | 5031
10 | 碎石 |  | 骨料 | m3 | 201.6 | 141.6
11 | 碎石 |  | 垫层料或回填料 | m3 | 201.6 | 171.6
12 | 块石 |  |  | m3 | 181.9 | 121.9
13 | 毛块石 |  |  | m3 | 181.9 | 151.9
14 | 中砂 |  |  | m3 | 252 | 192

## 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [11 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 10.67 | 3 | 1.11 | 0.18 | 0.96 |  | 435
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 |  |  | 429.59 | 192 |  | 189 | [5 empty] | 381 | 810.59 | 371.7
1021 | 装载机 斗容1m3 |  |  | 88.43 | 128 |  | 159 | [5 empty] | 287 | 375.43 | 312.7
1030 | 推土机 功率74kW |  |  | 215.12 | 192 |  | 156 | [5 empty] | 348 | 563.12 | 306.8
1049 | 拖拉机 手扶式 功率9kW |  |  | 12.76 | 128 |  | 27 | [5 empty] | 155 | 167.76 | 53.1
1080 | 蛙式夯实机 功率2.8kW |  |  | 6.69 | 128 |  |  | 16.65 |  |  |  |  | 144.65 | 151.34
1108 | 双胶轮车 |  |  | 4.14 | [9 empty] | 4.14
2065 | 砂浆搅拌机 |  |  | 18.17 | 102.4 |  |  | 37.74 |  |  |  |  | 140.14 | 158.31
4014 | 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  |  | 41.85 | 128 |  |  | 57.72 |  |  |  |  | 185.72 | 227.57
4040 | 振捣器 插入式 功率2.2kW |  |  | 10.18 |  |  |  | 11.1 |  |  |  |  | 11.1 | 21.28
4042 | 振捣器 平板式 功率2.2kW |  |  | 8.45 |  |  |  | 11.1 |  |  |  |  | 11.1 | 19.55
4054 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min |  |  | 3.65 |  |  |  |  | 216 | 23.04 |  |  | 239.04 | 242.69
4060 | 试压泵 2.5MPa |  |  | 7.95 | 102.4 |  |  | 11.1 |  |  |  |  | 113.5 | 121.45
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量5t |  |  | 81.8 | 128 | 341.44 | [6 empty] | 469.44 | 551.24
5012 | 自卸汽车 柴油型 载重量10t |  |  | 232.79 | 192 |  | 129 | [5 empty] | 321 | 553.79 | 253.7
5121 | 洒水汽车 4000L |  |  | 107.89 | 128 | 320.1 | [6 empty] | 448.1 | 555.99
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市强村共富建设项目--贵门乡灾后基础设施建设工程(水利部分） | [11 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 10.67 | 3 | 1.11 | 0.18 | 0.96 |  | 435
6048 | 履带起重机 油动 起重量10t |  |  | 193.39 | 192 |  | 114 | [5 empty] | 306 | 499.39 | 224.2
6055 | 汽车起重机 汽油型 起重量5t |  |  | 115.51 | 192 | 320.1 | [6 empty] | 512.1 | 627.61
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t |  |  | 204.38 | 192 |  | 84 | [5 empty] | 276 | 480.38 | 165.2
6058 | 汽车起重机 柴油型 起重量10t |  |  | 261.01 | 192 |  | 87 | [5 empty] | 279 | 540.01 | 171.1
6060 | 汽车起重机 柴油型 起重量16t |  |  | 337.73 | 192 |  | 108 | [5 empty] | 300 | 637.73 | 212.4
6094 | 卷扬机 起重量5t |  |  | 21.97 | 102.4 |  |  | 44.4 |  |  |  |  | 146.8 | 168.77
8033 | 离心式水泵 单级 功率7kW |  |  | 8.07 | 64 |  |  | 38.85 |  |  |  |  | 102.85 | 110.92
8034 | 离心式水泵 单级 功率17kW |  |  | 14.5 | 64 |  |  | 98.79 |  |  |  |  | 162.79 | 177.29
9001 | 电焊机 交流20~25kVA |  |  | 3.88 |  |  |  | 79.92 |  |  |  |  | 79.92 | 83.8
9014 | 对焊机 电弧型150kVA |  |  | 24.1 | 102.4 |  |  | 439.56 | 6.84 | 12.48 |  |  | 561.28 | 585.38
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 |  |  | 16.88 | 102.4 |  |  | 14.43 |  |  |  |  | 116.83 | 133.71
9026 | 钢筋切断机 功率20kW |  |  | 15.41 | 102.4 |  |  | 99.9 |  |  |  |  | 202.3 | 217.71
9027 | 钢筋调直机 功率4~14kW |  |  | 28.56 | 102.4 |  |  | 13.32 |  |  |  |  | 115.72 | 144.28
9911140035 | 灰浆搅拌机 |  | 200L | 150.99 | [8 empty] | 0 | 150.99