## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
华堂停车场旅游公厕提升工程
预算价
预算价 | (小写): | 356817元
| (大写): | 叁拾伍万陆仟捌佰壹拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:华堂停车场旅游公厕提升工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程名称：华堂停车场旅游公厕提升工程； 2、工程地点：华堂停车场旅游公厕提升工程； 二、编制依据： 1、浙江联艺勘察规划设计有限公司设计的“华堂停车场旅游公厕提升工程”施工图； 三、工程量清单编制： 1、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等； 四、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省建设安装材料基期价格》； 2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》； 3、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》； 4、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》； 5、浙建建发[2015]517号文件、浙建站定[2016]54号文件、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、建建发〔2016〕144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》、浙建站定[2016]23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》、浙建站信[2016]25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》及浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。 6、人工价、主要材料价依次参考《绍兴市造价信息》2021年10月份嵊州价、《绍兴市造价信息》2021年10月份绍兴价，《浙江造价》2021年10月份； 五、工程费率计取： 1、本工程企业管理费、利润按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中按单独装饰工程中值计取； 2、施工组织措施费（仅计安全文明施工费）按单独装饰工程非市区工程的中值计取； 3、规费按单独装饰工程计取； 4、税金按〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》计取； 5、本工程取5%暂列金额（预留金）； 六、其它事项说明： 1.工程量按实结算； 2.成品定制水泥花格窗按暂估价800元/m2计取； 3.新老建筑连接处加固按综合单价3000元/项计取；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:华堂停车场旅游公厕提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 356817 |  | 2913.88 | 16867.26 | 29461.97
1.1 | 建筑 | 314079 |  | 2589.64 | 15189.66 | 25933.16
1.2 | 安装 | 42738 |  | 324.24 | 1677.6 | 3528.81
合计 |  | 356817 |  | 2913.88 | 16867.26 | 29461.97

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 247145.43 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 49402.22
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12089.85
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 9440.37 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5002
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.87% | 2649.48 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 2589.64 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 13721.25
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 13721.25 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 13721.25 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 15189.66
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 25933.16
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 314079

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 1052.37 | 451.66 | 425.68
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 45.05 | 6.78 | 305.44 | 132 | 122.54
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足规范要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 23.20 | 16.26 | 377.23 | 300.21 | 12.53
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方外运 2.运距：运距由施工方自行考虑 | m3 | 21.85 | 16.92 | 369.7 | 19.45 | 290.61
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 17730.52 | 4134.42 | 67.63
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2.砂浆强度等级： 3.防潮层材料种类： | m3 | 2.83 | 803.83 | 2274.84 | 606.33 | 13.07
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 23.62 | 545 | 12872.9 | 2822.59 | 47.48
6 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1/2砖^DM M7.5 | m3 | 4.45 | 580.4 | 2582.78 | 705.5 | 7.08
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 22145.56 | 2443.39 | 92.12
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.碎石垫层 干铺 | m3 | 4.11 | 286.37 | 1176.98 | 225.35 | 4.93
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.74 | 572.73 | 996.55 | 78.51 | 1.24
本页小计 | [6 empty] | 20956.42 | 4889.94 | 499.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.86 | 622.07 | 3023.26 | 128.98 | 1.31
10 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.04 | 787.9 | 2395.22 | 498.83 | 2.1
11 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.40 | 729.63 | 2480.74 | 374.34 | 2.35
12 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.60 | 729.63 | 437.78 | 66.06 | 0.41
13 | 010505003001 | 平板(斜板) | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.64 | 663.38 | 2414.7 | 186.73 | 2.98
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.142 | 7317.2 | 1039.04 | 172.88 | 8.5
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 | t | 0.518 | 6524.4 | 3379.64 | 316.98 | 12.72
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 | t | 0.749 | 6410.75 | 4801.65 | 394.73 | 55.58
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 13109 | 164.64
17 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.铝合金框玻璃门(带门套) | m2 | 8.40 | 446.31 | 3749 | 164.64
18 | 01B001 | 成品定制水泥花格窗 | 1.成品定制水泥花格窗（暂估价） | m2 | 11.70 | 800 | 9360
| A.9 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 21178.94 | 5038.63 | 3.41
本页小计 | [6 empty] | 33081.03 | 2304.17 | 85.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.土青瓦180-200*200*13屋面（瓦面从一搭三到一搭五，檐沟到正脊，底瓦小于一搭三，含屋脊） 2.12*40@500拦灰木条 | m2 | 31.04 | 154.7 | 4801.89 | 1019.97
20 | 020603003001 | 小青瓦屋脊 | 1.马头墙小青瓦屋脊 | m | 10.26 | 214.83 | 2204.16 | 1639.14
21 | 020603009001 | 琉璃翘角头 | 1.翘角普通翘角 | 座 | 5 | 471.63 | 2358.15 | 855
22 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性屋面 水泥砂浆保护层^DP M15 ~厚15(mm) | m2 | 31.04 | 19.74 | 612.73 | 296.74 | 3.41
23 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材 | m2 | 31.04 | 43.22 | 1341.55 | 129.13
24 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.4mm平面改性沥青卷材层 | m2 | 24.47 | 49.4 | 1208.82 | 66.8
25 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2mm | m2 | 203.52 | 42.51 | 8651.64 | 1031.85
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 18621.21 | 4851.02 | 50.36
26 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.100厚C25混凝土 | m2 | 41.11 | 80.12 | 3293.73 | 691.88 | 4.52
27 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚20mm | m2 | 79.68 | 24.3 | 1936.22 | 705.96 | 17.53
28 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.30厚1:3水泥砂浆找平，400×400厚10mm防滑地砖铺设 | m2 | 63.59 | 144.25 | 9172.86 | 2646.62 | 20.98
29 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.30mm厚600*600青石板 | m2 | 16.09 | 236.87 | 3811.24 | 735.63 | 7.08
本页小计 | [6 empty] | 39392.99 | 9818.72 | 53.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.门槛板为20mm黑白根大理石门槛板 | m2 | 1.15 | 354.05 | 407.16 | 70.93 | 0.25
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 103969.8 | 27918.32 | 204.89
31 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20mm1：3水泥砂浆抹光（新建墙体） | m2 | 196.00 | 35.55 | 6967.8 | 3239.88 | 49
32 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.20mm1：3水泥砂浆抹光（原有墙体） | m2 | 137.02 | 35.55 | 4871.06 | 2264.94 | 34.26
33 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.400×800米色抛光砖采用10*50不锈钢挂件铺贴，美缝剂美缝 | m2 | 282.87 | 273.97 | 77497.89 | 19062.61 | 121.63
34 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | （新建外墙外侧） .抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 48.82 | 27.77 | 1355.73 | 828.96
35 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.20mm米黄色大理石 | m2 | 6.08 | 322 | 1957.76 | 384.92
36 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 50.64 | 223.53 | 11319.56 | 2137.01
| A.13 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 31671.26 | 5069.17 | 600.49
37 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.600*600*1.0铝扣板吊顶 | m2 | 63.59 | 150.26 | 9555.03 | 2006.26
38 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.8+8夹胶玻璃简支式雨篷 | m2 | 24.47 | 903.81 | 22116.23 | 3062.91 | 600.49
| A.16 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 5851.41 | 2208.24 | 125.61
39 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.铲除原有地砖，垃圾装车外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 44.64 | 25.05 | 1118.23 | 786.11
本页小计 | [6 empty] | 137166.45 | 33844.53 | 805.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.铲除原有瓷砖墙面至砂浆层，垃圾装车外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 87.37 | 12.57 | 1098.24 | 635.18
41 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有乳胶漆墙面至砂浆层，垃圾装车外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 51.70 | 8.2 | 423.94 | 342.25
42 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.黏土砖（实心砖）实心墙拆除，垃圾装车外运，运距由施工方自行考虑 | m3 | 2.60 | 240.76 | 625.98 | 178.59 | 125.61
43 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有门窗拆除，垃圾装车外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 13.20 | 44.32 | 585.02 | 266.11
44 | 01B002 | 原有卫生洁具拆除 | 1.原有卫生洁具、蹲坑等拆除，垃圾装车外运，运距由施工方自行考虑 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  | 自补 |  |  |  |  | 11815.36 | 649.48 | 25.68
45 | 01B003 | 滴水线 | 1.滴水线 | m | 30.00 | 8.2 | 246 | 82.2
46 | 01B004 | 大便坑 | 1.大便坑,轻骨材料填充 | 只 | 8 | 276.17 | 2209.36 | 567.28 | 25.68
47 | 01B005 | 不锈钢手机放置架 | 1.200*150mm不锈钢手机放置架 | 只 | 8 | 30 | 240
48 | 01B006 | 废纸篓 | 1.废纸篓 | 只 | 8 | 30 | 240
49 | 01B007 | 成品挂衣杆 | 1.成品挂衣杆 | 只 | 8 | 35 | 280
50 | 01B008 | 悬挂式洗手台 | 1.悬挂式洗手台（包含人造大理石，免漆柜门）H=0.6M，宽度60cm | m | 2.00 | 2000 | 4000
本页小计 | [6 empty] | 11948.54 | 2071.61 | 151.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 01B009 | 悬挂式洗手台 | 1.悬挂式洗手台（包含人造大理石，免漆柜门、挡水条）H=0.4M，宽度60cm | m | 1.00 | 1600 | 1600
52 | 01B010 | 新老建筑连接处加固 | 1.新老建筑连接处加固 | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 4600
合计 | [6 empty] | 247145.43 | 52928.97 | 1595.87

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 9440.37 | 3224.31 | 2396.29
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 41.43 | 20.71 | 858.02 | 537.35 | 42.67
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 41.43 | 12.65 | 524.09 | 368.73 | 17.4
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时`主体结构混凝土如采用非泵送时 | m2 | 41.43 | 13.72 | 568.42 |  | 470.64
4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 项 | 1 | 4101.65 | 4101.65 | 596 | 1776.46
5 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 5.21 | 48.88 | 254.66 | 150.46 | 5.57
6 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 复合木模 | m2 | 17.63 | 46.07 | 812.21 | 402.14 | 22.21
7 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 5.89 | 53.6 | 315.7 | 148.66 | 13.72
8 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度4.6(m) | m2 | 9.58 | 70.59 | 676.25 | 305.99 | 28.17
9 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 12.28 | 50.32 | 617.93 | 282.44 | 10.81
10 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 9.58 | 55.15 | 528.34 | 321.22 | 6.42
11 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 3.32 | 55.15 | 183.1 | 111.32 | 2.22
本页小计 | [6 empty] | 9440.37 | 3224.31 | 2396.29
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 9440.37 | 3224.31 | 2396.29

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2589.64
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 2589.64
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11 | 59.84
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2649.48

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13721.25 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 13721.25 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 13721.25 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 13721.25 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 13721.25
合计 |  |  | 13721.25 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.273 | 138 | 451.67
2 | 二类人工 | 工日 | 96.897 | 149 | 14437.65
3 | 三类人工 | 工日 | 241.294 | 171 | 41261.27

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 3.859 | 0.62 | 2.41
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 101.562 | 0.67 | 68.35
3 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 9.195 | 0.65 | 5.94
4 | 黄砂净砂 | t | 0.01 | 180 | 1.8
5 | 碎石综合 | t | 8.879 | 121 | 1074.36
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.617 | 504.4 | 815.61
7 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 2.405 | 506 | 1216.93
8 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 19.847 | 582 | 11550.95
9 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 3646.88 | 0.37 | 1345.7
10 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 5505.55 | 0.38 | 2081.1
11 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 12748.006 | 0.4 | 5060.96
12 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 79.2 | 0.35 | 27.32
13 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 8459.93 | 0.36 | 3003.28
14 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 1073.985 | 0.36 | 390.93

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.041 | 868.92 | 35.63
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.638 | 1078.46 | 688.06
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.582 | 29.99 | 17.45
4 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.525 | 12.61 | 6.62
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.288 | 455.61 | 131.22
6 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.242 | 945.32 | 228.77
7 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1237.23 | 1237.23
8 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 2.532 | 173.29 | 438.77
9 | 卷扬机井架30m | 台班 | 2.532 | 12.56 | 31.8
10 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.072 | 314.53 | 22.65
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.948 | 211.41 | 200.42
12 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.184 | 39.74 | 7.31
13 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.159 | 46.85 | 7.45
14 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.529 | 27.99 | 14.81
15 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.212 | 30.08 | 6.38
16 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.02 | 69.68 | 1.39
17 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.337 | 106.95 | 36.04
18 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.082 | 131.93 | 10.82
19 | 氩弧焊机500A | 台班 | 5.675 | 105.59 | 599.22
20 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.034 | 9.73 | 0.33
21 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.296 | 401.47 | 118.84
22 | 后切式石料加工机 | 台班 | 7.835 | 15.7 | 123.01
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.616 | 13.13 | 8.09
24 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.383 | 5.08 | 7.03
25 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.028 | 434.68 | 12.17

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 34808.16 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5360.42
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 856.12
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 524.76 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 116.55
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.05% | 331.36 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 324.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1867.09
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1867.09 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1867.09 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1677.6
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3528.81
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 42738

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 13403.96 | 2349.63 | 30.75
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 2097.06 | 2097.06 | 167.89
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：YJV-4*10 (暂定量) 2.电缆规格：10mm2 3.材 质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 50.00 | 33.49 | 1674.5 | 94 | 2.5
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管(暂定量)； 2、材质、规格：镀锌钢管SC40； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 50.00 | 47.09 | 2354.5 | 596 | 4.5
4 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJ-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 245.66 | 3.16 | 776.29 | 164.59
5 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJR-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 119.31 | 3.39 | 404.46 | 79.94
6 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJ-4； 4、配线线制：动力线。 | m | 39.01 | 3.97 | 154.87 | 19.9
本页小计 | [6 empty] | 7461.68 | 1122.32 | 7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411004004 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJR-4； 4、配线线制：动力线。 | m | 19.31 | 4.24 | 81.87 | 9.85
8 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 113.65 | 7.59 | 862.6 | 490.97
9 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC25中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 18.54 | 9.43 | 174.83 | 85.47
10 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：二三极安全型插座； 2、规格：K86-Z223-10； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 7 | 20.44 | 143.08 | 60.27
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：16A插座； 2.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 22.46 | 22.46 | 8.61
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：单联单控 K86-K11YG-10； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 1 | 14.4 | 14.4 | 7.3
13 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：双联单控 K86-K21YG-10； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 3 | 16.75 | 50.25 | 21.9
本页小计 | [6 empty] | 1349.49 | 684.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.600*600LED平板灯 | 套 | 6 | 198.84 | 1193.04 | 139.98
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.200*600LED壁灯 | 套 | 2 | 124.1 | 248.2 | 33.52
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 23 | 6.12 | 140.76 | 70.61
17 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.局部等电位端子箱 | 台 | 3 | 93.19 | 279.57 | 146.85
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
19 | 03B001 | 残卫呼叫系统 | 1、残卫呼叫系统 | 系统 | 1 | 2500 | 2500
|  | 给排水 |  |  |  |  | 21404.2 | 3360.62 | 162.84
20 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN20（Φ25×2.8）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 12.09 | 17.75 | 214.6 | 93.33 | 1.33
本页小计 | [6 empty] | 4807.39 | 636.27 | 25.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25（Φ32×3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 18.09 | 23.51 | 425.3 | 155.21 | 1.99
22 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：热水水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25（Φ32×3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 11.42 | 25.65 | 292.92 | 97.98 | 1.26
23 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN32（Φ40×4.5）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 25.56 | 31.03 | 793.13 | 263.27 | 2.81
24 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ50*2.0； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 11.19 | 20.46 | 228.95 | 101.72
本页小计 | [6 empty] | 1740.3 | 618.18 | 6.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 37.07 | 45.9 | 1701.51 | 498.22
26 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ160*4.0； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 10.93 | 76.61 | 837.35 | 222.43
27 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：螺纹闸阀； 2、阀门材质：铸铁、铜芯； 3、规格、压力等级：Z15T-10K DN32； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 73.7 | 73.7 | 11.03 | 0.49
28 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材质：不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50。 | 个 | 4 | 52.17 | 208.68 | 41.92
本页小计 | [6 empty] | 2821.24 | 773.6 | 0.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 031004007001 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，感应开关埋入式； 4、附件名称、数量：感应开关埋一个，小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 3 | 1471.3 | 4413.9 | 88.65
30 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：连体坐便器（含进水阀配件、座便器桶盖）； 4、附件名称、数量：镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个。 | 组 | 3 | 919.04 | 2757.12 | 133.29
31 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 3 | 472.22 | 1416.66 | 91.83
本页小计 | [6 empty] | 8587.68 | 313.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：一般品牌中高档产品； 3、组装形式：立柱式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 2 | 519.5 | 1039 | 69.1
33 | 031004006002 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，自闭式冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 8 | 514.99 | 4119.92 | 301.6
34 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 1 | 201.23 | 201.23 | 92.97 | 18.76
35 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 3 | 287.67 | 863.01 | 366.99 | 103.71
36 | 03B002 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日。 | 间 | 2 | 288.54 | 577.08 | 447
本页小计 | [6 empty] | 6800.24 | 1277.66 | 122.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌阀门井，内径500mm*500mm、井深800mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁盖板500mm*500mm。 | 座 | 1 | 1111.48 | 1111.48 | 207.34 | 9.52
38 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：机械挖管沟土方，三类土，不装车； 2、挖土深度：1.5米以内，管沟顶二侧1米外弃土。 | m3 | 4.91 | 3.43 | 16.84 | 1.96 | 11.24
39 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：人工辅助机械挖管沟土方，三类土； 2、挖土深度：1.5米以内，管沟顶二侧1米外弃土。 | m3 | 0.55 | 36.27 | 19.95 | 15.45
40 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：机械填管沟土方，夯实； 2、填方材料品种：管沟开挖起挖土； 3、填方来源、运距：管沟顶二侧。 | m3 | 4.91 | 14.9 | 73.16 | 44.88 | 11.73
本页小计 | [6 empty] | 1221.43 | 269.63 | 32.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：人工填管沟土方，夯实； 2、填方材料品种：管沟开挖起挖土； 3、填方来源、运距：管沟顶二侧。 | m3 | 0.55 | 34.02 | 18.71 | 14.45
本页小计 | [6 empty] | 18.71 | 14.45
合计 | [6 empty] | 34808.16 | 5710.25 | 193.59

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  | 0 |  | 524.76 | 128.63
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 524.76 | 524.76 | 128.63
本页小计 | [6 empty] | 524.76 | 128.63
合计 | [6 empty] | 524.76 | 128.63

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 324.24
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 324.24
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 7.12
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 331.36

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1867.09 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1867.09 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1867.09 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1867.09 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1867.09
合计 |  |  | 1867.09 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.556 | 138 | 76.73
2 | 二类人工 | 工日 | 38.679 | 149 | 5763.17

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 90.043 | 0.69 | 62.13
2 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.072 | 232.5 | 16.74
3 | 黄砂净砂 | t | 0.54 | 180 | 97.2
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.311 | 513.3 | 159.64
5 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.128 | 316.2 | 40.47
6 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.141 | 506 | 71.35
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 216.889 | 0.41 | 88.06
8 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 214.998 | 0.36 | 76.32
9 | 扁钢Q235B综合 | kg | 3.72 | 5.37 | 19.98
10 | 中厚钢板综合 | kg | 17.936 | 3.89 | 69.84
11 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 5.05 | 11.65 | 58.83
12 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 6.06 | 11.65 | 70.6
13 | 洗脸盆水嘴(冷水)DN15 | 个 | 2.02 | 85 | 171.7
14 | 座便器盖 | 套 | 3.03 | 50 | 151.5
15 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 4.04 | 38 | 153.52
16 | 防污器DN32 | 个 | 8.08 | 45 | 363.6
17 | 洗脸盆水嘴(冷水) | 个 | 3.03 | 85 | 257.55
18 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 3.03 | 30 | 90.9
19 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 3.03 | 20 | 60.6
20 | 小便器排水附件 | 套 | 3.03 | 42.28 | 128.11
21 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40 | m | 51.5 | 27.11 | 1395.91
22 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 18.68 | 6.55 | 122.35
23 | PP-R给水管DN25 | m | 18.379 | 8.45 | 155.3
24 | PP-R给水管DN20 | m | 12.283 | 5 | 61.42
25 | PP-R给水管（热水）DN25 | m | 11.603 | 10.56 | 122.53
26 | PP-R给水管DN32 | m | 25.969 | 13.34 | 346.43
27 | 塑料排水管φ50*2.0 | m | 11.324 | 5.5 | 62.28
28 | 塑料排水管φ110*3.2 | m | 31.88 | 17.53 | 558.86
29 | 塑料排水管φ160*4.0 | m | 10.384 | 35.16 | 365.1
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32 | 根 | 8.08 | 42.28 | 341.62
31 | 瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32 | 个 | 8.08 | 47.47 | 383.56
32 | 立柱式洗脸盆 | 个 | 2.02 | 320 | 646.4
33 | 台下式洗脸盆 | 个 | 3.03 | 260 | 787.8
34 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 8.08 | 300 | 2424
35 | 连体坐便器 | 个 | 3.03 | 750 | 2272.5
36 | 挂式小便器 | 个 | 3.03 | 350 | 1060.5
37 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 2.02 | 42.28 | 85.41
38 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 3.03 | 42.28 | 128.11
39 | 200*600LED壁灯 | 套 | 2.02 | 100 | 202
40 | 600*600LED平板灯 | 套 | 6.06 | 165 | 999.9
41 | 扳式暗开关双联单控 K86-K21YG-10 | 只 | 3.06 | 6.35 | 19.43
42 | 扳式暗开关单联单控 K86-K11YG-10 | 只 | 1.02 | 4.04 | 4.12
43 | 16A插座 | 套 | 1.02 | 10.29 | 10.5
44 | 二三极安全型插座K86-Z223-10 | 套 | 7.14 | 8.31 | 59.33
45 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJR-2.5 | m | 138.4 | 2.17 | 300.05
46 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 284.966 | 1.97 | 562.24
47 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJR-4 | m | 20.276 | 3.39 | 68.72
48 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJ-4 | m | 40.961 | 3.12 | 127.96
49 | 刚性阻燃管PVC20中型管 | m | 120.469 | 1.43 | 172.27
50 | 刚性阻燃管PVC25中型管 | m | 19.652 | 2.4 | 47.16
51 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 5.05 | 3.45 | 17.42
52 | 塑料接线盒86型 | 个 | 23.46 | 1.18 | 27.68
53 | 照明控制箱AL1 | 台 | 1 | 1854 | 1854
54 | 残卫呼叫系统 | 系统 | 1 | 2500 | 2500

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 11.486 | 1.02 | 11.72
6 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.001 | 954.89 | 0.95
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.01 | 1078.46 | 10.78
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.392 | 29.99 | 11.76
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.002 | 744.55 | 1.49
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.002 | 469.75 | 0.94
11 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.034 | 225.44 | 7.66
12 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.009 | 211.41 | 1.9
13 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.099 | 75.31 | 7.46
14 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.021 | 23.15 | 0.49
15 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.099 | 18.35 | 1.82
16 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.008 | 13.13 | 0.11
17 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.009 | 19.93 | 0.18
18 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.965 | 117.3 | 113.19