## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 309091元
| (大写): | 叁拾万玖仟零玖拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程 | 309091 |  | 3142.81 | 17897.68 | 25521.32
1.1 | 建筑 | 219775 |  | 2366.8 | 13882.6 | 18146.57
1.2 | 安装 | 89316 |  | 776.01 | 4015.08 | 7374.75
合计 |  | 309091 |  | 3142.81 | 17897.68 | 25521.32

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 166565.52 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 43111.86
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 11579.44
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 9212.64 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6610.92
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 2366.8 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 2366.8 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9601
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9601 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9601 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 13882.6
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 18146.57
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 219775

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除部分 |  |  |  |  | 9667.95 | 5441.54 | 410.68
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、厕所原混凝土隔断拆除 2、建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 5.33 | 276.61 | 1474.33 | 362.65 | 410.68
2 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1、屋顶水箱铲除原水泥砂浆面层至混凝土基层 2、建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 72.00 | 10.91 | 785.52 | 529.92
3 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除门窗框周边15CM面层至墙体基层 2、建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 9.77 | 10.91 | 106.59 | 71.91
4 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除卫生间墙面粉刷层至墙体基层 2、建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 58.79 | 10.91 | 641.4 | 432.69
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原卫生间、浴室地面拆除至楼地面基层(包括大便槽、小便槽饰面拆除） 2、建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 81.71 | 22.9 | 1871.16 | 1410.31
6 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1、原卫生间、浴室瓷砖墙面拆除至墙体基层 2、建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 181.27 | 10.62 | 1925.09 | 1290.64
本页小计 | [6 empty] | 6804.09 | 4098.12 | 410.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1、铲除原卫生间、浴室天棚至楼板基层 2、建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 81.71 | 12.82 | 1047.52 | 730.49
8 | 011609002001 | 隔断拆除 | 1、浴室原隔断拆除 2、建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 10.95 | 4.78 | 52.34 | 34.16
9 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1、原木门窗、隔断门拆除 2、建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 19.72 | 30.26 | 596.73 | 329.92
10 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、原钢窗拆除 2、建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 12.60 | 33.91 | 427.27 | 248.85
11 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1、卫生间原洗手盆拆除 2、建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | 套 | 4 | 60 | 240
12 | 01B002 | 大便槽、小便槽原砖砌部分拆除破损修复 | 1、大便槽、小便槽原砖砌部分拆除破损修复 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 装修部分 |  |  |  |  | 156897.57 | 40374.46 | 221.98
13 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、45系列普通铝合金钢化玻璃平开门，玻璃为6厚钢化玻璃 | m2 | 15.12 | 422.95 | 6395 | 289.4
14 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、80系列普通铝合金推拉窗，玻璃为6厚磨砂玻璃 | m2 | 17.20 | 302.58 | 5204.38 | 268.84
15 | 010807004003 | 金属纱窗 | 1、成品防蚊纱窗 | m2 | 8.60 | 69.71 | 599.51 | 117.91
本页小计 | [6 empty] | 15062.75 | 2019.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、2厚高聚物改性沥青防水涂料二布六涂立面卫生间上翻1200mm、浴室上翻2700mm | m2 | 153.73 | 52.64 | 8092.35 | 833.22
17 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、卫生间、浴室2厚高聚物改性沥青防水涂料二布六涂平面 | m2 | 81.71 | 47.17 | 3854.26 | 276.18
18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 卫生间、浴室 1、纯水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、1:3水泥砂浆找坡找平最薄处20厚 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、10厚300x300防滑地砖面层(纯水泥浆擦缝) | m2 | 81.65 | 144.01 | 11758.42 | 3212.11 | 34.29
19 | 01B003 | 大便槽、小便槽不锈钢饰面 | 大便槽、小便槽 1、2厚304拉丝不锈钢饰面，详节点图 | m2 | 27.19 | 543.38 | 14774.5 | 1405.99
20 | 01B004 | 不锈钢挡板 | 1、小便槽处不锈钢挡板600×1500 | m2 | 1.80 | 260 | 468
21 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、小便槽处12厚木工板，2厚304拉丝不锈钢饰面 | m2 | 8.40 | 589.36 | 4950.62 | 508.2
22 | 011204003002 | 块料墙面 | 内墙1 1、专用界面剂一道甩毛 2、12厚1:2聚合物防水水泥砂浆 3、9厚300x300白瓷砖面层，顶部加瓷砖压顶条，填缝剂勾缝，专用胶粘结层 | m2 | 181.27 | 173.26 | 31406.84 | 11675.6 | 101.51
23 | 011502001001 | 金属装饰线 | 内墙1 1、所有阳角用304不锈钢包边 | m | 71.80 | 16.21 | 1163.88 | 281.46
本页小计 | [6 empty] | 76468.87 | 18192.76 | 135.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 内墙2 1、专用界面剂一道甩毛 2、13厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 58.79 | 46.12 | 2711.39 | 1360.99 | 37.04
25 | 011406003002 | 满刮腻子 | 内墙2 1、满刮外墙腻子二遍 | m2 | 58.79 | 14.51 | 853.04 | 570.26
26 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 内墙2、内墙3 1、白色内墙乳胶漆二度饰面(燃烧性能等级A) | m2 | 838.37 | 13.17 | 11041.33 | 5767.99
27 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 门窗框处修补 1、20厚M10混合砂浆底分层抹平、压光 | m2 | 9.77 | 33.69 | 329.15 | 157.69 | 2.34
28 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 屋顶水箱 1、专用界面剂一道甩毛 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、6厚1:2.5水泥砂浆面层抹平 | m2 | 72.00 | 46.44 | 3343.68 | 1881.36 | 46.8
29 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、门外侧5mm厚免漆面板 | m2 | 110.40 | 138.44 | 15283.78 | 937.3
30 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间复合树脂板隔断，隔断板高2000，隔断连接详见《16J914-1》-XT9 | m2 | 77.28 | 230.55 | 17816.9 | 3185.48
31 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、淋浴隔断板采用成品塑料隔断,隔断板高2000,隔断连接详见《16J914-1》-XT9 | m2 | 10.95 | 222.55 | 2436.92 | 451.36
32 | 011406003003 | 满刮腻子 | 天棚1 1、满刮水性腻子二遍 | m2 | 81.71 | 14.78 | 1207.67 | 792.59
本页小计 | [6 empty] | 55023.86 | 15105.02 | 86.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 天棚 1、白色内墙乳胶漆二度饰面(燃烧性能等级A) | m2 | 762.46 | 13.17 | 10041.6 | 5245.72
34 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、大理石洗漱台、磨边、开孔 | m2 | 4.92 | 486.07 | 2391.46 | 1010.52
35 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、化妆镜 | m2 | 4.32 | 178.91 | 772.89 | 144.29
本页小计 | [6 empty] | 13205.95 | 6400.53
合计 | [6 empty] | 166565.52 | 45816 | 632.66

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 9212.64 | 6753.67 | 178.43
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 446.07 | 12.77 | 5696.31 | 3889.73 | 178.43
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输 | 项 | 1 | 3516.33 | 3516.33 | 2863.94
本页小计 | [6 empty] | 9212.64 | 6753.67 | 178.43
合计 | [6 empty] | 9212.64 | 6753.67 | 178.43

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2366.8
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 2366.8
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2366.8

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9601 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9601 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 9601 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9601 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9601
合计 |  |  | 9601 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 73.135 | 146 | 10677.71
2 | 三类人工 | 工日 | 233.715 | 167 | 39030.41
3 | 人工费 | 元 | 2863.929 | 1 | 2863.93

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝18# | kg | 10.706 | 4.42 | 47.32
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1021.196 | 0.52 | 528.98
3 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 45.67 | 0.61 | 27.9
4 | 黄砂净砂 | t | 2.371 | 180 | 426.78
5 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.228 | 165 | 37.62
6 | 铝合金平开门6厚钢化玻璃 | m2 | 14.521 | 333 | 4835.49
7 | 铝合金推拉窗6厚磨砂玻璃 | m2 | 16.414 | 211.94 | 3478.78
8 | 铝合金推拉纱窗扇 | m2 | 8.6 | 53.1 | 456.66
9 | 乳胶漆 | kg | 461.679 | 15.93 | 7354.55
10 | 水 | m3 | 8.381 | 5.73 | 48.02
11 | 脚手架钢管 | kg | 78.366 | 5.31 | 416.12
12 | 竹脚手片 | m2 | 17.843 | 8.5 | 151.67

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 2.265 | 12.61 | 28.56
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.415 | 435.03 | 180.54
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.337 | 208.41 | 70.23
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.086 | 208.41 | 17.92
5 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 3.744 | 35.76 | 133.89
6 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.119 | 341.38 | 382

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 72699.97 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 12985.71
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1324.65
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 548.64 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 122.62
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 776.01 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 776.01 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3902
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3902 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3902 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 4015.08
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 7374.75
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 89316

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 47373.25 | 8713.54 | 520.75
1 | 03B001 | 配电箱更换 | 1、配电箱更换 | 只 | 1 | 3500 | 3500
2 | 03B002 | 拆除灯具、开关、管线 | 1.拆除灯具、开关、管线 | 项 | 1 | 1500 | 1500
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1、照明开关 | 个 | 7 | 14.11 | 98.77 | 50.05
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1、感应开关 | 个 | 14 | 52.28 | 731.92 | 100.1
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：防水防尘灯 | 套 | 7 | 111.09 | 777.63 | 122.64
6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：LED感应延时自熄灯 2.灯具规格：15W | 套 | 14 | 151.49 | 2120.86 | 245.28
7 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.灯具名称：LED时控灯 2.灯具规格：15W | 套 | 5 | 151.49 | 757.45 | 87.6
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BYJ-2.5 | m | 300.00 | 3.08 | 924 | 198
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BYJR-2.5 | m | 150.00 | 3.29 | 493.5 | 99
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 150.00 | 10.61 | 1591.5 | 954
本页小计 | [6 empty] | 12495.63 | 1856.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：电缆桥架 2.规 格：200*100 3.材 质：热镀锌 | m | 228.00 | 128.96 | 29402.88 | 4347.96 | 228
12 | 030413001001 | 铁构件 | 电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 273.60 | 18.41 | 5036.98 | 2306.45 | 232.56
13 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工除微锈； 2、油漆品种：樟丹漆、灰色调和漆； 3、结构类型：一般管架； 4、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹漆二遍、再刷灰色调和漆二遍。 | kg | 273.60 | 1.6 | 437.76 | 202.46 | 60.19
|  | 给排水 |  |  |  |  | 25326.72 | 4553.72 | 255.56
14 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN65 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 21.49 | 86.02 | 1848.57 | 146.13 | 4.3
15 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 80.87 | 64.94 | 5251.7 | 507.05 | 10.51
16 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN20 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 10.00 | 25.19 | 251.9 | 50.5 | 0.3
本页小计 | [6 empty] | 42229.79 | 7560.55 | 535.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN15 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 6.00 | 20.87 | 125.22 | 30.3 | 0.18
18 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管 DN32 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 13.92 | 25.8 | 359.14 | 145.05 | 1.53
19 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管 DN25 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 11.61 | 20.06 | 232.9 | 101.47 | 1.28
20 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管 DN20 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 23.70 | 15.61 | 369.96 | 179.17 | 2.61
21 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.一般管架制作 2.一般管架安装 | Kg | 50.00 | 16.85 | 842.5 | 345 | 45.5
本页小计 | [6 empty] | 1929.72 | 800.99 | 51.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工除微锈； 2、油漆品种：樟丹漆、灰色调和漆； 3、结构类型：一般管架； 4、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹漆二遍、再刷灰色调和漆二遍。 | kg | 50.00 | 1.6 | 80 | 37 | 11
23 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1、名称：冲洗水箱 | 套 | 4 | 404.49 | 1617.96 | 139.28
24 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 | 个 | 4 | 137.84 | 551.36 | 43.2 | 1.96
25 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：浮球阀 2.规格、压力等级：DN50 | 个 | 2 | 278.12 | 556.24 | 36.2 | 1.76
26 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN50 | 个 | 4 | 221.56 | 886.24 | 72.4 | 3.52
27 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：自动排气阀； 2、阀门材质：钢制； 3、规格、压力等级：ZP-Ⅰ型 DN15； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 2 | 75.27 | 150.54 | 24.52 | 0.14
28 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：手动开关淋浴器 2.附件名称、数量：手动开关冷水 | 套 | 6 | 410.05 | 2460.3 | 31.44
本页小计 | [6 empty] | 6302.64 | 384.04 | 18.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 4 | 467.16 | 1868.64 | 119.96
30 | 03B003 | 小便槽多孔管 | 小便槽多孔管 | m | 7.34 | 30 | 220.2
31 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑隔热保温管壳B1级； 2、绝热厚度：50mm； 3、管道外径：DN50mm以下（外露管）。 | m3 | 0.47 | 2411.65 | 1133.48 | 201.67
32 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料：铝皮； 2、厚度：0.5mm； 3、层数：一层； 4、对象：橡塑保温层外保护层； 5、结构形式：钉口安装。 | m2 | 18.84 | 53.15 | 1001.35 | 308.6 | 91.56
33 | 030901013002 | 灭火器 | 1、室内灭火器安装箱体内配干粉灭火器MF/ABC4*2。 | 具 | 12 | 235.41 | 2824.92 | 411.72
34 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN80。 | 个 | 3 | 235.11 | 705.33 | 308.79 | 67.86
本页小计 | [6 empty] | 7753.92 | 1350.74 | 159.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：一般穿楼板钢套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN80。 | 个 | 11 | 60.25 | 662.75 | 292.27 | 11.55
36 | 03B005 | 卫生间暗敷管道 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 7 | 189.36 | 1325.52 | 1022
本页小计 | [6 empty] | 1988.27 | 1314.27 | 11.55
合计 | [6 empty] | 72699.97 | 13267.26 | 776.31

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁中学三层、四层教师宿舍卫浴间及管道和走廊墙面改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 548.64 | 132.62
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 548.64 | 548.64 | 132.62
本页小计 | [6 empty] | 548.64 | 132.62
合计 | [6 empty] | 548.64 | 132.62

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 776.01
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 776.01
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 776.01

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3902 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 3902 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3902 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3902 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3902
合计 |  |  | 3902 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 91.743 | 146 | 13394.48

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 48 | 0.48 | 23.14
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3.642 | 0.52 | 1.89
3 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.012 | 216 | 2.59
4 | 汽油综合 | kg | 1.923 | 8.39 | 16.13
5 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 37.412 | 1.76 | 65.77
6 | 铜芯塑料绝缘线BVR6 | m | 41.086 | 4.49 | 184.52
7 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 21.888 | 5.1 | 111.67
8 | 扁钢Q235B综合 | kg | 62.712 | 5.34 | 334.63
9 | 角钢Q235B综合 | kg | 205.2 | 5.25 | 1076.89
10 | 型钢综合 | kg | 53 | 5.2 | 275.81
11 | 铝皮δ0.5mm | m2 | 22.608 | 20 | 452.16
12 | 中厚钢板综合 | kg | 11.88 | 5.22 | 62.03
13 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 8.08 | 15 | 121.2
14 | 酚醛调和漆各色 | kg | 5.178 | 9.46 | 48.98
15 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 6.828 | 7.04 | 48.06
16 | 橡塑隔热保温管壳B1级 | m3 | 0.484 | 1663 | 804.89
17 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 12.06 | 5.5 | 66.35
18 | 碳钢管DN80 | m | 2.2 | 46.03 | 101.27
19 | PPR管DN20 | m | 24.079 | 3.06 | 73.68
20 | PPR管DN25 | m | 11.796 | 4.59 | 54.14
21 | PPR管DN32 | m | 14.143 | 7.75 | 109.61
22 | 截止阀DN32 | 个 | 4.04 | 114 | 460.56
23 | 截止阀DN50 | 个 | 4.04 | 180 | 727.2
24 | 浮球阀DN50 | 个 | 2.02 | 236 | 476.72
25 | 单管成品淋浴器（含固定件） | 套 | 6 | 400 | 2400
26 | 台下式洗脸盆 | 个 | 4.04 | 260 | 1050.4
27 | 大便槽自动冲洗水箱 | 个 | 4 | 350 | 1400
28 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 4.04 | 42.28 | 170.81
29 | 自动排气阀ZP-Ⅰ型 DN15 | 个 | 2 | 57.57 | 115.14
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | LED感应延时自熄灯15W | 套 | 14.14 | 125 | 1767.5
31 | LED时控灯15W | 套 | 5.05 | 125 | 631.25
32 | 防水防尘灯 | 套 | 7.07 | 85 | 600.95
33 | 单联单控开关 | 只 | 7.14 | 3.93 | 28.06
34 | 感应开关 | 只 | 14.28 | 41.35 | 590.48
35 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJR-2.5 | m | 174 | 2.1 | 364.88
36 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-2.5 | m | 348 | 1.91 | 665.38
37 | 刚性阻燃管DN20 | m | 159 | 1.25 | 198.75
38 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 8.08 | 5 | 40.4
39 | 电缆桥架200*100 | m | 230.28 | 98.23 | 22620.4
40 | 水 | m3 | 6.663 | 5.73 | 38.18
41 | 灭火器箱(含灭火器)MF/ABC4*2 | 套 | 12 | 187.24 | 2246.83
42 | 钢塑复合管DN15 | m | 6.09 | 12.94 | 78.8
43 | 钢塑给水管DN20 | m | 10.15 | 16.81 | 170.62
44 | 钢塑给水管DN50 | m | 82.083 | 50.96 | 4182.95
45 | 钢塑给水管DN65 | m | 21.812 | 67.97 | 1482.56
46 | 洗脸盆水嘴(冷水) | 个 | 4.04 | 70.8 | 286.02

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 5.17 | 1.02 | 5.27
2 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.072 | 969.3 | 69.79
3 | 载货汽车8t | 台班 | 0.456 | 487.29 | 222.2
4 | 电动卷扬机-单筒慢速10kN | 台班 | 0.32 | 185.16 | 59.25
5 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.085 | 75.31 | 6.4
6 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.763 | 6.26 | 4.78
7 | 剪板机20×2500mm | 台班 | 0.226 | 135.47 | 30.62
8 | 管子切断机250mm | 台班 | 0.058 | 47.65 | 2.76
9 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.776 | 23.15 | 17.96
10 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.099 | 18.35 | 1.82
11 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.078 | 47.92 | 3.74
12 | 压鼓机 | 台班 | 0.075 | 22.53 | 1.69
13 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.228 | 26.83 | 6.12
14 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.11 | 19.93 | 2.19
15 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.976 | 115 | 112.24
16 | 弧焊机 综合 | 台班 | 3.435 | 66.69 | 229.08