## 2-3 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 855520
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 34221
五 | 其他项目 | 51711
| 合计 | 941452

## 2-4 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 大坝 |  |  |  |  | 394165
1.1 | 500101010001 | 山塘清淤 | 1. 土料分类：淤泥（暂估工程量） 2. 运距：投标人自行考虑（含场地） | m3 | 1000 | 20.82 | 20820
1.2 | 500101002001 | 清表 | 1. 土类分级：清表 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 340.4 | 12.27 | 4177
1.3 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 166.68 | 3.32 | 553
1.4 | 500103001001 | 土方回填 | 1. 土类分级及含水量：沙壤土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 155.37 | 10.96 | 1703
1.5 | 500105009001 | 干砌块石拆除 | 1. 拆除要求：干砌块石拆除 2. 弃渣运距：投标人自行考虑 | m3 | 9.24 | 41.38 | 382
1.6 | 500103002001 | 粘土回填 | 1. 土类分级及含水量：粘土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 190.31 | 71.9 | 13683
1.7 | 500103001002 | 粗砂回填（坝脚） | 1. 土类分级及含水量：粗砂回填（坝脚） | m3 | 17.8 | 266.36 | 4741
1.8 | 500105001001 | 30cm厚干砌块石护坡 | 1. 材质及规格：30cm厚干砌块石护坡 | m3 | 210.58 | 334.64 | 70468
1.9 | 500103016001 | 20cm厚宕渣垫层 | 1. 材料：20cm厚宕渣垫层 2. 厚度：20cm | m3 | 91.69 | 74.17 | 6801
1.10 | 500103016002 | 300厚粒径5~20mm碎石层 | 1. 材料：300厚粒径5~20mm碎石层 | m3 | 96.06 | 292.42 | 28090
1.11 | 500103016003 | 200厚粒径2mm以下粗砂层 | 1. 材料：200厚粒径2mm以下粗砂层 | m3 | 64.04 | 310.28 | 19870
1.12 | 500103014001 | 300g/m2土工布铺设 | 1. 材料性能：300g/m2土工布铺设 | m2 | 290.67 | 9.44 | 2744
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.13 | 500103016004 | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：10cm | m3 | 2.81 | 288.43 | 810
1.14 | 500109001001 | C20砼坝肩、路缘石 | 1. 部位及类型：C20砼坝肩、路缘石 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 9.49 | 685.52 | 6506
1.15 | 500109001002 | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：C20砼排水沟（坝肩、背水坡坝脚） 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 7.25 | 795.79 | 5769
1.16 | 500105001002 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 34.27 | 326.76 | 11198
1.17 | 500109001003 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 1.77 | 780.93 | 1382
1.18 | 500109001004 | C25砼防浪墙 | 1. 部位及类型：C25砼防浪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 16.3 | 835.7 | 13622
1.19 | 500109001005 | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：C20砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5（2） | m3 | 3.88 | 708.99 | 2751
1.20 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：防浪墙 | t | 0.699 | 7902.97 | 5524
1.21 | 500114004001 | C25砼坝顶路面 | 1. 部位及面层厚度：C25砼坝顶路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) | m3 | 30.26 | 784.39 | 23736
1.22 | 500114006001 | 50厚5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：50厚5%水泥碎石稳定层 | m3 | 10.09 | 461.19 | 4653
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.23 | 500109001006 | C20砼踏步 | 1. 部位及类型：C20砼踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 7.93 | 773.69 | 6135
1.24 | 500109009001 | 伸缩缝（沥青杉木板） | 1. 伸缩缝部位：大坝 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 4.28 | 134.62 | 576
1.25 | 500109008001 | 橡胶止水 | 1. 材料材质：橡胶止水 | m | 38.8 | 68.06 | 2641
1.26 | 500107002001 | 坝体劈裂灌浆钻孔 | 1.坝体劈裂灌浆钻孔（含检查孔） | m | 209 | 156.63 | 32736
1.27 | 500107003001 | 坝基帷幕灌浆钻孔 | 1.坝基帷幕灌浆钻孔（含检查孔） | m | 55 | 165.31 | 9092
1.28 | 500107002002 | 坝体劈裂灌浆 | 1.坝体劈裂灌浆（含检查孔） | m | 209 | 252.21 | 52712
1.29 | 500107005001 | 坝基帷幕灌浆 | 1.坝基帷幕灌浆（含检查孔） | m | 55 | 500.49 | 27527
1.30 | 500107009001 | 检查孔压水试验 | 1.检查孔压水试验 | 试段 | 2 | 1180.71 | 2361
1.31 | 500114010001 | 白蚁防治 | 1.白蚁防治 | 项 | 1 | 5000 | 5000
1.32 | 500114010002 | 简介公告牌 | 1.简介公告牌 | 个 | 1 | 600 | 600
1.33 | 500114010003 | 责任牌 | 1.责任牌 | 个 | 1 | 400 | 400
1.34 | 500114010004 | 深水警示牌 | 1.深水警示牌 | 个 | 1 | 400 | 400
1.35 | 500114010005 | 巡查工作线路指示牌 | 1.巡查工作线路指示牌 | 个 | 8 | 100 | 800
1.36 | 500114010006 | 管理范围界桩及巡视点 | 1.管理范围界桩及巡视点 | 个 | 4 | 800 | 3200
2 |  | 溢洪道 |  |  |  |  | 409180
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1 | 500101002003 | 土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 524.08 | 3.32 | 1740
2.2 | 500105009002 | 混凝土底板机械拆除 | 1. 拆除要求：混凝土底板机械拆除 2. 弃渣运距：投标人自行考虑 | m3 | 10.8 | 98.16 | 1060
2.3 | 500105009003 | 浆砌块石拆除 | 1. 拆除要求：浆砌块石拆除 2. 弃渣运距：投标人自行考虑 | m3 | 16 | 115.74 | 1852
2.4 | 500103001003 | 原土回填 | 1. 土类分级及含水量：原土回填 | m3 | 218.51 | 7.64 | 1669
2.5 | 500103002002 | 粘土回填 | 1. 土类分级及含水量：粘土回填 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 34.38 | 71.9 | 2472
2.6 | 500105012001 | C20砼灌砌石基础填筑 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌石基础填筑 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 75.04 | 559.65 | 41996
2.7 | 500109001007 | C25砼刺墙 | 1. 部位及类型：C25砼刺墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5(2) | m3 | 4.89 | 771.71 | 3774
2.8 | 500109001008 | C20砼挡墙 | 1. 部位及类型：C20砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 333.35 | 771.83 | 257290
2.9 | 500109001009 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 64.98 | 720.78 | 46836
2.10 | 500109001010 | C20砼消力池 | 1. 部位及类型：C20砼消力池 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 23.4 | 739.9 | 17314
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.11 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：溢洪道 | t | 2.42 | 7902.97 | 19125
2.12 | 500109009002 | 伸缩缝（沥青杉木板） | 1. 伸缩缝部位：溢洪道 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 93.06 | 134.62 | 12528
2.13 | 500114010007 | 溢洪道水位尺 | 1.溢洪道水位尺 | 根 | 1 | 300 | 300
2.14 | 500114010008 | φ50mm pvc排水孔（包含纱布及反滤层） | 1.φ50mm pvc排水孔（包含纱布及反滤层） | m | 81.64 | 15 | 1225
3 |  | 启闭设备 |  |  |  |  | 52174
3.1 | 500109001011 | C20砼启闭机墩 | 1. 部位及类型：C20砼启闭机墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 0.65 | 810.82 | 527
3.2 | 500109001012 | C20砼进口 | 1. 部位及类型：C20砼进口 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5（2） | m3 | 2.54 | 810.28 | 2058
3.3 | 500109001013 | C20砼堵头 | 1. 部位及类型：C20砼堵头 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5（2） | m3 | 0.48 | 810.28 | 389
3.4 | 500114010009 | 拦污栅 | 1.拦污栅 | 项 | 1 | 500 | 500
3.5 | 500114010010 | 水位尺 | 1.水位尺 | 根 | 7 | 300 | 2100
3.6 | 500114010011 | 插板闸门及安装 | 1.插板闸门及安装（CN15） | 套 | 1 | 2000 | 2000
3.7 | 500114010012 | 启闭机及安装 | 1.2T启闭机及安装 | 套 | 1 | 2500 | 2500
3.8 | 500114010013 | 铸铁抱轴制作安装 | 1.铸铁抱轴制作安装 | 个 | 9 | 50 | 450
3.9 | 500114010014 | 拉杆 | 1.拉杆 | m | 13.5 | 80 | 1080
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.10 | 500105012002 | C20砼灌砌石基础平台 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌石基础平台 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 10.45 | 559.65 | 5848
3.11 | 500114010015 | 启闭机房 | 1.启闭机房 | m2 | 6 | 2000 | 12000
3.12 | 500105003001 | M10浆砌块石填充 | 1. 材质及规格：M10浆砌块石填充 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 12.96 | 479.63 | 6216
3.13 | 500109001014 | C20砼拉杆台 | 1. 部位及类型：C20砼拉杆台 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5（2） | m3 | 2.34 | 733.68 | 1717
3.14 | 500109001015 | C20砼台阶 | 1. 部位及类型：C20砼台阶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 5.82 | 773.69 | 4503
3.15 | 500109001016 | C20砼外包 | 1. 部位及类型：C20砼外包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 0.34 | 804.44 | 274
3.16 | 500114010016 | φ800浮球 | 1.φ800浮球 | 个 | 3 | 500 | 1500
3.17 | 500114010017 | Φ100软管 | 1.Φ100软管 | m | 20 | 80 | 1600
3.18 | 500114001001 | 球墨铸铁管DN100 | 1.球墨铸铁管DN100 | m | 1.5 | 186.15 | 279
3.19 | 500114010018 | DN100闸阀 | 1.DN100闸阀 | 个 | 2 | 890.49 | 1781
3.20 | 500114010019 | 原塑料套管拆除 | 1.原塑料套管拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
3.21 | 500114003001 | φ110PE100级（1.0MPa） | 1. 管道材料名称：φ110PE100级（1.0MPa） | m | 40 | 51.41 | 2056
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.22 | 500107016001 | 1：2水泥浆灌注 | 1.1：2水泥浆灌注 | m3 | 2.45 | 733.16 | 1796
|  | 合计 |  |  |  |  | 855520

## 2-5 机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
合计

## 2-6 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
合计

## 2-7 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 措施项目 |  |  |  |  | 34221
| 500114011001 | 措施项目 | 措施项目按照建筑安装工程费的4%计入，包括施工导流工程、施工交通工程、施工供电工程、施工房屋建筑工程及施工过程中需要的其他施工临时工程 | 元 | 0.04 | 855519.71 | 34221
|  | 合计 |  |  |  |  | 34221

## 2-8 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 | 元 | 14236
2 | 工程保险费 | 元 | 10783
2.1 | 工程一切险 | 元 | 4004
2.2 | 第三者责任险 | 元 | 5000
2.3 | 农民工工伤保险 | 元 | 1779
3 | 预留金 | 元 | 26692
| 合计 |  | 51711

## 2-10-1 (补差明细)建筑安装工程单价计算表
单价计算表
单价序号 |  |  | 1
项目名称 |  |  | 抓铲挖掘机挖 淤泥、流砂不装车深 6m 以内
定额编号 |  |  | [市政]1-96
施工措施
定额单位 |  |  | 1000m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 一类人工 | 工日 | 48.76 | 10.93 | 533.04
2 | 抓铲挖掘机 | 台班 | 594.44 | 7.59 | 4511.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5044.84
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 176.57
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 443.82
| 利润 | 元 | 5% |  | 283.26
| 补差: 一类人工 | 工日 | 20.84 | 10.932 | 227.82
| 税金 | 元 | 9% |  | 570.1
| 合计 | 元 |  |  | 6904.59
| 单价 | 元 |  |  | 6.9
单价计算表
单价序号 |  |  | 2
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅰ、Ⅱ类土 运距~1km~自卸汽车 8t
定额编号 |  |  | 10465换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 1 | 48.76
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.18 | 132.52
3 | 推土机 功率 59 kw | 台班 | 356.28 | 0.09 | 32.07
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t | 台班 | 410.85 | 1.29 | 530
5 | 其他机材费 | % | 694.58 | 2 | 13.89
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 757.23
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 26.5
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 66.62
| 利润 | 元 | 5% |  | 42.52
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 1 | 20.84
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 3.12 | 65.02
| 柴油 | kg | 3.94 | 75.54 | 297.63
| 税金 | 元 | 9% |  | 114.87
| 合计 | 元 |  |  | 1391.23
| 单价 | 元 |  |  | 13.91
单价计算表
单价序号 |  |  | 3
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅰ、Ⅱ类土 运距~0.5km~自卸汽车 8t
定额编号 |  |  | 10464换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 1 | 48.76
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.18 | 132.52
3 | 推土机 功率 59 kw | 台班 | 356.28 | 0.09 | 32.07
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t | 台班 | 410.85 | 1.08 | 443.72
5 | 其他机材费 | % | 608.3 | 2 | 12.17
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 669.23
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 23.42
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 58.87
| 利润 | 元 | 5% |  | 37.58
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 1 | 20.84
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 2.7 | 56.27
| 柴油 | kg | 3.94 | 65.88 | 259.57
| 税金 | 元 | 9% |  | 101.32
| 合计 | 元 |  |  | 1227.1
| 单价 | 元 |  |  | 12.27
单价计算表
单价序号 |  |  | 4
项目名称 |  |  | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
定额编号 |  |  | 10008
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 0.5 | 24.38
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.22 | 161.97
3 | 其他机材费 | % | 161.97 | 3 | 4.86
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 191.21
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 6.69
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 16.83
| 利润 | 元 | 5% |  | 10.74
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 0.5 | 10.42
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 0.44 | 9.17
| 柴油 | kg | 3.94 | 15.18 | 59.81
| 税金 | 元 | 9% |  | 27.44
| 合计 | 元 |  |  | 332.31
| 单价 | 元 |  |  | 3.32
单价计算表
单价序号 |  |  | 5
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10693
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 3 | 146.28
2 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.1 | 48.87
3 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw | 台班 | 119.89 | 2 | 239.78
4 | 其他机材费 | % | 288.65 | 5 | 14.43
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 449.36
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 15.73
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 39.53
| 利润 | 元 | 5% |  | 25.23
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 3 | 62.52
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 4.2 | 87.53
| 柴油 | kg | 3.94 | 5.3 | 20.88
| 税金 | 元 | 9% |  | 63.07
| 合计 | 元 |  |  | 763.85
| 单价 | 元 |  |  | 7.64
单价计算表
单价序号 |  |  | 6
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机装石碴自卸汽车运输 露天 运距~1km~自卸汽车 8t
定额编号 |  |  | 21266换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 2 | 97.52
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.4 | 294.49
3 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.25 | 122.17
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t | 台班 | 410.85 | 1.9 | 780.62
5 | 其他机材费 | % | 1197.27 | 2 | 23.95
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1318.74
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 46.16
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 143.31
| 利润 | 元 | 5% |  | 75.41
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 2 | 41.68
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 5.1 | 106.28
| 柴油 | kg | 3.94 | 128.25 | 505.31
| 税金 | 元 | 9% |  | 201.32
| 合计 | 元 |  |  | 2438.21
| 单价 | 元 |  |  | 24.38
单价计算表
单价序号 |  |  | 7
项目名称 |  |  | 砌体拆除 机械挖除干砌石
定额编号 |  |  | 30200
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 4 | 195.04
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 1 | 736.22
3 | 其他机材费 | % | 736.22 | 5 | 36.81
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 968.07
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 33.88
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 105.21
| 利润 | 元 | 5% |  | 55.36
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 4 | 83.36
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 2 | 41.68
| 柴油 | kg | 3.94 | 69 | 271.86
| 税金 | 元 | 9% |  | 140.35
| 合计 | 元 |  |  | 1699.77
| 单价 | 元 |  |  | 17
单价计算表
单价序号 |  |  | 8
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10693
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 3 | 146.28
2 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.1 | 48.87
3 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw | 台班 | 119.89 | 2 | 239.78
4 | 其他机材费 | % | 288.65 | 5 | 14.43
5 | 粘土 | m3 | 50 | 100 | 5000
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5449.36
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 190.73
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 479.4
| 利润 | 元 | 5% |  | 305.97
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 3 | 62.52
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 4.2 | 87.53
| 柴油 | kg | 3.94 | 5.3 | 20.88
| 税金 | 元 | 9% |  | 593.68
| 合计 | 元 |  |  | 7190.07
| 单价 | 元 |  |  | 71.9
单价计算表
单价序号 |  |  | 9
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 砂砾料、石碴回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10696
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 4 | 195.04
2 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.2 | 97.73
3 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw | 台班 | 119.89 | 2 | 239.78
4 | 其他机材费 | % | 337.51 | 5 | 16.88
5 | 砂(毛砂) | m3 | 30 | 106 | 3180
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 3729.43
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 130.53
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 328.1
| 利润 | 元 | 5% |  | 209.4
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 4 | 83.36
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 4.4 | 91.7
| 柴油 | kg | 3.94 | 10.6 | 41.76
| 砂(毛砂) | m3 | 187 | 106 | 19822
| 税金 | 元 | 9% |  | 2199.27
| 合计 | 元 |  |  | 26635.55
| 单价 | 元 |  |  | 266.36
单价计算表
单价序号 |  |  | 10
项目名称 |  |  | 干砌块石 护坡平面
定额编号 |  |  | 30009
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 90 | 4388.4
2 | 块石 | m3 | 60 | 121 | 7260
3 | 其他机材费 | % | 7260 | 1 | 72.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 11721
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 410.24
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1273.78
| 利润 | 元 | 5% |  | 670.25
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 90 | 1875.6
| 块石 | m3 | 121.9 | 121 | 14749.9
| 税金 | 元 | 9% |  | 2763.07
| 合计 | 元 |  |  | 33463.84
| 单价 | 元 |  |  | 334.64
单价计算表
单价序号 |  |  | 11
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 砂砾料、石碴回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10696
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 4 | 195.04
2 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.2 | 97.73
3 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw | 台班 | 119.89 | 2 | 239.78
4 | 其他机材费 | % | 337.51 | 5 | 16.88
5 | 石碴 | m3 | 30 | 105 | 3150
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 3699.43
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 129.48
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 325.46
| 利润 | 元 | 5% |  | 207.72
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 4 | 83.36
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 4.4 | 91.7
| 柴油 | kg | 3.94 | 10.6 | 41.76
| 石碴 | m3 | 21.2 | 105 | 2226
| 税金 | 元 | 9% |  | 612.44
| 合计 | 元 |  |  | 7417.35
| 单价 | 元 |  |  | 74.17
单价计算表
单价序号 |  |  | 12
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层坡面
定额编号 |  |  | 30003
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 40 | 1950.4
2 | 碎石(综合) | m3 | 30 | 113 | 3390
3 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 25 | 122.75
4 | 其他机材费 | % | 3512.75 | 1 | 35.13
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5498.28
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 192.44
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 597.53
| 利润 | 元 | 5% |  | 314.41
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 40 | 833.6
| 碎石(综合) | m3 | 171.6 | 113 | 19390.8
| 税金 | 元 | 9% |  | 2414.44
| 合计 | 元 |  |  | 29241.5
| 单价 | 元 |  |  | 292.42
单价计算表
单价序号 |  |  | 13
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 粗砂垫层
定额编号 |  |  | 30001
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 33.1 | 1613.96
2 | 砂(毛砂) | m3 | 30 | 115 | 3450
3 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 25 | 122.75
4 | 其他机材费 | % | 3572.75 | 1 | 35.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5222.44
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 182.79
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 567.55
| 利润 | 元 | 5% |  | 298.64
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 33.1 | 689.8
| 砂(毛砂) | m3 | 187 | 115 | 21505
| 税金 | 元 | 9% |  | 2561.96
| 合计 | 元 |  |  | 31028.18
| 单价 | 元 |  |  | 310.28
单价计算表
单价序号 |  |  | 14
项目名称 |  |  | 土工布铺设 斜铺边坡1:2.0
定额编号 |  |  | 10761
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 2.7 | 131.65
2 | 土工布 | m2 | 5.04 | 107 | 539.28
3 | 其他机材费 | % | 539.28 | 3 | 16.18
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 687.11
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 24.05
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 60.45
| 利润 | 元 | 5% |  | 38.58
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 2.7 | 56.27
| 税金 | 元 | 9% |  | 77.98
| 合计 | 元 |  |  | 944.44
| 单价 | 元 |  |  | 9.44
单价计算表
单价序号 |  |  | 15
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面
定额编号 |  |  | 30002
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 35.4 | 1726.1
2 | 碎石(综合) | m3 | 30 | 113 | 3390
3 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 25 | 122.75
4 | 其他机材费 | % | 3512.75 | 1 | 35.13
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5273.98
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 184.59
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 573.15
| 利润 | 元 | 5% |  | 301.59
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 35.4 | 737.74
| 碎石(综合) | m3 | 171.6 | 113 | 19390.8
| 税金 | 元 | 9% |  | 2381.57
| 合计 | 元 |  |  | 28843.42
| 单价 | 元 |  |  | 288.43
单价计算表
单价序号 |  |  | 16
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 垫层、基础30cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40140换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 108 | 5266.08
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.42 | 631.68
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 30 | 199.2
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
5 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 4.8 | 942
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 4.8 | 97.78
8 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 74.56 | 1 | 74.56
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 1.5 | 220.52
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 18 | 88.38
11 | 其他机材费 | % | 19063.14 | 1 | 190.63
12 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 25323.25
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 886.31
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2752
| 利润 | 元 | 5% |  | 1448.08
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 108 | 2250.72
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 10.26 | 213.82
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 5660.23
| 合计 | 元 |  |  | 68551.7
| 单价 | 元 |  |  | 685.52
单价计算表
单价序号 |  |  | 17
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 排水沟~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40257换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 195 | 9508.2
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.7 | 1052.8
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 120 | 733.2
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 75 | 389.63
5 | 卡扣件 | kg | 6.11 | 50 | 305.5
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 136 | 903.04
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
8 | 水 | m3 | 0.86 | 100 | 86
9 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 4.6 | 902.75
10 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 11 | 247.94
11 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 2.5 | 367.53
13 | 其他机材费 | % | 21835.41 | 0.5 | 109.18
14 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 32256.2
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1128.97
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3505.44
| 利润 | 元 | 5% |  | 1844.53
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 195 | 4063.8
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 9.2 | 191.73
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 6570.72
| 合计 | 元 |  |  | 79578.68
| 单价 | 元 |  |  | 795.79
单价计算表
单价序号 |  |  | 18
项目名称 |  |  | 干砌块石 挡土墙
定额编号 |  |  | 30013
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 80.9 | 3944.68
2 | 块石 | m3 | 60 | 121 | 7260
3 | 其他机材费 | % | 7260 | 1 | 72.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 11277.28
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 394.7
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1225.56
| 利润 | 元 | 5% |  | 644.88
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 80.9 | 1685.96
| 块石 | m3 | 121.9 | 121 | 14749.9
| 税金 | 元 | 9% |  | 2698.05
| 合计 | 元 |  |  | 32676.33
| 单价 | 元 |  |  | 326.76
单价计算表
单价序号 |  |  | 19
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40142换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 162 | 7899.12
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 2.9 | 4361.6
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 60 | 398.4
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
5 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5 | 981.25
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 5 | 101.85
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 其他机材费 | % | 22750.33 | 1 | 227.5
10 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 31680.35
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1108.81
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3442.86
| 利润 | 元 | 5% |  | 1811.6
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 162 | 3376.08
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 10 | 208.4
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 6448.09
| 合计 | 元 |  |  | 78093.48
| 单价 | 元 |  |  | 780.93
单价计算表
单价序号 |  |  | 20
项目名称 |  |  | 防浪墙 直线形~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40204换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 185 | 9020.6
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1 | 1504
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 160 | 977.6
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 88 | 457.16
5 | 卡扣件 | kg | 6.11 | 55 | 336.05
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 88 | 584.32
7 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 169.88 | 103 | 17497.64
8 | 水 | m3 | 0.86 | 90 | 77.4
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 436.15 | 0.2 | 87.23
10 | 履带起重机 油动 起重量 10t | 台班 | 441.48 | 0.2 | 88.3
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 11 | 247.94
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 2.5 | 367.53
13 | 其他机材费 | % | 22225.16 | 1 | 222.25
14 | 混凝土拌制 | m3 | 22.2 | 103 | 2286.6
15 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 34558.01
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1209.53
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3755.59
| 利润 | 元 | 5% |  | 1976.16
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 185 | 3855.4
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 0.666 | 13.88
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 31225.48 | 8305.98
| 粗砂 | m3 | 192 | 53.4982 | 10271.65
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 81.7614 | 11577.41
| 柴油 | kg | 3.94 | 7.6 | 29.94
| 混凝土拌制 | m3 | 7.81 | 103 | 804.43
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 6900.24
| 合计 | 元 |  |  | 83569.55
| 单价 | 元 |  |  | 835.7
单价计算表
单价序号 |  |  | 21
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 垫层、基础≤15cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40139换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 130 | 6338.8
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.47 | 706.88
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 50 | 332
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
5 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5 | 981.25
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 5.2 | 105.92
8 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 74.56 | 1 | 74.56
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 2 | 294.02
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 18 | 88.38
11 | 其他机材费 | % | 19392.04 | 1 | 193.92
12 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 26728.16
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 935.49
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2904.69
| 利润 | 元 | 5% |  | 1528.42
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 130 | 2709.2
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 10.66 | 222.15
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 5854.09
| 合计 | 元 |  |  | 70899.49
| 单价 | 元 |  |  | 708.99
单价计算表
单价序号 |  |  | 22
项目名称 |  |  | 钢筋制作安装 一般钢筋
定额编号 |  |  | 40329
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 13 | 633.88
2 | 钢筋 | t | 3000 | 1.07 | 3195
3 | 铁丝 | kg | 4.42 | 5 | 22.1
4 | 电焊条 | kg | 6.81 | 7.5 | 51.08
5 | 钢筋调直机 功率4~14 | 台班 | 87.99 | 0.1 | 8.8
6 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 0.23 | 33.81
7 | 钢筋切断机 功率 20kw | 台班 | 152.38 | 0.06 | 9.14
8 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm | 台班 | 90.69 | 0.16 | 14.51
9 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 74.44 | 1.54 | 114.64
10 | 对焊机 电弧型 交流 150kva | 台班 | 478.22 | 0.06 | 28.69
11 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 436.15 | 0.07 | 30.53
12 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t | 台班 | 369.76 | 0.02 | 7.4
13 | 其他机材费 | % | 3515.7 | 1 | 35.16
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4184.74
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 146.47
| 间接费 | 元 | 6.3% |  | 272.87
| 利润 | 元 | 5% |  | 230.2
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 13 | 270.92
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 0.5131 | 10.69
| 钢筋 | t | 2001.6 | 1.065 | 2131.7
| 柴油 | kg | 3.94 | 0.72 | 2.84
| 税金 | 元 | 9% |  | 652.54
| 合计 | 元 |  |  | 7902.97
| 单价 | 元 |  |  | 7902.97
单价计算表
单价序号 |  |  | 23
项目名称 |  |  | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40602换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 186 | 9069.36
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.1 | 150.4
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 72 | 439.92
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 155 | 805.23
5 | 卡扣件 | kg | 6.11 | 105 | 641.55
6 | 草袋 | 个 | 2.54 | 220 | 558.8
7 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 169.88 | 103 | 17497.64
8 | 水 | m3 | 0.86 | 190 | 163.4
9 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5.4 | 1059.75
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 3.6 | 81.14
12 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 8.2 | 167.03
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 436.15 | 0.5 | 218.08
14 | 其他机材费 | % | 21881.14 | 2 | 437.62
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 31388.12
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1098.58
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3411.1
| 利润 | 元 | 5% |  | 1794.89
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 186 | 3876.24
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 11.465 | 238.93
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 31225.48 | 8305.98
| 粗砂 | m3 | 192 | 53.4982 | 10271.65
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 81.7614 | 11577.41
| 税金 | 元 | 9% |  | 6476.59
| 合计 | 元 |  |  | 78438.73
| 单价 | 元 |  |  | 784.39
单价计算表
单价序号 |  |  | 24
项目名称 |  |  | 道路路基铺筑 5%水泥稳定碎石
定额编号 |  |  | 40594
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 63 | 3071.88
2 | 水泥 42.5级 | t | 300 | 11 | 3300
3 | 碎石(级配) | m3 | 60 | 130 | 7800
4 | 水 | m3 | 0.86 | 17 | 14.62
5 | 强制式砼搅拌机 出料 0.35 m3 | 台班 | 259.49 | 3.4 | 882.27
6 | 压路机 内燃 重量 8~10 t | 台班 | 290.54 | 0.35 | 101.69
7 | 压路机 内燃 重量 12~15 t | 台班 | 370.82 | 1.5 | 556.23
8 | 其他机材费 | % | 12654.81 | 2 | 253.1
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 15979.79
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 559.29
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1736.61
| 利润 | 元 | 5% |  | 913.78
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 63 | 1312.92
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 10.5 | 218.82
| 水泥 42.5级 | t | 266 | 11 | 2926
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 130 | 18408
| 柴油 | kg | 3.94 | 64.95 | 255.9
| 税金 | 元 | 9% |  | 3808
| 合计 | 元 |  |  | 46119.11
| 单价 | 元 |  |  | 461.19
单价计算表
单价序号 |  |  | 25
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 踏步~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40256换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 185 | 9020.6
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1.35 | 2030.4
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 50 | 332
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
5 | 水 | m3 | 0.86 | 100 | 86
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 4.6 | 902.75
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 11 | 247.94
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 2.5 | 367.53
10 | 其他机材费 | % | 20813.65 | 0.5 | 104.07
11 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 30741.72
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1075.96
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3340.86
| 利润 | 元 | 5% |  | 1757.93
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 185 | 3855.4
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 9.2 | 191.73
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 6388.28
| 合计 | 元 |  |  | 77369.17
| 单价 | 元 |  |  | 773.69
单价计算表
单价序号 |  |  | 26
项目名称 |  |  | 伸缩缝 沥青木板
定额编号 |  |  | 40289
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 29 | 1414.04
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 2.2 | 3308.8
3 | 沥青 | t | 3858 | 1.24 | 4783.92
4 | 木柴 | t | 450 | 0.42 | 189
5 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 0.56 | 2.75
6 | 其他机材费 | % | 8284.47 | 1 | 82.84
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 9781.35
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 342.35
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1062.99
| 利润 | 元 | 5% |  | 559.33
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 29 | 604.36
| 税金 | 元 | 9% |  | 1111.53
| 合计 | 元 |  |  | 13461.91
| 单价 | 元 |  |  | 134.62
单价计算表
单价序号 |  |  | 27
项目名称 |  |  | 铜片铁片等止水 橡胶止水
定额编号 |  |  | 40268
施工措施
定额单位 |  |  | 100延长米
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 22 | 1072.72
2 | 橡胶止水带 | m | 36 | 103 | 3708
3 | 其他机材费 | % | 3708 | 1 | 37.08
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4817.8
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 168.62
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 523.57
| 利润 | 元 | 5% |  | 275.5
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 22 | 458.48
| 税金 | 元 | 9% |  | 561.96
| 合计 | 元 |  |  | 6805.93
| 单价 | 元 |  |  | 68.06
单价计算表
单价序号 |  |  | 28
项目名称 |  |  | 钻机钻土坝(堤)灌浆孔 泥浆固壁钻进
定额编号 |  |  | 60146
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 61.2 | 2984.11
2 | 水 | m3 | 0.86 | 800 | 688
3 | 粘土 | m3 | 50 | 10 | 500
4 | 硬质合金钻头 | 个 | 80 | 1.5 | 120
5 | 合金片 | kg | 6 | 0.2 | 1.2
6 | 岩心管 | m | 150 | 1.5 | 225
7 | 钻杆 | m | 50 | 1.5 | 75
8 | 地质钻机 油压式、手把式 150型 | 台班 | 250.68 | 10 | 2506.8
9 | 灌浆泵 中低压 泥浆 | 台班 | 213.6 | 10 | 2136
10 | 泥浆搅拌机 | 台班 | 168.34 | 3 | 505.02
11 | 其他机材费 | % | 6757.02 | 6 | 405.42
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 10146.55
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 355.13
| 间接费 | 元 | 10% |  | 1050.17
| 利润 | 元 | 5% |  | 577.59
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 61.2 | 1275.41
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 46.3 | 964.89
| 税金 | 元 | 9% |  | 1293.28
| 合计 | 元 |  |  | 15663.05
| 单价 | 元 |  |  | 156.63
单价计算表
单价序号 |  |  | 29
项目名称 |  |  | 钻机钻帷幕灌浆孔 自下而上灌浆法 岩石级别Ⅹ
定额编号 |  |  | 60004
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 48 | 2340.48
2 | 金刚石钻头 | 个 | 200 | 3.5 | 700
3 | 扩孔器 | 个 | 50 | 1.23 | 61.5
4 | 岩心管 | m | 150 | 6.83 | 1024.5
5 | 钻杆 | m | 50 | 4.35 | 217.5
6 | 钻杆接头 | 个 | 100 | 4.18 | 418
7 | 水 | m3 | 0.86 | 350 | 301
8 | 地质钻机 油压式、手把式 150型 | 台班 | 250.68 | 20.21 | 5066.24
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 436.15 | 1.06 | 462.32
10 | 其他机材费 | % | 8251.06 | 5 | 412.55
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 11004.09
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 385.14
| 间接费 | 元 | 10% |  | 1138.92
| 利润 | 元 | 5% |  | 626.41
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 48 | 1000.32
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 48.4991 | 1010.72
| 税金 | 元 | 9% |  | 1364.91
| 合计 | 元 |  |  | 16530.56
| 单价 | 元 |  |  | 165.31
单价计算表
单价序号 |  |  | 30
项目名称 |  |  | 土坝(堤)劈裂灌浆 单位孔深干土灌入量1t/m
定额编号 |  |  | 60156
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 142.8 | 6962.93
2 | 水 | m3 | 0.86 | 171 | 147.06
3 | 粘土 | m3 | 50 | 90.59 | 4529.5
4 | 水玻璃 | t | 610 | 0.45 | 274.5
5 | 灌浆泵 中低压 泥浆 | 台班 | 213.6 | 9.4 | 2007.84
6 | 泥浆搅拌机 | 台班 | 168.34 | 11.23 | 1890.46
7 | 其他机材费 | % | 8849.36 | 6 | 530.96
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 16343.25
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 572.01
| 间接费 | 元 | 10% |  | 1691.52
| 利润 | 元 | 5% |  | 930.34
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 142.8 | 2975.95
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 30.03 | 625.83
| 税金 | 元 | 9% |  | 2082.5
| 合计 | 元 |  |  | 25221.4
| 单价 | 元 |  |  | 252.21
单价计算表
单价序号 |  |  | 31
项目名称 |  |  | 坝基岩石一排帷幕灌浆 自下而上灌浆法 透水率8-10Lu~孔深≤50m
定额编号 |  |  | 60064换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 205.32 | 10011.4
2 | 水泥 | t | 300 | 8.93 | 2679
3 | 水 | m3 | 0.86 | 733 | 630.38
4 | 灌浆泵 中低压 泥浆 | 台班 | 213.6 | 38.76 | 8279.14
5 | 灰浆搅拌机 | 台班 | 99.76 | 38.76 | 3866.7
6 | 地质钻机 油压式、手把式 150型 | 台班 | 250.68 | 7.77 | 1947.78
7 | 灌浆自动记录仪 | 台班 | 64.07 | 32.95 | 2111.11
8 | 其他机材费 | % | 19514.1 | 5 | 975.71
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 30501.21
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1067.54
| 间接费 | 元 | 10% |  | 3156.88
| 利润 | 元 | 5% |  | 1736.28
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 205.32 | 4278.87
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 134.3841 | 2800.56
| 水泥 | t | 266 | 8.93 | 2375.38
| 税金 | 元 | 9% |  | 4132.51
| 合计 | 元 |  |  | 50049.25
| 单价 | 元 |  |  | 500.49
单价计算表
单价序号 |  |  | 32
项目名称 |  |  | 压水试验 一个压力点数量
定额编号 |  |  | 60218
施工措施
定额单位 |  |  | 试段
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 4.1 | 199.92
2 | 水 | m3 | 0.86 | 50 | 43
3 | 灌浆泵 中低压 泥浆 | 台班 | 213.6 | 1.46 | 311.86
4 | 地质钻机 油压式、手把式 150型 | 台班 | 250.68 | 0.58 | 145.39
5 | 其他机材费 | % | 500.25 | 12 | 60.03
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 760.2
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 26.61
| 间接费 | 元 | 10% |  | 78.68
| 利润 | 元 | 5% |  | 43.27
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 4.1 | 85.44
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 4.2714 | 89.02
| 税金 | 元 | 9% |  | 97.49
| 合计 | 元 |  |  | 1180.71
| 单价 | 元 |  |  | 1180.71
单价计算表
单价序号 |  |  | 33
项目名称 |  |  | 液压岩石破碎机拆除混凝土~单斗挖掘机 液压 斗容 0.6m3
定额编号 |  |  | 30204
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 2 | 97.52
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6 m3 | 台班 | 503.07 | 7.64 | 3843.45
3 | 其他机材费 | % | 3843.45 | 5 | 192.17
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4133.14
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 144.66
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 449.17
| 利润 | 元 | 5% |  | 236.35
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 2 | 41.68
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 15.28 | 318.44
| 柴油 | kg | 3.94 | 366.72 | 1444.88
| 税金 | 元 | 9% |  | 609.15
| 合计 | 元 |  |  | 7377.47
| 单价 | 元 |  |  | 73.77
单价计算表
单价序号 |  |  | 34
项目名称 |  |  | 砌体拆除 机械挖除浆砌石
定额编号 |  |  | 30199
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 8 | 390.08
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 2.5 | 1840.55
3 | 其他机材费 | % | 1840.55 | 10 | 184.06
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 2414.69
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 84.51
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 262.41
| 利润 | 元 | 5% |  | 138.08
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 8 | 166.72
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 5 | 104.2
| 柴油 | kg | 3.94 | 172.5 | 679.65
| 税金 | 元 | 9% |  | 346.52
| 合计 | 元 |  |  | 4196.78
| 单价 | 元 |  |  | 41.97
单价计算表
单价序号 |  |  | 35
项目名称 |  |  | 混凝土灌砌块石 护底、护坡~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 30071换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 100.2 | 4885.75
2 | 块石 | m3 | 60 | 84.3 | 5058
3 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 52.5 | 8537.03
4 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 1.74 | 341.48
5 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 12.5 | 281.75
6 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 15 | 73.65
7 | 其他机材费 | % | 14291.9 | 0.5 | 71.46
8 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 52.5 | 409.5
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 19658.62
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 688.05
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2136.4
| 利润 | 元 | 5% |  | 1124.15
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 100.2 | 2088.17
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 3.48 | 72.52
| 块石 | m3 | 121.9 | 84.3 | 10276.17
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 14524.65 | 3863.56
| 粗砂 | m3 | 192 | 28.3815 | 5449.25
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 41.16 | 5828.26
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 52.5 | 159.08
| 税金 | 元 | 9% |  | 4620.97
| 合计 | 元 |  |  | 55965.13
| 单价 | 元 |  |  | 559.65
单价计算表
单价序号 |  |  | 36
项目名称 |  |  | 截水墙及心墙 墙高＜10m,墙厚≤30cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40009换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 145 | 7070.2
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.77 | 1158.08
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 67.4 | 411.81
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 40.5 | 210.4
5 | 卡扣件 | kg | 6.11 | 27 | 164.97
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 106 | 703.84
7 | 电焊条 | kg | 6.81 | 2.4 | 16.34
8 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
9 | 水 | m3 | 0.86 | 90 | 77.4
10 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 436.15 | 0.12 | 52.34
11 | 履带起重机 油动 起重量 10t | 台班 | 441.48 | 0.16 | 70.64
12 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 74.44 | 0.34 | 25.31
13 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
14 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 74.56 | 0.9 | 67.1
15 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 1.8 | 264.62
16 | 其他机材费 | % | 20172.29 | 2 | 403.45
17 | 混凝土拌制 | m3 | 22.2 | 103 | 2286.6
18 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 30735.94
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1075.76
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3340.23
| 利润 | 元 | 5% |  | 1757.6
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 145 | 3021.8
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 1.0736 | 22.37
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 柴油 | kg | 3.94 | 6.08 | 23.96
| 混凝土拌制 | m3 | 7.81 | 103 | 804.43
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 6371.94
| 合计 | 元 |  |  | 77171.31
| 单价 | 元 |  |  | 771.71
单价计算表
单价序号 |  |  | 37
项目名称 |  |  | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式(墙身平均厚度≥80cm)~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40199换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 142 | 6923.92
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.65 | 977.6
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 63 | 384.93
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 90 | 467.55
5 | 卡扣件 | kg | 6.11 | 38 | 232.18
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 96 | 637.44
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
8 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 436.15 | 0.17 | 74.15
10 | 履带起重机 油动 起重量 10t | 台班 | 441.48 | 0.2 | 88.3
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 3.73 | 548.35
13 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 74.56 | 1.86 | 138.68
14 | 其他机材费 | % | 20558.81 | 1 | 205.59
15 | 混凝土拌制 | m3 | 22.2 | 103 | 2286.6
16 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 30778.32
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1077.24
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3344.83
| 利润 | 元 | 5% |  | 1760.02
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 142 | 2959.28
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 1.8537 | 38.63
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 柴油 | kg | 3.94 | 7.6 | 29.94
| 混凝土拌制 | m3 | 7.81 | 103 | 804.43
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 6372.9
| 合计 | 元 |  |  | 77182.87
| 单价 | 元 |  |  | 771.83
单价计算表
单价序号 |  |  | 38
项目名称 |  |  | 混凝土底板 底板厚度≤40cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40135换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 96 | 4680.96
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.56 | 842.24
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 26 | 158.86
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 33 | 171.44
5 | 卡扣件 | kg | 6.11 | 13 | 79.43
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 98 | 650.72
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
8 | 水 | m3 | 0.86 | 90 | 77.4
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 436.15 | 0.3 | 130.85
10 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8 | 180.32
11 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 74.56 | 1 | 74.56
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 4.3 | 632.14
13 | 其他机材费 | % | 19746.78 | 1 | 197.47
14 | 混凝土拌制 | m3 | 22.2 | 103 | 2286.6
15 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 27715.22
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 970.03
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3011.95
| 利润 | 元 | 5% |  | 1584.86
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 96 | 2000.64
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 1.059 | 22.07
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土拌制 | m3 | 7.81 | 103 | 804.43
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 5951.38
| 合计 | 元 |  |  | 72077.86
| 单价 | 元 |  |  | 720.78
单价计算表
单价序号 |  |  | 39
项目名称 |  |  | 消力坎 无宽缝~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40157换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 102 | 4973.52
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.82 | 1233.28
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 23 | 140.53
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 39 | 202.61
5 | 卡扣件 | kg | 6.11 | 16 | 97.76
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 88 | 584.32
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
8 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 436.15 | 0.31 | 135.21
10 | 履带起重机 油动 起重量 10t | 台班 | 441.48 | 0.3 | 132.44
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 5.59 | 821.79
13 | 离心式水泵 单级 功率 17kw | 台班 | 133.91 | 2.8 | 374.95
14 | 其他机材费 | % | 20732.52 | 1 | 207.33
15 | 混凝土拌制 | m3 | 22.2 | 103 | 2286.6
16 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 29003.37
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1015.12
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3151.94
| 利润 | 元 | 5% |  | 1658.52
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 102 | 2125.68
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 2.8603 | 59.61
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 柴油 | kg | 3.94 | 11.4 | 44.92
| 混凝土拌制 | m3 | 7.81 | 103 | 804.43
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 6109.28
| 合计 | 元 |  |  | 73990.14
| 单价 | 元 |  |  | 739.9
单价计算表
单价序号 |  |  | 40
项目名称 |  |  | 镇墩~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40227换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 172 | 8386.72
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 2.8 | 4211.2
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 274 | 1819.36
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
5 | 水 | m3 | 0.86 | 90 | 77.4
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 4 | 785
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 7.8 | 175.81
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 16 | 78.56
9 | 卷扬机 起重量 5t | 台班 | 109.95 | 1 | 109.95
10 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 2.5 | 367.53
11 | 其他机材费 | % | 24373.64 | 1 | 243.74
12 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 33807.5
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1183.26
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3674.03
| 利润 | 元 | 5% |  | 1933.24
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 172 | 3584.48
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 9 | 187.56
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 6694.86
| 合计 | 元 |  |  | 81082.22
| 单价 | 元 |  |  | 810.82
单价计算表
单价序号 |  |  | 41
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 其他小型结构~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40258换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 210 | 10239.6
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1.75 | 2632
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 90 | 597.6
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
5 | 水 | m3 | 0.86 | 100 | 86
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5.2 | 1020.5
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 12 | 270.48
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 2.5 | 367.53
10 | 其他机材费 | % | 21821.14 | 1 | 218.21
11 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 33082.35
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1157.88
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3595.23
| 利润 | 元 | 5% |  | 1891.77
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 210 | 4376.4
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 10.4 | 216.74
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 6690.39
| 合计 | 元 |  |  | 81028.05
| 单价 | 元 |  |  | 810.28
单价计算表
单价序号 |  |  | 42
项目名称 |  |  | 浆砌块石 基础~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | 30031换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 75.1 | 3661.88
2 | 块石 | m3 | 60 | 115 | 6900
3 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 142.93 | 34 | 4859.62
4 | 砂浆拌和机 | 台班 | 100.27 | 1.6 | 160.43
5 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 18 | 88.38
6 | 其他机材费 | % | 12008.43 | 0.5 | 60.04
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 15730.35
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 550.56
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1709.49
| 利润 | 元 | 5% |  | 899.52
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 75.1 | 1565.08
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 1.6 | 33.34
| 块石 | m3 | 121.9 | 115 | 14018.5
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 8704 | 2315.26
| 粗砂 | m3 | 192 | 37.4 | 7180.8
| 税金 | 元 | 9% |  | 3960.27
| 合计 | 元 |  |  | 47963.32
| 单价 | 元 |  |  | 479.63
单价计算表
单价序号 |  |  | 43
项目名称 |  |  | 混凝土护坡 厚度30cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40145换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 155 | 7557.8
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.9 | 1353.6
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 45 | 298.8
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
5 | 水 | m3 | 0.86 | 80 | 68.8
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 4.9 | 961.63
7 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
8 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 5.3 | 107.96
9 | 其他机材费 | % | 19637.82 | 1 | 196.38
10 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 28195.4
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 986.84
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3064.14
| 利润 | 元 | 5% |  | 1612.32
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 155 | 3230.2
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 9.8 | 204.23
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 6057.94
| 合计 | 元 |  |  | 73368.36
| 单价 | 元 |  |  | 733.68
单价计算表
单价序号 |  |  | 44
项目名称 |  |  | 砌体外包混凝土 墙厚≤0.5m~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40251换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 166 | 8094.16
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.42 | 631.68
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 230 | 1405.3
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 120 | 623.4
5 | 卡扣件 | kg | 6.11 | 56 | 342.16
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 270 | 1792.8
7 | 电焊条 | kg | 6.81 | 8 | 54.48
8 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
9 | 水 | m3 | 0.86 | 90 | 77.4
10 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5 | 981.25
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 11 | 247.94
12 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 74.44 | 1 | 74.44
13 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 16.6 | 81.51
14 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 8.2 | 1205.48
15 | 其他机材费 | % | 24266.67 | 1 | 242.67
16 | 混凝土运输 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 33406.9
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1169.24
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3630.49
| 利润 | 元 | 5% |  | 1910.33
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 166 | 3459.44
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 10 | 208.4
| 水泥 42.5级 | kg | 0.27 | 28495.98 | 7579.93
| 粗砂 | m3 | 192 | 55.6818 | 10690.91
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 3.03 | 103 | 312.09
| 税金 | 元 | 9% |  | 6642.19
| 合计 | 元 |  |  | 80444.28
| 单价 | 元 |  |  | 804.44
单价计算表
单价序号 |  |  | 45
项目名称 |  |  | 球墨铸铁管安装（胶圈接口） 公称直径（mm以内）150
定额编号 |  |  | [市政]5-55
施工措施
定额单位 |  |  | 10m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 48.76 | 0.66 | 32.18
2 | 橡胶圈 | 个 | 10 | 1.72 | 17.2
3 | 润滑油 | kg | 3.6 | 0.09 | 0.32
4 | 氧气 | m3 | 5.89 | 0.09 | 0.5
5 | 乙炔气 | m3 | 17.9 | 0.03 | 0.5
6 | 球墨铸铁管DN100 | m | 136 | 10 | 1360
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1410.7
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 49.37
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 153.3
| 利润 | 元 | 5% |  | 80.67
| 补差: 二类人工 | 工日 | 20.84 | 0.66 | 13.75
| 税金 | 元 | 9% |  | 153.7
| 合计 | 元 |  |  | 1861.49
| 单价 | 元 |  |  | 186.15
单价计算表
单价序号 |  |  | 46
项目名称 |  |  | 焊接法兰、阀门安装 公称直径 （mm 以内）100
定额编号 |  |  | [市政]7-609
施工措施
定额单位 |  |  | 个
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 48.76 | 0.4 | 19.41
2 | 石棉橡胶板 | kg | 5.86 | 0.17 | 1
3 | DN100闸阀 | 个 | 653 | 1 | 653
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 673.41
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 23.57
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 73.18
| 利润 | 元 | 5% |  | 38.51
| 补差: 二类人工 | 工日 | 20.84 | 0.398 | 8.29
| 税金 | 元 | 9% |  | 73.53
| 合计 | 元 |  |  | 890.49
| 单价 | 元 |  |  | 890.49
单价计算表
单价序号 |  |  | 47
项目名称 |  |  | 塑料管安装（粘接） 管外径（mm以内）110
定额编号 |  |  | [市政]5-84
施工措施
定额单位 |  |  | 10m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 48.76 | 0.56 | 27.35
2 | 铁砂布 | 张 | 1.03 | 0.52 | 0.54
3 | 丙酮 | kg | 6.73 | 0.05 | 0.32
4 | 粘合剂 | g | 0.02 | 32 | 0.64
5 | φ110PE100级（1.0MPa） | m | 35.41 | 10 | 354.1
6 | 木工圆锯机 | 台班 | 32.02 |  | 0.1
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 383.04
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 13.41
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 41.63
| 利润 | 元 | 5% |  | 21.9
| 补差: 二类人工 | 工日 | 20.84 | 0.561 | 11.69
| 税金 | 元 | 9% |  | 42.45
| 合计 | 元 |  |  | 514.12
| 单价 | 元 |  |  | 51.41
单价计算表
单价序号 |  |  | 48
项目名称 |  |  | 注浆 水泥浆
定额编号 |  |  | 21479
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 196 | 9556.96
2 | 水泥 | t | 300 | 78.72 | 23616
3 | 水 | m3 | 0.86 | 80 | 68.8
4 | 载重汽车 汽油型 载重量 4 t | 台班 | 366.57 | 4.7 | 1722.88
5 | 其他机材费 | % | 25407.68 | 0.5 | 127.04
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 35091.68
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1228.21
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3813.59
| 利润 | 元 | 5% |  | 2006.67
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 196 | 4084.64
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 4.7 | 97.95
| 水泥 | t | 266 | 78.72 | 20939.52
| 税金 | 元 | 9% |  | 6053.6
| 合计 | 元 |  |  | 73315.86
| 单价 | 元 |  |  | 733.16

## 2-11 工程量清单单价组合表
工程量清单单价组合表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
一 |  | 建筑工程
1 |  | 大坝
1.1 | 500101010001 | 山塘清淤 | m3 | 20.82 | (1)+(2)
1.2 | 500101002001 | 清表 | m3 | 12.27 | (3)
1.3 | 500101002002 | 一般土方开挖 | m3 | 3.32 | (4)
1.4 | 500103001001 | 土方回填 | m3 | 10.96 | (4)+(5)
1.5 | 500105009001 | 干砌块石拆除 | m3 | 41.38 | (6)+(7)
1.6 | 500103002001 | 粘土回填 | m3 | 71.9 | (8)
1.7 | 500103001002 | 粗砂回填（坝脚） | m3 | 266.36 | (9)
1.8 | 500105001001 | 30cm厚干砌块石护坡 | m3 | 334.64 | (10)
1.9 | 500103016001 | 20cm厚宕渣垫层 | m3 | 74.17 | (11)
1.10 | 500103016002 | 300厚粒径5~20mm碎石层 | m3 | 292.42 | (12)
1.11 | 500103016003 | 200厚粒径2mm以下粗砂层 | m3 | 310.28 | (13)
1.12 | 500103014001 | 300g/m2土工布铺设 | m2 | 9.44 | (14)
1.13 | 500103016004 | 碎石垫层 | m3 | 288.43 | (15)
1.14 | 500109001001 | C20砼坝肩、路缘石 | m3 | 685.52 | (16)
1.15 | 500109001002 | C20砼排水沟 | m3 | 795.79 | (17)
1.16 | 500105001002 | 干砌块石挡墙 | m3 | 326.76 | (18)
1.17 | 500109001003 | C20砼压顶 | m3 | 780.93 | (19)
1.18 | 500109001004 | C25砼防浪墙 | m3 | 835.7 | (20)
1.19 | 500109001005 | C20砼垫层 | m3 | 708.99 | (21)
1.20 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | t | 7902.97 | (22)
1.21 | 500114004001 | C25砼坝顶路面 | m3 | 784.39 | (23)
1.22 | 500114006001 | 50厚5%水泥碎石稳定层 | m3 | 461.19 | (24)
1.23 | 500109001006 | C20砼踏步 | m3 | 773.69 | (25)
1.24 | 500109009001 | 伸缩缝（沥青杉木板） | m2 | 134.62 | (26)
1.25 | 500109008001 | 橡胶止水 | m | 68.06 | (27)
1.26 | 500107002001 | 坝体劈裂灌浆钻孔 | m | 156.63 | (28)
1.27 | 500107003001 | 坝基帷幕灌浆钻孔 | m | 165.31 | (29)
1.28 | 500107002002 | 坝体劈裂灌浆 | m | 252.21 | (30)
工程量清单单价组合表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
1.29 | 500107005001 | 坝基帷幕灌浆 | m | 500.49 | (31)
1.30 | 500107009001 | 检查孔压水试验 | 试段 | 1180.71 | (32)
1.31 | 500114010001 | 白蚁防治 | 项 | 5000 | 5000
1.32 | 500114010002 | 简介公告牌 | 个 | 600 | 600
1.33 | 500114010003 | 责任牌 | 个 | 400 | 400
1.34 | 500114010004 | 深水警示牌 | 个 | 400 | 400
1.35 | 500114010005 | 巡查工作线路指示牌 | 个 | 100 | 100
1.36 | 500114010006 | 管理范围界桩及巡视点 | 个 | 800 | 800
2 |  | 溢洪道
2.1 | 500101002003 | 土方开挖 | m3 | 3.32 | (4)
2.2 | 500105009002 | 混凝土底板机械拆除 | m3 | 98.16 | (6)+(33)
2.3 | 500105009003 | 浆砌块石拆除 | m3 | 115.74 | (33)+(34)
2.4 | 500103001003 | 原土回填 | m3 | 7.64 | (5)
2.5 | 500103002002 | 粘土回填 | m3 | 71.9 | (8)
2.6 | 500105012001 | C20砼灌砌石基础填筑 | m3 | 559.65 | (35)
2.7 | 500109001007 | C25砼刺墙 | m3 | 771.71 | (36)
2.8 | 500109001008 | C20砼挡墙 | m3 | 771.83 | (37)
2.9 | 500109001009 | C20砼底板 | m3 | 720.78 | (38)
2.10 | 500109001010 | C20砼消力池 | m3 | 739.9 | (39)
2.11 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | t | 7902.97 | (22)
2.12 | 500109009002 | 伸缩缝（沥青杉木板） | m2 | 134.62 | (26)
2.13 | 500114010007 | 溢洪道水位尺 | 根 | 300 | 300
2.14 | 500114010008 | φ50mm pvc排水孔（包含纱布及反滤层） | m | 15 | 15
3 |  | 启闭设备
3.1 | 500109001011 | C20砼启闭机墩 | m3 | 810.82 | (40)
3.2 | 500109001012 | C20砼进口 | m3 | 810.28 | (41)
3.3 | 500109001013 | C20砼堵头 | m3 | 810.28 | (41)
3.4 | 500114010009 | 拦污栅 | 项 | 500 | 500
3.5 | 500114010010 | 水位尺 | 根 | 300 | 300
3.6 | 500114010011 | 插板闸门及安装 | 套 | 2000 | 2000
工程量清单单价组合表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
3.7 | 500114010012 | 启闭机及安装 | 套 | 2500 | 2500
3.8 | 500114010013 | 铸铁抱轴制作安装 | 个 | 50 | 50
3.9 | 500114010014 | 拉杆 | m | 80 | 80
3.10 | 500105012002 | C20砼灌砌石基础平台 | m3 | 559.65 | (35)
3.11 | 500114010015 | 启闭机房 | m2 | 2000 | 2000
3.12 | 500105003001 | M10浆砌块石填充 | m3 | 479.63 | (42)
3.13 | 500109001014 | C20砼拉杆台 | m3 | 733.68 | (43)
3.14 | 500109001015 | C20砼台阶 | m3 | 773.69 | (25)
3.15 | 500109001016 | C20砼外包 | m3 | 804.44 | (44)
3.16 | 500114010016 | φ800浮球 | 个 | 500 | 500
3.17 | 500114010017 | Φ100软管 | m | 80 | 80
3.18 | 500114001001 | 球墨铸铁管DN100 | m | 186.15 | (45)
3.19 | 500114010018 | DN100闸阀 | 个 | 890.49 | (46)
3.20 | 500114010019 | 原塑料套管拆除 | 项 | 1000 | 1000
3.21 | 500114003001 | φ110PE100级（1.0MPa） | m | 51.41 | (47)
3.22 | 500107016001 | 1：2水泥浆灌注 | m3 | 733.16 | (48)
二 |  | 机电设备及安装工程
三 |  | 金属结构设备及安装工程
四 |  | 措施项目
1 |  | 措施项目
| 500114011001 | 措施项目 | 元 | 855519.71 | 855519.71
合计

## 2-12 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价 | 备注
1 | 电 | kwh | 0.98
2 | 风 | m3 | 0.16
3 | 水 | m3 | 0.86
4 | 混凝土运输 | m3 | 10.83
5 | 混凝土拌制 | m3 | 30.01

## 2-13 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 0.3 | 60 | 60 | 0.86 | 17.7 | 0.12
[5 empty] | 32.5:0.16; 42.5:0.266; | 192 | 141.6
1 | C20 | 42.5 | 2 | 0.60 | 276.66 | 0.54 | 0.78 | 0.16 |  |  | 162.61 | 288.4
2 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 303.16 | 0.52 | 0.79 | 0.16 |  |  | 169.88 | 292.76
3 | M10 | 42.5 |  |  | 256 | 1.1 |  | 0.15 |  |  | 142.93 | 279.3

## 2-15 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 人工 | 三类工程 | 工日 | 69.6 | 20.84
2 | 机械人工 | 三类工程 | 工日 | 69.6 | 20.84
3 | 水泥 |  | t | 566 | 266
4 | 水泥 42.5级 |  | t | 566 | 266
5 | 水泥 42.5级 |  | kg | 0.57 | 0.27
6 | 钢模板 |  | kg | 6.11
7 | 柴油 |  | kg | 6.94 | 3.94
8 | 汽油 |  | kg | 8.47
9 | 粘土 |  | m3 | 50
10 | 块石 |  | m3 | 181.9 | 121.9
11 | 电焊条 |  | kg | 6.81
12 | 电 |  | kWh | 0.98
13 | 风 |  | m3 | 0.16
14 | 水 |  | m3 | 0.86
15 | 混凝土运输 |  | m3 | 10.83 | 3.03
16 | 混凝土拌制 |  | m3 | 30.01 | 7.81
17 | 粗砂 |  | m3 | 252 | 192
18 | 碎石(综合) |  | m3 | 201.6 | 171.6

## 2-16 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [12 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 | 0.75 | 0.45
1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6 m3 |  | 261.55 | 97.52 |  | 144 | [5 empty] | 241.52 | 503.07 | 230.8
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 |  | 431.7 | 97.52 |  | 207 | [5 empty] | 304.52 | 736.22 | 313.54
1029 | 推土机 功率 59 kw |  | 132.76 | 97.52 |  | 126 | [5 empty] | 223.52 | 356.28 | 207.16
1030 | 推土机 功率 74 kw |  | 232.15 | 97.52 |  | 159 | [5 empty] | 256.52 | 488.67 | 250.5
1076 | 压路机 内燃 重量 8~10 t |  | 112.02 | 97.52 |  | 81 | [5 empty] | 178.52 | 290.54 | 148.06
1077 | 压路机 内燃 重量 12~15 t |  | 162.3 | 97.52 |  | 111 | [5 empty] | 208.52 | 370.82 | 187.46
1080 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw |  | 6.69 | 97.52 |  |  | 15.68 |  |  |  |  | 113.2 | 119.89 | 41.68
1108 | 双胶轮车 |  | 4.91 | [9 empty] | 4.91 | 0
2002 | 地质钻机 油压式、手把式 150型 |  | 81.21 | 113.61 |  |  | 55.86 |  |  |  |  | 169.47 | 250.68 | 48.56
2013 | 灌浆泵 中低压 泥浆 |  | 47.48 | 97.52 |  |  | 68.6 |  |  |  |  | 166.12 | 213.6 | 41.68
2016 | 泥浆搅拌机 |  | 53.92 | 48.76 |  |  | 65.66 |  |  |  |  | 114.42 | 168.34 | 20.84
2017 | 灰浆搅拌机 |  | 18.66 | 48.76 |  |  | 32.34 |  |  |  |  | 81.1 | 99.76 | 20.84
2046 | 灌浆自动记录仪 |  | 62.11 |  |  |  | 1.96 |  |  |  |  | 1.96 | 64.07 | 0
2065 | 砂浆拌和机 |  | 18.19 | 48.76 |  |  | 33.32 |  |  |  |  | 82.08 | 100.27 | 20.84
4014 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 |  | 51.69 | 97.52 |  |  | 47.04 |  |  |  |  | 144.56 | 196.25 | 41.68
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [12 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 | 0.75 | 0.45
4019 | 强制式砼搅拌机 出料 0.35 m3 |  | 51.23 | 97.52 |  |  | 110.74 |  |  |  |  | 208.26 | 259.49 | 41.68
4040 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw |  | 12.74 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.8 | 22.54 | 0
4042 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw |  | 10.57 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.8 | 20.37 | 0
4054 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min |  | 3.65 |  |  |  |  | 129.6 | 13.76 |  |  | 143.36 | 147.01 | 0
5002 | 载重汽车 汽油型 载重量 4 t |  | 89.12 | 48.76 | 228.69 | [6 empty] | 277.45 | 366.57 | 20.84
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t |  | 100.25 | 64.85 | 271.04 | [6 empty] | 335.9 | 436.15 | 27.71
5011 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t |  | 175.33 | 97.52 |  | 138 | [5 empty] | 235.52 | 410.85 | 222.92
6048 | 履带起重机 油动 起重量 10t |  | 229.96 | 97.52 |  | 114 | [5 empty] | 211.52 | 441.48 | 191.4
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t |  | 164.24 | 97.52 |  | 108 | [5 empty] | 205.52 | 369.76 | 183.52
6094 | 卷扬机 起重量 5t |  | 21.99 | 48.76 |  |  | 39.2 |  |  |  |  | 87.96 | 109.95 | 20.84
8033 | 离心式水泵 单级 功率 7kw |  | 8.07 | 32.18 |  |  | 34.3 |  |  |  |  | 66.49 | 74.56 | 13.75
8034 | 离心式水泵 单级 功率 17kw |  | 14.51 | 32.18 |  |  | 87.22 |  |  |  |  | 119.4 | 133.91 | 13.75
9001 | 电焊机 交流 20~25kva |  | 3.88 |  |  |  | 70.56 |  |  |  |  | 70.56 | 74.44 | 0
9014 | 对焊机 电弧型 交流 150kva |  | 24.12 | 48.76 |  |  | 388.08 | 6.08 | 11.18 |  |  | 454.1 | 478.22 | 20.84
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm |  | 10.57 | 48.76 |  |  | 31.36 |  |  |  |  | 80.12 | 90.69 | 20.84
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市长乐镇南山湖村黄家湾山塘综合整治工程 | [12 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 | 0.75 | 0.45
9026 | 钢筋切断机 功率 20kw |  | 15.42 | 48.76 |  |  | 88.2 |  |  |  |  | 136.96 | 152.38 | 20.84
9027 | 钢筋调直机 功率4~14 |  | 24.53 | 48.76 |  |  | 14.7 |  |  |  |  | 63.46 | 87.99 | 20.84
9913140023 | 木工圆锯机 | 500mm | 32.02 | [9 empty] | 32.02 | 0
99Z1602 | 抓铲挖掘机 | 0.5m3 | 594.44 | [9 empty] | 594.44 | 20.84