## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市崇仁中学果蔬劳动实践基地工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 681645.84 | 17326.99 | 10124.24 | 35214.19 | 56282.66
1.1 | 市政 | 342948.18 | 6000.00 | 5524.29 | 12331.00 | 28316.82
1.2 | 园林 | 250389.66 | 11326.99 | 3898.47 | 19728.06 | 20674.38
1.3 | 安装 | 88308.00 |  | 701.48 | 3155.13 | 7291.46
合计 |  | 681646 | 17326.99 | 10124.24 | 35214.19 | 56282.66

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 265133.18 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 56841.08
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 22003.16
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 16478.87 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 8924.23
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 5524.29 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 5524.29 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 15164.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9164.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9164.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 6000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 6000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 12331.00
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 28316.82
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 342948.18

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外新增沥青路面 |  |  |  |  | 177221.52 | 10486.67 | 26393.22
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：15CM 3.含建筑垃圾外运 | m2 | 1073.73 | 24.49 | 26295.65 | 1717.97 | 19842.53
2 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 943.30 | 1.96 | 1848.87 | 273.56 | 1245.16
3 | 040202011001 | 碎石 | 1.碎石底层 人机配合~厚10(cm) | m2 | 943.30 | 25.46 | 24016.42 | 1084.80 | 867.84
4 | 040303002007 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25非泵送商品混凝土 2.厚度：12CM | m3 | 113.20 | 497.47 | 56313.60 | 4385.37 | 1088.98
5 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.乳化改性沥青（0.7±0.1L/m2） | m2 | 943.30 | 3.45 | 3254.39 | 28.30 | 37.73
6 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.沥青路面专用玻纤格栅 | m2 | 941.62 | 6.05 | 5696.80 | 1694.92
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.60厚细粒式沥青混凝土面层 | m2 | 943.30 | 63.39 | 59795.79 | 1301.75 | 3310.98
|  | 排水 |  |  |  |  | 50597.20 | 11134.83 | 1786.07
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 188.15 | 8.09 | 1522.13 | 824.10 | 408.29
9 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计规范要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 138.02 | 14.37 | 1983.35 | 1261.50 | 329.87
本页小计 | [6 empty] | 180727.00 | 12572.27 | 27131.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖余方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 50.13 | 15.94 | 799.07 | 20.05 | 637.15
11 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：De200 HDPE双壁波纹排水管 2.连接形式：承插口 3.管道检验及试验要求：闭水试验 4.100厚3:7砂石回填 5.中粗砂回填 | m | 98.06 | 119.20 | 11688.75 | 1472.86 | 24.52
12 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格：De300 HDPE双壁波纹排水管 2.连接形式：承插口 3.管道检验及试验要求：闭水试验 4.100厚3:7砂石回填 5.中粗砂回填 | m | 71.53 | 164.25 | 11748.80 | 1296.12 | 20.74
13 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：单箅雨水口 2.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，150厚C25混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格：MU15机砖 M10水泥砂浆砌筑 4.砂浆强度等级及配合比：勾缝、座浆和井内外壁抹面均用1：2防水水泥砂浆 5.C20混凝土井圈 6.球墨铸铁雨水篦子 7.井深：1.5m | 座 | 10 | 1383.42 | 13834.20 | 4256.70 | 233.50
本页小计 | [6 empty] | 38070.82 | 7045.73 | 915.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040504001001 | 砌筑井 | 做法参照图集20S515 1.垫层、基础材质及厚度：150厚C25混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU20混凝土普通砖 3.勾缝、抹面要求：抹面、勾缝、坐浆均用M10防水水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格：C20混凝土井圈，Φ700球墨铸铁井盖 6.井深：1.2m | 座 | 5 | 1804.18 | 9020.90 | 2003.50 | 132.00
|  | 车蓬 |  |  |  |  | 13116.40 | 3061.67 | 532.33
15 | 04B002 | 原有车篷拆除 | 1.原有车篷拆除 2.含建筑垃圾外运 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
16 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 12.18 | 3.43 | 41.78 | 4.87 | 29.35
17 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计规范要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 7.56 | 14.37 | 108.64 | 69.10 | 18.07
18 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖余方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 4.62 | 15.94 | 73.64 | 1.85 | 58.72
19 | 040303001005 | 混凝土垫层 | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.84 | 464.34 | 390.05 | 34.42 | 10.41
本页小计 | [6 empty] | 10135.01 | 2113.74 | 248.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040303002005 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25非泵送商品混凝土 2.含模板 | m3 | 3.78 | 557.97 | 2109.13 | 250.46 | 56.44
21 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.390*190*190小型混凝土空心砌块，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.08 | 371.35 | 401.06 | 121.50 | 3.37
22 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆抹平 | m2 | 14.17 | 41.29 | 585.08 | 357.79 | 9.35
23 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.腻子种类：抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 3.涂料品种、喷刷遍数：白色涂料 | m2 | 14.17 | 27.92 | 395.63 | 229.98
24 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.阳光板品种、规格：聚碳酸酯采光板（双层） | m2 | 25.00 | 118.83 | 2970.75 | 443.00 | 27.50
25 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：Φ76*4钢管 | t | 0.197 | 8003.32 | 1576.65 | 375.11 | 136.85
26 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：Φ76*4钢管 | t | 0.089 | 7845.65 | 698.26 | 168.93 | 63.54
27 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格：Φ50*3钢管 | t | 0.070 | 5486.16 | 384.03 | 24.38 | 13.96
28 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限2(h) | m2 | 20.15 | 58.21 | 1172.93 | 486.22
29 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.除锈漆两道 | m2 | 20.15 | 9.50 | 191.43 | 135.01
30 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.047 | 10353.59 | 486.62 | 132.36 | 90.41
本页小计 | [6 empty] | 10971.57 | 2724.74 | 401.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格：2厚钢板 2.安装高度：3M内 | t | 0.068 | 5772.29 | 392.52 | 32.99 | 14.36
32 | 05B002 | 铝合金板封边 | 1.铝合金板封边 | m | 10.00 | 63.82 | 638.20 | 193.70
|  | 外墙 |  |  |  |  | 20444.70 | 11917.93 | 396.01
33 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除并清理干净原有粉刷涂料面层至墙体基层 | m2 | 250.64 | 11.05 | 2769.57 | 1899.85 | 333.35
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚M15水泥砂浆分层抹平甩毛 | m2 | 250.64 | 42.60 | 10677.26 | 5950.19 | 62.66
35 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮外墙腻子二遍 2.封底漆一道 3.白色外墙防霉无机涂料二度饰面 | m2 | 250.64 | 27.92 | 6997.87 | 4067.89
|  | 其他 |  |  |  |  | 3753.36 | 61.68 | 0.63
36 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.更换化粪池盖板，原有复合板改为3个800*800的球墨铸铁盖板 | 套 | 3 | 1251.12 | 3753.36 | 61.68 | 0.63
本页小计 | [6 empty] | 25228.78 | 12206.30 | 411.00
合计 | [6 empty] | 265133.18 | 36662.78 | 29108.26

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 16478.87 | 3859.20 | 6473.67
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 2.沥青混凝土摊铺机 3.履带式挖掘机1m3以内 | 项 | 1 | 13260.23 | 13260.23 | 1937.00 | 6102.62
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 |  | m2 | 21.65 | 62.09 | 1344.25 | 820.75 | 71.01
3 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 3.30 | 29.50 | 97.35 | 36.23 | 1.78
4 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 250.64 | 7.09 | 1777.04 | 1065.22 | 298.26
本页小计 | [6 empty] | 16478.87 | 3859.20 | 6473.67
合计 | [6 empty] | 16478.87 | 3859.20 | 6473.67

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9164.02 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9164.02 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 6000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 6000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 15164.02 | -

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9164.02 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9164.02
合计 |  |  | 9164.02 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 原有地基拆除及垃圾清理外运 | 原有地基拆除及垃圾清理外运 | 6000.00
合计 |  |  | 6000.00

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 16.395 | 138.00 | 2262.51
2 | 二类人工 | 工日 | 174.402 | 149.00 | 25985.90
3 | 三类人工 | 工日 | 71.759 | 171.00 | 12270.79

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.009 | 3599.00 | 32.39
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 12.000 | 4.25 | 51.00
3 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.007 | 3913.00 | 27.39
4 | 型钢综合 | t | 0.104 | 3770.00 | 392.08
5 | 压型彩钢板(平面展开)0.5 | m2 | 5.000 | 21.65 | 108.25
6 | 中厚钢板综合 | t | 0.230 | 3841.00 | 883.43
7 | 橡皮密封条20×4 | m | 43.325 | 3.10 | 134.31
8 | 电焊条E43系列 | kg | 7.202 | 6.81 | 49.05
9 | 预埋铁件 | kg | 0.261 | 6.37 | 1.66
10 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1239.091 | 0.39 | 488.20
11 | 黄砂毛砂 | t | 57.186 | 155.00 | 8863.83
12 | 黄砂净砂 | t | 7.301 | 180.00 | 1314.18
13 | 碎石综合 | t | 172.041 | 126.00 | 21677.17
14 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 7.410 | 477.90 | 3541.24
15 | 陶粒混凝土实心砖190×90×53 | 千块 | 0.141 | 393.80 | 55.53
16 | 陶粒混凝土小型砌块390×190×190 | m3 | 0.863 | 169.69 | 146.44
17 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.848 | 393.00 | 333.26
18 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.206 | 414.00 | 499.28
19 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 120.726 | 431.00 | 52032.91
20 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 56.100 | 0.30 | 17.00
21 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 9594.499 | 0.33 | 3166.18
22 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 16.830 | 0.34 | 5.69
23 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 75.553 | 0.29 | 21.53
24 | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 57.164 | 934.00 | 53391.18
25 | 板枋材 | m3 | 0.030 | 1504.00 | 45.12
26 | 聚酯采光板双层 | m2 | 52.000 | 35.00 | 1820.00
27 | 白色外墙防霉无机涂料 | kg | 89.529 | 13.54 | 1212.22
28 | 柴油0# | kg | 56.598 | 8.20 | 464.10
29 | 碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5 | m | 0.050 | 12.33 | 0.62
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | HDPE双壁波纹排水管DN200 | m | 99.531 | 36.69 | 3651.79
31 | HDPE双壁波纹排水管DN300 | m | 72.603 | 62.29 | 4522.44
32 | 钢支撑 | kg | 1.084 | 4.60 | 4.99
33 | 水 | m3 | 31.690 | 5.73 | 181.58
34 | 钢模板 | kg | 14.326 | 5.04 | 72.20
35 | 木模板 | m3 | 0.009 | 1504.00 | 13.54
36 | 安全网 | m2 | 2.193 | 6.64 | 14.56
37 | 脚手架钢管 | kg | 7.666 | 4.42 | 33.88
38 | 竹脚手片 | m2 | 2.088 | 8.50 | 17.75
39 | 铸铁检查井盖800*800 | 套 | 3.030 | 1158.00 | 3508.74
40 | 铸铁检查井盖φ700 重型 | 套 | 5.000 | 696.00 | 3480.00
41 | 铸铁平箅510*390 | 套 | 10.000 | 217.00 | 2170.00
42 | 橡胶圈DN200 | 个 | 16.588 | 5.00 | 82.94
43 | 橡胶圈DN300 | 个 | 12.100 | 5.00 | 60.50
44 | 钢支撑 | t | 0.138 | 4600.00 | 634.80

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.029 | 101.00 | 2.93
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.764 | 819.32 | 625.96
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.373 | 1008.40 | 376.13
4 | 平地机90kW | 台班 | 0.575 | 695.14 | 399.71
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.197 | 793.92 | 156.40
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.520 | 1133.90 | 1723.53
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.264 | 431.73 | 113.98
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 3.028 | 572.38 | 1733.17
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.972 | 688.81 | 1358.33
10 | 轮胎压路机26t | 台班 | 0.726 | 1045.88 | 759.31
11 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 12.752 | 29.99 | 382.43
12 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.047 | 747.14 | 35.12
13 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 0.726 | 990.58 | 719.16
14 | 沥青混凝土摊铺机15t | 台班 | 0.500 | 2772.63 | 1386.32
15 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 4.145 | 256.16 | 1061.78
16 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.015 | 767.87 | 11.52
17 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.097 | 1099.85 | 106.69
18 | 门式起重机10t | 台班 | 0.142 | 486.21 | 69.04
19 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.017 | 510.72 | 8.68
20 | 载货汽车4t | 台班 | 0.035 | 479.30 | 16.78
21 | 载货汽车4t | 台班 | 0.654 | 480.32 | 314.13
22 | 载货汽车5t | 台班 | 0.015 | 498.08 | 7.47
23 | 自卸汽车15t | 台班 | 3.614 | 991.90 | 3584.73
24 | 平板拖车组40t | 台班 | 3.000 | 1287.72 | 3863.16
25 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.913 | 230.75 | 210.67
26 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.816 | 170.09 | 138.79
27 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.369 | 211.41 | 78.01
28 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.024 | 30.08 | 30.80
29 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.047 | 30.08 | 1.41
30 | 木工平刨床300mm | 台班 | 1.024 | 11.70 | 11.98
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.024 | 34.46 | 0.83
32 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.042 | 22.78 | 0.96
33 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.017 | 390.93 | 6.65
34 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.010 | 355.90 | 3.56
35 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.030 | 102.73 | 3.08
36 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.012 | 88.32 | 1.06
37 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.106 | 39.47 | 4.18
38 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.855 | 102.85 | 87.94
39 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 0.199 | 144.16 | 28.69
40 | 二氧化碳气体保护焊机250A | 台班 | 0.092 | 60.05 | 5.52
41 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.034 | 140.16 | 4.77
42 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.208 | 9.73 | 2.02
43 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.023 | 436.77 | 10.05
44 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 10.523 | 1523.88 | 16035.79
45 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 4.476 | 13.13 | 58.77
46 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 6.340 | 5.08 | 32.21
47 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.010 | 455.19 | 4.55

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 182121.87 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 57594.66
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 15174.61
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 11276.14 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6105.90
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.12% | 3898.47 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 3898.47 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 12690.74
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6690.74 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6690.74 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 6000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 6000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 19728.06
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 20674.38
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 250389.66

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 生态花架 |  |  |  |  | 154106.79 | 56104.87 | 1725.97
1 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 34.63 | 3.49 | 120.86 | 13.85 | 83.46
2 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计规范要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 23.94 | 14.64 | 350.48 | 218.81 | 57.22
3 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖余方 | m3 | 10.69 | 16.16 | 172.75 | 4.28 | 135.44
4 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.140 | 5586.71 | 782.14 | 165.21 | 6.13
5 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类：非商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 8.55 | 481.54 | 4117.17 | 331.23 | 82.25
6 | 010501006005 | 设备基础 | 1.混凝土种类：20cm厚灌浆料（二次浇筑） 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.14 | 677.61 | 1450.09 | 306.68 | 6.16
7 | 010502003003 | 异形柱 | 1.柱形状：造型柱 2.混凝土类别：非泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.43 | 564.90 | 1937.61 | 331.68 | 1.58
8 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.404 | 10463.08 | 4227.08 | 1137.77 | 777.12
9 | 050304004002 | 木花架柱、梁 | 1.100*300柳桉木木梁 | m3 | 9.67 | 7037.46 | 68052.24 | 11358.09 | 387.48
10 | 050304004003 | 木花架柱、梁 | 1.50*100樟子松板条 | m3 | 4.72 | 5154.82 | 24330.75 | 5543.97 | 189.13
11 | 020906014001 | 其他木材面油漆 | 1.外饰贾色木漆 | m2 | 540.88 | 89.79 | 48565.62 | 36693.30
本页小计 | [6 empty] | 154106.79 | 56104.87 | 1725.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 种植区 |  |  |  |  | 28015.08 | 3101.99 | 3004.02
12 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 123.21 | 6.69 | 824.27 | 220.55 | 439.86
13 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 123.21 | 13.41 | 1652.25 |  | 1335.60
14 | 050101009004 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土回填 2.回填厚度：暂按0.8m | m3 | 209.72 | 38.46 | 8065.83 | 174.07 | 1159.75
15 | 050101010004 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 262.15 | 5.32 | 1394.64 | 1101.03
16 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.100mm厚天然级配碎砾石夯实，要求表面密实平整 2.120mm厚C25细石砼垫层，随捣随提浆抹平 3.30厚DS M20干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.素水泥浆一道 5.1200*120*200mm规则芝麻灰花岗岩侧石 | m | 121.86 | 82.92 | 10104.63 | 1473.29 | 40.21
17 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：10cm厚C15非泵送商品混凝土 2.含模板 | m3 | 0.43 | 893.63 | 384.26 | 100.46 | 21.32
18 | 040303002004 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25非泵送商品混凝土 2.含模板 | m3 | 0.46 | 570.03 | 262.21 | 32.59 | 7.28
本页小计 | [6 empty] | 22688.09 | 3101.99 | 3004.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 04B004 | 木篱笆 | 1.具体内容和样式由业主指定 2.高度：80cm 3.不含基础 | m | 51.60 | 58.00 | 2992.80 |  |  | 2992.80
20 | 04B006 | 木篱笆 | 1.具体内容和样式由业主指定 2.高度：60cm 3.不含基础 | m | 54.41 | 42.90 | 2334.19 |  |  | 2334.19
本页小计 | [6 empty] | 5326.99 |  |  | 5326.99
合计 | [6 empty] | 182121.87 | 59206.86 | 4729.99 | 5326.99

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 11276.14 | 6309.35 | 503.42
1 | 041102002002 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 57.00 | 53.49 | 3048.93 | 1372.56 | 265.05
2 | 011702004001 | 异形柱 | 1.现浇混凝土 异形柱、圆形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 54.89 | 78.64 | 4316.55 | 2339.41 | 107.04
3 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 291.84 | 13.40 | 3910.66 | 2597.38 | 131.33
本页小计 | [6 empty] | 11276.14 | 6309.35 | 503.42
合计 | [6 empty] | 11276.14 | 6309.35 | 503.42

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3898.47
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 3898.47
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3898.47

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6690.74 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 6690.74 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 6000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 6000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 12690.74 | -

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6690.74 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6690.74
合计 |  |  | 6690.74 | -

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 木篱笆 | m | 51.60 | 58 | 2992.80
2 | 木篱笆 | m | 54.41 | 42.9 | 2334.19
合计 |  |  |  |  | 5326.99

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 陶瓷手工花盆 | 陶瓷手工花盆 | 6000.00
合计 |  |  | 6000.00

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 12.542 | 138.00 | 1730.80
2 | 二类人工 | 工日 | 181.806 | 149.00 | 27089.09
3 | 三类人工 | 工日 | 214.594 | 171.00 | 36695.57

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.082 | 3599.00 | 295.12
2 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.143 | 3913.00 | 559.56
3 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.061 | 3913.00 | 238.69
4 | 型钢综合 | t | 0.041 | 3770.00 | 154.57
5 | 中厚钢板综合 | t | 0.224 | 3841.00 | 860.38
6 | 电焊条E43系列 | kg | 25.856 | 6.81 | 176.08
7 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.434 | 393.00 | 170.56
8 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 8.636 | 414.00 | 3575.30
9 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 7.862 | 431.00 | 3388.52
10 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 140.748 | 0.29 | 40.11
11 | 柳桉木 | m3 | 11.227 | 4722.00 | 53013.89
12 | 樟子松 | m3 | 5.480 | 3100.43 | 16990.38
13 | 钢支撑 | kg | 32.488 | 4.60 | 149.44
14 | 水 | m3 | 6.440 | 5.73 | 36.90
15 | 复合模板综合 | m2 | 7.362 | 42.48 | 312.74
16 | 脚手架钢管 | kg | 51.270 | 4.42 | 226.61
17 | 竹脚手片 | m2 | 11.674 | 8.50 | 99.23
18 | 花岗岩侧石120*200*1200 | m | 123.079 | 52.03 | 6403.80
19 | 种植土 | m3 | 213.914 | 30.00 | 6417.42

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 1.294 | 920.85 | 1191.58
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.006 | 1008.40 | 6.05
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.020 | 695.14 | 13.90
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.025 | 793.92 | 19.85
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.427 | 1133.90 | 484.18
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.009 | 431.73 | 3.89
7 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.018 | 688.81 | 12.40
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.910 | 29.99 | 57.28
9 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.336 | 256.16 | 86.07
10 | 门式起重机10t | 台班 | 0.089 | 486.21 | 43.27
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.896 | 480.32 | 430.37
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.346 | 991.90 | 1335.10
13 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.117 | 988.73 | 115.68
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.050 | 211.41 | 10.57
15 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.020 | 39.74 | 0.79
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.015 | 46.85 | 0.70
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.047 | 27.99 | 1.32
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.521 | 30.08 | 75.83
19 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 9.066 | 34.46 | 312.41
20 | 木工开榫机160mm | 台班 | 3.295 | 46.88 | 154.47
21 | 木工打眼机16mm | 台班 | 5.784 | 8.94 | 51.71
22 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.073 | 390.93 | 28.54
23 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.016 | 88.32 | 1.41
24 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 6.832 | 102.85 | 702.67
25 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.031 | 106.95 | 3.32
26 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.145 | 9.73 | 1.41
27 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.259 | 13.13 | 3.40
28 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.797 | 5.08 | 4.05
29 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.173 | 455.19 | 78.75

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 74799.95 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10300.79
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 701.48
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 701.48 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 701.48 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2359.70
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2359.70 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2359.70 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3155.13
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 7291.46
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 88308.00

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 充电桩 |  |  |  |  | 74799.95 | 9956.94 | 1507.99
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：充电桩总配电柜 2.型 号：CDZ 3.基础形式：落地安装,防护等级IP65,下设10#槽钢及混凝土作基础,基础高400 | 台 | 1 | 13672.40 | 13672.40 | 521.28 | 101.96
2 | 030408003039 | 电缆保护管 | 1、名称：线缆保护管； 2、材质、规格：PVC100； 3、配置形式：埋地敷设； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 65.00 | 25.47 | 1655.55 | 217.75 | 2.60
3 | 030408003040 | 电缆保护管 | 1、名称：线缆保护管； 2、材质、规格：PVC40； 3、配置形式：埋地敷设； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 190.51 | 8.95 | 1705.06 | 510.57 | 5.72
4 | 030408001063 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZ-YJY-4*95+1*50； 3、敷设方式、部位：穿管敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室外。 | m | 80.00 | 324.10 | 25928.00 | 744.80 | 77.60
本页小计 | [6 empty] | 42961.01 | 1994.40 | 187.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030408001064 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZ-YJY-3*16； 3、敷设方式、部位：穿管敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室外。 | m | 226.54 | 41.41 | 9381.02 | 532.37 | 13.59
6 | 030408006027 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 22 | 37.10 | 816.20 | 280.50
7 | 030408006028 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240 | 个 | 2 | 266.81 | 533.62 | 135.30
8 | 030413004004 | 管道包封 | 排管外混凝土包封单层(含碎石垫层、钢筋、模板等) | m3 | 10.20 | 686.90 | 7006.38 | 1802.44 | 187.78
9 | 030413004005 | 管道包封 | 排管外混凝土包封双层(含碎石垫层、钢筋、模板等) | m3 | 10.34 | 722.33 | 7468.89 | 2078.34 | 190.36
10 | 040504001001 | 砌筑井 | 600x600电缆井（做法详见图纸） | 座 | 2 | 934.95 | 1869.90 | 349.82 | 11.50
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 169.41 | 7.72 | 1307.85 | 655.62 | 365.93
12 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：沟槽挖方 3、填方粒径要求：满足设计要求 | m3 | 148.36 | 20.64 | 3062.15 | 2118.58 | 247.76
13 | 040103002009 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽弃方 2、运距：投标人根据现场实际情况自行决定 | m3 | 23.93 | 16.42 | 392.93 | 9.57 | 303.19
本页小计 | [6 empty] | 31838.94 | 7962.54 | 1320.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 74799.95 | 9956.94 | 1507.99

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2359.70 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2359.70 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2359.70 | -

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2359.70 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2359.70
合计 |  |  | 2359.70 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 20.174 | 138.00 | 2784.01
2 | 二类人工 | 工日 | 48.148 | 149.00 | 7174.05

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.009 | 3581.00 | 32.23
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | kg | 1.151 | 3.67 | 4.23
3 | 镀锌扁钢综合 | kg | 2.464 | 6.04 | 14.89
4 | 中厚钢板综合 | kg | 0.280 | 3.90 | 1.09
5 | 零星卡具 | kg | 0.023 | 6.00 | 0.14
6 | 镀锌铁丝 | kg | 0.578 | 4.25 | 2.46
7 | 电焊条 | kg | 0.020 | 6.81 | 0.14
8 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.511 | 270.00 | 137.97
9 | 碎石综合 | t | 0.555 | 126.00 | 69.93
10 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.226 | 477.90 | 108.01
11 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.175 | 393.00 | 68.78
12 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.140 | 414.00 | 57.96
13 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.288 | 448.00 | 129.02
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 342.248 | 0.34 | 115.68
15 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 156.428 | 0.29 | 44.58
16 | 松板枋材 | m3 | 0.103 | 1504.00 | 154.91
17 | 胶木板 | kg | 0.078 | 21.10 | 1.65
18 | 酚醛调和漆 | kg | 0.084 | 12.39 | 1.04
19 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.050 | 12.39 | 0.62
20 | 汽油综合 | kg | 4.040 | 9.83 | 39.71
21 | 塑料管综合 | kg | 0.300 | 9.91 | 2.97
22 | 固定卡子3×80 | 套 | 22.248 | 2.08 | 46.29
23 | 镀锡裸铜绞线TJRX 16-25 | kg | 1.968 | 51.00 | 100.37
24 | 铜接线端子DT-25 | 个 | 11.016 | 3.52 | 38.77
25 | 铜接线端子DT-35 | 个 | 33.088 | 4.40 | 145.46
26 | 铜接线端子DT-240 | 个 | 7.520 | 30.77 | 231.42
27 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 21.204 | 0.99 | 20.98
28 | 镀锌电缆卡子3×35 | 套 | 14.272 | 1.19 | 17.03
29 | 钢支撑 | kg | 0.112 | 4.60 | 0.52
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 9.277 | 0.27 | 2.46
31 | 塑料手套ST型 | 个 | 11.340 | 3.96 | 44.88
32 | 水 | m3 | 8.402 | 5.73 | 48.14
33 | 钢模板 | kg | 10.077 | 5.04 | 50.79
34 | 木模板 | m3 | 0.028 | 1504.00 | 42.11
35 | 复合材料检查井盖750*750 | 套 | 2.000 | 444.56 | 889.12
36 | 镀锌六角带帽螺栓M10×100以内 2平1弹 | 10套 | 6.976 | 5.61 | 39.14
37 | 镀锌六角带帽螺栓M12×100以内 2平1弹 | 10套 | 1.120 | 7.54 | 8.44
38 | 镀锌六角带帽螺栓M8×100以内 2平1弹 | 10套 | 4.731 | 3.42 | 16.17
39 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 319.017 | 3.89 | 1239.70
40 | 型钢综合 | kg | 29.400 | 3.77 | 110.84
41 | 塑料管PVC100 | m | 66.950 | 19.93 | 1334.31
42 | PVC40 | m | 196.225 | 4.75 | 932.07
43 | 电力电缆WDZ-YJY-3*16 | m | 228.805 | 37.71 | 8627.78
44 | 电力电缆WDZ-YJY-4*95+1*50 | m | 80.800 | 307.30 | 24829.92
45 | 碎石 | m3 | 4.472 | 126.00 | 563.47
46 | 混凝土C20 | m3 | 16.345 | 414.00 | 6766.83
47 | 成套配电箱 | 台 | 1.000 | 12530.08 | 12530.08
48 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | m3 | 0.207 | 559.65 | 115.85
49 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 0.095 | 471.91 | 44.83

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 5.435 | 1.02 | 5.54
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.026 | 1004.75 | 26.12
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.056 | 790.39 | 44.26
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.300 | 1130.12 | 339.04
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 8.310 | 29.99 | 249.22
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.141 | 767.87 | 108.27
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.051 | 479.30 | 24.44
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.074 | 496.15 | 36.72
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.261 | 988.73 | 258.06
10 | 机动翻斗车1t | 台班 | 1.453 | 230.39 | 334.76
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.008 | 211.41 | 1.69
12 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.003 | 39.74 | 0.12
13 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.003 | 46.85 | 0.14
14 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.003 | 27.99 | 0.08
15 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.004 | 30.08 | 0.12
16 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.003 | 34.46 | 0.10
17 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班 | 0.511 | 5.14 | 2.63
18 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.001 | 102.85 | 0.10
19 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.002 | 106.95 | 0.21
20 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.853 | 13.13 | 37.46
21 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.835 | 5.08 | 14.40
22 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.364 | 68.02 | 24.76