## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市开发区幼儿园维修维护 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 170992 | 44000 | 560.51 | 2740.69 | 14118.57
1.1 | 建筑 | 170992 | 44000 | 560.51 | 2740.69 | 14118.57
合计 |  | 170992 | 44000 | 560.51 | 2740.69 | 14118.57

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 145453.52 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9599.37
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1208.68
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 648.17 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 216.87
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 560.51 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 560.51 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7470.14
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7470.14 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7470.14 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 2740.69
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 14118.57
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 170992

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1、大理石地面 |  |  |  |  | 626.21 | 196.53 | 9.7
1 | 01B001 | 面层割缝 | 面层割缝 | m | 44.00 | 2.88 | 126.72 | 88 | 9.24
2 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1、拆除并清理原有地面 2、建筑垃圾外运，运距由施工方自定 | m2 | 2.20 | 16.14 | 35.51 | 29.33
3 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、主入口电动门轮子处用水泥砂浆铺贴2cm厚10cm宽的大理石 | m2 | 2.20 | 210.9 | 463.98 | 79.2 | 0.46
|  | 2、门禁系统 |  |  |  |  | 28219.27 | 2313.48 | 3.78
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除原有不锈钢框玻璃门 | m2 | 28.88 | 11.68 | 337.32 | 278.69
5 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、不锈钢框玻璃门扇安装 | m2 | 28.88 | 561.99 | 16230.27 | 1938.43
6 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、增加密码门禁系统 | 台 | 6 | 1775.28 | 10651.68 | 96.36 | 3.78
7 | 01B010 | 电线及插座 | 电线及插座 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 3、不锈钢盖板 |  |  |  |  | 3036.6 | 78.2 | 3.4
8 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1、食堂排水沟更换为带有圆孔的不锈钢盖板。(约长20米,宽0.4米) | m | 20.00 | 151.83 | 3036.6 | 78.2 | 3.4
|  | 4、食堂电梯间做法 |  |  |  |  | 7551 | 2429.5 | 7
9 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除并清理原涂料面层 2、建筑垃圾外运，运距由施工方自定 | m2 | 50.00 | 7.86 | 393 | 324
本页小计 | [6 empty] | 32275.08 | 2912.21 | 16.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶),白色瓷砖面层。 | m2 | 50.00 | 143.16 | 7158 | 2105.5 | 7
|  | 5、玻璃隔断新建开水间 |  |  |  |  | 3309.74 | 528.24
11 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、玻璃采用6+6钢化夹胶玻璃,骨架采用不锈钢方管 | m2 | 5.76 | 146.86 | 845.91 | 249.47
12 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1、不锈钢框玻璃门扇安装 | m2 | 4.32 | 570.33 | 2463.83 | 278.77
|  | 6、木扶手 |  |  |  |  | 12000
13 | 01B002 | 圆木扶手 | 楼梯靠墙一侧增加圆木扶手 | m | 80.00 | 150 | 12000
|  | 7、更换配件 |  |  |  |  | 2000
14 | 01B003 | 防火门更换配件 | 1、防火门更换配件 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  | 8、室外空调机增加配水管 |  |  |  |  | 1249 | 466 | 9
15 | 031001006001 | 塑料管 | 1、室外空调外机增加排水管,采用D20PVC管。(约长100米) | m | 100.00 | 12.49 | 1249 | 466 | 9
|  | 9、防腐木局部更换 |  |  |  |  | 2341.7 | 48.9
16 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、防腐木局部更换 | m2 | 5.00 | 228.34 | 1141.7 | 48.9
17 | 01B016 | 防腐木立柱更换 | 防腐木立柱更换 | 项 | 1 | 1200 | 1200
|  | 10、室外防腐木保养 |  |  |  |  | 16818 | 2850
本页小计 | [6 empty] | 28058.44 | 3148.64 | 16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 01B004 | 原防腐木用砂纸砂光 | 原防腐木用砂纸砂光 | m2 | 600.00 | 5 | 3000
19 | 011404007001 | 其他木材面 | 刷防腐木油漆(耐候木蜡油) | m2 | 600.00 | 23.03 | 13818 | 2850
|  | 11、三楼餐厅新增隔断 |  |  |  |  | 5319.62 | 1104.94
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、采用木龙骨，双面覆细木工板，外贴石膏板 | m2 | 12.00 | 171.93 | 2063.16 | 553.68
21 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、批腻子粉，刷内墙乳胶漆 | m2 | 24.00 | 30.2 | 724.8 | 411.12
22 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、新增一扇M1521成品木门（包含成品门套及五金） | 樘 | 1 | 2531.66 | 2531.66 | 140.14
|  | 12、三楼餐厅玻璃隔断内移 |  |  |  |  | 500
23 | 01B005 | 玻璃隔断内移 | 玻璃隔断内移 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 13、二楼办公室新增成品木门 |  |  |  |  | 1607.62 | 114.17
24 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、新增一扇M0921成品木门（包含成品门套及五金） | 樘 | 1 | 1607.62 | 1607.62 | 114.17
|  | 14、新建防腐木小屋 |  |  |  |  | 18000
25 | 01B013 | 成品小木屋 | 成品小木屋(材质采用防腐木，屋面板下整铺不锈钢板（防水），防腐木地面，安装不锈钢万向轮，门采用防腐木门，窗采用铝合金推拉窗）具体样式由甲方自定 | 间 | 1 | 18000 | 18000 |  |  | 18000
本页小计 | [6 empty] | 42245.24 | 4069.11 |  | 18000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 15、教学楼钢化玻璃更换 |  |  |  |  | 2000
26 | 01B015 | 钢化玻璃更换 | 钢化玻璃更换 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  | 16、成品不锈钢垃圾房雨蓬 |  |  |  |  | 1208
27 | 01B012 | 成品不锈钢垃圾房雨蓬 | 成品不锈钢垃圾房雨蓬（包含不锈钢柱） | m2 | 3.02 | 400 | 1208
|  | 17、三塘园区新建不锈钢玻璃雨棚 |  |  |  |  | 8800
28 | 01B014 | 不锈钢玻璃雨棚 | 不锈钢夹胶玻璃雨棚（包含不锈钢柱） | m2 | 17.60 | 500 | 8800
|  | 18、三塘园区防腐木更换 |  |  |  |  | 1141.7 | 48.9
29 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1、防腐木局部更换 | m2 | 5.00 | 228.34 | 1141.7 | 48.9
|  | 19、三塘园区新建防腐木小木屋 |  |  |  |  | 26725.06 | 124.23 | 10.28
30 | 01B008 | 成品小木屋 | 成品小木屋（(材质采用防腐木，中间设隔层，屋面板下整铺不锈钢板（防水），）尺寸样式由甲方自定 | 间 | 2 | 13000 | 26000 |  |  | 26000
31 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） 2.水泥混凝土路面养生 | m2 | 8.36 | 86.73 | 725.06 | 124.23 | 10.28
|  | 其他 |  |  |  |  | 3000
本页小计 | [6 empty] | 39874.76 | 173.13 | 10.28 | 26000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 01B009 | 垃圾清运 | 1、垃圾清运 | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 3000
合计 | [6 empty] | 145453.52 | 10303.09 | 43.16 | 44000

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 471.48 | 471.48 | 116.44
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 2.94 | 60.1 | 176.69 | 109.19 | 9
本页小计 | [6 empty] | 648.17 | 225.63 | 9
合计 | [6 empty] | 648.17 | 225.63 | 9

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7470.14 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7470.14 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 7470.14 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7470.14 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7470.14
合计 |  |  | 7470.14 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 成品小木屋 | 间 | 2 | 13000 | 26000
2 | 成品小木屋(可移动） | 间 | 1 | 18000 | 18000
合计 |  |  |  |  | 44000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 11.11 | 146 | 1622.06
2 | 三类人工 | 工日 | 53.315 | 167 | 8903.61

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 圆钉 | kg | 1.074 | 4.42 | 4.75
2 | 玻璃门合页 | 副 | 12.625 | 50 | 631.25
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 563.676 | 0.56 | 316.79
4 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 10.524 | 0.61 | 6.43
5 | 黄砂净砂 | t | 1.251 | 180 | 225.18
6 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 370.022 | 0.35 | 129.51
7 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 198.578 | 0.36 | 71.29
8 | 细木工板δ15 | m2 | 25.2 | 32.05 | 807.61
9 | 瓷砖500×500 | m2 | 51.5 | 85.86 | 4421.79
10 | 防腐木地板 | m2 | 10.5 | 180 | 1890
11 | 大理石2cm | m2 | 2.244 | 150 | 336.6
12 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 25.44 | 14.6 | 371.42
13 | 不锈钢钢化玻璃隔断6+6钢化玻璃 | m2 | 5.818 | 57.52 | 334.65
14 | 单扇套装平开门实木M0921 | 樘 | 1 | 1323 | 1323
15 | 双扇套装平开实木门M1521 | 樘 | 1 | 2205 | 2205
16 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 1.68 | 5.71 | 9.6
17 | 乳胶漆 | kg | 6.922 | 15.93 | 110.27
18 | 耐候木蜡油 | kg | 294 | 35 | 10290
19 | 防腐油 | kg | 1.2 | 15 | 18
20 | 不锈钢盖板 | m2 | 8.08 | 350 | 2828
21 | 电 | kW·h | 19.839 | 0.88 | 17.46
22 | 水 | m3 | 3.016 | 5.73 | 17.28

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.002 | 675.15 | 1.35
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.005 | 381.77 | 1.91
3 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.038 | 232.62 | 8.84
4 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.043 | 167.09 | 7.18
5 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.262 | 36.03 | 9.44
6 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.018 | 208.41 | 3.75
7 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.139 | 30.08 | 4.18
8 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.139 | 11.7 | 1.63
9 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.48 | 18.68 | 8.97
10 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.029 | 16.92 | 0.49
11 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.041 | 13.13 | 0.54
12 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.084 | 5.08 | 0.43
13 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.6 | 6.28 | 3.77