## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程 | 1467170 | 100000 | 16649.77 | 57451.68 | 121142.43
1.1 | 市政 | 682778 |  | 11192.73 | 28748.46 | 56376.16
1.2 | 园林绿化 | 629110 | 100000 | 4039.85 | 23517.67 | 51944.84
1.3 | 照明部分 | 85869 |  | 588.14 | 3056.14 | 7090.11
1.4 | 排水部分 | 69413 |  | 829.05 | 2129.41 | 5731.32
合计 |  | 1467170 | 100000 | 16649.77 | 57451.68 | 121142.43

## 1_表10_2_2-13 单位(专业)工程招标控制价费用
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 540726.45 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 144981.24
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 27098.23
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 15706.18 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 8343.89
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 11392.05 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 11192.73 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 29828.66
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 29828.66 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 29828.66 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 28748.46
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 56376.16
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 682778

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 老路拆除 |  |  |  |  | 73237.8 | 4110.2 | 54904
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm 3、运距：由施工单位自行考虑 | m2 | 2300.00 | 22.71 | 52233 | 3611 | 38456
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：40cm 3、运距：由施工方自行考虑 | m3 | 1280.00 | 16.41 | 21004.8 | 499.2 | 16448
|  | 道路部分 |  |  |  |  | 124989.33 | 11087.09 | 4641.37
3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 | m2 | 2269.20 | 1.8 | 4084.56 | 635.38 | 2654.96
4 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：碎石底层 2、厚度：15cm | m2 | 2269.20 | 37.01 | 83983.09 | 3086.11 | 1906.13
5 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：C30混凝土侧石50*20*10 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆 | m | 148.00 | 31.43 | 4651.64 | 1031.56
6 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：C30混凝土侧石50*15*10 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15混凝土坞邦 | m | 160.00 | 38.35 | 6136 | 1408 | 12.8
7 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：C30混凝土侧石100*30*15 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆，C15混凝土坞邦 | m | 482.00 | 54.22 | 26134.04 | 4926.04 | 67.48
|  | 停车位 |  |  |  |  | 130368.63 | 16860.71 | 4894.59
本页小计 | [6 empty] | 198227.13 | 15197.29 | 59545.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 | m2 | 771.32 | 1.8 | 1388.38 | 215.97 | 902.44
9 | 040202011002 | 碎石 | 1、石料规格：碎石底层 2、厚度：15cm | m2 | 771.32 | 37.01 | 28546.55 | 1049 | 647.91
10 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：沥青伸缩缝 4、塑料膜养护 | m2 | 771.32 | 126.94 | 97911.36 | 15094.73 | 2938.73
11 | 040205006001 | 标线 | 1.热熔型地面标线 | m2 | 69.20 | 36.45 | 2522.34 | 501.01 | 405.51
|  | 附属设施 |  |  |  |  | 212130.69 | 54361.47 | 8633.38
|  | 文化墙 |  |  |  |  | 37746.82 | 14601.94 | 429.95
12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5M 内 | m3 | 8.45 | 6.8 | 57.46 | 24.17 | 21.89
13 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：基础挖方 3、填方粒径要求：满足设计要求 | m3 | 5.28 | 16.5 | 87.12 | 66.84 | 2.85
14 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：基础弃方 2、运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 3.17 | 15.35 | 48.66 | 2.76 | 36.55
15 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 11.50 | 642.7 | 7391.05 | 2517.24 | 74.18
本页小计 | [6 empty] | 137952.92 | 19471.72 | 5030.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：实心砖 2、墙体类型：砖墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 31.24 | 569.88 | 17803.05 | 5127.42 | 205.87
17 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：压顶 | m3 | 1.42 | 478.03 | 678.8 | 163.19 | 2.81
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：砖墙 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹灰（单侧） | m2 | 132.00 | 41.45 | 5471.4 | 3255.12 | 85.8
19 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 腻子两遍，外墙弹性涂料 | m2 | 132.00 | 47.04 | 6209.28 | 3445.2
|  | 浆砌块石挡墙 |  |  |  |  | 120465.17 | 32585.77 | 5951.29
20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4米以内 | m3 | 575.10 | 7.15 | 4111.97 | 2173.88 | 1127.2
21 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：符合规范要求 2、填方材料品种：原土 | m3 | 386.70 | 19.6 | 7579.32 | 5402.2 | 649.66
22 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：原挖方 2、运距：由施工方自行考虑 | m3 | 188.40 | 14.66 | 2761.94 | 73.48 | 2157.18
23 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1、部位：浆砌块石挡墙（含基础） 2、材料品种、规格：浆砌块石 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4、泄水孔材料品种、规格：100PVC管 5、滤水层要求：碎石反滤层 6、沉降缝要求：沥青板伸缩缝 | m3 | 188.40 | 530.68 | 99980.11 | 24118.97 | 1936.75
本页小计 | [6 empty] | 144595.87 | 43759.46 | 6165.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土压顶 2、厚度：10cm | m3 | 10.32 | 584.48 | 6031.83 | 817.24 | 80.5
|  | 涵管 |  |  |  |  | 51918.7 | 7173.76 | 2252.14
25 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4米以内 | m3 | 159.00 | 7.15 | 1136.85 | 601.02 | 311.64
26 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：符合规范要求 2、填方材料品种：原土 | m3 | 77.78 | 19.6 | 1524.49 | 1086.59 | 130.67
27 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：原挖方 2、运距：由施工方自行考虑 | m3 | 81.22 | 14.66 | 1190.69 | 31.68 | 929.97
28 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、垫层、管基材质：C15混凝土垫层，C25混凝土管座 2、规格：D1500II级钢筋混凝土管 3、接口方式：0型胶圈 4、铺设深度：4米以内 5、含模板 | m | 20.00 | 2253.93 | 45078.6 | 5002.2 | 863.4
29 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400螺纹钢 | t | 0.340 | 5763.8 | 1959.69 | 267.26 | 9.45
30 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HPB300圆钢 | t | 0.160 | 6427.36 | 1028.38 | 185.01 | 7.01
|  | 二层钢棚拆除 |  |  |  |  | 2000
31 | 04B001 | 二层钢棚拆除 | 二层钢棚拆除（废料由施工方自行处理） | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 59950.53 | 7991 | 2332.64
合计 | [6 empty] | 540726.45 | 86419.47 | 73073.34

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 15706.18 | 6863.24 | 2222.82
1 | 041102001001 | 道路模板 | 1、道路模板 | m2 | 158.00 | 66.64 | 10529.12 | 5868.12 | 500.86
2 | 041102018001 | 压顶模板 | 1、压顶模板 | m2 | 24.00 | 45.53 | 1092.72 | 411.12 | 22.32
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4084.34 | 4084.34 | 584 | 1699.64
本页小计 | [6 empty] | 15706.18 | 6863.24 | 2222.82
合计 | [6 empty] | 15706.18 | 6863.24 | 2222.82

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 11192.73
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 11192.73
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 199.32
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 11392.05

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 29828.66 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 29828.66 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 29828.66 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 标化工地增加费 | 项
1.2 | 优质工程增加费 | 项
1.3 | 其他暂列金额 | 项 | 29828.66 | 估算比例一般不高于5%
1.3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 29828.66
合计 |  |  | 29828.66 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 74.797 | 135 | 10097.64
2 | 二类人工 | 工日 | 523.893 | 146 | 76488.41
3 | 三类人工 | 工日 | 40.127 | 167 | 6701.21

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.347 | 4626 | 1604.3
2 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.163 | 4787 | 781.24
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 87365.697 | 0.53 | 46391.19
4 | 黄砂净砂 | t | 29.213 | 180 | 5258.29
5 | 黄砂净砂 | t | 247.098 | 180 | 44477.73
6 | 碎石综合 | t | 1085.69 | 126 | 136796.91
7 | 块石 | t | 351.554 | 107 | 37616.32
8 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 22.899 | 495.6 | 11348.59
9 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 6.288 | 0.37 | 2.31
10 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2059.2 | 0.34 | 689.83
11 | Pvc塑料管φ100 | m | 73.44 | 16.43 | 1206.62
12 | 钢筋混凝土承插管φ1500×3000 | m | 20.2 | 1020.4 | 20612.08
13 | 水 | m3 | 256.944 | 5.73 | 1472.29
14 | 钢模板 | kg | 104.549 | 5.75 | 601.15
15 | 木模板 | m3 | 0.502 | 1504 | 754.61
16 | C30混凝土侧石200×100×500 | m | 149.48 | 22.1 | 3303.51
17 | C30混凝土侧石300×150×1000 | m | 486.82 | 32.5 | 15821.65
18 | 电(机械) | kW·h | 430.701 | 0.88 | 379.02

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 2.463 | 722.53 | 1779.46
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.002 | 819.89 | 1.59
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 2.324 | 904.47 | 2102.07
4 | 平地机90kW | 台班 | 1.855 | 633.31 | 1174.61
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.636 | 693.39 | 441.21
6 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.006 | 775.16 | 5.01
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 5.722 | 1026.32 | 5873.1
8 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.851 | 395.88 | 337.03
9 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 3.466 | 516.11 | 1788.94
10 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.672 | 614.51 | 1027.64
11 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.095 | 29.99 | 2.85
12 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 25.946 | 29.99 | 778.12
13 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 4.242 | 389.15 | 1650.88
14 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.381 | 634.73 | 241.58
15 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.111 | 716.38 | 79.23
16 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.02 | 716.38 | 14.12
17 | 汽车式起重机32t | 台班 | 0.402 | 1272.74 | 511.13
18 | 叉式起重机10t | 台班 | 0.04 | 729.9 | 29.34
19 | 载货汽车4t | 台班 | 0.685 | 430.19 | 294.78
20 | 载货汽车5t | 台班 | 0.079 | 441.64 | 34.85
21 | 自卸汽车15t | 台班 | 22.826 | 898.04 | 20498.28
22 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1186.48 | 1186.48
23 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 6.347 | 232.62 | 1476.52
24 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 13.75 | 167.09 | 2297.48
25 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.964 | 36.03 | 34.74
26 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.054 | 208.41 | 11.3
27 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.023 | 39.74 | 0.93
28 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.048 | 46.85 | 2.25
29 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.126 | 27.99 | 3.51
30 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 7.49 | 30.08 | 225.3
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 木工平刨床300mm | 台班 | 7.473 | 11.7 | 87.44
32 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.091 | 106.95 | 9.76
33 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.033 | 35.76 | 1.19
34 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 2.684 | 16.92 | 45.42
35 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 22.54 | 1379.3 | 31089.42
36 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 6.531 | 13.13 | 85.75
37 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 14.474 | 5.08 | 73.53

## 2_表10_2_2-13 单位(专业)工程招标控制价费用
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-园林绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 420221.74 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 75514.85
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5941.41
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1787.65 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 422.1
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 4153.76 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 4039.85 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 127484.04
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 27484.04 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 27484.04 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 100000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 100000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 23517.67
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 51944.84
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 629110

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-园林绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化部分 |  |  |  |  | 328491.68 | 48634.98 | 13846.39
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：鸡爪槭 （全冠，树形优美，自然形） 2、胸径或干径：D=12cm 3、株高、冠径：H=250cm P=200cm 4、养护期：两年 | 株 | 9 | 1177.04 | 10593.36 | 1493.73 | 229.5
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、种类：无患子（全冠，三分叉以上，分支点2，2米以上，树形优美） 2、胸径或干径：=20cm 3、株高、冠径：H=600cm P=450cm 4、养护期：两年 | 株 | 10 | 3712.65 | 37126.5 | 2787.3 | 831.8
3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1、种类：碧桃（全冠，树形优美，自然形） 2、胸径或干径：=10cm 3、株高、冠径：H=250cm P=300cm 4、养护期：两年 | 株 | 16 | 893.01 | 14288.16 | 1885.92 | 390.4
4 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：茶梅球（树形优美，饱满，不偏冠） 2、株高、冠径：H=120cm P=120cm 3、养护期：两年 | 株 | 8 | 314.44 | 2515.52 | 192.96 | 58.4
5 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1、种类：桂花A（银桂，全冠，树形优美，自然形） 2、株高、冠径：H=250cm P=250cm 3、养护期：两年 | 株 | 15 | 645.86 | 9687.9 | 2357.1 | 359.55
本页小计 | [6 empty] | 74211.44 | 8717.01 | 1869.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-园林绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1、种类：紫玉兰（全冠，树形优美，自然形） 2、胸径或干径：D=9-10cm 3、株高、冠径：H=300cm P=250cm 4、养护期：两年 | 株 | 11 | 515.95 | 5675.45 | 1011.45 | 243.87
7 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1、种类：桂花B（金桂，全冠，树形优美，独杆） 2、胸径或干径：>12cm 3、株高、冠径：H=500cm P=400cm 4、养护期：两年 | 株 | 2 | 1548.75 | 3097.5 | 377.78 | 59.7
8 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、种类：海桐球（树形优美，饱满，不偏冠） 2、株高、冠径：H=150cm P=150cm 3、养护期：两年 | 株 | 87 | 173.42 | 15087.54 | 2354.22 | 635.1
9 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1、种类：日本红枫A（全冠，树形优美，自然形） 2、胸径或干径：D=12cm 3、株高、冠径：H=250cm P=200cm 4、养护期：两年 | 株 | 8 | 1765.87 | 14126.96 | 1327.76 | 204
10 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、种类：红花继木球（树形优美，饱满，不偏冠） 2、株高、冠径：H=120cm P=120cm 3、养护期：两年 | 株 | 10 | 153.79 | 1537.9 | 241.2 | 73
11 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1、种类：美人茶（全冠，树形优美，自然形） 2、胸径或干径：=8cm 3、株高、冠径：H=180cm P=150cm 4、养护期：两年 | 株 | 1 | 337.22 | 337.22 | 27.06 | 7.3
本页小计 | [6 empty] | 39862.57 | 5339.47 | 1222.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-园林绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1、种类：日本晚樱（全冠，树形优美，自然形） 2、胸径或干径：=8-9cm 3、株高、冠径：H=250cm P=250cm 4、养护期：两年 | 株 | 3 | 526.05 | 1578.15 | 275.85 | 66.51
13 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类：结香（树形优美，饱满，不低冠） 2.株高、冠径：H=200cm P=200cm 3.养护期：两年 | 株 | 2 | 165.79 | 331.58 | 45.12 | 28.16
14 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1、种类：金边胡颓子球（树形优美，饱满，不低冠） 2、株高、冠径：H=100cm P=120cm 3、养护期：两年 | 株 | 8 | 161.14 | 1289.12 | 192.96 | 58.4
15 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞（毛球） 2、株高或蓬径：H=35-40cm P=30cm 3、单位面积株数：25株/m2 4、养护期：两年 | m2 | 178.00 | 67.15 | 11952.7 | 2445.72 | 906.02
16 | 050102007002 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：八角金盘（毛球） 2、株高或蓬径：H=60cm P=50cm 3、单位面积株数：16株/m2 4、养护期：两年 | m2 | 146.00 | 75.53 | 11027.38 | 2430.9 | 743.14
17 | 050102007003 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：洒金桃叶珊瑚（毛球） 2、株高或蓬径：H=35-40cm P=30-35cm 3、单位面积株数：25株/m2 4、养护期：两年 | m2 | 171.00 | 67.15 | 11482.65 | 2349.54 | 870.39
本页小计 | [6 empty] | 37661.58 | 7740.09 | 2672.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-园林绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 050102007004 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：春鹃（毛球） 2、株高或蓬径：H=25-30cm P=30cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：两年 | m2 | 83.00 | 108.61 | 9014.63 | 1375.31 | 422.47
19 | 050102007005 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：紫鹃（毛球） 2、株高或蓬径：H=25-30cm P=30cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：两年 | m2 | 30.00 | 94.57 | 2837.1 | 497.1 | 152.7
20 | 050102007006 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红花继木（毛球） 2、株高或蓬径：H=25cm P=30cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：两年 | m2 | 344.00 | 105.37 | 36247.28 | 5700.08 | 1750.96
21 | 050102007007 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：茶梅（毛球） 2、株高或蓬径：H=25-30cm P=30cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：两年 | m2 | 120.00 | 105.37 | 12644.4 | 1988.4 | 610.8
22 | 050102007008 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：小叶栀子（毛球） 2、株高或蓬径：H=25-30cm P=30cm 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：两年 | m2 | 60.00 | 87.73 | 5263.8 | 994.2 | 305.4
23 | 050102007009 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金边阔叶麦冬 2.单位面积株数：10-28芽/丛，49丛/m2 3.养护期：两年 | m2 | 240.00 | 48.61 | 11666.4 | 1874.4 | 734.4
本页小计 | [6 empty] | 77673.61 | 12429.49 | 3976.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-园林绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 050102007010 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：二月兰 2.单位面积株数：10-28芽/丛，49丛/m2 3.养护期：两年 | m2 | 55.00 | 24.72 | 1359.6 | 459.8 | 97.9
25 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：天堂草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：两年 | m2 | 472.00 | 28.29 | 13352.88 | 5701.76 | 1203.6
26 | 050301005001 | 点风景石 | 1、景石（含基础、材质、样式由业主定，暂估价） | 项 | 1 | 50000 | 50000
27 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、绿地细平整 | m2 | 1899.00 | 5.22 | 9912.78 | 7785.9
28 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、回填土质要求：种植土 2、回填厚度：30cm | m3 | 569.70 | 42.93 | 24457.22 | 461.46 | 2802.92
|  | 铺装部分 |  |  |  |  | 69533.62 | 13741.95 | 896
29 | 050201001001 | 园路 | 1、300*600*30芝麻灰花岗岩 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 4、素土夯实 | m2 | 183.70 | 321.27 | 59017.3 | 11867.02 | 867.06
30 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：150×100×600山东灰麻花岗岩火烧面侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3水泥砂浆粘结层+C15混凝土垫层 | m | 160.80 | 65.4 | 10516.32 | 1874.93 | 28.94
|  | 坐凳及矮墙 |  |  |  |  | 15871.29 | 3251.81 | 337.43
31 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5M 内 | m3 | 15.50 | 5.15 | 79.83 | 28.99 | 33.95
本页小计 | [6 empty] | 168695.93 | 28179.86 | 5034.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-园林绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：基础开挖土方 | m3 | 6.64 | 16.3 | 108.23 | 73.04 | 11.89
33 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：基础余土 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 8.86 | 14.58 | 129.18 | 3.72 | 98.97
34 | 040305003002 | 浆砌块料 | 1、部位：坐凳及矮墙 2、材料品种、规格：浆砌块石 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 15.40 | 507.74 | 7819.2 | 1821.67 | 157.7
35 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、80厚450*500山东灰麻花岗岩光面压顶 | m2 | 22.24 | 347.79 | 7734.85 | 1324.39 | 34.92
|  | 树池 |  |  |  |  | 6325.15 | 1592.39 | 144.72
36 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5M 内 | m3 | 11.54 | 5.15 | 59.43 | 21.58 | 25.27
37 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：基础开挖土方 | m3 | 6.08 | 16.3 | 99.1 | 66.88 | 10.88
38 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：基础余土 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 5.46 | 14.58 | 79.61 | 2.29 | 60.99
39 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：150厚3:7灰土垫层 | m3 | 1.59 | 176.69 | 280.94 | 75.89 | 2.1
40 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C20现拌混凝土垫层 | m3 | 0.82 | 638.89 | 523.89 | 121.54 | 3.23
41 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、基础类型：实心砖基础 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.70 | 535.91 | 375.14 | 96.55 | 4.45
本页小计 | [6 empty] | 17209.57 | 3607.55 | 410.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-园林绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、墙体类型：1砖厚实心砖墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.22 | 589.27 | 1897.45 | 569.88 | 20.99
43 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、80厚450*800山东灰麻花岗岩光面压顶 | m2 | 5.37 | 347.79 | 1867.63 | 319.78 | 8.43
44 | 011204001003 | 石材墙面 | 1、25厚370*400山东灰麻花岗岩光面贴面 | m2 | 5.34 | 213.85 | 1141.96 | 318 | 8.38
本页小计 | [6 empty] | 4907.04 | 1207.66 | 37.8
合计 | [6 empty] | 420221.74 | 67221.13 | 15224.54

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-园林绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 1787.65 | 456.09
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、毛竹支撑四脚桩 | 株 | 12 | 34.56 | 414.72 | 59.52
2 | 050403001002 | 树木支撑架 | 1、毛竹支撑三脚桩 | 株 | 59 | 16.61 | 979.99 | 195.29
3 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干 | 株 | 74 | 5.31 | 392.94 | 201.28
本页小计 | [6 empty] | 1787.65 | 456.09
合计 | [6 empty] | 1787.65 | 456.09

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4039.85
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.32 | 4039.85
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.15 | 113.91
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4153.76

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林绿化 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 27484.04 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 27484.04 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 100000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 100000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 127484.04 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 标化工地增加费 | 项
1.2 | 优质工程增加费 | 项
1.3 | 其他暂列金额 | 项 | 27484.04 | 估算比例一般不高于5%
1.3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 27484.04
合计 |  |  | 27484.04 | -

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-园林绿化 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1.1 | 成品木凉亭 | 成品木凉亭 | 100000
合计 |  |  | 100000

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林绿化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 365.143 | 135 | 49294.36
2 | 二类人工 | 工日 | 112.519 | 146 | 16427.77
3 | 三类人工 | 工日 | 11.749 | 167 | 1962.08

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林绿化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 11880.529 | 0.53 | 6308.56
2 | 黄砂净砂 | t | 10.929 | 180 | 1967.23
3 | 黄砂净砂 | t | 34.947 | 180 | 6290.4
4 | 碎石综合 | t | 37.381 | 126 | 4710.01
5 | 碎石40—60 | t | 43.95 | 126 | 5537.73
6 | 块石 | t | 28.736 | 107 | 3074.79
7 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.703 | 495.6 | 844.2
8 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.37 | 495.6 | 183.52
9 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 185.724 | 0.34 | 62.22
10 | 80厚450*500山东灰麻花岗岩光面 | m2 | 22.685 | 242 | 5489.72
11 | 山东灰麻花岗岩光面25厚 | m2 | 5.447 | 110 | 599.15
12 | 芝麻灰花岗岩300*600*30 | m2 | 187.374 | 118 | 22110.13
13 | 水 | m3 | 1005.389 | 5.73 | 5760.88
14 | 山东灰麻花岗岩火烧面侧石150×100×600 | m | 162.408 | 43.01 | 6984.36
15 | 八角金盘H=60cm P=50cm 16株/m2 | 株 | 2452.8 | 2.57 | 6303.7
16 | 小叶栀子H=25-30cm P=30cm 36株/m2 | 株 | 2268 | 1.47 | 3333.96
17 | 春鹃H=25-30cm P=30cm 36株/m2 | 株 | 3137.4 | 2.02 | 6337.55
18 | 洒金桃叶珊瑚H=35-40cm P=30-35cm | 株 | 4488.75 | 1.47 | 6598.46
19 | 紫鹃H=25-30cm P=30cm 36株/m2 | 株 | 1134 | 1.65 | 1871.1
20 | 红花继木H=25cm P=30cm 36株/m2 | 株 | 13003.2 | 1.93 | 25096.18
21 | 茶梅H=25-30cm P=30cm 36株/m2 | 株 | 4536 | 1.93 | 8754.48
22 | 金森女贞 H=35-40cm P=30cm 25株/m2 | 株 | 4672.5 | 1.47 | 6868.58
23 | 金边阔叶麦冬49丛/m2 | m2 | 240 | 31.22 | 7493.76
24 | 日本晚樱=8-9cm H=250cm P=250cm | 株 | 3.03 | 372 | 1127.16
25 | 紫玉兰D=9-10cm H=300cm P=250cm | 株 | 11.11 | 362 | 4021.82
26 | 日本红枫AD=12cm H=250cm P=200cm | 株 | 8.08 | 1500 | 12120
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林绿化 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
27 | 桂花A（银桂）H=250cm P=250cm | 株 | 15.15 | 404 | 6120.6
28 | 碧桃=10cm H=250cm P=300cm | 株 | 16.16 | 699 | 11295.84
29 | 鸡爪槭D=12cm H=250cm P=200cm | 株 | 9.09 | 917 | 8335.53
30 | 桂花B(金桂)=12cm H=500cm P=400cm | 株 | 2.02 | 1250 | 2525
31 | 无患子=20cm H=600cm P=450cm | 株 | 10.1 | 3211 | 32431.1
32 | 红花继木球H=120cm P=120cm | 株 | 10.5 | 104 | 1092
33 | 茶梅球H=120cm P=120cm | 株 | 8.4 | 257 | 2158.8
34 | 金边胡颓子球H=100cm P=120cm | 株 | 8.4 | 111 | 932.4
35 | 海桐球H=150cm P=150cm | 株 | 91.35 | 119 | 10870.65
36 | 美人茶=8cm H=180cm P=150cm | 株 | 1.05 | 275 | 288.75
37 | 种植土 | m3 | 581.094 | 35 | 20338.29

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林绿化 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 3.424 | 819.89 | 2806.98
2 | 轮胎式装载机1m3 | 台班 | 0.029 | 586.29 | 17.13
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.053 | 1026.32 | 54.67
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 12.219 | 29.99 | 366.44
5 | 汽车式起重机10t | 台班 | 0.929 | 780.22 | 724.82
6 | 自卸汽车8t | 台班 | 0.242 | 589.89 | 142.76
7 | 洒水车4000L | 台班 | 18.775 | 499.44 | 9376.97
8 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.049 | 232.62 | 11.33
9 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.904 | 167.09 | 652.33
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.083 | 208.41 | 17.26
11 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.965 | 116 | 111.91
12 | 汽车式起重机5t | 台班 | 2.285 | 413.51 | 944.7

## 3_表10_2_2-13 单位(专业)工程招标控制价费用
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-照明部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 71369.04 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10993.3
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 602.43
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 602.43 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 588.14 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3751.38
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3751.38 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3751.38 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 3056.14
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 7090.11
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 85869

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-照明部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 照明部分 |  |  |  |  | 71369.04 | 9906.95 | 2008.48
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2米以内 | m3 | 163.56 | 7.22 | 1180.9 | 618.26 | 320.58
2 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：符合规范要求 2、填方材料品种：原土回填 | m3 | 163.56 | 14.29 | 2337.27 | 1462.23 | 390.91
3 | 040804001001 | 配管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：PE套管 3、规格：De32 | m | 217.30 | 7 | 1521.1 | 564.98 | 152.11
4 | 040804001002 | 配管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：PE套管 3、规格：De50 | m | 50.00 | 11.29 | 564.5 | 167 | 56.5
5 | 040803001001 | 电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-1kV-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：埋地敷设 | m | 50.00 | 39.24 | 1962 | 92 | 2.5
6 | 040803001002 | 电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-1kV-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：埋地敷设 | m | 217.30 | 11.04 | 2398.99 | 249.9 | 6.52
7 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 1 | 231.28 | 231.28 | 157.68 | 22.46
本页小计 | [6 empty] | 10196.04 | 3312.05 | 951.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-照明部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030412007001 | 庭院灯（样式甲定） | 1、路灯名称：成套型LED庭院路灯 2、型 号：3.5米庭院灯（70W） 3、灯杆形式(单、双)：单火 4、基础形式、砂浆配合比：600*600*1200 C25钢筋混凝土基础， 5、接线端子材质、规格：压铜接线端子16mm2 6、灯基础PVC110三通带管制安、M16基础螺杆螺纹制作 7、基础含接地、预埋铁件、模板 | 套 | 15 | 3439.42 | 51591.3 | 4418.1 | 970.8
9 | 040504001001 | 500*500手孔井 | 1.垫层：100厚C25混凝土底板 2.井规格、井深：500*500MU10砖砌井，M10水泥砂浆，深度：0.7米 3.M7.5水泥砂浆内外壁抹灰 4.井盖、井圈：500*500复合重型井盖 | 座 | 15 | 638.78 | 9581.7 | 2176.8 | 86.1
本页小计 | [6 empty] | 61173 | 6594.9 | 1056.9
合计 | [6 empty] | 71369.04 | 9906.95 | 2008.48

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-照明部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:照明部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 588.14
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.35 | 588.14
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 14.29
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 602.43

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:照明部分 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3751.38 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 3751.38 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3751.38 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:照明部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 标化工地增加费 | 项
1.2 | 优质工程增加费 | 项
1.3 | 其他暂列金额 | 项 | 3751.38 | 估算比例一般不高于5%
1.3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3751.38
合计 |  |  | 3751.38 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:照明部分 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 15.419 | 135 | 2081.58
2 | 二类人工 | 工日 | 53.603 | 146 | 7826.09
3 | 机械人工 | 工日 | 0.34 | 146 | 49.65

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:照明部分 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.194 | 4626 | 899.29
2 | 电焊条 | kg | 9.175 | 6.81 | 62.48
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2885.634 | 0.53 | 1532.27
4 | 黄砂净砂 | t | 9.326 | 180 | 1678.76
5 | 碎石综合 | t | 9.83 | 126 | 1238.52
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.703 | 495.6 | 843.86
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 9.694 | 0.37 | 3.56
8 | 水 | m3 | 4.06 | 5.73 | 23.26
9 | 钢模板 | kg | 6.35 | 5.75 | 36.51
10 | 木模板 | m3 | 0.51 | 1504 | 767.42
11 | 复合材料检查井盖500*500 | 套 | 15 | 282 | 4230
12 | 柴油(机械) | kg | 1.795 | 6.54 | 11.74
13 | 电(机械) | kW·h | 2.109 | 0.88 | 1.86
14 | PE套管De50 | m | 53 | 5.32 | 281.96
15 | PE套管De32 | m | 230.338 | 2.65 | 610.4
16 | 3.5米庭院灯LED 40W | 套 | 15.15 | 2500 | 37875
17 | 铜芯电缆YJV-0.6/1kV-5*10 | m | 50.5 | 36.32 | 1834.16
18 | 铜芯电缆YJV-1kV-3*4 | m | 219.473 | 9.36 | 2053.83

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:照明部分 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 2000A大电流发生器 | 台班 | 0.2 | 31.97 | 6.39
2 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1.5 | 41.76 | 62.64
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班 | 0.2 | 10.63 | 2.13
6 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.025 | 904.47 | 22.63
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.29 | 1026.32 | 297.62
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 13.052 | 29.99 | 391.43
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.471 | 716.38 | 337.32
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.343 | 430.19 | 147.65
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.006 | 441.64 | 2.52
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.05 | 441.64 | 22.17
13 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.267 | 217.74 | 58.2
14 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.338 | 611.02 | 206.22
15 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.236 | 232.62 | 54.97
16 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.067 | 208.41 | 13.98
17 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.058 | 39.74 | 2.32
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.058 | 46.85 | 2.73
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.058 | 27.99 | 1.63
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.008 | 30.08 | 0.25
21 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.061 | 30.08 | 1.85
22 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 3 | 69.68 | 209.04
23 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.688 | 102.85 | 70.76
24 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.052 | 106.95 | 5.54
25 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.075 | 9.73 | 0.73
26 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 2.005 | 35.76 | 71.69
27 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.098 | 13.13 | 1.29

## 4_表10_2_2-13 单位(专业)工程招标控制价费用
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-排水部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 57675.7 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 11356.85
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 843.81
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 843.81 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 829.05 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3032.45
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3032.45 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3032.45 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 2129.41
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5731.32
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 69413

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-排水部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水 |  |  |  |  | 57675.7 | 11011.67 | 1295.59
1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4米以内 | m3 | 142.22 | 7.15 | 1016.87 | 537.59 | 278.75
2 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求：符合规范要求 2、填方材料品种：原土 | m3 | 111.45 | 19.6 | 2184.42 | 1556.96 | 187.24
3 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：原挖方 2、运距：由施工方自行考虑 | m3 | 30.75 | 14.66 | 450.8 | 11.99 | 352.09
4 | 040504006001 | 砌体出水口 | 砌体出水口 | 座 | 2 | 5207.27 | 10414.54 | 1892.32 | 107.64
5 | 04B002 | 黄砂垫层 | 砂垫层 厚10cm | m3 | 14.57 | 332.77 | 4848.46 | 599.85 | 34.97
6 | 04B003 | 黄砂沟槽回填 | 黄砂沟槽回填 | m3 | 16.18 | 313.56 | 5073.4 | 491.87 | 7.93
7 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格：HDPE双壁波纹管De315 环刚度8级 2、连接形式：胶圈接口 3、铺设深度：2米以内 | m | 138.40 | 58.58 | 8107.47 | 815.18
8 | 040501004002 | 塑料管 | 1、材质及规格：HDPE双壁波纹管De225 环刚度8级 2、连接形式：胶圈接口 3、铺设深度：2米以内 | m | 25.00 | 41.19 | 1029.75 | 123.25
本页小计 | [6 empty] | 33125.71 | 6029.01 | 968.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-排水部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040504001002 | 砌筑井(圆形检查井700) | 1、垫层、基础材质及厚度：150厚C25砼垫层+100厚碎石垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚MU10混凝土实心砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5、盖板材质、规格：球墨铸铁井盖 6、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖 7、C30混凝土井圈 8、平均井深：1米 9、含防坠网 | 座 | 9 | 1645.61 | 14810.49 | 2910.06 | 212.67
10 | 040504009001 | 雨水口 | 1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：390*510单篦式雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+100厚C25混凝土底板 3、混凝土强度等级：C25砼垫层 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU15机砖 5、砂浆强度等级及配合比：20厚1：:2防水水泥砂浆、 6、球墨铸铁单篦式箅盖 7、平均井深：0.8米 | 座 | 10 | 973.95 | 9739.5 | 2072.6 | 114.3
本页小计 | [6 empty] | 24549.99 | 4982.66 | 326.97
合计 | [6 empty] | 57675.7 | 11011.67 | 1295.59

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇护国岭村（白洋湖自然村）村庄环境提升工程-排水部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:排水部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 829.05
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 829.05
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 14.76
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 843.81

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:排水部分 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3032.45 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 3032.45 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3032.45 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:排水部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 标化工地增加费 | 项
1.2 | 优质工程增加费 | 项
1.3 | 其他暂列金额 | 项 | 3032.45 | 估算比例一般不高于5%
1.3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3032.45
合计 |  |  | 3032.45 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:排水部分 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 15.609 | 135 | 2107.26
2 | 二类人工 | 工日 | 60.991 | 146 | 8904.63

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:排水部分 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 4557.467 | 0.53 | 2420.01
2 | 黄砂毛砂 | t | 54.65 | 155 | 8470.77
3 | 黄砂净砂 | t | 11.699 | 180 | 2105.8
4 | 黄砂净砂 | t | 6.885 | 180 | 1239.24
5 | 碎石综合 | t | 30.324 | 126 | 3820.78
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 12.127 | 495.6 | 6010.15
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 895.771 | 0.37 | 328.75
8 | HDPE双壁波纹排水管DN250 | m | 25.375 | 33.48 | 849.56
9 | HDPE双壁波纹排水管DN300 | m | 134.792 | 50.66 | 6828.56
10 | 水 | m3 | 18.674 | 5.73 | 107
11 | 木模板 | m3 | 0.25 | 1504 | 376.21
12 | 铸铁检查井盖D700 轻型 | 套 | 9 | 645.4 | 5808.6
13 | 电(机械) | kW·h | 103.345 | 0.88 | 90.94

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:排水部分 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.022 | 904.47 | 19.68
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.073 | 693.39 | 50.32
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.252 | 1026.32 | 258.79
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.357 | 29.99 | 40.7
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 6.226 | 29.99 | 186.71
6 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.336 | 898.04 | 301.75
7 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.684 | 217.74 | 148.89
8 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.292 | 232.62 | 67.86
9 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.231 | 167.09 | 205.65
10 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.033 | 30.08 | 1
11 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.033 | 34.46 | 1.15
12 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.913 | 13.13 | 11.99
13 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.042 | 5.08 | 0.21