## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市下王镇美丽城镇建设项目——滨江景观休闲绿道提升改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 8893667元
| (大写): | 捌佰捌拾玖万叁仟陆佰陆拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市下王镇美丽城镇建设项目——滨江景观休闲绿道提升改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 8893667 | 453800 | 54328.47 | 311389.65 | 734339.48
1.1 | 绿道 | 3275358 |  | 12751.43 | 74231.57 | 270442.43
1.2 | 园林 | 4154214 | 441800 | 34040.15 | 198162.31 | 343008.46
1.3 | 安装 | 1464095 | 12000 | 7536.89 | 38995.77 | 120888.59
合计 |  | 8893667 | 453800 | 54328.47 | 311389.65 | 734339.48

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-绿道 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 2679006.78 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 188712.41
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 108586.34
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 95834.91 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 50976.21
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.32% | 12751.43 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.32% | 12751.43 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 143091.23
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 143091.23 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 143091.23 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 74231.57
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 270442.43
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 3275358

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿道 |  |  |  |  | 2679006.78 | 131350.32 | 88389.36
|  | 土石方 |  |  |  |  | 88175.92 | 16623.31 | 54361.07
1 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表土 2.挖土深度：30cm | m3 | 2425.40 | 3.06 | 7421.72 | 970.16 | 5020.58
2 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 1413.12 | 3.51 | 4960.05 | 565.25 | 3433.88
3 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 468.00 | 3.62 | 1694.16 | 219.96 | 1146.6
4 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种：原土回填 | m3 | 947.07 | 20.28 | 19206.58 | 13524.16 | 1591.08
5 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方 2.运距：自行考虑 | m3 | 3359.45 | 16.34 | 54893.41 | 1343.78 | 43168.93
|  | 3米宽绿道 |  |  |  |  | 1609262.32 | 51745.62 | 22277.17
6 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.部位：绿道 | m2 | 2898.96 | 2 | 5797.92 | 840.7 | 3855.62
7 | 040202013004 | 山皮石 | 1.石料规格：塘渣 2.厚度：30cm | m2 | 2714.64 | 25.72 | 69820.54 | 3664.76 | 8822.58
8 | 040202011003 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：15cm | m2 | 2714.64 | 37.18 | 100930.32 | 3773.35 | 2524.62
9 | 040204003006 | 现浇混凝土人行 道及进口坡 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：15cm 3.含模板 | m2 | 2714.64 | 89.09 | 241847.28 | 18785.31 | 1058.71
本页小计 | [6 empty] | 506571.98 | 43687.43 | 70622.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040204003007 | 现浇混凝土人行 道及进口坡 | 1.8cm厚10mm粒径素色砼 | m2 | 2171.71 | 73.84 | 160359.07 | 4017.66 | 3170.7
11 | 040204003008 | 现浇混凝土人行 道及进口坡 | 1.4cm厚6mm粒径彩色强固砼内掺亚克力高亮树脂发光石（颗粒大小3mm-5mm） | m2 | 2171.71 | 59.75 | 129759.67 | 2931.81 | 1650.5
12 | 040203004003 | 封层 | 1.双丙聚氨酯 | m2 | 2171.71 | 7 | 15201.97 | 1715.65 | 434.34
13 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：8cm厚芝麻灰花岗岩荔枝面收边 2.基础、垫层：材料品种、厚度：4cm厚1:3水泥砂浆，C20细石砼窝牢 | m | 1809.76 | 97.7 | 176813.55 | 16016.38 | 760.1
14 | 040309002003 | 石质栏杆 | 1.石质栏杆制安，具体做法见施工图 | m | 585.61 | 1200 | 702732
15 | 040309001003 | 金属栏杆 | 1.不锈钢栏杆，具体做法见施工图，详见环施B05-4 | m | 20.00 | 300 | 6000
|  | 1.5米宽水上绿道 |  |  |  |  | 688764.66 | 41398.64 | 2321.04
16 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C15 | m3 | 22.00 | 530.35 | 11667.7 | 901.56 | 272.58
17 | 040303002005 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C30 | m3 | 73.75 | 609.85 | 44976.44 | 2857.08 | 709.48
18 | 040406003002 | 混凝土柱 | 1.混凝土强度等级：C30 2.暂按平均高度2.5m计算 | m3 | 30.00 | 600.25 | 18007.5 | 944.1 | 19.8
19 | 040303003002 | 混凝土承台 | 1.混凝土强度等级：C30 | m3 | 61.75 | 596.3 | 36821.53 | 1950.68 | 24.7
20 | 040303013003 | 混凝土板梁 | 1.混凝土强度等级：C30 | m3 | 79.04 | 591.91 | 46784.57 | 2169.65 | 109.87
本页小计 | [6 empty] | 1349124 | 33504.57 | 7152.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 9.865 | 5979.69 | 58989.64 | 7913.9 | 274.25
22 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 5.458 | 6702.8 | 36583.88 | 6440.88 | 239.01
23 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：8cm厚芝麻灰花岗岩荔枝面收边 2.基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1:3水泥砂浆 | m | 494.00 | 89.78 | 44351.32 | 3359.2 | 133.38
24 | 040204003009 | 现浇混凝土人行 道及进口坡 | 1.8cm厚10mm粒径素色砼 | m2 | 222.30 | 73.84 | 16414.63 | 411.26 | 324.56
25 | 040204003010 | 现浇混凝土人行 道及进口坡 | 1.4cm厚6mm粒径彩色强固砼内掺亚克力高亮树脂发光石（颗粒大小3mm-5mm） | m2 | 222.30 | 59.75 | 13282.43 | 300.11 | 168.95
26 | 040203004004 | 封层 | 1.双丙聚氨酯 | m2 | 222.30 | 7 | 1556.1 | 175.62 | 44.46
27 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.表面仿石真石漆 | m2 | 362.60 | 105.43 | 38228.92 | 13974.6
28 | 040309001004 | 金属栏杆 | 1.不锈钢栏杆，具体做法见施工图 | m | 494.00 | 650 | 321100
|  | 水泥路 |  |  |  |  | 292803.88 | 21582.75 | 9430.08
29 | 040202013005 | 山皮石 | 1.石料规格：塘渣 2.厚度：55cm | m2 | 854.01 | 45.51 | 38866 | 1895.9 | 4167.57
30 | 040202011004 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：10cm | m2 | 1120.14 | 25.52 | 28585.97 | 1288.16 | 1041.73
本页小计 | [6 empty] | 597958.89 | 35759.63 | 6393.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30水泥混凝土路面 2.厚度：20cm 3.其他：割缝、养护、模板、防滑条 | m2 | 240.00 | 133.25 | 31980 | 2796 | 739.2
32 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25水泥混凝土路面 2.厚度：15cm 3.其他：割缝、养护、模板、防滑条 | m2 | 980.64 | 99.34 | 97416.78 | 10149.62 | 2902.69
33 | 040701002002 | 埋石砼 | 1.C20埋石砼挡墙 | m3 | 82.31 | 503.43 | 41437.32 | 3796.14 | 31.28
34 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土C25 | m3 | 12.06 | 566.24 | 6828.85 | 355.41 | 9.05
35 | 040205012003 | 隔离护栏 | 1.形式：波形护栏 2.规格、型号：Gr - B - 4E | m | 264.00 | 180.64 | 47688.96 | 1301.52 | 538.56
本页小计 | [6 empty] | 225351.91 | 18398.69 | 4220.78
合计 | [6 empty] | 2679006.78 | 131350.32 | 88389.36

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 8068.68 | 8068.68 | 1043 | 3459.42
2 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 114.00 | 30.38 | 3463.32 | 1251.72 | 61.56
3 | 041102002004 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 42.00 | 54.11 | 2272.62 | 1011.36 | 197.4
4 | 041102012002 | 柱模板 | 1.模板柱 | m2 | 250.00 | 105.01 | 26252.5 | 14147.5 | 3537.5
5 | 041102003002 | 承台模板 | 1.承台模板（有底模） | m2 | 247.00 | 79.09 | 19535.23 | 7044.44 | 1936.48
6 | 041102015002 | 板梁模板 | 1.实心板梁模板 | m2 | 321.10 | 71.62 | 22997.18 | 11742.63 | 3149.99
7 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 370.50 | 22.17 | 8213.99 | 4805.39 | 407.55
8 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 370.50 | 13.58 | 5031.39 | 3297.45 | 166.73
本页小计 | [6 empty] | 95834.91 | 44343.49 | 12916.63
合计 | [6 empty] | 95834.91 | 44343.49 | 12916.63

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:绿道 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 143091.23 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 143091.23 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 143091.23 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:绿道 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 143091.23 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 143091.23
合计 |  |  | 143091.23 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:绿道 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 113.363 | 138 | 15644.09
2 | 一类人工 | 工日 | 6.985 | 138 | 963.93
3 | 二类人工 | 工日 | 1032.22 | 149 | 153800.78
4 | 三类人工 | 工日 | 23.206 | 171 | 3968.23
5 | 综合人工 | 工日 | 13.672 | 95.2 | 1301.57
6 | 综合人工(机) | 工日 | 0.837 | 149 | 124.71

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:绿道 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 10.062 | 4803 | 48327.79
2 | 零星卡具 | kg | 234.415 | 6 | 1405.93
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 13181.123 | 0.56 | 7355.07
4 | 黄砂净砂 | t | 49.127 | 180 | 8842.86
5 | 碎石综合 | t | 955.382 | 126 | 120378.13
6 | 塘渣 | t | 2622.127 | 32 | 83908.06
7 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 172.498 | 547 | 94356.41
8 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 22.22 | 457 | 10154.54
9 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 68.169 | 489 | 33334.64
10 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 572.016 | 513 | 293444.21
11 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 122.968 | 541 | 66525.69
12 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 22.572 | 0.39 | 8.8
13 | 真石漆 | kg | 1508.416 | 10.62 | 16019.38
14 | 钢模板 | kg | 436.651 | 5.84 | 2550.04
15 | 芝麻灰花岗岩荔枝面8cm | m | 2326.798 | 75.6 | 175905.93
16 | 10mm粒径素色砼 | m3 | 193.436 | 850 | 164420.6
17 | 6mm粒径彩色强固砼内掺亚克力高亮树脂发光石 | m3 | 96.718 | 1400 | 135405.2
18 | 石质栏杆 | m | 585.61 | 1200 | 702732
19 | 不锈钢栏杆 | m | 20 | 300 | 6000
20 | 不锈钢栏杆 | m | 494 | 650 | 321100

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 3220754.23 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 628203.8
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 210802.6
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 176762.45 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 11648.68
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.32% | 34040.15 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.32% | 34040.15 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 181485.96
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 181485.96 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 181485.96 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 198162.31
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 343008.46
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 4154214

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 游步道 |  |  |  |  | 640470.62 | 128095.76 | 7499.47
1 | 050201001001 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层（含模板） 4.3cm1:3水泥砂浆 5.5cm高湖石板 | m2 | 984.74 | 335.32 | 330203.02 | 75165.2 | 4825.23
2 | 050201002001 | 踏（蹬）道 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层（含模板） 4.3cm1:3水泥砂浆 | m2 | 302.40 | 152.68 | 46170.43 | 11403.5 | 783.22
3 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土强度等级：C20 | m3 | 20.25 | 604.85 | 12248.21 | 2335.43 | 79.79
4 | 020702006001 | 石板面 | 1.铺设位置：台阶 2.石料料规格：15cm厚芝麻灰花岗岩荔枝面 3.结合层材料种类、厚度：5cm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 270.00 | 558.93 | 150911.1 | 16175.7 | 955.8
5 | 050201001008 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层（含模板） 4.3cm1:3水泥砂浆 5.5cm高湖石板碎拼 | m2 | 147.33 | 334.06 | 49217.06 | 11415.13 | 495.03
6 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸：180*200mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度：块石护底 3.砌体材料：块石 | m | 680.00 | 76.06 | 51720.8 | 11600.8 | 360.4
本页小计 | [6 empty] | 640470.62 | 128095.76 | 7499.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 铺装 |  |  |  |  | 349792.21 | 75965.01 | 4572.9
7 | 050201001002 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层 4.3cm1:3水泥砂浆 5.600*300*30芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 501.13 | 341.12 | 170945.47 | 35941.04 | 2385.38
8 | 050201001003 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层（含模板） 4.3cm1:3水泥砂浆 5.600*300*30芝麻黑花岗岩荔枝面收边 | m2 | 51.30 | 373.04 | 19136.95 | 4270.73 | 261.63
9 | 050201001004 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层 4.3cm1:3水泥砂浆 5.600*200*30芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 247.72 | 341.12 | 84502.25 | 17766.48 | 1179.15
10 | 050201001016 | 园路 | 茅草亭边 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层 4.5cm1:3水泥砂浆 5.50-100厚卵石弹地 | m2 | 120.00 | 287.77 | 34532.4 | 10904.4 | 520.8
本页小计 | [6 empty] | 309117.07 | 68882.65 | 4346.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 050201001017 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.10cmC20混凝土层 4.3cm1:3水泥砂浆 5.200*150*1200芝麻黑花岗岩火烧面 | m2 | 7.13 | 899.77 | 6415.36 | 575.75 | 34.08
12 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.10cmC20混凝土层（含模板） 4.3cm1:3水泥砂浆 5.250*150*1200芝麻灰花岗岩侧石 6.C20细石混凝土窝牢 | m | 184.48 | 185.71 | 34259.78 | 6506.61 | 191.86
|  | 塘 |  |  |  |  | 109975.63 | 11833.83 | 779.66
13 | 050201001019 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层 4.3cm1:3水泥砂浆 5.600*300*30芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 149.33 | 341.12 | 50939.45 | 10709.95 | 710.81
14 | 050201001020 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层（含模板） 4.3cm1:3水泥砂浆 5.600*300*30芝麻黑花岗岩荔枝面收边 | m2 | 13.50 | 373.05 | 5036.18 | 1123.88 | 68.85
15 | 040309002002 | 石质栏杆 | 1.石质栏杆制安，具体做法见施工图 | m | 45.00 | 1200 | 54000
本页小计 | [6 empty] | 150650.77 | 18916.19 | 1005.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 标语 |  |  |  |  | 16261.4 | 394.1 | 18.15
16 | 050307016001 | 标语基础 | 1.素土夯实 2.10cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层（含模板） 4.MU10砖砌体M7.5浆砌 5.柔性耐水腻子两道，打底漆及封底处理 6.仿芝麻灰真石漆喷涂两遍，专业罩面漆一遍 | m | 5.00 | 252.28 | 1261.4 | 394.1 | 18.15
17 | 05B001 | 标语 | 2厚镀锌钢板立体字外刷氟碳漆，专业厂家定制，暂估价 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
|  | 长廊 |  |  |  |  | 168573.28 | 29338.55 | 5909.99
18 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 2.17 | 558.46 | 1211.86 | 97.91 | 1.54
19 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.44 | 588.41 | 1435.72 | 64.76 | 0.66
20 | 010502003001 | 异形柱 | 1.柱形状：圆形 2.混凝土类别：泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.98 | 682.06 | 668.42 | 94.77 | 0.45
21 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 8.49 | 595.88 | 5059.02 | 254.53 | 3.91
22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 2.307 | 5739.26 | 13240.47 | 1215.81 | 171.18
本页小计 | [6 empty] | 37876.89 | 2121.88 | 195.89 | 15000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：无缝钢管φ200*10 | t | 1.532 | 8493.11 | 13011.44 | 2569.68 | 722.43
24 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：矩形管100*100*5 | t | 0.553 | 8493.11 | 4696.69 | 927.57 | 260.77
25 | 010604001003 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：矩形梁300*100*8 | t | 7.935 | 8493.11 | 67392.83 | 13309.69 | 3741.83
26 | 010604001004 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：矩形梁80*60*3 | t | 0.186 | 8493.11 | 1579.72 | 311.99 | 87.71
27 | 040308005002 | 油漆 | 1.表面深灰色真石漆 | m2 | 5.28 | 88.53 | 467.44 | 145.68
28 | 011405001005 | 金属面油漆 | 1.深灰色面漆 | m2 | 8.68 | 19.58 | 169.95 | 111.8
29 | 011405001006 | 金属面油漆 | 1.仿木纹漆 | m2 | 246.27 | 38.16 | 9397.66 | 6538.47
30 | 050307016002 | 坐凳 | 1.素土夯实 2.30cm塘渣垫层 3.10cm碎石垫层 4.15cmC20混凝土层（含模板） 5.L*450*550芝麻白花岗岩整石 6.C20细石砼窝牢 | m | 19.35 | 1025.68 | 19846.91 | 964.79 | 919.51
31 | 020510004001 | 坐凳面 | 1.木材品种：巴劳木 2.板厚度：5cm 3.防护材料种类、涂刷遍数：棕色木腊漆 | m2 | 20.90 | 633.17 | 13233.25 | 2368.6
32 | 011508002002 | 亚克力板 | 内衬5厚乳白色亚克力板内发光 | 个 | 10 | 216.19 | 2161.9 | 362.5
33 | 05B004 | 音乐灯光互动装置 | 1.音乐灯光互动装置，专业厂家二次深化设计，暂估价 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
本页小计 | [6 empty] | 146957.79 | 27610.77 | 5732.25 | 15000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 介绍牌 |  |  |  |  | 26072.37 | 6279.13 | 29.5
34 | 050307016003 | 基础 | 1.10cm碎石垫层 | m3 | 0.52 | 280.9 | 146.07 | 21.14 | 0.62
35 | 050307016004 | 基础 | 1.20cmC20混凝土（含模板） | m3 | 0.65 | 859.48 | 558.66 | 147.54 | 10.07
36 | 020501001001 | 圆柱 | 1.构件规格尺寸：φ100 2.木材种类：杉木 | m3 | 0.21 | 2680.83 | 562.97 | 185.5 | 3.65
37 | 020502001001 | 圆梁 | 1.构件规格尺寸：φ60 2.木材种类：杉木 | m3 | 0.07 | 5406.02 | 378.42 | 216.9 | 1.87
38 | 020502001002 | 圆梁 | 1.构件规格尺寸：φ100 2.木材种类：杉木 | m3 | 0.05 | 5406.02 | 270.3 | 154.93 | 1.34
39 | 020512003001 | 栈板(间壁)墙 | 1.框、支条、梁截面尺寸、板厚度：尺寸1800*700，厚20 2.木材品种：杉木 | m2 | 3.78 | 118.99 | 449.78 | 143.11 | 0.45
40 | 020508025001 | 清水望板 | 1.板宽厚度：20 2.木材品种：杉木 | m2 | 8.07 | 87.79 | 708.47 | 238.07 | 3.39
41 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度：15厚杉木板 | m2 | 8.07 | 78.6 | 634.3 | 42.13
42 | 020502002001 | 矩形梁 | 1.构件规格尺寸：60*110 2.木材种类：杉木 | m3 | 0.05 | 4726.3 | 236.32 | 101.17 | 1.06
43 | 020508019001 | 封檐板 | 1.断面尺寸：80*20 2.木材品种：杉木 | m | 13.92 | 25.13 | 349.81 | 101.48 | 1.81
44 | 020504001001 | 圆搁栅 | 1.木材品种：φ60杉木 | m3 | 0.21 | 3218.45 | 675.87 | 256.16 | 5.24
本页小计 | [6 empty] | 4970.97 | 1608.13 | 29.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 020903001001 | 上架构件油漆 | 1.广漆（国漆）柱梁架桁枋古式大木构件~三遍 | m2 | 60.00 | 101.69 | 6101.4 | 4671
46 | 05B040 | 木板刻字 | 1.木板刻字，暂估价 | 套 | 3 | 5000 | 15000 |  |  | 15000
|  | 警示牌、指路牌 |  |  |  |  | 11701.47 | 712.47 | 5.22
|  | 警示牌 |  |  |  |  | 3355.84 | 96.88 | 0.38
47 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.11 | 480.46 | 52.85 | 2.92 | 0.03
48 | 020201011001 | 地坪石 | 1.石料种类、构件规格：黑色花岗岩山西黑（仿古面） | m3 | 0.09 | 6272.65 | 564.54 | 30.47 | 0.35
49 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：40厚菠萝格 | m2 | 2.20 | 335.66 | 738.45 | 63.49
50 | 05B003 | 木板刻字 | 1.警示牌刻字，暂估价 | 套 | 10 | 200 | 2000 |  |  | 2000
|  | 指路牌 |  |  |  |  | 8345.63 | 615.59 | 4.84
51 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.81 | 480.46 | 389.17 | 21.5 | 0.22
52 | 020201011002 | 地坪石 | 1.石料种类、构件规格：黑色花岗岩山西黑（仿古面） | m3 | 0.81 | 6272.65 | 5080.85 | 274.26 | 3.17
53 | 020508001002 | 枕木头 | 1.构件尺寸：400*550*40 2.木材品种：菠萝格 | m3 | 0.09 | 10807.51 | 972.68 | 242.2 | 1.45
54 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：40厚菠萝格 | m2 | 2.69 | 335.66 | 902.93 | 77.63
本页小计 | [6 empty] | 31802.87 | 5383.47 | 5.22 | 17000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 05B004 | 木板刻字 | 1.指路牌刻字，暂估价 | 套 | 5 | 200 | 1000 |  |  | 1000
|  | 节点 |  |  |  |  | 317202.53 | 111126.14 | 3615.39
|  | 铺装、车棚 |  |  |  |  | 71492.48 | 10687.43 | 439.62
56 | 020702006002 | 石板面 | 1.铺设位置：汀步 2.石料料规格：1200*300*50花岗岩 3.结合层材料种类、厚度：3cm1:3水泥砂浆 | m2 | 16.92 | 233.65 | 3953.36 | 653.45 | 39.09
57 | 020702006003 | 石板面 | 1.铺设位置：中央石板面 2.石料料规格：500*500*100芝麻灰花岗岩 3.结合层材料种类、厚度：3cm1:3水泥砂浆 | m2 | 9.02 | 369.37 | 3331.72 | 429.8 | 20.84
58 | 050201001005 | 园路 | 车棚 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层 4.3cm1:3水泥砂浆 5.600*300*30芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 28.39 | 341.12 | 9684.4 | 2036.13 | 135.14
本页小计 | [6 empty] | 17969.48 | 3119.38 | 195.07 | 1000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 050201001006 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层（含模板） 4.3cm1:3水泥砂浆 5.600*300*30芝麻黑花岗岩荔枝面收边 | m2 | 7.76 | 413.74 | 3210.62 | 719.74 | 45.94
60 | 05B006 | 阳刻文字 | 1.文字内容业主定，暂估价 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
61 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.10cmC20混凝土层（含模板） 4.250*150*1200芝麻灰花岗岩，C20细石砼窝牢 | m | 71.60 | 226.61 | 16225.28 | 3601.48 | 70.17
62 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.79 | 558.46 | 999.64 | 80.76 | 1.27
63 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 5.14 | 588.41 | 3024.43 | 136.42 | 1.39
64 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.86 | 756.64 | 650.71 | 141.12 | 0.59
65 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.夹层玻璃托架式雨篷，6+0.76+6钢化夹胶玻璃 | m2 | 19.60 | 676.14 | 13252.34 | 2413.15 | 110.35
66 | 040308005003 | 油漆 | 1.表面芝麻灰真石漆 | m2 | 9.60 | 105.43 | 1012.13 | 369.98
67 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.200 | 5739.26 | 1147.85 | 105.4 | 14.84
本页小计 | [6 empty] | 54523 | 7568.05 | 244.55 | 15000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 四角亭 |  |  |  |  | 90441.21 | 41395.5 | 747.09
68 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 34.32 | 7.3 | 250.54 | 100.56 | 99.53
69 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方 2.运距：自行考虑 | m3 | 25.54 | 16.95 | 432.9 |  | 345.81
70 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：挖方 | m3 | 8.78 | 2.32 | 20.37 | 4.48 | 11.33
71 | 010501001007 | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.85 | 526.14 | 973.36 | 83.47 | 1.31
72 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.95 | 601.63 | 2978.07 | 489.21 | 36.68
73 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.279 | 5739.26 | 1601.25 | 147.04 | 20.7
74 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土砖 2.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 | m3 | 4.13 | 586.11 | 2420.63 | 691.78 | 27.67
75 | 050201001014 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层（含模板） 4.3cm1:3水泥砂浆 5.5cm青石板火烧面 | m2 | 8.76 | 450.28 | 3944.45 | 628.27 | 41.87
76 | 020203001001 | 柱 | 1.石柱制作（二步做糙）方柱断面（cm2）30×30以内 | m3 | 0.93 | 8901.84 | 8278.71 | 3808.45
本页小计 | [6 empty] | 20900.28 | 5953.26 | 584.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 011204001001 | 石材墙面 | 30厚青石板 20厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶） | m2 | 10.80 | 225.76 | 2438.21 | 676.51 | 2.05
78 | 020201001002 | 阶条石 | 1.踏步、阶沿石制作（二遍剁斧）厚度15cm以内长度（m）2以内 | m3 | 0.39 | 1351.62 | 527.13 | 263.56
79 | 020202005001 | 抱鼓石 | 1.抱鼓石制作、安装（二遍剁斧）规格（m3）0.15以内 | 只 | 6 | 1387.45 | 8324.7 | 4467.18
80 | 020511002002 | 倒挂楣子 | 1.挂落（倒挂楣子）制作五纹头、宫万式 2.挂落（倒挂楣子）安装 3.防火漆木门窗~二遍 | m | 9.00 | 621.67 | 5595.03 | 4039.83
81 | 020201008001 | 垂带 | 垂带石安装 | m3 | 0.28 | 1939.06 | 542.94 | 250.06
82 | 020201001003 | 阶条石 | 600X280X150mm厚青石沿阶石荔枝面 | m2 | 4.59 | 824.43 | 3784.13 | 493.7
83 | 010403008001 | 石台阶 | 素土夯实 150厚碎石垫层 C20素砼垫层 50厚1:3干水泥砂浆结合层 150厚青石踏步石搭接30mm | m3 | 0.19 | 6654.08 | 1264.28 | 99.04 | 3.92
84 | 020505008001 | 翘飞椽 | 1.立脚（翘）矩形飞椽规格（cm）9×12以内制作、安装 | m3 | 0.40 | 6523.17 | 2609.27 | 1326.95 | 6.44
85 | 020505002001 | 矩形椽 | 1.矩形椽子周长（cm）30以内制作、安装 | m3 | 0.04 | 3783.93 | 151.36 | 44.87 | 0.64
86 | 020506001001 | 老角梁、由戗 | 1.老戗木（老角梁）、由戗周长（cm）80以内制作、安装 | m3 | 0.06 | 9206.45 | 552.39 | 304.9 | 0.97
本页小计 | [6 empty] | 25789.44 | 11966.6 | 14.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
87 | 020511002001 | 倒挂楣子 | 1.浮雕（A级木）雕刻深度0.5cm以内祥云、线条 | m2 | 0.33 | 1077.39 | 355.54 | 268.94 | 8.75
88 | 020506002001 | 仔角梁 | 1.嫩戗木（仔角梁）周长（cm）70以内制作、安装 | m3 | 0.22 | 7994.88 | 1758.87 | 1016.42 | 3.54
89 | 020511001001 | 鹅颈靠背 | 1.吴王靠制作鹅颈靠背 式 | m | 10.00 | 571.97 | 5719.7 | 2883.7
90 | 05B041 | 牛腿 | 1.牛腿规格（cm）65×45×15以内制作、安装 | 只 | 4 | 380.48 | 1521.92 | 803.72 | 2.12
91 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1.20厚杉木望板 2.30厚1:3水泥砂浆 3.603卷材一道 4.30厚1:3水泥砂浆钢丝网 5.小青瓦屋面 | m2 | 32.00 | 394.01 | 12608.32 | 2991.36 | 133.76
92 | 020602014001 | 中堆、宝顶、天王座 | 1.屋脊头（烧制品）宝顶葫芦状`檐高超过3.6m时 | 座 | 1 | 1733.67 | 1733.67 | 479.04
93 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 1.小青瓦叠脊~五层为准`檐高超过3.6m时 | m | 21.00 | 228.57 | 4799.97 | 3354.96
94 | 020903001002 | 上架构件油漆 | 1.广漆（国漆）柱梁架桁枋古式大木构件~三遍 | m2 | 150.00 | 101.69 | 15253.5 | 11677.5
|  | 观景亭 |  |  |  |  | 61834.79 | 28962.7 | 458.43
95 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 16.32 | 7.3 | 119.14 | 47.82 | 47.33
96 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方 2.运距：自行考虑 | m3 | 11.17 | 16.95 | 189.33 |  | 151.24
本页小计 | [6 empty] | 44059.96 | 23523.46 | 346.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
97 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：挖方 | m3 | 5.15 | 2.32 | 11.95 | 2.63 | 6.64
98 | 010501001008 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.34 | 498.66 | 668.2 | 60.46 | 0.95
99 | 010501002003 | 带形基础 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.74 | 601.63 | 1648.47 | 270.79 | 20.3
100 | 010502003002 | 异形柱 | 1.柱形状：φ250 2.混凝土类别：现浇现拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.48 | 594.33 | 285.28 | 46.42 | 0.22
101 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.37 | 613.49 | 226.99 | 40.74 | 0.26
102 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.800 | 5739.26 | 4591.41 | 421.61 | 59.36
103 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土砖 2.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 | m3 | 1.07 | 586.11 | 627.14 | 179.23 | 7.17
104 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^混合砂浆 1:1:6 | m2 | 7.49 | 42.65 | 319.45 | 189.12 | 4.94
105 | 020510004002 | 坐凳面 | 1.木材品种：巴劳木 2.板厚度：6cm 3.防护材料种类、涂刷遍数：棕色木腊漆 | m2 | 3.36 | 585.74 | 1968.09 | 365.9
本页小计 | [6 empty] | 10346.98 | 1576.9 | 99.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
106 | 050201001015 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层 4.3cm1:3水泥砂浆 5.5cm高湖石板 | m2 | 8.41 | 325.84 | 2740.31 | 603.17 | 40.2
107 | 020202005002 | 抱鼓石 | 1.抱鼓石制作、安装（二遍剁斧）规格（m3）0.15以内 | 只 | 4 | 1387.45 | 5549.8 | 2978.12
108 | 020511002003 | 倒挂楣子 | 1.挂落（倒挂楣子）制作五纹头、宫万式 2.挂落（倒挂楣子）安装 3.防火漆木门窗~二遍 | m | 9.60 | 587.03 | 5635.49 | 4127.71
109 | 020505008002 | 翘飞椽 | 1.立脚（翘）矩形飞椽规格（cm）9×12以内制作、安装 | m3 | 0.40 | 6523.17 | 2609.27 | 1326.95 | 6.44
110 | 020505002002 | 矩形椽 | 1.矩形椽子周长（cm）30以内制作、安装 | m3 | 0.04 | 3783.93 | 151.36 | 44.87 | 0.64
111 | 020505004001 | 圆形椽 | 1.全圆形椽子直径（cm）Φ7以内制作、安装 | m3 | 0.10 | 3001.65 | 300.17 | 122.74 | 1.61
112 | 020506001002 | 老角梁、由戗 | 1.老戗木（老角梁）、由戗周长（cm）80以内制作、安装 | m3 | 0.06 | 9206.45 | 552.39 | 304.9 | 0.97
113 | 020506002002 | 仔角梁 | 1.嫩戗木（仔角梁）周长（cm）70以内制作、安装 | m3 | 0.22 | 7994.88 | 1758.87 | 1016.42 | 3.54
114 | 020511001002 | 鹅颈靠背 | 1.吴王靠制作鹅颈靠背 式 | m | 6.00 | 579.28 | 3475.68 | 1754.16
115 | 05B042 | 牛腿 | 1.牛腿规格（cm）65×45×15以内制作、安装 | 只 | 4 | 380.48 | 1521.92 | 803.72 | 2.12
本页小计 | [6 empty] | 24295.26 | 13082.76 | 55.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
116 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.20厚杉木望板 2.30厚1:3水泥砂浆 3.603卷材一道 4.30厚1:3水泥砂浆钢丝网 5.小青瓦屋面 | m2 | 25.00 | 394.01 | 9850.25 | 2337 | 104.5
117 | 020602014002 | 中堆、宝顶、天王座 | 1.屋脊头（烧制品）宝顶葫芦状`檐高超过3.6m时 | 座 | 1 | 1733.67 | 1733.67 | 479.04
118 | 020602002002 | 屋面窑制正脊 | 1.小青瓦叠脊~五层为准`檐高超过3.6m时 | m | 18.00 | 228.57 | 4114.26 | 2875.68
119 | 020903001005 | 上架构件油漆 | 1.广漆（国漆）柱梁架桁枋古式大木构件~三遍 | m2 | 110.00 | 101.69 | 11185.9 | 8563.5
|  | 党建构架 |  |  |  |  | 49541.85 | 9074.87 | 1808.04
120 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 49.20 | 7.3 | 359.16 | 144.16 | 142.68
121 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方 2.运距：自行考虑 | m3 | 33.73 | 16.95 | 571.72 |  | 456.7
122 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：挖方 | m3 | 15.47 | 2.32 | 35.89 | 7.89 | 19.96
123 | 010103001006 | 回填方 | 1.路基填筑 塘渣 | m3 | 3.53 | 76.3 | 269.34 | 12.32 | 18.81
124 | 050307016009 | 基础 | 1.15cm碎石垫层 | m3 | 0.69 | 280.9 | 193.82 | 28.06 | 0.83
125 | 010501001011 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 3.69 | 526.14 | 1941.46 | 166.49 | 2.62
本页小计 | [6 empty] | 30255.47 | 14614.14 | 746.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
126 | 010501003006 | 独立基础 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 6.51 | 588.41 | 3830.55 | 172.78 | 1.76
127 | 010503001005 | 基础梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.05 | 607.48 | 637.85 | 106.04 | 7.98
128 | 010401005002 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10砼空心砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 | m3 | 1.81 | 276.74 | 500.9 | 163.42 | 2.19
129 | 020702006006 | 石板面 | 1.铺设位置：坐凳侧面 2.石料料规格：500*350*20黄锈石花岗岩 3.结合层材料种类、厚度：20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 4.69 | 175.36 | 822.44 | 174.94 | 10.83
130 | 020702006007 | 石板面 | 1.铺设位置：坐凳压顶 2.石料料规格：500*470*100黄锈石花岗岩 3.结合层材料种类、厚度：20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 3.15 | 692.86 | 2182.51 | 150.1 | 7.28
131 | 05B039 | 坐等靠背 | 1.坐等靠背，具体做法见施工图，环施C-03 | m | 6.70 | 300 | 2010
132 | 010603002003 | 空腹钢柱 | 1.钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢 | t | 0.572 | 8201.59 | 4691.31 | 881.19 | 262.96
133 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 钢板 | t | 2.123 | 7699.85 | 16346.78 | 2365.89 | 873.44
134 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.金属面防锈漆 一遍 2.金属面刷氟碳漆 ~二遍 | m2 | 100.00 | 44.62 | 4462 | 2290
本页小计 | [6 empty] | 35484.34 | 6304.36 | 1166.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
135 | 010901004002 | 玻璃钢屋面 | 1.玻璃钢品种、规格：8+1.14+8中灰色夹胶玻璃 | m2 | 23.87 | 447.68 | 10686.12 | 2411.59
|  | 茅草亭 |  |  |  |  | 43892.2 | 21005.64 | 162.21
136 | 010101004005 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土（人工） | m3 | 56.50 | 44.1 | 2491.65 | 1965.07
137 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：就地回填土 | m3 | 50.10 | 17.09 | 856.21 | 648.29 | 27.05
138 | 050307016010 | 泥墙基础 | 1.素土夯实 2.30cm塘渣垫层 3.10cm碎石垫层 4.20cmC20混凝土层（含模板） | m | 9.00 | 215.45 | 1939.05 | 429.3 | 33.03
139 | 05B043 | 黄泥墙 | 1.黄泥墙 | m3 | 6.48 | 754.14 | 4886.83 | 2891.12
140 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.200 | 5739.26 | 1147.85 | 105.4 | 14.84
141 | 010501001012 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.93 | 526.14 | 489.31 | 41.96 | 0.66
142 | 010501003008 | 独立基础 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.40 | 572.25 | 801.15 | 37.16 | 0.38
143 | 010503001006 | 基础梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.36 | 607.48 | 218.69 | 36.36 | 2.74
本页小计 | [6 empty] | 23516.86 | 8566.25 | 78.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
144 | 050201001018 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层 4.3cm1:3水泥砂浆 5.5cm高湖石板 | m2 | 11.34 | 325.82 | 3694.8 | 813.3 | 53.98
145 | 020202005003 | 抱鼓石 | 1.抱鼓石制作、安装（二遍剁斧）规格（m3）0.15以内 | 只 | 6 | 1387.45 | 8324.7 | 4467.18
146 | 020501001002 | 圆柱 | 1.构件规格尺寸：φ200 2.木材种类：杉木 | m3 | 0.57 | 2680.83 | 1528.07 | 503.49 | 9.9
147 | 020502002002 | 矩形梁 | 1.构件规格尺寸：150*80 2.木材种类：杉木 | m3 | 0.22 | 4726.3 | 1039.79 | 445.17 | 4.65
148 | 020502001003 | 圆梁 | 1.构件规格尺寸：φ150 2.木材种类：杉木 | m3 | 0.16 | 5406.02 | 864.96 | 495.77 | 4.27
149 | 020503002001 | 方桁(檩) | 1.构件规格尺寸：80*120 2.木材种类：杉木 | m3 | 0.35 | 3788.91 | 1326.12 | 428.17 | 6.11
150 | 020505002003 | 矩形椽 | 1.构件截面尺寸：120*150 2.木材品种：杉木 | m3 | 0.16 | 2758.37 | 441.34 | 80.13 | 2.57
151 | 020505004002 | 圆形椽 | 1.构件截面尺寸：φ80 2.木材品种：杉木 | m3 | 0.09 | 2410.21 | 216.92 | 65.9 | 1.45
152 | 020508019002 | 封檐板 | 1.断面尺寸：80*20 2.木材品种：杉木 | m | 4.44 | 25.13 | 111.58 | 32.37 | 0.58
153 | 050303001001 | 草屋面 | 1.15厚木质夹芯板 2.SBS防水卷材 3.φ30竹杆编织80厚茅草块 | m2 | 15.89 | 197.88 | 3144.31 | 812.46
本页小计 | [6 empty] | 20692.59 | 8143.94 | 83.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
154 | 020903001006 | 上架构件油漆 | 1.广漆（国漆）柱梁架桁枋古式大木构件~三遍 | m2 | 80.00 | 101.69 | 8135.2 | 6228
155 | 020602014003 | 中堆、宝顶、天王座 | 1.屋脊头（烧制品）宝顶葫芦状`檐高超过3.6m时 | 座 | 1 | 1733.67 | 1733.67 | 479.04
156 | 05B044 | 麻绳 | φ20麻绳绑扎 | m | 100.00 | 5 | 500
|  | 挡墙 |  |  |  |  | 781698.14 | 203046.04 | 7539.04
157 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土（人工） | m3 | 1173.77 | 44.1 | 51763.26 | 40823.72
158 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：就地回填土 | m3 | 793.62 | 17.09 | 13562.97 | 10269.44 | 428.55
159 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方 2.运距：就近考虑 | m3 | 380.15 | 25.32 | 9625.4 | 7591.6
160 | 010404001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格：碎石 2.厚度：10cm | m3 | 77.07 | 298.86 | 23033.14 | 4225.75 | 92.48
161 | 010501002004 | 带形基础 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 231.21 | 480.46 | 111087.16 | 6136.31 | 62.43
162 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 249.96 | 50.86 | 12712.97 | 7218.84 | 277.46
163 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位：挡墙 2.材料品种、规格：块石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、规格：φ50pvc管 5.滤水层要求：级配砂滤石 | m3 | 635.63 | 529.13 | 336330.9 | 78106.21 | 6629.62
本页小计 | [6 empty] | 568484.67 | 161078.91 | 7490.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
164 | 050307010001 | 景墙 | 1.老条石一顺一丁砌筑 | m3 | 187.47 | 753.17 | 141196.78 | 43603.65 | 31.87
165 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1.块石收边 | m3 | 28.97 | 342.21 | 9913.82 | 2916.7 | 12.46
166 | 040204004003 | 石板压顶 | 1.900*400*150石板压顶 | m | 416.60 | 173.96 | 72471.74 | 2153.82 | 4.17
|  | 党建小品 |  |  |  |  | 378800
167 | 05B010 | 4#党建小品 | 4#党建小品，成品订购，暂估价 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
168 | 05B013 | 1#党建小品 | 1#党建小品，成品订购，暂估价 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
169 | 05B045 | 3#党建小品 | 3#党建小品，成品订购，暂估价 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
170 | 05B014 | 红心党建小品 | 红心党建小品，成品订购，暂估价 | 套 | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 30000
171 | 05B015 | 红色文化雕塑 | 红色文化雕塑，成品订购，暂估价 | 套 | 12 | 4000 | 48000 |  |  | 48000
172 | 05B016 | 大炮雕塑 | 大炮雕塑，成品订购，暂估价 | 套 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | 20000
173 | 05B034 | 文化小品 | 1#文化小品，成品订购，暂估价 | 套 | 3 | 10000 | 30000 |  |  | 30000
174 | 05B035 | 文化小品 | 2#文化小品，成品订购，暂估价 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 20000
175 | 05B036 | 文化小品 | 3#文化小品，成品订购，暂估价 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
176 | 05B017 | 沙堆袋 | 沙堆袋，暂估价 | m | 7.20 | 1500 | 10800 |  |  | 10800
177 | 05B018 | 红色坐凳 | 红色坐凳，成品订购，暂估价 | 套 | 2 | 4000 | 8000 |  |  | 8000
本页小计 | [6 empty] | 450382.34 | 48674.17 | 48.5 | 226800
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
178 | 05B023 | 日冕雕塑小品 | 日冕雕塑小品，暂估价 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
179 | 05B024 | 树桩坐凳 | 树桩坐凳，暂估价 | 套 | 8 | 1000 | 8000 |  |  | 8000
180 | 05B025 | 石磨小品、石蘑菇 | 石磨小品、石蘑菇，暂估价 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 25000
181 | 05B026 | 彩色不锈钢雕塑 | 慢跑、骑行彩色不锈钢雕塑，暂估价 | 个 | 16 | 1500 | 24000 |  |  | 24000
182 | 05B033 | 农耕小品 | 农耕小品，暂估价 | 个 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
183 | 05B037 | 纪念碑 | 纪念碑，暂估价 | 个 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
184 | 05B038 | 党建宣传栏 | 党建宣传栏，暂估价 | 个 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
185 | 05B002 | 文化景墙 | 1.文化景墙，成品订购，暂估价 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 25000
186 | 05B027 | 铝合金花箱 | 仿木纹铝合金花箱，暂估价 | 个 | 10 | 2000 | 20000 |  |  | 20000
|  | 红飘带 |  |  |  |  | 56553.72 | 9730.3 | 1461.68
187 | 050307016005 | 基础 | 1.素土夯实 2.30cm塘渣垫层 3.10cm碎石垫层 4.20cmC20混凝土层（含模板） | m | 87.22 | 165.86 | 14466.31 | 3200.97 | 223.28
188 | 010606007001 | 钢走道 | 尺寸500*550mm，5厚钢板 | t | 5.477 | 6078.32 | 33290.96 | 3539.29 | 1238.4
189 | 011508002001 | 亚克力板 | 内衬5厚乳白色亚克力板内发光 | 个 | 17 | 216.19 | 3675.23 | 616.25
本页小计 | [6 empty] | 203432.5 | 7356.51 | 1461.68 | 152000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
190 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1.构件名称：红飘带 2.油漆品种、刷漆遍数：金属面刷氟碳漆 ~二遍 | m2 | 146.53 | 34.95 | 5121.22 | 2373.79
|  | 土炮楼、战壕沟 |  |  |  |  | 43831.51 | 7327.52 | 592.48
|  | 土炮楼 |  |  |  |  | 24034.55 | 3955.34 | 262.82
191 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格：砾石 | m2 | 9.61 | 151.73 | 1458.13 | 272.73 | 16.05
192 | 050201001010 | 园路 | 1.素土夯实 2.15cm级配碎石压实 3.15cmC20混凝土层 4.3cm1:3水泥砂浆 5.5cm高湖石板碎拼 | m2 | 26.69 | 330.94 | 8832.79 | 2027.37 | 88.61
193 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格：碎石 2.厚度：10cm | m3 | 0.89 | 291.93 | 259.82 | 51.96
194 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.79 | 591.83 | 1059.38 | 174.94 | 30
195 | 041102002002 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 3.01 | 54.11 | 162.87 | 72.48 | 14.15
196 | 040305003002 | 浆砌块料 | 1.部位：挡墙 2.材料品种、规格：块石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 9.42 | 516.64 | 4866.75 | 1137.18 | 98.25
197 | 010503003001 | 异形梁 | 1.混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.00 | 623.48 | 1246.96 | 113.28 | 0.92
本页小计 | [6 empty] | 23007.92 | 6223.73 | 247.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
198 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.200 | 5739.26 | 1147.85 | 105.4 | 14.84
199 | 05B019 | 沙包 | 1.沙包堆砌 | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  | 战壕沟 |  |  |  |  | 19796.96 | 3372.18 | 329.66
200 | 040305001003 | 垫层 | 1.材料品种、规格：碎石 2.厚度：10cm | m3 | 9.23 | 291.93 | 2694.51 | 538.85
201 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C20 | m3 | 4.75 | 591.83 | 2811.19 | 464.22 | 79.61
202 | 041102002003 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 17.32 | 54.11 | 937.19 | 417.07 | 81.4
203 | 040305003003 | 浆砌块料 | 1.部位：挡墙 2.材料品种、规格：块石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 16.17 | 516.64 | 8354.07 | 1952.04 | 168.65
204 | 05B020 | 沙包 | 1.沙包堆砌 | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  | 时空之门 |  |  |  |  | 80885.53 | 11232.09 | 1999.56
205 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 4.72 | 526.14 | 2483.38 | 212.97 | 3.35
206 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 14.20 | 572.25 | 8125.95 | 376.87 | 3.83
207 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.05 | 607.48 | 1245.33 | 207.03 | 15.58
本页小计 | [6 empty] | 37799.47 | 4274.45 | 367.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第24页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
208 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢 | t | 4.300 | 8201.59 | 35266.84 | 6624.32 | 1976.8
209 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.金属面防锈漆 一遍 2.金属面刷氟碳漆 ~二遍 | m2 | 71.50 | 44.62 | 3190.33 | 1637.35
210 | 030412004001 | 装饰灯 | 乳白色亚克力u型槽 | m | 145.00 | 127.06 | 18423.7 | 2173.55
211 | 05B028 | 整石坐凳 | 整石坐凳 | 个 | 3 | 3000 | 9000
212 | 05B029 | 垃圾桶 | 垃圾桶 | 个 | 9 | 350 | 3150
|  | 绿化 |  |  |  |  | 238935.82 | 53402.76 | 12747.67
213 | 05B005 | 树木开挖 | 1.游步道施工范围内的树木砍伐清运 | 项 | 1 | 30000 | 30000
214 | 050102001016 | 栽植乔木 | 1.种类：香樟A 2.胸径或干径：φ25-26 3.株高、冠径：H700-750 P450-500 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 3334.14 | 6668.28 | 669.24 | 665.58
215 | 050102001017 | 栽植乔木 | 1.种类：香樟B 2.胸径或干径：φ15-16 3.株高、冠径：H550-600 P350-400 | 株 | 3 | 1281.49 | 3844.47 | 734.25 | 197.34
216 | 050102001018 | 栽植乔木 | 1.种类：榉树 2.胸径或干径：φ15-16 3.株高、冠径：H600-650 P400-450 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 1711.05 | 3422.1 | 507.58 | 135.02
本页小计 | [6 empty] | 112965.72 | 12346.29 | 2974.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第25页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
217 | 050102001019 | 栽植乔木 | 1.种类：黄山栾树 2.胸径或干径：φ12-13 3.株高、冠径：H500-550 P350-400 4.养护期：两年 | 株 | 3 | 1002.28 | 3006.84 | 606.36 | 105.24
218 | 050102001020 | 栽植乔木 | 1.种类：白玉兰 2.胸径或干径：φ9-10 3.株高、冠径：H350-400 P200-250 4.养护期：两年 | 株 | 4 | 595.53 | 2382.12 | 481.96 | 109.2
219 | 050102001021 | 栽植乔木 | 1.种类：桂花A 2.胸径或干径：D12-13 3.株高、冠径：H380-400 P300-350 4.养护期：两年 | 株 | 5 | 1960.45 | 9802.25 | 965.45 | 166.75
220 | 050102001022 | 栽植乔木 | 1.种类：桂花B 2.胸径或干径：D8-9 3.株高、冠径：H250-300 P250-300 4.养护期：两年 | 株 | 3 | 935.01 | 2805.03 | 268.26 | 69.84
221 | 050102001023 | 栽植乔木 | 1.种类：早樱B 2.胸径或干径：D8-9 3.株高、冠径：H250-300 P200-250 4.养护期：两年 | 株 | 6 | 409.54 | 2457.24 | 563.94 | 148.92
222 | 050102001024 | 栽植乔木 | 1.种类：红枫 2.胸径或干径：D6-7 3.株高、冠径：H200-250 P150-200 4.养护期：两年 | 株 | 7 | 379.24 | 2654.68 | 537.39 | 75.95
本页小计 | [6 empty] | 23108.16 | 3423.36 | 675.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第26页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
223 | 050102001025 | 栽植乔木 | 1.种类：海棠 2.胸径或干径：D6-7 3.株高、冠径：H200-250 P200-250 4.养护期：两年 | 株 | 57 | 322.68 | 18392.76 | 4375.89 | 618.45
224 | 050102001026 | 栽植乔木 | 1.种类：红叶李 2.胸径或干径：D6-7 3.株高、冠径：H200-250 P180-220 4.养护期：两年 | 株 | 56 | 212.92 | 11923.52 | 4299.12 | 607.6
225 | 050102001027 | 栽植乔木 | 1.种类：罗汉松A 2.胸径或干径：D9-10 3.株高、冠径：H300-350 P250-300 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 4224.74 | 8449.48 | 231.82 | 51.54
226 | 050102001028 | 栽植乔木 | 1.种类：罗汉松B 2.胸径或干径：D11-12 3.株高、冠径：H200-250 P220-260 4.养护期：两年 | 株 | 1 | 5646.95 | 5646.95 | 193.09 | 33.35
227 | 050102001029 | 栽植乔木 | 1.种类：山茶A 2.胸径或干径：D6-7 3.株高、冠径：H220-250 P150-180 4.养护期：两年 | 株 | 7 | 562.32 | 3936.24 | 505.4 | 65.17
228 | 050102001030 | 栽植乔木 | 1.种类：山茶B 2.胸径或干径：D4-5 3.株高、冠径：H140-160 P100-120 4.养护期：两年 | 株 | 4 | 255.04 | 1020.16 | 139.04 | 33.4
本页小计 | [6 empty] | 49369.11 | 9744.36 | 1409.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第27页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
229 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠球 2.灌丛高：H150 3.蓬径：P120 4.养护期：两年 | 株 | 3 | 170.77 | 512.31 | 24.63 | 8.64
230 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木球 2.灌丛高：H100 3.蓬径：P120 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 108.78 | 217.56 | 14.68 | 3.84
231 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类：无刺构骨球 2.灌丛高：H100 3.蓬径：P100 4.养护期：两年 | 株 | 5 | 108.78 | 543.9 | 36.7 | 9.6
232 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金边黄杨 2.株高或蓬径：H30-35 P25-30 3.单位面积株数：25株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 239.00 | 44.06 | 10530.34 | 3355.56 | 1376.64
233 | 050102007008 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红花继木 2.株高或蓬径：H30-35 P25-30 3.单位面积株数：25株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 224.00 | 53.77 | 12044.48 | 3144.96 | 1290.24
234 | 050102007009 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：春鹃 2.株高或蓬径：H25-30 P25-30 3.单位面积株数：25株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 63.00 | 60.86 | 3834.18 | 884.52 | 362.88
本页小计 | [6 empty] | 27682.77 | 7461.05 | 3051.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第28页 共28页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
235 | 050102007010 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：小叶栀子 2.株高或蓬径：H30-35 P25-30 3.单位面积株数：25株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 362.00 | 41.12 | 14885.44 | 5082.48 | 2085.12
236 | 050102007011 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：H30-35 P25-30 3.单位面积株数：25株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 125.00 | 45.37 | 5671.25 | 1755 | 720
237 | 050102007012 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金森女贞 2.株高或蓬径：H30-35 P25-30 3.单位面积株数：25株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 415.00 | 53.77 | 22314.55 | 5826.6 | 2390.4
238 | 050102003002 | 栽植竹类 | 1.竹种类：刚竹 2.竹胸径或根盘丛径：φ2-4 H600 3.养护期：两年 | 株 | 774 | 17.72 | 13715.28 | 5371.56 | 743.04
239 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：百慕大 2.铺种方式：满铺 3.养护期：两年 | m2 | 234.00 | 31.23 | 7307.82 | 2889.9 | 673.92
240 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地 | m2 | 1748.00 | 5.32 | 9299.36 | 7341.6
241 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 种植土回填 | m3 | 524.40 | 41.28 | 21647.23 | 2595.78
本页小计 | [6 empty] | 94840.93 | 30862.92 | 6612.48
合计 | [6 empty] | 3220754.23 | 648483.7 | 46770.71 | 441800

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 050405004001 | 二次搬运 | 二次搬运费 | 项 | 1 | 150000 | 150000
2 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 7.98 | 46.53 | 371.31 | 191.2 | 5.43
3 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 51.57 | 50.86 | 2622.85 | 1489.34 | 57.24
4 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 137.60 | 46.22 | 6359.87 | 2946.02 | 118.34
5 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 82.99 | 56.36 | 4677.32 | 2094.67 | 204.99
6 | 011702004001 | 异形柱 | 1.现浇混凝土 异形柱、圆形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 59.74 | 79.41 | 4743.95 | 2546.12 | 117.69
7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 15.36 | 52.77 | 810.55 | 353.28 | 14.44
8 | 011702007001 | 异形梁 | 1.现浇混凝土 异形梁 木模板~支模高度3.6m以内 | m2 | 2.26 | 83.84 | 189.48 | 101.86 | 2.71
9 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 62.65 | 22.26 | 1394.59 | 812.57 | 68.92
10 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 62.65 | 13.58 | 850.79 | 557.59 | 28.19
11 | 050403001002 | 树木支撑架 | 树木支撑架 | 株 | 162 | 20.84 | 3376.08 | 547.56
12 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干 | 株 | 162 | 8.43 | 1365.66 | 683.64
本页小计 | [6 empty] | 176762.45 | 12323.85 | 617.95
合计 | [6 empty] | 176762.45 | 12323.85 | 617.95

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 181485.96 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 181485.96 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 181485.96 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 181485.96 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 181485.96
合计 |  |  | 181485.96 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 854.261 | 138 | 117888.02
2 | 二类人工 | 工日 | 2566.683 | 149 | 382435.77
3 | 三类人工 | 工日 | 938.519 | 171 | 160486.75

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2829.6 | 0.54 | 1513.84
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 219064.717 | 0.56 | 122238.11
3 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 330.795 | 0.59 | 194.51
4 | 黄砂净砂 | t | 9.18 | 160 | 1468.8
5 | 黄砂净砂 | t | 954.844 | 180 | 171871.92
6 | 碎石综合 | t | 1028.635 | 126 | 129608.01
7 | 碎石40—60 | t | 662.172 | 126 | 83433.67
8 | 塘渣 | t | 65.833 | 32 | 2106.66
9 | 块石 | t | 1233.837 | 107 | 132020.56
10 | 条石 | m3 | 202.468 | 400 | 80987.2
11 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 3.135 | 504.4 | 1581.29
12 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 15.756 | 531 | 8366.44
13 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 23.795 | 547 | 13015.87
14 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 11.302 | 457 | 5165.01
15 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 4.373 | 489 | 2138.4
16 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 2.889 | 541 | 1562.95
17 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 49753.341 | 0.32 | 16070.33
18 | 巴劳木 | m3 | 1.54 | 6500 | 10010
19 | 钢化玻璃8+1.14+8 | m2 | 26.059 | 231 | 6019.63
20 | 夹胶玻璃6+0.76+6 | m2 | 20.188 | 177 | 3573.28
21 | 青石板30mm厚 | m2 | 11.016 | 135 | 1487.16
22 | 高湖石板5cm碎拼 | m2 | 180.981 | 113 | 20450.85
23 | 芝麻灰花岗岩10cm | m2 | 9.2 | 275.4 | 2533.68
24 | 芝麻灰花岗岩火烧面3cm | m2 | 945.102 | 128 | 120973.06
25 | 芝麻灰花岗岩荔枝面15cm | m2 | 275.4 | 423.1 | 116521.74
26 | 芝麻黑花岗岩荔枝面3cm | m2 | 74.011 | 136 | 10065.5
27 | 高湖石板5cm | m2 | 1024.58 | 113 | 115777.54
28 | 黄锈石花岗岩10cm | m2 | 3.213 | 590 | 1895.67
29 | 黄锈石花岗岩2cm | m2 | 4.784 | 106 | 507.1
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 真石漆 | kg | 74.797 | 10.62 | 794.34
31 | Pvc塑料管φ50 | m | 140.76 | 5.23 | 736.17
32 | 钢支撑 | kg | 82.91 | 5.22 | 432.79
33 | 水 | m3 | 8.16 | 5.73 | 46.76
34 | 复合模板综合 | m2 | 203.591 | 42.48 | 8648.55
35 | 木模板 | m3 | 3.181 | 1504 | 4784.22
36 | 芝麻灰花岗岩侧石250×150×1200 | m | 258.641 | 103.28 | 26712.44
37 | 芝麻灰花岗岩压顶400×150×900 | m | 420.766 | 165.24 | 69527.37
38 | 芝麻白花岗岩 | m3 | 4.789 | 3100 | 14845.9
39 | 山茶BD4-5 H140-160 P100-120 | 株 | 4.04 | 195 | 787.8
40 | 山茶AD6-7 H220-250 P150-180 | 株 | 7.07 | 450 | 3181.5
41 | 海棠D6-7 H200-250 P200-250 | 株 | 57.57 | 205 | 11801.85
42 | 红叶李D6-7 H200-250 P180-220 | 株 | 56.56 | 96.33 | 5448.42
43 | 红枫D6-7 H200-250 P150-200 | 株 | 7.07 | 261 | 1845.27
44 | 早樱BD8-9 H250-300 P200-250 | 株 | 6.06 | 252 | 1527.12
45 | 桂花BD8-9 H250-300 P250-300 | 株 | 3.03 | 780 | 2363.4
46 | 白玉兰φ9-10 H350-400 P200-250 | 株 | 4.04 | 399 | 1611.96
47 | 罗汉松AD9-10 H300-350 P250-300 | 株 | 2.02 | 4000 | 8080
48 | 桂花AD12-13 H380-400 P300-350 | 株 | 5.05 | 1650 | 8332.5
49 | 罗汉松BD11-12 H200-250 P220-260 | 株 | 1.01 | 5300 | 5353
50 | 黄山栾树φ12-13 H500-550 P350-400 | 株 | 3.03 | 688 | 2084.64
51 | 榉树φ15-16 H600-650 P400-450 | 株 | 2.02 | 1284 | 2593.68
52 | 香樟Bφ15-16 H550-600 P350-400 | 株 | 3.03 | 872 | 2642.16
53 | 无刺构骨球H100 P100 | 株 | 5.25 | 90.83 | 476.86
54 | 红叶石楠球H150 P120 | 株 | 3.15 | 147 | 463.05
55 | 红花继木球H100 P120 | 株 | 2.1 | 90.83 | 190.74
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
56 | 刚竹φ2-4 H600 | 株 | 812.7 | 6.24 | 5071.25
57 | 香樟Aφ25-26 H700-750 P450-500 | 株 | 2.02 | 2445 | 4938.9
58 | 金边黄杨H30-35 P25-30 | m2 | 250.95 | 13.75 | 3450.56
59 | 红花继木H30-35 P25-30 | m2 | 235.2 | 23 | 5409.6
60 | 春鹃H25-30 P25-30 | m2 | 66.15 | 29.75 | 1967.96
61 | 小叶栀子H30-35 P25-30 | m2 | 362 | 11.5 | 4163
62 | 红叶石楠H30-35 P25-30 | m2 | 131.25 | 15 | 1968.75
63 | 金森女贞H30-35 P25-30 | m2 | 435.75 | 23 | 10022.25
64 | 百慕大 | m2 | 245.7 | 9.91 | 2434.89
65 | 种植土 | m3 | 524.4 | 35 | 18354
66 | 垃圾桶 | 个 | 9 | 350 | 3150
67 | 青石沿阶石荔枝面600*280*150mm | m2 | 4.59 | 680 | 3121.2

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1220711.65 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 127312.34
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7536.89
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 7536.89 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 7536.89 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 75962.22
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 63962.22 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 63962.22 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 12000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 12000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 38995.77
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 120888.59
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1464095

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 1220711.65 | 129801.85 | 11309.81
1 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：AL1 | 台 | 1 | 7495.32 | 7495.32 | 282.06 | 83.08
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：AL2 | 台 | 1 | 7495.32 | 7495.32 | 282.06 | 83.08
3 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：AL4 | 台 | 1 | 7179.74 | 7179.74 | 282.06 | 83.08
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：AL6 | 台 | 1 | 8442.08 | 8442.08 | 282.06 | 83.08
5 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：AL8 | 台 | 1 | 5286.23 | 5286.23 | 282.06 | 83.08
6 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：AL9 | 台 | 1 | 7495.32 | 7495.32 | 282.06 | 83.08
7 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.路灯名称：庭院灯 2.规 格：30W，高4米 3.基础形式、砂浆配合比：C25砼基础（含模板） | 套 | 103 | 1304.56 | 134369.68 | 11909.89 | 4675.17
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：图案灯 2.灯具规格：300W AC220V | 套 | 6 | 227.76 | 1366.56 | 107.28
9 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：萤火虫灯 2.灯具规格：50W AC220V | 套 | 4 | 682.26 | 2729.04 | 71.52
10 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.装饰灯名称：灯笼 2.装饰灯规格：15W AC220V | 套 | 8 | 177.26 | 1418.08 | 143.04
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：洗墙灯 2.装饰灯规格：15W 2200K DC24V IP65 | m | 1476.00 | 303.41 | 447833.16 | 22125.24
本页小计 | [6 empty] | 631110.53 | 36049.33 | 5173.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：灯带 2.装饰灯规格：10W 2200K DC24V IP65 | m | 56.00 | 107.41 | 6014.96 | 839.44
13 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.灯具名称：投光灯 2.灯具规格：12W RGBW DC24V IP65 | 套 | 248 | 328.76 | 81532.48 | 4434.24
14 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.灯具名称：投光灯 2.灯具规格：24W 2700K DC24V IP65 | 套 | 26 | 390.37 | 10149.62 | 464.88
15 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.灯具名称：瓦楞灯 2.灯具规格：6W 2700K DC24V IP65 | 套 | 80 | 281.13 | 22490.4 | 1430.4
16 | 030404031001 | 小电器 | 1.电器名称：洗墙灯驱动 2.规 格：350W AC220V DC24V | 个 | 180 | 116.81 | 21025.8 | 4962.6
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-3*4 3.敷设方式、部位：埋地敷设 | m | 10900.00 | 13.97 | 152273 | 25615 | 654
18 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-5*6 3.敷设方式、部位：埋地敷设 | m | 400.00 | 30.7 | 12280 | 1880 | 52
19 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-5*10 3.敷设方式、部位：埋地敷设 | m | 200.00 | 50.3 | 10060 | 1524 | 162
20 | 030408001002 | 电力电缆 | RVV2*4电缆 | m | 4100.00 | 11.49 | 47109 | 5781 | 164
21 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.PE32 | m | 4400.00 | 7.35 | 32340 | 11792 | 132
22 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.PE25 | m | 900.00 | 6.19 | 5571 | 2412 | 27
本页小计 | [6 empty] | 400846.26 | 61135.56 | 1191
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名 称：电缆保护管 2.电缆保护管材质：钢管DN32 3.敷设方式：地下 | m | 400.00 | 33.5 | 13400 | 2508 | 464
24 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名 称：电缆保护管 2.电缆保护管材质：钢管DN40 3.敷设方式：地下 | m | 200.00 | 37.18 | 7436 | 1254 | 232
25 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名 称：电缆保护管 2.电缆保护管材质：钢管DN50 3.敷设方式：地下 | m | 150.00 | 45.49 | 6823.5 | 940.5 | 174
26 | 030411002001 | 线槽 | 铝合金线槽 MR-60*40 | m | 1600.00 | 57.56 | 92096 | 13344
27 | 040504001001 | 电缆井 | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15砼垫层（含模板） 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10水泥标准砖 3.勾缝、抹面要求：1：2.5水泥砂浆内外抹面 4.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格：600*600井盖 | 座 | 16 | 761.51 | 12184.16 | 3178.08 | 185.28
28 | 031101026001 | 信号线 | UTP-Cat5e信号线 | m | 3500.00 | 3.49 | 12215 | 2030
29 | 030503003001 | 控制器 | DMX512主控器 | 套 | 1 | 16230.05 | 16230.05 | 165.54 | 2.46
30 | 030503003002 | 控制器 | 8口信号输出分控器 | 套 | 5 | 830.05 | 4150.25 | 827.7 | 12.3
本页小计 | [6 empty] | 164534.96 | 24247.82 | 1070.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030506007001 | 信号放大器 | 1.信号放大器 | 台 | 14 | 695.85 | 9741.9 | 919.94 | 66.92
32 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 800.00 | 3.57 | 2856 | 320 | 1944
33 | 040103001001 | 回填方 | 1.人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 780.00 | 14.9 | 11622 | 7129.2 | 1864.2
本页小计 | [6 empty] | 24219.9 | 8369.14 | 3875.12
合计 | [6 empty] | 1220711.65 | 129801.85 | 11309.81

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 63962.22 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 63962.22 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 12000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 12000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 75962.22 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 63962.22 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 63962.22
合计 |  |  | 63962.22 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 53.971 | 138 | 7448
2 | 二类人工 | 工日 | 820.721 | 149 | 122287.43
3 | 三类人工 | 工日 | 0.361 | 171 | 61.73

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.745 | 457 | 797.47
2 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 20.394 | 513 | 10462.12
3 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 751.078 | 0.39 | 292.92
4 | 钢模板 | kg | 21.21 | 5.84 | 123.87
5 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 | m | 154.5 | 32.75 | 5059.92
6 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 | m | 206 | 24.69 | 5085.17
7 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 | m | 412 | 21.12 | 8700.62
8 | 塑料管DN25 | m | 927 | 2.28 | 2113.56
9 | 塑料管DN32 | m | 4532 | 3.41 | 15454.12
10 | 图案灯300W AC220V | 套 | 6.06 | 200 | 1212
11 | 投光灯12W RGBW DC24V IP65 | 套 | 250.48 | 300 | 75144
12 | 投光灯24W 2700K DC24V IP65 | 套 | 26.26 | 361 | 9479.86
13 | 灯笼15W AC220V | 套 | 8.08 | 150 | 1212
14 | 瓦楞灯6W 2700K DC24V IP65 | 套 | 80.8 | 254 | 20523.2
15 | 萤火虫灯50W AC220V | 套 | 4.04 | 650 | 2626
16 | 庭院灯4M | 套 | 104.03 | 950 | 98828.5
17 | 电力电缆YJV-3*4 | m | 11009 | 10.55 | 116144.95
18 | 电力电缆RVV2*4 | m | 4141 | 9.4 | 38925.4
19 | 铝合金线槽MR-60*40 | m | 1648 | 42.89 | 70682.72
20 | 8口信号输出分控器 | 台 | 5 | 600 | 3000
21 | DMX512主控器 | 台 | 1 | 16000 | 16000
22 | 成套配电箱AL2 | 台 | 1 | 6995.63 | 6995.63
23 | 成套配电箱AL8 | 台 | 1 | 4786.54 | 4786.54
24 | 成套配电箱AL4 | 台 | 1 | 6680.05 | 6680.05
25 | 成套配电箱AL1 | 台 | 1 | 6995.63 | 6995.63
26 | 成套配电箱AL6 | 台 | 1 | 7942.39 | 7942.39
27 | 成套配电箱AL9 | 台 | 1 | 6995.63 | 6995.63
28 | 信号放大器 | 台 | 14 | 600 | 8400
29 | 洗墙灯15W 2200K DC24V IP65 | m | 1476 | 276 | 407376
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 灯带10W 2200K DC24V IP65 | m | 56 | 80 | 4480