## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州开发区城北区块工业全域治理基础设施提升项目—戴望至张墅道路两侧绿化及路灯 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 556022元
| (大写): | 伍拾伍万陆仟零贰拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州开发区城北区块工业全域治理基础设施提升项目—戴望至张墅道路两侧绿化及路灯 | 第1页 共1页
一、工程概况：嵊州开发区城北区块工业全域治理基础设施提升项目—戴望至张墅道路两侧绿化及路灯工程 二、编制依据： 1.本工程施工图设计单位:设计内容为《嵊州开发区城北区块工业全域治理基础设施提升项目—戴望至张墅道路两侧绿化及路灯工程施工图》。 2.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、浙建建发[2019]92号文件等。 三、编制范围：《嵊州开发区城北区块工业全域治理基础设施提升项目—戴望至张墅道路两侧绿化及路灯工程施工图》范围内绿化工程、路灯工程等。 四、工程类别与取费：利润、施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算。 五、主要材料价格及人工工日工资： 1.人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年第5期。 2.材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年第5期、《浙江造价信息》2023年第5期的价格（除税价）计取。 3.部分没有信息价的材料按市场调查价计取 六、其他相关说明： 1）电缆管线为预留管，未计入本次预算； 2）绿化养护按二年计算。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州开发区城北区块工业全域治理基础设施提升项目—戴望至张墅道路两侧绿化及路灯 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 556022 |  | 6291.67 | 29968.63 | 45910.05
1.1 | 园林 | 388947 |  | 4460.77 | 26462.05 | 32114.9
1.2 | 路灯 | 167075 |  | 1830.9 | 3506.58 | 13795.15
合计 |  | 556022 |  | 6291.67 | 29968.63 | 45910.05

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 299171.43 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 85391.19
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 14206.69
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 9745.92 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1057.86
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.16% | 4460.77 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.16% | 4460.77 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 16992.01
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 16992.01 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 16992.01 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.61% | 26462.05
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 32114.9
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 388947

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 299171.43 | 74854.08 | 21789.17
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：黄山栾树 2.胸径或干径：Φ10cm 3.株高、冠径：H350,P250 4.养护期：二年 | 株 | 162 | 475.89 | 77094.18 | 19519.38 | 4200.66
2 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木球 2.规格：H100P100 3.养护期：二年 | 株 | 159 | 85.09 | 13529.31 | 2502.66 | 1111.41
3 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：茶梅球 2.规格：H100P100 3.养护期：二年 | 株 | 162 | 199.85 | 32375.7 | 2549.88 | 1132.38
4 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：H25-30,P20-25 3.单位面积株数：36株/平米 4.养护期：二年 | m2 | 1155.00 | 57.43 | 66331.65 | 19565.7 | 6294.75
5 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金边黄杨 2.株高或蓬径：H25-30,P20-25 3.单位面积株数：36株/平米 4.养护期：二年 | m2 | 1145.00 | 61.03 | 69879.35 | 19396.3 | 6240.25
6 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：春鹃 2.株高或蓬径：H25-30,P20-25 3.单位面积株数：36株/平米 4.养护期：二年 | m2 | 60.00 | 113.23 | 6793.8 | 1016.4 | 327
7 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土 | m3 | 472.00 | 43.37 | 20470.64 | 391.76 | 2482.72
本页小计 | [6 empty] | 286474.63 | 64942.08 | 21789.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m2 | 2360.00 | 5.38 | 12696.8 | 9912
本页小计 | [6 empty] | 12696.8 | 9912
合计 | [6 empty] | 299171.43 | 74854.08 | 21789.17

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 9745.92 | 1166.4
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：树棍支撑四脚桩 | 株 | 162 | 55.06 | 8919.72 | 729
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.胸径（干径）：10内 2.草绳所绕树干高度：1.2米 | 株 | 162 | 5.1 | 826.2 | 437.4
本页小计 | [6 empty] | 9745.92 | 1166.4
合计 | [6 empty] | 9745.92 | 1166.4

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 299171.43
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 株 | 162 | 120.49 | 288.88 | 25.93 | 23.35 | 17.24 | 475.89 | 77094.18
| 1-109 | 栽植乔木（带土球）胸径（cm）11以内 | 10株 | 16.2 | 702.14 | 17.19 | 156.79 | 137.25 | 101.35 | 1114.72 | 18058.46
| 1-256*J1.7换 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）10以内`实际养护期为两年时 | 10株 | 16.2 | 502.75 | 43.57 | 102.55 | 96.21 | 71.04 | 816.12 | 13221.14
| 补 | 黄山栾树Φ10cm H350,P250 | 株 | 162 |  | 282.8 |  |  |  | 282.8 | 45813.6
2 | 050102002001 | 栽植灌木 | 株 | 159 | 15.74 | 56.17 | 6.99 | 3.56 | 2.63 | 85.09 | 13529.31
| 1-144 | 栽植灌木、藤本（带土球）土球直径（cm）40以内 | 10株 | 15.9 | 56.3 | 2.87 |  | 9.12 | 6.74 | 75.03 | 1192.98
| 1-306*J1.7换 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）100以内`实际养护期为两年时 | 10株 | 15.9 | 101.11 | 39.93 | 69.88 | 26.43 | 19.52 | 256.87 | 4084.23
| 补 | 红花继木球H100P100 | 株 | 159 |  | 51.89 |  |  |  | 51.89 | 8250.51
3 | 050102002002 | 栽植灌木 | 株 | 162 | 15.74 | 170.93 | 6.99 | 3.56 | 2.63 | 199.85 | 32375.7
| 1-144 | 栽植灌木、藤本（带土球）土球直径（cm）40以内 | 10株 | 16.2 | 56.3 | 2.87 |  | 9.12 | 6.74 | 75.03 | 1215.49
| 茶梅球换 | 球形植物养护 球形植物蓬径（cm）100以内`实际养护期为两年时 | 10株 | 16.2 | 101.11 | 39.93 | 69.88 | 26.43 | 19.52 | 256.87 | 4161.29
| 补 | 茶梅球H100P100 | 株 | 162 |  | 166.65 |  |  |  | 166.65 | 26997.3
4 | 050102007001 | 栽植色带 | m2 | 1155.00 | 16.94 | 28.9 | 5.45 | 3.53 | 2.61 | 57.43 | 66331.65
| 1-163 | 灌木、藤本片植（苗高50cm以内）种植密度（株／m2）36以内 | 10m2 | 115.5 | 100.19 | 3.72 |  | 16.24 | 11.99 | 132.14 | 15262.17
| 1-288*J1.7换 | 灌木养护 片植灌木`实际养护期为两年时 | 10m2 | 115.5 | 69.21 | 44.04 | 54.45 | 19.04 | 14.06 | 200.8 | 23192.4
| 补 | 红叶石楠H25-30,P20-25 | 株 | 41580 |  | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 27858.6
5 | 050102007002 | 栽植色带 | m2 | 1145.00 | 16.94 | 32.5 | 5.45 | 3.53 | 2.61 | 61.03 | 69879.35
| 1-163 | 灌木、藤本片植（苗高50cm以内）种植密度（株／m2）36以内 | 10m2 | 114.5 | 100.19 | 3.72 |  | 16.24 | 11.99 | 132.14 | 15130.03
| 1-288*J1.7换 | 灌木养护 片植灌木`实际养护期为两年时 | 10m2 | 114.5 | 69.21 | 44.04 | 54.45 | 19.04 | 14.06 | 200.8 | 22991.6
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 补 | 金边黄杨H25-30,P20-25 | 株 | 41220 |  | 0.77 |  |  |  | 0.77 | 31739.4
6 | 050102007003 | 栽植色带 | m2 | 60.00 | 16.94 | 84.7 | 5.45 | 3.53 | 2.61 | 113.23 | 6793.8
| 1-163 | 灌木、藤本片植（苗高50cm以内）种植密度（株／m2）36以内 | 10m2 | 6 | 100.19 | 3.72 |  | 16.24 | 11.99 | 132.14 | 792.84
| 1-288*J1.7换 | 灌木养护 片植灌木`实际养护期为两年时 | 10m2 | 6 | 69.21 | 44.04 | 54.45 | 19.04 | 14.06 | 200.8 | 1204.8
| 补 | 春鹃H25-30P25-30 | 株 | 2160 |  | 2.22 |  |  |  | 2.22 | 4795.2
7 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | m3 | 472.00 | 0.83 | 35.7 | 5.26 | 0.91 | 0.67 | 43.37 | 20470.64
| 1-6 | 机械回填种植土 | 10m3 | 47.2 | 8.28 | 357 | 52.63 | 9.05 | 6.68 | 433.64 | 20467.81
8 | 050101010001 | 整理绿化用地 | m2 | 2360.00 | 4.2 |  |  | 0.68 | 0.5 | 5.38 | 12696.8
| 1-31 | 绿地细平整 | 10m2 | 236 | 41.95 |  |  | 6.8 | 5.02 | 53.77 | 12689.72
合计 | [10 empty] | 299171.43

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 9745.92
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 株 | 162 | 4.5 | 49.29 |  | 0.73 | 0.54 | 55.06 | 8919.72
| 1-334 | 树棍支撑四脚桩 | 10株 | 16.2 | 44.99 | 492.85 |  | 7.29 | 5.38 | 550.51 | 8918.26
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 株 | 162 | 2.7 | 1.64 |  | 0.44 | 0.32 | 5.1 | 826.2
| 1-342 | 草绳绕树杆胸径（cm）10以内 | 10m | 19.44 | 22.49 | 13.7 |  | 3.65 | 2.69 | 42.53 | 826.78
合计 | [10 empty] | 9745.92

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 16992.01 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 16992.01 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 16992.01 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 16992.01 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 16992.01
合计 |  |  | 16992.01 | -

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝12# | kg | 16.2 | 4.25 | 68.85
2 | 水 | m3 | 1544.503 | 5.73 | 8850
3 | 春鹃H25-30P25-30 | 株 | 2268 | 2.11 | 4785.48
4 | 红叶石楠H25-30,P20-25 | 株 | 43659 | 0.64 | 27941.76
5 | 金边黄杨H25-30,P20-25 | 株 | 43281 | 0.73 | 31595.13

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 2.832 | 877.18 | 2484.17
2 | 洒水车4000L | 台班 | 31.386 | 533.86 | 16755.73
3 | 汽车式起重机5t | 台班 | 5.8 | 437.95 | 2540.11

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 140642.9 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 18701.78
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1830.9
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 1830.9 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 1830.9 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7299.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7299.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7299.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 3506.58
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 13795.15
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 167075

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 43.56 | 7.37 | 321.04 | 168.58 | 90.6
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方来源、运距：沟槽余方 | m3 | 33.48 | 14.37 | 481.11 | 306.01 | 80.02
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：基坑土方 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 10.08 | 19.98 | 201.4 | 4.03 | 160.47
4 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-1KV-5*6 | m | 51.25 | 25.17 | 1289.96 | 96.35 | 2.56
5 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-1KV-5*4 | m | 1486.25 | 18.55 | 27569.94 | 2794.15 | 74.31
6 | 040803001003 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-1KV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 50.00 | 79.67 | 3983.5 | 94 | 2.5
7 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：LED路灯 2.型号：LED灯 功率40W 高度6.0m（含底板法兰盘、螺丝、杆内配线等）安装 3.灯杆编号：路灯设施编号 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：100厚碎石垫层+500*500*1200 C25钢筋混凝土基础 5.接线端子材质、规格： 圆钢接地极 6.1接地要求：供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 套 | 14 | 2482 | 34748 | 2860.9 | 950.46
本页小计 | [6 empty] | 68594.95 | 6324.02 | 1360.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称：LED路灯 2.型号：LED灯 功率2*20W 高度6.0m（含底板法兰盘、螺丝、杆内配线等）安装 3.灯杆编号：路灯设施编号 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：100厚碎石垫层+500*500*1200 C25钢筋混凝土基础 5.接线端子材质、规格： 圆钢接地极 6.1接地要求：供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 套 | 16 | 2482 | 39712 | 3269.6 | 1086.24
9 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6 | 38.91 | 233.46 | 80.46
10 | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 独立接地装置6根接地极内 | 系统 | 1 | 102.78 | 102.78 | 64.37 | 16.7
11 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚C30混凝土底板（含模板） 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砖砌600*600，井深1.05米 3.勾缝、抹面要求：井壁内外抹灰1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格：150厚C30混凝土盖板（含模板） | 座 | 30 | 853.74 | 25612.2 | 7691.1 | 328.2
本页小计 | [6 empty] | 65660.44 | 11105.53 | 1431.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.成套配电箱安装 落地式 2.C20 钢筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30 | 台 | 1 | 6387.51 | 6387.51 | 346.25 | 95.99
本页小计 | [6 empty] | 6387.51 | 346.25 | 95.99
合计 | [6 empty] | 140642.9 | 17775.8 | 2888.05

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | m3 | 43.56 | 3.87 |  | 2.08 | 0.89 | 0.53 | 7.37 | 321.04
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 39.204 | 0.4 |  | 2.31 | 0.39 | 0.23 | 3.33 | 130.55
| 1-17*J1.25换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2`人工辅助开挖（包括切边、修整底边） | m3 | 4.356 | 35.11 |  |  | 5.42 | 3.18 | 43.71 | 190.4
2 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 33.48 | 9.14 |  | 2.39 | 1.79 | 1.05 | 14.37 | 481.11
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 33.48 | 9.14 |  | 2.39 | 1.79 | 1.05 | 14.37 | 481.11
3 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 10.08 | 0.4 |  | 15.92 | 2.31 | 1.35 | 19.98 | 201.4
| 1-88 | 装载机装松散土 | 1000m3 | 0.01008 | 397.44 |  | 1771.04 | 300.22 | 176.01 | 2644.71 | 26.66
| 1-94+1-95*4换 | 自卸汽车运土方~运距5(km) | 1000m3 | 0.01008 |  |  | 14145.18 | 2009.24 | 1177.95 | 17332.37 | 174.71
4 | 040803001001 | 电缆 | m | 51.25 | 1.88 | 22.77 | 0.05 | 0.3 | 0.17 | 25.17 | 1289.96
| 8-196*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 51.25 | 1.88 | 22.77 | 0.05 | 0.3 | 0.17 | 25.17 | 1289.96
5 | 040803001002 | 电缆 | m | 1486.25 | 1.88 | 16.15 | 0.05 | 0.3 | 0.17 | 18.55 | 27569.94
| 8-196*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 1486.25 | 1.88 | 16.15 | 0.05 | 0.3 | 0.17 | 18.55 | 27569.94
6 | 040803001003 | 电缆 | m | 50.00 | 1.88 | 77.27 | 0.05 | 0.3 | 0.17 | 79.67 | 3983.5
| 8-196*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 50 | 1.88 | 77.27 | 0.05 | 0.3 | 0.17 | 79.67 | 3983.5
7 | 040805001001 | 常规照明灯 | 套 | 14 | 204.35 | 2142.88 | 67.89 | 42.16 | 24.72 | 2482 | 34748
| 8-171换 | C20 钢筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 4.2 | 134.4 | 606.19 | 6.18 | 21.66 | 12.7 | 781.13 | 3280.75
| 2-371 | 碎石垫层 | m3 | 0.504 | 59.6 | 232.97 |  | 9.2 | 5.39 | 307.16 | 154.81
| 8-383 | 安装成套型 双臂悬挑灯架非对称式臂长（m以下）5m以上 | 10套 | 1.4 | 1171.14 | 19246.09 | 514.05 | 261.01 | 153.02 | 21345.31 | 29883.43
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 8-170 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 个 | 14 | 2.01 | 10.11 |  | 0.31 | 0.18 | 12.61 | 176.54
| 8-496 | 接地极（板）制作、安装 圆钢接地极普通土 | 根（块） | 14 | 26.67 | 16.4 | 10.45 | 5.74 | 3.36 | 62.62 | 876.68
| 8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 14 | 16.09 | 1.52 | 4.18 | 3.18 | 1.87 | 26.84 | 375.76
8 | 040805001002 | 常规照明灯 | 套 | 16 | 204.35 | 2142.88 | 67.89 | 42.16 | 24.72 | 2482 | 39712
| 8-171换 | C20 钢筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 4.8 | 134.4 | 606.19 | 6.18 | 21.66 | 12.7 | 781.13 | 3749.42
| 2-371 | 碎石垫层 | m3 | 0.576 | 59.6 | 232.97 |  | 9.2 | 5.39 | 307.16 | 176.92
| 8-383 | 安装成套型 双臂悬挑灯架非对称式臂长（m以下）5m以上 | 10套 | 1.6 | 1171.14 | 19246.09 | 514.05 | 261.01 | 153.02 | 21345.31 | 34152.5
| 8-170 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 个 | 16 | 2.01 | 10.11 |  | 0.31 | 0.18 | 12.61 | 201.76
| 8-496 | 接地极（板）制作、安装 圆钢接地极普通土 | 根（块） | 16 | 26.67 | 16.4 | 10.45 | 5.74 | 3.36 | 62.62 | 1001.92
| 8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 16 | 16.09 | 1.52 | 4.18 | 3.18 | 1.87 | 26.84 | 429.44
9 | 040803005001 | 电缆终端头 | 个 | 6 | 13.41 | 22.22 |  | 2.07 | 1.21 | 38.91 | 233.46
| 8-206*J0.4换 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6 | 13.41 | 22.22 |  | 2.07 | 1.21 | 38.91 | 233.46
10 | 040807003001 | 接地装置调试 | 系统 | 1 | 64.37 | 1.52 | 16.7 | 12.73 | 7.46 | 102.78 | 102.78
| 8-510 | 供电系统、接地装置调试 独立接地装置6根接地极内 | 系统 | 1 | 64.37 | 1.52 | 16.7 | 12.73 | 7.46 | 102.78 | 102.78
11 | 040504001001 | 砌筑井 | 座 | 30 | 256.37 | 521.07 | 10.94 | 41.19 | 24.17 | 853.74 | 25612.2
| 6-250换 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 6.2658 | 72.89 | 494.57 | 0.93 | 11.4 | 6.69 | 586.48 | 3674.77
| 6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 18.144 | 97.73 | 383.98 | 9.27 | 16.48 | 9.66 | 517.12 | 9382.63
| 6-260 | 砖墙 抹灰井壁 | m2 | 151.2 | 20.69 | 13.22 | 0.88 | 3.32 | 1.95 | 40.06 | 6057.07
| 6-354换 | 钢筋混凝土盖板预制 井室盖板^非泵送商品混凝土 C30 | 10m3 | 0.45 | 1367.97 | 5088.25 | 8.36 | 212.53 | 124.6 | 6801.71 | 3060.77
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 6-364 | 井室盖板安装 矩形盖板（单块体积:m3）0.1以内 | 10m3 | 0.45 | 2087.04 | 858.69 | 10.78 | 323.9 | 189.89 | 3470.3 | 1561.64
| 6-1167 | 预制混凝土模板 井盖板木模 | m3 | 4.5 | 121.08 | 123.73 | 0.4 | 18.76 | 11 | 274.97 | 1237.37
| 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 21.24 | 10.98 | 15.75 | 0.51 | 1.77 | 1.04 | 30.05 | 638.26
12 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 台 | 1 | 346.25 | 5838.31 | 95.99 | 67.43 | 39.53 | 6387.51 | 6387.51
| 8-62 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 277.44 | 5517.19 | 92.83 | 56.34 | 33.03 | 5976.83 | 5976.83
| 8-171 | C20 钢筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.512 | 134.4 | 627.19 | 6.18 | 21.66 | 12.7 | 802.13 | 410.69
合计 | [10 empty] | 140642.9

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:路灯 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7299.02 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7299.02 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 7299.02 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7299.02 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7299.02
合计 |  |  | 7299.02 | -

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.285 | 4104 | 1169.64
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.432 | 4.25 | 1.84
3 | 扁钢Q235B 4×45 | kg | 3.12 | 4.43 | 13.81
4 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.8 | 4.43 | 7.97
5 | 镀锌铁丝8# | kg | 1.237 | 4.25 | 5.26
6 | 水泥钉 | kg | 0.064 | 4.42 | 0.28
7 | 圆钉 | kg | 6.207 | 4.25 | 26.38
8 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 0.18 | 6.81 | 1.23
9 | 镀锌铁丝16# | kg | 1.625 | 4.25 | 6.91
10 | 镀锌铁丝20# | kg | 1.712 | 4.25 | 7.28
11 | 碎石5-70 | t | 1.997 | 126 | 251.62
12 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 9.887 | 477.9 | 4725
13 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 9 | 460 | 4140
14 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 11.385 | 481 | 5476.19
15 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 6509.724 | 0.36 | 2369.54
16 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 6843.735 | 0.32 | 2169.46
17 | 汽油综合 | kg | 4.386 | 9.06 | 39.74
18 | 水 | m3 | 15.558 | 5.73 | 89.15
19 | 钢模板 | kg | 9.322 | 5.04 | 46.98
20 | 成套灯具LED灯 功率40W | 套 | 14.14 | 1900 | 26866
21 | 成套灯具LED灯 功率2*20W 高度6.0m | 套 | 16.16 | 1900 | 30704
22 | 路灯号牌 | 个 | 30.3 | 10 | 303
23 | 铜芯电力电缆YJV-1KV-4*25+1*16 | m | 50.5 | 76.34 | 3855.22
24 | 铜芯电缆YJV-1KV-5*4 | m | 1501.113 | 15.82 | 23744.61
25 | 铜芯电缆YJV-1KV-5*6 | m | 51.763 | 22.38 | 1158.25
26 | 电缆终端盒 | 套 | 6.12 | 1 | 6.12
27 | Φ18圆钢长1.8m | 根（块） | 30 | 14.63 | 439.02
28 | 落地式配电箱 | 台 | 1 | 5500 | 5500

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 3.4 | 41.76 | 141.98
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.007 | 963.4 | 6.74
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.024 | 750.44 | 18.01
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.077 | 1087.28 | 83.72
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.672 | 29.99 | 80.13
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.004 | 748.53 | 2.99
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.172 | 748.53 | 128.75
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.086 | 459.68 | 39.53
9 | 载货汽车4t | 台班 | 1.442 | 459.68 | 662.86
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.082 | 474.26 | 38.89
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.002 | 474.26 | 0.95
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.15 | 952.73 | 142.91
13 | 机动翻斗车1t | 台班 | 1.077 | 226.29 | 243.71
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.293 | 211.41 | 61.94
15 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.086 | 39.74 | 3.42
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.086 | 46.85 | 4.03
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.086 | 27.99 | 2.41
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.058 | 30.08 | 1.74
19 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.028 | 34.46 | 0.96
20 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 4.6 | 69.68 | 320.53
21 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.019 | 102.85 | 1.95
22 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.076 | 106.95 | 8.13
23 | 高架车13m | 台班 | 2.7 | 326 | 880.2
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.578 | 13.13 | 7.59
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.398 | 5.08 | 2.02