## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 629576元
| (大写): | 陆拾贰万玖仟伍佰柒拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程 | 629576 | 167089.8 | 3965.33 | 19815.94 | 51983.37
1.1 | 装修 | 467856 | 114600 | 2601.68 | 15260.26 | 38630.35
1.2 | 市政 | 63786 |  | 760.34 | 1952.93 | 5266.76
1.3 | 安装 | 97934 | 52489.8 | 603.31 | 2602.75 | 8086.26
合计 |  | 629576 | 167089.8 | 3965.33 | 19815.94 | 51983.37

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 386217.04 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 51754.69
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7309.42
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4707.74 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2902.41
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 2601.68 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 2601.68 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 20439.34
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 20439.34 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 20439.34 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 15260.26
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 38630.35
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 467856

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 办公楼内局部地面、内墙、天棚 |  |  |  |  | 60948.25 | 27173.84 | 41.65
1 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 地1： 1、200高600×600架空防静电全钢活动地板; 2、横梁、可调地板支架固定于楼面; 3、原有地面清理干净 | m2 | 4.23 | 262.81 | 1111.69 | 96.95
2 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 地2： 1、12厚强化地板面层 2、150高木龙骨基层 3、180细木工板打底 3、原有地面去除杂物并清理干净 | m2 | 16.17 | 218.54 | 3533.79 | 472.65 | 1.13
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙1： 1、白色内墙无机涂料二度饰面 2、清补基层满刮内墙腻子二遍 3、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网(首层双层耐碱玻纤网) 4、15厚1:3水泥砂浆分层抹平 5、专用界面剂甩毛(甩前喷湿墙面) | m2 | 22.32 | 95.64 | 2134.68 | 1093.68 | 15.18
4 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙2： 1、白色内墙无机涂料二度饰面 2、清补基层满刮内墙腻子二遍 | m2 | 357.60 | 34.15 | 12212.04 | 5803.85
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 内墙3（按面积80%考虑）： 1、铲除并清理干净原有内墙粉刷涂料面层至水泥砂浆层 2、建筑垃圾外运，运距由施工方自理 | m2 | 372.42 | 10 | 3724.2 | 2465.42
本页小计 | [6 empty] | 22716.4 | 9932.55 | 16.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 内墙3（按面积80%考虑）： 1、白色内墙无机涂料二度饰面 2、满刮外墙腻子二遍 | m2 | 372.42 | 35.63 | 13269.32 | 6420.52
7 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 内墙4（按面积20%考虑）： 1、凿除并清理干净原有墙体涂料面层、水泥砂浆层至墙体基层 2、建筑垃圾外运，运距由施工方自理 | m2 | 93.10 | 19.06 | 1774.49 | 1315.5
8 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 内墙4（按面积20%考虑）： 1、白色内墙无机涂料二度饰面 2、满刮外墙腻子二遍 3、20厚M15混合砂浆分层抹平、压光 | m2 | 93.10 | 69.57 | 6476.97 | 3143.99 | 23.28
9 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚1： 1、白色无机涂料二度饰面(燃烧性能等级A级) 2、清补基层满刮内墙腻子二遍 3、原有楼板 | m2 | 141.54 | 34.15 | 4833.59 | 2297.19
10 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚2： 1、拆除原有吊顶及木龙骨基层 2、建筑垃圾外运，运距由施工方自理 | m2 | 80.90 | 18.41 | 1489.37 | 563.87
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 天棚2： 1、14厚600X600矿棉板吊顶面(燃烧性能等级A级) 2、φ8镀锌吊杆,双向中距≤1200(国标50系列) | m2 | 80.90 | 97.49 | 7886.94 | 2269.25
本页小计 | [6 empty] | 35730.68 | 16010.32 | 23.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚3： 1、铲除原有涂料面层至楼板基层 2、建筑垃圾外运，运距由施工方自理 | m2 | 40.36 | 13 | 524.68 | 368.08
13 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 天棚3： 1、白色无机涂料二度饰面(燃烧性能等级A级) 2、清补基层满刮内墙腻子二遍 3、原有楼板 | m2 | 40.36 | 34.15 | 1378.29 | 655.04
14 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块(B07) 2.墙体类型：120厚 | m3 | 1.34 | 446.42 | 598.2 | 207.85 | 2.06
|  | 门窗更换 |  |  |  |  | 4639.65 | 695 | 3.05
15 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除门 2、建筑垃圾外运，运距由施工方自理 | m2 | 4.56 | 39.32 | 179.3 | 91.93
16 | 010802004001 | 防盗门 | 1、成品钢制防盗门安装，门内、门外钢板厚1.0mm | m2 | 4.56 | 638.24 | 2910.37 | 159.33 | 1.32
17 | 010801004001 | 木质防火门 | 机房：FM1021乙（含五金配件） | 樘 | 1 | 948.57 | 948.57 | 120.19
18 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 门窗框周边考虑30cm修补： 1、凿除并清理门窗框周边30cm面层至墙体基层 2、建筑垃圾外运，运距由施工方自理 | m2 | 6.90 | 19.06 | 131.51 | 97.5
19 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 门窗框周边考虑30cm修补：20厚M15水泥砂浆底分层抹平 | m2 | 6.90 | 33.95 | 234.26 | 114.06 | 1.73
本页小计 | [6 empty] | 6905.18 | 1813.98 | 5.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 门窗框周边考虑30cm修补：满刮内墙腻子二遍，白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 6.90 | 34.15 | 235.64 | 111.99
|  | 一层洽谈室 |  |  |  |  | 199.26 | 81.92 | 0.67
21 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2.墙体类型：120厚 | m3 | 0.12 | 570.88 | 68.51 | 19.02 | 0.19
22 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 门窗框周边考虑30cm修补、门洞封堵：20厚M15水泥砂浆底分层抹平 | m2 | 1.92 | 33.95 | 65.18 | 31.74 | 0.48
23 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 门窗框周边考虑30cm修补、门洞封堵：满刮内墙腻子二遍，白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 1.92 | 34.15 | 65.57 | 31.16
|  | 木质长廊 |  |  |  |  | 118864.59 | 11912.21 | 1808.12
24 | 01B004 | 拆除原有店铺上部钢架店招 | 1、拆除原有店铺上部钢架店招 2、建筑垃圾外运，运距由施工方自理 | m2 | 88.80 | 20 | 1776
25 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、150X150镀锌方管(表面做防火处理)，厚度3.5mm钢材选用QB345 | t | 3.410 | 12883.58 | 43933.01 | 6282.41 | 1808.12
26 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、成品树脂瓦(仿古青瓦) | m2 | 148.00 | 31.1 | 4602.8 | 1305.36
27 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1、30X30挂瓦条，36X8@500杉木顺水条，30厚松木望板，油毡一层 | m2 | 148.00 | 104.99 | 15538.52 | 1435.6
28 | 010702001001 | 木柱 | 1.木材种类：150x220菠萝格木 | m3 | 2.22 | 11364.54 | 25229.28 | 1005.24
本页小计 | [6 empty] | 91514.51 | 10222.52 | 1808.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010702002001 | 木梁 | 1.木材种类：150x250菠萝格木 | m3 | 1.03 | 10664.17 | 10984.1 | 559.57
30 | 010702003001 | 木檩 | 1.木材种类：100x150菠萝格木 | m3 | 0.66 | 11140.52 | 7352.74 | 214.77
31 | 01B005 | 成品防腐木角云 | 1.成品防腐木角云安装 | 个 | 25 | 200 | 5000 |  |  | 5000
32 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.室外LED灯带 2.工程量暂估 | m | 74.00 | 60.11 | 4448.14 | 1109.26
|  | 旗杆、基座 |  |  |  |  | 17942.35 | 3395.98 | 773.2
33 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 6.81 | 7.42 | 50.53 | 26.01 | 16
34 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 5.16 | 16.26 | 83.9 | 66.77 | 2.79
35 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 1.64 | 15.35 | 25.17 | 1.46 | 19.61
36 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：基础素砼垫层 2.混凝土强度等级：C15 3.含模板 | m3 | 0.14 | 692.93 | 97.01 | 20.18 | 0.61
37 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含模板 | m3 | 1.60 | 726.3 | 1162.08 | 170.94 | 5.25
38 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类：地脚螺栓 2.规格：4-M24X1200 | t | 0.043 | 7810.96 | 335.87 | 53.16 | 19.41
39 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：φ8 | t | 0.004 | 5845.08 | 23.38 | 2.45 | 0.1
本页小计 | [6 empty] | 29562.92 | 2224.57 | 63.77 | 5000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：加劲板、底板等 | t | 0.051 | 10952.8 | 558.59 | 140.74 | 98.1
41 | 010507004002 | 台阶 | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含模板 | m3 | 3.06 | 821.41 | 2513.51 | 878.71 | 11.81
42 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、南非大理石红饰面（顶面、侧面） | m2 | 12.86 | 259.7 | 3339.74 | 633.36 | 3.99
43 | 011506002001 | 金属旗杆 | 1.不锈钢定制旗杆安装 | 根 | 1 | 9752.57 | 9752.57 | 1402.2 | 595.53
|  | A、B段宣传窗 |  |  |  |  | 15585.1 | 4488.62 | 125.07
44 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 5.61 | 10.25 | 57.5 | 34.28 | 13.52
45 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 7.78 | 10.25 | 79.75 | 47.54 | 18.75
46 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 10.08 | 4.95 | 49.9 | 30.24 | 10.58
47 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 3.31 | 15.35 | 50.81 | 2.95 | 39.59
48 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：素砼垫层 2.混凝土强度等级：C15 3.含模板 | m3 | 0.75 | 655.21 | 491.41 | 91.61 | 2.64
49 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.18 | 556.42 | 100.16 | 4.78 | 0.05
50 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：φ10 | t | 0.009 | 5937.9 | 53.44 | 5.51 | 0.22
本页小计 | [6 empty] | 17047.38 | 3271.92 | 794.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.00 | 645.77 | 645.77 | 96.7 | 0.46
52 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：φ14 | t | 0.122 | 5885.67 | 718.05 | 64.3 | 9.05
53 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：φ12 | t | 0.045 | 5885.67 | 264.86 | 23.72 | 3.34
54 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：φ6 | t | 0.053 | 6637.88 | 351.81 | 64.53 | 3.17
55 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.95 | 556.42 | 528.6 | 25.21 | 0.26
56 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 | m3 | 1.42 | 532.27 | 755.82 | 164.82 | 3.45
57 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2.墙体类型：120厚 | m3 | 4.43 | 570.88 | 2529 | 702.33 | 7.04
58 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色外墙弹性涂料二度饰面(单面) 2、满刮外墙腻子二遍 3、20厚M15混合砂浆分层抹平、压光 | m2 | 40.04 | 88.27 | 3534.33 | 1772.57 | 10.01
59 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.60 | 726.66 | 436 | 95.09 | 0.41
60 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | 1、成品围墙瓦 | m | 8.50 | 310.88 | 2642.48 | 417.18
61 | 011507003002 | 灯箱 | 1.成品宣传栏定制 | m2 | 7.92 | 197.87 | 1567.13 | 552.58 | 2.53
62 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：节能灯 2.规 格：满足设计要求 | 套 | 18 | 40.46 | 728.28 | 292.68
本页小计 | [6 empty] | 14702.13 | 4271.71 | 39.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 其他 |  |  |  |  | 168037.84 | 5795.6 | 687.88
63 | 01B006 | 桌椅(10人座圆桌及配套椅子,包括配套碗筷) | 1.桌椅(10人座圆桌及配套椅子,包括配套碗筷) | 套 | 35 | 2000 | 70000 |  |  | 70000
64 | 01B007 | 成品电脑 | 1.成品电脑 | 台 | 2 | 3500 | 7000 |  |  | 7000
65 | 01B008 | 主席台桌椅 | 1.主席台桌椅 | 套 | 1 | 2800 | 2800 |  |  | 2800
66 | 01B009 | 成品木椅 | 1.成品木椅 | 条 | 110 | 200 | 22000 |  |  | 22000
67 | 01B010 | 一层洽谈室成品桌椅 | 1.一层洽谈室成品桌椅 | 套 | 2 | 650 | 1300 |  |  | 1300
68 | 01B011 | 12人成品会议桌椅 | 1.12人成品会议桌椅 | 套 | 1 | 6500 | 6500 |  |  | 6500
69 | 030701003003 | 空调器 | 5P立式空调 | 台 | 4 | 10407.79 | 41631.16 | 4246.84 | 273.16
70 | 030701003004 | 空调器 | 1.5P挂式空调 | 台 | 4 | 4201.67 | 16806.68 | 1548.76 | 414.72
本页小计 | [6 empty] | 168037.84 | 5795.6 | 687.88 | 109600
合计 | [6 empty] | 386217.04 | 53543.17 | 3439.64 | 114600

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 845.44 | 1.55 | 1310.43 | 786.26 | 194.45
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 262.80 | 7.46 | 1960.49 | 1403.35 | 110.38
3 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 1.92 | 45.29 | 86.96 | 41.11 | 1.54
4 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 6.32 | 45.47 | 287.37 | 151.43 | 4.04
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 14.52 | 55.8 | 810.22 | 421.66 | 25.85
6 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 5.27 | 47.87 | 252.27 | 92.12 | 5.11
本页小计 | [6 empty] | 4707.74 | 2895.93 | 341.37
合计 | [6 empty] | 4707.74 | 2895.93 | 341.37

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2601.68
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 2601.68
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2601.68

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20439.34 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 20439.34 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 20439.34 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.516 | 138 | 209.21
2 | 二类人工 | 工日 | 86.209 | 149 | 12845.14
3 | 二类人工 | 工日 | 43.029 | 146 | 6282.23
4 | 三类人工 | 工日 | 216.932 | 171 | 37095.37

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝10# | kg | 4.872 | 4.42 | 21.53
2 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.686 | 4.42 | 3.03
3 | 镀锌铁丝18# | kg | 1.892 | 4.42 | 8.36
4 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.039 | 4.42 | 0.17
5 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 1.51 | 0.46 | 0.69
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 195.019 | 0.5 | 98.29
7 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 1.286 | 0.61 | 0.79
8 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.016 | 165 | 2.64
9 | 碎石综合 | t | 2.24 | 126 | 282.24
10 | MU10烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 1.601 | 840.7 | 1345.96
11 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.751 | 495.6 | 372.2
12 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.899 | 457 | 410.84
13 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 391.33 | 0.33 | 130.7
14 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 111.496 | 0.34 | 38.13
15 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 5810.19 | 0.36 | 2062.62
16 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1439.213 | 0.33 | 473.5
17 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 538.89 | 0.33 | 179.99
18 | 电 | kW·h | 5.931 | 0.88 | 5.22
19 | 一层洽谈室成品桌椅 | 套 | 2 | 650 | 1300
20 | 成品电脑 | 台 | 2 | 3500 | 7000
21 | 原有地面去除杂物并清理干净 | m2 | 16.17 | 8 | 129.36
22 | 原有地面清理干净 | m2 | 4.23 | 5 | 21.15
23 | 拆除原有店铺上部钢架店招 | m2 | 88.8 | 20 | 1776

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 24 | 1.02 | 24.48
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.001 | 753.78 | 0.75
3 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.004 | 852.4 | 3.41
4 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.01 | 810.77 | 8.11
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.042 | 1060.82 | 44.55
6 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.012 | 638.99 | 7.67
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.129 | 29.99 | 3.87
8 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.719 | 1055.29 | 758.75
9 | 门式起重机10t | 台班 | 0.659 | 486.21 | 320.41
10 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.171 | 479.01 | 81.91
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.77 | 447.45 | 344.54
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.055 | 930.5 | 51.18
13 | 洒水车4000L | 台班 | 0.001 | 519.36 | 0.52
14 | 电动卷扬机-单筒慢速30kN | 台班 | 3.4 | 195.11 | 663.37
15 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.009 | 170.09 | 1.53
16 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.273 | 211.41 | 57.71
17 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.019 | 39.74 | 0.76
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.028 | 46.85 | 1.31
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.115 | 27.99 | 3.22
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.379 | 30.08 | 11.4
21 | 木工圆锯机600mm | 台班 | 0.025 | 39.65 | 0.99
22 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.131 | 11.7 | 1.53
23 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.307 | 22.78 | 6.99
24 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.009 | 390.93 | 3.52
25 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.068 | 102.73 | 6.99
26 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.241 | 88.32 | 21.29
27 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 1.023 | 39.47 | 40.38
28 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.019 | 69.68 | 1.32
29 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.682 | 102.85 | 172.99
30 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 2.728 | 144.16 | 393.27
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.075 | 106.95 | 8.02
32 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.018 | 131.93 | 2.37
33 | 氩弧焊机500A | 台班 | 5.64 | 105.59 | 595.53
34 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.491 | 9.73 | 14.51
35 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.268 | 35.76 | 9.58
36 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.239 | 436.77 | 104.39
37 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.049 | 13.13 | 0.64
38 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.319 | 5.08 | 1.62
39 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.01 | 428.16 | 4.28

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 45332.64 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6643.29
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8447.31
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 7686.97 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3772.34
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 760.34 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 760.34 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2786.64
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2786.64 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2786.64 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 1952.93
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5266.76
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 63786

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场外硬化区域一 |  |  |  |  | 33525.64 | 4376.7 | 1981.79
1 | 01B002 | 原有场地清理干净 | 1.原有场地清理干净 | m2 | 150.00 | 10 | 1500
2 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 150.00 | 1.86 | 279 | 43.5 | 183
3 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：压实度≥90% 2.填方材料品种：塘渣回填 | m3 | 30.00 | 75.65 | 2269.5 | 104.7 | 146.1
4 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格：碎石垫层 2.厚度：100厚 | m2 | 150.00 | 25.4 | 3810 | 172.5 | 129
5 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土随捣随抹光 2.厚度：150厚 3.嵌缝材料：沥青胶泥嵌缝 4.每隔6mX6m切割缝,表面洗纹 | m2 | 150.00 | 91.76 | 13764 | 1138.5 | 39
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖除原有表层土壤至设计标高 | m3 | 126.00 | 6.44 | 811.44 | 399.42 | 254.52
7 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 42.00 | 18.07 | 758.94 | 527.94 | 80.22
8 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 84.00 | 15.1 | 1268.4 | 33.6 | 997.92
9 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 1、成品树脂盖板 2、30厚1：2.5防水砂浆 3、200厚C20混凝土，含模板 4、100厚C10混凝土垫层，含模板 挖除原有表层土壤至设计标高,原土5、夯实,夯实度≥93% | m | 21.00 | 366.78 | 7702.38 | 1596.21 | 142.8
本页小计 | [6 empty] | 32163.66 | 4016.37 | 1972.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010507004001 | 台阶 | 1、30厚C20细石混凝土随捣随抹光 2、150厚C20混凝土层 3、100厚碎石找平层 4、素土夯实 | m2 | 3.42 | 398.24 | 1361.98 | 360.33 | 9.23
|  | 场外硬化区域二 |  |  |  |  | 11807 | 863 | 231
11 | 01B003 | 原有地面去除杂草并清理干净 | 1.原有场地清理干净 | m2 | 100.00 | 20 | 2000
12 | 040202001003 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 100.00 | 1.86 | 186 | 29 | 122
13 | 040202011003 | 碎石 | 1.石料规格：碎石垫层 2.厚度：80厚 | m2 | 100.00 | 20.73 | 2073 | 105 | 86
14 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土随捣随抹光 2.厚度：120厚 3.嵌缝材料：沥青胶泥嵌缝 4.每隔6mX6m切割缝,表面洗纹 | m2 | 100.00 | 75.48 | 7548 | 729 | 23
本页小计 | [6 empty] | 13168.98 | 1223.33 | 240.23
合计 | [6 empty] | 45332.64 | 5239.7 | 2212.79

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 2.压路机 | 台·次 | 1 | 7686.97 | 7686.97 | 1043 | 3240.33
本页小计 | [6 empty] | 7686.97 | 1043 | 3240.33
合计 | [6 empty] | 7686.97 | 1043 | 3240.33

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 760.34
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 760.34
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 760.34

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2786.64 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2786.64 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2786.64 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 6.986 | 138 | 964.07
2 | 二类人工 | 工日 | 35.696 | 149 | 5318.7

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.29 | 753.78 | 218.6
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.019 | 937.87 | 17.82
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.153 | 654.03 | 100.07
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.198 | 725.77 | 143.7
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.723 | 1060.82 | 766.97
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.07 | 408.77 | 28.61
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.785 | 535.16 | 420.1
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.264 | 638.99 | 168.69
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.681 | 29.99 | 80.4
10 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.024 | 256.16 | 6.15
11 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.027 | 736.59 | 19.89
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.115 | 460.74 | 52.99
13 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.918 | 930.5 | 854.2
14 | 平板拖车组40t | 台班 | 2 | 1221.17 | 2442.34
15 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.214 | 223.75 | 47.88
16 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.544 | 36.03 | 19.6
17 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.082 | 211.41 | 17.34
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.073 | 30.08 | 2.2
19 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.019 | 35.76 | 0.68
20 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.87 | 16.92 | 14.72
21 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.379 | 13.13 | 18.11
22 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.834 | 5.08 | 14.4

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 82005.95 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8417.75
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 960.14
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 356.83 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 79.64
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 603.31 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 603.31 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4278.44
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4278.44 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4278.44 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2602.75
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 8086.26
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 97934

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 10000.79 | 3258.02
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：面板灯 2.规 格：600*600 LED 30W | 套 | 11 | 195.11 | 2146.21 | 225.06
2 | 030404035001 | 插座 | 1.二、三孔安全型插座 | 个 | 26 | 21.98 | 571.48 | 219.44
3 | 030404035002 | 插座 | 1.地面插座 | 个 | 3 | 21.98 | 65.94 | 25.32
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.三联单控开关 | 个 | 2 | 18.81 | 37.62 | 14.3
5 | 030404034002 | 照明开关 | 1.四联单控开关 | 个 | 1 | 22.46 | 22.46 | 7.3
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1.塑料接线盒 | 个 | 51 | 6.6 | 336.6 | 153.51
7 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 | m | 415.11 | 7.27 | 3017.85 | 1755.92
8 | 030411004001 | 配线 | 1.穿照明线 BV2.5 | m | 880.57 | 2.87 | 2527.24 | 581.18
9 | 030411004002 | 配线 | 1.穿照明线 BVR2.5 | m | 418.16 | 3.05 | 1275.39 | 275.99
|  | 弱电 |  |  |  |  | 72005.16 | 5352.93 | 460.99
10 | 030502001001 | 机柜、机架 | 42U标准机柜 | 台 | 1 | 2093.13 | 2093.13 | 238.42
11 | 030502001002 | 机柜、机架 | 音响控制柜 | 台 | 1 | 845.53 | 845.53 | 119.28
本页小计 | [6 empty] | 12939.45 | 3615.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名 称：半球机 2.规格：满足设计要求 3.安装方式：壁挂式 | 台 | 8 | 512.43 | 4099.44 | 1061.68 | 9.2 | 2240
13 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名 称：全彩色摄像机 2.规格：满足设计要求 3.安装方式：壁挂式 | 台 | 1 | 482.81 | 482.81 | 64.24 | 0.48 | 340
14 | 030502012001 | 信息插座 | 信息插座 | 个 | 17 | 31.98 | 543.66 | 172.89
15 | 030502012002 | 信息插座 | 电话插座 | 个 | 3 | 27.09 | 81.27 | 30.51
16 | 030502005002 | 双绞线缆 | 300支金银线 | m | 40.00 | 5.96 | 238.4 | 35.2 | 0.8
17 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：网线 | m | 260.81 | 4.44 | 1158 | 229.51 | 5.22
18 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 | m | 287.31 | 7.27 | 2088.74 | 1215.32
19 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试 4对双绞线缆 | 链路 | 29 | 20.6 | 597.4 | 347.13 | 109.91
20 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.网络化IP音箱 | 台 | 4 | 321.37 | 1285.48 | 193.32 | 1.24 | 1016
21 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名 称：投影仪 2.规 格：满足设计要求 | 台 | 1 | 10067.48 | 10067.48 | 182.65 |  | 9800
22 | 030501012001 | 交换机 | 1.名 称：24口POE交换机 2.规格：满足设计要求 | 台 | 2 | 2817.27 | 5634.54 | 190.96 | 180.12
23 | 030502011001 | 跳线架 | 1.名 称：25对110配线架 2.规 格：满足设计要求 | 个 | 1 | 379.35 | 379.35 | 59.57 |  | 293
本页小计 | [6 empty] | 26656.57 | 3782.98 | 306.97 | 13689
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030502010001 | 配线架 | 1.名 称：24口网络配线架 2.规 格：满足设计要求 | 个 | 1 | 456.37 | 456.37 | 41.76 |  | 392
25 | 030502010002 | 配线架 | 1.名 称：24口光纤配线架 2.规 格：满足设计要求 | 个 | 1 | 399.17 | 399.17 | 41.76 |  | 334.8
26 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名 称：21寸显示器 | 台 | 1 | 1343.06 | 1343.06 | 10.07 |  | 1330
27 | 030501004001 | 存储设备 | 1.16路全实时数字硬盘录像机 2.监控硬盘 2TB | 台 | 2 | 2862.2 | 5724.4 | 357.7 |  | 3503
28 | 030506001002 | 扩声系统设备 | DVD播放器 | 台 | 1 | 2505.52 | 2505.52 | 16.06 | 0.31 | 2480
29 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名 称：手持无线话筒 | 台 | 1 | 1047.79 | 1047.79 | 32.27 | 1.26 | 1000
30 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名 称：二通道功放 2.规 格：满足设计要求 | 台 | 2 | 1399.4 | 2798.8 | 112.12 | 0.62 | 2644
31 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名 称：数字音频处理器 2.规 格：满足设计要求 | 台 | 1 | 1826.03 | 1826.03 | 80.45 | 0.31 | 1717
32 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 1.名 称：专业调音台 2.规 格：满足设计要去 | 台 | 1 | 2862.14 | 2862.14 | 120.74 | 0.63 | 2700
33 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1.名 称：高清混合矩阵 2.规 格：满足设计要求 | 台 | 1 | 7922.21 | 7922.21 | 80.45 | 5.31 | 7800
34 | 030506007002 | 视频系统设备 | 1.名 称：大屏处理器 2.规 格：满足设计要求 | 台 | 1 | 3015.82 | 3015.82 | 80.45 | 5.31 | 2900
35 | 030507014003 | 显示设备 | 1.名 称：75寸彩色液晶显示器 | 台 | 1 | 12508.62 | 12508.62 | 238.42 | 140.27 | 12000
本页小计 | [6 empty] | 42409.93 | 1212.25 | 154.02 | 38800.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 82005.95 | 8610.95 | 460.99 | 52489.8

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁镇温泉湖村党群服务中心“一事一议”提升工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 356.83 | 86.13
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 356.83 | 356.83 | 86.13
本页小计 | [6 empty] | 356.83 | 86.13
合计 | [6 empty] | 356.83 | 86.13

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 603.31
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 603.31
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 603.31

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4278.44 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4278.44 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4278.44 | 0

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 59.583 | 146 | 8699.12

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 面板灯 | 套 | 11.11 | 165 | 1833.15
2 | 三联单控开关 | 只 | 2.04 | 8.55 | 17.44
3 | 四联单控开关 | 只 | 1.02 | 11.09 | 11.31
4 | 二、三孔安全型插座 | 套 | 26.52 | 10.29 | 272.89
5 | 壁挂空调插座 | 套 | 3.06 | 10.29 | 31.49
6 | 铜芯塑料绝缘线BVR2.5 | m | 485.066 | 1.89 | 916.29
7 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 1021.461 | 1.73 | 1769.17
8 | 300支金银线 | m | 42 | 4.52 | 189.84
9 | 双绞线缆CAT6 | m | 273.851 | 3.08 | 843.46
10 | 刚性阻燃管PC20 | m | 744.566 | 1.25 | 930.71
11 | 塑料接线盒 | 个 | 52.02 | 1.72 | 89.47
12 | 接线盒 | 个 | 20.4 | 1.72 | 35.09
13 | 42U标准机柜 | 个 | 1 | 1769 | 1769
14 | 音响控制柜 | 个 | 1 | 680 | 680
15 | 24口POE交换机 | 台 | 2 | 2574 | 5148
16 | 摄像机支架 | 台 | 9 | 50 | 450

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 彩色监视器 | 台班 | 0.378 | 5.03 | 1.9
2 | 笔记本电脑 | 台班 | 1 | 10.62 | 10.62
3 | 笔记本电脑 | 台班 | 0.06 | 10.62 | 0.64
4 | 对讲机（一对） | 台班 | 1.642 | 4.7 | 7.72
5 | 对讲机（一对） | 台班 | 1.504 | 4.7 | 7.07
6 | 宽行打印机 | 台班 | 0.29 | 5.98 | 1.73
7 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班 | 0.87 | 124.44 | 108.26
8 | 液压起重机 | 台班 | 0.415 | 338 | 140.27
9 | 网络分析仪全频段 | 台班 | 0.664 | 270.3 | 179.48
10 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.7 | 6.28 | 4.4
11 | 数字万用表PS-56 | 台班 | 0.017 | 4.24 | 0.07