## 1 封面
2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库
工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | (单位盖章)
编 制 单 位: |  |  | (单位盖章)
审 定 人: |  |  | (签字并盖执业专用章)
审 核 人: |  |  | (签字并盖执业专用章)
编 制 人: |  |  | (签字并盖执业专用章)
编 制 时 间: |  | 2023-10-11

## 4 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
项目及标段名称: | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程
五 | 其他项目
合 计

## 5 建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 大坝 坝顶
1.1 | 500105012001 |  | 砌体拆除 | 1.原防浪墙拆除(块石利用) 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 3.6
1.2 | 500105004001 |  | M10砂浆细料石压顶 | 1. 材质及规格：细料石压顶 2. 砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 | m3 | 12.29
1.3 | 500105002001 |  | 防浪墙勾突缝 | 1. 砂浆强度等级：M10砂浆勾凸缝 | m2 | 280.8
1.4 | 500105002002 |  | M10浆砌块石挡墙（原有块石利用） | 1. 材质及规格：M10浆砌块石挡墙（原有块石利用） 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 3.6
1.5 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：路基清表 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 295.37
1.6 | 500115008001 |  | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层厚20cm | m3 | 189.9
1.7 | 500115010001 |  | 封层 | 1. 材料品种：乳化沥青下封层 | m2 | 984.58
1.8 | 500115007001 |  | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：60厚中粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：AC-20 | m3 | 59.07
1.9 | 500115009001 |  | 透层、粘层 | 1. 材料品种：乳化沥青粘结层 | m2 | 984.58
1.10 | 500115007002 |  | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：40厚细粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：AC-13 | m3 | 39.38
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.11 | 500115012001 |  | 安砌侧（平、缘）石 | 1. 材料品种、规格：150*300*1000花岗岩条石侧石 | m | 130
1.12 | 500115012002 |  | 安砌侧（平、缘）石 | 1. 材料品种、规格：5cm厚花岗岩平石 2.3cm厚1:3水泥砂浆 | m | 117
1.13 | 500109001001 |  | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 6.73
1.14 | 500105013001 |  | 1:3水泥砂浆厚3cm | 1. 砂浆强度等级及配合比：1:3水泥砂浆厚3cm | m3 | 3.16
2 |  |  | 迎水坡
2.1 | 500105012002 |  | 砌体拆除 | 1. 拆除要求：踏步拆除 2. 弃渣运距：投标人自行考虑 | m3 | 10
2.2 | 500105012004 |  | 砌体拆除 | 1.风化干砌块石护坡拆除 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 60
2.3 | 500115022001 |  | 原有坝坡清理 | 1.原有坝坡清理 | 项 | 1
2.4 | 500105001001 |  | 干砌块石护坡 | 1. 材质及规格：干砌块石护坡厚30cm含（修复） | m3 | 76.5
2.5 | 500103017001 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 | m3 | 5.5
2.6 | 500105002003 |  | M10浆砌块石 | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 0.52
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.7 | 500109001002 |  | C20砼路肩 | 1. 部位及类型：砼路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 7
2.8 | 500109001003 |  | C20砼踏步 | 1. 部位及类型：砼踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 16.01
2.9 | 500105001002 |  | M10浆砌粗料石踏步 | 1.M10浆砌粗料石踏步及侧梁 | m3 | 13.62
3 |  |  | 背水坡
3.1 | 500105012003 |  | 砌体拆除 | 1.风化干砌块石护坡拆除 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 90
3.2 | 500115022040 |  | 原有坝坡清理 | 1.原有块石杂草清理 | 项 | 1
3.3 | 500103023001 |  | 土方回填 | 1.开挖料回填 | m3 | 2.05
3.4 | 500103017002 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 | m3 | 136.36
3.5 | 500105001003 |  | 干砌粗料石护坡 | 1. 材质及规格：干砌粗料石护坡厚20cm | m3 | 94.37
3.6 | 500105004002 |  | M10浆砌粗料石护坡 | 1. 材质及规格：M10浆砌粗料石护坡30cm | m3 | 6.52
3.7 | 500109001004 |  | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：砼排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 51.57
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.8 | 500109001005 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 8.98
3.9 | 500105001004 |  | 干砌块石护坡 | 1. 材质及规格：干砌块石护坡厚30cm | m3 | 261
3.10 | 500105001005 |  | M10浆砌粗料石踏步 | 1.M10浆砌粗料石踏步及侧梁 | m3 | 33.49
3.11 | 500105004003 |  | 15cm粗料石步道 | 1. 材质及规格：15cm粗料石步道,水泥砂浆1：3 | m3 | 27.98
3.12 | 500109001006 |  | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 77.99
3.13 | 500115022003 |  | 仿木栏杆 | 1.成品仿木栏杆 | m | 21
3.14 | 500109010001 |  | 混凝土凿除 | 1.原有台阶、压顶拆除及清理 | m3 | 9.2
3.15 | 500109001007 |  | C20砼压顶（木栏杆基础） | 1. 部位及类型：砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 4.2
3.16 | 500109001008 |  | C20砼边梁、路肩 | 1. 部位及类型：C20砼边梁、路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 8.2
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.17 | 500109001009 |  | C20砼隔梁 | 1. 部位及类型：砼隔梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 25.2
3.18 | 500103023002 |  | 宕渣垫层 | 1.宕渣垫层(利用拆除方) | m3 | 24.39
3.19 | 500103023003 |  | 种植土回填 | 1. 回填土质要求：种植土 2. 回填厚度：30cm | m3 | 84.69
3.20 | 500114003001 |  | 草皮铺设 | 1. 草皮种类：马尼拉 2. 铺设比例：满铺 3. 养护期：1年 | m2 | 195
3.21 | 500114006001 |  | 栽植灌木 | 1. 灌木种类：红叶石楠 2. 冠丛高、蓬径：H40cm 3. 单位面积株数：36株/㎡ 4. 养护期：1年 | m2 | 85.41
3.22 | 500115022004 |  | 原有树木保留，树木清理修剪 | 1.原有树木保留，树木清理修剪 | 项 | 1
3.23 | 500115022005 |  | “大山下水库”字体 | 1.“大山下水库”1.2mm镜面不锈钢成品字样（5.5m×7.0m）暂估价 | 个 | 5 | 8000 | 40000
3.24 | 500105004004 |  | 浆砌料石压顶 | 1. 材质及规格：粗料石压顶 2. 砂浆强度等级及配合比：1:3水泥砂浆 | m3 | 7.56
3.25 | 500111001001 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 0.8
4 |  |  | 溢洪道
4.1 | 500102001001 |  | 一般石方开挖 | 1. 岩石级别：自行考虑 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 200
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.2 | 500101002002 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：自行考虑（含清表） 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 457.67
4.3 | 500103023004 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：开挖料回填 | m3 | 177.98
4.4 | 500109010002 |  | 混凝土凿除 | 1. 原有混凝土拆除 | m3 | 38.47
4.5 | 500109001010 |  | C25砼回填 | 1. 部位及类型：砼回填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 11.52
4.6 | 500111003001 |  | φ25锚筋制作与埋设 | 1.φ18锚筋；2.单根长2m | 根 | 9
4.7 | 500109001011 |  | C25砼底板 | 1. 部位及类型：砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 101.03
4.8 | 500109001012 |  | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 30.01
4.9 | 500109001013 |  | C25砼导墙 | 1. 部位及类型：砼导墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 35.64
4.10 | 500115022006 |  | 溢洪道杂草清理 | 1.溢洪道杂草清理 | 项 | 1
4.11 | 500103017003 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 | m3 | 4.94
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.12 | 500115006001 |  | C20砼步道 | 1. 部位及类型：砼步道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 9.32
4.13 | 500109001014 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 0.77
4.14 | 500115022007 |  | 仿木栏杆 | 1.成品仿木栏杆 | m | 67.7
4.15 | 500105002004 |  | M10浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 106.67
4.16 | 500105017001 |  | 塑料排水管 | 1. 管道材料名称：φ50PVC排水管 | m | 50
4.17 | 500109001015 |  | C30砼桥 | 1. 部位及类型：砼桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 17.74
4.18 | 500109001016 |  | C30砼台帽 | 1. 部位及类型：砼台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 6.66
4.19 | 500109008001 |  | 止水工程 | 1.653橡胶止水带 | m | 35
4.20 | 500111001002 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 14.83
4.21 | 500109009001 |  | 伸缩缝 | 1.聚乙烯泡沫板填缝 | m2 | 20
4.22 | 500115022009 |  | 新建启闭机房 | 1.新建启闭机房（含水电及简易装修） | m2 | 5.72
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.23 | 500112001001 |  | C30混凝土闸门 | 1. 部位及类型：混凝土闸门 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 0.32
5 |  |  | 放水设施
5.1 | 500109001017 |  | C20砼堵头 | 1. 部位及类型：砼堵头 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 0.9
5.2 | 500109013001 |  | 原涵管M10水泥砂浆灌实 | 1.M10水泥砂浆灌实 | m3 | 27.15
5.3 | 500109001018 |  | C25砼截渗墙 | 1. 部位及类型：砼截渗墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 0.97
5.4 | 500111002001 |  | 钢构件加工与安装 | 1.钢板内模 | t | 0.7
5.5 | 500115022011 |  | 原涵管拆除 | 1.原涵管拆除 | 项 | 1
5.6 | 500115022012 |  | 原启闭设施拆除 | 1.原启闭设施拆除（含启闭机房） | 项 | 1
5.7 | 500115022013 |  | 新建启闭机房 | 1.新建启闭机房（含水电及简易装修） | m2 | 9
5.8 | 500105001006 |  | 干砌块石护坡 | 1. 材质及规格：干砌块石护坡厚30cm | m3 | 4.68
5.9 | 500103017004 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 | m3 | 1.56
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.10 | 500109001019 |  | C20砼护脚 | 1. 部位及类型：砼护脚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 3
5.11 | 500103002001 |  | 粘土料填筑 | 1.黄泥粘土料填筑，运距自行考虑 | m3 | 88.85
5.12 | 500105002005 |  | M10浆砌块石 | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 141.13
5.13 | 500109001020 |  | C20砼基础 | 1. 部位及类型：砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 39.12
5.14 | 500109001021 |  | C20砼踏步 | 1. 部位及类型：砼踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 24.89
5.15 | 500101002003 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：自行考虑 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 162.18
5.16 | 500103023005 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：开挖料回填 | m3 | 22.34
5.17 | 500106004001 |  | 喷浆护坡 | 1.5cm厚喷浆护坡，M10水泥砂浆 | m2 | 15.14
5.18 | 500109001022 |  | C25W4F50砼墙 | 1. 部位及类型：C25W4F50砼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 8.47
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.19 | 500109001023 |  | C25W4砼进水口 | 1. 部位及类型：C25W4砼进水口 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 57.97
5.20 | 500109001024 |  | C25砼出水池底板 | 1. 部位及类型：C25砼出水池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 67.1
5.21 | 500115003001 |  | DN800钢筋砼管铺设 | 1. 管道材料名称：DN800 钢筋砼管 | m | 2
5.22 | 500114003002 |  | 水平定向钻牵引管道 | 1.DN800钢管套管（Q235B壁厚8mm）;2.非开挖钻孔与管道间以砂浆回填封堵。 | m | 173
5.23 | 500115022014 |  | 拦污栅 | 1.不锈钢成品拦污栅 | 扇 | 1
5.24 | 500109001025 |  | C25砼出水池边墙 | 1. 部位及类型：砼出水池边墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 48.83
5.25 | 500115022015 |  | 仿木栏杆 | 1.成品仿木栏杆 | m | 13.6
5.26 | 500109001026 |  | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 12.16
5.27 | 500111001003 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 5.5
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.28 | 500109001027 |  | C30砼渠道 | 1. 部位及类型：砼渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 18.96
5.29 | 500109001045 |  | C30砼渡槽 | 1. 部位及类型：砼渡槽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 3.41
5.30 | 500109001028 |  | C20砼启闭机墩 | 1. 部位及类型：砼启闭墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 3.12
5.31 | 500105002006 |  | M10浆砌块石基础 | 1. 材质及规格：浆砌块石基础 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 11.24
5.32 | 500115006002 |  | C20砼步道 | 1. 部位及类型：砼步道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 2.94
5.33 | 500109001029 |  | C20钢管外包砼 | 1. 部位及类型：C20钢管外包砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 2.17
5.34 | 500115001001 |  | DN800钢管铺设 | 1. 管道材料名称：DN800钢管 | m | 1.5
5.35 | 500115001002 |  | DN300钢管铺设 | 1. 管道材料名称：DN300钢管 | m | 1.1
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.36 | 500115001003 |  | DN200钢管铺设 | 1. 管道材料名称：DN200钢管补气管 | m | 44.8
5.37 | 500114010001 |  | φ45镀锌钢管(通气管) | 1.φ45镀锌钢管(通气管)。 | m | 10
6 |  |  | 上坝道路
6.1 | 500101002004 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：路基清表 | m3 | 71.97
6.2 | 500103023006 |  | 土方回填 | 1.开挖料回填 | m3 | 62.21
6.3 | 500109010003 |  | 混凝土凿除 | 1.原有混凝土拆除 | m3 | 39.56
6.4 | 500115008002 |  | 5%水泥碎石稳定层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥碎石稳定层厚20cm | m3 | 52.74
6.5 | 500115010002 |  | 封层 | 1. 材料品种：乳化沥青下封层 | m2 | 263.71
6.6 | 500115007003 |  | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：60厚中粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：AC-20 | m3 | 15.82
6.7 | 500115009002 |  | 透层、粘层 | 1. 材料品种：乳化沥青粘结层 | m2 | 263.71
6.8 | 500115007004 |  | 沥青混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：40厚细粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土设计配合比、粒径：AC-13 | m3 | 10.55
6.9 | 500115006003 |  | C20砼步道 | 1. 部位及类型：砼步道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 2.36
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.10 | 500115011001 |  | 块料面层 | 1. 块料品种、规格：花岗岩面层 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：1:3水泥砂浆，厚3cm | m2 | 111.38
6.11 | 500103023007 |  | 种植土回填 | 1. 回填土质要求：种植土 2. 回填厚度：20cm | m3 | 10.08
6.12 | 500114003003 |  | 草皮铺设 | 1. 草皮种类：马尼拉 2. 铺设比例：满铺 3. 养护期：1年 | m2 | 50.39
6.13 | 500105002007 |  | M10浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 149.08
6.14 | 500109001030 |  | C20砼基础 | 1. 部位及类型：砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 14.55
6.15 | 500109001031 |  | C20砼路肩 | 1. 部位及类型：C20砼路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 17
6.16 | 500109001032 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 11.85
6.17 | 500109001033 |  | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 4.42
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.18 | 500109001034 |  | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：砼排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 23.83
6.19 | 500115022016 |  | 仿木栏杆 | 1.成品仿木栏杆 | m | 139.2
6.20 | 500103023008 |  | 宕渣垫层 | 1.宕渣回填(利用拆除方) | m3 | 84.43
6.21 | 500109001051 |  | 混凝土管C25砼基础 | 1. 部位及类型：混凝土管基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 5.42
6.22 | 500115003002 |  | DN400钢筋砼管铺设 | 1. 管道材料名称：DN400 钢筋砼管 | m | 13
6.23 | 500109001049 |  | C25砼窨井垫层 | 1. 部位及类型：窨井垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 0.12
6.24 | 500109001046 |  | C25砼窨井底板 | 1. 部位及类型：窨井底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 0.2
6.25 | 500109001048 |  | C25砼窨井墙身 | 1. 部位及类型：窨井墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 0.54
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.26 | 500109001047 |  | C25砼盖板 | 1. 部位及类型：窨井底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 0.09
6.27 | 500105001007 |  | M10浆砌粗料石踏步 | 1.M10浆砌粗料石踏步 | m3 | 2.16
6.28 | 500109001050 |  | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 3.46
7 |  |  | 引水渠
7.1 | 500101002005 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 | m3 | 773.15
7.2 | 500103023009 |  | 土方回填 | 1.开挖料回填 | m3 | 228.49
7.3 | 500109001035 |  | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：砼垫层(含短驳) 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 78.91
7.4 | 500109001036 |  | C20砼渠道底板 | 1. 部位及类型：砼渠道底板(含短驳) 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 295.89
7.5 | 500109001037 |  | C20砼渠墙 | 1. 部位及类型：砼渠墙(含短驳) 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 356.75
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.6 | 500115022017 |  | 成品不锈钢一体闸门 | 1.成品不锈钢一体闸门(1*0.8m)成品购置 | 项 | 1
7.7 | 500109009002 |  | 伸缩缝 | 1.聚乙烯泡沫板填缝 | m2 | 48.75
7.8 | 500109008002 |  | 止水工程 | 1.653橡胶止水带 | m | 190.27
7.9 | 500105002008 |  | M10浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙(含短驳) 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 4.67
7.10 | 500115006004 |  | C20砼步道 | 1. 部位及类型：砼步道(含短驳) 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 4.03
7.11 | 500109001038 |  | C30砼盖板 | 1. 部位及类型：砼盖板(含短驳) 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 0.48
7.12 | 500111001004 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 0.05
8 |  |  | 遥测设施
8.1 | 500102001002 |  | 一般石方开挖 | 1. 岩石级别：自行考虑 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 75
8.2 | 500101002006 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：自行考虑（含清表） 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 110
8.3 | 500103023010 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：开挖料回填 | m3 | 30
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8.4 | 500105002009 |  | M10浆砌块石 | 1. 材质及规格：浆砌块石基础 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 0.9
8.5 | 500111003002 |  | 锚筋制作与埋设 | 1.φ25锚筋；2.单根长1.5m,入岩1m | 根 | 64
8.6 | 500109001039 |  | C30砼观测井 | 1. 部位及类型：砼观测井 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 17.7
8.7 | 500109001040 |  | C30砼基础 | 1. 部位及类型：砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 17.64
8.8 | 500109001041 |  | C30砼排架 | 1. 部位及类型：砼排架 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 9.6
8.9 | 500109001042 |  | C30砼联系梁 | 1. 部位及类型：砼联系梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 10.56
8.10 | 500109001043 |  | C30砼楼板及圈梁 | 1.C30砼楼板及圈梁；2.二级配. | m3 | 1.41
8.11 | 500109001044 |  | C30砼桥面板 | 1. 部位及类型：砼桥面板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5.2 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 12.46
8.12 | 500111001005 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 10.69
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8.13 | 500114003004 |  | 镀锌钢管栏杆 | 1.镀锌钢管栏杆，按整幅计。 | m | 65.2
8.14 | 500114003005 |  | 观测房 | 1.观测房。 | m2 | 5.02
9 |  |  | 标准化建设
9.1 | 500115022018 |  | 管理用房 | 1.管理用房（含水电、装修、基础等） | m2 | 62
9.2 | 500115022019 |  | 测压管 | 1.测压管，6根总长140m；2.含钻孔及孔口装置等。 | 根 | 6
9.3 | 500115022020 |  | 用电线路 | 1.10KV电力线路；2.暂估价。 | m | 500 | 150 | 75000
9.4 | 500115022021 |  | 庭院景观灯 | 1.庭院景观灯 | 盏 | 20
9.5 | 500115022022 |  | 白蚁防治 | 1.白蚁防治，包括挖孔捉蚁放药等;2.暂估价。 | 项 | 1 | 30000 | 30000
9.6 | 500115022023 |  | 三角量水堰 | 1.三角量水堰，按设计要求。 | 个 | 1
9.7 | 500115022024 |  | 校核基点 | 1.包括土建、预埋设备及安装等 | 个 | 2
9.8 | 500115022025 |  | 工作基点 | 1.包括土建、预埋设备及安装等 | 个 | 2
9.9 | 500115022026 |  | 观测标点 | 1.包括土建、预埋设备及安装等 | 个 | 6
9.10 | 500115022027 |  | 水库公示牌 | 1.包括土建、预埋设备及安装等；2.简介公告牌、简介公告牌、管理范围划界、水库安全管理、责任牌 | 块 | 1
9.11 | 500115022028 |  | 警示牌 | 1.包括土建、预埋设备及安装等 | 块 | 7
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
9.12 | 500115022029 |  | 制度、规程牌 | 1.启闭牌2块，维修牌、检查牌、蓄放牌、值班牌、监测牌各一块 | 块 | 7
9.13 | 500115022030 |  | 路线指示牌（花岗岩材质） | 1.包括土建、预埋设备及安装等 | 块 | 20
9.14 | 500115022031 |  | 巡视点（花岗岩材质） | 1.包括土建、预埋设备及安装等 | 块 | 12
9.15 | 500115022032 |  | 水尺 | 1.包括土建、预埋设备及安装等 | 根 | 22
9.16 | 500115022033 |  | 铭牌 | 1.水文观测、启闭机房、管理房各一块铭牌 | 块 | 4
|  |  | 合计

## 7 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1 | 500115022035 |  | DN300平面拱形铸铁插板闸(镶铜硬止水) | 1.DN300平面拱形铸铁插板闸(镶铜硬止水) | 个 | 1
1.2 | 500115022036 |  | DN600平面拱形铸铁插板闸(镶铜硬止水) | 1.DN600平面拱形铸铁插板闸(镶铜硬止水) | 个 | 1
1.3 | 500115022037 |  | 闸门预埋 | 1.闸门预埋 | 套 | 3
1.4 | 500202009001 |  | 10t启闭设备 | 1.QA 型号启闭机 10t（手电两用 3.0kw）；2.铸铁螺杆（含不锈钢拉杆杠支撑等配件） ；3.配电设备 | 台 | 2
1.5 | 500202009002 |  | 5t启闭设备 | 1.QA 型号启闭机 5t（手电两用 2.2kw）；2.铸铁螺杆（含不锈钢拉杆杠支撑等配件） ；3.配电设备 | 台 | 1
合计

## 8 施工临时工程分类分项工程量清单
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 施工导流工程
1.1 | 500116001001 |  | 施工排水 | 施工排水 | 项 | 1
……
2 |  |  | 施工交通工程
2.1 | 500116001002 |  | 施工便道石渣回填 | 施工便道道临时道路石渣回填，石渣为利用方。 | m3 | 224.18
2.2 | 500116001003 |  | 施工交通 | 1.施工交通等 | 项 | 1
……
3 |  |  | 施工场外供电工程
3.1 | 500116001004 |  | 施工用电 | 1.施工用电；2.包括变压器和场外线路等；3.30kw柴油发电机组。 | 项 | 1
……
4 |  |  | 施工房屋建筑工程
4.1 | 500116001005 |  | 施工用房 | 1.施工用房 | 项 | 1
……
5 |  |  | 安全文明施工费
5.1 | 5.1001 |  | 安全施工费 |  | 项 | 1
6 |  |  | 其他临时工程
6.1 | 6.1001 |  | 其他临时工程 |  | 项 | 1
……
|  |  | 合计

## 9 其他项目清单
其他项目清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 |  | 元
| 工程一切险 |  | 元
| 第三者责任险 |  | 元 |  | 按保额100万元计
| 农民工工伤保险 |  | 元
2 | 预留金 |  | 元 | 250000
合计

## 10 零星工作项目清单
零星工作项目清单
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名 称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 11-1 招标人供应材料价格表
招标人供应材料价格表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目-崇仁镇大山下水库 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 规格型号 | 计量单位 | 供应价(元) | 供应条件 | 备注