## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 286402.00元
| (大写): | 贰拾捌万陆仟肆佰零贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心 | 第1页 共1页
一、编制依据： 1.施工图。 2.《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013）》及相关配套文件。 3.直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围：设计施工图范围内的建筑、安装工程。 三、工程类别与取费：工程类别确定为非市区三类工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按营改增一般纳税人计算，并计取税前工程造价2%的暂列金额（预留金），不计风险费用、创标化工地增加费及危险作业意外伤害保险费。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2021年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2021年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 五、其他 1、进线电缆暂估30米； 2、成品预制檩条具体尺寸未知，暂按100*200@1000计入; 3、火烧面勒脚调整为外墙真石漆； 4、场外圆柱按DN250木柱计入； 5、暂按铝合金推拉窗【中式】计入； 6、进户门门窗表和详图做法冲突，暂按中式木门计入； 7、根据建设单位要求：本工程东侧为原房屋建筑。以及北侧为原房屋地基，基础已经夯实，按设计要求开挖基础会破坏周边房屋整体稳定性，现在东侧及北侧±0.00以下做300*400基础梁，基础梁做法参照JL01，JL04做法，取消东侧及北侧独立基础做法，基础梁与项目南侧及西侧独立柱相连接； 8、根据建设单位要求，取消避风墙及相应小青瓦，取消GRC线条。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心 | 286402 |  | 4683.84 | 15765.08 | 23647.88
1.1 | 建筑 | 267674 |  | 4403.99 | 14317.14 | 22101.52
1.2 | 安装 | 18728 |  | 279.85 | 1447.94 | 1546.36
合计 |  | 286402 |  | 4683.84 | 15765.08 | 23647.88

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 197777.3 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 41696.92
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 28662.81
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 24258.82 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 13838.91
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 4403.99 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 4403.99 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4815.15
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4815.15 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4815.15 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 14317.14
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 22101.52
7 | 下浮率 |  | (1+2+3+4+5+6)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 267674

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 3950.07 | 3079.74 | 136.8
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 22.65 | 41.79 | 946.54 | 770.55
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 48.30 | 41.79 | 2018.46 | 1643.17
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:挖方 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原挖方 | m3 | 52.31 | 16.22 | 848.47 | 662.24 | 28.25
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方 2.运距:施工单位自行考虑 | m3 | 10.79 | 12.66 | 136.6 | 3.78 | 108.55
|  | D 砌 筑 工 程 |  |  |  |  | 26195.86 | 4582.15 | 74.17
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：砖砌 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、防潮层材料种类：-0.06处及以下两侧20厚1:2防水水泥砂浆防潮层 | m3 | 4.35 | 631.52 | 2747.11 | 593.21 | 49.24
6 | 010401008001 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：A7.5陶粒混凝土加气块 2.墙体类型：直行墙 3.墙体厚度：240mm 4.砂浆等级：M7.5专用砌筑砂浆 与梁底连接部分空隙处理，自行考虑在报价内，具体详见图纸； | m3 | 41.18 | 467.17 | 19238.06 | 3222.75 | 7.82
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.100厚碎石垫层 | m3 | 14.26 | 295.28 | 4210.69 | 766.19 | 17.11
本页小计 | [6 empty] | 30145.93 | 7661.89 | 210.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 64027.34 | 5078.91 | 268.93
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15（地面） | m3 | 14.26 | 536.33 | 7648.07 | 630.43 | 10.12
9 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 4.67 | 536.33 | 2504.66 | 206.46 | 3.32
10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.43 | 617.99 | 3973.68 | 167.18 | 1.74
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.37 | 707.09 | 5211.25 | 698.31 | 3.39
12 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.32 | 625.23 | 3326.22 | 156.3 | 2.45
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土斜梁 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.54 | 643.24 | 4206.79 | 276.64 | 3.01
14 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.11 | 680.93 | 755.83 | 119.75 | 0.77
15 | 010507007001 | 其他构件 | 1、现浇混凝土 小型构件^泵送商品砼C25 | m3 | 0.32 | 801.71 | 256.55 | 54.87 | 0.22
16 | 010510001001 | 矩形梁 | 1.图代号：混凝土预制檩条100*200@1000 2.安装高度：4.5m-6.5m,平均安装高度5.5M 3.混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.35 | 1061.85 | 2495.35 | 499.59
本页小计 | [6 empty] | 30378.4 | 2809.53 | 25.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010511001001 | 折线型屋架 | 1.图代号：成品人字屋架 2.安装高度：4.5m-6.5m,平均安装高度5.5M 3.混凝土强度等级：C30 | 榀 | 3 | 3500 | 10500
18 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.现浇混凝土坡道^非泵送商品砼C15 | m2
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400,直径≤18mm | t | 1.017 | 5640.52 | 5736.41 | 525.18 | 75.46
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400,直径≤25mm | t | 2.018 | 5410.7 | 10918.79 | 715.95 | 121.77
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400（箍筋） | t | 0.608 | 6547.57 | 3980.92 | 725.33 | 36.39
22 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.420 | 5982.91 | 2512.82 | 302.92 | 10.29
|  | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 1008.46 | 324.62
23 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.在框架梁和柱与墙体交接处增设300宽钢丝网 | m2 | 73.61 | 13.7 | 1008.46 | 324.62
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 22270.93 | 1480.87
24 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门窗类型：中式铝合金门(成品) 2.型号：M2033 3.洞口尺寸：2000*3300mm 4.含门的制作、安装、门锁等五金配件 | m2 | 19.80 | 502.75 | 9954.45 | 779.13
本页小计 | [6 empty] | 44611.85 | 3373.13 | 243.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010801001002 | 木质门 | 1.门窗类型：胶合板门(双扇) 2.型号：M1021 3.洞口尺寸：1500*2400mm 4.含门的制作、安装、门锁等五金配件 5.含油漆，门套及门套线等 6.防火门及油漆为厂内一次性加工成形，须投标人自行考虑计入报价 | 樘 | 1 | 1360.63 | 1360.63 | 150.31
26 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.门窗类型：铝合金推拉窗【中式】 2.门框、扇材质：普通铝合金型材 3.玻璃品种、厚度：玻璃采用6mm钢化玻璃 4.含所有五金配件 5.设置防止从室外侧拆卸和向室外脱落的装置。 6.具体详见施工图纸 | m2 | 35.28 | 310.54 | 10955.85 | 551.43
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 18344.12 | 3240.78 | 1.85
27 | 010901001001 | 瓦屋面 | 屋面(青色水泥瓦坡屋面): 青色水泥瓦 挂瓦条30x30(按瓦间距定) 顺水条30x20 25MM厚的木屋板 | m2 | 184.66 | 99.34 | 18344.12 | 3240.78 | 1.85
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 3886.4 | 1658.67 | 29.95
28 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 水泥地面 30厚1:3干硬性水泥砂浆提浆抹光 | m2 | 142.62 | 27.25 | 3886.4 | 1658.67 | 29.95
本页小计 | [6 empty] | 34547 | 5601.19 | 31.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 19494.27 | 11254.63 | 351.06
29 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.厚墙体基层（内墙） 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 293.18 | 32.14 | 9422.81 | 5165.83 | 190.57
30 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.厚墙体基层（外墙） 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 246.91 | 40.79 | 10071.46 | 6088.8 | 160.49
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 27851.35 | 9707.76
31 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙 1(乳胶漆墙面):除卫生间外 刷乳胶漆(三遍) 满刮腻子(三遍) 刷底漆(抗碱封闭底漆) 清补基层 | m2 | 293.18 | 27.96 | 8197.31 | 4860.92
32 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 真石漆墙面(乳白色): 真石漆(底漆、仿石涂料、罩面漆)喷涂 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 246.91 | 79.6 | 19654.04 | 4846.84
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 10748.5 | 3679.33 | 28.7
33 | 011404007001 | 其他木材面油漆 | 木材面刷聚脂清漆三遍 | m2 | 31.19 | 35.98 | 1122.22 | 741.7
34 | 011404012001 | 木材面饰面油漆 | 木材面刷防火漆,性能达到B1级 | m2 | 31.19 | 8.55 | 266.67 | 149.4
35 | 020202005001 | 抱鼓石 | 木柱下抱鼓石(石双盘),DN300,高300内 | 只 | 2 | 267.41 | 534.82
36 | 020501001001 | 圆柱 | 圆木柱DN250制作、安装 | m3 | 0.44 | 6056.63 | 2664.92 | 928.14 | 6.33
本页小计 | [6 empty] | 51934.25 | 22781.63 | 357.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 020503006001 | 随梁枋 | 枋子15cm以内制作、安装 | m3 | 1.18 | 5220.23 | 6159.87 | 1860.09 | 22.37
38 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 1、小青瓦屋面滴水 | m
39 | 010901001002 | 瓦屋面 | 小青瓦屋面,20厚水泥砂浆卧底结合层 | m2
40 | 020602002001 | 屋面小青瓦叠脊 | 小青瓦叠脊,上口水泥砂浆粉刷 | m
41 | 01B001 | GRC线条 | GRC线条 | m
本页小计 | [6 empty] | 6159.87 | 1860.09 | 22.37
合计 | [6 empty] | 197777.3 | 44087.46 | 891.46

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S.1 脚手架工程（编码：011701) |  |  | 0 |  | 5525.97 | 3303.35 | 220.94
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 157.59 | 23.59 | 3717.55 | 2059.7 | 163.89
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 142.62 | 12.68 | 1808.42 | 1243.65 | 57.05
|  | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0 |  | 15051.55 | 8010.71 | 468.98
3 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇砼基础垫层模板 | m2 | 12.97 | 48.88 | 633.97 | 367.05 | 13.49
4 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 10.28 | 44.68 | 459.31 | 215.67 | 8.02
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇砼矩形柱 复合木模~支模高度4.2(m) | m2 | 82.99 | 57.91 | 4805.95 | 2525.39 | 150.21
6 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 35.88 | 53.74 | 1928.19 | 887.31 | 80.01
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度4.8(m) | m2 | 69.94 | 89 | 6224.66 | 3439.65 | 204.22
8 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇砼直形过梁 复合木模 | m2 | 14.88 | 55.17 | 820.93 | 488.81 | 9.67
9 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 2.67 | 66.87 | 178.54 | 86.83 | 3.36
|  | S.3垂直运输（编码：011703) |  |  | 0 |  | 3681.3 |  | 2994.21
10 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物垂直运输 檐高30m内 | m2 | 157.59 | 23.36 | 3681.3 |  | 2994.21
本页小计 | [6 empty] | 24258.82 | 11314.06 | 3684.13
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 24258.82 | 11314.06 | 3684.13

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4403.99
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 4403.99
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4403.99

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4815.15 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4815.15 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4815.15 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4815.15 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4815.15
合计 |  |  | 4815.15 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 22.814 | 135 | 3079.91
2 | 二类人工 | 工日 | 151.584 | 146 | 22131.21
3 | 三类人工 | 工日 | 180.796 | 167 | 30192.85

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.62 | 4867 | 3018.32
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 1.042 | 4735 | 4935.88
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 2.068 | 4735 | 9794.11
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 16.786 | 4.42 | 74.19
5 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.867 | 4.42 | 3.83
6 | 圆钉 | kg | 51.098 | 4.42 | 225.85
7 | 预埋铁件 | kg | 1.292 | 6.07 | 7.84
8 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.32 | 4.42 | 1.41
9 | 镀锌铁丝18# | kg | 8.923 | 4.42 | 39.44
10 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.259 | 4.42 | 1.15
11 | 钢丝网综合 | m2 | 77.291 | 7.81 | 603.64
12 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 8.46 | 0.48 | 4.08
13 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 4791.356 | 0.52 | 2481.92
14 | 黄砂净砂 | t | 19.048 | 180 | 3428.62
15 | 碎石综合 | t | 25.782 | 126 | 3248.54
16 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 2.301 | 495.6 | 1140.45
17 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 41.592 | 336 | 13974.84
18 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.323 | 550 | 177.76
19 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 25.917 | 578 | 14979.79
20 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 19.119 | 470 | 8986.07
21 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.121 | 534 | 598.67
22 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 291.475 | 0.35 | 100.56
23 | 杉木砖 | m3 | 0 | 606.9 | 0.07
24 | 木夹板门 | m2 | 3.6 | 300 | 1080
25 | 铝合金推拉窗【中式】 | m2 | 33.668 | 220 | 7406.89
26 | 水 | m3 | 37.851 | 5.73 | 216.89
27 | 复合模板综合 | m2 | 48.69 | 42.48 | 2068.35
28 | 木模板 | m3 | 0.895 | 1504 | 1345.96
29 | 安全网 | m2 | 21.684 | 6.64 | 143.98
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 脚手架钢管 | kg | 116.959 | 3.89 | 454.97
31 | 竹脚手片 | m2 | 30.194 | 8.5 | 256.65
32 | 回库维修费 | 元 | 26.561 | 1.02 | 27.09
33 | 青色水泥瓦420×330 | 千张 | 2.055 | 2107.1 | 4330.65

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.512 | 29.99 | 45.34
2 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 2.86 | 613.98 | 1756.14
3 | 载货汽车4t | 台班 | 1.355 | 435.03 | 589.47
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.12 | 907.57 | 108.5
5 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 6.773 | 170.29 | 1153.3
6 | 卷扬机井架30m | 台班 | 6.773 | 12.56 | 85.06
7 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 2.387 | 167.09 | 398.9
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.191 | 208.41 | 39.83
9 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.289 | 39.74 | 11.5
10 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.445 | 46.85 | 20.85
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 1.583 | 27.99 | 44.31
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.937 | 30.08 | 28.18
13 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.688 | 22.55 | 15.51
14 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.265 | 106.95 | 135.28
15 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.233 | 131.93 | 30.73
16 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.126 | 9.73 | 1.23
17 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.022 | 13.13 | 13.42
18 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.272 | 5.08 | 11.54
19 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.205 | 417.7 | 85.43

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 14926.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4684.35
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 470.64
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 190.79 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 42.85
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 279.85 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 279.85 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 336.9
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 336.9 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 336.9 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1447.94
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 1546.36
7 | 下浮率 |  | (1+2+3+4+5+6)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 18728

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 14471.09 | 4557.45 | 346.7
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：AL1 2、规 格：具体详见施工图 3、安装方式：嵌入式 | 台 | 1 | 1501.87 | 1501.87 | 210.24
2 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、配线型号：BV2.5 | m | 438.79 | 2.28 | 1000.44 | 289.6
3 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、配线型号：BVR2.5 | m | 153.67 | 2.41 | 370.34 | 101.42
4 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、配线型号：BV4 | m | 117.54 | 2.96 | 347.92 | 71.7
5 | 030411004004 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、配线型号：BVR4 | m | 58.77 | 3.18 | 186.89 | 35.85
6 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 188.05 | 7.16 | 1346.44 | 795.45
7 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 55.17 | 8.72 | 481.08 | 248.82
8 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 39.29 | 13.24 | 520.2 | 230.24
本页小计 | [6 empty] | 5755.18 | 1983.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：镀锌薄壁管 2、材质：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 12.75 | 10.94 | 139.49 | 51.89 | 0.64
10 | 031002003001 | 套管 | 预埋2根SC50防水套管埋深距室外地平0.7米 | 个 | 2 | 125.34 | 250.68 | 92.56
11 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管(暂估） 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 30.00 | 29.06 | 871.8 | 218.4 | 2.1
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、型 号：YJV-3*10 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 56.48 | 18.58 | 1049.4 | 103.92 | 2.82
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名 称：户内干包式电力电缆头 2、规 格：YJV-3*10 | 个 | 2 | 27.5 | 55 | 18.74
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、灯具名称：双管荧光灯 2、灯具规格：2X30W节能灯 ~220V(配电子镇流器） | 套 | 15 | 83.73 | 1255.95 | 306.9
15 | 030404033001 | 风扇 | 1、名 称：吊扇（含开关） 2、型 号：D1400 3、安装方式：吸顶 | 台 | 6 | 264.21 | 1585.26 | 365.28
16 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：二三极插座 2、规 格：KG426/10USL 3、安装方式：暗装 | 个 | 5 | 20.24 | 101.2 | 42.2
17 | 030404035002 | 插座 | 1、名 称：空调插座 2、规 格：KG426/16USL 3、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 22.02 | 44.04 | 16.88
本页小计 | [6 empty] | 5352.82 | 1216.77 | 5.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：单联单控开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 8 | 13.86 | 110.88 | 57.2
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名 称：开关插座盒 2、材 质：塑料 3、安装形式：暗转 | 个 | 5 | 5.68 | 28.4 | 15.85
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、材 质：钢制 3、安装形式：暗转 | 个 | 3 | 5.94 | 17.82 | 9.03
21 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名 称:暗装总等电位箱； 2.材 质:钢制箱体，全铜接地排； 3.规 格:400*300*160； 4.等电位箱内接地跨接线安装。 | 台 | 1 | 366.91 | 366.91 | 9.31 | 1.27
22 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名 称：避雷引下线 2、安装形式：沿镀锌圆钢 | m | 12.47 | 13.03 | 162.48 | 68.34 | 49.13
23 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名 称：避雷网 | m | 62.34 | 17.97 | 1120.25 | 389.63 | 99.74
24 | 030409002001 | 接地母线 | 1、避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 107.50 | 5.39 | 579.43 | 273.05 | 115.03
25 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 防雷接地测试点，含接地测试盒 | 台 | 1 | 30.48 | 30.48 | 10.07 | 1.27
26 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线； 2.材质、规格:镀锌扁钢-40*4 | m | 2.00 | 24.85 | 49.7 | 14.02 | 1.34
27 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线； 2.材质、规格:镀锌扁钢-40*4 | m | 9.14 | 45.61 | 416.88 | 212.14 | 9.14
28 | 030414011001 | 接地装置 | 1、接地网调试 | 系统 | 1 | 252.17 | 252.17 | 149.8 | 40.94
本页小计 | [6 empty] | 3135.4 | 1208.44 | 317.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 227.69 | 227.69 | 148.92 | 23.28
|  | 给排水 |  |  |  |  | 455.22 | 135.43
30 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：外 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC75 4、连接形式：粘接 | m | 32.40 | 14.05 | 455.22 | 135.43
本页小计 | [6 empty] | 682.91 | 284.35 | 23.28
合计 | [6 empty] | 14926.31 | 4692.88 | 346.7

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇茶亭岗村老年活动中心-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 190.79 | 46.34
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第四册 2、脚手架搭拆费第五册 3、脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 190.79 | 190.79 | 46.34
本页小计 | [6 empty] | 190.79 | 46.34
合计 | [6 empty] | 190.79 | 46.34

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 279.85
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 279.85
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 279.85

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 336.9 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 336.9 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 336.9 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 336.9 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 336.9
合计 |  |  | 336.9 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 32.459 | 146 | 4739.04

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 104.847 | 0.52 | 54.31
2 | 黄砂净砂 | t | 0.65 | 180 | 117.08
3 | 水 | m3 | 0.304 | 5.73 | 1.74
4 | 镀锌六角带帽螺栓M10×100以内 2平1弹 | 10套 | 0.432 | 5.61 | 2.42
5 | 镀锌六角带帽螺栓M8×100以内 2平1弹 | 10套 | 0.553 | 3.42 | 1.89
6 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC32 | m | 30.9 | 16.6 | 512.94
7 | 塑料排水管U-PVC75 | m | 32.173 | 7.9 | 254.17
8 | 双管荧光灯2X30W节能灯 ~220V | 套 | 15.15 | 55 | 833.25
9 | 单联单控开关 | 只 | 8.16 | 3.93 | 32.07
10 | 二三极插座 | 套 | 5.1 | 8.55 | 43.61
11 | 空调插座 | 套 | 2.04 | 10.29 | 20.99
12 | 镀锌扁钢-40*4 | m | 11.697 | 13.06 | 152.81
13 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 64.647 | 2.17 | 140.09
14 | 铜芯塑料绝缘线BVR2.5 | m | 178.257 | 1.33 | 237.8
15 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 508.996 | 1.22 | 621.99
16 | 铜芯塑料绝缘线BV4 | m | 129.294 | 1.96 | 253.67
17 | 电力电缆YJV-3*10 | m | 57.045 | 15.8 | 901.54
18 | 刚性阻燃管PC20 | m | 199.333 | 1.14 | 227.24
19 | 刚性阻燃管PC25 | m | 58.48 | 1.89 | 110.53
20 | 刚性阻燃管PC40 | m | 41.647 | 4.06 | 169.09
21 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 13.133 | 4.5 | 59.1
22 | 接地测试盒 | 个 | 1.02 | 12 | 12.24
23 | 接线盒塑料 | 个 | 8.16 | 1.07 | 8.73
24 | 镀锌圆钢12 | m | 65.457 | 5.3 | 346.66
25 | 吊扇D1400 | 台 | 6 | 180 | 1080
26 | AL | 台 | 1 | 1200 | 1200
27 | 刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 2 | 55 | 110
28 | 总等电位箱 | 个 | 1 | 350 | 350

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1 | 40.94 | 40.94
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
6 | 其他机械费 | 元 | 2.644 | 1.02 | 2.7
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.002 | 721.5 | 1.63
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.002 | 447.44 | 1.01
9 | 弧焊机 综合 | 台班 | 4.147 | 66.69 | 276.56