## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
2021年爱德小学校园改造工程（汉字廊、农事园改造、教学楼前地面改造、射击馆）
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 939617元
| (大写): | 玖拾叁万玖仟陆佰壹拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2021年爱德小学校园改造工程（汉字廊、农事园改造、教学楼前地面改造、射击馆） | 第1页 共1页
一、编制依据： 1、建设单位提供的施工图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）及浙江省有关补充规定、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013）、《市政工程工程量计算规范》（2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。 二、取费说明： 1、安全防护、文明施工措施费，取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费；安全文明施工费按市区工程考虑；企业管理费取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费；利润取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费；规费取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费；税金取费基数为税前工程造价，税率为9%。 三、人工、材料价格取定： 按《绍兴造价信息》2021年6月刊嵊州价、《浙江造价信息》2021年第6期信息价格；《造价信息》没有发布的材料，参照市场价计入。 四、其他需要说明的问题： 1、暂列金按本工程税前总造价的2%计取。 2、成品柳桉木廊亭，购买、运输、安装等费合计暂估价50000元/项。 3、3mx4m长宽成品柳桉木小木屋，购买、运输、安装等费合计暂估价20000元/项。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2021年爱德小学校园改造工程（汉字廊、农事园改造、教学楼前地面改造、射击馆） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 939617 | 70000 | 10216.95 | 36506.03 | 77583.11
1.1 | 建筑（连廊） | 235869 |  | 3324.96 | 16257.97 | 19475.42
1.2 | 市政（操场） | 548779 | 70000 | 4985.85 | 10985.28 | 45312.06
1.3 | 建筑（射击馆） | 149622 |  | 1806.04 | 8830.95 | 12354.11
1.4 | 安装（射击馆） | 5347 |  | 100.1 | 431.83 | 441.52
合计 |  | 939617 | 70000 | 10216.95 | 36506.03 | 77583.11

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑（连廊） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 189685.35 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 56193.52
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6207.21
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2882.25 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2037.04
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 3324.96 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 3324.96 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4243.01
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4243.01 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4243.01 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 16257.97
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 19475.42
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 235869

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑（连廊） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 连廊 |  |  |  |  | 93814.43 | 38036.84 | 560.19
|  | 地面 |  |  |  |  | 3966.63 | 1232.45 | 27.92
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除原有花岗岩地面 2、运距施工方自行考虑 面积按图示尺寸的20%计入 | m2 | 24.28 | 16.99 | 412.52 | 326.81 | 14.08
2 | 011102001001 | 石材楼地面 | 30厚1：3水泥砂浆 25mm603火烧板 | m2 | 24.28 | 146.38 | 3554.11 | 905.64 | 13.84
|  | 墙面 |  |  |  |  | 55944.28 | 27133.41 | 334.29
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：铲除原有涂料墙面至砂浆层 2.运距：施工方自定 | m2 | 168.76 | 8.34 | 1407.46 | 1096.94 | 64.13
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的类型：原有瓷砖墙面 2.外运：石渣外运，运距施工方自定 | m2 | 28.60 | 9.59 | 274.27 | 204.78 | 22.02
5 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的类型：原有花岗岩压顶 2.外运：石渣外运，运距施工方自定 | m2 | 10.94 | 17.46 | 191.01 | 147.36 | 10.5
6 | 011204003001 | 块料墙面 | 0.4m高做法： 20mm1：3水泥砂浆抹光 400×800墙面砖铺贴，专用美缝剂美缝 | m2 | 18.24 | 150.2 | 2739.65 | 1057.92 | 14.23
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 0.4m以上做法： 腻子2遍，白色外墙乳胶漆2遍 | m2 | 75.26 | 27.93 | 2102.01 | 1247.81
8 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙做法： 腻子2遍，外墙涂料2遍 | m2 | 93.50 | 27.93 | 2611.46 | 1550.23
本页小计 | [6 empty] | 13292.49 | 6537.49 | 138.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑（连廊） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：原砖墙拆除 2.运距：石渣外运，运距施工方自定 | m3 | 2.92 | 162.37 | 474.12 | 199.14 | 192.43
10 | 010401012001 | 零星砌砖 | 页岩多孔砖 | m3 | 2.92 | 588.26 | 1717.72 | 486.85 | 4.99
11 | 020510004001 | 坐凳面 | 40mm炭烧木 防火涂料3遍 | m2 | 19.07 | 369.06 | 7037.97 | 1768.17
12 | 020510003001 | 坐凳楣子 | 50*50mm樟子松坐凳栏杆，0.4高 30mm樟子松线条 防火涂料3遍 | m2 | 6.00 | 323.53 | 1941.18 | 1112.22
13 | 020511004001 | 落地圆罩 | 樟子松定制木隔断屏风，60mm边框 30*30内线条，间距50mm，防火涂料3遍 详见图纸 | m | 8.30 | 1145.15 | 9504.75 | 6746.32 | 0.75
14 | 01B001 | 宣传栏 | 定制樟子松木宣传栏，60*60mm边框，20*20mm线条，防火涂料3遍 详见图纸 | m2 | 33.00 | 480.74 | 15864.42 | 9161.13 | 19.8
15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 15阻燃板基层双面石膏板，40*40mm边框，防火涂料3遍 石膏板面批刮两遍腻子 外墙涂料 | m2 | 6.50 | 266.28 | 1730.82 | 538.85 | 0.72
16 | 011501006001 | 书柜 | 20mm免漆板书柜深350mm | m2 | 7.32 | 232.32 | 1700.58 | 429.1 | 2.2
本页小计 | [6 empty] | 39971.56 | 20441.78 | 220.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑（连廊） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 书柜之间做法： 木龙骨基层，15阻燃板基层，双面石膏板 防火涂料3遍 石膏板面批刮两遍腻子 外墙涂料 | m2 | 3.20 | 200.23 | 640.74 | 264.35
18 | 011502002001 | 木质装饰线 | 40*15炭烧木防撞板，防火涂料3遍 | m | 84.00 | 38.31 | 3218.04 | 410.76 | 2.52
19 | 011508004001 | 金属字 | 30mm厚亚克力字(双面） | 个 | 12 | 232.34 | 2788.08 | 711.48
|  | 顶面 |  |  |  |  | 14377.33 | 5190.88 | 76.52
20 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：铲除原有面层至楼板层 2.外运：运距施工方自定 | m2 | 186.03 | 8.34 | 1551.49 | 1209.2 | 70.69
21 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 腻子2遍，无机涂料2遍 | m2 | 186.03 | 29.46 | 5480.44 | 3084.38
22 | 011502002002 | 木质装饰线 | 40*15炭烧木，防火涂料3遍 | m | 194.22 | 37.82 | 7345.4 | 897.3 | 5.83
|  | 更换原有顶面3盏吸顶灯为艺术吸顶灯 |  |  |  |  | 1259.19 | 78.87 | 0.57
23 | 011613001001 | 灯具拆除 | 拆除原有灯 | 套 | 3 | 12.14 | 36.42 | 26.31 | 0.57
24 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：艺术吸顶灯，样式甲方定 | 套 | 3 | 407.59 | 1222.77 | 52.56
|  | 新砌体育仓库隔墙 |  |  |  |  | 15577.39 | 4182.65 | 111.94
本页小计 | [6 empty] | 22283.38 | 6656.34 | 79.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑（连廊） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：轻质砖 2.墙体类型：240 3.砂浆强度等级：混合M7.5 | m3 | 10.37 | 464.55 | 4817.38 | 905.61 | 20.53
26 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、钢材品种、规格：镀锌方管240*240*3 2、防腐要求：涂铁红环氧底漆一道 3、探伤要求：X射线无损检测 4、除锈要求：钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 | t | 0.322 | 8423.74 | 2712.44 | 155.84 | 32.66
27 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 86.40 | 31.82 | 2749.25 | 1522.37 | 56.16
28 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 腻子两遍，乳胶漆两遍 | m2 | 86.40 | 27.68 | 2391.55 | 1432.51
29 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.07 | 679.04 | 47.53 | 7.55 | 0.05
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.003 | 6525.65 | 19.58 | 3.58 | 0.18
31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.015 | 5630.22 | 84.45 | 7.75 | 1.11
32 | 010802004001 | 钛合金门 | 钛合金门，含五金等 | m2 | 4.32 | 637.78 | 2755.21 | 147.44 | 1.25
|  | 更换M1527门一扇为钛合金门 |  |  |  |  | 2689.61 | 218.58 | 8.95
33 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 拆除原有金属门 运距施工方自行考虑 | m2 | 4.05 | 26.32 | 106.6 | 80.35 | 7.78
本页小计 | [6 empty] | 15683.99 | 4263 | 119.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑（连廊） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 010802004002 | 防盗门 | 钛合金门，含五金等 | m2 | 4.05 | 637.78 | 2583.01 | 138.23 | 1.17
|  | 三层走廊、楼梯 |  |  |  |  | 86115.08 | 20899.23 | 144.89
|  | 顶面 |  |  |  |  | 24084.48 | 5110.13 | 3.42
35 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 50*100木纹铝方通 | m2 | 118.03 | 120.14 | 14180.12 | 2154.05
36 | 011302001001 | 吊顶天棚 | U50轻钢龙骨石膏板 | m2 | 54.37 | 82.7 | 4496.4 | 1670.79
37 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板上腻子2遍，无机涂料2遍 | m2 | 59.37 | 26.99 | 1602.4 | 884.61
38 | 030412004001 | 装饰灯 | 100*1200LED平板灯 | 套 | 18 | 199.28 | 3587.04 | 242.82
39 | 011613001002 | 灯具拆除 | 拆除原有灯 | 套 | 18 | 12.14 | 218.52 | 157.86 | 3.42
|  | 楼梯贴墙砖 |  |  |  |  | 30538.88 | 11578.5 | 137.26
40 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 凿毛原有乳胶漆面层 | m2 | 168.75 | 7.86 | 1326.38 | 1093.5
41 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、20厚1:3水泥砂浆 2、300*600墙面砖 | m2 | 168.75 | 150.2 | 25346.25 | 9787.5 | 131.63
42 | 011502002003 | 木质装饰线 | 30*50木线条收口线 | m | 187.50 | 20.62 | 3866.25 | 697.5 | 5.63
|  | 三层走廊护墙板 |  |  |  |  | 31491.72 | 4210.6 | 4.21
43 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 12mm阻燃板基层 12mm成品木护墙板 20*25木线条 | m2 | 140.40 | 224.3 | 31491.72 | 4210.6 | 4.21
本页小计 | [6 empty] | 88698.09 | 21037.46 | 146.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑（连廊） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 其他 |  |  |  |  | 9755.84 | 948.64
44 | 011508004003 | 美术字 | 美术字 | 个 | 16 | 609.74 | 9755.84 | 948.64
本页小计 | [6 empty] | 9755.84 | 948.64
合计 | [6 empty] | 189685.35 | 59884.71 | 705.08

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑（连廊） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 2882.25 | 1985.85 | 238.18
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 293.80 | 7.34 | 2156.49 | 1536.57 | 120.46
2 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 | m2 | 108.00 | 6.72 | 725.76 | 449.28 | 117.72
本页小计 | [6 empty] | 2882.25 | 1985.85 | 238.18
合计 | [6 empty] | 2882.25 | 1985.85 | 238.18

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑（连廊） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3324.96
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 3324.96
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3324.96

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑（连廊） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4243.01 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4243.01 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4243.01 | 0

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-市政（操场） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 465586.02 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 52308.83
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 17024.08
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 12038.23 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6279.35
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.51% | 4985.85 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 4985.85 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9871.91
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9871.91 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9871.91 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 10985.28
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 45312.06
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 548779

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政（操场） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 铺装 |  |  |  |  | 293963.95 | 30441.12 | 4479.26
1 | 04B007 | 真石漆 | 原侧石喷涂真石漆，颜色业主自定 | m2 | 70.20 | 70 | 4914
2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 原砖砌花坛拆除 运距施工方自行考虑 | m3 | 14.04 | 172.27 | 2418.67 | 957.53 | 980.13
3 | 050101007001 | 清除地被植物 | 拆除及外运花坛内花草植物 | m2 | 120.00 | 5.5 | 660 | 492 | 36
4 | 050307002001 | 石球 | Φ600大理石球 | 个 | 13 | 705.39 | 9170.07 | 626.73 | 18.33
5 | 040701001001 | 素土夯实 | 素土夯实 | m2 | 427.70 | 3.93 | 1680.86 | 547.46 | 795.52
6 | 04B001 | 已有混凝土地面凿毛 | 已有混凝土地面凿毛 | m2 | 1041.90 | 4.98 | 5188.66 | 3532.04 | 604.3
7 | 040202011001 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m2 | 427.70 | 25.37 | 10850.75 | 483.3 | 363.55
8 | 040204002001 | 垫层 | 100厚C25混凝土垫层 | m2 | 427.70 | 57.2 | 24464.44 | 983.71 | 17.11
9 | 040204002008 | 人行道块料铺设 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、25厚300*600芝麻黑火烧面 | m2 | 67.80 | 163.57 | 11090.05 | 1059.71 | 77.29
10 | 040204002009 | 人行道块料铺设 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、25厚600x900青石板火烧面 | m2 | 1225.25 | 140.11 | 171669.78 | 19150.66 | 1396.79
11 | 040204002010 | 人行道块料铺设 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、25厚400x900青石板火烧面 | m2 | 82.80 | 140.11 | 11601.11 | 1294.16 | 94.39
12 | 040204002011 | 人行道块料铺设 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、25厚100x600芝麻黑火烧面 | m2 | 7.68 | 163.57 | 1256.22 | 120.04 | 8.76
本页小计 | [6 empty] | 254964.61 | 29247.34 | 4392.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政（操场） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040204002012 | 人行道块料铺设 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、25厚600x600黄锈石火烧面 | m2 | 4.32 | 210.49 | 909.32 | 67.52 | 4.92
14 | 040204002013 | 人行道块料铺设 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、25厚100*900黄锈石火烧面 | m2 | 41.34 | 210.49 | 8701.66 | 646.14 | 47.13
15 | 020207002002 | 石板镌字雕花（1.6m*1.6m） | 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 25厚600x600芝麻灰火烧面 字碑镌字，凹字，阴刻 ，周围雕花，详见图纸 | 个 | 12 | 2449.03 | 29388.36 | 480.12 | 35.04
|  | 教育楼30根柱子底部刷真石漆 |  |  |  |  | 3540.15 | 292.5 | 19.35
16 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 凿除原有涂料面层 运距施工方自行考虑 | m2 | 45.00 | 8.67 | 390.15 | 292.5 | 19.35
17 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 满刮腻子，刷真石漆，颜色业主自定 | m2 | 45.00 | 70 | 3150
|  | 地面沉降修复 |  |  |  |  | 5533.6 | 1234.75 | 669.25
18 | 041001002001 | 拆除人行道 | 原有铺装铲除，就近堆放 | m2 | 50.00 | 3.27 | 163.5 | 131
19 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质：铲除20厚水泥砂浆结合层 2.外运：石渣外运，运距施工方自定 | m2 | 50.00 | 15.82 | 791 | 61 | 578.5
20 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 按实新增C25混凝土垫层，新增后铺装表面与周边铺装应平齐 | m3 | 5.00 | 605.92 | 3029.6 | 200.75 | 61.25
21 | 040204002006 | 人行道块料铺设 | 1、20厚1:3水泥砂浆 2、铺设原有铺装 | m2 | 50.00 | 30.99 | 1549.5 | 842 | 29.5
本页小计 | [6 empty] | 48073.09 | 2721.03 | 775.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政（操场） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 锌钢花架 |  |  |  |  | 36429.85 | 4265.71 | 495.87
22 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 24.41 | 42.54 | 1038.4 | 830.43
23 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 18.11 | 16.5 | 298.82 | 229.27 | 9.78
24 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 6.30 | 19.36 | 121.97 | 5.48 | 93.3
25 | 010501001001 | 垫层 | C15素砼 | m3 | 1.88 | 537.3 | 1010.12 | 83.11 | 1.33
26 | 010501003001 | 独立基础 | C25钢筋混凝土 | m3 | 1.94 | 574.12 | 1113.79 | 50.44 | 0.52
27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.064 | 6574.93 | 420.8 | 76.35 | 3.83
28 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.200 | 5653.39 | 1130.68 | 103.28 | 14.84
29 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.050 | 11525.98 | 576.3 | 137.98 | 96.11
30 | 010603003002 | 钢管柱 | 1、钢材品种、规格：热镀锌钢100x100x2 2、防腐要求：涂铁红环氧底漆一道 3、探伤要求：X射线无损检测 4、除锈要求：钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 | t | 0.915 | 8446.86 | 7728.88 | 442.83 | 92.8
本页小计 | [6 empty] | 13439.76 | 1959.17 | 312.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政（操场） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：热镀锌钢100x100x2 2、防腐要求：涂铁红环氧底漆一道 3、探伤要求：X射线无损检测 4、除锈要求：钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 | t | 1.312 | 8308.12 | 10900.25 | 523.66 | 134.4
32 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、钢材品种、规格：热镀锌钢零星构件 2、防腐要求：涂铁红环氧底漆一道 3、探伤要求：X射线无损检测 4、除锈要求：钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 | t | 0.100 | 8686.06 | 868.61 | 55.28 | 21.82
33 | 040204004002 | 安砌侧石 | 150*300*1000水泥侧石 30厚1:3水泥砂浆 50厚C15混凝土 | m | 180.90 | 62.03 | 11221.23 | 1727.6 | 27.14
|  | 锌钢护栏 |  |  |  |  | 17354.11 | 5770.91 | 1122.61
34 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 13.78 | 42.54 | 586.2 | 468.8
35 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 11.48 | 16.5 | 189.42 | 145.34 | 6.2
36 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 2.30 | 19.36 | 44.53 | 2 | 34.06
37 | 010501001002 | 垫层 | C15素砼 | m3 | 1.06 | 537.3 | 569.54 | 46.86 | 0.75
38 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.09 | 574.12 | 625.79 | 28.34 | 0.29
本页小计 | [6 empty] | 25005.57 | 2997.88 | 224.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政（操场） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.004 | 6574.93 | 26.3 | 4.77 | 0.24
40 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.116 | 5653.39 | 655.79 | 59.9 | 8.61
41 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.036 | 11525.98 | 414.94 | 99.34 | 69.2
42 | 011503001001 | 锌钢护栏 | 热镀锌栏杆，详见图纸 | m | 69.00 | 206.4 | 14241.6 | 4915.56 | 1003.26
|  | 已有木质长廊、木门头修复 |  |  |  |  | 8736.83 | 5643.8
43 | 011401001001 | 木门油漆 | 已有木门头修复,刷清漆 | m2 | 16.25 | 55.04 | 894.4 | 533
44 | 011404012001 | 梁柱饰面油漆 | 已有木质长廊修复,刷清漆 | m2 | 214.92 | 36.49 | 7842.43 | 5110.8
|  | 成品小木屋 |  |  |  |  | 21096.16 | 132.89 | 24.61
45 | 040701001002 | 素土夯实 | 素土夯实 | m2 | 12.00 | 3.93 | 47.16 | 15.36 | 22.32
46 | 010404001001 | 垫层 | 100厚碎石 | m3 | 1.20 | 296.47 | 355.76 | 64.48 | 1.44
47 | 010501001003 | 垫层 | C20素砼厚100 | m3 | 1.20 | 577.7 | 693.24 | 53.05 | 0.85
48 | 04B002 | 3mx4m长宽成品小木屋 | 3mx4m长宽成品小木屋，柳桉木，（暂估价），材质样式业主自定 购买、运输、安装等费用 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 20000
|  | 廊亭 |  |  |  |  | 78931.37 | 1868.16 | 157.18
本页小计 | [6 empty] | 45171.62 | 10856.26 | 1105.92 | 20000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政（操场） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.58 | 574.12 | 332.99 | 15.08 | 0.16
50 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.26 | 664.73 | 172.83 | 24.64 | 0.12
51 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.82 | 610.34 | 1110.82 | 42.59 | 0.49
52 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.30 | 581.45 | 174.44 | 8.81 | 0.14
53 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 8.06 | 608.32 | 4903.06 | 438.14 | 3.71
54 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.92 | 606.77 | 1165 | 87.86 | 1.57
55 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.020 | 6574.93 | 131.5 | 23.86 | 1.2
56 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.650 | 5653.39 | 9328.09 | 852.06 | 122.43
57 | 040204002007 | 人行道块料铺设 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、25厚300*300青石板火烧面 | m2 | 24.00 | 140.11 | 3362.64 | 375.12 | 27.36
58 | 04B003 | 仿木栏杆 | 仿木栏杆，含预埋件，具体样式、规格、颜色业主自定 | m | 15.00 | 550 | 8250
59 | 04B004 | 成品廊亭 | 成品柳桉木廊亭（暂估价），材质样式业主自定 购买、运输、安装等费用 | 座 | 1 | 50000 | 50000 |  |  | 50000
本页小计 | [6 empty] | 78931.37 | 1868.16 | 157.18 | 50000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政（操场） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 465586.02 | 49649.84 | 6968.13 | 70000

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政（操场） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 锌钢花架 |  |  |  |  | 4200.23 | 2432.12 | 103.57
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 16.74 | 49.52 | 828.96 | 473.74 | 17.58
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 31.00 | 45.17 | 1400.27 | 650.38 | 24.49
3 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 锌钢花架脚手架 | m2 | 150.00 | 13.14 | 1971 | 1308 | 61.5
|  | 锌钢护栏 |  |  |  |  | 1258.44 | 634.59 | 23.75
4 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 9.45 | 49.52 | 467.96 | 267.44 | 9.92
5 | 011702001004 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 17.50 | 45.17 | 790.48 | 367.15 | 13.83
|  | 已有木质长廊、木门头修复 |  |  |  |  | 1129.25 | 760.6 | 84.46
6 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 119.58 | 7.56 | 904.02 | 625.4 | 49.03
7 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 32.50 | 6.93 | 225.23 | 135.2 | 35.43
|  | 成品小木屋 |  |  |  |  | 69.33 | 39.62 | 1.47
8 | 011702001005 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 1.40 | 49.52 | 69.33 | 39.62 | 1.47
|  | 廊亭 |  |  |  |  | 5380.98 | 2599.9 | 142.41
9 | 011702001006 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 5.76 | 45.17 | 260.18 | 120.84 | 4.55
本页小计 | [6 empty] | 6917.43 | 3987.77 | 217.8
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政（操场） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 5.12 | 55.94 | 286.41 | 145.66 | 8.96
11 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 1.04 | 55.1 | 57.3 | 25.72 | 2.34
12 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 15.96 | 49.83 | 795.29 | 356.87 | 31.92
13 | 011702011001 | 直形墙 | 1.现浇混凝土直形墙 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 80.64 | 44.67 | 3602.19 | 1700.7 | 92.74
14 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.一层地下室综合脚手架 | m2 | 21.16 | 17.94 | 379.61 | 250.11 | 1.9
本页小计 | [6 empty] | 5120.8 | 2479.06 | 137.86
合计 | [6 empty] | 12038.23 | 6466.83 | 355.66

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政（操场） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4985.85
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 4985.85
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4985.85

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政（操场） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9871.91 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9871.91 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 9871.91 | 0

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑（射击馆） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 120809.55 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 29420.71
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4935.82
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3129.78 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2208.76
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 1806.04 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 1806.04 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2691.53
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2691.53 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2691.53 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 8830.95
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 12354.11
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 149622

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑（射击馆） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011210002001 | 金属隔断 | 轻钢龙骨 石膏板基层 | m2 | 146.00 | 101.64 | 14839.44 | 4820.92
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 292.00 | 25.21 | 7361.32 | 4350.8
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：一般抹灰面 2.运距：运距施工方自定 | m2 | 251.82 | 9.48 | 2387.25 | 1858.43 | 115.84
4 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：聚氨酯腻子 4.刮腻子要求：2遍 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆2遍 | m2 | 251.82 | 27.68 | 6970.38 | 4175.18
5 | 011501006002 | 书柜 | 1、台柜规格：20.34*0.5*0.8m 2、材料种类、规格：免漆板 | m2 | 25.59 | 232.32 | 5945.07 | 1500.09 | 7.68
6 | 011501005001 | 储物柜 | 定做储物柜，尺寸看施工图 | m2 | 82.03 | 236.14 | 19370.56 | 4808.6 | 24.61
7 | 011501011001 | 矮柜 | 1.台柜规格：12*20cm 2.材料种类、规格：免漆板 | m2 | 6.51 | 281.71 | 1833.93 | 350.04 | 1.95
8 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.基层类型：柱 2.线条材料品种、规格、颜色：金属装饰线 3.尺寸：12*200cm | m | 16.00 | 26.81 | 428.96 | 62.72
9 | 011502002004 | 木质装饰线 | 1.基层类型：免漆板 2.线条材料品种、规格、颜色：3.5cm宽 | m | 20.33 | 20.31 | 412.9 | 71.36 | 0.61
本页小计 | [6 empty] | 59549.81 | 21998.14 | 150.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑（射击馆） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒材质、规格：免漆板窗套 | m2 | 6.55 | 29.21 | 191.33 | 135.52
11 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘高度、宽度：3.6m 2、窗帘层数：单层 | m2 | 68.27 | 120 | 8192.4
12 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1、窗帘轨材质、规格：单轨 2、轨的数量：1 | m | 18.70 | 17.99 | 336.41 | 84.34
13 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线，木工板基层 | m2 | 6.26 | 973.58 | 6094.61 | 142.23
14 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格：硅酸钙板 | m2 | 300.88 | 88.43 | 26606.82 | 8403.58
15 | 010801001001 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1824 | m2 | 4.32 | 471.87 | 2038.48 | 76.25
16 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1、窗代号及洞口尺寸：C1824 2、门窗套展开宽度：40mm 3、门窗套材料品种、规格：免漆板 | m | 12.00 | 241.62 | 2899.44 | 155.16
17 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：LED顶 2、装饰灯规格：600*600mm 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 30 | 192 | 5760 | 569.4
18 | 01B002 | 橡胶地垫 | 橡胶地垫材料加安装 | m2 | 101.65 | 85 | 8640.25
19 | 01B003 | 清理垃圾外运 | 三楼垃圾搬至楼下并外运 | 项 | 1 | 500 | 500
本页小计 | [6 empty] | 61259.74 | 9566.48
合计 | [6 empty] | 120809.55 | 31564.62 | 150.69

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑（射击馆） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006004 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 426.40 | 7.34 | 3129.78 | 2230.07 | 174.82
本页小计 | [6 empty] | 3129.78 | 2230.07 | 174.82
合计 | [6 empty] | 3129.78 | 2230.07 | 174.82

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑（射击馆） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1806.04
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 1806.04
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1806.04

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑（射击馆） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2691.53 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2691.53 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2691.53 | 0

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装（射击馆） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 4216.26 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1396.09
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 161.54
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 61.44 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 13.74
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 100.1 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 100.1 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 96.19
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 96.19 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 96.19 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 431.83
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 441.52
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 5347

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装（射击馆） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 | 台 | 1 | 965.16 | 965.16 | 114.32
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：PVC阻燃塑料管 2.材质：PVC 3.规格：φ20 | m | 100.00 | 7 | 700 | 406
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BV2.5 | m | 200.00 | 2.96 | 592 | 132
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BVR2.5 | m | 100.00 | 3.15 | 315 | 66
5 | 030411002001 | 线槽 | 1.名 称：塑料线槽 | m | 25.00 | 12.52 | 313 | 154.5
6 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：单相三极插座 2.材 质：塑料 3.规 格：86型 4.安装方式：暗装 | 个 | 37 | 23.67 | 875.79 | 349.65
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：塑料 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 38 | 5.99 | 227.62 | 114.38
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 227.69 | 227.69 | 148.92 | 23.28
本页小计 | [6 empty] | 4216.26 | 1485.77 | 23.28
合计 | [6 empty] | 4216.26 | 1485.77 | 23.28

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装（射击馆） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 61.44 | 61.44 | 14.85
本页小计 | [6 empty] | 61.44 | 14.85
合计 | [6 empty] | 61.44 | 14.85

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装（射击馆） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 100.1
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 100.1
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 100.1

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装（射击馆） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 96.19 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 96.19 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 96.19 | 0