## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 马寅初中学自来水管网改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1096586元
| (大写): | 壹佰零玖万陆仟伍佰捌拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:马寅初中学室外给水改造项目 | 第1页 共1页
一、编制依据： 1.马寅初中学自来水管网改造一期，马寅初中学自来水管网改造二期工程电子版图纸。 2.《浙江省建设工程计价规范（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》。 3.浙建建发【2019】92号文件、浙建建发【2022】37号文件、绍兴建设【2022】35号文件。 4.直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围：图纸范围内给排水、消防水安装工程。 三、工程类别与取费：本工程为市区安装工程，企业管理费、利润、施工组织措施费【仅计安全文明施工基本费】按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定值计取，税金按一般纳税人税率（9%）计取，不计标化工地增加费及优质工程增加费，计工程税前造价5%的暂列金额（预留金）。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2023年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区除税信息价及同期《浙江造价信息》中发布的除税信息价计取。 2.信息价未发布的主要材料、设备价格按市场一般品牌中档产品除税价计。 3.信息价未发布的相关辅助材料价格、其他机械费等，根据相关文件规定，定额价乘系数1.02调整。 4.人工工日工资按2023年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的人工信息价计。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:马寅初中学自来水管网改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 给排水工程 | 1096586.05 |  | 9709.65 | 32977.42 | 90543.8
1.1 | 给排水 | 1027143.44 |  | 7842.09 | 29400.63 | 84810.01
1.2 | 路面等拆除修复 | 69442.61 |  | 1867.56 | 3576.79 | 5733.79
合计 |  | 1096586 |  | 9709.65 | 32977.42 | 90543.8

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:给排水工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 860217.69 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 95986.39
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7842.09
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 7842.09 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 7842.09 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 44873.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 44873.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 44873.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 29400.63
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 84810.01
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1027143.44

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一期 |  |  |  |  | 99358.87 | 12873.49 | 1969.48
1 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位：室外 2.介质：消防水 3.材质、规格：球墨铸铁管DN150 4.连接形式：承口 5.接口材料：胶圈 | m | 83.12 | 196.77 | 16355.52 | 865.28
2 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位：室外 2.介质：消防水 3.材质、规格：球墨铸铁管DN100 4.连接形式：承口 5.接口材料：胶圈 | m | 20.61 | 133.72 | 2755.97 | 212.28
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE管DN100 4.连接形式：电熔 | m | 91.68 | 76.78 | 7039.19 | 711.44 | 39.42
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE管DN80 4.连接形式：电熔 | m | 76.88 | 53.72 | 4129.99 | 539.7 | 31.52
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE管DN65 4.连接形式：电熔 | m | 32.02 | 37.54 | 1202.03 | 210.37 | 12.17
本页小计 | [6 empty] | 31482.7 | 2539.07 | 83.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE管DN40 4.连接形式：电熔 | m | 35.47 | 19.7 | 698.76 | 203.24 | 11
7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.阀门材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN80 | 个 | 1 | 987.42 | 987.42 | 55.28 | 12.38
8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.阀门材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN100 | 个 | 8 | 1177.13 | 9417.04 | 548.32 | 126.72
9 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.阀门材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN150 | 个 | 4 | 2060.36 | 8241.44 | 416 | 90.08
10 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：LXS-80C | 个 | 1 | 883.59 | 883.59 | 179.99 | 15.48
11 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式：室外地上式 2.型号、规格：DN100 | 套 | 1 | 1133.07 | 1133.07 | 93.42 | 3.88
12 | 030804014001 | 低压塑料管件 | 1.管材质：PE堵头 2.管规格：按实际管径 3.连接形式：热熔 | 个 | 15 | 78.51 | 1177.65 | 183 | 628.35
13 | 030804014002 | 低压塑料管件（与已建生活管连接） | 1.管材质：三通 2.管规格：DN65 3.连接形式：电熔 | 个 | 10 | 45.08 | 450.8 | 107.1 | 0.2
本页小计 | [6 empty] | 22989.77 | 1786.35 | 888.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030804014003 | 低压塑料管件（与已建生活管连接） | 1.管材质：三通 2.管规格：DN80 3.连接形式：电熔 | 个 | 3 | 54.64 | 163.92 | 38.97 | 2.76
15 | 040504001001 | 阀门井500*500 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm碎石+100mmC25混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砖砌 3.勾缝、抹面要求：井内外壁1:2水泥砂浆粉刷厚20 4.盖板材质、规格：500*500球墨铸铁井盖 5.井盖、井圈材质及规格：C20砼 | 座 | 14 | 2062.87 | 28880.18 | 5725.72 | 398.44
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 73.44 | 13.31 | 977.49 | 638.93 | 120.44
17 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计及验收规范要求 2.填方材料品种：C15素混凝土 | m3 | 17.30 | 502.96 | 8701.21 | 780.58 | 12.28
18 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计及验收规范要求 2.填方材料品种：中粗砂 | m3 | 13.91 | 341.78 | 4754.16 | 729.58 | 3.48
19 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计及验收规范要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方来源、运距： | m3 | 42.23 | 20.65 | 872.05 | 603.04 | 70.95
20 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 31.21 | 16.14 | 503.73 | 12.48 | 386.38
本页小计 | [6 empty] | 44852.74 | 8529.3 | 994.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.消火栓灭火系统调试 | 点 | 1 | 33.66 | 33.66 | 18.77 | 3.55
|  | 二期 |  |  |  |  | 760858.82 | 81449.23 | 9919.39
22 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位：室外 2.介质：消防水 3.材质、规格：球墨铸铁管DN150 4.连接形式：承口 5.接口材料：胶圈 | m | 1185.44 | 196.77 | 233259.03 | 12340.43
23 | 031001005004 | 铸铁管 | 1.安装部位：室外 2.介质：消防水 3.材质、规格：球墨铸铁管DN100 4.连接形式：承口 5.接口材料：胶圈 | m | 474.70 | 133.72 | 63476.88 | 4889.41
24 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE管DN100 4.连接形式：电熔 | m | 866.73 | 76.78 | 66547.53 | 6725.82 | 372.69
25 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE管DN80 4.连接形式：电熔 | m | 104.77 | 53.72 | 5628.24 | 735.49 | 42.96
26 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE管DN65 4.连接形式：电熔 | m | 108.09 | 37.54 | 4057.7 | 710.15 | 41.07
本页小计 | [6 empty] | 373003.04 | 25420.07 | 460.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE管DN25 4.连接形式：电熔 | m | 3.45 | 12.07 | 41.64 | 16.63 | 0.76
28 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 96.23 | 96.23 | 8.79 | 0.37
29 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.阀门材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN65 | 个 | 5 | 766.3 | 3831.5 | 243.6 | 53
30 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.阀门材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN80 | 个 | 5 | 987.42 | 4937.1 | 276.4 | 61.9
31 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.阀门材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN100 | 个 | 36 | 1177.13 | 42376.68 | 2467.44 | 570.24
32 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.阀门材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级：DN150 | 个 | 19 | 2060.36 | 39146.84 | 1976 | 427.88
33 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.型号、 规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 3.配件：闸阀2只，LXS-100C水表1只，Y型过滤器1个 | 组 | 1 | 8522.16 | 8522.16 | 261.05 | 58.71
本页小计 | [6 empty] | 98952.15 | 5249.91 | 1172.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 031003012002 | 倒流防止器 | 1.型号、 规格：DN150 2.连接形式：法兰连接 3.配件：闸阀2只，LXS-150C水表1只，Y型过滤器1个 | 组 | 2 | 14921.72 | 29843.44 | 673.48 | 507.18
35 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式：室外地上式 2.型号、规格：DN100 | 套 | 7 | 1133.07 | 7931.49 | 653.94 | 27.16
36 | 040504001002 | 阀门井500*500 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm碎石+100mmC25混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砖砌 3.勾缝、抹面要求：井内外壁1:2水泥砂浆粉刷厚20 4.盖板材质、规格：500*500球墨铸铁井盖 5.井盖、井圈材质及规格：C20砼 | 座 | 66 | 2062.87 | 136149.42 | 26992.68 | 1878.36
37 | 040504001003 | 水表井2400*100 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm碎石+200mmC20混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砖砌 3.勾缝、抹面要求：井内外壁1:2水泥砂浆粉刷厚20 4.盖板材质、规格：1200*500*120C30型钢包边钢板4块 5.井盖、井圈材质及规格：C20砼 | 座 | 2 | 8182.99 | 16365.98 | 4072.1 | 364.46
38 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 501.60 | 13.31 | 6676.3 | 4363.92 | 822.62
本页小计 | [6 empty] | 196966.63 | 36756.12 | 3599.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计及验收规范要求 2.填方材料品种：C15素混凝土 | m3 | 103.15 | 502.96 | 51880.32 | 4654.13 | 73.24
40 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计及验收规范要求 2.填方材料品种：中粗砂 | m3 | 75.95 | 341.78 | 25958.19 | 3983.58 | 18.99
41 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计及验收规范要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 322.49 | 20.65 | 6659.42 | 4605.16 | 541.78
42 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 179.11 | 16.14 | 2890.84 | 71.64 | 2217.38
43 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.消火栓灭火系统调试 | 点 | 7 | 33.66 | 235.62 | 131.39 | 24.85
44 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4346.27 | 4346.27 | 596 | 1813.79
本页小计 | [6 empty] | 91970.66 | 14041.9 | 4690.03
合计 | [6 empty] | 860217.69 | 94322.72 | 11888.87

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 一期 | [8 empty] | 99358.87
1 | 031001005001 | 铸铁管 | m | 83.12 | 10.41 | 183.33 |  | 2.05 | 0.98 | 196.77 | 16355.52
| D5-55 | 球墨铸铁管安装（胶圈接口） 公称直径（mm以内）150 | 10m | 8.312 | 98.34 | 1822.48 |  | 19.35 | 9.27 | 1949.44 | 16203.75
| 10-8-33 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）200 | 100m | 0.8312 | 57.66 | 108.43 |  | 11.35 | 5.43 | 182.87 | 152
2 | 031001005002 | 铸铁管 | m | 20.61 | 10.3 | 120.42 |  | 2.03 | 0.97 | 133.72 | 2755.97
| D5-55 | 球墨铸铁管安装（胶圈接口） 公称直径（mm以内）100 | 10m | 2.061 | 98.34 | 1200.29 |  | 19.35 | 9.27 | 1327.25 | 2735.46
| 10-8-32 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 | 100m | 0.2061 | 46.19 | 39.43 |  | 9.09 | 4.35 | 99.06 | 20.42
3 | 031001006001 | 塑料管 | m | 91.68 | 7.76 | 66.2 | 0.43 | 1.62 | 0.77 | 76.78 | 7039.19
| 10-1-72 | 室外塑料给水管（电熔连接） 公称直径 （mm以内）100 | 10m | 9.168 | 73.01 | 658.07 | 4.26 | 15.27 | 7.31 | 757.92 | 6948.61
| 10-8-32 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 | 100m | 0.9168 | 46.19 | 39.43 |  | 9.09 | 4.35 | 99.06 | 90.82
4 | 031001006002 | 塑料管 | m | 76.88 | 7.02 | 44.12 | 0.41 | 1.47 | 0.7 | 53.72 | 4129.99
| 10-1-71 | 室外塑料给水管（电熔连接） 公称直径 （mm以内）80 | 10m | 7.688 | 65.56 | 437.26 | 4.11 | 13.77 | 6.6 | 527.3 | 4053.88
| 10-8-32 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 | 100m | 0.7688 | 46.19 | 39.43 |  | 9.09 | 4.35 | 99.06 | 76.16
5 | 031001006003 | 塑料管 | m | 32.02 | 6.57 | 28.56 | 0.38 | 1.37 | 0.66 | 37.54 | 1202.03
| 10-1-70 | 室外塑料给水管（电熔连接） 公称直径 （mm以内）65 | 10m | 3.202 | 61.09 | 281.67 | 3.8 | 12.83 | 6.14 | 365.53 | 1170.43
| 10-8-32 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 | 100m | 0.3202 | 46.19 | 39.43 |  | 9.09 | 4.35 | 99.06 | 31.72
6 | 031001006004 | 塑料管 | m | 35.47 | 5.73 | 11.9 | 0.31 | 1.19 | 0.57 | 19.7 | 698.76
| 10-1-68 | 室外塑料给水管（电熔连接） 公称直径 （mm以内）40 | 10m | 3.547 | 53.94 | 116.55 | 3.11 | 11.28 | 5.4 | 190.28 | 674.92
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | 100m | 0.3547 | 33.82 | 24.65 |  | 6.66 | 3.19 | 68.32 | 24.23
7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 | 55.28 | 899.78 | 12.38 | 13.51 | 6.47 | 987.42 | 987.42
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 10-2-38 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）80 | 个 | 1 | 55.28 | 899.78 | 12.38 | 13.51 | 6.47 | 987.42 | 987.42
8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 个 | 8 | 68.54 | 1067.82 | 15.84 | 16.86 | 8.07 | 1177.13 | 9417.04
| 10-2-39 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）100 | 个 | 8 | 68.54 | 1067.82 | 15.84 | 16.86 | 8.07 | 1177.13 | 9417.04
9 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 个 | 4 | 104 | 1896.49 | 22.52 | 25.26 | 12.09 | 2060.36 | 8241.44
| 10-2-41 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）150 | 个 | 4 | 104 | 1896.49 | 22.52 | 25.26 | 12.09 | 2060.36 | 8241.44
10 | 031003013001 | 水表 | 个 | 1 | 179.99 | 630.89 | 15.48 | 38.7 | 18.53 | 883.59 | 883.59
| 10-2-225 | 法兰水表组成安装 （无旁通管） 公称直径（mm以内）80 | 个 | 1 | 179.99 | 630.89 | 15.48 | 38.7 | 18.53 | 883.59 | 883.59
11 | 030901011001 | 室外消火栓 | 套 | 1 | 93.42 | 1007.36 | 3.88 | 19.21 | 9.2 | 1133.07 | 1133.07
| 9-1-83 | 室外地上式消火栓 公称直径 100（mm） | 套 | 1 | 93.42 | 1007.36 | 3.88 | 19.21 | 9.2 | 1133.07 | 1133.07
12 | 030804014001 | 低压塑料管件 | 个 | 15 | 12.2 | 7.68 | 41.89 | 11.32 | 5.42 | 78.51 | 1177.65
| 8-2-296*J0.6换 | 低压塑料管件（热熔对焊） 公称直径 (mm以内)50`焊接盲板（封头） | 10个 | 1.5 | 122.03 | 76.8 | 418.93 | 113.22 | 54.21 | 785.19 | 1177.79
13 | 030804014002 | 低压塑料管件（与已建生活管连接） | 个 | 10 | 10.71 | 31.23 | 0.02 | 2.11 | 1.01 | 45.08 | 450.8
| 8-2-284 | 低压塑料管件 (承插粘接) 公称直径 (mm以内)65 | 10个 | 1 | 107.13 | 312.32 | 0.24 | 21.13 | 10.12 | 450.94 | 450.94
14 | 030804014003 | 低压塑料管件（与已建生活管连接） | 个 | 3 | 12.99 | 36.71 | 0.92 | 2.72 | 1.3 | 54.64 | 163.92
| 8-2-285 | 低压塑料管件 (承插粘接) 公称直径 (mm以内)80 | 10个 | 0.3 | 129.93 | 367.09 | 9.18 | 27.23 | 13.04 | 546.47 | 163.94
15 | 040504001001 | 阀门井500*500 | 座 | 14 | 408.98 | 1498.37 | 28.46 | 85.92 | 41.14 | 2062.87 | 28880.18
| D6-245 | 井 垫层碎石 | 10m3 | 0.098784 | 665.14 | 2284.39 | 22.19 | 135.4 | 64.83 | 3171.95 | 313.34
| D6-250 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25 | 10m3 | 0.098784 | 728.91 | 4935.62 | 9.32 | 145.38 | 69.61 | 5888.84 | 581.72
| D6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^干混抹灰砂浆 DP M10.0 | 10m3 | 3.1248 | 977.29 | 3994.75 | 93.24 | 210.05 | 100.58 | 5375.91 | 16798.64
| D6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^干混抹灰砂浆 DP M10.0 | 100m2 | 0.62496 | 2068.57 | 1300.33 | 88.29 | 423.86 | 202.95 | 4084 | 2552.34
| D6-275 | 检查井盖铸铁井盖安装 | 10套 | 1.4 | 440.15 | 4296.37 |  | 86.62 | 41.47 | 4864.61 | 6810.45
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| D6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | 100m2 | 0.009878 | 1098.28 | 1575.72 | 52.12 | 225.2 | 107.83 | 3059.15 | 30.22
| D6-272 | 井圈制作^非泵送商品混凝土 C20 | 10m3 | 0.041664 | 897.43 | 4785.74 | 7.73 | 178.21 | 85.33 | 5954.44 | 248.09
| D6-1168 | 预制混凝土模板 井圈木模 | 10m3 | 0.098784 | 2546.26 | 2346.25 | 13.1 | 503.68 | 241.17 | 5650.46 | 558.18
| D1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.10556 | 3082.51 | 4801.76 | 442.38 | 693.87 | 332.24 | 9352.76 | 987.28
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 73.44 | 8.7 |  | 1.64 | 2.01 | 0.96 | 13.31 | 977.49
| D1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | 100m3 | 0.22032 | 2808.58 |  |  | 552.56 | 264.58 | 3625.72 | 798.82
| D1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | 1000m3 | 0.051408 | 397.44 |  | 2343.37 | 499.09 | 238.98 | 3478.88 | 178.84
17 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 17.30 | 45.12 | 443.78 | 0.71 | 9.03 | 4.32 | 502.96 | 8701.21
| A5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | 10m3 | 1.73 | 451.17 | 4437.84 | 7.09 | 90.26 | 43.22 | 5029.58 | 8701.17
18 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 13.91 | 52.45 | 273.74 | 0.25 | 10.37 | 4.97 | 341.78 | 4754.16
| A4-80 | 砂垫层 | 10m3 | 1.391 | 524.48 | 2737.44 | 2.49 | 103.73 | 49.67 | 3417.81 | 4754.17
19 | 040103001003 | 回填方 | m3 | 42.23 | 14.28 | 0.03 | 1.68 | 3.15 | 1.51 | 20.65 | 872.05
| D1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 | 100m3 | 0.12669 | 2628.35 | 8.88 |  | 517.1 | 247.6 | 3401.93 | 430.99
| D1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | 100m3 | 0.29561 | 914.11 |  | 239.32 | 228.42 | 109.37 | 1491.22 | 440.82
20 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 31.21 | 0.4 |  | 12.38 | 2.27 | 1.09 | 16.14 | 503.73
| D1-88 | 装载机装松散土 | 1000m3 | 0.03121 | 397.44 |  | 1809.86 | 382.68 | 183.23 | 2773.21 | 86.55
| D1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | 1000m3 | 0.03121 |  |  | 10572.42 | 1884.89 | 902.52 | 13359.83 | 416.96
21 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 1 | 18.77 | 4.76 | 3.55 | 4.45 | 2.13 | 33.66 | 33.66
| 9-5-12 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 1 | 18.77 | 4.76 | 3.55 | 4.45 | 2.13 | 33.66 | 33.66
|  | 二期 | [8 empty] | 760858.82
22 | 031001005003 | 铸铁管 | m | 1185.44 | 10.41 | 183.33 |  | 2.05 | 0.98 | 196.77 | 233259.03
| D5-55 | 球墨铸铁管安装（胶圈接口） 公称直径（mm以内）150 | 10m | 118.544 | 98.34 | 1822.48 |  | 19.35 | 9.27 | 1949.44 | 231094.42
| 10-8-33 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）200 | 100m | 11.8544 | 57.66 | 108.43 |  | 11.35 | 5.43 | 182.87 | 2167.81
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
23 | 031001005004 | 铸铁管 | m | 474.70 | 10.3 | 120.42 |  | 2.03 | 0.97 | 133.72 | 63476.88
| D5-55 | 球墨铸铁管安装（胶圈接口） 公称直径（mm以内）100 | 10m | 47.47 | 98.34 | 1200.29 |  | 19.35 | 9.27 | 1327.25 | 63004.56
| 10-8-32 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 | 100m | 4.747 | 46.19 | 39.43 |  | 9.09 | 4.35 | 99.06 | 470.24
24 | 031001006005 | 塑料管 | m | 866.73 | 7.76 | 66.2 | 0.43 | 1.62 | 0.77 | 76.78 | 66547.53
| 10-1-72 | 室外塑料给水管（电熔连接） 公称直径 （mm以内）100 | 10m | 86.673 | 73.01 | 658.07 | 4.26 | 15.27 | 7.31 | 757.92 | 65691.2
| 10-8-32 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 | 100m | 8.6673 | 46.19 | 39.43 |  | 9.09 | 4.35 | 99.06 | 858.58
25 | 031001006006 | 塑料管 | m | 104.77 | 7.02 | 44.12 | 0.41 | 1.47 | 0.7 | 53.72 | 5628.24
| 10-1-71 | 室外塑料给水管（电熔连接） 公称直径 （mm以内）80 | 10m | 10.477 | 65.56 | 437.26 | 4.11 | 13.77 | 6.6 | 527.3 | 5524.52
| 10-8-32 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 | 100m | 1.0477 | 46.19 | 39.43 |  | 9.09 | 4.35 | 99.06 | 103.79
26 | 031001006007 | 塑料管 | m | 108.09 | 6.57 | 28.56 | 0.38 | 1.37 | 0.66 | 37.54 | 4057.7
| 10-1-70 | 室外塑料给水管（电熔连接） 公称直径 （mm以内）65 | 10m | 10.809 | 61.09 | 281.67 | 3.8 | 12.83 | 6.14 | 365.53 | 3951.01
| 10-8-32 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 | 100m | 1.0809 | 46.19 | 39.43 |  | 9.09 | 4.35 | 99.06 | 107.07
27 | 031001006008 | 塑料管 | m | 3.45 | 4.82 | 5.55 | 0.22 | 1 | 0.48 | 12.07 | 41.64
| 10-1-66 | 室外塑料给水管（电熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | 10m | 0.345 | 44.85 | 53.07 | 2.17 | 9.29 | 4.45 | 113.83 | 39.27
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | 100m | 0.0345 | 33.82 | 24.65 |  | 6.66 | 3.19 | 68.32 | 2.36
28 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 1 | 8.79 | 84.39 | 0.37 | 1.81 | 0.87 | 96.23 | 96.23
| 10-2-3 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 1 | 8.79 | 84.39 | 0.37 | 1.81 | 0.87 | 96.23 | 96.23
29 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 个 | 5 | 48.72 | 689.46 | 10.6 | 11.85 | 5.67 | 766.3 | 3831.5
| 10-2-37 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）65 | 个 | 5 | 48.72 | 689.46 | 10.6 | 11.85 | 5.67 | 766.3 | 3831.5
30 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 个 | 5 | 55.28 | 899.78 | 12.38 | 13.51 | 6.47 | 987.42 | 4937.1
| 10-2-38 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）80 | 个 | 5 | 55.28 | 899.78 | 12.38 | 13.51 | 6.47 | 987.42 | 4937.1
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
31 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 个 | 36 | 68.54 | 1067.82 | 15.84 | 16.86 | 8.07 | 1177.13 | 42376.68
| 10-2-39 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）100 | 个 | 36 | 68.54 | 1067.82 | 15.84 | 16.86 | 8.07 | 1177.13 | 42376.68
32 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 个 | 19 | 104 | 1896.49 | 22.52 | 25.26 | 12.09 | 2060.36 | 39146.84
| 10-2-41 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）150 | 个 | 19 | 104 | 1896.49 | 22.52 | 25.26 | 12.09 | 2060.36 | 39146.84
33 | 031003012001 | 倒流防止器 | 组 | 1 | 261.05 | 8107.98 | 58.71 | 63.85 | 30.57 | 8522.16 | 8522.16
| 10-2-274 | 倒流防止器组成安装（法兰连接带水表） 公称直径（mm)100 | 组 | 1 | 261.05 | 8107.98 | 58.71 | 63.85 | 30.57 | 8522.16 | 8522.16
34 | 031003012002 | 倒流防止器 | 组 | 2 | 336.74 | 14154.09 | 253.59 | 119.89 | 57.41 | 14921.72 | 29843.44
| 10-2-275 | 倒流防止器组成安装（法兰连接带水表） 公称直径（mm)150 | 组 | 2 | 336.74 | 14154.09 | 253.59 | 119.89 | 57.41 | 14921.72 | 29843.44
35 | 030901011002 | 室外消火栓 | 套 | 7 | 93.42 | 1007.36 | 3.88 | 19.21 | 9.2 | 1133.07 | 7931.49
| 9-1-83 | 室外地上式消火栓 公称直径 100（mm） | 套 | 7 | 93.42 | 1007.36 | 3.88 | 19.21 | 9.2 | 1133.07 | 7931.49
36 | 040504001002 | 阀门井500*500 | 座 | 66 | 408.98 | 1498.37 | 28.46 | 85.92 | 41.14 | 2062.87 | 136149.42
| D6-245 | 井 垫层碎石 | 10m3 | 0.465696 | 665.14 | 2284.39 | 22.19 | 135.4 | 64.83 | 3171.95 | 1477.16
| D6-250 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25 | 10m3 | 0.465696 | 728.91 | 4935.62 | 9.32 | 145.38 | 69.61 | 5888.84 | 2742.41
| D6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^干混抹灰砂浆 DP M10.0 | 10m3 | 14.7312 | 977.29 | 3994.75 | 93.24 | 210.05 | 100.58 | 5375.91 | 79193.61
| D6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^干混抹灰砂浆 DP M10.0 | 100m2 | 2.94624 | 2068.57 | 1300.33 | 88.29 | 423.86 | 202.95 | 4084 | 12032.44
| D6-275 | 检查井盖铸铁井盖安装 | 10套 | 6.6 | 440.15 | 4296.37 |  | 86.62 | 41.47 | 4864.61 | 32106.43
| D6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | 100m2 | 0.04657 | 1098.28 | 1575.72 | 52.12 | 225.2 | 107.83 | 3059.15 | 142.46
| D6-272 | 井圈制作^非泵送商品混凝土 C20 | 10m3 | 0.196416 | 897.43 | 4785.74 | 7.73 | 178.21 | 85.33 | 5954.44 | 1169.55
| D6-1168 | 预制混凝土模板 井圈木模 | 10m3 | 0.465696 | 2546.26 | 2346.25 | 13.1 | 503.68 | 241.17 | 5650.46 | 2631.4
| D1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.49764 | 3082.51 | 4801.76 | 442.38 | 693.87 | 332.24 | 9352.76 | 4654.31
37 | 040504001003 | 水表井2400*100 | 座 | 2 | 2036.05 | 5319.81 | 182.23 | 436.09 | 208.81 | 8182.99 | 16365.98
| D6-245 | 井 垫层碎石 | 10m3 | 0.094168 | 665.14 | 2284.39 | 22.19 | 135.4 | 64.83 | 3171.95 | 298.7
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| D6-250换 | 井 底板混凝土^泵送商品混凝土C20 | 10m3 | 0.188336 | 546.68 | 4854.82 | 9.32 | 109.52 | 52.44 | 5572.78 | 1049.56
| D6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^干混抹灰砂浆 DP M10.0 | 10m3 | 1.3968 | 977.29 | 3994.75 | 93.24 | 210.05 | 100.58 | 5375.91 | 7509.07
| D6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^干混抹灰砂浆 DP M10.0 | 100m2 | 0.27792 | 2068.57 | 1300.33 | 88.29 | 423.86 | 202.95 | 4084 | 1135.03
| D6-271换 | 井盖制作^泵送商品混凝土C30 | 10m3 | 0.0576 | 613.28 | 5400.96 | 7.73 | 122.29 | 58.56 | 6202.82 | 357.28
| D6-276 | 检查井盖混凝土井盖安装 | 10套 | 0.6 | 492 | 178.42 |  | 96.82 | 46.36 | 813.6 | 488.16
| D6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | 100m2 | 0.018834 | 1098.28 | 1575.72 | 52.12 | 225.2 | 107.83 | 3059.15 | 57.62
| D6-1168 | 预制混凝土模板 井圈木模 | 10m3 | 0.014112 | 2546.26 | 2346.25 | 13.1 | 503.68 | 241.17 | 5650.46 | 79.74
| D6-272 | 井圈制作^非泵送商品混凝土 C20 | 10m3 | 0.18528 | 897.43 | 4785.74 | 7.73 | 178.21 | 85.33 | 5954.44 | 1103.24
| D1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.458432 | 3082.51 | 4801.76 | 442.38 | 693.87 | 332.24 | 9352.76 | 4287.6
38 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 501.60 | 8.7 |  | 1.64 | 2.01 | 0.96 | 13.31 | 6676.3
| D1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | 100m3 | 1.5048 | 2808.58 |  |  | 552.56 | 264.58 | 3625.72 | 5455.98
| D1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | 1000m3 | 0.35112 | 397.44 |  | 2343.37 | 499.09 | 238.98 | 3478.88 | 1221.5
39 | 040103001004 | 回填方 | m3 | 103.15 | 45.12 | 443.78 | 0.71 | 9.03 | 4.32 | 502.96 | 51880.32
| A5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | 10m3 | 10.315 | 451.17 | 4437.84 | 7.09 | 90.26 | 43.22 | 5029.58 | 51880.12
40 | 040103001005 | 回填方 | m3 | 75.95 | 52.45 | 273.74 | 0.25 | 10.37 | 4.97 | 341.78 | 25958.19
| A4-80 | 砂垫层 | 10m3 | 7.595 | 524.48 | 2737.44 | 2.49 | 103.73 | 49.67 | 3417.81 | 25958.27
41 | 040103001006 | 回填方 | m3 | 322.49 | 14.28 | 0.03 | 1.68 | 3.15 | 1.51 | 20.65 | 6659.42
| D1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 | 100m3 | 0.96747 | 2628.35 | 8.88 |  | 517.1 | 247.6 | 3401.93 | 3291.27
| D1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | 100m3 | 2.25743 | 914.11 |  | 239.32 | 228.42 | 109.37 | 1491.22 | 3366.32
42 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 179.11 | 0.4 |  | 12.38 | 2.27 | 1.09 | 16.14 | 2890.84
| D1-88 | 装载机装松散土 | 1000m3 | 0.17911 | 397.44 |  | 1809.86 | 382.68 | 183.23 | 2773.21 | 496.71
| D1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | 1000m3 | 0.17911 |  |  | 10572.42 | 1884.89 | 902.52 | 13359.83 | 2392.88
43 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 7 | 18.77 | 4.76 | 3.55 | 4.45 | 2.13 | 33.66 | 235.62
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:给排水工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 9-5-12 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 7 | 18.77 | 4.76 | 3.55 | 4.45 | 2.13 | 33.66 | 235.62
44 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 596 | 1272.07 | 1813.79 | 449.28 | 215.13 | 4346.27 | 4346.27
| D3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 596 | 1272.07 | 1813.79 | 449.28 | 215.13 | 4346.27 | 4346.27
合计 | [10 empty] | 860217.69

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7842.09
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 7842.09
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 7842.09

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 44873.02 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 44873.02 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 44873.02 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 44873.02 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 44873.02
合计 |  |  | 44873.02 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 74.625 | 138 | 10298.25
2 | 二类人工 | 工日 | 563.95 | 149 | 84028.55

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.205 | 4.25 | 0.87
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.25 | 21.25
3 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.258 | 4399 | 1134.94
4 | 型钢综合 | kg | 147.567 | 4.21 | 621.55
5 | 中厚钢板综合 | t | 0.715 | 4283 | 3062.35
6 | 圆钉 | kg | 3.793 | 4.25 | 16.12
7 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 34.208 | 6.81 | 232.96
8 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 | kg | 1.768 | 6.81 | 12.04
9 | 低碳钢焊条综合 | kg | 30.925 | 6.81 | 210.6
10 | 黄砂毛砂 | t | 157.704 | 155 | 24444.12
11 | 碎石综合 | t | 11.877 | 126 | 1496.5
12 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 104.908 | 477.9 | 50135.53
13 | 泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.902 | 472 | 897.74
14 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.582 | 509 | 296.24
15 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 121.655 | 433 | 52676.62
16 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 4.276 | 459 | 1962.68
17 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 5.702 | 480 | 2736.96
18 | 干混抹灰砂浆DP M10.0 | kg | 86426.815 | 0.36 | 30940.8
19 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 4050.545 | 0.38 | 1527.06
20 | 碳素结构钢焊接钢管DN80×4.0 | m | 0.9 | 36.46 | 32.82
21 | 平焊法兰1.6MPa DN100 | 片 | 8 | 82.69 | 661.52
22 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV 1.5 | m | 12.216 | 1.57 | 19.14
23 | 水 | m3 | 174.764 | 5.73 | 1001.4
24 | 木模板 | m3 | 0.952 | 1504 | 1431.81
25 | 橡胶圈DN100 | 个 | 85.193 | 16.04 | 1366.85
26 | 橡胶圈DN150 | 个 | 218.193 | 26.19 | 5713.56
27 | 离心球墨铸铁上水管DN100 | m | 495.31 | 117.17 | 58037.31
28 | 离心球墨铸铁上水管DN150 | m | 1268.56 | 177.65 | 225357.15
29 | 塑料管件DN65 | 个 | 10 | 30 | 300
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 塑料管件DN80 | 个 | 3 | 35 | 105
31 | PE管DN25 | m | 3.502 | 4.59 | 16.07
32 | PE管DN40 | m | 36.002 | 9.15 | 329.42
33 | PE管DN65 | m | 142.211 | 20.27 | 2882.62
34 | PE管DN80 | m | 184.375 | 29.16 | 5376.38
35 | PE管DN100 | m | 972.786 | 43.11 | 41936.8
36 | PE堵头DN50 | 个 | 15 | 7.48 | 112.17
37 | Y型过滤器DN150 | 个 | 2 | 1000 | 2000
38 | Y型过滤器DN100 | 个 | 1 | 628 | 628
39 | 法兰挠性接头DN150 | 个 | 2 | 283 | 566
40 | 法兰挠性接头DN100 | 个 | 1 | 157 | 157
41 | 闸阀DN100 | 个 | 44 | 853 | 37532
42 | 闸阀DN150 | 个 | 23 | 1548 | 35604
43 | 闸阀DN65 | 个 | 5 | 551 | 2755
44 | 闸阀DN80 | 个 | 6 | 725 | 4350
45 | 螺纹阀门DN25 | 个 | 1.01 | 77.34 | 78.11
46 | 倒流防止器DN100 | 个 | 1 | 4463 | 4463
47 | 倒流防止器DN150 | 个 | 2 | 7949 | 15898
48 | 碳钢平焊法兰DN80 | 片 | 2 | 52.48 | 104.96
49 | 平焊法兰DN65 | 片 | 10 | 61.58 | 615.76
50 | 平焊法兰DN80 | 片 | 12 | 66.22 | 794.59
51 | 平焊法兰DN100 | 片 | 88 | 85.67 | 7539
52 | 平焊法兰DN150 | 片 | 46 | 141.36 | 6502.39
53 | 碳钢平焊法兰1.6MPa DN80 | 片 | 4 | 52.48 | 209.91
54 | 碳钢平焊法兰1.6MPa DN100 | 片 | 12 | 64.64 | 775.71
55 | 碳钢平焊法兰1.6MPa DN150 | 片 | 8 | 107.64 | 861.15
56 | 地上消火栓SS100/65-1.6 100 | 套 | 8 | 873 | 6984
57 | 消火栓底座DN100 | 个 | 8 | 30 | 240
58 | 法兰水表DN80 | 只 | 1 | 459 | 459
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 法兰水表DN100 | 只 | 1 | 505 | 505
60 | 法兰水表DN150 | 只 | 2 | 823 | 1646
61 | 水 | m3 | 359.606 | 5.73 | 2060.54
62 | 闸阀DN100 | 个 | 2 | 853 | 1706
63 | 闸阀DN150 | 个 | 4 | 1548 | 6192

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.069 | 980.43 | 67.65
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.497 | 766.89 | 381.14
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.293 | 1104.92 | 1428.66
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 20.861 | 29.99 | 625.62
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.002 | 756.49 | 1.51
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.04 | 483.27 | 19.33
7 | 载货汽车8t | 台班 | 0.002 | 521.16 | 1.04
8 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.298 | 967.55 | 2223.43
9 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1261.33 | 1261.33
10 | 机动翻斗车1t | 台班 | 7.6 | 227.98 | 1732.65
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.902 | 211.41 | 402.1
12 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.064 | 46.85 | 3
13 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.144 | 30.08 | 4.33
14 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.118 | 34.46 | 4.07
15 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.016 | 23.15 | 0.37
16 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 4.363 | 106.95 | 466.62
17 | 热熔对接焊机（综合）630mm | 台班 | 2.081 | 301.92 | 628.3
18 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 1.268 | 18.35 | 23.27
19 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.62 | 542.64 | 336.44
20 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.009 | 27.37 | 0.25
21 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 9.03 | 13.13 | 118.56
22 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.904 | 19.93 | 18.02
23 | 手持式万用表 | 台班 | 4 | 7.1 | 28.4
24 | 电焊机 （综合） | 台班 | 13.089 | 117.3 | 1535.34
25 | 电熔焊接机3.5kW | 台班 | 14.144 | 38.35 | 542.45
26 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.456 | 68.02 | 31.02

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:给排水工程-路面等拆除修复 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 55230.72 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 19076.2
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1867.56
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 1867.56 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 1867.56 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3033.75
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3033.75 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3033.75 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 3576.79
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 5733.79
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 69442.61

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:给排水工程-路面等拆除修复 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041001001001 | 锯缝机切缝（工程量按实际施工计） | 1.锯缝机切缝缝~深20(cm) | m | 700.00 | 12.54 | 8778 | 5943 | 161
2 | 041001001002 | 拆除路面（工程量按实际施工计） | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：20CM | m2 | 280.00 | 21.02 | 5885.6 | 3802.4 | 904.4
3 | 040203007001 | 水泥混凝土（工程量按实际施工计） | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土C30 2.厚度：20CM | m2 | 280.00 | 107.57 | 30119.6 | 1867.6 | 58.8
4 | 011611005001 | 其他金属构件安装拆除（工程量按实际施工计） | 1.构件名称：金属拦杆栏网 2.拆除构件的规格尺寸：H=2.5m | m | 100.00 | 88.42 | 8842 | 7102
5 | 040103002003 | 余方弃置（工程量按实际施工计） | 1.废弃料品种：混凝土废渣 2.运距：自行考虑 | m3 | 56.00 | 28.67 | 1605.52 | 22.4 | 1290.8
本页小计 | [6 empty] | 55230.72 | 18737.4 | 2415
合计 | [6 empty] | 55230.72 | 18737.4 | 2415

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:给排水工程-路面等拆除修复 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 041001001001 | 锯缝机切缝（工程量按实际施工计） | m | 700.00 | 8.49 | 1.68 | 0.23 | 1.35 | 0.79 | 12.54 | 8778
| 2-219+2-220*15换 | 锯缝机切缝缝~深20(cm) | 100m | 7 | 849.3 | 168 | 22.52 | 134.61 | 78.92 | 1253.35 | 8773.45
2 | 041001001002 | 拆除路面（工程量按实际施工计） | m2 | 280.00 | 13.58 | 0.07 | 3.23 | 2.61 | 1.53 | 21.02 | 5885.6
| 1-343+1-344*5换 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚20(cm) | 100m2 | 2.8 | 1357.69 | 6.57 | 323.34 | 260.55 | 152.75 | 2100.9 | 5882.52
3 | 040203007001 | 水泥混凝土（工程量按实际施工计） | m2 | 280.00 | 6.67 | 99.01 | 0.21 | 1.06 | 0.62 | 107.57 | 30119.6
| 2-213换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^非泵送商品混凝土 C25 | 100m2 | 2.8 | 595.55 | 9781.3 | 21.48 | 95.42 | 55.94 | 10549.69 | 29539.13
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | 100m2 | 2.8 | 71.52 | 119.37 |  | 11.04 | 6.47 | 208.4 | 583.52
4 | 011611005001 | 其他金属构件安装拆除（工程量按实际施工计） | m | 100.00 | 71.02 |  |  | 10.97 | 6.43 | 88.42 | 8842
| A16-56 | 金属栏板拆除 | 10m | 10 | 160.47 |  |  | 24.78 | 14.53 | 199.78 | 1997.8
| A15-85 | 铁扶手 铁艺栏杆 | 10m | 10 | 549.77 |  |  | 84.92 | 49.78 | 684.47 | 6844.7
5 | 040103002003 | 余方弃置（工程量按实际施工计） | m3 | 56.00 | 0.4 |  | 23.05 | 3.29 | 1.93 | 28.67 | 1605.52
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | 1000m3 | 0.056 | 397.44 |  | 6621.69 | 990.64 | 580.78 | 8590.55 | 481.07
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) | 1000m3 | 0.056 |  |  | 16428.03 | 2297.77 | 1347.11 | 20072.91 | 1124.08
合计 | [10 empty] | 55230.72

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:路面等拆除修复 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1867.56
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 1867.56
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1867.56

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:路面等拆除修复 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3033.75 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 3033.75 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3033.75 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:路面等拆除修复 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3033.75 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3033.75
合计 |  |  | 3033.75 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:路面等拆除修复 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.161 | 138 | 22.22
2 | 二类人工 | 工日 | 88.72 | 149 | 13219.28
3 | 三类人工 | 工日 | 32.15 | 171 | 5497.65

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:路面等拆除修复 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 56.56 | 480 | 27148.8
2 | 水 | m3 | 135.52 | 5.73 | 776.53

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:路面等拆除修复 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.119 | 980.43 | 116.67
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.23 | 1104.92 | 254.13
3 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 11.368 | 12.61 | 143.35
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.951 | 967.55 | 920.14
5 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 4.375 | 36.03 | 157.63
6 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 5.684 | 134.06 | 762
7 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.974 | 17.26 | 16.81
8 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.848 | 13.13 | 24.26
9 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 3.752 | 5.08 | 19.06