## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 绍兴市十运会嵊州市体育中心场馆提升工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1894228元
| (大写): | 壹佰捌拾玖万肆仟贰佰贰拾捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:绍兴市十运会嵊州市体育中心场馆提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1894228 | 47000 | 12866.07 | 36255.62 | 156404.13
1.1 | 建筑 | 260464 |  | 3848 | 16352.55 | 21506.21
1.2 | 市政 | 1364844 |  | 7583.13 | 14523.35 | 112693.53
1.3 | 强电 | 268920 | 47000 | 1434.94 | 5379.72 | 22204.39
合计 |  | 1894228 | 47000 | 12866.07 | 36255.62 | 156404.13

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 204870.44 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 57058.79
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6356
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2508 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1510.5
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 3848 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 3848 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 11378.95
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11378.95 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11378.95 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 16352.55
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 21506.21
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 260464

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 体育馆改造 |  |  |  |  | 181216.94 | 53569.87 | 168
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.凿除原有墙体瓷砖面层，垃圾清运 | m2 | 800.00 | 11.57 | 9256 | 5816
2 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.墙面砂浆打底找平 ^WP M15~厚度14(mm) | m2 | 800.00 | 22.67 | 18136 | 8904 | 128
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.6厚WPM20水泥砂浆黏贴层,300X600瓷砖墙面面层,白水泥擦缝 | m2 | 800.00 | 123.45 | 98760 | 34224 | 40
4 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.1.5mm厚304不锈钢檐口 | m2 | 191.66 | 287.04 | 55014.09 | 4590.26
5 | 01B001 | 雨水管开洞 | 1.雨水管开洞 | 处 | 1 | 50.85 | 50.85 | 35.61
|  | 游泳馆改造 |  |  |  |  | 23653.5 | 9177 | 31.5
6 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.凿除原有墙体瓷砖面层，垃圾清运 | m2 | 150.00 | 11.57 | 1735.5 | 1090.5
7 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 | 1.墙面砂浆打底找平 ^WP M15~厚度14(mm) | m2 | 150.00 | 22.67 | 3400.5 | 1669.5 | 24
8 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.6厚WPM20水泥砂浆黏贴层,300X600瓷砖墙面面层,白水泥擦缝 | m2 | 150.00 | 123.45 | 18517.5 | 6417 | 7.5
本页小计 | [6 empty] | 204870.44 | 62746.87 | 199.5
合计 | [6 empty] | 204870.44 | 62746.87 | 199.5

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 2508 | 1472.5 | 247
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 950.00 | 2.64 | 2508 | 1472.5 | 247
本页小计 | [6 empty] | 2508 | 1472.5 | 247
合计 | [6 empty] | 2508 | 1472.5 | 247

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3848
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 3848
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3848

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 11378.95 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 11378.95 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 11378.95 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11378.95 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11378.95
合计 |  |  | 11378.95 | -

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1198.9 | 0.48 | 573.07
2 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 195.7 | 0.63 | 122.9
3 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 23104.95 | 0.37 | 8502.62
4 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 9593.1 | 0.38 | 3616.6
5 | 瓷砖300*600 | m2 | 978.5 | 65 | 63602.5
6 | 电 | kW·h | 0.639 | 0.88 | 0.56
7 | 水 | m3 | 22.741 | 5.73 | 130.31

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1148723.36 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 68182.18
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 29277.44
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 21694.31 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 9275.69
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 7583.13 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 7583.13 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 59626.21
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 59626.21 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 59626.21 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 14523.35
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 112693.53
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1364844

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 原有网球场 |  |  |  |  | 150220 | 2023
1 | 011606001001 | 塑胶地面拆除 | 1.原有网球场塑胶地面拆除，垃圾外运 | m2 | 700.00 | 4.6 | 3220 | 2023
2 | 040203009003 | 弹性面层 | 1.10mm厚环保型热塑性弹性体颗粒混合胶水机铺弹性层，具体要求详见图纸 | m2 | 700.00 | 210 | 147000
|  | 网球场地改造 |  |  |  |  | 604999.68 | 5714.95 | 7465.81
3 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.挖除原有原土200mm,多余土方装车外运，运距由施工自行考虑 | m3 | 309.52 | 23.99 | 7425.38 | 123.81 | 6013.97
4 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：天然级配碎砾石 2.厚度：12cm | m2 | 1229.83 | 30.17 | 37103.97 | 1537.29 | 1180.64
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：15CM | m2 | 1229.83 | 78.21 | 96185 | 3849.37 | 86.09
6 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.10mm厚环保型热塑性弹性体颗粒混合胶水机铺弹性层，具体要求详见图纸 | m2 | 2206.40 | 210 | 463344
7 | 040205006001 | 标线 | 1.热熔型地面标线 | m2 | 27.67 | 34.02 | 941.33 | 204.48 | 185.11
|  | 球场网挡 |  |  |  |  | 225516.99 | 7084.95 | 2454.5
8 | 04B001 | 施工前剧缝 | 1.施工前剧缝 | m | 192.00 | 6.69 | 1284.48 | 800.64 | 44.16
本页小计 | [6 empty] | 756504.16 | 8538.59 | 7509.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：18cm 3.石渣装车外运，运距由施工自行考虑 | m2 | 72.00 | 25.58 | 1841.76 | 884.88 | 601.92
10 | 040203007002 | 水泥混凝土 | （原砼路面修复） 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：18CM | m2 | 72.00 | 98.91 | 7121.52 | 470.16 | 14.4
11 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 196.22 | 8.25 | 1618.82 | 574.92 | 747.6
12 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 154.71 | 16.78 | 2596.03 | 2001.95 | 83.54
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 41.51 | 22.79 | 946.01 | 36.94 | 744.27
14 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 6.08 | 581.98 | 3538.44 | 633.17 | 47.73
15 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 35.43 | 527.16 | 18677.28 | 940.31 | 9.57
16 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.100 | 5083.61 | 508.36 | 80.22 | 2.78
17 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.200X200X10钢板 | t | 0.254 | 8153.97 | 2071.11 | 467.96 | 139.15
18 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 1.高强螺栓安装 | 个 | 323 | 7.86 | 2538.78 | 193.8 | 19.38
19 | 040203009002 | 成品球场网挡 | 1.隔离围挡（包含立柱、横档、），具体做法及要求详见图纸、铝镁合金包塑、预埋件等 | m2 | 1059.84 | 160 | 169574.4
本页小计 | [6 empty] | 211032.51 | 6284.31 | 2410.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 04B002 | 单打网球架 | 1.单打网球架（包含预埋件） | 副 | 4 | 1500 | 6000
21 | 04B003 | 双打网球架 | 1.双打网球架（包含预埋件） | 副 | 4 | 1800 | 7200
|  | 排水工程 |  |  |  |  | 167986.69 | 43026.84 | 9956.42
22 | 04B004 | 施工前剧缝 | 1.施工前剧缝 | m | 611.10 | 6.69 | 4088.26 | 2548.29 | 140.55
23 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：18cm 3.石渣装车外运，运距由施工自行考虑 | m2 | 362.88 | 25.58 | 9282.47 | 4459.8 | 3033.68
24 | 040203007003 | 水泥混凝土 | （原砼路面修复） 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：18CM | m2 | 262.44 | 98.91 | 25957.94 | 1713.73 | 52.49
25 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 399.78 | 6.66 | 2662.53 | 1267.3 | 899.51
26 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 162.44 | 16.78 | 2725.74 | 2101.97 | 87.72
27 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 237.34 | 22.79 | 5408.98 | 211.23 | 4255.51
本页小计 | [6 empty] | 63325.92 | 12302.32 | 8469.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 040504002001 | 混凝土井 | （800*800，井深0.88m） 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层 2.混凝土强度等级：200mm厚C25井壁及220mm厚底板 3.井盖、井圈材质及规格：150厚预制混凝土盖板 4.含模板、钢筋 | 座 | 8 | 1393.62 | 11148.96 | 2924.88 | 235.92
29 | 040504001001 | 砌筑井 | 500*500雨水检查井，平均井深0.8米 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C25混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土标准砖 3.勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆抹面 4.井盖材质及规格：500*500 B125球墨铸铁检查井井盖座 5.含模板、防坠网 | 座 | 8 | 1061.81 | 8494.48 | 1923.04 | 129.52
30 | 040501018001 | 砌筑渠道 | 1.断面规格：400*450（按坡度,平均沟深） 2.垫层、基础材质及厚度：150厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 4.砂浆强度等级、配合比：20厚WPM15水泥砂浆抹面找坡 5.其他：100厚C25砼预制盖板（含钢筋） | m | 252.90 | 330.66 | 83623.91 | 22179.33 | 1057.12
本页小计 | [6 empty] | 103267.35 | 27027.25 | 1422.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格：砂垫层（利用挖方） 2.厚度：100mm | m3 | 16.20 | 56.56 | 916.27 | 680.72 | 38.88
32 | 040103001001 | 回填方 | 1.沟槽回填 黄砂（利用挖方） | m3 | 52.08 | 40.14 | 2090.49 | 1615.52 | 25.52
33 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：φ300双壁波纹管 2.连接形式：橡胶圈连接 | m | 180.00 | 63.5 | 11430 | 1294.2
34 | 04B005 | 接入原有检查井 | 1、老检查井接入管道破拆凿洞 | 处 | 3 | 52.22 | 156.66 | 106.83
本页小计 | [6 empty] | 14593.42 | 3697.27 | 64.4
合计 | [6 empty] | 1148723.36 | 57849.74 | 19876.73

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 21694.31 | 7595.55 | 3057.31
[7 empty] | 21694.31 | 7595.55 | 3057.31
1 | 04B006 | 固定式施工围挡 | 1.固定式施工围挡 围挡板（工程量暂估） | m2 | 100.00 | 44.18 | 4418 | 606 | 824
2 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 27.90 | 50.23 | 1401.42 | 805.75 | 31.53
3 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 207.87 | 45.69 | 9497.58 | 4450.5 | 185
4 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 30.00 | 67.11 | 2013.3 | 1137.3 | 99.9
5 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4364.01 | 4364.01 | 596 | 1916.88
本页小计 | [6 empty] | 21694.31 | 7595.55 | 3057.31
合计 | [6 empty] | 21694.31 | 7595.55 | 3057.31

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7583.13
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 7583.13
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 7583.13

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 59626.21 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 59626.21 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 59626.21 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 59626.21 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 59626.21
合计 |  |  | 59626.21 | -

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.007 | 4.42 | 0.03
2 | 圆钉 | kg | 0.745 | 4.42 | 3.29
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 16.773 | 0.43 | 7.13
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 19829.966 | 0.48 | 9478.72
5 | 黄砂净砂 | t | 57.516 | 180 | 10352.88
6 | 碎石综合 | t | 343.26 | 126 | 43250.76
7 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块 | 26.859 | 504.4 | 13547.68
8 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 284.03 | 487 | 138322.61
9 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 22574.475 | 0.38 | 8510.58
10 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 18402.269 | 0.32 | 5888.73
11 | 电 | kW·h | 1.917 | 0.88 | 1.69
12 | 水 | m3 | 206.796 | 5.73 | 1184.94
13 | 复合模板综合 | m2 | 55.242 | 42.48 | 2346.68
14 | 木模板 | m3 | 1.604 | 1504 | 2412.42
15 | 复合木模板面板 | m2 | 8.255 | 42.48 | 350.67
16 | 铸铁检查井盖500*500 B125 | 套 | 8 | 301 | 2408

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-强电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 196152.47 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 17563.58
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1434.94
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 1434.94 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 1434.94 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 43748.36
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11748.36 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11748.36 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 32000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 32000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 5379.72
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 22204.39
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 268920

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-强电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 照明 |  |  |  |  | 196152.47 | 14930.08 | 4779.33
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：场地照明配电柜SWX1 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图，含接线端子等附件安装 3.安装方式：落地安装，含混凝土基础安装，详见图纸要求 | 台 | 1 | 12509.62 | 12509.62 | 393.89 | 99.67
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 5.00 | 22.2 | 111 | 38.1 | 0.25
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：薄壁镀锌钢管 3.规格：JDG25 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 5.00 | 16.85 | 84.25 | 36.5
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：埋地敷设 | m | 892.53 | 27.11 | 24196.49 | 4667.93
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：埋地敷设 | m | 50.00 | 42.32 | 2116 | 405 | 6
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZ-YJY 3x4 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 648.81 | 12.68 | 8226.91 | 1219.76 | 32.44
本页小计 | [6 empty] | 47244.27 | 6761.18 | 138.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-强电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJV22-5x16 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 50.00 | 56.88 | 2844 | 117.5 | 3.5
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：10mm2及以内 | 个 | 48 | 27.89 | 1338.72 | 459.36
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：25mm2及以内 | 个 | 2 | 37.18 | 74.36 | 25.5
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZ-RVSP 3x0.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 285.06 | 4.13 | 1177.3 | 179.59
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 15.00 | 2.36 | 35.4 | 7.2
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：CAT5E-4STP 2.敷设方式：管内穿线 | m | 5.00 | 3.53 | 17.65 | 4.5 | 0.1
13 | 030412008001 | 中杆灯 | 1.名 称：训练场地照明灯 2.灯杆的材质及高度：灯杆高度8米，金属杆 3.附件配置：ZYQ668-400w-4000K，Ip66 4.光源数量：1个 5.基础形式、浇筑材质：详见图纸 6.其他：含灯具接地等配套安装 | 套 | 12 | 4162.04 | 49944.48 | 2524.92 | 1798.92
本页小计 | [6 empty] | 55431.91 | 3318.57 | 1802.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-强电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030412008002 | 中杆灯 | 1.名 称：训练场地照明灯 2.灯杆的材质及高度：灯杆高度8米，金属杆 3.附件配置：ZYQ668-400w-4000K，Ip66 4.光源数量：2个 5.基础形式、浇筑材质：详见图纸 6.其他：含灯具接地等配套安装 | 套 | 12 | 6124.97 | 73499.64 | 3129.12 | 2541.12
15 | 030503003001 | 控制器 | 1.名 称：智能照明控制系统（包含智能控制面板、继电器模块、DMX模块、串口等） | 台 | 1 | 15230.05 | 15230.05 | 165.54 | 2.46 | 15000
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二三极插座(安全型) 2.规 格：~220V 86型 3.安装方式：配电柜内安装 | 个 | 3 | 20.06 | 60.18 | 25.83
17 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.名 称：锯缝机切缝缝~深18(cm) | m | 100.00 | 11.73 | 1173 | 763 | 23
18 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.名称：拆除无筋混凝土路面18厚 | m2 | 25.00 | 19.61 | 490.25 | 305.5 | 72.75
19 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.名称：混凝土强度等级：非泵送商品混凝土C20 2.厚度：18CM 3.养护 | m2 | 25.00 | 95.77 | 2394.25 | 163.25 | 5
20 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方 深度1米以内 | m3 | 15.00 | 9.65 | 144.75 | 58.05 | 56.1
21 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 14.90 | 23.62 | 351.94 | 240.04 | 32.04
本页小计 | [6 empty] | 93344.06 | 4850.33 | 2732.47 | 15000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-强电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称：自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m3 | 0.10 | 19.07 | 1.91 |  | 1.53
23 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.名称：自卸汽车运石碴 运距自行考虑 | m3 | 4.50 | 28.96 | 130.32 |  | 104.45
本页小计 | [6 empty] | 132.23 |  | 105.98
合计 | [6 empty] | 196152.47 | 14930.08 | 4779.33 | 15000

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-强电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:强电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1434.94
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 1434.94
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1434.94

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:强电 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 11748.36 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 11748.36 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 32000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 32000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 43748.36 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:强电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11748.36 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11748.36
合计 |  |  | 11748.36 | -

## 3_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:强电 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:强电 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌钢管SC20 | m | 5.15 | 9.36 | 48.19
2 | 镀锌钢管SC32 | m | 919.306 | 18.56 | 17065.9
3 | 镀锌钢管SC50 | m | 51.5 | 28.73 | 1479.74
4 | 训练场地照明灯ZYQ668-400w-4000K | 套 | 36.36 | 1800 | 65448
5 | 二三极插座(安全型) | 套 | 3.06 | 8.31 | 25.43
6 | 接地母线40*4镀锌扁钢 | m | 39.375 | 7.46 | 293.74
7 | 铜芯多股绝缘电线WDZ-RVSP 3x0.5 | m | 307.865 | 3.02 | 929.14
8 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 15.75 | 1.65 | 25.92
9 | 双绞线缆CAT5E-4STP | m | 5.25 | 2.19 | 11.5
10 | 电力电缆ZR-YJV22-5x16 | m | 50.5 | 53.02 | 2677.41
11 | 电力电缆WDZ-YJY 3x4 | m | 655.298 | 9.92 | 6500.56
12 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 5.15 | 6.1 | 31.42
13 | 金属杆8米 | 根 | 24 | 1600 | 38400
14 | 接地极镀锌钢管SC50 L=2.5m | 根 | 24 | 71.83 | 1723.8
15 | 接地极接地极L50x50x5 | 根 | 1 | 35 | 35
16 | 智能照明控制系统（包含智能控制面板、继电器模块、DMX模块、串口等） | 台 | 1 | 15000 | 15000
17 | 场地照明配电柜SWX1 | 台 | 1 | 11595 | 11595