## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程）
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 1091813.00元
| (大写): | 壹佰零玖万壹仟捌佰壹拾叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程） | 第1页 共1页
一、工程量清单编制： 1、设计的施工图； 2、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等； 二、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 2、《浙江省房屋建筑及装饰工程预算定额》（2018版）； 3、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省工程工程量清单计价规范（2013）版》。 三、取费依据： 取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发[2019]92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》确定。 四、 主要材料价格及人工工日工资： 1、主要材料价格按2022年第7期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价、2022年第7期《浙江造价信息》及部分市场调查价确定； 2、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年7月份人工市场信息价补差； 3、工程量计算：根据现行有关工程量计算规则及其他相关资料计算工程量。 五、取费费率的确定： 工程类别分别按非市区工程专业中值计取，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费按标准值计算，税金按浙建建发[2019]92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》中9%计取，不计算风险费用。 六、其他： 1、钢梯无设计详图，暂按35000元/项计入专业工程暂估价； 2、动力电缆（含引入）及配管无设计规格及型号，暂按50000元/项计入专业工程暂估价； 3、避雷接地无设计规格及型号，暂按5000元/项计入专业工程暂估价； 4、水池混凝土底板厚度暂按30cm计入，钢筋按Φ12间距150双层双向布置计入； 5、依据绍兴市住房和城乡建设局、绍兴市财政局文件（绍市建设【2022】31号）文件，本工程按500万以下档计算安责险费率1.37%，依据文件要求各专业工程的企业管理费率按《2018版浙江省建设工程计价规则》相应专业费率加上安责险费率计算。如实际未发生，结算时不予计算； 6、暂列金额按5%计取。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程） | 1091813 | 90000 | 9641.61 | 44093.61 | 90149.65
1.1 | 建筑 | 717977 | 35000 | 8342.58 | 38250.83 | 59282.49
1.2 | 安装 | 373836 | 55000 | 1299.03 | 5842.78 | 30867.16
合计 |  | 1091813 | 90000 | 9641.61 | 44093.61 | 90149.65

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程）-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 536609.72 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 147297.6
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 17467.37
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 9124.79 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5217.66
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 8342.58 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 8342.58 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 66366.4
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 31366.4 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 31366.4 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 35000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 35000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.08% | 38250.83
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 59282.49
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 717977

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程）-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 56.70 | 7.03 | 398.6 | 166.13 | 168.97
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 19.80 | 16.23 | 321.35 | 256.21 | 10.69
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 33.93 | 16.66 | 565.27 | 30.2 | 451.27
4 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 36.90 | 560.58 | 20685.4 | 1322.13 | 9.96
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 2.914 | 4784.94 | 13943.32 | 1535.71 | 216.22
6 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆（1.23m高） | m | 69.62 | 200 | 13924
7 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型：水池承重柱φ200 2.钢材品种、规格：碳钢管 3.钢构件喷砂除锈 | t | 1.022 | 8298.77 | 8481.34 | 2039.82 | 638.63
8 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：10#槽钢 2.钢构件喷砂除锈 | t | 2.540 | 8315.05 | 21120.23 | 4821.17 | 1830.4
9 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：8#槽钢 2.钢构件喷砂除锈 | t | 0.912 | 7736.43 | 7055.62 | 1481.7 | 471.9
10 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格： 6#槽钢 2.钢构件喷砂除锈 | t | 0.792 | 7736.43 | 6127.25 | 1286.74 | 409.8
11 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格： 6#角钢 2.钢构件喷砂除锈 | t | 0.358 | 7736.43 | 2769.64 | 581.63 | 185.24
本页小计 | [6 empty] | 95392.02 | 13521.44 | 4393.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程）-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010606006001 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格：9000*1500*6.75/5.75mm钢板 | t | 44.589 | 8131.06 | 362555.83 | 85724.58 | 24217.18
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.336 | 10619.96 | 3568.31 | 946.26 | 646.32
14 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢管扶手 不锈钢栏杆 | m | 68.00 | 232.12 | 15784.16 | 4960.6 | 988.72
15 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.金属面防锈漆 一遍 2.过氯乙烯防腐漆面漆一遍 | m2 | 1442.70 | 19.7 | 28421.19 | 17932.76
16 | 031202009001 | 环氧煤沥青防腐蚀 | 1.刷缠品种：沥青防锈漆 2.刷缠遍数：2遍 | m2 | 1442.70 | 21.41 | 30888.21 | 10171.04
本页小计 | [6 empty] | 441217.7 | 119735.24 | 25852.22
合计 | [6 empty] | 536609.72 | 133256.68 | 30245.3

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程）-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4275.93 | 4275.93 | 596 | 1916.88
2 | 011702001001 | 基础 | 1.满堂基础 模板 | m2 | 18.60 | 49.34 | 917.72 | 526.57 | 13.39
3 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.多层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高20m以内 | m2 | 246.00 | 5.85 | 1439.1 | 769.98 | 93.48
4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.多层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输 ~檐高20m以内 | m2 | 228.00 | 10.93 | 2492.04 |  | 2065.68
本页小计 | [6 empty] | 9124.79 | 1892.55 | 4089.43
合计 | [6 empty] | 9124.79 | 1892.55 | 4089.43

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 31366.4 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 31366.4 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 35000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 35000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 66366.4 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 31366.4 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 31366.4
合计 |  |  | 31366.4 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.278 | 138 | 452.36
2 | 二类人工 | 工日 | 106.471 | 149 | 15864.18
3 | 三类人工 | 工日 | 694.908 | 171 | 118829.27

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.068 | 3944 | 268.19
2 | 型钢综合 | t | 45.572 | 4327 | 197190.04
3 | 中厚钢板综合 | t | 7.875 | 4336 | 34146
4 | 环氧煤沥青底漆 | kg | 360.675 | 20 | 7213.5
5 | 环氧煤沥青面漆 | kg | 403.956 | 20 | 8079.12

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 5.707 | 103.02 | 587.94
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.013 | 962.16 | 12.51
3 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.069 | 932.08 | 64.31
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.633 | 1178 | 745.67
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.356 | 29.99 | 10.68
6 | 汽车式起重机20t | 台班 | 9.657 | 1126.74 | 10880.93
7 | 门式起重机10t | 台班 | 10.54 | 486.21 | 5124.65
8 | 叉式起重机5t | 台班 | 2.511 | 529.86 | 1330.48
9 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 1.635 | 619.98 | 1013.67
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.204 | 513.45 | 104.74
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.376 | 1028.95 | 386.89
12 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1327.88 | 1327.88
13 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 5.661 | 173.29 | 980.99
14 | 卷扬机井架30m | 台班 | 5.661 | 12.56 | 71.1
15 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.291 | 46.85 | 13.63
16 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.67 | 27.99 | 18.75
17 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.073 | 30.08 | 2.2
18 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 4.626 | 22.78 | 105.38
19 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.095 | 390.93 | 37.14
20 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.071 | 355.9 | 25.27
21 | 半自动切割机100mm | 台班 | 1.076 | 102.73 | 110.54
22 | 管子切断机150mm | 台班 | 10.88 | 31.45 | 342.18
23 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 3.563 | 88.32 | 314.68
24 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 15.065 | 39.47 | 594.62
25 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 16.323 | 102.85 | 1678.82
26 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 40.171 | 144.16 | 5791.05
27 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.311 | 106.95 | 140.21
28 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.321 | 131.93 | 42.35
29 | 氩弧焊机500A | 台班 | 6.12 | 105.59 | 646.21
30 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.628 | 140.16 | 88.02
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 21.915 | 9.73 | 213.23
32 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 3.478 | 436.77 | 1519.09
33 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.993 | 5.08 | 10.12

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程）-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 263588.66 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 18878.48
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2205.19
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 906.16 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 196.88
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1299.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1299.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 71331.83
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 16331.83 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 16331.83 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 55000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 55000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 5842.78
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 30867.16
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 373836

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 263588.66 | 17381.45 | 3205.19
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：低压配电柜(含断路器、接触器、继电器、指示灯等） 2、规 格：满足设计、使用需要 3、基础型钢形式、规格：槽钢 | 台 | 1 | 17511.98 | 17511.98 | 533.52 | 108.72
2 | 030506004001 | 模块 | 1、名称：CPU模块 | 台 | 1 | 10026.52 | 10026.52 | 16.39 | 0.19
3 | 030506004002 | 模块 | 1、名称：DI模块 | 台 | 4 | 1776.52 | 7106.08 | 65.56 | 0.76
4 | 030506004003 | 模块 | 1、名称：DO模块 | 台 | 2 | 1626.52 | 3253.04 | 32.78 | 0.38
5 | 030506004004 | 模块 | 1、名称：AI模块 | 台 | 2 | 3326.52 | 6653.04 | 32.78 | 0.38
6 | 030506004005 | 模块 | 1、名称：AO模块 | 台 | 1 | 3526.52 | 3526.52 | 16.39 | 0.19
7 | 030506004006 | 模块 | 1、名称：以太网模块 | 台 | 1 | 3476.52 | 3476.52 | 16.39 | 0.19
8 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：开关电源 24VDC 20A | 个 | 1 | 387.15 | 387.15 | 27.57
9 | 03B001 | 成套辅材 | 1.成套辅材 线缆、端子、线槽、导轨等 | 项 | 1 | 2700 | 2700
10 | 030411005001 | 接线箱 | 1.350mm*250mm*150mm 不锈钢 室外柜 含安装支架 | 个 | 17 | 307.96 | 5235.32 | 743.75
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿四芯单芯导线 RVV-3*1.0 | m | 500.00 | 6.1 | 3050 | 345
本页小计 | [6 empty] | 62926.17 | 1830.13 | 110.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿八芯单芯导线 RVV-5*2.5 | m | 300.00 | 16.09 | 4827 | 276
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：管内穿八芯单芯导线 RVV-5*4 | m | 400.00 | 19.35 | 7740 | 492
14 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：管内穿八芯单芯导线 RVV-5*6 | m | 500.00 | 27.25 | 13625 | 615
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：管内穿八芯单芯导线 RVV-5*10 | m | 200.00 | 42.94 | 8588 | 246
16 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：管内穿八芯单芯导线 RVV-5*16 | m | 200.00 | 61.53 | 12306 | 246
17 | 030307005007 | 设备支架制作安装 | 1.名称：玻璃钢格栅板 1000mm*1500mm | 块 | 15 | 340 | 5100
18 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：室外塑料给水管（热熔连接） PVC300 | m | 19.00 | 383.16 | 7280.04 | 191.33 | 11.21
19 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：室外塑料给水管（热熔连接） PVC200 | m | 30.00 | 143.11 | 4293.3 | 302.1 | 17.7
20 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称：室外塑料给水管（热熔连接） PVC150 | m | 56.00 | 114.25 | 6398 | 468.16 | 16.24
21 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称：室外塑料给水管（热熔连接） PVC100 | m | 22.00 | 49.39 | 1086.58 | 113.08 | 3.96
22 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称：室外塑料给水管（热熔连接） PVC50 | m | 38.00 | 36.28 | 1378.64 | 132.62 | 4.18
23 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称：室外塑料给水管（热熔连接） PVC32 | m | 137.00 | 17.74 | 2430.38 | 450.73 | 8.22
本页小计 | [6 empty] | 75052.94 | 3533.02 | 61.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 031003011001 | 法兰 | 1.名称：塑料法兰安装 DN300 | 个 | 3 | 372.28 | 1116.84 | 272.67 | 82.95
25 | 031003011002 | 法兰 | 1.名称：塑料法兰安装 DN200 | 个 | 4 | 275.43 | 1101.72 | 363.56 | 110.6
26 | 031003011003 | 法兰 | 1.名称：塑料法兰安装 DN150 | 个 | 36 | 195.66 | 7043.76 | 2682 | 485.64
27 | 031003011004 | 法兰 | 1.名称：塑料法兰安装 DN100 | 个 | 6 | 138.48 | 830.88 | 348.66 | 55.38
28 | 031003011005 | 法兰 | 1.名称：塑料法兰安装 DN50 | 个 | 2 | 73.38 | 146.76 | 74.5 | 9.22
29 | 031003011006 | 法兰 | 1.名称：碳钢平焊法兰安装 DN300 | 副 | 3 | 883.6 | 2650.8 | 429.12 | 376.71
30 | 031003011007 | 法兰 | 1.名称：碳钢平焊法兰安装 DN200 | 副 | 4 | 521.13 | 2084.52 | 337.32 | 272.4
31 | 031003011008 | 法兰 | 1.碳钢平焊法兰安装 DN150 | 副 | 34 | 348.86 | 11861.24 | 1621.12 | 765.68
32 | 031003011009 | 法兰 | 1.名称：碳钢平焊法兰安装 DN100 | 副 | 6 | 229.75 | 1378.5 | 219.9 | 95.04
33 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 | 1.名称：铸铁法兰盲板安装 DN150 | 个 | 1 | 131.47 | 131.47 | 50.66
34 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.名称：法兰式软接头安装 DN150 | 个 | 2 | 572.59 | 1145.18 | 201.16 | 74.3
35 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：手动蝶阀 DN150 | 个 | 10 | 486.24 | 4862.4 | 1040 | 225.2
36 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：闸阀 DN150 | 个 | 2 | 665.24 | 1330.48 | 208 | 45.04
37 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：手动蝶阀 DN100 | 个 | 6 | 323.85 | 1943.1 | 411.24 | 95.04
38 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：止回阀 DN150 | 个 | 2 | 695.24 | 1390.48 | 208 | 45.04
本页小计 | [6 empty] | 39018.13 | 8467.91 | 2738.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 03B002 | 螺纹钢 | 1.名称：螺纹钢 Q235B 防腐 | m | 735.00 | 6.8 | 4998
40 | 03B003 | U型管箍 | 1.名称：U型管箍 DN300 | 个 | 19 | 25 | 475
41 | 03B004 | U型管箍 | 1.名称：U型管箍 DN150 | 个 | 35 | 35 | 1225
42 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称：室外镀锌钢管(螺纹连接) DN32 | m | 90.00 | 26.22 | 2359.8 | 424.8 | 11.7
43 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：PVC球阀 DN32 | 个 | 12 | 59.06 | 708.72 | 257.52 | 5.88
44 | 040602041001 | 斜管 | 1.名称：聚丙烯斜管安装 φ80 | m2 | 105.26 | 412.08 | 43375.54 | 941.02
45 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：电动蝶阀 DN150 | 个 | 12 | 1251.24 | 15014.88 | 1248 | 270.24
46 | 030503006001 | 液位计 | 1.名称：液位计 | 支 | 3 | 2841.96 | 8525.88 | 82.71 | 0.93
47 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：背压阀 DN32 | 个 | 6 | 541.06 | 3246.36 | 128.76 | 2.94
48 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：安全阀 DN32 | 个 | 6 | 541.06 | 3246.36 | 128.76 | 2.94
49 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：隔膜压力表 DN15 | 台 | 6 | 135.98 | 815.88 | 338.82
50 | 03B005 | 计量泵安装支架 | 1.名称：计量泵安装支架 | 套 | 2 | 1300 | 2600
本页小计 | [6 empty] | 86591.42 | 3550.39 | 294.63
合计 | [6 empty] | 263588.66 | 17381.45 | 3205.19

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇刘文西故居整村提升改造项目（污水清洁排放提标改造工程）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 906.16 | 217.29
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 906.16 | 906.16 | 217.29
本页小计 | [6 empty] | 906.16 | 217.29
合计 | [6 empty] | 906.16 | 217.29

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 16331.83 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 16331.83 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 55000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 55000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 71331.83 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 16331.83 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 16331.83
合计 |  |  | 16331.83 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 118.126 | 149 | 17600.77

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | kg | 0.986 | 4.04 | 3.98
2 | 中厚钢板综合 | kg | 0.24 | 4.34 | 1.04
3 | 型钢综合 | kg | 25.2 | 4.33 | 109.04
4 | 塑料给水管PVC150 | m | 56.84 | 82 | 4660.88
5 | 塑料给水管PVC200 | m | 30.45 | 98 | 2984.1
6 | 塑料给水管PVC300 | m | 19.285 | 330 | 6364.05
7 | 塑料给水管PVC32 | m | 139.055 | 12.29 | 1708.99
8 | 塑料给水管PVC50 | m | 38.57 | 28 | 1079.96
9 | 塑料给水管PVC100 | m | 22.33 | 25 | 558.25
10 | 法兰式软接头DN150 | 个 | 2 | 350 | 700
11 | 手动蝶阀DN100 | 个 | 6 | 170 | 1020
12 | 手动蝶阀DN150 | 个 | 10 | 255 | 2550
13 | 止回阀DN150 | 个 | 2 | 464 | 928
14 | 电动蝶阀DN150 | 个 | 12 | 1020 | 12240
15 | 闸阀DN150 | 个 | 2 | 434 | 868
16 | PVC球阀DN32 | 个 | 12 | 20 | 240
17 | 安全阀DN32 | 个 | 6 | 502 | 3012
18 | 背压阀DN32 | 个 | 6 | 502 | 3012
19 | 碳钢平焊法兰DN100 | 片 | 12 | 72.69 | 872.28
20 | 碳钢平焊法兰DN150 | 片 | 68 | 115.75 | 7870.87
21 | 碳钢平焊法兰DN200 | 片 | 8 | 140.54 | 1124.32
22 | 碳钢平焊法兰DN300 | 片 | 6 | 232.23 | 1393.37
23 | 法兰盲板DN150 | 片 | 1 | 50 | 50
24 | 铜芯多股绝缘电线RVV-3*1.0 | m | 540 | 4.75 | 2566.08
25 | 铜芯多股绝缘电线RVV-5*6 | m | 540 | 23.66 | 12773.7
26 | 铜芯多股绝缘电线RVV-5*16 | m | 216 | 55.39 | 11964.02
27 | 铜芯多股绝缘电线RVV-5*10 | m | 216 | 38.18 | 8246.23
28 | 铜芯多股绝缘电线RVV-5*4 | m | 432 | 16.34 | 7057.15
29 | 铜芯多股绝缘电线RVV-5*2.5 | m | 324 | 13.7 | 4438.8
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 350mm*250mm*150mm 不锈钢 室外柜 含安装支架 | 个 | 17 | 250 | 4250
31 | 开关电源 24VDC 20A | 台 | 1 | 350 | 350
32 | 镀锌钢管DN32 | m | 91.35 | 18.56 | 1695.81
33 | 低压配电柜 | 台 | 1 | 16500 | 16500
34 | 液位计 | 个/支 | 3 | 2800 | 8400
35 | AI模块 | 台 | 2 | 3300 | 6600
36 | AO模块 | 台 | 1 | 3500 | 3500
37 | CPU模块 | 台 | 1 | 10000 | 10000
38 | DI模块 | 台 | 4 | 1750 | 7000
39 | DO模块 | 台 | 2 | 1600 | 3200
40 | 以太网模块 | 台 | 1 | 3450 | 3450
41 | 塑料法兰DN100 | 个 | 6 | 36.32 | 217.91
42 | 塑料法兰DN150 | 个 | 36 | 58.27 | 2097.56
43 | 塑料法兰DN200 | 个 | 4 | 87.77 | 351.08
44 | 塑料法兰DN300 | 个 | 3 | 184.62 | 553.86
45 | 塑料法兰DN50 | 个 | 2 | 12.87 | 25.73
46 | 隔膜压力表 DN15 | 块 | 6 | 50 | 300
47 | 设备支架制作安装 | 块 | 15 | 340 | 5100
48 | 螺纹钢 Q235B 防腐 | m | 735 | 6.8 | 4998
49 | U型管箍 DN150 | 个 | 35 | 35 | 1225
50 | U型管箍 DN300 | 个 | 19 | 25 | 475
51 | 成套辅材 线缆、端子、线槽、导轨等 | 项 | 1 | 2700 | 2700
52 | 计量泵安装支架 | 套 | 2 | 1300 | 2600

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 11.883 | 1.02 | 12.12
2 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.074 | 789.47 | 58.42
3 | 载货汽车4t | 台班 | 0.056 | 513.45 | 28.75
4 | 载货汽车5t | 台班 | 0.015 | 520.61 | 7.81
5 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.936 | 23.15 | 21.67
6 | 热熔对接焊机（综合）160mm | 台班 | 3.1 | 177.48 | 550.19
7 | 热熔对接焊机（综合）250mm | 台班 | 0.847 | 228.48 | 193.52
8 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 1.731 | 18.35 | 31.76
9 | 热熔焊机160mm | 台班 | 1.051 | 18.68 | 19.63
10 | 热熔焊机250mm | 台班 | 1.274 | 22.39 | 28.52
11 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.365 | 542.64 | 198.06
12 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.036 | 27.37 | 0.99
13 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.089 | 19.93 | 1.77
14 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.48 | 6.28 | 3.02
15 | 电焊机 （综合） | 台班 | 17.28 | 117.3 | 2026.94
16 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.317 | 68.02 | 21.56