## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
马仁村老年活动中心改造工程
预算价
预算价 | (小写): | 426779.00元
| (大写): | 肆拾贰万陆仟柒佰柒拾玖元整
建设单位: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:马仁村老年活动中心改造工程 | 第1页 共1页
一、工程概况 该工程为马仁村老年活动中心改造工程 二、定额套用及取费： 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装预算定额（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）》。 三、工程量的计算 本工程，依据施工图及建设单位要求进行预算编制及施工。 四、取费费率的确定 工程类别确定为市政工程计取，企业管理费、利润、施工组织措施费[安全文明施工费、冬雨季施工增加费]按标准值计取，规费按文件要求规定标准值计取，税金按浙建建发[2019]92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》计取。 五、主要材料价格及人工工日工资： 1、主要材料价格按2021年第4期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价、2021年第4期《浙江造价信息》及部分市场调查价确定； 2、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年4月份人工市场信息价补差； 3、工程量计算：根据现行有关工程量计算规则及其他相关资料计算工程量。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:马仁村老年活动中心改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 426779 |  | 8337.43 | 27757.29 | 35238.61
1.1 | 建筑 | 394277 |  | 7997.99 | 26001.02 | 32554.99
1.2 | 安装 | 32502 |  | 339.44 | 1756.27 | 2683.62
合计 |  | 426779 |  | 8337.43 | 27757.29 | 35238.61

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 306212.91 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 88942.67
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 29508.14
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 21510.15 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 11914.67
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 7997.99 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 7997.99 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 26001.02
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 32554.99
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 394277

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 卫生间 |  |  |  |  | 49031.51 | 12466.99 | 323.72
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 15.32 | 6.67 | 102.18 | 43.82 | 39.68
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、人工就地回填土 夯实 | m3 | 10.08 | 16.22 | 163.5 | 127.61 | 5.44
3 | 010401001001 | 砖基础 | 1、混凝土实心砖基础 墙厚1砖^干混砌筑砂浆 DM M7.5 2、砖基础上防水砂浆防潮层 3、立面防水砂浆防潮层 | m3 | 1.82 | 812.12 | 1478.06 | 378.25 | 8.83
4 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 11.65 | 535.41 | 6237.53 | 1364.1 | 23.07
5 | 010404001001 | 垫层 | 1、每层150厚宕渣,碎石填平 | m2 | 13.70 | 17 | 232.9 | 67.27 | 10.69
6 | 010501001001 | 垫层 | 1、现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（20） | m3 | 1.37 | 611.79 | 838.15 | 139.79 | 10.63
7 | 010501001002 | 垫层 | 1、现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（20） | m3 | 1.43 | 611.79 | 874.86 | 145.92 | 11.1
8 | 010501002001 | 带形基础 | 1、现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 3.31 | 620.83 | 2054.95 | 320.54 | 24.23
9 | 010502002001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 1.51 | 770.27 | 1163.11 | 330.12 | 11.69
本页小计 | [6 empty] | 13145.24 | 2917.42 | 145.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 圈梁、防水圈^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 2.20 | 712.17 | 1566.77 | 364.56 | 17.03
11 | 010505003001 | 平板 | 1、现浇混凝土 平板^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 2.11 | 653.83 | 1379.58 | 247.55 | 16.61
12 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1、现浇混凝土 扶手、压顶^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.45 | 784.24 | 352.91 | 99.4 | 3.48
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.030 | 5838.07 | 175.14 | 21.64 | 0.73
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.936 | 5520.46 | 5167.15 | 483.35 | 69.45
15 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 25.65 | 13.7 | 351.41 | 113.12
16 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 31.26 | 29.96 | 936.55 | 120.66
17 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 25.66 | 38.41 | 985.6 | 76.72
18 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、最薄处30厚轻骨料混凝土2%找坡 | m2 | 14.93 | 45.29 | 676.18 | 204.69 | 16.72
19 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮） | 1、5厚防水抗裂砂浆(不同材料交界处挂130g/m2耐碱玻纤网格布); | m2 | 78.84 | 28.71 | 2263.5 | 1017.82 | 4.73
20 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 57.62 | 42.12 | 2426.95 | 261.59
本页小计 | [6 empty] | 16281.74 | 3011.1 | 128.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、300X300防滑地砖 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 13.98 | 139.33 | 1947.83 | 640.42 | 10.9
22 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、5厚釉面砖,专用勾缝剂勾缝 2、配套胶粘剂粘贴 3、20厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4、3厚外加剂专用砂浆打底,或用专用界面剂甩毛 | m2 | 33.12 | 158.93 | 5263.76 | 1928.25 | 34.11
23 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、弹性涂料(色彩及位置详立面材质图,由专业单位施工); 2、满刮外墙腻子两遍(由专业单位施工); | m2 | 78.84 | 46.18 | 3640.83 | 2057.72
24 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、3-5厚防裂腻子分遍找平 3、厚耐水腻子面层刮平 4、无机涂料二度刷白 | m2 | 26.47 | 27.91 | 738.78 | 438.87
25 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、3-5厚防裂腻子分遍找平 3、厚耐水腻子面层刮平 4、无机涂料二度刷白 | m2 | 14.68 | 27.91 | 409.72 | 243.39
26 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金推拉门安装 | m2 | 3.36 | 403.35 | 1355.26 | 71.6
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金推拉窗安装 | m2 | 4.32 | 388.51 | 1678.36 | 84.41
本页小计 | [6 empty] | 15034.54 | 5464.66 | 45.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 01B002 | 大便坑 | 1、地砖面层大便坑（10只） | 只 | 4 | 298.5 | 1194 | 450.56 | 4.6
29 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断 | m2 | 15.12 | 223.28 | 3375.99 | 623.25
|  | 厨房 |  |  |  |  | 85034.21 | 21287.61 | 678.27
30 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 27.55 | 6.67 | 183.76 | 78.79 | 71.35
31 | 010103001002 | 回填方 | 1、人工就地回填土 夯实 | m3 | 17.99 | 16.22 | 291.8 | 227.75 | 9.71
32 | 010401001002 | 砖基础 | 1、混凝土实心砖基础 墙厚1砖^干混砌筑砂浆 DM M7.5 2、砖基础上防水砂浆防潮层 3、立面防水砂浆防潮层 | m3 | 3.02 | 811.34 | 2450.25 | 627.01 | 14.62
33 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 19.15 | 535.41 | 10253.1 | 2242.27 | 37.92
34 | 010404001002 | 垫层 | 1、每层150厚宕渣,碎石填平 | m2 | 39.68 | 17 | 674.56 | 194.83 | 30.95
35 | 010501001003 | 垫层 | 1、现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（20） | m3 | 3.97 | 611.79 | 2428.81 | 405.1 | 30.81
36 | 010501001004 | 垫层 | 1、现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（20） | m3 | 2.62 | 611.79 | 1602.89 | 267.34 | 20.33
37 | 010501002002 | 带形基础 | 1、现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 5.96 | 620.83 | 3700.15 | 577.17 | 43.63
本页小计 | [6 empty] | 26155.31 | 5694.07 | 263.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 010502002002 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 5.76 | 770.27 | 4436.76 | 1259.25 | 44.58
39 | 010503004002 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 圈梁、防水圈^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 4.19 | 712.17 | 2983.99 | 694.32 | 32.43
40 | 010505003002 | 平板 | 1、现浇混凝土 平板^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 5.65 | 653.83 | 3694.14 | 662.86 | 44.47
41 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1、现浇混凝土 扶手、压顶^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.69 | 784.24 | 541.13 | 152.41 | 5.34
42 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 1、现浇混凝土 地沟^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.52 | 668.17 | 347.45 | 70.04 | 4.02
43 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.035 | 5838.07 | 204.33 | 25.24 | 0.86
44 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.993 | 5520.46 | 11002.28 | 1029.19 | 147.88
45 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 25.65 | 13.7 | 351.41 | 113.12
46 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 74.22 | 29.96 | 2223.63 | 286.49
47 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 37.96 | 38.41 | 1458.04 | 113.5
本页小计 | [6 empty] | 27243.16 | 4406.42 | 279.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、最薄处30厚轻骨料混凝土2%找坡 | m2 | 47.58 | 45.29 | 2154.9 | 652.32 | 53.29
49 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮） | 1、5厚防水抗裂砂浆(不同材料交界处挂130g/m2耐碱玻纤网格布); | m2 | 123.48 | 28.71 | 3545.11 | 1594.13 | 7.41
50 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 59.18 | 42.12 | 2492.66 | 268.68
51 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、300X300防滑地砖 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 25.84 | 139.33 | 3600.29 | 1183.73 | 20.16
52 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、5厚釉面砖,专用勾缝剂勾缝 2、配套胶粘剂粘贴 3、20厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4、3厚外加剂专用砂浆打底,或用专用界面剂甩毛 | m2 | 28.92 | 158.93 | 4596.26 | 1683.72 | 29.79
53 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、弹性涂料(色彩及位置详立面材质图,由专业单位施工); 2、满刮外墙腻子两遍(由专业单位施工); | m2 | 127.44 | 46.18 | 5885.18 | 3326.18
54 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、3-5厚防裂腻子分遍找平 3、厚耐水腻子面层刮平 4、无机涂料二度刷白 | m2 | 78.62 | 27.91 | 2194.28 | 1303.52
本页小计 | [6 empty] | 24468.68 | 10012.28 | 110.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、30厚C20细石混凝土压实抹光,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 14.40 | 32.42 | 466.85 | 205.2 | 0.43
56 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:1:6水泥石灰砂浆分层赶平 | m2 | 43.53 | 32.11 | 1397.75 | 767 | 28.29
57 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料二度 2、2厚柔性腻子 | m2 | 45.76 | 29.38 | 1344.43 | 804
58 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1、地沟水箅安装 | m2 | 1.60 | 176.55 | 282.48 | 47.47
59 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金推拉门安装 | m2 | 10.04 | 403.35 | 4049.63 | 213.95
60 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金推拉窗安装 | m2 | 10.80 | 388.51 | 4195.91 | 211.03
|  | 围墙 |  |  |  |  | 42218.25 | 19678.55 | 715.58
61 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 拆除部分破损围墙 | m3 | 10.00 | 62.06 | 620.6 | 141.6 | 360.8
62 | 010401004004 | 多孔砖墙 | 对部分破损围墙修复 | m3 | 10.00 | 535.41 | 5354.1 | 1170.9 | 19.8
63 | 01B004 | 原有压顶拆除清理 | 1、原有压顶拆除清理 | m | 80.11 | 10 | 801.1
64 | 010507005003 | 扶手、压顶 | 1、现浇混凝土 扶手、压顶^现浇现拌混凝土 | m3 | 4.57 | 763.8 | 3490.57 | 1009.42 | 35.37
65 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、围墙成品屋脊安装 | m | 80.11 | 40.05 | 3208.41 | 261.16 | 8.01
本页小计 | [6 empty] | 25211.83 | 4831.73 | 452.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 15厚1:2.5水泥砂浆抹平 原有墙体表面清理干净分别刷界面剂一道 | m2 | 320.44 | 43.52 | 13945.55 | 8731.99 | 291.6
67 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、弹性涂料(色彩及位置详立面材质图,由专业单位施工); 2、满刮外墙腻子两遍(由专业单位施工); | m2 | 320.44 | 46.18 | 14797.92 | 8363.48
|  | 家宴中心内部装修 |  |  |  |  | 78746.39 | 30749.62 | 496.34
68 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 2.88 | 139.2 | 400.9 | 193.85 | 131.62
69 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 10mm1:2水泥砂浆找平 | m2 | 327.51 | 26.58 | 8705.22 | 5528.37 | 104.8
70 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 332.88 | 27.79 | 9250.74 | 5519.15
71 | 011102003003 | 块料楼地面 | 地砖(8~12厚专用勾缝剂) 20厚水泥砂浆结合层 20厚1:3水泥砂浆找平层 界面剂一道 | m2 | 225.94 | 144.01 | 32537.62 | 11111.73 | 257.57
72 | 011102001001 | 石材楼地面 | 门槛石 20厚水泥砂浆结合层 20厚1:3水泥砂浆找平层 界面剂一道 | m2 | 2.06 | 243.17 | 500.93 | 100.32 | 2.35
73 | 010702002001 | 木梁 | 1、木梁制作、安装 方木 2、喷刷防火涂料 3、喷刷油漆 | m3 | 4.99 | 2614.5 | 13046.36 | 2647.49
本页小计 | [6 empty] | 93185.24 | 42196.38 | 787.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
74 | 01B003 | 瓦屋面翻修 | 换梁时拆除原有瓦片重新安装（利用原有建筑材料，包含更换破损构件） | m2 | 247.10 | 57.89 | 14304.62 | 5648.71
|  | 场外硬化 |  |  |  |  | 51182.55 | 8948.86 | 628.3
75 | 010404001004 | 垫层 | 素土夯实,夯实系数不小于0.95,总厚度按实 100厚碎石找平 | m2 | 450.83 | 34.09 | 15368.79 | 2691.46 | 130.74
76 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度10(cm)^现浇现拌混凝土 C25（16） 2、锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m2 | 540.83 | 66.22 | 35813.76 | 6257.4 | 497.56
本页小计 | [6 empty] | 65487.17 | 14597.57 | 628.3
合计 | [6 empty] | 306212.91 | 93131.63 | 2842.21

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 68.34 | 21.1 | 1441.97 | 868.6 | 66.97
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 247.10 | 12.85 | 3175.24 | 2154.71 | 98.84
3 | 011701002001 | 外脚手架 | 围墙脚手架 | m2 | 160.22 | 1.91 | 306.02 | 193.87 | 35.25
4 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层(地沟）模板 | m2 | 17.76 | 48.7 | 864.91 | 502.61 | 18.29
5 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 42.42 | 44.67 | 1894.9 | 995.6 | 25.88
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 | m2 | 29.47 | 50.71 | 1494.42 | 664.25 | 24.46
7 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 62.18 | 55.01 | 3420.52 | 2042.61 | 39.8
8 | 011702016001 | 平板 | 1、现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 71.95 | 48.87 | 3516.2 | 1608.8 | 141.02
9 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 68.34 | 21.4 | 1462.48 |  | 1189.8
10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 3933.49 | 3933.49 | 584 | 1699.64
本页小计 | [6 empty] | 21510.15 | 9615.05 | 3339.95
合计 | [6 empty] | 21510.15 | 9615.05 | 3339.95

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5.544 | 135 | 748.44
2 | 二类人工 | 工日 | 269.682 | 146 | 39373.57
3 | 三类人工 | 工日 | 375.017 | 167 | 62627.84

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 3.002 | 4626 | 13887.25
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
3 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.067 | 4787 | 320.73
4 | 预埋铁件 | kg | 0.56 | 6.46 | 3.62
5 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 7.516 | 0.5 | 3.73
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 43610.367 | 0.53 | 23157.1
7 | 黄砂净砂 | t | 108.226 | 180 | 19480.68
8 | 碎石综合 | t | 201.745 | 146 | 29454.77
9 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 13.75 | 840.7 | 11559.63
10 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 2.621 | 495.6 | 1298.97
11 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 3180.165 | 0.34 | 1078.08
12 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 14560.261 | 0.34 | 4877.69
13 | 抗裂抹面砂浆 | kg | 1392.973 | 1.6 | 2228.76
14 | 瓷砖500×500 | m2 | 63.902 | 60 | 3834.12
15 | 铝合金推拉窗50系列 | m2 | 14.429 | 298 | 4299.84
16 | 铝合金推拉门50系列 | m2 | 12.996 | 327 | 4249.69
17 | 乳胶漆中 | kg | 47.739 | 15.93 | 760.48
18 | 单组份聚氨脂防水涂料Ⅰ型 | kg | 428.982 | 15.04 | 6451.89
19 | 聚合物水泥基复合防水涂料JS I型 | kg | 332.262 | 7.96 | 2644.81

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.01 | 819.89 | 8.2
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.6 | 1026.32 | 615.79
3 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.018 | 395.88 | 7.13
4 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.056 | 614.51 | 34.41
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 4.833 | 29.99 | 144.94
6 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 2.182 | 12.61 | 27.52
7 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 1.148 | 613.98 | 704.85
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.912 | 430.19 | 392.33
9 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1186.48 | 1186.48
10 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 2.652 | 170.29 | 451.61
11 | 卷扬机井架30m | 台班 | 2.652 | 12.56 | 33.31
12 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.11 | 311.53 | 34.27
13 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 3.043 | 232.62 | 707.86
14 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.969 | 167.09 | 663.18
15 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 1.127 | 36.03 | 40.61
16 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.578 | 208.41 | 120.46
17 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.015 | 39.74 | 0.6
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.3 | 46.85 | 14.06
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.696 | 27.99 | 19.48
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.04 | 30.08 | 31.28
21 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.318 | 106.95 | 140.96
22 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.322 | 131.93 | 42.48
23 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.132 | 9.73 | 1.28
24 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 4.589 | 35.76 | 164.1
25 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.228 | 378.5 | 464.8
26 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 1.882 | 16.92 | 31.84
27 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.675 | 13.13 | 35.12
28 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 7.179 | 5.08 | 36.47
29 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.067 | 413.51 | 27.71

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 27478.38 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5678.64
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 583.37
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 243.93 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 55.19
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 339.44 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 339.44 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1756.27
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 2683.62
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 32502

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 18581.88 | 4219.31 | 156.4
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1ALCF 2、型 号：详见系统图 | 台 | 1 | 3251.56 | 3251.56 | 175.2
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、电缆规格：YJV-4*16 3、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 50.00 | 46.88 | 2344 | 115 | 3
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、电缆规格：YJV-2X2.5+PE2.5 3、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 50.00 | 8.66 | 433 | 92 | 2.5
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名 称：电力电缆头 2、型 号：35mm2以下 | 个 | 4 | 116.96 | 467.84 | 242.36
5 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 50.00 | 52.98 | 2649 | 622.5 | 4
6 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 86.66 | 19.47 | 1687.27 | 488.76 | 4.33
7 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 96.90 | 7.28 | 705.43 | 409.89
本页小计 | [6 empty] | 11538.1 | 2145.71 | 13.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、配线型号：BV2.5 | m | 273.12 | 2.82 | 770.2 | 180.26
9 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、配线型号：BVR2.5 | m | 136.56 | 3 | 409.68 | 90.13
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：单管荧光灯 2、规 格：220V 1X14W 3、安装形式：吸顶式或吊链式 | 套 | 1 | 122.88 | 122.88 | 16.26
11 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：双管荧光灯 2、规 格：220V 2X28W 3、安装形式：吸顶式或吊链式 | 套 | 4 | 130.61 | 522.44 | 81.8
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、灯具名称：防水防尘灯 2、灯具规格：220V 1X13W | 套 | 2 | 105.96 | 211.92 | 35.04
13 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、灯具名称：节能灯 2、灯具规格：36W | 套 | 13 | 176.67 | 2296.71 | 227.76
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：单联开关 2、规 格：220V,10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 3 | 14.07 | 42.21 | 21.45
15 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名 称：双联开关 2、规 格：220V,10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 1 | 16.34 | 16.34 | 7.15
16 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：二三级插座 | 个 | 4 | 19.95 | 79.8 | 33.76
本页小计 | [6 empty] | 4472.18 | 693.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、材 质：钢制 | 个 | 20 | 8.61 | 172.2 | 60.2
18 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：开关盒、插座盒 2、材 质：钢制 | 个 | 4 | 8.36 | 33.44 | 12.68
19 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线镀锌扁钢-40*4 | m | 22.50 | 41.66 | 937.35 | 522.23 | 22.5
20 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线镀锌扁钢-50*5 | m | 15.00 | 45.27 | 679.05 | 348.15 | 15
21 | 030409004001 | 均压环 | 1、避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 54.68 | 5.38 | 294.18 | 138.89 | 58.51
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2 | 227.69 | 455.38 | 297.84 | 46.56
|  | 给排水 |  |  |  |  | 8896.5 | 1748.47 | 5.33
23 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 12.63 | 35.35 | 446.47 | 160.15 | 1.39
24 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 DN32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 1.15 | 25.81 | 29.68 | 11.98 | 0.13
本页小计 | [6 empty] | 3047.75 | 1552.12 | 144.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 10.35 | 20.07 | 207.72 | 90.46 | 1.14
26 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 8.96 | 16.28 | 145.87 | 70.69 | 0.99
27 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管De110 4、连接形式：承插（粘结） 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 34.99 | 44.68 | 1563.35 | 460.82
28 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管De75 4、连接形式：承插（粘结） 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 7.14 | 28.54 | 203.78 | 77.54
本页小计 | [6 empty] | 2120.72 | 699.51 | 2.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管De50 4、连接形式：承插（粘结） 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 3.60 | 19.85 | 71.46 | 32.08
30 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U排水管De110 4、连接形式：承插（粘结） 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 12.80 | 50.6 | 647.68 | 171.01
31 | 031003013006 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室内 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：截止阀1个 | 组 | 1 | 966.86 | 966.86 | 48.47 | 1.08
32 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 J41T-16 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 166.17 | 166.17 | 18.1 | 0.6
33 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷 2、规格、类型：业主定 3、组装形式：蹲便器 4、附件名称、数量：截止阀、防污器、冲洗管 | 组 | 4 | 497.89 | 1991.56 | 147.76
本页小计 | [6 empty] | 3843.73 | 417.42 | 1.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 031004007001 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷 2、规格、类型：业主选定 3、组装形式：壁挂式 4、附件名称、数量：感应器、冲水连接管、排水附件及其他 | 组 | 2 | 587.64 | 1175.28 | 43.1
35 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、材 质：陶瓷 2、规格、类型：业主定 3、组装形式：拖布池 4、附件名称、数量：水龙头、金属软管、角阀、排水附件及其他 | 组 | 1 | 269 | 269 | 24.91
36 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材 质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50 | 组 | 3 | 48.92 | 146.76 | 30.78
37 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形 式：灭火器（含箱） 2、规格：MF/ABC3*2 | 套 | 2 | 243.07 | 486.14 | 68.62
38 | 03B001 | 卫生间管道暗敷 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2 | 189.36 | 378.72 | 292
本页小计 | [6 empty] | 2455.9 | 459.41
合计 | [6 empty] | 27478.38 | 5967.78 | 161.73

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 243.93 | 243.93 | 59.68
本页小计 | [6 empty] | 243.93 | 59.68
合计 | [6 empty] | 243.93 | 59.68

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 41.287 | 146 | 6027.9

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.01 | 15 | 15.15
2 | 地漏DN50 | 个 | 3.03 | 35 | 106.05
3 | 防污器DN32 | 个 | 4.04 | 25 | 101
4 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 2.02 | 15 | 30.3
5 | 小便器排水附件 | 套 | 2.02 | 15 | 30.3
6 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 9.92 | 10.02
7 | 镀锌钢管DN20 | m | 89.26 | 10.56 | 942.59
8 | 镀锌钢管DN50 | m | 51.5 | 32.51 | 1674.27
9 | PPR管DN20 | m | 9.103 | 3.06 | 27.86
10 | PPR管DN25 | m | 10.516 | 4.59 | 48.27
11 | PPR管DN32 | m | 1.168 | 7.75 | 9.05
12 | PPR管DN40 | m | 12.832 | 12.24 | 157.06
13 | PVC-U排水管DN50 | m | 3.643 | 5.09 | 18.54
14 | PVC-U排水管DN75 | m | 6.997 | 8.7 | 60.87
15 | PVC-U排水管DN100 | m | 30.091 | 16.43 | 494.4
16 | 冲洗管DN32 | 根 | 4.04 | 10 | 40.4
17 | 截止阀DN40 J41T-16 | 个 | 1.01 | 130 | 131.3
18 | 截止阀DN40 | 个 | 1.01 | 130 | 131.3
19 | 角式长柄截止阀DN15 | 个 | 2.02 | 15 | 30.3
20 | 截止阀J11T-16K DN25 | 个 | 4.04 | 30.97 | 125.12
21 | 成品拖布池 | 个 | 1.01 | 200 | 202
22 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 4.04 | 350 | 1414
23 | 挂式小便器 | 个 | 2.02 | 500 | 1010
24 | 螺纹水表DN40 | 只 | 1 | 761 | 761
25 | 单管荧光灯220V 1X14W | 套 | 1.01 | 98.67 | 99.66
26 | 双管荧光灯220V 2X28W | 套 | 4.04 | 100.94 | 407.8
27 | 防水防尘灯220V 1X13W | 套 | 2.02 | 80 | 161.6
28 | 单联开关220V,10A | 只 | 3.06 | 3.93 | 12.03
29 | 双联开关220V,10A | 只 | 1.02 | 6.16 | 6.28
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 二三级插座 | 套 | 4.08 | 8.31 | 33.9
31 | 镀锌扁钢-50*5 | m | 15.75 | 12.74 | 200.66
32 | 镀锌扁钢镀锌扁钢-40*4 | m | 23.625 | 9.3 | 219.78
33 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 316.819 | 1.69 | 534.16
34 | 铜芯塑料绝缘线BVR2.5 | m | 158.41 | 1.84 | 291.47
35 | 铜芯电力电缆YJV-2X2.5+PE2.5 | m | 50.5 | 5.99 | 302.5
36 | 铜芯电力电缆YJV-4*16 | m | 50.5 | 43.19 | 2180.99
37 | 刚性阻燃管DN20 | m | 102.714 | 1.25 | 128.39
38 | 开关盒、插座盒 | 个 | 4.08 | 3.7 | 15.1
39 | 接线盒钢制 | 个 | 20.4 | 3.7 | 75.48
40 | 电缆中间接头盒 | 套 | 4.08 | 5 | 20.4
41 | 水 | m3 | 1.407 | 5.73 | 8.06
42 | 灭火器箱(含灭火器)MF/ABC3*2 | 套 | 2 | 194.88 | 389.76
43 | PVC-U排水管De110 | m | 12.16 | 14.91 | 181.31
44 | 配电箱1ALCF | 台 | 1 | 3000 | 3000

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.4 | 56.07 | 22.43
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.4 | 30.63 | 12.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.8 | 6.14 | 4.91
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.4 | 17.44 | 6.98
5 | 其他机械费 | 元 | 8.007 | 1.02 | 8.17
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.005 | 716.38 | 3.58
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 441.64 | 2.21
8 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.105 | 23.15 | 2.43
9 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.053 | 57.1 | 3.03
10 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.029 | 19.93 | 0.58
11 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.438 | 66.69 | 95.9