## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程 | 170523 |  | 90.11 | 528.55 | 14079.86
1.1 | 装修 | 170523 |  | 90.11 | 528.55 | 14079.86
合计 |  | 170523 |  | 90.11 | 528.55 | 14079.86

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程-装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 155580.98 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1721.23
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 333.32
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 243.21 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 171.87
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 90.11 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 90.11 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 528.55
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 14079.86
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 170523

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土建部分 |  |  |  |  | 69091.98 | 1845.96 | 9.12
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、120厚蒸压砂加气混凝土砌块(B06) | m3 | 1.99 | 505.29 | 1005.53 | 220.81 | 1.49
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、专用界面剂一道； 2、5厚抗裂砂浆;复合耐碱网格布一道； 3、15厚WPM15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 33.18 | 61.52 | 2041.23 | 1099.25 | 7.63
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮内墙腻子二遍； 2、无机涂料二度饰面 | m2 | 33.18 | 22.46 | 745.22 | 525.9
4 | 01B001 | 阶梯教室椅子等搬运及防护费用 | 1、阶梯教室椅子等搬运及防护费用 | 项 | 1 | 2000 | 2000
5 | 01B002 | 桌子 | 1、桌子 | 套 | 6 | 900 | 5400
6 | 01B003 | 阶梯教室排软椅 | 1、更换原有座位，成品购买运输及安装，样式甲方自定 | 个 | 120 | 470 | 56400
7 | 01B004 | 强电相关线路及插座布置 | 1、强电相关线路及插座布置 | 项 | 1 | 1500 | 1500
|  | 视频显示部分 |  |  |  |  | 32500
本页小计 | [6 empty] | 69091.98 | 1845.96 | 9.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 01B005 | 75寸会议一体机 | 一、显示屏参数： 1. ★LED液晶屏体，显示尺寸≥75英寸，屏幕使用4K A级硬屏； 2. 显示比例：16:9，产品分辨率：3840*2160，4K超高清显示，对比度：≥1200:1； 3. 可视角度：178°（H）/178°（V）； 4. 亮度：≥400cd/㎡，使用寿命≥30000hrs，面板亮度均匀度≥80%； 5. 屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，最高可达256；【提供国家市场监督管理总局授权机构出具的检测报告复印件，原厂盖章】 6.详见图纸 | 台 | 1 | 24000 | 24000
9 | 01B006 | OPS模块 | 1、I5/8g/128g windows系统 | 台 | 1 | 5000 | 5000
10 | 01B007 | 移动支架 | 1、移动支架 | 套 | 1 | 2000 | 2000
11 | 01B008 | 安装调试费 | 1、安装调试费 | 项 | 1 | 1500 | 1500
|  | 多媒体系统 |  |  |  |  | 44089
本页小计 | [6 empty] | 32500
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 01B009 | 会议全频音响 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 台 | 6 | 2464 | 14784
13 | 01B010 | 音响壁装支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 台 | 6 | 112 | 672
本页小计 | [6 empty] | 15456
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 01B011 | 专业功放 | ▲1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ▲2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 3 | 3542 | 10626
本页小计 | [6 empty] | 10626
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 01B012 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支 | 台 | 1 | 5390 | 5390
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。
16 | 01B013 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 | 4317 | 4317
本页小计 | [6 empty] | 9707
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 01B014 | 一拖二无线话筒 | ▲1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ▲4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 | 套 | 1 | 2590 | 2590
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。
18 | 01B015 | 会议有线话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V | 套 | 4 | 500 | 2000
19 | 01B016 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 | 890 | 890
20 | 01B017 | 音频链接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 14 | 20 | 280
本页小计 | [6 empty] | 5760
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 01B018 | 音频链接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 2 | 20 | 40
22 | 01B019 | 辅助材料 | 完成整个系统辅材 | 批 | 1 | 1000 | 1000
23 | 01B020 | 安装调试费 | 1、安装调试费 | 项 | 1 | 1500 | 1500
|  | 综合布线 |  |  |  |  | 9900
24 | 01B021 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线,线径不低于0.57mm | 箱 | 1 | 650 | 650
25 | 01B022 | RVPE线 | 屏蔽话筒线RVPE2*0.5 | m | 200.00 | 3.5 | 700
26 | 01B023 | 金银音响线 | 300芯金银音响线 | m | 200.00 | 6 | 1200
27 | 01B024 | HDMI成品线 | 30米HDMI成品线,支持4K分辨率 | 条 | 4 | 550 | 2200
28 | 01B025 | 多媒体地插 | 包含HDMI模块、2个卡农头模块、1个六类模块 | 只 | 4 | 200 | 800
本页小计 | [6 empty] | 8090
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 01B026 | 42U机柜 | 产品规格42U网络机柜；600*600*2055mm 1.符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2.单开钢化玻璃前门； 3.单开平板 后门； 4.弧形门边条开圆形通风孔，网孔通风率为75%； 5.前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 6.前后门配高级典雅锁； 7.可配客户需要的各种锁； 8.前后门可改为双开。 9.承载: 静载800KG(带支架)防护等级: IP20 | 台 | 1 | 1850 | 1850
30 | 01B027 | 辅助材料 | 1、完成整个系统辅材 | 项 | 1 | 1000 | 1000
31 | 01B028 | 安装调试费 | 1、安装调试费 | 项 | 1 | 1500 | 1500
本页小计 | [6 empty] | 4350
合计 | [6 empty] | 155580.98 | 1845.96 | 9.12

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇中学实验楼多功能会议室改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 243.21 | 173.53 | 13.27
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 33.18 | 7.33 | 243.21 | 173.53 | 13.27
本页小计 | [6 empty] | 243.21 | 173.53 | 13.27
合计 | [6 empty] | 243.21 | 173.53 | 13.27

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 90.11
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 90.11
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 90.11

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 2.701 | 146 | 394.35
2 | 三类人工 | 工日 | 9.732 | 167 | 1625.24

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝18# | kg | 0.239 | 4.42 | 1.06
2 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 233.129 | 0.35 | 80.66
3 | 42U机柜 | 台 | 1 | 1850 | 1850
4 | 75寸会议一体机 | 台 | 1 | 24000 | 24000
5 | HDMI成品线 | 条 | 4 | 550 | 2200
6 | OPS模块 | 台 | 1 | 5000 | 5000
7 | RVPE线 | m | 200 | 3.5 | 700
8 | 一拖二无线话筒 | 套 | 1 | 2590 | 2590
9 | 专业功放 | 台 | 3 | 3542 | 10626
10 | 会议全频音响 | 台 | 6 | 2464 | 14784
11 | 会议有线话筒 | 套 | 4 | 500 | 2000
12 | 六类网线 | 箱 | 1 | 650 | 650
13 | 多媒体地插 | 只 | 4 | 200 | 800
14 | 安装调试费 | 项 | 3 | 1500 | 4500
15 | 强电相关线路及插座布置 | 项 | 1 | 1500 | 1500
16 | 桌子 | 套 | 6 | 900 | 5400
17 | 电源时序器 | 台 | 1 | 890 | 890
18 | 移动支架 | 套 | 1 | 2000 | 2000
19 | 调音台 | 台 | 1 | 4317 | 4317
20 | 辅助材料 | 项 | 1 | 1000 | 1000
21 | 辅助材料 | 批 | 1 | 1000 | 1000
22 | 金银音响线 | m | 200 | 6 | 1200
23 | 阶梯教室排软椅 | 个 | 120 | 470 | 56400
24 | 阶梯教室椅子等搬运及防护费用 | 项 | 1 | 2000 | 2000
25 | 音响壁装支架 | 台 | 6 | 112 | 672
26 | 音频处理器 | 台 | 1 | 5390 | 5390
27 | 音频链接线 | 条 | 16 | 20 | 320

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 0.031 | 435.03 | 13.49
2 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.01 | 167.09 | 1.67
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.036 | 208.41 | 7.5