## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道三塘村 (大菱塘、尖家庄)亮化增设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 437468.47 |  | 2688.99 | 13912.79 | 36121.25
1.1 | 安装 | 437468.47 |  | 2688.99 | 13912.79 | 36121.25
合计 |  | 437468 |  | 2688.99 | 13912.79 | 36121.25

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 376816.84 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 45422.11
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2748.04
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.05% | 2748.04 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 2688.99 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7869.55
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7869.55 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7869.55 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 13912.79
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 36121.25
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 437468.47

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路灯电气 |  |  |  |  | 376816.84 | 36923.73 | 8830.73
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m 室外明挂.不锈钢防水 SWX1 SWX3 SWX4 | 台 | 3 | 2228.1 | 6684.3 | 536.4
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m 室外明挂.不锈钢防水 SWX2 SWX5 | 台 | 2 | 1892.41 | 3784.82 | 279.82
3 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.C20 钢筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30`如在丘陵（市区）施工时 2.太阳能路灯灯柱（m）≤8 杆高 6M LED路灯 50W | 套 | 2 | 2401.73 | 4803.46 | 116.18 | 116.74
4 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.C20 钢筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30`如在丘陵（市区）施工时 2.大马路弯灯臂长（m）≤1.2 杆高6M LED路灯 50W | 套 | 117 | 1643.31 | 192267.27 | 7810.92 | 3655.08
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`电缆在丘陵地区敷设时:`10mm2以下三芯及以上电力电缆 敷设 YJV5*10 | m | 20.00 | 40.77 | 815.4 | 43.2 | 1.2
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`电缆在丘陵地区敷设时:`10mm2以下三芯及以上电力电缆 YJV5*6敷设 | m | 2331.01 | 27.05 | 63053.82 | 5034.98 | 139.86
本页小计 | [6 empty] | 271409.07 | 13821.5 | 3912.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`电缆在丘陵地区敷设时:`10mm2以下三芯及以上电力电缆 YJV3*6敷设 | m | 1164.28 | 17.11 | 19920.83 | 2514.84 | 69.86
8 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`电缆在丘陵地区敷设时:`10mm2以下三芯及以上电力电缆 YJV3*4敷设 | m | 1325.19 | 14.05 | 18618.92 | 2862.41 | 79.51
9 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.塑料管铺设 直径（mm）≤50`地下铺设电缆（线）保护管公称直径≤25mm时 PE25 | m | 2359.12 | 5.96 | 14060.36 | 4647.47 | 47.18
10 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.塑料管铺设 直径（mm）≤50 PE40 2.满包混凝土加固^非泵送商品混凝土 C15 | m | 2268.15 | 13.94 | 31618.01 | 6282.78 | 68.04
11 | 030409001001 | 接地极 | 1.接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土 50*50*5*2500热镀锌角钢 | 根 | 116 | 108.48 | 12583.68 | 3612.24 | 1299.2
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 5 | 235.35 | 1176.75 | 759.9 | 116.4
13 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网 | 系统 | 5 | 259.86 | 1299.3 | 764.35 | 204.7
14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土 | m3 | 320.00 | 7.4 | 2368 | 937.6 | 857.6
15 | 010103001001 | 回填方 | 1.挖掘机挖一般土方 不装车 三类土 | m3 | 320.00 | 5.81 | 1859.2 | 572.8 | 835.2
16 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 | m2 | 96.00 | 19.82 | 1902.72 | 147.84 | 1340.16
本页小计 | [6 empty] | 105407.77 | 23102.23 | 4917.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 376816.84 | 36923.73 | 8830.73

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2688.99
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 2688.99
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 59.05
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2748.04

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7869.55 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7869.55
合计 |  |  | 7869.55 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 10.937 | 138 | 1509.31
2 | 二类人工 | 工日 | 3.767 | 149 | 561.28
3 | 二类人工 | 工日 | 233.93 | 149 | 34855.57

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 塑料管塑料管铺设 直径（mm）≤50`地下铺设电缆（线）保护管公称直径≤25mm时 PE25 | m | 2429.894 | 2.05 | 4981.28
2 | 塑料管塑料管铺设 直径（mm）≤50 PE40 | m | 2336.195 | 8.72 | 20371.62
3 | 成套灯具太阳能路灯灯柱（m）≤8 杆高 6M LED路灯 50W | 套 | 2.02 | 2190 | 4423.8
4 | 成套灯具大马路弯灯臂长（m）≤1.2 杆高6M LED路灯 50W | 套 | 118.17 | 1430 | 168983.1
5 | 电力电缆铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`电缆在丘陵地区敷设时:`10mm2以下三芯及以上电力电缆 YJV3*4敷设 | m | 1338.442 | 10.85 | 14516.74
6 | 电力电缆铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`电缆在丘陵地区敷设时:`10mm2以下三芯及以上电力电缆 敷设 YJV5*10 | m | 20.2 | 37.3 | 753.54
7 | 电力电缆铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`电缆在丘陵地区敷设时:`10mm2以下三芯及以上电力电缆 YJV3*6敷设 | m | 1175.923 | 13.88 | 16321.81
8 | 电力电缆铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`电缆在丘陵地区敷设时:`10mm2以下三芯及以上电力电缆 YJV5*6敷设 | m | 2354.32 | 23.72 | 55837.41
9 | 接地极接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土 | 根 | 116 | 48.62 | 5639.92
10 | 成套配电箱1.成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m 室外明挂.不锈钢防水 SWX1 SWX3 SWX4 | 台 | 3 | 1968 | 5904
11 | 成套配电箱1.成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m 室外明挂.不锈钢防水 SWX2 SWX5 | 台 | 2 | 1686 | 3372

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 1 | 56.07 | 56.07
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 1 | 30.63 | 30.63
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 5 | 40.94 | 204.7
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 2 | 6.14 | 12.28
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 1 | 17.44 | 17.44
6 | 其他机械费 | 元 | 78.391 | 1.02 | 79.96
7 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.148 | 852.4 | 126.16
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.479 | 1060.82 | 1568.95
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 2.96 | 736.59 | 2180.31
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.053 | 447.45 | 23.71
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.223 | 460.74 | 102.75
12 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 2.729 | 624.21 | 1703.47
13 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.121 | 39.74 | 4.81
14 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.121 | 46.85 | 5.67
15 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.121 | 27.99 | 3.39
16 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班 | 7.839 | 5.14 | 40.29
17 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.027 | 102.85 | 2.78
18 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.108 | 106.95 | 11.55
19 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 0.941 | 1424.95 | 1340.88
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.032 | 5.08 | 5.24
21 | 弧焊机 综合 | 台班 | 19.488 | 66.69 | 1299.65