## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州温泉湖王金发故居景观设计工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 821517 |  | 5215.13 | 30359.51 | 67831.68
1.1 | 园林 | 821517 |  | 5215.13 | 30359.51 | 67831.68
合计 |  | 821517 |  | 5215.13 | 30359.51 | 67831.68

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 668999.13 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 92872.07
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 18436.93
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 12290.53 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5156.71
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.27% | 6146.4 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.32% | 5215.13 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 35889.78
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 35889.78 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 35889.78 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 30359.51
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 67831.68
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 821517

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 25068.07 | 4393.23 | 4431.05
1 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1、绿地细平整 | m2 | 96.00 | 5.32 | 510.72 | 403.2
2 | 050101011002 | 绿地起坡造型 | 1、绿地起坡造型机械造型 | m2 | 96.00 | 7.38 | 708.48 | 201.6 | 360.96
3 | 040103002007 | 余方弃置 | 1、清除杂物(包括建筑垃圾和各 种生活垃圾)30CM 2、运距自行考虑 | m2 | 751.45 | 5.35 | 4020.26 | 90.17 | 3111
4 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土（营养土） | m3 | 43.20 | 43.11 | 1862.35 | 35.86 | 219.46
5 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类：乌桕(枝叶茂盛,型优美,三级分叉) 2.胸径或干径：φ11-12 3.株高、冠径：H700-800 P≥500 4.养护期：2年 | 株 | 1 | 735.93 | 735.93 | 202.12 | 32.34
6 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类：罗汉松(原有移植) 2.养护期：2年 | 株 | 2 | 376.1 | 752.2 | 484.52 | 79.9
7 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类：日本早樱(全冠,枝叶茂盛,型优美,具体品种为染井吉野) 2.胸径或干径：D8-9 3.株高、冠径：H220-250 P≥250 4.养护期：2年 | 株 | 5 | 384.33 | 1921.65 | 469.95 | 114.3
本页小计 | [6 empty] | 10511.59 | 1887.42 | 3917.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类：红枫（全冠,枝叶茂盛,型优美) 2.胸径或干径：D6-7 3.株高、冠径：H200-230 P≥200 4.养护期：2年 | 株 | 1 | 378.28 | 378.28 | 76.77 | 9.91
9 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.种类：慈孝竹(全冠,枝叶茂盛,型优美) 2.灌丛高：H230-260 3.蓬径：P≥250 4.养护期：2年 | 株 | 1 | 268.71 | 268.71 | 51.1 | 24.01
10 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：春鹃（小毛球） 2.株高或蓬径：H25-30 P20-25 3.单位面积株数：46株/m2 4.养护期：2年 | m2 | 16.00 | 298.75 | 4780 | 329.12 | 84.16
11 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金森女贞（小毛球） 2.株高或蓬径：H35-40 P25-30 3.单位面积株数：46株/m2 4.养护期：2年 | m2 | 6.00 | 104.63 | 627.78 | 123.42 | 31.56
12 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：佛甲草 2.铺种方式：满铺 3.养护期：2年 | m2 | 7.00 | 36.33 | 254.31 | 86.45 | 18.41
13 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠（小毛球） 2.株高或蓬径：H50-55 P40-45 3.单位面积株数：46株/m2 4.养护期：2年 | m2 | 14.00 | 192.49 | 2694.86 | 287.98 | 73.64
本页小计 | [6 empty] | 9003.94 | 954.84 | 241.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 050102007008 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红花檵木（小毛球） 2.株高或蓬径：H40-45 P35-40 3.单位面积株数：46株/m2 4.养护期：2年 | m2 | 6.00 | 232.51 | 1395.06 | 123.42 | 31.56
15 | 050102007009 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：细叶芒（小毛球） 2.株高或蓬径：H90 P70 3.单位面积株数：单位为丛，每丛/叶片61-80支 4.养护期：2年 | m2 | 5.00 | 44.92 | 224.6 | 111.75 | 26.3
16 | 050102003001 | 栽植竹类 | 1.竹种类：刚竹 2.竹胸径或根盘丛径：杆径3-4cm，9株/㎡ 3.养护期： | 株 | 162 | 17.6 | 2851.2 | 1124.28 | 137.7
17 | 050102008005 | 栽植花卉 | 1.花卉种类：兰花三七 2.单位面积株数：（64丛/㎡,每丛10芽） 3.养护期：2年 | m2 | 24.00 | 45.07 | 1081.68 | 191.52 | 75.84
|  | 园路 |  |  |  |  | 321643.68 | 56721.96 | 2946.61
本页小计 | [6 empty] | 5552.54 | 1550.97 | 271.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 050201002001 | 踏（蹬）道 | 1、150厚350*900高湖石（含斜角），150厚400*900高湖石（含斜角），150*200*900高湖石粗凿面 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 | m2 | 84.22 | 560.08 | 47169.94 | 8211.45 | 394.15
19 | 050201001007 | 园路 | 1、100厚100x100弹石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 | m2 | 62.09 | 380.24 | 23609.1 | 5273.3 | 139.7
20 | 050201001008 | 园路 | 1、50厚高湖石荔枝面 2、30厚1:3水泥砂浆 3、150厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 | m2 | 70.60 | 338.2 | 23876.92 | 5063.43 | 336.06
21 | 050201001009 | 园路 | 1、100厚450x900老石板 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 | m2 | 426.90 | 455.81 | 194585.29 | 31244.81 | 1946.66
22 | 050201003002 | 路牙铺设 | 1、150厚300x900高湖石粗凿面 2、30厚1:3水泥沙浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 | m | 16.40 | 243.3 | 3990.12 | 686.01 | 15.42
本页小计 | [6 empty] | 293231.37 | 50479 | 2831.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 050201003003 | 路牙铺设 | 1、150厚200x900高湖石粗凿面 2、30厚1:3水泥沙浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 | m | 8.99 | 191.8 | 1724.28 | 376.05 | 8.45
24 | 050201003004 | 路牙铺设 | 1、150厚150x900高湖石粗凿面 2、30厚1:3水泥沙浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 | m | 43.34 | 166.05 | 7196.61 | 1812.91 | 40.74
25 | 050307016003 | 花池 | 1、100x300高湖石粗凿面（六等分）弧形加工 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、M7.5砂浆砌Mu10砖 4、100厚C20混凝土 5、150厚级配碎石垫层 6、素土夯实,压实系数≥0.93 7、详见施工图 | m | 7.54 | 156.46 | 1179.71 | 340.96 | 7.09
26 | 050307016005 | 平台 | 1、50厚200x600高湖石荔枝面贴面，150厚350*900高湖石压顶 2、30厚1:3水泥砂浆 3、M7.5砂浆砌Mu10砖 4、200厚C20混凝土 5、100厚级配碎石垫层 6、素土夯实,压实系数≥0.93 7、详见施工图15-4 | m | 28.32 | 646.6 | 18311.71 | 3713.04 | 58.34
|  | 景墙 |  |  |  |  | 261681.57 | 19432.6 | 2793.61
本页小计 | [6 empty] | 28412.31 | 6242.96 | 114.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 050307010001 | 景墙 | 1.土质类别：素土夯实 2.垫层材料种类：100厚碎石垫层，100厚C20混凝土垫层 3.基础材料种类、规格：300厚C25混凝土垫层 4.墙体材料种类、规格：C25混凝土墙体 5、30厚多规格火山石板饰面 详见施工图景墙一 | m | 9.15 | 2051.74 | 18773.42 | 3609.77 | 45.2
28 | 05B004 | 100厚800x1500青石板浮雕 | 1、100厚800x1500青石板浮雕安装(暂估价） | 块 | 7 | 10000 | 70000
29 | 050307010002 | 景墙 | 1.土质类别：素土夯实 2.垫层材料种类：100厚碎石垫层，100厚C20混凝土垫层 3.基础材料种类、规格：300厚C25混凝土垫层 4.墙体材料种类、规格：C25混凝土墙体 5、浆砌火山石，外不漏浆 表面平整 详见施工图景墙二、三 | m | 15.22 | 1302.07 | 19817.51 | 5027.93 | 67.58
30 | 05B007 | 耐候钢板 | 1、10厚钢板 | m2 | 14.40 | 526.79 | 7585.78 | 326.16
31 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件及螺栓 | t | 0.100 | 11815.19 | 1181.52 | 281.63 | 192.36
32 | 05B006 | 耐候钢板 | 1、6厚耐候钢板 | m2 | 76.78 | 331.16 | 25426.46 | 1739.07
本页小计 | [6 empty] | 142784.69 | 10984.56 | 305.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 05B008 | 耐候钢板 | 1、5厚耐候钢板封口 | m2 | 0.40 | 282.25 | 112.9 | 9.06
34 | 050402001003 | 现浇混凝土垫层 | 1、C20混凝土垫层 | m3 | 4.37 | 668.15 | 2919.82 | 661.01 | 17.22
35 | 050402001004 | 现浇混凝土垫层 | 1、C25混凝土垫层 | m3 | 1.26 | 684.57 | 862.56 | 190.59 | 4.96
36 | 040202011002 | 碎石 | 1、碎石垫层 | m3 | 0.24 | 280.9 | 67.42 | 9.76 | 0.29
37 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、金属面刷氟碳漆 ~二遍 | m2 | 14.40 | 34.95 | 503.28 | 233.28
38 | 050304003002 | 金属柱、梁 | 1、40x40镀锌方钢壁厚2.0、40x60镀锌方钢壁厚2.0、100x200方钢壁厚6.0制作安装 | t | 2.177 | 8881.98 | 19336.07 | 3367.32 | 2000.36
39 | 05B005 | 景墙四造型绘制 | 1、景墙四造型绘制(暂估价） 2、详见施工图 | 项 | 1 | 80000 | 80000
40 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内 | t | 0.850 | 6084.57 | 5171.88 | 492.74 | 61.67
41 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖地槽、地沟 三类土干土深度（m）1以内 | m3 | 98.04 | 34.07 | 3340.22 | 2634.33
42 | 040103001003 | 回填方 | 1、回填土人工夯实 | m3 | 58.82 | 18.32 | 1077.58 | 849.95
43 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：自行考虑 | m3 | 39.22 | 12.88 | 505.15 |  | 403.97
44 | 05B010 | 原路面施工破损处修复 | 1、原路面施工破损处修复 | 项 | 1 | 5000 | 5000
本页小计 | [6 empty] | 118896.88 | 8448.04 | 2488.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 灯、电缆 |  |  |  |  | 60605.81 | 10889.38 | 1013.52
45 | 030412007004 | 一般路灯 | 1.庭院路灯（型 号 规 格 (景观定)1*50W,AC220V,LED灯,3000K,暖白色,IP65 H3000 2.C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30 | 套 | 6 | 2090.5 | 12543 | 500.82 | 223.02
46 | 030412007005 | 一般路灯 | 1.草坪灯 (景观定)1*18W,DC24V,LED灯,2700K,暖白色,IP65(自带变压器) 2.C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30 | 套 | 4 | 471.82 | 1887.28 | 196.96 | 1.88
47 | Z030412013001 | 景观灯 | 1.投光灯(景观定)1*18W,DC24V,LED,3300K,暖白色,IP65(自带变压器) 2.C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30 | 套 | 37 | 217.42 | 8044.54 | 1256.52 | 0.37
48 | Z030412013002 | 景观灯 | 1.洗墙灯 (景观定)1*9W,DC24V,LED灯,2700K,暖白色,IP65(自带变压器) | 套 | 7 | 216.68 | 1516.76 | 236.95
49 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.塑料管铺设 直径（mm）≤50 PE25（暂定） | m | 1436.00 | 7.22 | 10367.92 | 3848.48 | 43.08
50 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`10mm2以下三芯及以上电力电缆敷设 YJV3*4（暂定） | m | 1523.00 | 13.17 | 20057.91 | 2863.24 | 76.15
51 | 030409001001 | 接地极 | 1.接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土 镀锌角钢50*50*5*2500 | 根 | 54 | 105.76 | 5711.04 | 1681.56 | 604.8
本页小计 | [6 empty] | 60128.45 | 10584.53 | 949.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 226.67 | 226.67 | 151.98 | 23.28
53 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网 | 系统 | 1 | 250.69 | 250.69 | 152.87 | 40.94
本页小计 | [6 empty] | 477.36 | 304.85 | 64.22
合计 | [6 empty] | 668999.13 | 91437.17 | 11184.79

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）10以内 | 株 | 8 | 5.08 | 40.64 | 21.6
2 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）15以内 | 株 | 1 | 6.75 | 6.75 | 3.38
3 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、树棍支撑三脚桩 | 株 | 9 | 20.84 | 187.56 | 30.42
4 | 050402001002 | 现浇混凝土垫层 | 1、混凝土垫层基础模板 | m2 | 44.08 | 49.14 | 2166.09 | 1047.78 | 46.28
5 | 041102017002 | 挡墙模板 | 1、挡墙 现浇混凝土模板 | m2 | 53.07 | 69.41 | 3683.59 | 1304.99 | 989.22
6 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4205.9 | 4205.9 | 596 | 1742.69
7 | 05B003 | 王金发雕塑及基础清洗 | 1、王金发雕塑及基础清洗 | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 12290.53 | 3004.17 | 2778.19
合计 | [6 empty] | 12290.53 | 3004.17 | 2778.19

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5215.13
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.32 | 5215.13
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.95 | 931.27
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 6146.4

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 35889.78 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 35889.78
合计 |  |  | 35889.78 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 57.472 | 138 | 7931.14
2 | 二类人工 | 工日 | 516.813 | 149 | 77005.14
3 | 三类人工 | 工日 | 55.588 | 171 | 9505.55

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.888 | 4953 | 4398.26
2 | 10厚钢板 | m2 | 15.84 | 444.62 | 7042.78
3 | 5厚耐候钢板 | m2 | 0.44 | 222.31 | 97.82
4 | 6厚耐候钢板 | m2 | 84.458 | 266.77 | 22530.86
5 | 电焊条E43系列 | kg | 97.286 | 6.81 | 662.52
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 3.086 | 0.52 | 1.61
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 37303.664 | 0.57 | 21113.87
8 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 90.82 | 0.61 | 55.04
9 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 12.951 | 0.63 | 8.13
10 | 黄砂净砂 | t | 129.006 | 180 | 23221.08
11 | 碎石综合 | t | 111.163 | 126 | 14006.54
12 | 碎石40—60 | t | 166.13 | 126 | 20932.38
13 | 浆砌火山石，外不漏浆 | m3 | 16.766 | 500 | 8383
14 | 高湖石100x300高湖石粗凿面（六等分）弧形加工 | m | 8.155 | 60 | 489.3
15 | 高湖石150厚300x900高湖石粗凿面 | m | 16.892 | 150 | 2533.8
16 | 高湖石150厚200x900高湖石粗凿面 | m | 9.26 | 100 | 926
17 | 高湖石150厚150x900高湖石粗凿面 | m | 44.64 | 75 | 3348
18 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.679 | 424.8 | 713.24
19 | 火山石板30厚 | m2 | 44.472 | 172 | 7649.18
20 | 高湖石150厚350*900 | m2 | 29.453 | 312 | 9189.34
21 | 高湖石荔枝面50厚 | m2 | 85.266 | 124 | 10572.98
22 | 高湖石150厚 | m2 | 90.2 | 312 | 28142.4
23 | 钢支撑 | kg | 33.364 | 5.49 | 183.17
24 | 水 | m3 | 177.181 | 5.73 | 1015.25
25 | 佛甲草64丛/㎡ | m2 | 7.35 | 15 | 110.25
26 | 兰花三七64丛/㎡ | m2 | 25.2 | 26.09 | 657.47
27 | 春鹃（小毛球）H25-30 P20-25 | 株 | 772.8 | 5.41 | 4180.85
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 红叶石楠（小毛球）H50-55 P40-45 | 株 | 676.2 | 3.21 | 2170.6
29 | 红花檵木（小毛球）H40-45 P35-40 | 株 | 289.8 | 4.04 | 1170.79
30 | 细叶芒（小毛球）H25-30 P15-20 | M2 | 5.25 | 5 | 26.25
31 | 金森女贞（小毛球）H40-45 P30-40 | 株 | 289.8 | 1.39 | 402.82
32 | 日本早樱D8-9 H220-250 P≥250 | 株 | 5.05 | 229 | 1156.45
33 | 慈孝竹H230-260 P≥250 | 株 | 1.05 | 156.9 | 164.75
34 | 种植土 | m3 | 44.064 | 35 | 1542.24

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1 | 40.94 | 40.94
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
6 | 其他机械费 | 元 | 28.72 | 1.02 | 29.29
7 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.653 | 846.5 | 552.76
8 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.307 | 931.79 | 286.06
9 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.021 | 1054.52 | 1076.66
10 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 44.8 | 29.99 | 1343.55
11 | 履带式起重机5t | 台班 | 1.486 | 541.07 | 804.03
12 | 轮胎式起重机20t | 台班 | 0.653 | 1052.3 | 687.15
13 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.331 | 733.75 | 242.87
14 | 门式起重机10t | 台班 | 1.372 | 486.21 | 667.08
15 | 载货汽车4t | 台班 | 0.347 | 444.65 | 154.29
16 | 载货汽车5t | 台班 | 0.061 | 457.52 | 27.91
17 | 自卸汽车8t | 台班 | 0.663 | 609.26 | 403.94
18 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.463 | 925.21 | 2278.79
19 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1215.43 | 1215.43
20 | 轨道平车10t | 台班 | 0.61 | 88.11 | 53.75
21 | 洒水车4000L | 台班 | 0.275 | 502.04 | 138.06
22 | 洒水车4000L | 台班 | 0.852 | 516.04 | 439.67
23 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.135 | 622.21 | 84
24 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.041 | 314.53 | 12.9
25 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 8.237 | 170.09 | 1401.03
26 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.085 | 46.85 | 3.98
27 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.17 | 27.99 | 4.76
28 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.675 | 30.08 | 20.3
29 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.305 | 22.78 | 6.95
30 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.018 | 390.93 | 7.04
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 管子切断机250mm | 台班 | 0.435 | 47.65 | 20.73
32 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.004 | 88.32 | 0.35
33 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班 | 2.872 | 5.14 | 14.76
34 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 7.703 | 102.85 | 792.25
35 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.077 | 131.93 | 10.16
36 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.036 | 9.73 | 0.35
37 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.368 | 13.13 | 4.83
38 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.575 | 5.08 | 2.92
39 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 2.999 | 116 | 347.88
40 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.382 | 425.83 | 162.67
41 | 弧焊机 综合 | 台班 | 9.072 | 66.69 | 605.01