## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市黄泽镇中心小学厕所改造 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 140803元
| (大写): | 壹拾肆万零捌佰零叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市黄泽镇中心小学厕所改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 140803 |  | 1785.32 | 8951.36 | 11625.98
1.1 | 建筑 | 113473 |  | 1519.38 | 7755.22 | 9369.37
1.2 | 安装 | 27330 |  | 265.94 | 1196.14 | 2256.61
合计 |  | 140803 |  | 1785.32 | 8951.36 | 11625.98

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 92946.08 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 27186.1
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2372.03
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 852.65 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 590.47
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 1519.38 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 1519.38 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1030.73
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1030.73 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1030.73 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 7755.22
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 9369.37
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 113473

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 内墙改造做法 |  |  |  |  | 27849.97 | 13070.58 | 31.27
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：铲除并清理原瓷砖内墙面至基层 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m2 | 148.89 | 11.27 | 1677.99 | 1082.43
2 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型：卫生间内部1.500米以下,过道内墙1.650米以下及过道栏杆内侧1.100米高 2.面层材料品种、规格、颜色：14厚M15石灰水泥砂浆分层抹平，6厚M20水泥砂浆粘贴层，8厚瓷砖面层(瓷砖规格300X600),白水泥擦缝 | m2 | 148.89 | 135.69 | 20202.88 | 8026.66 | 31.27
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：铲除并清理原有涂料面层至水泥砂浆基层 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 167.86 | 9 | 1510.74 | 1111.23
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：清补基层满刮水性腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆两度 | m2 | 167.86 | 26.56 | 4458.36 | 2850.26
|  | 天棚做法 |  |  |  |  | 2569.4 | 1692.35
5 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚抹灰面铲除 2.垃圾运输 | m2 | 104.66 | 13 | 1360.58 | 954.5
6 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 104.66 | 11.55 | 1208.82 | 737.85
本页小计 | [6 empty] | 30419.37 | 14762.93 | 31.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 小便槽及大便槽改造 |  |  |  |  | 16673.32 | 2414.88 | 64.75
7 | 01B001 | 原有小便槽及大便槽凿除并清理 | 1.原有小便槽,大便槽及隔断凿除并清理 | 项 | 1 | 3000 | 3000
8 | 01B002 | 不锈钢小便槽 | 1、1.2厚拉丝不锈钢小便槽 | m2 | 20.82 | 370.32 | 7710.06 | 1102.42
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：轻骨料混凝土填充 | m3 | 7.57 | 579.62 | 4387.72 | 788.34 | 59.42
10 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖砌筑 | m3 | 2.38 | 661.99 | 1575.54 | 524.12 | 5.33
|  | 卫生间内部(男卫、女卫)及走廊地面 |  |  |  |  | 26183.65 | 7855.6 | 54.22
11 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：凿除并清理原有地砖地面至基层 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m2 | 125.45 | 23.75 | 2979.44 | 2209.17
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位：一层卫生间内部(男卫、女卫)及走廊地面 2.结合层厚度、砂浆配合比：纯水泥浆一道提浆抹平(内掺建筑胶)，30厚M20干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚300X300防滑地砖面层(纯水泥浆擦缝) | m2 | 61.47 | 130.05 | 7994.17 | 2364.75 | 19.67
本页小计 | [6 empty] | 27646.93 | 6988.8 | 84.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位：二层卫生间内部(男卫、女卫)及走廊地面 2.找平层：20厚M20水泥砂浆找平找坡(最薄处20) 3.结合层厚度、砂浆配合比：纯水泥浆一道提浆抹平(内掺建筑胶)，30厚M20干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：10厚300X300防滑地砖面层(纯水泥浆擦缝) | m2 | 63.98 | 153.8 | 9840.12 | 3028.17 | 34.55
14 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位：二层卫生间内部(男卫、女卫)及走廊地面 2.涂膜厚度、遍数：2厚高聚物改性沥青防水涂料,上翻墙裙300高 | m2 | 73.48 | 73.08 | 5369.92 | 253.51
|  | 洗手台 |  |  |  |  | 1202.35 | 584.13
15 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色：成品大理石面洗手台 | m2 | 3.12 | 385.37 | 1202.35 | 584.13
|  | 隔板 |  |  |  |  | 18069.5 | 4200.59
16 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 99.54 | 181.53 | 18069.5 | 4200.59
|  | 屋面防水 |  |  |  |  | 397.89 | 27.88
17 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 8.50 | 41.81 | 355.39 | 27.88
18 | 01B005 | 屋面处理 | 清理屋面;专用粘结剂一道 | m2 | 8.50 | 5 | 42.5
本页小计 | [6 empty] | 34879.78 | 8094.28 | 34.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 92946.08 | 29846.01 | 150.24

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 852.65 | 608.71 | 52.44
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 113.99 | 7.48 | 852.65 | 608.71 | 52.44
本页小计 | [6 empty] | 852.65 | 608.71 | 52.44
合计 | [6 empty] | 852.65 | 608.71 | 52.44

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1519.38
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 1519.38
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1519.38

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1030.73 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1030.73 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1030.73 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 50.734 | 149 | 7559.37
2 | 三类人工 | 工日 | 133.877 | 171 | 22892.97

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角钢Q235B综合 | kg | 26.529 | 4.99 | 132.41
2 | 拉丝不锈钢1.2厚 | m2 | 21.861 | 284 | 6208.52
3 | 木砂纸 | 张 | 71.29 | 1.05 | 74.9
4 | 镀锌铁丝18# | kg | 0.821 | 4.42 | 3.63
5 | 钢板网 | m2 | 1.75 | 7.81 | 13.67
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2401.659 | 0.53 | 1275.28
7 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 43.467 | 0.63 | 27.3
8 | 黄砂净砂 | t | 6.299 | 180 | 1133.82
9 | 碎石综合 | t | 9.358 | 126 | 1179.11
10 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.307 | 504.4 | 659.25
11 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 8744.735 | 0.36 | 3165.59
12 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 3621.154 | 0.38 | 1379.66
13 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1252.909 | 0.39 | 488.63
14 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 828.597 | 0.33 | 276.75
15 | 杉板枋材 | m3 | 0.003 | 1681 | 5.04
16 | 瓷砖 | m2 | 153.357 | 55 | 8434.64
17 | 地砖 | m2 | 129.213 | 60 | 7752.78
18 | 大理石板 | m2 | 3.182 | 100 | 318.2
19 | 乳胶漆 | kg | 78.595 | 9.73 | 764.73
20 | 红丹防锈漆 | kg | 0.311 | 7.04 | 2.19
21 | 石油沥青 | kg | 1.319 | 2.72 | 3.59
22 | 弹性体改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 9.605 | 28.32 | 272.01
23 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 326.251 | 15.49 | 5053.63
24 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.508 | 7.3 | 3.71
25 | 溶剂油 | kg | 0.035 | 2.34 | 0.08
26 | 汽油综合 | kg | 3.173 | 10.57 | 33.54
27 | 液化石油气 | kg | 2.294 | 3.87 | 8.87
28 | 玻璃胶335克 | 支 | 3.935 | 10.55 | 41.5
29 | 万能胶环氧树脂 | kg | 6.496 | 19.35 | 125.69
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 锯木屑 | m3 | 0.753 | 21.98 | 16.55
31 | 电 | kW·h | 38.334 | 0.88 | 33.73
32 | 水 | m3 | 12.974 | 5.73 | 74.34
33 | 脚手架钢管 | kg | 6.008 | 4.87 | 29.26
34 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.13 | 5.8 | 0.75
35 | 脚手架扣件 | 只 | 1.528 | 5.32 | 8.14
36 | 竹脚手片 | m2 | 1.368 | 8.5 | 11.63
37 | 成品卫生间隔断 | m2 | 99.54 | 130 | 12940.2

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 0.106 | 498.16 | 52.8
2 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.229 | 235.62 | 53.96
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.429 | 211.41 | 90.69
4 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.409 | 13.13 | 5.37

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 23154.92 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3859.77
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 474.08
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 208.14 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 45.35
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 265.94 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 265.94 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 248.25
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 248.25 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 248.25 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1196.14
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2256.61
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 27330

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 3286.56 | 1036.9 | 23.75
1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：钢制 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 45.20 | 15.28 | 690.66 | 311.43
2 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格、型号：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：管内或桥架内穿线 | m | 124.64 | 3.26 | 406.33 | 83.51
3 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格、型号：WDZ-BYJR-2.5 3、配线部位：管内或桥架内穿线 | m | 10.96 | 3.26 | 35.73 | 7.34
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：防水防尘灯 2、规格、型号：LED 1*24W | 套 | 12 | 80.69 | 968.28 | 214.56
5 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：防水防尘灯（原有拆除） 2、规格、型号：LED 1*24W | 套 | 12 | 13.59 | 163.08 | 107.28
6 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：换气扇 ￠500 | 台 | 4 | 174.64 | 698.56 | 125.16
7 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：防水二三极插座(安全型) 2、规格、型号：250V 10A | 个 | 2 | 27.03 | 54.06 | 17.22
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 6 | 6.44 | 38.64 | 18.42
9 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：交流供电系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：综合 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 3286.56 | 1036.9 | 23.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水工程 |  |  |  |  | 19868.36 | 3174.84 | 20.17
10 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 23.16 | 45.71 | 1058.64 | 292.05 | 2.55
11 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 25.38 | 29.86 | 757.85 | 261.41 | 2.79
12 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 71.34 | 22.69 | 1618.7 | 612.1 | 7.85
13 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 18.38 | 18.6 | 341.87 | 141.89 | 2.02
本页小计 | [6 empty] | 3777.06 | 1307.45 | 15.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 4.96 | 14.8 | 73.41 | 34.08 | 0.55
15 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.浴缸材质：陶瓷拖把池 | 组 | 4 | 397.88 | 1591.52 | 113.36
16 | 031004015001 | 小便槽冲洗管 | 小便槽冲洗管 DN20 | m | 13.00 | 42.51 | 552.63 | 367.25 | 4.03
17 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：电磁阀 DN20 | 个 | 2 | 519.32 | 1038.64 | 14.9 | 0.38
18 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：蹲便器（成套） | 组 | 35 | 357.84 | 12524.4 | 1319.5
19 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：新建洗手台水龙头 | 组 | 10 | 11.07 | 110.7 | 18.3
20 | 03B001 | 原有排水管道清理疏通 | 原有排水管道清理疏通 | 项 | 1 | 200 | 200
本页小计 | [6 empty] | 16091.3 | 1867.39 | 4.96
合计 | [6 empty] | 23154.92 | 4211.74 | 43.92

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施费 |  |  | 0 |  | 208.14 | 50.06
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 208.14 | 208.14 | 50.06
本页小计 | [6 empty] | 208.14 | 50.06
合计 | [6 empty] | 208.14 | 50.06

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 265.94
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 265.94
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 265.94

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 248.25 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 248.25 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 248.25 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 28.607 | 149 | 4262.44

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.181 | 4.42 | 0.8
2 | 电 | kW·h | 0.128 | 0.88 | 0.11
3 | 水 | m3 | 0.421 | 5.73 | 2.41
4 | 水嘴DN15 | 个 | 10.1 | 8.5 | 85.85
5 | 塑料管DN20 | m | 13.26 | 3.44 | 45.61
6 | 塑料给水管DN15 | m | 5.039 | 3.44 | 17.33
7 | 塑料给水管DN20 | m | 18.674 | 5.85 | 109.24
8 | 塑料给水管DN25 | m | 72.481 | 7.66 | 555.2
9 | 塑料给水管DN32 | m | 25.786 | 12.19 | 314.33
10 | 塑料给水管DN40 | m | 23.531 | 22.83 | 537.21
11 | 电磁阀DN20 | 个 | 2.02 | 500 | 1010
12 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 35.35 | 280 | 9898
13 | 防水防尘灯LED 1*24W | 套 | 12.12 | 55 | 666.6
14 | 防水二三极插座(安全型) | 套 | 2.04 | 15 | 30.6
15 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-2.5 | m | 12.714 | 2.06 | 26.22
16 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 144.582 | 2.06 | 298.13
17 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 46.556 | 4.99 | 232.31
18 | 接线盒 | 个 | 6.12 | 1.5 | 9.18
19 | 换气扇 ￠500 | 台 | 4 | 133 | 532

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 15.039 | 1.02 | 15.34
6 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.65 | 6.26 | 4.07
7 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.016 | 23.15 | 0.37
8 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.019 | 19.93 | 0.38