## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市教师进修学校培训教室提升改造工程 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 227177元
| (大写): | 贰拾贰万柒仟壹佰柒拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市教师进修学校培训教室提升改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 227177 | 4500 | 3178.64 | 13313.54 | 18757.74
1.1 | 建筑 | 204449 | 4500 | 2790.15 | 11857.06 | 16881.1
1.2 | 安装 | 22728 |  | 388.49 | 1456.48 | 1876.64
合计 |  | 227177 | 4500 | 3178.64 | 13313.54 | 18757.74

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 158836.12 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 40411.14
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7942.83
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5152.68 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2056.83
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 2790.15 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 2790.15 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 8931.8
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 8931.8 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 8931.8 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 11857.06
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 16881.1
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 204449

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 9639.87 | 1176.66 | 1.5
1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有窗套，清理并外运，运距施工方自行考虑 | m | 65.70 | 4.58 | 300.91 | 167.54
2 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、20厚1:3水泥砂浆找平 2、20厚大理石窗台板，石材专用粘结剂 | m2 | 2.42 | 588.19 | 1423.42 | 302.84 | 1.5
3 | 010808001001 | 木门窗套 | 成品实木室内窗套（需做防腐防水处理） | m | 65.70 | 120.48 | 7915.54 | 706.28
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 54437.39 | 16275.49 | 84.77
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.30*40轻钢龙骨单层 2.18mm厚高密度板正面开槽、背面穿孔吸音板面层、吸音棉 | m2 | 242.19 | 213.18 | 51630.06 | 15095.7 | 84.77
5 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.50MM不锈钢收口 | m | 223.87 | 12.54 | 2807.33 | 1179.79
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 43117.96 | 7468.48 | 37.04
6 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有地板，清理并外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 210.56 | 8.98 | 1890.83 | 1044.38
7 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 12厚成品强化地板铺设 | m2 | 195.06 | 128.08 | 24983.28 | 1952.55
8 | 011702027001 | 台阶 | 1.砖砌台阶 2.20mm厚MU20水泥砂浆分层抹平 | m2 | 30.11 | 295.59 | 8900.21 | 3224.78 | 37.04
9 | 011502001002 | 金属装饰线 | 玫瑰金不锈钢包边嵌入 | m | 112.22 | 14.52 | 1629.43 | 508.36
本页小计 | [6 empty] | 101481.01 | 24182.22 | 123.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011105005002 | 木质踢脚线 | 80MM成品踢脚线 | m | 84.68 | 67.48 | 5714.21 | 738.41
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 31291.31 | 10941.44
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.9厘板打底 3.刷防火涂料 ~二遍 4.吸音石膏板吊顶 | m2 | 114.78 | 163.68 | 18787.19 | 6385.21
12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.9厘板打底 3.刷防火涂料 ~二遍 4.吸音石膏板吊顶 | m2 | 58.47 | 170.75 | 9983.75 | 3703.49
13 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯槽，细木工板打底，石膏板面层，做法尺寸详见图纸 | m2 | 23.21 | 108.59 | 2520.37 | 852.74
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 15849.59 | 8601.05
14 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 三楼阶梯教室 1.铲除原有涂料面层至楼板（吊顶）基层 2.垃圾清理并外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 147.68 | 10 | 1476.8 | 977.64
15 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~二遍 | m2 | 388.49 | 27.89 | 10834.99 | 5633.11
16 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 | m2 | 10.00 | 30.42 | 304.2 | 162.3
本页小计 | [6 empty] | 49621.51 | 18452.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 走廊内墙面 1.抹灰面铲涂料 2.垃圾清理并外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 80.00 | 10 | 800 | 529.6
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 走廊内墙面零星修补 | m2 | 80.00 | 30.42 | 2433.6 | 1298.4
|  | 自补 |  |  |  |  | 4500
19 | 01B001 | 成品实木音控柜 | 成品实木音控柜，尺寸为1400*1000*1500 | 个 | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 4000
20 | 01B002 | 保护原有灯具 | 保护原有灯具 |  | 1 | 500 | 500 |  |  | 500
本页小计 | [6 empty] | 7733.6 | 1828 |  | 4500
合计 | [6 empty] | 158836.12 | 44463.12 | 123.31 | 4500

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 5152.68 | 2179.21 | 105.22
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 225.13 | 12.81 | 2883.92 | 2003.66 | 96.81
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以上 | m2 | 35.04 | 7.67 | 268.76 | 175.55 | 8.41
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输 | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 5152.68 | 2179.21 | 105.22
合计 | [6 empty] | 5152.68 | 2179.21 | 105.22

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2790.15
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 2790.15
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2790.15

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 8931.8 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 8931.8 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8931.8 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 8931.8 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 8931.8
合计 |  |  | 8931.8 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 54.505 | 149 | 8121.25
2 | 三类人工 | 工日 | 22.906 | 171 | 3916.93
3 | 三类人工 | 工日 | 202.353 | 171 | 34602.36

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 圆钉 | kg | 20.3 | 4.25 | 86.28
2 | 电焊条E43系列 | kg | 0.253 | 6.81 | 1.72
3 | 镀锌铁丝18# | kg | 6.167 | 4.25 | 26.21
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 17.802 | 0.47 | 8.42
5 | 黄砂净砂 | t | 0.069 | 180 | 12.42
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 5.871 | 477.9 | 2805.75
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 5844.911 | 0.36 | 2127.55
8 | 9厘板δ9 | m2 | 208.338 | 32.05 | 6676.77
9 | 强化地板 | m2 | 204.813 | 85.86 | 17585.24
10 | 石材成品窗台板 | m2 | 2.444 | 272 | 664.77
11 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 210.213 | 20 | 4204.26
12 | 轻型龙骨U50 | m2 | 178.447 | 28.32 | 5053.62
13 | 成品木质窗套展开宽度200 | m | 68.985 | 100 | 6898.5
14 | 成品木质踢脚线高80 | m | 88.914 | 50 | 4445.7
15 | 玫瑰金不锈钢20×20×1 | m | 118.953 | 8 | 951.62
16 | 无机涂料 | kg | 170.917 | 22.12 | 3780.68
17 | 电 | kW·h | 206.992 | 0.88 | 182.15
18 | 水 | m3 | 3.258 | 5.73 | 18.67
19 | 脚手架钢管 | kg | 44.363 | 4.42 | 196.08
20 | 木条吸音板18 | m2 | 254.3 | 80 | 20344

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 0.227 | 459.68 | 104.35
2 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.009 | 170.09 | 1.53
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.175 | 211.41 | 37
4 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.819 | 102.85 | 84.23

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 17798.02 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4708.11
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 604.1
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 215.61 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 46.98
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 388.49 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 388.49 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 992.93
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 992.93 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 992.93 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1456.48
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 1876.64
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 22728

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 17798.02 | 5182.88 | 10.79
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：筒灯 2.装饰灯型号：7W 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 43 | 58.09 | 2497.87 | 866.88
2 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：平板灯 2.荧光灯型号：48W 3.规 格：600*600 4.安装形式：吸顶式 | 套 | 3 | 198.9 | 596.7 | 69.99
3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：双头斗胆灯 2.装饰灯型号：48W 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 14 | 191.47 | 2680.58 | 423.22
4 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：条形灯 2.荧光灯型号：48W 3.安装形式：吸顶式 | 套 | 8 | 144.76 | 1158.08 | 132.8
5 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED灯带 2.装饰灯型号：5W/M | m | 67.92 | 41.66 | 2829.55 | 1018.12
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：翘板二位单控开关 2.材 质：塑料 3.规 格：250V/10A 4.安装方式：暗装 | 套 | 1 | 18.96 | 18.96 | 7.3
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：翘板三位单控开关 2.材 质：塑料 3.规 格：250V/10A 4.安装方式：暗装 | 套 | 3 | 22.03 | 66.09 | 21.9
本页小计 | [6 empty] | 9847.83 | 2540.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二.三极插座 2.材 质：塑料 3.规 格：250V/10A 4.安装方式：暗装 | 套 | 18 | 20.38 | 366.84 | 154.98
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：开关插座盒 2.材 质：86H50 3.安装形式：暗装 | 个 | 22 | 8.42 | 185.24 | 71.06
10 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：86H50 3.安装形式：暗装 | 个 | 71 | 8.67 | 615.57 | 217.97
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：低烟无卤铜芯绝缘电力电缆 2.电缆规格型号：WDZB1-YJY-5x6 3.敷设方式、部位：管内敷设 4.电压等级(KV)：1KV以下 | m | 8.26 | 28.39 | 234.5 | 15.53 | 0.41
12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：干包式电力电缆头 2.规 格：10mm2以下 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：户内 5.电压等级(kV)：1kV 以下交流 | 个 | 2 | 27.77 | 55.54 | 19.14
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：低压无卤铜芯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号规格：WDZB1-BYJ2.5 | m | 515.93 | 3 | 1547.79 | 345.67
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：低压无卤铜芯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号规格：WDZB1-BYJR2.5 | m | 194.29 | 3.19 | 619.79 | 130.17
本页小计 | [6 empty] | 3625.27 | 954.52 | 0.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：低压无卤铜芯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号规格：WDZB1-BYJ4 | m | 52.88 | 3.99 | 210.99 | 32.79
16 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：低压无卤铜芯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号规格：WDZB1-BYJR4 | m | 26.44 | 4.27 | 112.9 | 16.39
17 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：JDG管 3.规格：G2020*1.6 4.配置形式：吊棚内暗敷设 5.接地要求：按设计及验收规范 | m | 151.08 | 14.66 | 2214.83 | 1040.94
18 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：JDG管 3.规格：G2020*1.6 4.配置形式：暗敷 5.接地要求：按设计及验收规范 | m | 53.86 | 10.91 | 587.61 | 224.06 | 2.69
19 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：JDG管 3.规格：G2525*1.6 4.配置形式：暗敷 5.接地要求：按设计及验收规范 | m | 25.54 | 14.88 | 380.04 | 146.09 | 1.79
20 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：JDG管 3.规格：G3232*1.6 4.配置形式：暗敷 5.接地要求：按设计及验收规范 | m | 7.16 | 17.87 | 127.95 | 43.68 | 0.5
本页小计 | [6 empty] | 3634.32 | 1503.95 | 4.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 60.00 | 2.69 | 161.4 | 112.8 | 4.2
22 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：超六类屏蔽网线（工程量暂估） 2.规 格：CATE6 | m | 60.00 | 8.82 | 529.2 | 71.4 | 1.2
本页小计 | [6 empty] | 690.6 | 184.2 | 5.4
合计 | [6 empty] | 17798.02 | 5182.88 | 10.79

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 215.61 | 51.86
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 215.61 | 215.61 | 51.86
本页小计 | [6 empty] | 215.61 | 51.86
合计 | [6 empty] | 215.61 | 51.86

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 388.49
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 388.49
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 388.49

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 992.93 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 992.93 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 992.93 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 992.93 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 992.93
合计 |  |  | 992.93 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 35.15 | 149 | 5237.35

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 双头斗胆灯48W | 套 | 14.14 | 150 | 2121
2 | 平板灯48W | 套 | 3.03 | 165 | 499.95
3 | 条形灯48W | 套 | 8.08 | 120 | 969.6
4 | 筒灯7W | 套 | 43.43 | 30.97 | 1345.03
5 | 翘板三位单控开关250V/10A | 只 | 3.06 | 11.59 | 35.47
6 | 翘板二位单控开关250V/10A | 只 | 1.02 | 8.58 | 8.75
7 | 二.三极插座250V/10A | 套 | 18.36 | 8.31 | 152.57
8 | WDZB1-BYJ2.5 | m | 598.479 | 1.83 | 1096.41
9 | WDZB1-BYJ4 | m | 58.168 | 2.89 | 168.34
10 | WDZB1-BYJR2.5 | m | 225.376 | 2 | 450.75
11 | WDZB1-BYJR4 | m | 29.084 | 3.14 | 91.38
12 | CATE6 | m | 63 | 6.88 | 433.44
13 | WDZB1-YJY-5x6 | m | 8.343 | 25.48 | 212.56
14 | JDG电线套管(镀锌)G2020*1.6 | m | 211.088 | 4.36 | 920.34
15 | JDG电线套管(镀锌)G2525*1.6 | m | 26.306 | 5.8 | 152.57
16 | JDG电线套管(镀锌)G3232*1.6 | m | 7.375 | 8.12 | 59.89
17 | 接线盒 | 个 | 94.86 | 3.69 | 350.03
18 | LED灯带5W/M | m | 67.92 | 15 | 1018.8

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.3 | 4.7 | 1.41
2 | 其他机械费 | 元 | 9.292 | 1.02 | 9.48