## 2-3 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 799774
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 12998
五 | 其他项目 | 60677
| 合计 | 873449

## 2-4 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 联塘村小组山 |  |  |  |  | 476174
1.1 |  | 倒坎修复1（0.7m倒坎修复） |  |  |  |  | 6124
1.1.1 | 500101002001 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 20.08 | 3.36 | 67
1.1.2 | 500103023001 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 5.52 | 28.16 | 155
1.1.3 | 500105001001 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 12.8 | 340.88 | 4363
1.1.4 | 500109001001 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 1.8 | 775.39 | 1396
1.1.5 | 500109009001 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.54 | 134.62 | 73
1.1.6 | 500103023002 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 9.096 | 7.6 | 69
1.2 |  | 倒坎修复2（1.0m倒坎修复） |  |  |  |  | 11537
1.2.1 | 500101002002 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 45.56 | 3.36 | 153
1.2.2 | 500103023003 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 5.559 | 28.16 | 157
1.2.3 | 500105001002 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 26.29 | 340.88 | 8962
1.2.4 | 500109001002 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 2.55 | 775.39 | 1977
1.2.5 | 500109009002 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.7 | 134.62 | 94
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.6 | 500103023004 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 25.568 | 7.6 | 194
1.3 |  | 倒坎修复3（1.2m倒坎修复） |  |  |  |  | 31127
1.3.1 | 500101002003 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 143.61 | 3.36 | 483
1.3.2 | 500103023005 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 16.29 | 28.16 | 459
1.3.3 | 500105001003 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 73.02 | 340.88 | 24891
1.3.4 | 500109001003 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 5.78 | 775.39 | 4482
1.3.5 | 500109009003 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 1.85 | 134.62 | 249
1.3.6 | 500103023006 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 74.151 | 7.6 | 564
1.4 |  | 倒坎修复4（1.3m倒坎修复） |  |  |  |  | 31919
1.4.1 | 500101002004 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 153.88 | 3.36 | 517
1.4.2 | 500103023007 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 17.19 | 28.16 | 484
1.4.3 | 500105001004 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 75.95 | 340.88 | 25890
1.4.4 | 500109001004 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 5.475 | 775.39 | 4245
1.4.5 | 500109009004 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 1.39 | 134.62 | 187
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.6 | 500103023008 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 78.33 | 7.6 | 595
1.5 |  | 倒坎修复5（1.4m倒坎修复） |  |  |  |  | 9478
1.5.1 | 500101002005 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 44.4 | 3.36 | 149
1.5.2 | 500103023009 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 5.9 | 28.16 | 166
1.5.3 | 500105001005 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 22.7 | 340.88 | 7738
1.5.4 | 500109001005 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 1.5 | 775.39 | 1163
1.5.5 | 500109009005 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.62 | 134.62 | 83
1.5.6 | 500103023010 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 23.46 | 7.6 | 178
1.6 |  | 倒坎修复6（1.5m倒坎修复） |  |  |  |  | 30962
1.6.1 | 500101002006 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 102.77 | 3.36 | 345
1.6.2 | 500103023011 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 12.32 | 28.16 | 347
1.6.3 | 500105001006 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 44.7 | 340.88 | 15237
1.6.4 | 500109001006 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 3.225 | 775.39 | 2501
1.6.5 | 500109009006 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 6.64 | 134.62 | 894
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.6.6 | 500105012001 | C20砼灌砌块石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌块石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 19.87 | 564.3 | 11213
1.6.7 | 500103023012 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 55.943 | 7.6 | 425
1.7 |  | 倒坎修复7（1.6m倒坎修复） |  |  |  |  | 47401
1.7.1 | 500101002007 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 172.36 | 3.36 | 579
1.7.2 | 500103023013 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 18.78 | 28.16 | 529
1.7.3 | 500105001007 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 71.02 | 340.88 | 24209
1.7.4 | 500109001007 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 4.65 | 775.39 | 3606
1.7.5 | 500109009007 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 9.05 | 134.62 | 1218
1.7.6 | 500105012002 | C20砼灌砌块石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌块石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 29.388 | 564.3 | 16584
1.7.7 | 500103023014 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 89.032 | 7.6 | 677
1.8 |  | 倒坎修复8（1.7m倒坎修复） |  |  |  |  | 36298
1.8.1 | 500101002008 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 140.08 | 3.36 | 471
1.8.2 | 500103023015 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 15.05 | 28.16 | 424
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.8.3 | 500105001008 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 56.49 | 340.88 | 19256
1.8.4 | 500109001008 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 3.37 | 775.39 | 2613
1.8.5 | 500109009008 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 4.62 | 134.62 | 622
1.8.6 | 500105012003 | C20砼灌砌块石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌块石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 21.87 | 564.3 | 12341
1.8.7 | 500103023016 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 75.1 | 7.6 | 571
1.9 |  | 倒坎修复9（2.0m倒坎修复） |  |  |  |  | 4882
1.9.1 | 500101002009 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 20.67 | 3.36 | 69
1.9.2 | 500103023017 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 2.03 | 28.16 | 57
1.9.3 | 500105001009 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 8.04 | 340.88 | 2741
1.9.4 | 500109001009 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.375 | 775.39 | 291
1.9.5 | 500109009009 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 1.23 | 134.62 | 166
1.9.6 | 500105012004 | C20砼灌砌块石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌块石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 2.61 | 564.3 | 1473
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.9.7 | 500103023018 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 11.27 | 7.6 | 86
1.10 |  | 倒坎修复10（2.3m倒坎修复） |  |  |  |  | 4604
1.10.1 | 500101002010 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 19.256 | 3.36 | 65
1.10.2 | 500103023019 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 2.01 | 28.16 | 57
1.10.3 | 500105001010 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 7.998 | 340.88 | 2726
1.10.4 | 500109001010 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.3 | 775.39 | 233
1.10.5 | 500109009010 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 1.3 | 134.62 | 175
1.10.6 | 500105012005 | C20砼灌砌块石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌块石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 2.232 | 564.3 | 1260
1.10.7 | 500103023020 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 11.716 | 7.6 | 89
1.11 |  | 倒坎修复11（3.2m倒坎修复） |  |  |  |  | 22132
1.11.1 | 500101002011 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 102.18 | 3.36 | 343
1.11.2 | 500103023021 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 9.4 | 28.16 | 265
1.11.3 | 500105001011 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 44.01 | 340.88 | 15002
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.11.4 | 500109001011 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.98 | 775.39 | 760
1.11.5 | 500109009011 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 3.05 | 134.62 | 411
1.11.6 | 500105012006 | C20砼灌砌块石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌块石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 8.658 | 564.3 | 4886
1.11.7 | 500103023022 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 61.334 | 7.6 | 466
1.12 |  | 土地平整 |  |  |  |  | 238244
1.12.1 | 500103023023 | 种植土回填 | 1. 土类分级：覆土20cm | m3 | 5122.416 | 28.16 | 144247
1.12.2 | 500101001001 | 土地平整 | 土地平整 | m2 | 25612.08 | 3.67 | 93996
1.13 |  | 新建C20砼出水池 |  |  |  |  | 1466
1.13.1 | 500101002012 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 4.74 | 3.36 | 16
1.13.2 | 500103023024 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 1.18 | 7.6 | 9
1.13.3 | 500103016001 | 碎石垫层 | 1. 材料：100厚碎石垫层 | m3 | 0.35 | 260.14 | 91
1.13.4 | 500109001012 | 普通混凝土底板 | 1. 部位及类型：200厚C20砼底板 | m3 | 0.55 | 720.55 | 396
1.13.5 | 500109001013 | 普通混凝土 | 1.C20钢筋砼池身 | m3 | 1.24 | 769.25 | 954
2 |  | 四联村黄杜林 |  |  |  |  | 197138
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1 |  | 倒坎修复1（1.0m倒坎修复） |  |  |  |  | 1030
2.1.1 | 500101002013 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 4.038 | 3.36 | 14
2.1.2 | 500103023025 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 0.49 | 28.16 | 14
2.1.3 | 500105001012 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 2.32 | 340.88 | 791
2.1.4 | 500109001014 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.225 | 775.39 | 174
2.1.5 | 500109009012 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.15 | 134.62 | 20
2.1.6 | 500103023026 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 2.31 | 7.6 | 18
2.2 |  | 倒坎修复2（1.3m倒坎修复） |  |  |  |  | 3058
2.2.1 | 500101002014 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 14.756 | 3.36 | 50
2.2.2 | 500103023027 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 1.65 | 28.16 | 46
2.2.3 | 500105001013 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 7.28 | 340.88 | 2482
2.2.4 | 500109001015 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.52 | 775.39 | 403
2.2.5 | 500109009013 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.15 | 134.62 | 20
2.2.6 | 500103023028 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 7.51 | 7.6 | 57
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3 |  | 倒坎修复3（1.4m倒坎修复） |  |  |  |  | 3050
2.3.1 | 500101002015 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 11.09 | 3.36 | 37
2.3.2 | 500103023029 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 1.65 | 28.16 | 46
2.3.3 | 500105001014 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 7.28 | 340.88 | 2482
2.3.4 | 500109001016 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.525 | 775.39 | 407
2.3.5 | 500109009014 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.15 | 134.62 | 20
2.3.6 | 500103023030 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 7.51 | 7.6 | 57
2.4 |  | 倒坎修复4（1.7m倒坎修复） |  |  |  |  | 5763
2.4.1 | 500101002016 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 21.76 | 3.36 | 73
2.4.2 | 500103023031 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 2.23 | 28.16 | 63
2.4.3 | 500105001015 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 8.79 | 340.88 | 2996
2.4.4 | 500109001017 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.53 | 775.39 | 411
2.4.5 | 500109009015 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 1.16 | 134.62 | 156
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.4.6 | 500105012007 | C20砼灌砌块石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌块石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 3.5 | 564.3 | 1975
2.4.7 | 500103023032 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 11.68 | 7.6 | 89
2.5 |  | 倒坎修复5（2.5m倒坎修复） |  |  |  |  | 12336
2.5.1 | 500101002017 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 46.56 | 3.36 | 156
2.5.2 | 500103023033 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 5.13 | 28.16 | 144
2.5.3 | 500105001016 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 22.79 | 340.88 | 7769
2.5.4 | 500109001018 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.75 | 775.39 | 582
2.5.5 | 500109009016 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 1.35 | 134.62 | 182
2.5.6 | 500105012008 | C20砼灌砌块石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌块石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 5.82 | 564.3 | 3284
2.5.7 | 500103023034 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 28.77 | 7.6 | 219
2.6 |  | 排水渠道修复（35m） |  |  |  |  | 7049
2.6.1 | 500101002018 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 25.2 | 3.36 | 85
2.6.2 | 500103023035 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 14.35 | 7.6 | 109
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.6.3 | 500103016002 | 碎石垫层 | 1. 材料：100厚碎石垫层 | m3 | 3.5 | 260.14 | 910
2.6.4 | 500109001019 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 2.63 | 720.55 | 1895
2.6.5 | 500109011001 | 200厚C20砼渠壁 | 1. 部位及类型：200厚C20砼渠壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 4.725 | 850.17 | 4017
2.6.6 | 500109009017 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.24 | 134.62 | 32
2.7 |  | 河坎修复1 |  |  |  |  | 6458
2.7.1 | 500101002019 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 24.19 | 3.36 | 81
2.7.2 | 500105001017 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 13.87 | 340.88 | 4728
2.7.3 | 500109001020 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 1.95 | 775.39 | 1512
2.7.4 | 500109009018 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.31 | 134.62 | 42
2.7.5 | 500103023036 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 12.53 | 7.6 | 95
2.8 |  | 河坎修复2 |  |  |  |  | 22899
2.8.1 | 500101002020 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 72.27 | 3.36 | 243
3.6.3 | 500105005002 | 浆砌块石挡墙 | 1.浆砌块石挡墙 | m3 | 31.18 | 529.64 | 16514
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.8.3 | 500109001021 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 2.25 | 775.39 | 1745
2.8.4 | 500109009019 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 1.59 | 134.62 | 214
2.8.5 | 500105012009 | C20砼灌砌块石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌块石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 6.67 | 564.3 | 3764
2.8.6 | 500103023037 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 55.24 | 7.6 | 420
2.9 |  | D300砼涵管及DN100钢管 |  |  |  |  | 2898
2.9.1 | 500101002021 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 1.55 | 3.36 | 5
2.9.2 | 500103023038 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 1.03 | 7.6 | 8
2.9.3 | 500103016003 | 碎石垫层 | 1. 材料：100厚碎石垫层 | m3 | 0.32 | 260.14 | 83
2.9.4 | 500109001022 | C20素砼基础 | 1. 部位及类型：C20素砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.36 | 681.33 | 245
2.9.5 | 500114002001 | D300砼涵管 | 1. 管道材料名称：D300砼涵管 | m | 5 | 223.96 | 1120
2.9.6 | 500114001001 | DN100钢管 | 1. 管道材料名称：DN100钢管 | m | 10 | 143.67 | 1437
2.10 |  | 新建C20砼出水池 |  |  |  |  | 2922
2.10.1 | 500101002022 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 9.48 | 3.36 | 32
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.10.2 | 500103023039 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 2.35 | 7.6 | 18
2.10.3 | 500103016004 | 碎石垫层 | 1. 材料：100厚碎石垫层 | m3 | 0.69 | 260.14 | 180
2.10.4 | 500109001023 | 普通混凝土底板 | 1. 部位及类型：200厚C20砼底板 | m3 | 1.1 | 720.55 | 793
2.10.5 | 500109001024 | 普通混凝土 | 1.C20钢筋砼池身 | m3 | 2.47 | 769.25 | 1900
2.11 |  | 土地平整 |  |  |  |  | 96040
2.11.1 | 500103023040 | 种植土回填 | 1. 土类分级：覆土20cm | m3 | 2064.924 | 28.16 | 58148
2.11.2 | 500101001002 | 土地平整 | 土地平整 | m2 | 10324.62 | 3.67 | 37891
2.12 |  | 塘开挖 |  |  |  |  | 33635
2.12.1 | 500101010001 | 挖淤泥 | 1.开挖淤泥 | m3 | 386 | 22.37 | 8635
2.12.2 | 500114010001 | 水泵配电 | 水泵配电 | 项 | 1 | 25000 | 25000
3 |  | 四联村苦竹花园岗 |  |  |  |  | 24835
3.1 |  | 倒坎修复1（0.6m倒坎修复） |  |  |  |  | 702
3.1.1 | 500101002023 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 2.379 | 3.36 | 8
3.1.2 | 500103023041 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 0.621 | 28.16 | 17
3.1.3 | 500105001019 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 1.38 | 340.88 | 470
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1.4 | 500109001025 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.23 | 775.39 | 178
3.1.5 | 500109009020 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.15 | 134.62 | 20
3.1.6 | 500103023042 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 0.951 | 7.6 | 7
3.2 |  | 倒坎修复2（1.3m倒坎修复） |  |  |  |  | 2196
3.2.1 | 500101002024 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 10.54 | 3.36 | 35
3.2.2 | 500103023043 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 1.18 | 28.16 | 33
3.2.3 | 500105001020 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 5.2 | 340.88 | 1773
3.2.4 | 500109001026 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.375 | 775.39 | 291
3.2.5 | 500109009021 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.15 | 134.62 | 20
3.2.6 | 500103023044 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 5.77 | 7.6 | 44
3.3 |  | 倒坎修复3（0.8m倒坎修复） |  |  |  |  | 1411
3.3.1 | 500101002025 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 5.33 | 3.36 | 18
3.3.2 | 500103023045 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 0.58 | 28.16 | 16
3.3.3 | 500105001021 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 3.05 | 340.88 | 1040
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.3.4 | 500109001027 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.38 | 775.39 | 295
3.3.5 | 500109009022 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.15 | 134.62 | 20
3.3.6 | 500103023046 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 2.94 | 7.6 | 22
3.4 |  | 倒坎修复4（1.1m倒坎修复） |  |  |  |  | 3711
3.4.1 | 500101002026 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 17.2 | 3.36 | 58
3.4.2 | 500103023047 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 1.87 | 28.16 | 53
3.4.3 | 500105001022 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 8.59 | 340.88 | 2928
3.4.4 | 500109001028 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.75 | 775.39 | 582
3.4.5 | 500109009023 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.15 | 134.62 | 20
3.4.6 | 500103023048 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 9.26 | 7.6 | 70
3.5 |  | 压顶修复 |  |  |  |  | 5665
3.5.1 | 500109001029 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 7.28 | 775.39 | 5645
3.5.2 | 500109009024 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.15 | 134.62 | 20
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.6 |  | 渠道修复 |  |  |  |  | 11150
3.6.1 | 500101002027 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 28.8 | 3.36 | 97
3.6.2 | 500103023049 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 8.6 | 7.6 | 65
3.6.3 | 500103016005 | 碎石垫层 | 1. 材料：100厚碎石垫层 | m3 | 4 | 260.14 | 1041
3.6.4 | 500109001030 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 4.2 | 720.55 | 3026
3.6.5 | 500109011002 | 200厚C20砼渠壁 | 1. 部位及类型：200厚C20砼渠壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 4.8 | 850.17 | 4081
3.6.6 | 500109009025 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 1.16 | 134.62 | 156
2.12.1 | 500101010003 | 挖淤泥 | 1.开挖淤泥 | m3 | 120 | 22.37 | 2684
4 |  | 四联村（下岗窑畈） |  |  |  |  | 101628
4.1 |  | 倒坎修复1（0.8m倒坎修复） |  |  |  |  | 4342
4.1.1 | 500101002028 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 15.99 | 3.36 | 54
4.1.2 | 500103023050 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 1.725 | 28.16 | 49
4.1.3 | 500105001023 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 9.15 | 340.88 | 3119
4.1.4 | 500109001031 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 1.125 | 775.39 | 872
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.1.5 | 500109009026 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 1.35 | 134.62 | 182
4.1.7 | 500103023051 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 8.82 | 7.6 | 67
4.2 |  | 倒坎修复2（1.5m倒坎修复） |  |  |  |  | 3465
4.2.1 | 500101002029 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 11.78 | 3.36 | 40
4.2.2 | 500103023052 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 1.43 | 28.16 | 40
4.2.3 | 500105001024 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 5.2 | 340.88 | 1773
4.2.4 | 500109001032 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.375 | 775.39 | 291
4.2.5 | 500109009027 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.4 | 134.62 | 54
4.2.6 | 500105012011 | C20砼灌砌块石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌块石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 2.16 | 564.3 | 1219
4.2.7 | 500103023053 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 6.515 | 7.6 | 50
4.3 |  | 倒坎修复3（2.0m倒坎修复） |  |  |  |  | 5636
4.3.1 | 500101002030 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 20.75 | 3.36 | 70
4.3.2 | 500103023054 | 种植土回填 | 1. 土类分级：种植土回填 | m3 | 9.36 | 28.16 | 264
4.3.3 | 500105001025 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 8.045 | 340.88 | 2742
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.3.4 | 500109001033 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.375 | 775.39 | 291
4.3.5 | 500109009028 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 3.68 | 134.62 | 495
4.3.6 | 500105012012 | C20砼灌砌块石基础 | 1. 材质及规格：C20砼灌砌块石基础 2. 砼强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 2.46 | 564.3 | 1388
4.3.7 | 500103023055 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 50.83 | 7.6 | 386
4.4 |  | 排水渠道修复（285m） |  |  |  |  | 56319
4.4.1 | 500101002031 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 205.2 | 3.36 | 689
4.4.2 | 500103023056 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 116.85 | 7.6 | 888
4.4.3 | 500103016006 | 碎石垫层 | 1. 材料：100厚碎石垫层 | m3 | 28.5 | 260.14 | 7414
4.4.4 | 500109001034 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 34.2 | 720.55 | 24643
4.4.5 | 500109011003 | 200厚C20砼渠壁 | 1. 部位及类型：200厚C20砼渠壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 25.65 | 850.17 | 21807
4.4.6 | 500109009029 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 6.52 | 134.62 | 878
4.5 |  | D300砼涵管 |  |  |  |  | 5539
4.5.1 | 500101002032 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 5.87 | 3.36 | 20
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.5.2 | 500103023057 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 3.91 | 7.6 | 30
4.5.3 | 500103016007 | 碎石垫层 | 1. 材料：100厚碎石垫层 | m3 | 1.21 | 260.14 | 315
4.5.4 | 500109001035 | C20素砼基础 | 1. 部位及类型：C20素砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 1.35 | 681.33 | 920
4.5.5 | 500114002002 | D300砼涵管 | 1. 管道材料名称：D300砼涵管 | m | 19 | 223.96 | 4255
4.6 |  | D200砼涵管 |  |  |  |  | 4199
4.6.1 | 500101002033 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 3.5 | 3.36 | 12
4.6.2 | 500103023058 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 2.45 | 7.6 | 19
4.6.3 | 500109001036 | C20素砼基础 | 1. 部位及类型：C20素砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.53 | 681.33 | 361
4.6.4 | 500114002003 | D300砼涵管 | 1. 管道材料名称：D300砼涵管 | m | 17 | 223.96 | 3807
4.7 |  | 土地平整 |  |  |  |  | 18773
4.7.1 | 500103023059 | 种植土回填 | 1. 土类分级：覆土20cm | m3 | 666.666 | 28.16 | 18773
4.8 |  | 其他 |  |  |  |  | 3353
4.8.1 | 500114003001 | De110PE管 | De110PE管 | m | 20 | 59.8 | 1196
4.8.2 | 500114001002 | DN100钢管 | 1. 管道材料名称：DN100钢管 | m | 2 | 143.67 | 287
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.8.3 | 500114010002 | DN100不锈钢底阀 | 1 | 只 | 1 | 869.77 | 870
4.8.4 | 50011401001 | 取水泵叶轮更换 | 1 | 套 | 1 | 1000 | 1000
|  | 合计 |  |  |  |  | 799774

## 2-7 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 导流工程 | 导流工程 | 项 |  |  | 5000
|  | 导流工程 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
1 |  | 其他临时工程 | 其他临时工程 |  |  |  | 7998
1.1 | 500114010003 | 其他临时工程 | 1、建安工程费的2% | 项 | 0.01 | 799773.83 | 7998
|  | 合计 |  |  |  |  | 12998

## 2-8 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 | 元 | 9754
2 | 工程保险费 | 元 | 10284
2.1 | 工程一切险 | 元 | 3658
2.2 | 第三者责任险 | 元 | 5000
2.3 | 农民工工伤保险 | 元 | 1626
3 | 预留金 | 元 | 40639
| 合计 |  | 60677

## 2-12 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价 | 备注
1 | 电 | kwh | 0.88
2 | 风 | m3 | 0.15
3 | 水 | m3 | 5.73

## 2-13 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 0.3 | 60 | 60 | 5.73 | 3.73 | 0.12
[5 empty] | 32.5:0.187; 42.5:0.266; | 192 | 141.6
1 | C20 | 42.5 | 2 | 0.60 | 261 | 0.51 | 0.8 | 0.15 |  |  | 157.76 | 285.67
2 | C20 | 42.5 | 4 | 0.60 | 191 | 0.35 | 1.05 | 0.11 |  |  | 141.93 | 273.3
3 | M10 | 42.5 |  |  | 256 | 1.1 |  | 0.15 |  |  | 143.66 | 279.3

## 2-15 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 水泥 42.5级 |  | kg | 0.57 | 0.27
2 | De110PE管 |  | m | 43.5
3 | 型钢 |  | kg | 5.02
4 | 钢模板 |  | kg | 6.11
5 | 铁件 |  | kg | 6.64
6 | D300砼涵管 |  | m | 119.25
7 | 柴油 |  | kg | 6.94 | 3.94
8 | 沥青 |  | t | 3858
9 | 块石 |  | m3 | 192.6 | 132.6
10 | 砾石 |  | m3 | 207.9 | 147.9
11 | 粗砂 |  | m3 | 252 | 192
12 | 碎石(综合) |  | m3 | 201.6 | 171.6

## 2-16 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [12 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.88 | 0.15 | 5.73 | 0.75 | 0.45
1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6 m3 |  | 261.55 | 97.52 |  | 144 | [5 empty] | 241.52 | 503.07 | 230.8
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 |  | 431.7 | 97.52 |  | 207 | [5 empty] | 304.52 | 736.22 | 313.54
1021 | 装载机 斗容 1.0 m3 |  | 118.82 | 97.52 |  | 144 | [5 empty] | 241.52 | 360.34 | 230.8
1029 | 推土机 功率 59 kw |  | 132.76 | 97.52 |  | 126 | [5 empty] | 223.52 | 356.28 | 207.16
1030 | 推土机 功率 74 kw |  | 232.15 | 97.52 |  | 159 | [5 empty] | 256.52 | 488.67 | 250.5
1080 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw |  | 6.69 | 97.52 |  |  | 14.08 |  |  |  |  | 111.6 | 118.29 | 41.68
1108 | 双胶轮车 |  | 4.91 | [9 empty] | 4.91 | 0
2065 | 砂浆拌和机 |  | 18.19 | 48.76 |  |  | 29.92 |  |  |  |  | 78.68 | 96.87 | 20.84
4014 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 |  | 51.69 | 97.52 |  |  | 42.24 |  |  |  |  | 139.76 | 191.45 | 41.68
4040 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw |  | 12.74 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8 | 21.54 | 0
4042 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw |  | 10.57 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8 | 19.37 | 0
4054 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min |  | 3.65 |  |  |  |  | 121.5 | 91.68 |  |  | 213.18 | 216.83 | 0
4060 | 试压泵2.5MPa |  | 6.04 | 48.76 |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 55.36 | 61.4 | 20.84
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t |  | 100.25 | 64.85 | 271.04 | [6 empty] | 335.9 | 436.15 | 27.71
5010 | 自卸汽车 柴油型 载重量 5 t |  | 109.51 | 64.85 |  | 120 | [5 empty] | 184.85 | 294.36 | 185.32
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市长乐镇补充耕地整改工程(Ⅱ标) | [12 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.88 | 0.15 | 5.73 | 0.75 | 0.45
6024 | 塔式起重机 起重量 10t |  | 349.61 | 97.52 |  |  | 161.04 |  |  |  |  | 258.56 | 608.17 | 41.68
6048 | 履带起重机 油动 起重量 10t |  | 229.96 | 97.52 |  | 114 | [5 empty] | 211.52 | 441.48 | 191.4
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t |  | 164.24 | 97.52 |  | 108 | [5 empty] | 205.52 | 369.76 | 183.52
6060 | 汽车起重机 柴油型 起重量 16t |  | 293.7 | 97.52 |  | 165 | [5 empty] | 262.52 | 556.22 | 258.38
6094 | 卷扬机 起重量 5t |  | 21.99 | 48.76 |  |  | 35.2 |  |  |  |  | 83.96 | 105.95 | 20.84
8033 | 离心式水泵 单级 功率 7kw |  | 8.07 | 32.18 |  |  | 30.8 |  |  |  |  | 62.99 | 71.06 | 13.75
8034 | 离心式水泵 单级 功率 17kw |  | 14.51 | 32.18 |  |  | 78.32 |  |  |  |  | 110.5 | 125.01 | 13.75
9001 | 电焊机 交流 20~25kva |  | 3.88 |  |  |  | 63.36 |  |  |  |  | 63.36 | 67.24 | 0