## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市未来城幼儿园室内墙裙铺装、户外场地软化、游戏场地及校门改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 418608元
| (大写): | 肆拾壹万捌仟陆佰零捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市未来城幼儿园室内墙裙铺装、户外场地软化、游戏场地及校门改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 418608 | 16000 | 3303.37 | 13805.47 | 34563.91
1.1 | 园林 | 164573 |  | 1958.79 | 8231.16 | 13588.57
1.2 | 建筑 | 206947 |  | 1065.64 | 4528.55 | 17087.34
1.3 | 安装 | 47088 | 16000 | 278.94 | 1045.76 | 3888
合计 |  | 418608 | 16000 | 3303.37 | 13805.47 | 34563.91

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 126782.57 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 23448.85
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8780.61
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 6821.82 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3129
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.37% | 1958.79 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.37% | 1958.79 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7189.72
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7189.72 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7189.72 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 8231.16
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 13588.57
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 164573

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 3790.42 | 971.29 | 314.2
1 | 050102006001 | 栽植攀缘植物 | 1.植物种类：葡萄 2.单位长度株数：L>200cm 3.养护期：两年 | 株 | 2 | 102.85 | 205.7 | 15.2 | 10.34
2 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：芭蕉 2.灌丛高：150cm 3.养护期：两年 | 丛 | 5 | 68.65 | 343.25 | 31.7 | 13.6
3 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉 2.养护期：两年 | m2 | 54.50 | 32.71 | 1782.7 | 673.08 | 148.24
4 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 54.50 | 5.32 | 289.94 | 228.9
5 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 2.回填厚度：平均40cm | m3 | 27.00 | 43.29 | 1168.83 | 22.41 | 142.02
|  | 芝麻灰花岗岩铺装 |  |  |  |  | 15978.33 | 3033.44 | 218.51
6 | 050201001001 | 园路 | 1、300*600*30火烧面芝麻灰花岗岩面层工字铺 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、150厚C15砼垫层 4、素土夯实 | m2 | 52.40 | 304.93 | 15978.33 | 3033.44 | 218.51
|  | 卵石铺装 |  |  |  |  | 5065.59 | 1883.85 | 71.82
7 | 050201001002 | 园路 | 1、φ30-50当地溪卵石侧铺 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、150厚C15砼垫层 4、素土夯实 | m2 | 28.50 | 177.74 | 5065.59 | 1883.85 | 71.82
本页小计 | [6 empty] | 24834.34 | 5888.58 | 604.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 侧石 |  |  |  |  | 1465.17 | 164.62 | 1.24
8 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、300*150*800芝麻灰花岗岩侧石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、石材磨斜边 | m | 9.56 | 153.26 | 1465.17 | 164.62 | 1.24
|  | 汀步 |  |  |  |  | 104.94 | 17.67 | 0.69
9 | 050201001003 | 园路 | 1、250x250x600火烧面芝麻灰花岗岩 2、30厚1:2水泥砂浆 3、C15混凝土基础 | m2 | 0.30 | 349.8 | 104.94 | 17.67 | 0.69
|  | 条石汀步 |  |  |  |  | 2017.74 | 198.74 | 17.39
10 | 050201001004 | 园路 | 1、350*700*60荔枝面黄锈花岗岩 2、40厚粗砂垫层 3、100厚碎石夯实 4、素土夯实 | m2 | 4.17 | 483.87 | 2017.74 | 198.74 | 17.39
|  | 花式汀步 |  |  |  |  | 2279.3 | 215.42 | 18.85
11 | 050201001005 | 园路 | 1、直径40cm黄锈花岗岩花式汀步 2、40厚粗砂垫层 3、100厚碎石夯实 4、素土夯实 | m2 | 4.52 | 504.27 | 2279.3 | 215.42 | 18.85
|  | 溪流驳岸、水池驳岸 |  |  |  |  | 45641.27 | 8302.83 | 1611.48
12 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 25.00 | 4.93 | 123.25 | 46 | 52
本页小计 | [6 empty] | 5990.4 | 642.45 | 90.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方根据现场情况自行考虑 | m3 | 25.00 | 20.33 | 508.25 | 10 | 398
14 | 040305001001 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 4.43 | 278.87 | 1235.39 | 268.86
15 | 040305001002 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 3.95 | 604.51 | 2387.81 | 507.89
16 | 040406002001 | 混凝土底板 | 150厚C25,S6抗渗砼 | m3 | 5.20 | 526.35 | 2737.02 | 193.7 | 4.37
17 | 040406004001 | 混凝土墙 | 150厚C25,S6抗渗砼 | m3 | 4.30 | 541.93 | 2330.3 | 212.21 | 2.58
18 | 010401001001 | 砖基础 | 120厚Mu10砖M7.5水泥砂浆砌体 | m3 | 4.02 | 569.79 | 2290.56 | 711.5 | 22.39
19 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.576 | 5523.55 | 3181.56 | 679.73 | 25.22
20 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 21.79 | 22.16 | 482.87 | 222.04 | 12.64
21 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 28.68 | 25.86 | 741.66 | 347.03 | 18.07
22 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 2厚改性沥青SBS防水卷材 | m2 | 21.79 | 31.47 | 685.73 | 59.49
23 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 2厚改性沥青SBS防水卷材 | m2 | 28.68 | 34.24 | 982 | 135.94
24 | 050201001006 | 园路 | 满铺一层φ50-80河卵石 | m2 | 21.79 | 84.39 | 1838.86 | 991.66 | 14.38
25 | 050201001007 | 园路 | 1、150厚C15混凝土垫层 2、100厚碎石垫层 3、素土夯实(夯实度>93%) | m2 | 9.90 | 119.08 | 1178.89 | 264.03 | 18.41
本页小计 | [6 empty] | 20580.9 | 4604.08 | 516.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 050202001001 | 石（卵石）砌驳岸 | 1、当地大卵石砌堤岸 2、φ200-450沙浆砌筑(沙浆不外露) | m3 | 14.78 | 593.27 | 8768.53 | 1945.93 | 18.62
27 | 050301005001 | 点风景石 | 景石叠砌,M5水泥砂浆砌筑 | t | 20.000 | 774.62 | 15492.4 | 1662.8 | 1024.8
28 | 040504001001 | 砌筑井 | 680*660铸铁盖板 | 座 | 1 | 676.19 | 676.19 | 44.02
|  | 园路 |  |  |  |  | 4785.14 | 582.97 | 34.37
29 | 050201001008 | 园路 | 1、φ30-50灰色溪卵石侧铺 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、150厚C15砼垫层 4、素土夯实 | m2 | 1.07 | 177.6 | 190.03 | 70.73 | 2.7
30 | 050201001009 | 园路 | 1、φ80-100灰色溪卵石侧铺 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、150厚C15砼垫层 4、素土夯实 | m2 | 3.15 | 174 | 548.1 | 208.22 | 7.94
31 | 050201001010 | 园路 | 1、900*400*60斧剁面绿砂岩石板 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、150厚C15砼垫层 4、素土夯实 | m2 | 5.69 | 711.25 | 4047.01 | 304.02 | 23.73
|  | 花坛一 |  |  |  |  | 5092 | 868.88 | 51.37
32 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 2.50 | 3.39 | 8.48 | 1 | 5.78
33 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 0.72 | 33.42 | 24.06 | 18.92
本页小计 | [6 empty] | 29754.8 | 4255.64 | 1083.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 0.10 | 20.33 | 2.03 | 0.04 | 1.59
35 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.58 | 479.85 | 278.31 | 23.77 | 7.19
36 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格：240厚砖砌结构(MU10水泥砖,) 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.27 | 532.27 | 675.98 | 128.88 | 27.52
37 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆 2.厚度：20mm | m2 | 24.00 | 27.52 | 660.48 | 260.16 | 4.56
38 | 040308003001 | 镶贴面层 | 1.材质：烧面黄锈石 2.厚度：20厚 | m2 | 7.20 | 220.08 | 1584.58 | 203.26 | 1.51
39 | 040308003002 | 镶贴面层 | 1.材质：烧面黄锈石压顶 2.厚度：50厚 3.其他：包含倒圆角 | m2 | 4.80 | 387.1 | 1858.08 | 232.85 | 3.22
|  | 花坛二 |  |  |  |  | 351.11 | 26.25 | 0.23
40 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：300*150*800黄锈黄岗岩侧石(含倒角） 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3水泥砂浆 | m | 1.56 | 225.07 | 351.11 | 26.25 | 0.23
|  | 小景墙 |  |  |  |  | 2669.84 | 713.65 | 56.21
41 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 2.24 | 3.39 | 7.59 | 0.9 | 5.17
42 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 1.57 | 33.42 | 52.47 | 41.26
本页小计 | [6 empty] | 5470.63 | 917.37 | 50.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 0.43 | 20.33 | 8.74 | 0.17 | 6.85
44 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.24 | 479.85 | 115.16 | 9.84 | 2.97
45 | 040305004002 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格：MU10水泥砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.36 | 532.27 | 723.89 | 138.01 | 29.47
46 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.01 | 539.24 | 5.39 | 0.81 | 0.08
47 | 040308001003 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆 2.厚度：20mm | m2 | 9.83 | 27.52 | 270.52 | 106.56 | 1.87
48 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：白色外墙弹性涂料二道 | m2 | 9.83 | 48.3 | 474.79 | 262.76
49 | 040308003003 | 镶贴面层 | 1.材质：砖红色文化石压顶 2.厚度：30 | m2 | 1.36 | 169.99 | 231.19 | 40.22 | 0.91
50 | 050201001011 | 园路 | 1.路床土石类别：素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层，100厚C15砼垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类：30厚500*500荔枝面黑花岗岩 | m2 | 1.70 | 458.88 | 780.1 | 113.12 | 8.89
|  | 校牌 |  |  |  |  | 9598.96 | 1472.35 | 70.61
51 | 040305004003 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格：240厚砖砌结构(MU10水泥砖,) 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 2.71 | 532.27 | 1442.45 | 275.01 | 58.73
本页小计 | [6 empty] | 4052.23 | 946.5 | 109.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 040308001004 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆 2.厚度：20mm | m2 | 22.62 | 27.52 | 622.5 | 245.2 | 4.3
53 | 040308003004 | 镶贴面层 | 1.材质：烧面黄锈石 2.厚度：20厚 | m2 | 24.29 | 220.08 | 5345.74 | 685.71 | 5.1
54 | 040308003005 | 镶贴面层 | 1.材质：烧面黄锈石压顶 2.规格：400*600 3.厚度：70厚 | m2 | 2.78 | 475.56 | 1322.06 | 82.2 | 1.86
55 | 011502003001 | 石材装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：50*50厚烧面黄锈石角线 | m | 12.62 | 45.55 | 574.84 | 144.63
56 | 011502003002 | 石材装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：50*50厚烧面黄锈石弧形角线，随弧度切割 | m | 1.57 | 73.78 | 115.83 | 21.59
57 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C25 | m3 | 0.20 | 483.84 | 96.77 | 4.37 | 0.15
58 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.017 | 4633.66 | 78.77 | 13.64 | 0.47
|  | 门牌字体 |  |  |  |  | 6077.48 | 1099.56
59 | 011508004001 | 金属字 | 1.镌字材料品种、颜色：1.5厚深咖色不锈钢拉丝LOGO字体 0.2m2以内 | 个 | 23 | 148.82 | 3422.86 | 786.6
60 | 011508004002 | 金属字 | 1.镌字材料品种、颜色：1.5厚深咖色不锈钢拉丝LOGO字体 0.5m2以内 | 个 | 6 | 275.77 | 1654.62 | 312.96
61 | 05B002 | 校牌 | 标志（规格样式由业主自定） | 块 | 1 | 1000 | 1000
|  | 葡萄架 |  |  |  |  | 21865.28 | 3907.33 | 98.78
本页小计 | [6 empty] | 14233.99 | 2296.9 | 11.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 2.00 | 3.39 | 6.78 | 0.8 | 4.62
63 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 1.68 | 33.42 | 56.15 | 44.15
64 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 0.07 | 20.33 | 1.42 | 0.03 | 1.11
65 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.32 | 486.99 | 155.84 | 12.36 | 2.46
66 | 020903001001 | 上架构件油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：面层刷清漆二道 | m2 | 23.33 | 37.54 | 875.81 | 661.17
67 | 050304004001 | 木花架柱、梁 | 1.木材种类：芬兰木防腐木 2.柱、梁截面：160*160 3.防护材料种类： | m3 | 0.25 | 6260.17 | 1565.04 | 196.46 | 4.25
68 | 050304004002 | 木花架柱、梁 | 1.木材种类：芬兰木防腐木 2.柱、梁截面：150*150 | m3 | 0.14 | 7750.51 | 1085.07 | 283.29 | 2.92
69 | Z050304001001 | 木花架椽 | 1.木材种类：芬兰木防腐木 2.花架椽截面：150*60 | m3 | 0.29 | 4235.15 | 1228.19 | 488.19 | 11.79
70 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*37*4.5厚槽钢龙骨，做弧形加工，表面防腐处理 2.基层材料种类、规格：50*50*20厚木垫块，对拉螺栓与角钢固定 3.面层材料品种、规格、颜色：通长*145*30厚防腐木（每块防腐木之间留缝5） | m2 | 5.37 | 396.72 | 2130.39 | 100.58
71 | 011404014001 | 木地板油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：面层刷清漆 | m2 | 5.81 | 29.37 | 170.64 | 121.02
本页小计 | [6 empty] | 7275.33 | 1908.05 | 27.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
72 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：50*37*4.5厚槽钢龙骨@500分布表面防腐处理 2.面层材料品种、规格、颜色：30厚防腐木，每块防腐木之间留缝5 | m2 | 17.16 | 360.07 | 6178.8 | 1069.41 | 6.01
73 | 050201001012 | 园路 | 1.垫层厚度、宽度、材料种类：150厚C15混凝土垫层 | m2 | 5.37 | 92.31 | 495.7 | 121.85 | 3.22
74 | 050201002001 | 踏（蹬）道 | 1.路面厚度、宽度、材料种类：120*450*900芝麻灰花岗岩火烧面弧形切割 2.砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 1.98 | 325.99 | 645.46 | 139.27 | 5.76
75 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色：30厚防腐木 | m | 4.40 | 47.02 | 206.89 | 38.37
76 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称：角钢L60*60*3（成品构件考虑包含安装及油漆） | t | 0.108 | 5073.71 | 547.96 | 61.13 | 24.16
77 | 040305004004 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格：MU10灰砂砖M5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.16 | 526.73 | 611.01 | 133.7 | 30.68
78 | 040308003006 | 镶贴面层 | 1.材质：红褐色文化石贴面，20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 2.68 | 175.08 | 469.21 | 79.25 | 1.8
79 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：50厚50XL防腐木龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色：30厚棕红色防腐木 | m2 | 18.16 | 299.28 | 5434.92 | 356.3
本页小计 | [6 empty] | 14589.95 | 1999.28 | 71.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 126782.57 | 23458.85 | 2565.75

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 6821.82 | 1689.56 | 1873.63
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树棍支撑三脚桩 | 株 | 2 | 20.83 | 41.66 | 6.76
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径（cm）10以内 | 株 | 2 | 6.34 | 12.68 | 6.74
3 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 21.66 | 30.31 | 656.51 | 237.83 | 11.05
4 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 1.现浇混凝土模板 矩形池壁木模 | m2 | 28.68 | 56.84 | 1630.17 | 744.53 | 69.41
5 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 3.20 | 46.12 | 147.58 | 68.51 | 2.62
6 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 1.67 | 46.35 | 77.4 | 29.19 | 1.65
7 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4255.82 | 4255.82 | 596 | 1788.9
本页小计 | [6 empty] | 6821.82 | 1689.56 | 1873.63
合计 | [6 empty] | 6821.82 | 1689.56 | 1873.63

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1958.79
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.37 | 1958.79
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1958.79

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7189.72 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7189.72 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 7189.72 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 8.316 | 138 | 1147.61
2 | 二类人工 | 工日 | 128.835 | 149 | 19196.42
3 | 三类人工 | 工日 | 28.1 | 171 | 4805.1

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.017 | 3484 | 59.23
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 4.274 | 4.25 | 18.16
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.25 | 21.25
4 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.588 | 3851 | 2264.39
5 | 槽钢综合 | kg | 73.425 | 3.71 | 272.26
6 | 型钢综合 | kg | 134.25 | 3.8 | 509.61
7 | 铁件 | kg | 118.64 | 6.37 | 755.74
8 | 圆钉 | kg | 11.683 | 4.25 | 49.65
9 | 金属结构铁件 | kg | 0.137 | 6.37 | 0.87
10 | 铁件综合 | kg | 7.553 | 6.37 | 48.11
11 | 镀锌铁丝10# | kg | 3.367 | 4.25 | 14.31
12 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.339 | 4.25 | 1.44
13 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.006 | 4.25 | 0.03
14 | 镀锌铁丝18#-22# | kg | 34.056 | 4.25 | 144.74
15 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.224 | 0.38 | 0.08
16 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 4526.458 | 0.45 | 2023.33
17 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 11.03 | 0.48 | 5.27
18 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 6.95 | 0.63 | 4.36
19 | 黄砂粗砂 | t | 0.613 | 155 | 95.02
20 | 黄砂净砂 | t | 19.093 | 180 | 3436.74
21 | 碎石综合 | t | 1.619 | 126 | 203.99
22 | 碎石40—60 | t | 8.909 | 126 | 1122.53
23 | 碎石 | t | 1.386 | 126 | 174.64
24 | 当地溪卵石φ30-50 | t | 2.052 | 180 | 369.36
25 | 河卵石φ50-80 | t | 1.569 | 150 | 235.35
26 | 灰色溪卵石φ30-50 | t | 0.077 | 180 | 13.86
27 | 灰色溪卵石φ80-100 | t | 0.227 | 130 | 29.51
28 | 块石 | t | 0.124 | 107 | 13.27
29 | 当地大卵石φ200-450 | t | 28.777 | 150 | 4316.55
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 5.682 | 477.9 | 2715.43
31 | 泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.202 | 441 | 89.08
32 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 16.289 | 407 | 6629.62
33 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 4.029 | 430 | 1732.47
34 | S6抗渗砼C25 | m3 | 9.595 | 462.56 | 4438.26
35 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.275 | 448 | 123.2
36 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 3329.191 | 0.35 | 1165.22
37 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2144.185 | 0.3 | 632.53
38 | 杉板枋材 | m3 | 0.351 | 1681 | 590.03
39 | 芬兰木防腐木 | m3 | 0.43 | 4722 | 2030.46
40 | 防腐木δ30 | m2 | 5.639 | 250 | 1409.75
41 | 斧剁面绿砂岩石板900*400*60 | m2 | 5.804 | 550 | 3192.2
42 | 火烧面芝麻灰花岗岩30 | m2 | 53.448 | 146 | 7803.41
43 | 火烧面芝麻灰花岗岩250x250x600 | m2 | 0.306 | 183.69 | 56.21
44 | 烧面黄锈石20厚 | m2 | 31.805 | 162.78 | 5177.15
45 | 烧面黄锈石压顶70厚 | m2 | 2.808 | 417.5 | 1172.34
46 | 烧面黄锈石压顶50厚 | m2 | 4.848 | 302.5 | 1466.52
47 | 砖红色文化石压顶30 | m2 | 1.374 | 115.34 | 158.48
48 | 芝麻灰花岗岩火烧面120 | m2 | 2.02 | 144.55 | 292
49 | 荔枝面黄锈花岗岩350*700*60 | m2 | 4.253 | 365 | 1552.35
50 | 荔枝面黑花岗岩30厚500*500 | m2 | 2.141 | 227 | 486.01
51 | 黄锈花岗岩花式汀步直径40cm | m2 | 4.61 | 385 | 1774.85
52 | 景石 | t | 20 | 550 | 11000
53 | 30厚防腐木高100 | m | 4.62 | 30 | 138.6
54 | 黄锈石弧形角线50 | m | 1.744 | 50 | 87.2
55 | 黄锈石线条50 | m | 12.746 | 30 | 382.38
56 | 钛金字0.2m2以内 | 个 | 23.46 | 100 | 2346
57 | 钛金字0.5m2以内 | 个 | 6.12 | 200 | 1224
58 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材2.0mm I型 N类 | m2 | 57.823 | 21.24 | 1228.16
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 汽油综合 | kg | 18.84 | 9.04 | 170.31
60 | 钢支撑 | kg | 0.123 | 4.6 | 0.57
61 | 电 | kW·h | 28.096 | 0.88 | 24.72
62 | 水 | m3 | 49.23 | 5.73 | 282.09
63 | 复合模板综合 | m2 | 0.764 | 42.48 | 32.45
64 | 木模板 | m3 | 0.423 | 1504 | 636.19
65 | 铸铁检查井盖680*660 | 套 | 1 | 600 | 600
66 | 芝麻灰花岗岩侧石300*150*800 | m | 9.656 | 126.45 | 1221
67 | 黄锈黄岗岩侧石300*150*800 | m | 1.576 | 198.27 | 312.47
68 | 30厚防腐木 | m2 | 18.018 | 250 | 4504.5

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.162 | 877.18 | 142.1
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.004 | 963.4 | 3.85
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.06 | 750.44 | 45.03
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.557 | 1087.28 | 605.61
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 6.895 | 29.99 | 206.78
6 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.047 | 256.16 | 12.04
7 | 履带式起重机15t | 台班 | 0.158 | 805.59 | 127.28
8 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.021 | 1071.43 | 22.5
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.009 | 459.17 | 4.13
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.144 | 474.26 | 68.29
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.379 | 952.73 | 361.08
12 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1245.26 | 1245.26
13 | 洒水车4000L | 台班 | 0.323 | 533.26 | 172.24
14 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.702 | 170.09 | 289.49
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.135 | 211.41 | 28.54
16 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.084 | 39.74 | 3.34
17 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.065 | 46.85 | 3.05
18 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.196 | 27.99 | 5.49
19 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.352 | 30.08 | 10.59
20 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.176 | 22.55 | 3.97
21 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.322 | 34.46 | 11.1
22 | 木工开榫机160mm | 台班 | 0.064 | 46.88 | 3
23 | 木工打眼机16mm | 台班 | 0.115 | 8.94 | 1.03
24 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.078 | 102.85 | 8.02
25 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.13 | 106.95 | 13.9
26 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.188 | 13.13 | 2.47
27 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.016 | 5.08 | 5.16
28 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.043 | 118.32 | 5.09
29 | 汽车式起重机5t | 台班 | 2.343 | 437.95 | 1026.12

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 175224.19 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 16219.74
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1065.64
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 1065.64 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 1065.64 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9040.92
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9040.92 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9040.92 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 4528.55
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 17087.34
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 206947

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 小厨房 |  |  |  |  | 3717.3 | 351.45 | 0.26
|  | 墙布 |  |  |  |  | 2502.63 | 260.13
1 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：原有墙面清理干净,沙纸打磨，墙布到顶 | m2 | 39.00 | 64.17 | 2502.63 | 260.13
|  | 门改窗 |  |  |  |  | 1214.67 | 91.32 | 0.26
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.部位：拆除并清理原有门 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 1.89 | 32.32 | 61.08 | 38.1
3 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：铝合金固定窗 | m2 | 0.54 | 348.96 | 188.44 | 8.07
4 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：折叠窗 | m2 | 1.08 | 837.9 | 904.93 | 23.97
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 | m3 | 0.06 | 558.88 | 33.53 | 9.24 | 0.15
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：专用界面剂甩毛(甩前喷湿墙面)，14厚干粉类聚合物M20预拌防水砂浆内衬耐碱玻纤网格布一层 2.面层厚度、砂浆配合比：6厚M20预拌石灰砂浆抹平 | m2 | 0.09 | 44.81 | 4.03 | 2.12 | 0.06
7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘结层，同原有墙砖贴面 | m2 | 0.09 | 133.82 | 12.04 | 4.66
本页小计 | [6 empty] | 3706.68 | 346.29 | 0.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：专用界面剂甩毛，10厚乳液类聚合物M20预拌防水砂浆,5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网(首层双层耐碱玻纤网) | m2 | 0.09 | 47.26 | 4.25 | 2.46 | 0.05
9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：弹性真石漆面层 | m2 | 0.09 | 70.73 | 6.37 | 2.7
|  | 舞蹈班 |  |  |  |  | 16122.06 | 3031.22
|  | 镜子 |  |  |  |  | 8421.66 | 2230.82
10 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格：9厚镜面 | m2 | 41.22 | 135.21 | 5573.36 | 1409.72
11 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：50*40木龙骨 2.基层材料种类、规格：15厚阻燃板 | m2 | 41.22 | 69.1 | 2848.3 | 821.1
|  | 墙布 |  |  |  |  | 7700.4 | 800.4
12 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：原有墙面清理干净,沙纸打磨，墙布到顶 | m2 | 120.00 | 64.17 | 7700.4 | 800.4
|  | 南楼屋顶 |  |  |  |  | 82500
|  | 人工草皮 |  |  |  |  | 82500
13 | 01B002 | 人工草皮 | 人工草皮 | m2 | 550.00 | 150 | 82500
|  | 阅读室 |  |  |  |  | 1809.6 | 419.49
本页小计 | [6 empty] | 98632.68 | 3036.38 | 0.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：原有墙面清理干净,沙纸打磨 2.面层材料品种、规格、颜色：pvc生态木集成板 | m2 | 14.50 | 124.8 | 1809.6 | 419.49
|  | 18间教室 |  |  |  |  | 50974.11 | 11561.54
15 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：原有墙面清理干净,沙纸打磨 2.面层材料品种、规格、颜色：pvc生态木集成板 | m2 | 324.00 | 124.8 | 40435.2 | 9373.32
16 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：原有墙面清理干净,沙纸打磨 2.面层材料品种、规格、颜色：9厚聚酯纤维板 | m2 | 121.50 | 86.74 | 10538.91 | 2188.22
|  | 南楼三层改造 |  |  |  |  | 16282.33 | 442.36 | 4.05
17 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.材质：不锈钢排水沟盖板 | m | 5.70 | 68.05 | 387.89 | 17.04 | 0.74
18 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砖砌台阶^DP M15 | m2 | 1.89 | 321.41 | 607.46 | 202.42 | 2.32
19 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，三周打磨 | m2 | 3.08 | 164.44 | 506.48 | 222.9 | 0.99
20 | 01B003 | 铝扣条格栅 | 1、具体规格尺寸详见施工图 | m2 | 42.23 | 350 | 14780.5
|  | 美工室、木工室 |  |  |  |  | 3818.79 | 2045.81 | 42.69
本页小计 | [6 empty] | 69066.04 | 12423.39 | 4.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：凿除并清理原有墙体 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 0.84 | 241.69 | 203.02 | 57.7 | 40.92
22 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：专用界面剂甩毛(甩前喷湿墙面)，14厚干粉类聚合物M20预拌防水砂浆内衬耐碱玻纤网格布一层 2.面层厚度、砂浆配合比：6厚M20预拌石灰砂浆抹平 | m2 | 2.61 | 44.81 | 116.95 | 61.39 | 1.77
23 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：水性黑板漆 | m2 | 50.85 | 59.32 | 3016.42 | 1607.37
24 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.抹灰面铲涂料 2.建筑垃圾外运 | m2 | 48.24 | 10 | 482.4 | 319.35
本页小计 | [6 empty] | 3818.79 | 2045.81 | 42.69
合计 | [6 empty] | 175224.19 | 17851.87 | 47

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1065.64
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 1065.64
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1065.64

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9040.92 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9040.92 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 9040.92 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 4.321 | 149 | 643.83
2 | 三类人工 | 工日 | 100.63 | 171 | 17207.73

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 圆钉 | kg | 12.587 | 4.25 | 53.49
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 6.545 | 0.45 | 2.93
3 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 0.327 | 0.63 | 0.21
4 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.002 | 165 | 0.33
5 | 碎石综合 | t | 0.454 | 126 | 57.2
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.401 | 477.9 | 191.64
7 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 160.585 | 0.31 | 50.26
8 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 26.704 | 0.32 | 8.6
9 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 361.746 | 0.34 | 123.36
10 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 104.857 | 0.35 | 36.7
11 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 23.364 | 0.3 | 6.89
12 | 抗裂抹面砂浆 | kg | 0.62 | 0.75 | 0.47
13 | 杉板枋材 | m3 | 0.041 | 1681 | 68.92
14 | 瓷砖150×220 | m2 | 0.092 | 55.84 | 5.14
15 | 陶瓷地砖综合 | m2 | 3.142 | 55.84 | 175.45
16 | pvc生态木集成板 | m2 | 341.885 | 70 | 23931.95
17 | 聚酯纤维板 | m2 | 122.715 | 55 | 6749.33
18 | 墙布 | m2 | 174.9 | 50 | 8745
19 | 铝合金固定窗 1.4厚 6+12A+6中空玻璃 | m2 | 0.5 | 221.06 | 110.53
20 | 折叠窗 | m2 | 1.022 | 750 | 766.5
21 | 界面剂 | kg | 1.034 | 0.46 | 0.48
22 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 2.941 | 1.3 | 3.82
23 | 复合水箅盖 | m2 | 1.727 | 200 | 345.4
24 | 水 | t | 0.038 | 5.73 | 0.22
25 | 电 | kW·h | 99.344 | 0.88 | 87.42
26 | 水 | m3 | 0.394 | 5.73 | 2.26

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.17 | 12.61 | 2.14
2 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.023 | 211.41 | 4.86
3 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.033 | 35.76 | 1.18
4 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.096 | 405.05 | 38.88

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 39818.13 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3414.18
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 278.94
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 278.94 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 278.94 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2057.14
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2057.14 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2057.14 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1045.76
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3888
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 47088

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  |  |  | 24318.01 | 1704.45 | 84.96
1 | Z031003019001 | 喷泉设备 | 1.名 称：牵牛花喷头 | 个 | 3 | 91.73 | 275.19 | 12.06
2 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌钢管 DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 95.77 | 19.44 | 1861.77 | 452.03 | 11.49
3 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 15.22 | 23.57 | 358.74 | 71.38
4 | 031001006012 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管DN75 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 6.25 | 15.01 | 93.81 | 26.63
5 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 3.00 | 9.22 | 27.66 | 8.31
本页小计 | [6 empty] | 2617.17 | 570.41 | 11.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 03B001 | 喷泉设备 | 喷泉设备 | 项 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | 8000
7 | 03B002 | 净水系统 | 净水系统 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | 8000
8 | 03B003 | 成品洗手台 | 成品洗手台 | 套 | 2 | 1000 | 2000
9 | 030109011001 | 潜水泵 | 1、名称：水泵 | 台 | 1 | 1341.76 | 1341.76 | 86.72 | 15.56
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 15.08 | 44.9 | 677.09 | 524.48
11 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 11.85 | 17.41 | 206.31 | 153.34 | 6.4
12 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 3.23 | 20.69 | 66.83 | 2.87 | 49.84
13 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：中粗砂垫层 | m3 | 3.23 | 341.78 | 1103.95 | 169.41 | 0.81
14 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.石材地面拆除 | m2 | 3.90 | 17.7 | 69.03 | 53.47
15 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.石材楼地面 干混砂浆铺贴(原石材铺贴) | m2 | 3.90 | 60.48 | 235.87 | 143.75 | 0.86
|  | 电气 |  |  |  |  | 15500.12 | 1754.3 | 218.33
16 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套控制箱AL2-1； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 3397.15 | 3397.15 | 167.89
本页小计 | [6 empty] | 25097.99 | 1301.93 | 73.47 | 16000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030411001016 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC20； 3、配置形式：埋地敷设； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 26.96 | 17.02 | 458.86 | 118.35 | 22.38
18 | 030411001017 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC40； 3、配置形式：埋地敷设； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 140.00 | 31.86 | 4460.4 | 877.8 | 165.2
19 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZB-YJY-5*10； 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； | m | 140.00 | 44.2 | 6188 | 263.2 | 7
20 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJ-2.5； | m | 61.92 | 3 | 185.76 | 41.49
21 | 030411004009 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJR-2.5； | m | 30.96 | 3.19 | 98.76 | 20.74
22 | 030411004010 | 配线 | 1.铜芯多股绝缘电线 FSVV-2*2.5 | m | 10.00 | 6.09 | 60.9 | 5.9
本页小计 | [6 empty] | 11452.68 | 1327.48 | 194.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 10.00 | 7.43 | 74.3 | 43.2
24 | 030404031001 | 小电器 | 1.开关电源 | 个 | 2 | 156.81 | 313.62 | 55.14
25 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：二三极安全型插座(防水)； 2、规格：K86-Z223-10； | 个 | 1 | 31.15 | 31.15 | 8.61
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 650.29 | 258.93 | 23.75
合计 | [6 empty] | 39818.13 | 3458.75 | 303.29 | 16000

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 278.94
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 278.94
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 278.94

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2057.14 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2057.14 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2057.14 | 0

## 3_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 净水系统 | 套 | 1 | 8000 | 8000
2 | 喷泉设备 | 项 | 1 | 8000 | 8000
合计 |  |  |  |  | 16000

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 4.932 | 138 | 680.62
2 | 二类人工 | 工日 | 17.681 | 149 | 2634.47
3 | 三类人工 | 工日 | 0.841 | 171 | 143.81

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1.728 | 0.45 | 0.77
2 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 0.398 | 0.63 | 0.25
3 | 黄砂净砂 | t | 0.011 | 180 | 1.98
4 | 汽油综合 | kg | 0.336 | 9.04 | 3.04
5 | 牵牛花喷头综合 | 个 | 3.03 | 85 | 257.55
6 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40 | m | 144.2 | 19.61 | 2827.1
7 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC20 | m | 27.769 | 8.59 | 238.46
8 | 塑料排水管DN50 | m | 2.979 | 5.07 | 15.1
9 | 塑料排水管DN75 | m | 6.206 | 8.79 | 54.55
10 | 塑料排水管DN100 | m | 15.113 | 16.16 | 244.23
11 | 二三极安全型插座(防水)K86-Z223-10 | 套 | 1.02 | 18.87 | 19.25
12 | 铜芯多股绝缘电线FSVV-2*2.5 | m | 10.8 | 4.87 | 52.61
13 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJR-2.5 | m | 35.914 | 2 | 71.83
14 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 71.827 | 1.83 | 131.59
15 | 刚性阻燃管PVC20中型管 | m | 10.6 | 1.32 | 13.99
16 | 开关电源 | 台 | 2 | 120 | 240
17 | 水泵 | 台 | 1 | 1200 | 1200
18 | 钢管DN25 | m | 97.207 | 12.25 | 1190.76
19 | 照明控制箱AL2-1 | 台 | 1 | 3154 | 3154

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 1.75 | 1.02 | 1.79
6 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.007 | 838.16 | 5.87
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.213 | 29.99 | 6.39
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.006 | 748.53 | 4.49
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.03 | 459.17 | 13.78
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.006 | 474.26 | 2.85
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.047 | 952.73 | 44.78
12 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.004 | 211.41 | 0.85
13 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.477 | 102.73 | 49
14 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.441 | 23.15 | 10.21
15 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.029 | 27.37 | 0.79
16 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.061 | 13.13 | 0.8
17 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.01 | 19.93 | 0.2
18 | 弧焊机 综合 | 台班 | 2.034 | 68.02 | 138.36