## 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
项目及标段名称: | 嵊州市南山水库林场引水灭火设施工程(一期） | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 210698
二 | 机电设备及安装工程 | 29295
三 | 金属结构设备及安装工程 | 312030
四 | 措施项目 | 20000
五 | 其他项目 | 36136
| 合计 | 608159

## 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市南山水库林场引水灭火设施工程(一期） | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | （一） |  | 管网铺设 |  |  |  |  | 80113
1.1 | 500101001001 |  | 场地平整 | 场地平整按30cm计 | m3 | 96 | 3.1 | 298
1.2 | 500101004001 |  | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：三类土，2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 188.65 | 5.14 | 970
1.3 | 500103023003 |  | 土方回填 | 1. 干密度：按设计要求2. 土类分级：原土回填 | m3 | 185.9090625 | 7.54 | 1402
1.4 | 500109001020 |  | C25混凝土方包 | 1. 部位及类型：管道C25混凝土方包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 107.01439 | 723.68 | 77444
2 | （二） |  | 沉砂井（1座） |  |  |  |  | 5127
2.1 | 500109001021 |  | C25混凝土梁 | 1. 部位及类型：C25混凝土梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 0.335232 | 737.44 | 247
2.2 | 500109001022 |  | C25混凝土柱 | 1. 部位及类型：C25混凝土柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 0.361728 | 737.44 | 267
2.3 | 500109001023 |  | C25混凝土底板 | 1. 部位及类型：C25混凝土底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 0.565008 | 646.42 | 365
2.4 | 500109001024 |  | C25混凝土盖板 | 1. 部位及类型：C25混凝土盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 0.32736 | 737.44 | 241
2.5 | 500109001032 |  | C25混凝土圈梁 | C25混凝土圈梁 | m3 | 0.37248 | 1076.4 | 401
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市南山水库林场引水灭火设施工程(一期） | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.6 | 500109001025 |  | C30混凝土井圈 | 1. 部位及类型：C30混凝土井圈 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 42.5(2) | m3 | 0.09024 | 747.99 | 68
2.7 | 500105006001 |  | 砖砌井壁 | 材质及规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖井壁 | m3 | 2.563968 | 473.09 | 1213
2.8 | 500105010001 |  | 砌体砂浆抹面 | 砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 24.3664 | 17.15 | 418
2.9 | 500114010016 |  | 井盖700*700 | 井盖700*700 | 个 | 1 | 545.82 | 546
2.10 | 500111001002 |  | 钢筋加工与安装 | 工程部位：沉砂井 | t | 0.222 | 6131.89 | 1361
3 | （三） |  | 蓄水池（2座） |  |  |  |  | 36242
3.1 | 500102002001 |  | 坡面石方开挖 | 1. 岩石级别：Ⅷ 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 30 | 45.11 | 1353
3.2 | 500101005001 |  | 坑土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 100 | 6.69 | 669
3.3 | 500103023004 |  | 土方回填 | 1. 干密度：按设计要求2. 土类分级：原土回填 | m3 | 30 | 7.54 | 226
3.4 | 500109001026 |  | C15混凝土垫层 | 1. 部位及类型：C15混凝土垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15（32.5）2 | m3 | 2.688 | 613.73 | 1650
3.5 | 500109001027 |  | C25混凝土底板 | 1. 部位及类型：C25混凝土底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 6.355 | 646.42 | 4108
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市南山水库林场引水灭火设施工程(一期） | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.6 | 500109001028 |  | C25混凝土池壁 | 1. 部位及类型：C25混凝土池壁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 10.528 | 737.44 | 7764
3.7 | 500109001029 |  | C25混凝土梁 | 1. 部位及类型：C25混凝土梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 0.189 | 1076.4 | 203
3.8 | 500109001030 |  | C25混凝土板 | 1. 部位及类型：C25混凝土板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 3.237 | 1003.71 | 3249
3.9 | 500109001031 |  | C25细骨料混凝土盖板 | 1. 部位及类型：C25细骨料混凝土盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 0.052 | 785.32 | 41
3.10 | 500111001003 |  | 钢筋加工与安装 | 工程部位：沉砂井 | t | 2.769 | 6131.89 | 16979
4 | （四） |  | 山塘挡墙 |  |  |  |  | 61216
4.1 | 500101002007 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 399 | 3.06 | 1221
4.2 | 500103023005 |  | 土方回填 | 1. 干密度：按设计要求2. 土类分级：原土回填 | m3 | 217.46 | 7.54 | 1640
4.3 | 500105001003 |  | 干砌块石(条料石、卵石) | 干砌块石挡墙 | m3 | 170 | 322.28 | 54788
4.4 | 500109001019 |  | C20砼压顶 | C20砼压顶 | m3 | 5.7 | 625.88 | 3568
5 | （五） |  | 泵房 |  |  |  |  | 28000
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市南山水库林场引水灭火设施工程(一期） | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1 | 500114010017 |  | 泵房（含材料、建造等全部施工图中的内容） | 泵房（含材料、建造等全部施工图中的内容） | m2 | 14 | 2000 | 28000
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 210698

## 机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市南山水库林场引水灭火设施工程(一期） | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  |  | 电力电缆、智能控制等设备 | [5 empty] | 12648 | 16648
1.1 | 500201018001 |  | 电缆安装及敷设 | 电缆安装及敷设 | m | 250 | 50.59 | 26.59 | 12648 | 6648
1.2 | 500201034001 |  | 泵房内稳压设备、其它电器、配电、智能等设备（暂估价） | 泵房内稳压设备、其它电器、配电、智能等设备（暂估价） | 项 | 1 |  | 10000 |  | 10000
|  |  | 合计 | [5 empty] | 12648 | 16648

## 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市南山水库林场引水灭火设施工程(一期） | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  |  | 金属结构设备及安装工程 | [5 empty] | 59550 | 252480
1.1 | 500202011001 |  | 15T不锈钢水箱设备安装和附件安装和材料 | 15T不锈钢水箱设备安装和附件安装和材料 | 个 | 30 | 1500 | 500 | 45000 | 15000
1.2 | 500202011002 |  | 闸阀Z45X-16Q，DN65（含材料） | 闸阀Z45X-16Q，DN65（含材料） | 个 | 10 |  | 800.7 |  | 8007
1.3 | 500202011004 |  | 消火栓及闸阀带锁具（暂估价） | 消火栓及闸阀带锁具（暂估价） | 个 | 29 | 150 | 159.27 | 4350 | 4619
1.4 | 500202011003 |  | 围栏 | 围栏 | m | 144 | 50 | 50 | 7200 | 7200
1.5 | 500114003003 |  | De75管道铺设（含材料） | 1. 管道材料名称：PE100级1.25MPa De75 2. 接口形式：热熔连接 3. 压力等级：管道试压试验 | m | 6510 |  | 33.24 |  | 216392
1.6 | 500201002001 |  | 水泵设备安装 | 水泵设备安装 | 套、台 | 2 | 1500 | 631.02 | 3000 | 1262
|  |  | 合计 | [5 empty] | 59550 | 252480

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市南山水库林场引水灭火设施工程(一期） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 1 |  | 导流工程 |  | 项 |  |  | 1000
| 500114011001 |  | 导流工程 | 导流工程 | 项 | 1 | 1000 | 1000
2 | 2 |  | 施工交通工程 |  | 项 |  |  | 8000
| 500114011002 |  | 施工交通工程 | 施工交通工程 | 项 | 1 | 8000 | 8000
3 | 3 |  | 施工供电工程 |  | 项 |  |  | 3000
| 500114011003 |  | 施工供电工程 | 施工供电工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
4 | 4 |  | 施工房屋建筑工程 |  | 项 |  |  | 3000
| 500114011004 |  | 施工房屋建筑工程 | 施工房屋建筑工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
5 | 5 |  | 其他施工临时工程 |  | 项 |  |  | 5000
| 500114011005 |  | 其他施工临时工程 | 其他施工临时工程 | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 20000

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市南山水库林场引水灭火设施工程(一期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 |  | 元 | 6998
2 | 工程保险费 |  | 元 | 4147
2.1 | 工程一切险 |  | 元 | 2003
2.2 | 第三者责任险 |  | 元 | 1000
2.3 | 农民工工伤保险 |  | 元 | 1144
3 | 预留金 |  | 元 | 24991
| 合计 |  |  | 36136

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市南山水库林场引水灭火设施工程(一期） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 型钢 |  |  | kg | 3.64
2 | 铁件 |  |  | kg | 6.07
3 | 板枋材 |  |  | m3 | 1504
4 | 柴油 |  |  | kg | 5.36 | 2.36
5 | 汽油 |  |  | kg | 6.7
6 | 碎石(级配) |  |  | m3 | 175.5 | 115.5
7 | 电 |  |  | kWh | 0.97
8 | 风 |  |  | m3 | 0.16
9 | 水 |  |  | m3 | 0.85
10 | 粗砂 |  |  | m3 | 232 | 202

## 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市南山水库林场引水灭火设施工程(一期） | [11 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 48.76 | 6.7 | 3 | 0.97 | 0.16 | 0.85 | 0.75 | 0.45
1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6 m3 |  |  | 261.55 | 97.52 |  | 144 | [5 empty] | 241.52 | 503.07 | 154.96
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 |  |  | 431.7 | 97.52 |  | 207 | [5 empty] | 304.52 | 736.22 | 204.52
1030 | 推土机 功率 74 kw |  |  | 232.15 | 97.52 |  | 159 | [5 empty] | 256.52 | 488.67 | 166.76
1080 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw |  |  | 6.69 | 97.52 |  |  | 15.52 |  |  |  |  | 113.04 | 119.73 | 41.68
1108 | 双胶轮车 |  |  | 4.91 | [9 empty] | 4.91 | 0
2065 | 砂浆拌和机 |  |  | 18.19 | 48.76 |  |  | 32.98 |  |  |  |  | 81.74 | 99.93 | 20.84
4014 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 |  |  | 51.69 | 97.52 |  |  | 46.56 |  |  |  |  | 144.08 | 195.77 | 41.68
4040 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw |  |  | 12.74 |  |  |  | 9.7 |  |  |  |  | 9.7 | 22.44 | 0
4042 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw |  |  | 10.57 |  |  |  | 9.7 |  |  |  |  | 9.7 | 20.27 | 0
4054 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min |  |  | 3.65 |  |  |  |  | 129.6 | 13.6 |  |  | 143.2 | 146.85 | 0
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t |  |  | 100.25 | 64.85 | 214.4 | [6 empty] | 279.26 | 379.51 | 27.71
6055 | 汽车起重机 汽油型 起重量 5t |  |  | 115.62 | 97.52 | 201 | [6 empty] | 298.52 | 414.14 | 41.68
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t |  |  | 164.24 | 97.52 |  | 108 | [5 empty] | 205.52 | 369.76 | 126.64
6094 | 卷扬机 起重量 5t |  |  | 21.99 | 48.76 |  |  | 38.8 |  |  |  |  | 87.56 | 109.55 | 20.84
8001 | 空压机 电动移动式 排气量 3m3/min |  |  | 33.73 | 48.76 |  |  | 99.91 |  |  |  |  | 148.67 | 182.4 | 20.84
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市南山水库林场引水灭火设施工程(一期） | [11 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 48.76 | 6.7 | 3 | 0.97 | 0.16 | 0.85 | 0.75 | 0.45
8033 | 离心式水泵 单级 功率 7kw |  |  | 8.07 | 32.18 |  |  | 33.95 |  |  |  |  | 66.14 | 74.21 | 13.75
9001 | 电焊机 交流 20~25kva |  |  | 3.88 |  |  |  | 69.84 |  |  |  |  | 69.84 | 73.72 | 0
9005 | 电焊机 直流 30kva |  |  | 10.5 |  |  |  | 133.86 |  |  |  |  | 133.86 | 144.36 | 0
9014 | 对焊机 电弧型 交流 150kva |  |  | 24.12 | 48.76 |  |  | 384.12 | 6.08 | 11.05 |  |  | 450.01 | 474.13 | 20.84
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm |  |  | 10.57 | 48.76 |  |  | 31.04 |  |  |  |  | 79.8 | 90.37 | 20.84
9026 | 钢筋切断机 功率 20kw |  |  | 15.42 | 48.76 |  |  | 87.3 |  |  |  |  | 136.06 | 151.48 | 20.84
9027 | 钢筋调直机 功率4~14 |  |  | 24.53 | 48.76 |  |  | 14.55 |  |  |  |  | 63.31 | 87.84 | 20.84
9905140119 | 叉式起重机 |  | 5t | 343.6 | [9 empty] | 343.6 | 2.7
9913140187 | 管子切断套丝机 |  | 159mm | 21.59 | [9 empty] | 21.59 | 0.22
9917140079 | 电焊条烘干箱 |  | 60×50×75cm3 | 16.84 | [9 empty] | 16.84 | 0.12
9923140097 | 电熔焊接机 |  | DRH-160A | 12.2 | [9 empty] | 12.2 | 0.14
99Z1605 | 履带式单头岩石破碎机 |  | 105kW | 1165.99 | [9 empty] | 1165.99 | 13.24