## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市谷来镇马村双溪江沿岸护栏建设工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程名称：嵊州市谷来镇马村双溪江沿岸护栏建设工程 2、工程地点：嵊州市谷来镇马村 二、招标范围： 依据建设单位提供的施工图及预算编制所涉及范围； 三、工程量清单编制： 1、设计的图纸； 2、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等； 四、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版) 2、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)； 3、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)； 4、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 五、取费依据： 取费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》确定； 六、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2023年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》2023年2月份中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2023年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 七、取费费率的确定： 1、本工程按市政工程非市区取费，工程企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工基本费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按9%计算，并计取税前工程造价5%的暂列金额（预留金）。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市谷来镇马村双溪江沿岸护栏建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 430458 |  | 1712.65 | 3822.89 | 35542.41
1.1 | 市政 | 430458 |  | 1712.65 | 3822.89 | 35542.41
合计 |  | 430458 |  | 1712.65 | 3822.89 | 35542.41

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 358464.99 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 14991.65
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 13822.33
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 12109.68 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5397.09
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 1712.65 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 1712.65 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 18805.51
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 18805.51 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 18805.51 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 3822.89
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 35542.41
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 430458

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 平整 |  |  |  |  | 7383.5 | 459.21 | 632.08
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 | m2 | 247.00 | 1.93 | 476.71 | 71.63 | 318.63
2 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：100mm | m2 | 247.00 | 25.45 | 6286.15 | 284.05 | 224.77
3 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种：热熔标线，宽度15cm 2.工艺：热熔漆 3.线型：实线 | m2 | 14.01 | 44.3 | 620.64 | 103.53 | 88.68
|  | 栏杆 |  |  |  |  | 304415.3 | 8788.75 | 186.92
4 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 24.27 | 579.22 | 14057.67 | 2451.03 | 184.45
5 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：φ14 | t | 0.089 | 5113.19 | 455.07 | 71.4 | 2.47
6 | 040309003001 | 混凝土栏杆 | 立柱直径150mm,间距2.0m,高度1.1m,具体样式参考施工图 | m | 296.00 | 341.36 | 101042.56 | 6266.32
7 | 040309002001 | 石质栏杆 | 1.花岗岩栏杆，成品采购安装，具体规格样式由甲方确定 | m | 198.80 | 950 | 188860
|  | 景观灯 |  |  |  |  | 46666.19 | 4876.2 | 1769.79
8 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称：PE电缆保护管 2.型号：de50 | m | 455.00 | 11.38 | 5177.9 | 1547 | 550.55
9 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1KV4*10 | m | 455.00 | 30.9 | 14059.5 | 536.9 | 122.85
本页小计 | [6 empty] | 331036.2 | 11331.86 | 1492.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 224.94 | 224.94 | 151.98 | 25.26
11 | 040803005001 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 11.37 | 22.74 | 8.04
12 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.名称：3m庭院灯，样式甲定，含接地、螺栓 2.规格：45W LED灯 | 套 | 21 | 1204.29 | 25290.09 | 1943.34 | 1027.95
13 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：C20预制底板1180*1180*100mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10.0混凝土实心砖 3.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆内外抹灰 4.砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 5.井盖材质及规格：C20预制井盖840*840*100mm，含钢筋 6.支撑：L10角钢 7.井深：0.8m | 座 | 2 | 945.51 | 1891.02 | 688.94 | 43.18
本页小计 | [6 empty] | 27428.79 | 2792.3 | 1096.39
合计 | [6 empty] | 358464.99 | 14124.16 | 2588.79

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 12109.68 | 5497.27 | 522.72
1 | 011702005001 | 基础梁 | 现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 217.80 | 55.6 | 12109.68 | 5497.27 | 522.72
本页小计 | [6 empty] | 12109.68 | 5497.27 | 522.72
合计 | [6 empty] | 12109.68 | 5497.27 | 522.72

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1712.65
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 1712.65
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1712.65

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 18805.51 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 18805.51 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 18805.51 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 18805.51 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 18805.51
合计 |  |  | 18805.51 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 131.365 | 149 | 19573.39
2 | 三类人工 | 工日 | 0.294 | 171 | 50.27

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.091 | 3973 | 361.54
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.529 | 4.25 | 2.25
3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.124 | 6.81 | 0.84
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 7656.173 | 0.47 | 3621.37
5 | 黄砂净砂 | t | 19.488 | 180 | 3507.84
6 | 碎石综合 | t | 75.429 | 126 | 9504.05
7 | 汽油综合 | kg | 0.414 | 9.47 | 3.92
8 | 预制混凝土栏杆 | m | 310.8 | 300 | 93240
9 | 花岗岩栏杆 | m | 198.8 | 950 | 188860
10 | PE保护管de50 | m | 482.3 | 5.32 | 2565.84
11 | 庭院灯45w | 套 | 21.21 | 985 | 20891.85
12 | 铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV4*10 | m | 459.55 | 28.7 | 13190.46

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 60.84 | 12.17
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 33.23 | 6.65
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.66 | 2.66
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 18.92 | 3.78
5 | 其他机械费 | 元 | 3.981 | 1.02 | 4.06
6 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.2 | 798.41 | 159.68
7 | 平地机90kW | 台班 | 0.151 | 682.03 | 102.99
8 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.069 | 424.41 | 29.28
9 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.282 | 560.51 | 158.06
10 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.136 | 672.92 | 91.52
11 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.077 | 680.83 | 52.42
12 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.622 | 759.05 | 472.13
13 | 汽车式起重机12t | 台班 | 0.091 | 866.77 | 78.88
14 | 载货汽车4t | 台班 | 1.86 | 470.13 | 874.44
15 | 载货汽车5t | 台班 | 0.08 | 486.17 | 38.89
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.086 | 228.52 | 19.65
17 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.473 | 640.41 | 302.91
18 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.742 | 235.62 | 174.83
19 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.117 | 170.09 | 19.9
20 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.002 | 39.74 | 0.08
21 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.01 | 46.85 | 0.47
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.024 | 27.99 | 0.67
23 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.789 | 30.08 | 23.73
24 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.003 | 34.46 | 0.1
25 | 摇臂钻床63mm | 台班 | 0.023 | 34.89 | 0.8
26 | 电动扭力扳手 | 台班 | 0.563 | 8.21 | 4.62
27 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 3.57 | 69.68 | 248.76
28 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.018 | 106.95 | 1.93
29 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 3.413 | 35.76 | 122.05
30 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.014 | 13.13 | 0.18
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.184 | 5.08 | 11.09
32 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.196 | 446.57 | 87.53