## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价审核
招标控制价 | (小写): | 367380.00元
| (大写): | 叁拾陆万柒仟叁佰捌拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程 | 第1页 共1页
一、编制依据 1、嵊州市浦口街道珠溪村村民委员会提供的由义乌市安迪水利水电勘测设计有限公司设计的嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程项目施工图； 2、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械取台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），按嵊州2018综合单价模板，以综合单价法编制。 二、编制原则及办法 （一）工程量计算：根据现行有关工程量计算规则及设计施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）取费：企业管理费、利润按市政安装工程中值取费；施工组织措施费[只计算安全文明施工基本费]按市区工程中值取费；规费按市政安装工程取费，税金按9%计取，暂不计算风险费用。 （三）人工、材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年1月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2021年1月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格（除税价）确定。 三、有关事项说明 （一）共性问题 1、该工程暂列金为16050元，按税前造价的5%计取暂列金额。 （二）专业问题 1、潜水泵100WQ100-25-11按暂估8000元/台（除税价）计入； 2、不锈钢浮球及锁链按暂估3800元/项（除税价）计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价审核费用表
工程名称:嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程 | 367380 | 11800 | 1904.55 | 8471.45 | 30334.11
1.1 | 市政 | 367380 | 11800 | 1904.55 | 8471.45 | 30334.11
合计 |  | 367380 | 11800 | 1904.55 | 8471.45 | 30334.11

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 306569.73 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 28404.34
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5954.65
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4050.1 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2068.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.25% | 1904.55 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.25% | 1904.55 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 16049.79
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 16049.79 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 16049.79 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 8471.45
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 30334.11
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 367380

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格：PE100给水管de250 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：试压，冲洗消毒 | m | 220.00 | 306.96 | 67531.2 | 3388 | 4219.6
2 | 040501004002 | 塑料管 | 1、材质及规格：PE100给水管de50 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：试压，冲洗消毒 | m | 10.00 | 26.2 | 262 | 68.9 | 34.3
3 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢塑给水管 DN100 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压，消毒冲洗 | m | 20.00 | 123.11 | 2462.2 | 173.4 | 13
4 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢塑给水管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压，消毒冲洗 | m | 5.00 | 59.07 | 295.35 | 31.35 | 0.65
5 | 040502005001 | 阀门 | 1、材质及规格：闸阀 Z15T-10K DN50 2、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 202.97 | 202.97 | 52.56
6 | 040502005002 | 阀门 | 1、材质及规格：闸阀 Z15T-10K DN40 2、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 154.08 | 154.08 | 45.26
7 | 040502005003 | 阀门 | 1、材质及规格：闸阀 Z15W-16T DN100 2、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 | 714.69 | 1429.38 | 271.56
本页小计 | [6 empty] | 72337.18 | 4031.03 | 4267.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040502005004 | 阀门 | 1、材质及规格：闸阀 Z45X-16Q DN250 2、连接形式：法兰连接 | 个 | 3 | 3875.54 | 11626.62 | 431.43
9 | 040502005005 | 阀门 | 1、名称：304不锈钢底阀安装 DN250 | 个 | 1 | 1683.54 | 1683.54 | 143.81
10 | 040502006001 | 法兰 | 1、材质、规格、结构形式：螺纹法兰 DN40 | 个 | 2 | 101.55 | 203.1 | 83.52 | 10.16
11 | 040502006002 | 法兰 | 1、材质、规格、结构形式：螺纹法兰 DN50 | 个 | 2 | 139.73 | 279.46 | 83.52 | 10.16
12 | 040502006003 | 法兰 | 1、材质、规格、结构形式：螺纹法兰 DN100 | 个 | 4 | 216.53 | 866.12 | 238.28 | 37.76
13 | 040502006004 | 法兰 | 1、材质、规格、结构形式：钢制法兰片 DN250 | 个 | 8 | 726.78 | 5814.24 | 1235.76 | 310.08
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 | 1 | 905.66 | 905.66 | 18.1 | 0.88
15 | 04B001 | 不锈钢浮球及锁链 | 1、名称：不锈钢浮球及锁链 | 项 | 1 | 3800 | 3800 |  |  | 3800
16 | 040803004001 | 管道包封 | 1、名称：管道包封 2、规格：500*500mm 3、混凝土强度等级：C20现浇现拌混凝土 4、附件：含模板 | m | 187.00 | 141.74 | 26505.38 | 5490.32 | 355.3
17 | 040601017001 | 其他现浇混凝土构件 | 1、构件名称：砼堵头 2、混凝土强度等级：C20现浇现拌混凝土 | m3 | 0.16 | 641.17 | 102.59 | 23.32 | 1.25
本页小计 | [6 empty] | 51786.71 | 7748.06 | 725.59 | 3800
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 040601017002 | 其他现浇混凝土构件 | 1、构件名称：镇墩 1*1*1m 2、混凝土强度等级：C20现浇现拌混凝土 | m3 | 1.00 | 654.44 | 654.44 | 106.69 | 7.62
19 | 040305002001 | 干砌块料 | 1、部位：挡墙修复 2、材料品种、规格：浆砌块石水泥砂浆 M10.0 3、沉降缝要求：沥青板 | m3 | 16.80 | 568.12 | 9544.42 | 2044.22 | 39.65
20 | 030109001001 | 离心式泵 | 1、名称：潜水泵； 2、型号、规格：潜水泵100WQ100-25-11，流量100m3/h，相对扬程为25.0m，配电机功率11kw。 | 台 | 1 | 9923.78 | 9923.78 | 1238.23 | 139.68 | 8000
21 | 040504001001 | 砌筑井（φ1400阀门井） | 1、垫层及基础：基础采用100厚C15素砼垫层；200厚C25钢筋砼底板 2、砌筑材料：Φ1400砖砌检查井，240厚MU15混凝土实心砖砌筑 3、勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆内外抹面 4、砂浆强度等级、配合比：采用M10水泥砂浆砌筑 5、盖板材质：预制盖板。 6、具体详见图纸说明 7、平均深度2.3米。 | 座 | 3 | 5037.57 | 15112.71 | 3680.64 | 283.02
22 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1、聚乙烯管碰头 公称直径（mm以内）250 | 处 | 1 | 2006.27 | 2006.27 | 312.15 | 513.78
本页小计 | [6 empty] | 37241.62 | 7381.93 | 983.75 | 8000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2M 内 | m3 | 82.47 | 7.15 | 589.66 | 311.74 | 155.87
24 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:沟槽余土 | m3 | 65.68 | 19.77 | 1298.49 | 917.55 | 110.34
25 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖土 2、运距：自行考虑 | m3 | 25.36 | 11.88 | 301.28 | 238.89
26 | 040102002001 | 挖沟槽石方 | 1、岩石类别：软岩 2、开凿深度：1.5M内 | m3 | 35.00 | 131.77 | 4611.95 | 1872.15 | 1769.95
27 | 040305001001 | 垫层 | 1、材料品种、规格：管道砂垫层 100mm | m3 | 1.00 | 333.24 | 333.24 | 41.17 | 2.4
28 | 040701001001 | 场地平整 | 机械 平整场地 | m2 | 120.00 | 0.58 | 69.6 | 9.6 | 45.6
29 | 04B002 | 水平定向钻牵引管道孔径350 | 1、名称：水平定向钻牵引管道孔径350 | m | 30.00 | 4100 | 123000
30 | 04B003 | 水泥砂浆封堵 | 1、名称：水泥砂浆封堵 | m | 30.00 | 500 | 15000
本页小计 | [6 empty] | 145204.22 | 3391.1 | 2084.16
合计 | [6 empty] | 306569.73 | 22552.12 | 8061.05 | 11800

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 040501004001 | 塑料管 | m | 220.00 | 15.4 | 263.18 | 19.18 | 5.47 | 3.73 | 306.96 | 67531.2
| C10-6-94 | 室外聚乙烯燃气管(热熔连接) 公称直径(mm以内)250 | 10m | 22 | 148.34 | 2620.98 | 191.84 | 53.84 | 36.7 | 3051.7 | 67137.4
| C10-8-33 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）200 | 100m | 2.2 | 56.5 | 108.43 |  | 8.77 | 5.98 | 179.68 | 395.3
2 | 040501004002 | 塑料管 | m | 10.00 | 6.89 | 13.14 | 3.43 | 1.63 | 1.11 | 26.2 | 262
| C10-6-88 | 室外聚乙烯燃气管(热熔连接) 公称直径(mm以内)50 | 10m | 1 | 65.55 | 128.93 | 34.34 | 15.78 | 10.76 | 255.36 | 255.36
| C10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | 100m | 0.1 | 33.14 | 24.65 |  | 5.14 | 3.51 | 66.44 | 6.64
3 | 031001007001 | 复合管 | m | 20.00 | 8.67 | 111.35 | 0.65 | 1.45 | 0.99 | 123.11 | 2462.2
| C10-1-35 | 室外钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）100 | 10m | 2 | 82.2 | 1109.6 | 6.46 | 13.76 | 9.38 | 1221.4 | 2442.8
| C10-8-32 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）100 | 100m | 0.2 | 45.26 | 39.43 |  | 7.02 | 4.79 | 96.5 | 19.3
4 | 031001007002 | 复合管 | m | 5.00 | 6.27 | 51 | 0.13 | 0.99 | 0.68 | 59.07 | 295.35
| C10-1-32 | 室外钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）50 | 10m | 0.5 | 59.42 | 507.54 | 1.32 | 9.43 | 6.43 | 584.14 | 292.07
| C10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | 100m | 0.05 | 33.14 | 24.65 |  | 5.14 | 3.51 | 66.44 | 3.32
5 | 040502005001 | 阀门 | 个 | 1 | 52.56 | 136.69 |  | 8.16 | 5.56 | 202.97 | 202.97
| 7-602 | 螺纹阀门安装 公称直径 （mm 以内）50 | 个 | 1 | 52.56 | 136.69 |  | 8.16 | 5.56 | 202.97 | 202.97
6 | 040502005002 | 阀门 | 个 | 1 | 45.26 | 97.01 |  | 7.02 | 4.79 | 154.08 | 154.08
| 7-601 | 螺纹阀门安装 公称直径 （mm 以内）40 | 个 | 1 | 45.26 | 97.01 |  | 7.02 | 4.79 | 154.08 | 154.08
7 | 040502005003 | 阀门 | 个 | 2 | 135.78 | 543.48 |  | 21.07 | 14.36 | 714.69 | 1429.38
| 7-605 | 螺纹阀门安装 公称直径 （mm 以内）100 | 个 | 2 | 135.78 | 543.48 |  | 21.07 | 14.36 | 714.69 | 1429.38
8 | 040502005004 | 阀门 | 个 | 3 | 143.81 | 3694.21 |  | 22.31 | 15.21 | 3875.54 | 11626.62
| 7-613 | 焊接法兰、阀门安装 公称直径 （mm 以内）250 | 个 | 3 | 143.81 | 3694.21 |  | 22.31 | 15.21 | 3875.54 | 11626.62
9 | 040502005005 | 阀门 | 个 | 1 | 143.81 | 1502.21 |  | 22.31 | 15.21 | 1683.54 | 1683.54
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 7-613 | 焊接法兰、阀门安装 公称直径 （mm 以内）250 | 个 | 1 | 143.81 | 1502.21 |  | 22.31 | 15.21 | 1683.54 | 1683.54
10 | 040502006001 | 法兰 | 个 | 2 | 41.76 | 42.52 | 5.08 | 7.25 | 4.94 | 101.55 | 203.1
| 7-542 | 平焊法兰安装 公称直径 （mm 以内）50 | 副 | 2 | 41.76 | 42.52 | 5.08 | 7.25 | 4.94 | 101.55 | 203.1
11 | 040502006002 | 法兰 | 个 | 2 | 41.76 | 80.7 | 5.08 | 7.25 | 4.94 | 139.73 | 279.46
| 7-542 | 平焊法兰安装 公称直径 （mm 以内）50 | 副 | 2 | 41.76 | 80.7 | 5.08 | 7.25 | 4.94 | 139.73 | 279.46
12 | 040502006003 | 法兰 | 个 | 4 | 59.57 | 129.56 | 9.44 | 10.68 | 7.28 | 216.53 | 866.12
| 7-545 | 平焊法兰安装 公称直径 （mm 以内）100 | 副 | 4 | 59.57 | 129.56 | 9.44 | 10.68 | 7.28 | 216.53 | 866.12
13 | 040502006004 | 法兰 | 个 | 8 | 154.47 | 483.3 | 38.76 | 29.88 | 20.37 | 726.78 | 5814.24
| 7-549 | 平焊法兰安装 公称直径 （mm 以内）250 | 副 | 8 | 154.47 | 483.3 | 38.76 | 29.88 | 20.37 | 726.78 | 5814.24
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 1 | 18.1 | 881.72 | 0.88 | 2.95 | 2.01 | 905.66 | 905.66
| C10-2-6 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50 | 个 | 1 | 18.1 | 881.72 | 0.88 | 2.95 | 2.01 | 905.66 | 905.66
15 | 04B001 | 不锈钢浮球及锁链 | 项 | 1 |  | 3800 |  |  |  | 3800 | 3800
| 综合单价 | 不锈钢浮球及锁链 | 项 | 1 |  | 3800 |  |  |  | 3800 | 3800
16 | 040803004001 | 管道包封 | m | 187.00 | 29.36 | 102.32 | 1.9 | 4.85 | 3.31 | 141.74 | 26505.38
| 6-305换 | 满包混凝土加固^现浇现拌混凝土 C20（40） | 10m3 | 3.75 | 1033.56 | 4482.6 | 76.38 | 172.22 | 117.41 | 5882.17 | 22058.14
| 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | 100m2 | 1.5 | 1076.17 | 1549.49 | 46.3 | 173.98 | 118.61 | 2964.55 | 4446.83
17 | 040601017001 | 其他现浇混凝土构件 | m3 | 0.16 | 145.74 | 447.53 | 7.82 | 23.83 | 16.25 | 641.17 | 102.59
| 6-274换 | 小型构件制作^现浇现拌混凝土 C20（40） | 10m3 | 0.016 | 1457.4 | 4475.26 | 78.22 | 238.32 | 162.48 | 6411.68 | 102.59
18 | 040601017002 | 其他现浇混凝土构件 | m3 | 1.00 | 106.69 | 510.3 | 7.62 | 17.74 | 12.09 | 654.44 | 654.44
| 6-703换 | 其他现浇钢筋混凝土构件 支撑墩^现浇现拌混凝土 C20（40） | 10m3 | 0.1 | 1066.85 | 5102.95 | 76.17 | 177.35 | 120.91 | 6544.23 | 654.42
19 | 040305002001 | 干砌块料 | m3 | 16.80 | 121.68 | 411.71 | 2.36 | 19.25 | 13.12 | 568.12 | 9544.42
| 1-185换 | 挡墙 浆砌块石^干混砌筑砂浆 DM M10.0 | 10m3 | 1.68 | 978.2 | 3896.66 | 23.55 | 155.45 | 105.98 | 5159.84 | 8668.53
| 1-201 | 伸缩缝沥青板 | 10m2 | 0.75 | 534.36 | 493.72 |  | 82.91 | 56.53 | 1167.52 | 875.64
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
20 | 030109001001 | 离心式泵 | 台 | 1 | 1238.23 | 8186.5 | 139.68 | 213.69 | 145.68 | 9923.78 | 9923.78
| C1-8-4 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内)3.0 | 台 | 1 | 1238.23 | 8186.5 | 139.68 | 213.69 | 145.68 | 9923.78 | 9923.78
21 | 040504001001 | 砌筑井（φ1400阀门井） | 座 | 3 | 1226.88 | 3371.76 | 94.34 | 204.9 | 139.69 | 5037.57 | 15112.71
| 6-249换 | 井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C15（40） | 10m3 | 0.122422 | 1247.75 | 4310.36 | 78.26 | 205.79 | 140.3 | 5982.46 | 732.38
| 6-250换 | 井 底板混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） | 10m3 | 0.203773 | 1292.28 | 4590.2 | 79.81 | 212.95 | 145.18 | 6320.42 | 1287.93
| 6-251 | 井砌筑 砖砌圆形 | 10m3 | 0.723004 | 1271.08 | 4384.65 | 124.57 | 216.49 | 147.59 | 6144.38 | 4442.41
| 6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2 | 100m2 | 0.602503 | 2148.17 | 1018.1 | 128.03 | 353.14 | 240.76 | 3888.2 | 2342.65
| 6-272换 | 井圈制作^现浇现拌混凝土 C25（40） | 10m3 | 0.047025 | 1457.4 | 4652.42 | 78.22 | 238.32 | 162.48 | 6588.84 | 309.84
| 6-275换 | 检查井盖铸铁井盖安装^水泥砂浆 1:2 | 10套 | 0.3 | 447.12 | 6463.96 | 7.92 | 70.61 | 48.14 | 7037.75 | 2111.33
| 6-353换 | 钢筋混凝土盖板预制 弧（拱）形盖板^现浇现拌混凝土 C25（40） | 10m3 | 0.136326 | 1748.38 | 4777.21 | 78.85 | 283.54 | 193.3 | 7081.28 | 965.36
| 1-601 | 运输小型构件 人力装卸~运距 1km以内 | 10m3 | 0.136326 | 411.72 |  | 429.67 | 128.8 | 87.81 | 1058 | 144.23
| 6-1150 | 现浇混凝土模板 小型构件木模 | 100m2 | 0.039187 | 3988.28 | 3712.3 |  | 618.81 | 421.88 | 8741.27 | 342.54
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.423 | 786.06 | 4302.88 | 27.8 | 126.24 | 86.07 | 5329.05 | 2254.19
| 6-1090换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:2 | 100m2 | 0.060665 | 1076.84 | 1547.79 | 46.64 | 174.14 | 118.72 | 2964.13 | 179.82
22 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 处 | 1 | 312.15 | 966.35 | 513.78 | 127.24 | 86.75 | 2006.27 | 2006.27
| C10-6-123 | 聚乙烯燃气管碰头 公称直径（mm以内）250 | 处 | 1 | 312.15 | 966.35 | 513.78 | 127.24 | 86.75 | 2006.27 | 2006.27
23 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 82.47 | 3.78 |  | 1.89 | 0.88 | 0.6 | 7.15 | 589.66
| 1-17*J1.25换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2`人工辅助开挖（包括切边、修整底边） | 100m3 | 0.08247 | 3434.4 |  |  | 533.6 | 363.79 | 4331.79 | 357.24
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | 1000m3 | 0.074223 | 388.8 |  | 2104.35 | 385.58 | 262.87 | 3141.6 | 233.18
24 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 65.68 | 13.97 | 0.03 | 1.68 | 2.43 | 1.66 | 19.77 | 1298.49
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 | 100m3 | 0.19704 | 2571.21 | 8.88 |  | 399.49 | 272.36 | 3251.94 | 640.76
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | 100m3 | 0.45976 | 894.24 |  | 239.32 | 176.47 | 120.31 | 1430.34 | 657.61
25 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 25.36 | 9.42 |  |  | 1.46 | 1 | 11.88 | 301.28
| 1-39 | 双轮斗车运土~运距50m内 | 100m3 | 0.2536 | 942.3 |  |  | 146.41 | 99.81 | 1188.52 | 301.41
26 | 040102002001 | 挖沟槽石方 | m3 | 35.00 | 53.49 | 0.8 | 50.57 | 16 | 10.91 | 131.77 | 4611.95
| 1-118*J1.3换 | 风镐凿石 软岩、较软岩`沟槽、基坑凿石方时 | 100m3 | 0.35 | 3896.1 | 80.21 | 5057.45 | 1374.28 | 936.93 | 11344.97 | 3970.74
| 1-145+1-146*1换 | 明挖石碴运输 双轮斗车~运100(m) | 100m3 | 0.35 | 1453.14 |  |  | 225.77 | 153.93 | 1832.84 | 641.49
27 | 040305001001 | 垫层 | m3 | 1.00 | 41.17 | 278.3 | 2.4 | 6.76 | 4.61 | 333.24 | 333.24
| 6-290 | 渠（管）道垫层 砂 | 10m3 | 0.1 | 411.72 | 2783.02 | 23.99 | 67.64 | 46.12 | 3332.49 | 333.25
28 | 040701001001 | 场地平整 | m2 | 120.00 | 0.08 |  | 0.38 | 0.07 | 0.05 | 0.58 | 69.6
| A1-76 | 机械平整场地 | 1000m2 | 0.12 | 75.6 |  | 375.25 | 69.13 | 47.13 | 567.11 | 68.05
29 | 04B002 | 水平定向钻牵引管道孔径350 | m | 30.00 |  | 4100 |  |  |  | 4100 | 123000
| 综合单价 | 水平定向钻牵引管道孔径350 | m | 30 |  | 4100 |  |  |  | 4100 | 123000
30 | 04B003 | 水泥砂浆封堵 | m | 30.00 |  | 500 |  |  |  | 500 | 15000
| 综合单价 | 水泥砂浆封堵 | m | 30 |  | 500 |  |  |  | 500 | 15000
合计 | [10 empty] | 306569.73

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道赵家岩水厂引水管改造工程-市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 潜水泵100WQ100-25-11，流量100m3/h，相对扬程为25.0m，配电机功率11kw | 台 | 1 | 8000 | 8000
2 | 不锈钢浮球及锁链 | 项 | 1 | 3800 | 3800
合计 |  |  |  |  | 11800

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 24.815 | 135 | 3350.03
2 | 二类人工 | 工日 | 135.517 | 146 | 19785.48

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.431 | 4191 | 1806.32
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 2.058 | 4.42 | 9.1
3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.59 | 6.81 | 4.02
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 11673.06 | 0.53 | 6198.39
5 | 黄砂毛砂 | t | 1.788 | 155 | 277.14
6 | 黄砂净砂 | t | 37.741 | 180 | 6793.38
7 | 碎石综合 | t | 54.162 | 121 | 6553.6
8 | 块石 | t | 31.349 | 99.03 | 3104.49
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块 | 3.746 | 495.6 | 1856.52
10 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 29.7 | 0.37 | 10.84
11 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 3863.986 | 0.33 | 1282.84
12 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 10173.24 | 0.34 | 3418.21
13 | 木模板 | m3 | 0.127 | 1473.9 | 187.19
14 | 铸铁检查井盖φ700 重型 | 套 | 3 | 629.34 | 1888.02
15 | 燃气室外聚乙烯塑料管热熔管件DN250 | 个 | 30.58 | 244.8 | 7485.98
16 | 丁腈橡胶垫 | 个 | 1 | 21.15 | 21.15
17 | 丁腈橡胶垫 | 个 | 3 | 21.15 | 63.45
18 | 聚乙烯管DN250 | m | 223.3 | 224 | 50019.2
19 | 聚乙烯管DN50 | m | 10.13 | 9.06 | 91.78
20 | 热熔三通DN250 | 个 | 1 | 966.32 | 966.32
21 | 304不锈钢底阀DN250 | 个 | 1 | 1500 | 1500
22 | 闸阀Z45X-16Q DN250 | 个 | 3 | 3692 | 11076
23 | 螺纹阀门Z15T-10K DN50 | 个 | 1 | 95.58 | 95.58
24 | 螺纹阀门Z15W-16T DN100 | 个 | 2 | 443 | 886
25 | 闸阀Z15T-10K DN40 | 个 | 1 | 61.95 | 61.95
26 | 自动排气阀DN50 | 个 | 1.01 | 858 | 866.58
27 | 平焊法兰DN50 | 片 | 4 | 39.23 | 156.92
28 | 平焊法兰DN100 | 片 | 8 | 62.03 | 496.24
29 | 平焊法兰DN250 | 片 | 16 | 228.77 | 3660.32
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 平焊法兰DN40 | 片 | 4 | 20.14 | 80.56
31 | 水 | m3 | 43.138 | 5.73 | 247.18
32 | 钢塑给水管DN50 | m | 5.075 | 45.39 | 230.35
33 | 钢塑给水管DN100 | m | 20.3 | 93.81 | 1904.34
34 | 水泥砂浆封堵 | m | 30 | 500 | 15000