## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2022年嵊州市剡湖街道碑山村（上下碑山、后潮）农村生活污水提标改造项目 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 3053002.00元
| (大写): | 叁佰零伍万叁仟零贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2022年嵊州市剡湖街道碑山村（上下碑山、后潮）农村生活污水提标改造项目 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) ，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件、浙建建发〔2022〕37号文件确定，工程确定为市政工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年3月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年3月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2022年3月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、本工程不计取暂列金额。 2、上下碑山原有管道及检查井堵塞清理费用，专业工程暂估价10000元/项；后潮村原有管道及检查井堵塞清理费用，专业工程暂估价3000元/项。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2022年嵊州市剡湖街道碑山村（上下碑山、后潮）农村生活污水提标改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 碑山村 | 3053002 | 88000 | 44322.74 | 98934.69 | 252082.77
1.1 | 上下碑山 | 2274103 | 85000 | 32861.47 | 73351.5 | 187769.98
1.2 | 后潮 | 778899 | 3000 | 11461.27 | 25583.19 | 64312.79
合计 |  | 3053002 | 88000 | 44322.74 | 98934.69 | 252082.77

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:碑山村-上下碑山 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1859846.42 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 334094.27
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 143135.24
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 103662.35 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 57113.74
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.09% | 39472.89 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 32861.47 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10000
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 10000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 10000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 73351.5
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 187769.98
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 2274103

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-上下碑山 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路破拆及修复 |  |  |  |  | 341422.1 | 50765.38 | 53187.04
1 | 04B071 | 路面锯缝 | 1、原混凝土路面锯缝 | m | 7388.00 | 4.81 | 35536.28 | 23419.96 | 812.68
2 | 041001001015 | 拆除路面 | 1、拆除10cm厚老混凝土类路面 2、垃圾弃置，运距由施工方自行考虑 （非车行道路面） | m2 | 1800.00 | 17.43 | 31374 | 2196 | 23634
3 | 041001001016 | 拆除路面 | 1、拆除18cm厚老混凝土类路面 2、垃圾弃置，运距由施工方自行考虑 （车行道路面） | m2 | 800.00 | 29.68 | 23744 | 1456 | 18104
4 | 041001007006 | 拆除砖石结构 | 1、拆除砖石构筑物 2、垃圾弃置，运距由施工方自行考虑 | m3 | 10.00 | 157.76 | 1577.6 | 1030.3 | 243.8
5 | 041001008007 | 拆除混凝土结构 | 1、拆除混凝土障碍物 2、垃圾弃置，运距由施工方自行考虑 | m3 | 10.00 | 161.45 | 1614.5 | 60.6 | 1270.6
6 | 040202001006 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2600.00 | 2 | 5200 | 754 | 3536
7 | 040202011006 | 碎石 | 1、碎石底层 人机配合~厚5(cm) | m2 | 2600.00 | 13.83 | 35958 | 2366 | 2470
8 | 040203007015 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度10(cm)^非泵送商品混凝土 C25 2、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 1800.00 | 61.64 | 110952 | 10728 | 252
9 | 040203007016 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)^非泵送商品混凝土 C30 2、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 800.00 | 109.69 | 87752 | 5224 | 160
本页小计 | [6 empty] | 333708.38 | 47234.86 | 50483.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-上下碑山 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 04B072 | 混凝土短驳运输 | 1、非泵送商品混凝土机动翻斗车短驳运输~ 运距由施工方自行考虑（工程量暂估） | m3 | 252.00 | 30.61 | 7713.72 | 3530.52 | 2703.96
|  | 管道铺设 |  |  |  |  | 667144.83 | 162484.32 | 13318.11
11 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 以内 | m3 | 2237.11 | 8.22 | 18389.04 | 10178.85 | 4720.3
12 | 040103001020 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：挖方回填 | m3 | 1963.86 | 19.91 | 39100.45 | 28043.92 | 3299.28
13 | 040103002015 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方外运 2、运距：由施工方自行考虑 | m3 | 273.25 | 16.34 | 4464.91 | 109.3 | 3585.04
14 | 040305001017 | 垫层 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：中粗砂垫层，用于管道基础 | m3 | 49.16 | 354.92 | 17447.87 | 2768.69 | 881.93
15 | 040103001021 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：中粗砂，用于管道两侧 | m3 | 93.89 | 314.18 | 29498.36 | 2912.47 | 46.01
16 | 040303001026 | 混凝土垫层 | 1、管道满包下：80mm厚C15混凝土垫层（工程量暂估） | m3 | 17.05 | 532.15 | 9073.16 | 698.71 | 211.25
17 | 04B073 | 混凝土包管 | 1、管道满包C25混凝土加固（工程量暂估） | m3 | 58.98 | 597.41 | 35235.24 | 2741.98 | 34.8
18 | 040501004031 | 塑料管 | 1、材质、规格：De75 UPVC排水管 | m | 1400.00 | 15.09 | 21126 | 5964
19 | 040501004032 | 塑料管 | 1、材质、规格：De110 UPVC排水管 | m | 7650.00 | 23.85 | 182452.5 | 35878.5
本页小计 | [6 empty] | 364501.25 | 92826.94 | 15482.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-上下碑山 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040501004033 | 塑料管 | 1、材质、规格：De110 1.6mpaPE实壁管 | m | 30.00 | 65.08 | 1952.4 | 154.2
21 | 040501004034 | 塑料管 | 1、民居新建De110雨水立管（工程量暂估） | m | 3500.00 | 41.14 | 143990 | 47705
22 | 040501004035 | 塑料管 | 1、材质、规格：De160 UPVC排水管 | m | 250.00 | 43.74 | 10935 | 1800 | 7.5
23 | 040501004036 | 塑料管 | 1、材质、规格：De225 HDPE缠绕结构壁A型排水管（环刚度8级） 2、连接形式：橡胶圈承插连接 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 650.00 | 60.11 | 39071.5 | 3997.5
24 | 04B074 | 存水弯头 | 1、De75 S型塑料存水弯头（工程量暂估） | 个 | 112 | 20 | 2240
25 | 04B075 | 存水弯头 | 1、De110 S型塑料存水弯头（工程量暂估） | 个 | 448 | 25 | 11200
26 | 040504002006 | 混凝土井 | 1、500*500 C25混凝土预制清扫口，高250mm 2、300*300*50 塑料盖板 3、含模板（工程量暂估） | 座 | 280 | 197.15 | 55202 | 16682.4 | 532
27 | 04B076 | 清扫口 | 1、De75 成品塑料清扫口（工程量暂估） | 个 | 280 | 50 | 14000
28 | 04B077 | 接入市政检查井 | 1、污水主管道接入原有市政检查井（工程量暂估） | 座 | 2 | 800 | 1600
本页小计 | [6 empty] | 280190.9 | 70339.1 | 539.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-上下碑山 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 04B078 | 接入原有检查井 | 1、老检查井接入管道破拆凿洞（工程量暂估） | 处 | 80 | 52.08 | 4166.4 | 2848.8
30 | 04B079 | 其他管道保护费 | 1、原有自来水等其他管道保护及修复费用 | 项 | 1 | 10000 | 10000
31 | 04B080 | 通气帽 | 1、雨水立管通气帽安装（含割管费用，工程量暂估） | 个 | 800 | 20 | 16000
|  | 检查井 |  |  |  |  | 249816.08 | 29356.1 | 495.01
32 | 040305001018 | 垫层 | 1、成品雨污水井：50mm厚碎石垫层 | m3 | 7.84 | 290.57 | 2278.07 | 457.7
33 | 040303001027 | 混凝土垫层 | 1、成品雨污水井：C25防护盖座基础 | m3 | 39.20 | 589.72 | 23117.02 | 1606.42 | 485.69
34 | 010512008024 | 井圈 | 1、C20混凝土井圈（含模板） | m3 | 4.48 | 1178.97 | 5281.79 | 1542.78 | 9.32
35 | 010512008025 | 井盖板 | 1、500*500铸铁井盖（车行道防护井盖座） | 套 | 260 | 442.84 | 115138.4 | 11445.2
36 | 040504003014 | 塑料检查井 | 1、φ315成品污水井安装（自带非防护井盖座） | 座 | 160 | 588.13 | 94100.8 | 14304
37 | 04B081 | 防坠网 | 1、成品聚乙烯防坠网安装（工程量暂估） | 套 | 198 | 50 | 9900
|  | 接户井 |  |  |  |  | 115663 | 22554.4 | 1048.8
38 | 040504003015 | 塑料检查井（接户井） | 1、φ315成品接户井安装（自带非防护井盖座） | 座 | 60 | 588.13 | 35287.8 | 5364
本页小计 | [6 empty] | 315270.28 | 37568.9 | 495.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-上下碑山 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 040504001006 | 砌筑井（接户井） | 1、100mm厚C15素混凝土垫层 3、M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土实心砖 4、20厚1:2水泥砂浆内外抹灰 6、C20混凝土井圈 7、500*500铸铁井盖 8、接户井，平均井深：0.8m 9、含模板 | 座 | 80 | 989.69 | 79175.2 | 17190.4 | 1048.8
40 | 04B082 | 过滤网 | 1、成品过滤网 | 套 | 80 | 15 | 1200
|  | 成品隔油池 |  |  |  |  | 103944.38 | 413.08 | 124.89
41 | 040303001028 | 混凝土垫层 | 1、隔油池：100厚C25混凝土垫层 | m3 | 10.08 | 589.72 | 5944.38 | 413.08 | 124.89
42 | 04B083 | 成品塑料隔油池 | 1、φ450成品塑料隔油池安装（规格样式详见图纸，含配件） | 座 | 280 | 350 | 98000
|  | 砖砌隔油池 |  |  |  |  | 9692.03 | 1848.24 | 283.69
43 | 040101003009 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：暂定2米 | m3 | 15.65 | 8.22 | 128.64 | 71.21 | 33.02
44 | 040103001022 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：挖方回填 | m3 | 7.42 | 19.91 | 147.73 | 105.96 | 12.47
45 | 040103002016 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方外运 2、运距：由施工方自行考虑 | m3 | 8.23 | 16.34 | 134.48 | 3.29 | 107.98
46 | 040406002004 | 混凝土底板 | 1、100厚C25钢筋混凝土底板 | m3 | 0.76 | 557.98 | 424.06 | 16.97 | 0.84
本页小计 | [6 empty] | 185154.49 | 17800.91 | 1328
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-上下碑山 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 040305004004 | 砖砌体 | 1、墙身砌筑 M10.0水泥砂浆砌MU15标准砖 | m3 | 3.95 | 528.25 | 2086.59 | 437.42 | 56.37
48 | 040601027004 | 刚性防水 | 1、井壁内外20厚1:2防水水泥砂浆抹面 | m2 | 35.66 | 36.31 | 1294.81 | 519.92 | 21.4
49 | 040601005009 | 混凝土顶板 | 1、100厚C25钢筋混凝土顶板 | m3 | 0.62 | 579.82 | 359.49 | 23.8 | 0.37
50 | 010512008026 | 井盖板 | 1、500*500铸铁井盖 | 套 | 6 | 442.84 | 2657.04 | 264.12
51 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 | t | 0.282 | 5824.84 | 1642.6 | 226.23 | 7.84
52 | 031002003004 | 套管 | 1、套管综合考虑 | 个 | 7 | 85.65 | 599.55 | 136.64 | 43.4
53 | 040501004037 | 塑料管 | 1、De110 UPVC排水管 | m | 9.10 | 23.85 | 217.04 | 42.68
|  | 化粪池 |  |  |  |  | 290245.47 | 33217.93 | 7348.5
54 | 040101003010 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：暂定2米 | m3 | 565.60 | 8.22 | 4649.23 | 2573.48 | 1193.42
55 | 040103001023 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：挖方回填 | m3 | 264.60 | 19.91 | 5268.19 | 3778.49 | 444.53
56 | 040103002017 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方外运 2、运距：由施工方自行考虑 | m3 | 301.00 | 16.34 | 4918.34 | 120.4 | 3949.12
57 | 040303001029 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 20.84 | 565.48 | 11784.6 | 854.02 | 258.21
58 | 040305001019 | 垫层 | 1、150厚粗砂垫层 | m3 | 33.59 | 354.92 | 11921.76 | 1891.79 | 602.6
本页小计 | [6 empty] | 47399.24 | 10868.99 | 6577.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-上下碑山 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 040303001030 | 混凝土垫层 | 1、150厚C25砼检查井垫圈 | m3 | 19.37 | 589.72 | 11422.88 | 793.78 | 239.99
60 | 040504004011 | 砖砌井筒 | 1、井砌筑 砖砌矩形 | m3 | 44.24 | 538.23 | 23811.3 | 4323.58 | 421.61
61 | 040504004012 | 砖砌井筒抹灰 | 1、砖墙 抹灰井壁 | m2 | 184.32 | 41.02 | 7560.81 | 3813.58 | 165.89
62 | 010512008027 | 井圈 | 1、C20混凝土井圈（含模板） | m3 | 6.14 | 1178.97 | 7238.88 | 2114.43 | 12.77
63 | 010512008028 | 井盖板 | 1、500*500铸铁井盖 | 套 | 120 | 442.84 | 53140.8 | 5282.4
64 | 010507006011 | 化粪池 | 1、成品玻璃钢化粪池安装 容积1.5m3（规格样式详见图纸，含配件） | 座 | 40 | 1790.03 | 71601.2 | 3576
65 | 010507006012 | 化粪池 | 1、成品玻璃钢化粪池安装 容积2.2m3（规格样式详见图纸，含配件） | 座 | 20 | 2567.73 | 51354.6 | 1788
66 | 040601005010 | 混凝土顶板 | 1、150厚C25钢筋混凝土顶板（用于车行道处化粪池） | m3 | 26.88 | 579.82 | 15585.56 | 1031.65 | 16.13
67 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋（用于车行道处化粪池） | t | 1.591 | 5824.84 | 9267.32 | 1276.33 | 44.23
68 | 04B084 | 通气管 | 1、通气管安装 | m | 48.00 | 15 | 720
|  | 泵站 |  |  |  |  | 81918.53 | 1095.53 | 339.48
69 | 040101003011 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：暂定2.4米 | m3 | 11.16 | 8.22 | 91.74 | 50.78 | 23.55
70 | 040103001024 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：中粗砂 | m3 | 5.47 | 314.18 | 1718.56 | 169.68 | 2.68
本页小计 | [6 empty] | 253513.65 | 24220.21 | 926.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-上下碑山 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 040103002018 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方外运 2、运距：由施工方自行考虑 | m3 | 11.16 | 16.34 | 182.35 | 4.46 | 146.42
72 | 040305001020 | 垫层 | 1、300厚碎石垫层 | m3 | 1.88 | 290.57 | 546.27 | 109.75
73 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1、200厚C30混凝土基础 | m3 | 1.33 | 613.75 | 816.29 | 51.52 | 12.79
74 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 | t | 0.098 | 5824.84 | 570.83 | 78.62 | 2.72
75 | 04B085 | 一体化提升泵站 | 1、一体化提升泵站安装：P=1.5KW Q=8M3 H=5M，直径1.5米，高1.8米，泵一用一备，含电气控制柜、粉碎格栅、泵站筒体、潜水排污泵及配套设备（暂估价，具体规格详见施工图） | 座 | 1 | 75000 | 75000 |  |  | 75000
76 | 040804001001 | 配管 | 1.电缆护套管PE管 De40*2.0(工程量暂估) | m | 100.00 | 9.63 | 963 | 340 | 126
77 | 040803001001 | 电缆 | 1.铜芯电缆 YJV-0.6/1KV 3*6(工程量暂估) | m | 110.00 | 16.34 | 1797.4 | 129.8 | 3.3
78 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 1 | 232.09 | 232.09 | 160.92 | 22.02
本页小计 | [6 empty] | 80108.23 | 875.07 | 313.25 | 75000
合计 | [6 empty] | 1859846.42 | 301734.98 | 76145.52 | 75000

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-上下碑山 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041106001006 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4247.44 | 4247.44 | 596 | 1905.33
2 | 04B086 | 施工围挡 | 1、固定式施工围挡 围挡板 | m2 | 180.00 | 46.25 | 8325 | 1090.8 | 1472.4
3 | 041102037007 | 其他现浇构件模板 | 1、水泥混凝土路面模板（用于全路面破拆修复，工程量暂估） | m2 | 20.00 | 67.94 | 1358.8 | 758.2 | 66.4
4 | 041102002007 | 基础模板 | 1、基础 混凝土基础模板 | m2 | 288.00 | 53.43 | 15387.84 | 6935.04 | 1382.4
5 | 041102032006 | 管（渠）道管座模板 | 1、满包混凝土模板 | m2 | 292.15 | 61.85 | 18069.48 | 8878.44 | 572.61
6 | 041102014008 | 板模板 | 1、混凝土顶板模板 | m2 | 43.08 | 47.79 | 2058.79 | 847.38 | 386.86
7 | 011701002011 | 外脚手架 | 1、更换雨水管时外墙脚手架，高度13m以内 | m2 | 4900.00 | 8 | 39200 | 22540 | 6566
8 | 011701002012 | 外脚手架 | 1、更换雨水管时外墙脚手架，高度7m以内 | m2 | 2100.00 | 7.15 | 15015 | 8925 | 2583
本页小计 | [6 empty] | 103662.35 | 50570.86 | 14935
合计 | [6 empty] | 103662.35 | 50570.86 | 14935

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:上下碑山 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 32861.47
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 32861.47
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 6611.42
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 39472.89

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:上下碑山 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 10000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 10000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10000 | 0

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:碑山村-上下碑山 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
3 | 上碑山、下碑山村原有管道及检查井堵塞清理 | 上碑山、下碑山村村原有管道及检查井堵塞清理 | 10000
合计 |  |  | 10000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:上下碑山 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 86.437 | 138 | 11928.33
2 | 一类人工 | 工日 | 240.996 | 138 | 33257.51
3 | 二类人工 | 工日 | 2061.364 | 149 | 307143.18

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:上下碑山 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 2.01 | 4670 | 9388.66
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 9.296 | 4.42 | 41.09
3 | 镀锌扁钢综合 | kg | 18.55 | 5.05 | 93.73
4 | 双面彩钢夹芯板0.4×0.3×75 | m2 | 69.39 | 72.57 | 5035.63
5 | 铁件 | kg | 62.744 | 6.64 | 416.62
6 | 圆钉 | kg | 108.323 | 4.42 | 478.79
7 | 低碳钢焊条综合 | kg | 3.17 | 6.81 | 21.58
8 | 镀锌铁丝14# | kg | 4.176 | 4.42 | 18.46
9 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 6365.336 | 0.58 | 3660.07
10 | 黄砂毛砂 | t | 315.301 | 155 | 48871.63
11 | 黄砂净砂 | t | 24.682 | 180 | 4442.74
12 | 碎石综合 | t | 251.356 | 126 | 31670.83
13 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 48.203 | 504.4 | 24313.42
14 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 26.645 | 460 | 12256.71
15 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 34.645 | 493 | 17079.8
16 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 354.096 | 517 | 183067.58
17 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 146.783 | 546 | 80143.68
18 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 41732.04 | 0.39 | 16275.5
19 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 16976.461 | 0.33 | 5670.14
20 | 枕木 | m3 | 0.08 | 1416 | 113.28
21 | 汽油综合 | kg | 0.865 | 10.51 | 9.09
22 | HDPE缠绕结构壁A型排水管Dn200 | m | 659.75 | 49.58 | 32710.41
23 | 钢支撑 | kg | 93.871 | 5.22 | 490.01
24 | 电 | kW·h | 51.12 | 0.88 | 44.99
25 | 水 | m3 | 1018.211 | 5.73 | 5834.35
26 | 钢模板 | kg | 13.234 | 5.84 | 77.29
27 | 复合木模板 | m2 | 49.081 | 42.48 | 2084.97
28 | 安全网 | m2 | 103.635 | 6.64 | 688.14
29 | 竹脚手片 | m2 | 73.059 | 8.5 | 621
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:上下碑山 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | UPVC塑料排水管De75 | m | 1390.2 | 9.06 | 12595.21
31 | UPVC塑料排水管De110 | m | 7605.486 | 16.65 | 126631.35
32 | UPVC塑料排水管De160 | m | 248.25 | 33.4 | 8291.55
33 | 电缆护套管PE管De40*2.0 | m | 106 | 3.62 | 383.72
34 | 铜芯电缆YJV-0.6/1KV 3*6 | m | 111.1 | 14.57 | 1618.73
35 | UPVC塑料雨水管De110 | m | 3325 | 16.65 | 55361.25

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:上下碑山 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 2000A大电流发生器 | 台班 | 0.2 | 31.34 | 6.27
2 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班 | 0.2 | 10.42 | 2.08
5 | 履带式推土机75kW | 台班 | 2.106 | 851.52 | 1793.3
6 | 履带式推土机105kW | 台班 | 1.139 | 1043.05 | 1187.86
7 | 平地机90kW | 台班 | 1.586 | 715.34 | 1134.53
8 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 1.401 | 827.41 | 1159.19
9 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 6.652 | 1169.81 | 7781.43
10 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.728 | 443.01 | 322.51
11 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 2.964 | 590.67 | 1750.75
12 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.43 | 713.29 | 1020
13 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 124.896 | 29.99 | 3745.64
14 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 5.981 | 256.16 | 1532.03
15 | 履带式起重机15t | 台班 | 1.407 | 844.27 | 1187.68
16 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.21 | 785.78 | 165.15
17 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.014 | 785.78 | 11
18 | 载货汽车4t | 台班 | 22.97 | 496.63 | 11407.69
19 | 载货汽车4t | 台班 | 0.243 | 496.63 | 120.73
20 | 载货汽车5t | 台班 | 1.669 | 516.43 | 861.7
21 | 自卸汽车15t | 台班 | 11.988 | 1022.07 | 12252.47
22 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.34 | 1022.07 | 347.07
23 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1320.42 | 1320.42
24 | 机动翻斗车1t | 台班 | 16.082 | 234.19 | 3766.25
25 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 2.999 | 170.09 | 510.08
26 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 23.088 | 36.03 | 831.84
27 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.526 | 211.41 | 111.16
28 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.177 | 46.85 | 8.31
29 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.418 | 27.99 | 11.7
30 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 3.178 | 30.08 | 95.58
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:上下碑山 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.946 | 11.7 | 11.07
32 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 1.21 | 34.46 | 41.7
33 | 潜水泵100mm | 台班 | 7.282 | 33.1 | 241.03
34 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.325 | 106.95 | 34.78
35 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.75 | 35.76 | 26.82
36 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 9.048 | 16.92 | 153.09
37 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 22.173 | 1572.5 | 34867.04
38 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 25.324 | 13.13 | 332.5
39 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 32.025 | 5.08 | 162.69
40 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.006 | 19.93 | 0.12
41 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.065 | 468.47 | 30.27
42 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.447 | 468.47 | 677.97
43 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.651 | 66.69 | 43.42

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:碑山村-后潮 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 642185.15 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 122190.26
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 43818.21
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 30051.04 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 14253.41
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.09% | 13767.17 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 11461.27 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3000
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 3000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 3000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 25583.19
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 64312.79
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 778899

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-后潮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路破拆及修复 |  |  |  |  | 165210.91 | 23400.05 | 24824.29
1 | 04B087 | 路面锯缝 | 1、原混凝土路面锯缝 | m | 3109.00 | 4.81 | 14954.29 | 9855.53 | 341.99
2 | 041001001017 | 拆除路面 | 1、拆除10cm厚老混凝土类路面 2、垃圾弃置，运距由施工方自行考虑 （非车行道路面） | m2 | 800.00 | 17.43 | 13944 | 976 | 10504
3 | 041001001018 | 拆除路面 | 1、拆除18cm厚老混凝土类路面 2、垃圾弃置，运距由施工方自行考虑 （车行道路面） | m2 | 350.00 | 29.68 | 10388 | 637 | 7920.5
4 | 041001001019 | 拆除路面 | 1、拆除10cm厚老沥青类路面 2、垃圾弃置，运距由施工方自行考虑 （沥青路面） | m2 | 50.00 | 10.04 | 502 | 231.5 | 173.5
5 | 041001007007 | 拆除砖石结构 | 1、拆除砖石构筑物 2、垃圾弃置，运距由施工方自行考虑 | m3 | 10.00 | 157.76 | 1577.6 | 1030.3 | 243.8
6 | 041001008008 | 拆除混凝土结构 | 1、拆除混凝土障碍物 2、垃圾弃置，运距由施工方自行考虑 | m3 | 10.00 | 161.45 | 1614.5 | 60.6 | 1270.6
7 | 040202001007 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1200.00 | 2 | 2400 | 348 | 1632
8 | 040202011007 | 碎石 | 1、碎石底层 人机配合~厚5(cm) | m2 | 1200.00 | 13.83 | 16596 | 1092 | 1140
9 | 040203007017 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度10(cm)^非泵送商品混凝土 C25 2、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 800.00 | 61.64 | 49312 | 4768 | 112
本页小计 | [6 empty] | 111288.39 | 18998.93 | 23338.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-后潮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040203007018 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)^非泵送商品混凝土 C30 2、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 400.00 | 109.69 | 43876 | 2612 | 80
11 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1、改性乳化沥青粘层(0.5±0.1L/m2) | m2 | 50.00 | 1.43 | 71.5 | 0.5 | 1
12 | 040203003004 | 透层、粘层 | 1、改性乳化沥青透层(0.7±0.1L/m2) | m2 | 50.00 | 2.06 | 103 | 1 | 3.5
13 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、6cm厚 AC-20C中粒式沥青砼（人工摊铺） | m2 | 50.00 | 67.19 | 3359.5 | 107.5 | 100
14 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、4cm厚SBS AC-13C细粒式沥青砼（人工摊铺） | m2 | 50.00 | 61.99 | 3099.5 | 118 | 105
15 | 04B088 | 混凝土短驳运输 | 1、非泵送商品混凝土机动翻斗车短驳运输~ 运距由施工方自行考虑（工程量暂估） | m3 | 111.50 | 30.61 | 3413.02 | 1562.12 | 1196.4
|  | 管道铺设 |  |  |  |  | 184015 | 46135.2 | 4690.48
16 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 以内 | m3 | 874.30 | 8.22 | 7186.75 | 3978.07 | 1844.77
17 | 040103001025 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：挖方回填 | m3 | 796.34 | 19.91 | 15855.13 | 11371.74 | 1337.85
18 | 040103002019 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方外运 2、运距：由施工方自行考虑 | m3 | 77.96 | 16.34 | 1273.87 | 31.18 | 1022.84
本页小计 | [6 empty] | 78238.27 | 19782.11 | 5691.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-后潮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 040305001021 | 垫层 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：中粗砂垫层，用于管道基础 | m3 | 12.60 | 354.92 | 4471.99 | 709.63 | 226.04
20 | 040103001026 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：中粗砂，用于管道两侧 | m3 | 19.44 | 314.18 | 6107.66 | 603.03 | 9.53
21 | 040303001031 | 混凝土垫层 | 1、管道满包下：80mm厚C15混凝土垫层（工程量暂估） | m3 | 6.93 | 532.15 | 3687.8 | 283.99 | 85.86
22 | 04B089 | 混凝土包管 | 1、管道满包C25混凝土加固（工程量暂估） | m3 | 23.03 | 597.41 | 13758.35 | 1070.66 | 13.59
23 | 040501004038 | 塑料管 | 1、材质、规格：De75 UPVC排水管 | m | 750.00 | 15.09 | 11317.5 | 3195
24 | 040501004039 | 塑料管 | 1、材质、规格：De110 UPVC排水管 | m | 2650.00 | 23.85 | 63202.5 | 12428.5
25 | 040501004040 | 塑料管 | 1、民居新建De110雨水立管（工程量暂估） | m | 350.00 | 41.14 | 14399 | 4770.5
26 | 040501004041 | 塑料管 | 1、材质、规格：De160 UPVC排水管 | m | 250.00 | 43.74 | 10935 | 1800 | 7.5
27 | 04B090 | 存水弯头 | 1、De75 S型塑料存水弯头（工程量暂估） | 个 | 30 | 20 | 600
28 | 04B091 | 存水弯头 | 1、De110 S型塑料存水弯头（工程量暂估） | 个 | 120 | 25 | 3000
29 | 040504002007 | 混凝土井 | 1、500*500 C25混凝土预制清扫口，高250mm 2、300*300*50 塑料盖板 3、含模板（工程量暂估） | 座 | 75 | 197.15 | 14786.25 | 4468.5 | 142.5
本页小计 | [6 empty] | 146266.05 | 29329.81 | 485.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-后潮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 04B092 | 清扫口 | 1、De75 成品塑料清扫口（工程量暂估） | 个 | 75 | 50 | 3750
31 | 04B093 | 接入市政检查井 | 1、污水主管道接入原有市政检查井（工程量暂估） | 座 | 2 | 800 | 1600
32 | 04B094 | 接入原有检查井 | 1、老检查井接入管道破拆凿洞（工程量暂估） | 处 | 40 | 52.08 | 2083.2 | 1424.4
33 | 04B095 | 其他管道保护费 | 1、原有自来水等其他管道保护及修复费用 | 项 | 1 | 3000 | 3000
34 | 04B096 | 通气帽 | 1、雨水立管通气帽安装（含割管费用，工程量暂估） | 个 | 150 | 20 | 3000
|  | 检查井 |  |  |  |  | 93695.59 | 11412.09 | 235.13
35 | 040305001022 | 垫层 | 1、成品雨污水井：50mm厚碎石垫层 | m3 | 3.72 | 290.57 | 1080.92 | 217.17
36 | 040303001032 | 混凝土垫层 | 1、成品雨污水井：C25防护盖座基础 | m3 | 18.62 | 589.72 | 10980.59 | 763.05 | 230.7
37 | 010512008029 | 井圈 | 1、C20混凝土井圈（含模板） | m3 | 2.13 | 1178.97 | 2511.21 | 733.51 | 4.43
38 | 010512008030 | 井盖板 | 1、500*500铸铁井盖（车行道防护井盖座） | 套 | 68 | 442.84 | 30113.12 | 2993.36
39 | 040504003016 | 塑料检查井 | 1、φ315成品污水井安装（自带非防护井盖座） | 座 | 75 | 588.13 | 44109.75 | 6705
40 | 04B097 | 防坠网 | 1、成品聚乙烯防坠网安装（工程量暂估） | 套 | 98 | 50 | 4900
|  | 接户井 |  |  |  |  | 41903.3 | 8234.4 | 393.3
本页小计 | [6 empty] | 107128.79 | 12836.49 | 235.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-后潮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 040504003017 | 塑料检查井（接户井） | 1、φ315成品接户井安装（自带非防护井盖座） | 座 | 20 | 588.13 | 11762.6 | 1788
42 | 040504001007 | 砌筑井（接户井） | 1、100mm厚C15素混凝土垫层 3、M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土实心砖 4、20厚1:2水泥砂浆内外抹灰 6、C20混凝土井圈 7、500*500铸铁井盖 8、接户井，平均井深：0.8m 9、含模板 | 座 | 30 | 989.69 | 29690.7 | 6446.4 | 393.3
43 | 04B098 | 过滤网 | 1、成品过滤网 | 套 | 30 | 15 | 450
|  | 成品隔油池 |  |  |  |  | 27842.24 | 110.65 | 33.45
44 | 040303001033 | 混凝土垫层 | 1、隔油池：100厚C25混凝土垫层 | m3 | 2.70 | 589.72 | 1592.24 | 110.65 | 33.45
45 | 04B099 | 成品塑料隔油池 | 1、φ450成品塑料隔油池安装（规格样式详见图纸，含配件） | 座 | 75 | 350 | 26250
|  | 化粪池 |  |  |  |  | 129518.11 | 16047.1 | 3408.36
46 | 040101003012 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：暂定2米 | m3 | 270.30 | 8.22 | 2221.87 | 1229.87 | 570.33
47 | 040103001027 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：挖方回填 | m3 | 139.97 | 19.91 | 2786.8 | 1998.77 | 235.15
48 | 040103002020 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：挖方外运 2、运距：由施工方自行考虑 | m3 | 130.33 | 16.34 | 2129.59 | 52.13 | 1709.93
本页小计 | [6 empty] | 76883.8 | 11625.82 | 2942.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-后潮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 040303001034 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 9.87 | 565.48 | 5581.29 | 404.47 | 122.29
50 | 040305001023 | 垫层 | 1、150厚粗砂垫层 | m3 | 19.79 | 354.92 | 7023.87 | 1114.57 | 355.03
51 | 040303001035 | 混凝土垫层 | 1、150厚C25砼检查井垫圈 | m3 | 8.36 | 589.72 | 4930.06 | 342.59 | 103.58
52 | 040504004013 | 砖砌井筒 | 1、井砌筑 砖砌矩形 | m3 | 22.12 | 538.23 | 11905.65 | 2161.79 | 210.8
53 | 040504004014 | 砖砌井筒抹灰 | 1、砖墙 抹灰井壁 | m2 | 92.16 | 41.02 | 3780.4 | 1906.79 | 82.94
54 | 010512008031 | 井圈 | 1、C20混凝土井圈（含模板） | m3 | 3.07 | 1178.97 | 3619.44 | 1057.22 | 6.39
55 | 010512008032 | 井盖板 | 1、500*500铸铁井盖 | 套 | 60 | 442.84 | 26570.4 | 2641.2
56 | 010507006013 | 化粪池 | 1、成品玻璃钢化粪池安装 容积1.5m3（规格样式详见图纸，含配件） | 座 | 30 | 1790.03 | 53700.9 | 2682
57 | 040601005011 | 混凝土顶板 | 1、150厚C25钢筋混凝土顶板（用于车行道处化粪池） | m3 | 5.31 | 579.82 | 3078.84 | 203.8 | 3.19
58 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋（用于车行道处化粪池） | t | 0.314 | 5824.84 | 1829 | 251.9 | 8.73
59 | 04B100 | 通气管 | 1、通气管安装 | m | 24.00 | 15 | 360
本页小计 | [6 empty] | 122379.85 | 12766.33 | 892.95
合计 | [6 empty] | 642185.15 | 105339.49 | 33585.01

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:碑山村-后潮 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041106001007 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4247.44 | 4247.44 | 596 | 1905.33
2 | 04B101 | 施工围挡 | 1、固定式施工围挡 围挡板 | m2 | 108.00 | 46.25 | 4995 | 654.48 | 883.44
3 | 041102037008 | 其他现浇构件模板 | 1、水泥混凝土路面模板（用于全路面破拆修复，工程量暂估） | m2 | 20.00 | 67.94 | 1358.8 | 758.2 | 66.4
4 | 041102002008 | 基础模板 | 1、基础 混凝土基础模板 | m2 | 118.80 | 53.43 | 6347.48 | 2860.7 | 570.24
5 | 041102032007 | 管（渠）道管座模板 | 1、满包混凝土模板 | m2 | 117.30 | 61.85 | 7255.01 | 3564.75 | 229.91
6 | 041102014009 | 板模板 | 1、混凝土顶板模板 | m2 | 8.91 | 47.79 | 425.81 | 175.26 | 80.01
7 | 011701002013 | 外脚手架 | 1、更换雨水管时外墙脚手架，高度13m以内 | m2 | 490.00 | 8 | 3920 | 2254 | 656.6
8 | 011701002014 | 外脚手架 | 1、更换雨水管时外墙脚手架，高度7m以内 | m2 | 210.00 | 7.15 | 1501.5 | 892.5 | 258.3
本页小计 | [6 empty] | 30051.04 | 11755.89 | 4650.23
合计 | [6 empty] | 30051.04 | 11755.89 | 4650.23

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:后潮 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 11461.27
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 11461.27
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 2305.9
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 13767.17

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:后潮 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 3000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 3000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3000 | 0

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:碑山村-后潮 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
3 | 后潮村原有管道及检查井堵塞清理 | 后潮村原有管道及检查井堵塞清理 | 3000
合计 |  |  | 3000

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:后潮 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 35 | 138 | 4829.99
2 | 一类人工 | 工日 | 100.742 | 138 | 13902.37
3 | 二类人工 | 工日 | 660.17 | 149 | 98365.3

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:后潮 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.32 | 4670 | 1495.71
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.754 | 4.42 | 7.75
3 | 双面彩钢夹芯板0.4×0.3×75 | m2 | 41.634 | 72.57 | 3021.38
4 | 铁件 | kg | 43.164 | 6.64 | 286.61
5 | 圆钉 | kg | 40.135 | 4.42 | 177.4
6 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.438 | 6.81 | 2.98
7 | 镀锌铁丝14# | kg | 2.506 | 4.42 | 11.07
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2067.138 | 0.58 | 1188.6
9 | 黄砂毛砂 | t | 89.025 | 155 | 13798.84
10 | 黄砂净砂 | t | 8.405 | 180 | 1512.82
11 | 碎石综合 | t | 114.685 | 126 | 14450.36
12 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 20.182 | 504.4 | 10179.91
13 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 10.533 | 460 | 4845.41
14 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 16.297 | 493 | 8034.4
15 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 143.377 | 517 | 74125.95
16 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 72.72 | 546 | 39705.12
17 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 14270.719 | 0.39 | 5565.58
18 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 8343.443 | 0.33 | 2786.71
19 | 细粒式沥青混凝土SBS AC-13C | m3 | 2.02 | 1385 | 2797.7
20 | 中粒式沥青混凝土AC-20C | m3 | 3.03 | 1016 | 3078.48
21 | 枕木 | m3 | 0.08 | 1416 | 113.28
22 | 柴油0# | kg | 3.5 | 8.77 | 30.7
23 | 钢支撑 | kg | 34.283 | 5.22 | 178.96
24 | 电 | kW·h | 25.56 | 0.88 | 22.49
25 | 水 | m3 | 383.681 | 5.73 | 2198.49
26 | 钢模板 | kg | 13.234 | 5.84 | 77.29
27 | 复合木模板 | m2 | 19.706 | 42.48 | 837.13
28 | 安全网 | m2 | 10.364 | 6.64 | 68.81
29 | 竹脚手片 | m2 | 7.306 | 8.5 | 62.1
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:后潮 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | UPVC塑料排水管De75 | m | 744.75 | 9.06 | 6747.44
31 | UPVC塑料排水管De110 | m | 2631.45 | 16.65 | 43813.64
32 | UPVC塑料排水管De160 | m | 248.25 | 33.4 | 8291.55
33 | UPVC塑料雨水管De110 | m | 332.5 | 16.65 | 5536.13

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:后潮 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.972 | 851.52 | 827.68
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.522 | 1043.05 | 544.36
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.732 | 715.34 | 523.63
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.492 | 827.41 | 406.73
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 3.107 | 1169.81 | 3634.73
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.336 | 443.01 | 148.99
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 1.487 | 590.67 | 878.03
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.768 | 713.29 | 547.45
9 | 轮胎压路机26t | 台班 | 0.054 | 1085.39 | 58.07
10 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 52.302 | 29.99 | 1568.55
11 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.65 | 12.61 | 8.2
12 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.006 | 767.13 | 4.53
13 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 2.366 | 256.16 | 606.19
14 | 履带式起重机15t | 台班 | 0.551 | 844.27 | 464.88
15 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.083 | 785.78 | 65.44
16 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.014 | 785.78 | 11
17 | 载货汽车4t | 台班 | 4.068 | 496.63 | 2020.3
18 | 载货汽车4t | 台班 | 0.076 | 496.63 | 37.57
19 | 载货汽车5t | 台班 | 0.555 | 516.43 | 286.77
20 | 自卸汽车15t | 台班 | 4.789 | 1022.07 | 4894.57
21 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.34 | 1022.07 | 347.07
22 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1320.42 | 1320.42
23 | 机动翻斗车1t | 台班 | 7.016 | 234.19 | 1643.11
24 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.021 | 170.09 | 173.64
25 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 9.716 | 36.03 | 350.05
26 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.256 | 211.41 | 54.21
27 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.028 | 46.85 | 1.32
28 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.067 | 27.99 | 1.86
29 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.813 | 30.08 | 54.54
30 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.946 | 11.7 | 11.07
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:后潮 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.378 | 34.46 | 13.03
32 | 潜水泵100mm | 台班 | 2.85 | 33.1 | 94.35
33 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.052 | 106.95 | 5.54
34 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.325 | 134.06 | 43.57
35 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 4.176 | 16.92 | 70.66
36 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 10.153 | 1572.5 | 15965.59
37 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 10.022 | 13.13 | 131.59
38 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 13.481 | 5.08 | 68.48
39 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.013 | 468.47 | 6.26
40 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.739 | 468.47 | 346.07