## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市尚望名苑小区消防维修工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 240337元
| (大写): | 贰拾肆万零叁佰叁拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市尚望名苑小区消防维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 240337 |  | 3007.92 | 11276.95 | 19844.35
1.1 | 安装 | 240337 |  | 3007.92 | 11276.95 | 19844.35
合计 |  | 240337 |  | 3007.92 | 11276.95 | 19844.35

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 193643.49 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 36387.6
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5072.68
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1969.04 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 429.08
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.43% | 3103.64 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 3007.92 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10499.66
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10499.66 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10499.66 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 11276.95
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 19844.35
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 240337

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 77270.18 | 31003.64 | 584.19
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 点型光电感烟火灾探测器拆除、更换安装；探头、底座安装；校接线、调试 | 个 | 357 | 94.98 | 33907.86 | 14130.06 | 67.83
2 | 030904001002 | 点型探测器 | 点型感温火灾探测器拆除、更换安装；探头、底座安装；校接线、调试 | 个 | 9 | 104.72 | 942.48 | 356.22 | 1.71
3 | 03B001 | 修复智能电源盘备电 | 修复智能电源盘备电 | 项 | 1 | 2000 | 2000
4 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 输入模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 24 | 186.12 | 4466.88 | 2290.32 | 68.16
5 | 030904003001 | 按钮 | 手动火灾报警按钮拆除、更换安装（带电话插孔）；校接线、调试 | 个 | 57 | 80.16 | 4569.12 | 1573.2 | 5.13
6 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称：火警楼层显示器； 2.规格、型号：按设计要求。 | 台 | 1 | 811.53 | 811.53 | 218.14 | 21.3
7 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓按钮拆除、更换安装；校接线、调试 | 个 | 115 | 72.78 | 8369.7 | 2441.45 | 8.05
8 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名 称：电话分机 | 个 | 1 | 169.51 | 169.51 | 12.29 | 0.07
9 | 03B002 | 原有线路检查维修 | 原有利旧线路疏通检查维修，包括信号线、电源线、电话线、广播线、控制线等 | 项 | 1 | 8000 | 8000
10 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 1024点以内 | 系统 | 1 | 14010.97 | 14010.97 | 9971.53 | 409.47
本页小计 | [6 empty] | 77248.05 | 30993.21 | 581.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030905001002 | 通信分机调试 | 通信分机调试 | 系统 | 1 | 22.13 | 22.13 | 10.43 | 2.47
|  | 消防水系统 |  |  |  |  | 87631.31 | 3490.62 | 546.73
12 | 030901013001 | 水带 | 消火栓箱内水带（含接口）更换8-65-25 | 条 | 108 | 150 | 16200
13 | 030901010001 | 消火栓门框或玻璃 | 损坏消火栓箱门框或玻璃拆除更换安装 | 套 | 3 | 200 | 600
14 | 03B003 | 消火栓管网压力表无压力,检修消火栓管网 | 消火栓管网压力表无压力,检修消火栓管网 | 项 | 1 | 20000 | 20000
15 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称：水泵维修 | 台 | 4 | 3000 | 12000
16 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称：水泵控制箱维修 | 台 | 2 | 2000 | 4000
17 | 030904011001 | 消防水位显示装置 | 1、水位显示器 | 台 | 1 | 9222.41 | 9222.41 | 153.47 | 1.08
18 | 03B004 | 喷淋管网压力表无压力,检修喷淋管网。 | 喷淋管网压力表无压力,检修喷淋管网。 | 项 | 1 | 20000 | 20000
19 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.自动喷水灭火系统调试 | 点 | 10 | 180.01 | 1800.1 | 1178.6 | 137.4
20 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.消火栓灭火系统调试 | 点 | 115 | 33.12 | 3808.8 | 2158.55 | 408.25
|  | 应急照明系统 |  |  |  |  | 25399.95 | 4237.38 | 23.75
21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.自带蓄电池三管荧光灯 3X28W(T5灯管) | 套 | 4 | 356.61 | 1426.44 | 93.32
本页小计 | [6 empty] | 89079.88 | 3594.37 | 549.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：双联单控 K86-K21YG-10； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 1 | 17.23 | 17.23 | 7.3
23 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZN-BYJ-2.5； 4、配线线制：照明线。 | m | 110.54 | 3.55 | 392.42 | 74.06
24 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZN-BYJR-2.5； 4、配线线制：照明线。 | m | 55.27 | 3.65 | 201.74 | 37.03
25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 55.27 | 15.31 | 846.18 | 380.81
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 6 | 6.23 | 37.38 | 18.42
27 | 030412005002 | 双头灯 | 1、名称：应急双头灯灯、型号：LED光源3、规格：带电子镇流器，带不燃烧体保护罩，自带蓄电池，包含安装和拆除 | 套 | 134 | 123.53 | 16553.02 | 2489.72
本页小计 | [6 empty] | 18047.97 | 3007.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯单面2、型号：LED光源3、规格：含光源,带不燃烧体保护罩，自带蓄电池,包含安装和拆除 | 套 | 53 | 107.44 | 5694.32 | 984.74
29 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 防火分隔 |  |  |  |  | 3342.05 | 175.74
30 | 010801004001 | 木质防火门 | 破损防火门更换，五金更换（含闭门器、顺位器、门锁等） | 樘 | 1 | 1158.16 | 1158.16 | 130.33
31 | 010801004002 | 木质防火门 | 五金更换（含闭门器、顺位器、门锁等） | 套 | 1 | 183.89 | 183.89 | 45.41
32 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名 称：维修风机控制箱 | 台 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 9267.59 | 1312.46 | 23.75
合计 | [6 empty] | 193643.49 | 38907.38 | 1154.67

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  |  |  | 1969.04 | 473.58
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 1969.04 | 1969.04 | 473.58
本页小计 | [6 empty] | 1969.04 | 473.58
合计 | [6 empty] | 1969.04 | 473.58

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3007.92
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 3007.92
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 95.72
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3103.64

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10499.66 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10499.66 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10499.66 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 263.139 | 149 | 39207.71
2 | 三类人工 | 工日 | 1.029 | 171 | 175.96

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 55.729 | 0.37 | 20.68
2 | 甲级木质防火门 | m2 | 2.456 | 343 | 842.41
3 | 修复智能电源盘备电 | 项 | 1 | 2000 | 2000
4 | 原有线路检查维修 | 项 | 1 | 8000 | 8000
5 | 喷淋管网压力表无压力,检修喷淋管网。 | 项 | 1 | 20000 | 20000
6 | 水带 | 条 | 108 | 150 | 16200
7 | 消火栓管网压力表无压力,检修消火栓管网 | 项 | 1 | 20000 | 20000
8 | 消火栓门框或玻璃 | 套 | 3 | 200 | 600
9 | 火警楼层显示器 | 台 | 1 | 482 | 482
10 | 电话分机 | 个 | 1 | 150 | 150
11 | 应急双头灯灯 | 套 | 135.34 | 97.35 | 13175.35
12 | 疏散指示灯单面 | 套 | 53.53 | 81.42 | 4358.41
13 | 自带蓄电池三管荧光灯3X28W(T5灯管) | 套 | 4.04 | 321 | 1296.84
14 | 扳式暗开关双联单控 K86-K21YG-10 | 只 | 1.02 | 6.82 | 6.96
15 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 57 | 40.77 | 2323.89
16 | 消火栓按钮 | 个 | 115 | 42.48 | 4885.2
17 | 铜芯低烟无卤电线WDZN-BYJ-2.5 | m | 128.226 | 2.31 | 296.2
18 | 铜芯低烟无卤电线WDZN-BYJR-2.5 | m | 64.113 | 2.4 | 153.74
19 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 56.928 | 4.99 | 284.07
20 | 塑料接线盒86型 | 个 | 6.12 | 1.29 | 7.89
21 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 357 | 39.82 | 14215.74
22 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 9 | 49.56 | 446.04
23 | 输入模块 | 个 | 24 | 51.15 | 1227.6
24 | 水位显示器 | 台 | 1 | 9000 | 9000
25 | 水泵控制箱维修 | 台 | 2 | 2000 | 4000
26 | 水泵维修 | 台 | 4 | 3000 | 12000
27 | 维修风机控制箱 | 台 | 1 | 2000 | 2000

## 1_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 55.729 |  |  | 0.37
2 | 甲级木质防火门 | m2 | 2.456 |  |  | 343
3 | 修复智能电源盘备电 | 项 | 1 |  |  | 2000
4 | 原有线路检查维修 | 项 | 1 |  |  | 8000
5 | 喷淋管网压力表无压力,检修喷淋管网。 | 项 | 1 |  |  | 20000
6 | 水带 | 条 | 108 |  |  | 150
7 | 消火栓管网压力表无压力,检修消火栓管网 | 项 | 1 |  |  | 20000
8 | 消火栓门框或玻璃 | 套 | 3 |  |  | 200
9 | 火警楼层显示器 | 台 | 1 |  |  | 482
10 | 电话分机 | 个 | 1 |  |  | 150
11 | 应急双头灯灯 | 套 | 135.34 |  |  | 97.35
12 | 疏散指示灯单面 | 套 | 53.53 |  |  | 81.42
13 | 自带蓄电池三管荧光灯3X28W(T5灯管) | 套 | 4.04 |  |  | 321
14 | 扳式暗开关双联单控 K86-K21YG-10 | 只 | 1.02 |  |  | 6.82
15 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 57 |  |  | 40.77
16 | 消火栓按钮 | 个 | 115 |  |  | 42.48
17 | 铜芯低烟无卤电线WDZN-BYJ-2.5 | m | 128.226 |  |  | 2.31
18 | 铜芯低烟无卤电线WDZN-BYJR-2.5 | m | 64.113 |  |  | 2.4
19 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 56.928 |  |  | 4.99
20 | 塑料接线盒86型 | 个 | 6.12 |  |  | 1.29
21 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 357 |  |  | 39.82
22 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 9 |  |  | 49.56
23 | 输入模块 | 个 | 24 |  |  | 51.15
24 | 水位显示器 | 台 | 1 |  |  | 9000
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
25 | 水泵控制箱维修 | 台 | 2 |  |  | 2000
26 | 水泵维修 | 台 | 4 |  |  | 3000
27 | 维修风机控制箱 | 台 | 1 |  |  | 2000
合计