## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 2571205.00元
| (大写): | 贰佰伍拾柒万壹仟贰佰零伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 | 第2页 共55页
工程概况： 1、工程名称：嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程； 2、工程地点：嵊州市三界镇南街村； 二、招标范围： 依据建设单位提供的施工图及预算编制所涉及范围； 三、工程量清单编制： 1、设计的施工图； 2、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等； 四、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 2、《浙江省房屋建筑及装饰工程预算定额》（2018版）； 3、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省工程工程量清单计价规范（2013）版》。 五、取费依据： 取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发[2019]92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》确定。 六、 主要材料价格及人工工日工资： 1、主要材料价格按2021年第9期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价、2021年第9期《浙江造价信息》及部分市场调查价确定； 2、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年9月份人工市场信息价补差； 3、工程量计算：根据现行有关工程量计算规则及其他相关资料计算工程量。 七、取费费率的确定： 工程类别按市政工程专业中值计取，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费按标准值计算，税金按浙建建发[2019]92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》中9%计取，不计算风险费用，计取工程税前造价5%的暂列金额（预留金）。 八、其他说明 1、根据设计回复，道路仅浇筑混凝土面层；每户增加2立方玻璃钢化粪池；侧石按1000*150*350规格计入；场外给水只有生活给水管，无消防管，管道材质为钢塑复合管； 2、强弱电机柜不计入本工程；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 |  |  |  |  | 第3页 共55页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 | 2571205 |  | 17936.44 | 71646.12 | 212301.38
1.1 | 道路 | 891426 |  | 6442.55 | 16547.66 | 73603.97
1.2 | 排水 | 396993 |  | 4353.68 | 11182.39 | 32779.26
1.3 | 给水 | 103968 |  | 943.74 | 4903.92 | 8584.5
1.4 | 园林 | 271951 |  | 2247.07 | 18490.03 | 22454.7
1.5 | 电气 | 906867 |  | 3949.4 | 20522.12 | 74878.95
合计 |  | 2571205 |  | 17936.44 | 71646.12 | 212301.38

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -道路 |  |  | 标段: | 第4页 共55页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 715796.43 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 67833.92
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 46533.86
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 40091.31 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 20420.24
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 6442.55 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 6442.55 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 38943.9
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 38943.9 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 38943.9 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 16547.66
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 73603.97
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 891426

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路面 |  |  |  |  | 558990.49 | 35672.65 | 10710.23
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.厚度：20CM 3.路面刻槽、剧缝、养护（含模板） | m2 | 3820.00 | 131.88 | 503781.6 | 31133 | 9473.6
2 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.厚度：15CM 3.路面刻槽、剧缝、养护（含模板） | m2 | 502.00 | 102.53 | 51470.06 | 3915.6 | 1224.88
3 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：1000*150*350混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚 M10水泥砂浆卧底 | m | 78.30 | 47.75 | 3738.83 | 624.05 | 11.75
|  | 挡墙 |  |  |  |  | 156805.94 | 26959.15 | 2691.61
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 141.00 | 7.29 | 1027.89 | 545.67 | 283.41
5 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 53.58 | 19.91 | 1066.78 | 765.12 | 90.01
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 87.42 | 15.03 | 1313.92 | 34.97 | 1032.43
7 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C15 | m3 | 59.22 | 544.27 | 32231.67 | 2426.84 | 733.74
本页小计 | [6 empty] | 594630.75 | 39445.25 | 12849.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位：挡墙 2.材料品种、规格：块石 3.砂浆强度等级：M7.5 4.泄水孔材料品种、规格：直径100PVC管 5.滤水层要求：满足设计要求 6.沉降缝要求：挡墙应分段砌筑,每段长一般为10-15米,两段间设伸缩缝.在地质变化及墙高变化较大处,应设置沉降缝 | m3 | 211.50 | 557.69 | 117951.44 | 23061.96 | 547.79
9 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C20 2.沉降缝要求：挡墙应分段砌筑,每段长一般为10-15米,两段间设伸缩缝.在地质变化及墙高变化较大处,应设置沉降缝 | m3 | 5.64 | 569.9 | 3214.24 | 124.59 | 4.23
本页小计 | [6 empty] | 121165.68 | 23186.55 | 552.02
合计 | [6 empty] | 715796.43 | 62631.8 | 13401.84

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 380.90 | 68.48 | 26084.03 | 14439.92 | 1218.88
2 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.钢管脚手架单排4m 内 | m2 | 282.00 | 7.92 | 2233.44 | 1240.8 | 124.08
3 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 84.60 | 34.4 | 2910.24 | 928.91 | 42.3
4 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 22.56 | 52.54 | 1185.3 | 394.35 | 21.66
5 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 项 | 1 | 7678.3 | 7678.3 | 1043 | 3224.1
本页小计 | [6 empty] | 40091.31 | 18046.98 | 4631.02
合计 | [6 empty] | 40091.31 | 18046.98 | 4631.02

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:道路 |  | 标段: | 第8页 共55页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 38943.9 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 38943.9 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 38943.9 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:道路 |  |  | 标段: | 第9页 共55页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 38943.9 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 38943.9
合计 |  |  | 38943.9 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:道路 |  |  | 标段: |  | 第10页 共55页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 9.749 | 138 | 1345.36
2 | 二类人工 | 工日 | 532.481 | 149 | 79339.67

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:道路 |  |  |  | 标段: |  | 第11页 共55页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂净砂 | t | 2.56 | 180 | 460.8
2 | 碎石综合 | t | 8.149 | 119 | 969.73
3 | 块石 | t | 394.659 | 107 | 42228.51
4 | 泵送商品混凝土C20 | m3 | 5.696 | 524 | 2984.7
5 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 59.812 | 472 | 28231.26
6 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 847.693 | 569 | 482337.32

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:道路 |  |  |  | 标段: | 第12页 共55页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.022 | 931.79 | 20.5
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.206 | 719.89 | 148.3
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.75 | 1054.52 | 790.89
4 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.5 | 531.95 | 265.98
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.993 | 29.99 | 89.76
6 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 23.771 | 405.52 | 9639.62
7 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 2.76 | 256.16 | 707
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.267 | 733.75 | 195.91
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.94 | 444.65 | 417.97
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.084 | 457.52 | 38.43
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.955 | 925.21 | 883.58
12 | 平板拖车组40t | 台班 | 2 | 1215.43 | 2430.86
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.314 | 170.09 | 53.41
14 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 4.502 | 36.03 | 162.21
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 2.39 | 211.41 | 505.27
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 18.137 | 30.08 | 545.56
17 | 木工平刨床300mm | 台班 | 18.017 | 11.7 | 210.8
18 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 15.041 | 17.26 | 259.58
19 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 29.758 | 13.13 | 390.72
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 57.068 | 5.08 | 289.91

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -排水 |  |  | 标段: | 第13页 共55页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 330488.55 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 59052.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5199.52
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 845.84 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 586.48
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 4353.68 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 4353.68 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 17343.52
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 17343.52 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 17343.52 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 11182.39
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 32779.26
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 396993

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 雨水 |  |  |  |  | 173997.02 | 32005.08 | 5899.17
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 636.07 | 7.29 | 4636.95 | 2461.59 | 1278.5
2 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 385.58 | 19.91 | 7676.9 | 5506.08 | 647.77
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 250.49 | 15.03 | 3764.86 | 100.2 | 2958.29
4 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：黄砂 | m3 | 120.94 | 314.18 | 37996.93 | 3751.56 | 59.26
5 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚砂石（或砾石）垫层 2.材质及规格：DN500 HDPE双壁波纹管 3.连接形式：承插口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 56.00 | 214.33 | 12002.48 | 1115.52 | 90.72
6 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚砂石（或砾石）垫层 2.材质及规格：DN300 HDPE双壁波纹管 3.连接形式：承插口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 429.00 | 104.35 | 44766.15 | 6216.21 | 128.7
本页小计 | [6 empty] | 110844.27 | 19151.16 | 5163.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040501004003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚砂石（或砾石）垫层 2.材质及规格：DN200 HDPE双壁波纹管 3.连接形式：承插口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 84.57 | 82.83 | 7004.93 | 1095.18 | 24.53
8 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖砌Φ1000井室，平均井深1.35m 3.勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹灰 4.砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 5.盖板材质、规格：D700重型防护复合井盖 6.井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 7.含模板、防坠网 | 座 | 4 | 1715.97 | 6863.88 | 1879.28 | 142.64
本页小计 | [6 empty] | 13868.81 | 2974.46 | 167.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖砌500*500井室，平均井深1.01m 3.勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹灰 4.砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 5.盖板材质、规格：500*500重型防护复合井盖 6.井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 7.含模板、防坠网 | 座 | 22 | 711.18 | 15645.96 | 4477 | 226.38
10 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：680*380铸铁单篦雨水口 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土1垫层 3.砌筑材料品种、规格：MU10砖砌 4.砂浆强度等级及配合比：水泥M10 5.1:2水泥砂浆勾缝 6.含模板 | 座 | 38 | 885.21 | 33637.98 | 5402.46 | 342.38
|  | 污水 |  |  |  |  | 156491.53 | 23541.48 | 4066.01
11 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 565.72 | 7.29 | 4124.1 | 2189.34 | 1137.1
12 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 427.06 | 19.91 | 8502.76 | 6098.42 | 717.46
本页小计 | [6 empty] | 61910.8 | 18167.22 | 2423.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 138.66 | 15.03 | 2084.06 | 55.46 | 1637.57
14 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：黄砂 | m3 | 65.91 | 314.18 | 20707.6 | 2044.53 | 32.3
15 | 040501004004 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚砂石（或砾石）垫层 2.材质及规格：DN250 HDPE双壁波纹管 3.连接形式：承插口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 247.00 | 85.49 | 21116.03 | 3297.45 | 74.1
16 | 040501004005 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚砂石（或砾石）垫层 2.材质及规格：DN200 HDPE双壁波纹管 3.连接形式：承插口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 188.00 | 82.83 | 15572.04 | 2434.6 | 54.52
本页小计 | [6 empty] | 59479.73 | 7832.04 | 1798.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖砌500*500井室，平均井深1.38m 3.勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹灰 4.砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 5.盖板材质、规格：500*500重型防护复合井盖 6.井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 7.含模板、防坠网 | 座 | 29 | 840.86 | 24384.94 | 7421.68 | 412.96
18 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.2m3 成品玻璃钢化粪池 | 座 | 25 | 2400 | 60000
本页小计 | [6 empty] | 84384.94 | 7421.68 | 412.96
合计 | [6 empty] | 330488.55 | 55546.56 | 9965.18

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041101005001 | 井字架 | 1.钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 8 | 105.73 | 845.84 | 647.28
本页小计 | [6 empty] | 845.84 | 647.28
合计 | [6 empty] | 845.84 | 647.28

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:排水 |  | 标段: | 第20页 共55页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 17343.52 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 17343.52 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 17343.52 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:排水 |  |  | 标段: | 第21页 共55页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 17343.52 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 17343.52
合计 |  |  | 17343.52 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:排水 |  |  | 标段: |  | 第22页 共55页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 118.922 | 138 | 16411.24
2 | 二类人工 | 工日 | 267.014 | 149 | 39785.09

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:排水 |  |  |  | 标段: |  | 第23页 共55页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂毛砂 | t | 330.351 | 155 | 51204.41
2 | 黄砂净砂 | t | 24.626 | 180 | 4432.68
3 | 砂砾石 | t | 258.577 | 126 | 32580.7
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 21.558 | 495.6 | 10684.14
5 | 非泵送商品混凝土C10 | m3 | 4.427 | 472 | 2089.54
6 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 4.644 | 472 | 2191.97
7 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.819 | 569 | 1035.01
8 | HDPE双壁波纹管（雨水连接管）DN200 | m | 276.659 | 33.48 | 9262.54
9 | HDPE双壁波纹排水管DN300 | m | 435.435 | 50.66 | 22059.14
10 | HDPE双壁波纹管DN500 | m | 56.84 | 138 | 7843.92
11 | 重型防护复合井盖φ700 | 套 | 4 | 304 | 1216
12 | 重型防护复合井盖500*500 | 套 | 51 | 197.58 | 10076.68
13 | 2m3玻璃钢化粪池 | 座 | 25 | 2400 | 60000
14 | 橡胶圈DN250 | 个 | 41.784 | 5 | 208.92
15 | 橡胶圈DN200 | 个 | 46.109 | 3 | 138.33
16 | 橡胶圈DN300 | 个 | 72.573 | 5 | 362.87
17 | 橡胶圈DN500 | 个 | 9.473 | 8 | 75.78

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:排水 |  |  |  | 标段: | 第24页 共55页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.184 | 931.79 | 171.45
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.918 | 719.89 | 660.86
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.131 | 1054.52 | 2247.18
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 55.466 | 29.99 | 1663.43
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.093 | 733.75 | 68.24
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.036 | 457.52 | 16.47
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 4.252 | 925.21 | 3933.99
8 | 机动翻斗车1t | 台班 | 2.618 | 223.15 | 584.21
9 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.02 | 170.09 | 513.67
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.022 | 211.41 | 4.65
11 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.051 | 30.08 | 1.53
12 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 7.552 | 13.13 | 99.16

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -给水 |  |  | 标段: | 第25页 共55页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 84993.59 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 17640
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 943.74
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.35% | 943.74 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.35% | 943.74 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4542.06
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4542.06 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4542.06 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 4903.92
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 8584.5
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 103968

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第26页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 325.75 | 7.36 | 2397.52 | 1260.65 | 654.76
2 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 261.04 | 20.08 | 5241.68 | 3727.65 | 438.55
3 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 64.71 | 15.15 | 980.36 | 25.88 | 764.23
4 | 031001007001 | 复合管 | 1.介质：水 2.材质、规格：钢塑复合管DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、试压 5.150厚砂石垫层 | m | 230.40 | 82.42 | 18989.57 | 3303.94 | 73.73
5 | 031001007002 | 复合管 | 1.介质：水 2.材质、规格：钢塑复合管DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、试压 5.150厚砂石垫层 | m | 183.50 | 89.09 | 16348.02 | 2743.33 | 60.56
6 | 031001007003 | 复合管 | 1.介质：水 2.材质、规格：钢塑复合管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、试压 5.150厚砂石垫层 | m | 51.30 | 107.67 | 5523.47 | 803.87 | 18.47
本页小计 | [6 empty] | 49480.62 | 11865.32 | 2010.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第27页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031001007004 | 复合管 | 1.介质：水 2.材质、规格：钢塑复合管DN65 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、试压 5.150厚砂石垫层 | m | 191.50 | 131.7 | 25220.55 | 3249.76 | 80.43
8 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类：闸阀 2.材质及规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 | 232.32 | 464.64 | 107.28
9 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类：闸阀 2.材质及规格：DN65 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 377.65 | 377.65 | 55.13
10 | 040502009001 | 水表 | 1.DN65水表 | 个 | 1 | 908.28 | 908.28 | 37.7
11 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.Φ1000阀门井 | 座 | 2 | 2607 | 5214 | 1236.1 | 11.32
12 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.1500*1000水表井 | 座 | 1 | 3327.85 | 3327.85 | 843.94 | 25.23
本页小计 | [6 empty] | 35512.97 | 5529.91 | 116.98
合计 | [6 empty] | 84993.59 | 17395.23 | 2127.28

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第28页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给水 |  | 标段: | 第29页 共55页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4542.06 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4542.06 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4542.06 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给水 |  |  | 标段: | 第30页 共55页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4542.06 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4542.06
合计 |  |  | 4542.06 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给水 |  |  | 标段: |  | 第31页 共55页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 36.336 | 138 | 5014.37
2 | 二类人工 | 工日 | 83.092 | 149 | 12380.71

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给水 |  |  |  | 标段: |  | 第32页 共55页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂净砂 | t | 0.579 | 180 | 104.22
2 | 砂砾石 | t | 120.767 | 126 | 15216.64
3 | 碎石综合 | t | 1.311 | 119 | 156.01
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 3.695 | 495.6 | 1831.24
5 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.906 | 511 | 462.97
6 | 铸铁检查井盖φ600 | 套 | 1 | 460.65 | 460.65
7 | 铸铁检查井盖φ700 | 套 | 2 | 627 | 1254
8 | 丁腈橡胶垫 | 个 | 3 | 5 | 15
9 | 螺纹阀门DN65 | 个 | 1 | 261 | 261
10 | 螺纹阀门DN50 | 个 | 2 | 140 | 280
11 | 法兰水表DN65 | 只 | 1 | 856 | 856
12 | 衬塑镀锌钢管接头DN65 | 个 | 33.513 | 35.98 | 1205.8
13 | 衬塑镀锌钢管接头DN40 | 个 | 34.131 | 14.77 | 504.11
14 | 衬塑镀锌钢管接头DN50 | 个 | 9.491 | 22.88 | 217.15
15 | 衬塑镀锌钢管接头DN32 | 个 | 44.237 | 11.6 | 513.15
16 | 衬塑镀锌钢管DN32 | m | 233.856 | 37.23 | 8706.46
17 | 衬塑镀锌钢管DN50 | m | 52.07 | 57.58 | 2998.19
18 | 衬塑镀锌钢管DN40 | m | 186.253 | 42.07 | 7835.66
19 | 衬塑镀锌钢管DN65 | m | 194.373 | 76.81 | 14929.79

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给水 |  |  |  | 标段: | 第33页 共55页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.05 | 931.79 | 46.59
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.153 | 719.89 | 110.14
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.578 | 1054.52 | 609.51
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 19.306 | 29.99 | 578.99
5 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.707 | 925.21 | 654.12
6 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.126 | 223.15 | 28.12
7 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.037 | 211.41 | 7.82
8 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.131 | 6.26 | 0.82
9 | 管子切断机60mm | 台班 | 0.097 | 17.36 | 1.68
10 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.555 | 31.45 | 17.45
11 | 试压泵25MPa | 台班 | 0.657 | 22.91 | 15.05
12 | 直流弧焊机20kW | 台班 | 0.657 | 86.41 | 56.77
13 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.065 | 18.35 | 1.19

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -园林 |  |  | 标段: | 第34页 共55页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 214765.2 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 59956.4
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4360.67
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2113.6 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 448.8
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×3.72% | 2247.07 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×3.72% | 2247.07 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 11880.8
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11880.8 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11880.8 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.61% | 18490.03
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 22454.7
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 271951

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第35页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 1896.00 | 5.38 | 10200.48 | 7963.2
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 2.回填厚度：30CM | m3 | 568.80 | 43.19 | 24566.47 | 472.1 | 2889.5
3 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：桂花 2.株高、冠径：H250 P200 3.养护期：两年 | 株 | 8 | 424.65 | 3397.2 | 715.36 | 171.6
4 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：桂花A 2.株高、冠径：H300 P250 3.养护期：两年 | 株 | 14 | 642.53 | 8995.42 | 2248.82 | 346.08
5 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类：香樟A,移栽四年以上,全冠2.0m-2.5m分支 2.胸径或干径：15CM 3.株高、冠径：H550 P350 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 1230.33 | 2460.66 | 489.5 | 123.88
6 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类：银杏A 2.胸径或干径：15CM 3.养护期：两年 | 株 | 8 | 980.16 | 7841.28 | 2030.32 | 508.16
7 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类：早樱A 2.胸径或干径：D12CM 3.株高、冠径：H350 P300 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 777.17 | 1554.34 | 339.32 | 52.6
8 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类：二乔玉兰 2.胸径或干径：D12CM 3.养护期：两年 | 株 | 6 | 1015.53 | 6093.18 | 1017.96 | 157.8
本页小计 | [6 empty] | 65109.03 | 15276.58 | 4249.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第36页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类：无患子A 2.胸径或干径：15CM 3.养护期：两年 | 株 | 8 | 1624.23 | 12993.84 | 1958 | 495.52
10 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇 2.胸径或干径：D8cm 3.株高、冠径：H200 P150 4.养护期：两年 | 株 | 6 | 264.34 | 1586.04 | 460.62 | 59.46
11 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类：苏铁A 2.株高、冠径：H150 P250 3.养护期：两年 | 株 | 2 | 1699.63 | 3399.26 | 231.82 | 47.5
12 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类：红枫 2.胸径或干径：D8cm 3.株高、冠径：H250 P200 4.养护期：两年 | 株 | 26 | 591.58 | 15381.08 | 1996.02 | 257.66
13 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木球，造型饱满优美 2.灌丛高：120 3.蓬径：120 4.养护期：两年 | 株 | 22 | 138.61 | 3049.42 | 501.16 | 166.1
14 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：黄杨球，造型饱满优美 2.灌丛高：120 3.蓬径：120 4.养护期：两年 | 株 | 22 | 194.44 | 4277.68 | 501.16 | 166.1
15 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：H30 P40 3.单位面积株数：49株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 148.00 | 68.69 | 10166.12 | 3044.36 | 778.48
本页小计 | [6 empty] | 50853.44 | 8693.14 | 1970.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第37页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红花继木 2.株高或蓬径：H30 P40 3.单位面积株数：49株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 356.00 | 85.15 | 30313.4 | 7322.92 | 1872.56
17 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金森女贞 2.株高或蓬径：H30 P40 3.单位面积株数：49株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 100.00 | 85.15 | 8515 | 2057 | 526
18 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：春鹃 2.株高或蓬径：H20 P30 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 83.00 | 78.12 | 6483.96 | 1406.02 | 436.58
19 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金边黄杨 2.株高或蓬径：H30 P40 3.单位面积株数：49株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 164.00 | 69.18 | 11345.52 | 3373.48 | 862.64
20 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：矮生百慕大，混播黑麦草 2.铺种方式：满铺 3.养护期：两年 | m2 | 1045.00 | 40.33 | 42144.85 | 16322.9 | 2748.35
本页小计 | [6 empty] | 98802.73 | 30482.32 | 6446.13
合计 | [6 empty] | 214765.2 | 54452.04 | 12666.57

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第38页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树棍支撑三脚桩 | 株 | 80 | 20.89 | 1671.2 | 270.4
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树干 | 株 | 80 | 5.53 | 442.4 | 224.8
本页小计 | [6 empty] | 2113.6 | 495.2
合计 | [6 empty] | 2113.6 | 495.2

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第39页 共55页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 11880.8 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 11880.8 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 11880.8 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第40页 共55页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11880.8 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11880.8
合计 |  |  | 11880.8 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第41页 共55页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 398.121 | 138 | 54940.7

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第42页 共55页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 紫薇D8cm | 株 | 6.06 | 147 | 890.82
2 | 红枫D8cm | 株 | 26.26 | 471 | 12368.46
3 | 桂花H250 P200 | 株 | 8.08 | 275 | 2222
4 | 二乔玉兰D12CM | 株 | 6.06 | 750 | 4545
5 | 早樱AD12CM | 株 | 2.02 | 514 | 1038.28
6 | 桂花AH300 P250 | 株 | 14.14 | 394 | 5571.16
7 | 苏铁AH150 P250 | 株 | 2.02 | 1500 | 3030
8 | 无患子A15CM | 株 | 8.08 | 1211 | 9784.88
9 | 银杏A15CM | 株 | 8.08 | 560 | 4524.8
10 | 香樟A15CM | 株 | 2.02 | 821 | 1658.42
11 | 红花继木球，造型饱满优美H120 P120 | 株 | 23.1 | 90.83 | 2098.17
12 | 黄杨球，造型饱满优美H120 P120 | 株 | 23.1 | 144 | 3326.4
13 | 种植土 | m3 | 580.176 | 35 | 20306.16
14 | 红叶石楠H30 P40 49株/m2 | m2 | 155.4 | 29.4 | 4568.76
15 | 红花继木H30 P40 49株/m2 | m2 | 373.8 | 45.08 | 16850.9
16 | 金森女贞H30 P40 49株/m2 | m2 | 105 | 45.08 | 4733.4
17 | 金边黄杨H30 P40 49株/m2 | m2 | 164 | 31.36 | 5143.04
18 | 春鹃H20 P30 36株/m2 | m2 | 87.15 | 42.84 | 3733.51
19 | 矮生百慕大 | m2 | 1097.25 | 9.91 | 10873.75
20 | 黑麦草 | m2 | 1097.25 | 4.61 | 5058.32

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第43页 共55页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 3.413 | 846.5 | 2889.1
2 | 汽车式起重机8t | 台班 | 1.287 | 733.75 | 944.34
3 | 洒水车4000L | 台班 | 16.218 | 516.04 | 8369.14
4 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.103 | 425.83 | 469.69

## 5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -电气 |  |  | 标段: | 第44页 共55页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 767898.36 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 73820.59
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3949.4
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.35% | 3949.4 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.35% | 3949.4 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 39618.49
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 39618.49 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 39618.49 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 20522.12
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 74878.95
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 906867

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第45页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040801006001 | 落地式路灯控制箱 | 1.名称：落地式不锈钢成套路灯控制箱AL-LD； 2.型号规格：详见设计配电箱系统图，技术参数与电器元件配置按设计要求，防水防护等级不低于IP55； 3.基础形式、材质、规格：200*350*600 C30钢筋混凝土基础（外贴瓷砖） 4.含8#槽钢基座 | 台 | 1 | 16632.86 | 16632.86 | 333.32 | 97.04
2 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称：落地式不锈钢成套配电箱AW1； 2.型号规格：详见设计配电箱系统图，技术参数与电器元件配置按设计要求，防水防护等级不低于IP55； 3.基础形式、材质、规格：200*350*600 C30钢筋混凝土基础（外贴瓷砖） 4.含8#槽钢基座 | 台 | 1 | 21975.86 | 21975.86 | 362.97 | 98.25
3 | 040801010002 | 落地式配电箱 | 1.名称：落地式不锈钢成套配电箱AW2； 2.型号规格：详见设计配电箱系统图，技术参数与电器元件配置按设计要求，防水防护等级不低于IP55； 3.基础形式、材质、规格：200*350*600 C30钢筋混凝土基础（外贴瓷砖） 4.含8#槽钢基座 | 台 | 1 | 19320.99 | 19320.99 | 362.97 | 98.25
本页小计 | [6 empty] | 57929.71 | 1059.26 | 293.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第46页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040801010003 | 落地式配电箱 | 1.名称：落地式不锈钢成套配电箱AW3； 2.型号规格：详见设计配电箱系统图，技术参数与电器元件配置按设计要求，防水防护等级不低于IP55； 3.基础形式、材质、规格：200*350*600 C30钢筋混凝土基础（外贴瓷砖） 4.含8#槽钢基座 | 台 | 1 | 16666.12 | 16666.12 | 362.97 | 98.25
5 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称：电线电缆保护套管 2.规格：PE25 3.材质：PE管 4.敷设方式：埋地敷设 | m | 345.20 | 7.86 | 2713.27 | 914.78 | 245.09
6 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：DN100 3.材质：镀锌钢管 4.敷设方式：埋地敷设 | m | 892.96 | 99.79 | 89108.48 | 14483.81 | 267.89
7 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格：碎石垫层 | m3 | 42.32 | 297.54 | 12591.89 | 2659.81 | 93.95
8 | 040803004001 | 管道包封 | 1.过路电缆保护管150厚素混凝土填实（暂估）； 2.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m3 | 52.29 | 685.03 | 35820.22 | 4636.55 | 130.2
9 | 040803002003 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：DN50 3.材质：镀锌钢管 4.敷设方式：埋地敷设 | m | 2292.90 | 49.59 | 113704.91 | 18572.49 | 275.15
本页小计 | [6 empty] | 270604.89 | 41630.41 | 1110.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第47页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040803002004 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管（暂估量） 2.规格：DN25 3.材质：镀锌钢管 4.敷设方式：埋地敷设 | m | 50.00 | 24.94 | 1247 | 261.5
11 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.型号规格：WDZB-YJY-4*185+95 3.敷设方式、部位：穿管敷设 4.电压(kV)：1kV以下 5.地形：平地 | m | 443.00 | 609.04 | 269804.72 | 6104.54 | 2693.44
12 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.型号规格：YJV-5*16 3.敷设方式、部位：穿管敷设 4.电压(kV)：1kV以下 5.地形：平地 | m | 1073.90 | 58.93 | 63284.93 | 2018.93 | 440.3
13 | 040803001003 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆（暂估量） 2.型号规格：YJV-5*6 3.敷设方式、部位：穿管敷设 4.电压(kV)：1kV以下 5.地形：平地 | m | 50.00 | 24.88 | 1244 | 59 | 1.5
14 | 040803001004 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.型号规格：YJV-3*4 3.敷设方式、部位：穿管敷设 4.电压(kV)：1kV以下 5.地形：平地 | m | 361.20 | 11.33 | 4092.4 | 426.22 | 10.84
本页小计 | [6 empty] | 339673.05 | 8870.19 | 3146.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第48页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格：YJV-5*16 3.材质、类型：铜质 4.电压（KV)：1KV | 个 | 50 | 37.98 | 1899 | 670.5
16 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格：YJV-5*6 3.材质、类型：铜质 4.电压（KV)：1KV | 个 | 2 | 28.48 | 56.96 | 20.12
17 | 040803005003 | 电缆终端头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格：YJV-3*4 3.材质、类型：铜质 4.电压（KV)：1KV | 个 | 4 | 28.48 | 113.92 | 40.24
18 | 030412007001 | 一般路灯 | 1、名称：成套LED路灯(含杆内配线)； 2、规格型号：LED路灯60W 3、灯杆材质、高度：路灯具体样式以甲方采购样式为准，杆高3.5m； | 套 | 16 | 1479.07 | 23665.12 | 1009.6 | 571.52
19 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1、名称：路灯控制箱三相交流供电系统调试； 2、型号:综合； 3、电压（KV):1KV以下。 | 系统 | 4 | 234.52 | 938.08 | 643.68 | 89.84
20 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、控制箱接地装置调试。 | 系统 | 4 | 103.67 | 414.68 | 257.48 | 66.8
21 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：机械及人工辅助挖电缆管沟，三类土； 2、挖土深度：1.5m以内。 | m3 | 611.07 | 7.36 | 4497.48 | 2364.84 | 1228.25
本页小计 | [6 empty] | 31585.24 | 5006.46 | 1956.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第49页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040103001007 | 回填方 | 1、密实度要求：机械回填、人工辅助回填电缆管沟，夯实； 2、填方材料品种：电缆管沟开挖起挖土； 3、填方来源、运距:管沟顶二侧。 | m3 | 516.46 | 16.37 | 8454.45 | 5608.76 | 1110.39
23 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、多余土石方外运； 2、运距及施工方案由施工企业自行考虑。 | m3 | 94.61 | 28.79 | 2723.82 | 882.71 | 1299.94
24 | 040504001006 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：120厚C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖砌800*800井室，平均井深0.8m 3.勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆抹灰 4.砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 5.井盖、井圈材质及规格：树脂复合井盖井座、C30混凝土井圈 6.含模板 | 座 | 44 | 1293.8 | 56927.2 | 9284.44 | 502.48
本页小计 | [6 empty] | 68105.47 | 15775.91 | 2912.81
合计 | [6 empty] | 767898.36 | 72342.23 | 9419.37

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇南街村枫树岭安置地块场外配套工程 -电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第50页 共55页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第51页 共55页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 39618.49 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 39618.49 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 39618.49 | 0

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第52页 共55页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 39618.49 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 39618.49
合计 |  |  | 39618.49 | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第53页 共55页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 64.151 | 138 | 8852.84
2 | 二类人工 | 工日 | 425.291 | 149 | 63368.36
3 | 三类人工 | 工日 | 0.656 | 171 | 112.18

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第54页 共55页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.004 | 4953 | 19.81
2 | 黄砂净砂 | t | 11.328 | 180 | 2039.04
3 | 碎石综合 | t | 76.32 | 119 | 9082.08
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 14.362 | 495.6 | 7117.81
5 | 非泵送商品混凝土C10 | m3 | 8.737 | 472 | 4123.86
6 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 52.813 | 472 | 24927.74
7 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 9.042 | 569 | 5144.9
8 | 镀锌钢管SC50 | m | 2361.687 | 35.99 | 85006.56
9 | 镀锌钢管SC100 | m | 919.749 | 72.44 | 66629.38
10 | 镀锌钢管SC25 | m | 51.5 | 16.59 | 854.13
11 | PE塑料管PE25 | m | 365.912 | 3.41 | 1247.76
12 | LED庭院灯 H=3.5M 30W | 套 | 16.16 | 1327.43 | 21451.33
13 | 路灯号牌 | 个 | 16.16 | 13.27 | 214.44
14 | 路灯控制箱AL-LD | 个 | 1 | 15929.2 | 15929.2
15 | 电力电缆YJV-5*16 | m | 1084.639 | 55.32 | 59998.98
16 | 电力电缆WDZB-YJY-4*185+95 | m | 447.43 | 577.58 | 258424.38
17 | 铜芯电缆YJV-5*6 | m | 50.5 | 23.03 | 1162.76
18 | 铜芯电缆YJV-3*4 | m | 364.812 | 9.61 | 3506.57
19 | 成套配电箱AW3防水型 | 台 | 1 | 15929.2 | 15929.2
20 | 8#槽钢 | kg | 61.104 | 5.15 | 314.69
21 | 成套配电箱AW2防水型 | 台 | 1 | 18584.07 | 18584.07
22 | 成套配电箱AW1防水型 | 台 | 1 | 21238.94 | 21238.94

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第55页 共55页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 2000A大电流发生器 | 台班 | 0.8 | 31.97 | 25.57
2 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.8 | 57.19 | 45.75
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1.6 | 41.76 | 66.81
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 1.6 | 6.26 | 10.02
5 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班 | 0.8 | 10.63 | 8.5
6 | 其他机械费 | 元 | 114.71 | 1.02 | 117
7 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.093 | 931.79 | 86.66
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.083 | 1054.52 | 1142.05
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.132 | 29.99 | 93.93
10 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 37.092 | 29.99 | 1112.39
11 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.736 | 733.75 | 540.04
12 | 汽车式起重机12t | 台班 | 1.407 | 839.58 | 1181.29
13 | 载货汽车4t | 台班 | 0.695 | 444.65 | 309.03
14 | 载货汽车5t | 台班 | 1.507 | 457.52 | 689.48
15 | 载货汽车8t | 台班 | 1.063 | 492.77 | 523.81
16 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.405 | 925.21 | 1299.92
17 | 机动翻斗车1t | 台班 | 1.14 | 223.15 | 254.39
18 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.36 | 622.21 | 224
19 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.313 | 170.09 | 223.33
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.317 | 30.08 | 9.54
21 | 管子切断机150mm | 台班 | 3.346 | 31.45 | 105.23
22 | 电动弯管机108mm | 台班 | 5.221 | 84.82 | 442.85
23 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.718 | 69.68 | 50.03
24 | 柴油发电机组30kW | 台班 | 1.418 | 513.48 | 728.11
25 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 2.589 | 35.76 | 92.58
26 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.029 | 13.13 | 13.51
27 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 6.066 | 5.08 | 30.82