## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市正大新城国际小区消防维修工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 2783904元
| (大写): | 贰佰柒拾捌万叁仟玖佰零肆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市正大新城国际小区消防维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 2783904 | 130446 | 40882.59 | 153272.17 | 229863.61
1.1 | 安装 | 2783904 | 130446 | 40882.59 | 153272.17 | 229863.61
合计 |  | 2783904 | 130446 | 40882.59 | 153272.17 | 229863.61

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 2222744.08 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 497300.26
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 56402.88
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 14219.25 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3098.59
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.43% | 42183.63 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 40882.59 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 121620.96
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 121620.96 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 121620.96 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 153272.17
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 229863.61
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 2783904

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 应急照明及疏散指示标志系统 |  |  |  |  | 23151.07 | 4379.8
1 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：应急吸顶灯、型号：LED光源、规格：含光源,带不燃烧体保护罩，自带蓄电池,包含安装和拆除 | 套 | 90 | 145.36 | 13082.4 | 1672.2
2 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯单面2、型号：LED光源3、规格：含光源,带不燃烧体保护罩，自带蓄电池,包含安装和拆除 | 套 | 54 | 107.47 | 5803.38 | 1003.32
3 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 200.00 | 15.32 | 3064 | 1378
4 | 030411004006 | 配线 | 电线敷设安装NH-BV 1.5 | m | 494.36 | 2.43 | 1201.29 | 326.28
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 159082.17 | 49454.71 | 991.77
5 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 火灾报警控制器(含消防联动多线盘、备用电池)拆除更换安装 | 套 | 1 | 25343.7 | 25343.7 | 3192.92 | 75.05
6 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 消防广播主机更换 | 台 | 1 | 2071.3 | 2071.3 | 28.01 | 3.55
7 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 吸顶式喇叭拆除更换安装，调试 | 个 | 32 | 224.3 | 7177.6 | 576.96 | 2.24
8 | 030904001003 | 点型探测器 | 点型光电感烟火灾探测器拆除、更换安装；探头、底座安装；校接线、调试 | 个 | 277 | 74.95 | 20761.15 | 7310.03 | 52.63
9 | 030904001004 | 点型探测器 | 点型感温火灾探测器拆除、更换安装；探头、底座安装；校接线、调试 | 个 | 302 | 84.33 | 25467.66 | 7969.78 | 57.38
本页小计 | [6 empty] | 103972.48 | 23457.5 | 190.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030904003003 | 按钮 | 手动火灾报警按钮拆除、更换安装（带电话插孔）；校接线、调试 | 个 | 108 | 68.29 | 7375.32 | 1987.2 | 9.72
11 | 030904003004 | 按钮 | 消火栓按钮拆除、更换安装；校接线、调试 | 个 | 128 | 63.66 | 8148.48 | 1812.48 | 8.96
12 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 消防电话分机拆除、更换、新增安装，调试 | 个 | 5 | 164.24 | 821.2 | 41 | 0.35
13 | 030904005002 | 声光报警器 | 火灾声光报警器拆除、更换安装；校接线、调试 | 个 | 138 | 111.02 | 15320.76 | 5860.86 | 9.66
14 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 输入模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 14 | 145.1 | 2031.4 | 890.68 | 39.76
15 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 输入/输出模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 23 | 158.85 | 3653.55 | 1463.26 | 65.32
16 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 多线模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 8 | 136.79 | 1094.32 | 508.96 | 22.72
17 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 短路隔离器拆除、更换安装,校接线,调试 | 个 | 50 | 128.59 | 6429.5 | 3181 | 142
18 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 545.78 | 15.32 | 8361.35 | 3760.42
19 | 030411004004 | 配线 | 电线敷设安装NH-BV 1.5 | m | 1087.70 | 2.43 | 2643.11 | 717.88
20 | 030411004005 | 配线 | 电线敷设安装NH-RVS 2*1.5 | m | 2110.59 | 4.3 | 9075.54 | 1224.14
21 | 030905003007 | 防火控制装置调试 | 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 个 | 33 | 35.01 | 1155.33 | 590.04 | 99.66
本页小计 | [6 empty] | 66109.86 | 22037.92 | 398.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030905003008 | 防火控制装置调试 | 切断非消防电源调试 | 处 | 3 | 77.34 | 232.02 | 136.35 | 10.38
23 | 030905003009 | 防火控制装置调试 | 消防风机调试 | 台 | 10 | 68.93 | 689.3 | 494.7 | 34.6
24 | 030905003010 | 防火控制装置调试 | 消防水泵调试 | 台 | 4 | 74.69 | 298.76 | 214.56 | 14.2
25 | 030905003011 | 防火控制装置调试 | 消防电梯迫降调试 | 部 | 14 | 598.64 | 8380.96 | 5945.1 | 161.42
26 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试（1500点） | 系统 | 1 | 2131.22 | 2131.22 | 1247.4 | 165.06
27 | 030905001004 | 通信分机调试 | 通信分机调试 | 系统 | 1 | 22.13 | 22.13 | 10.43 | 2.47
28 | 030905003012 | 防火卷帘门调试 | 防火卷帘门调试 | 点 | 3 | 132.17 | 396.51 | 290.55 | 14.64
|  | 防火分隔 |  |  |  |  | 325467.21 | 36968.94 | 433.32
29 | 010803002003 | 防火卷帘（闸）门 | 防火卷帘导轨变形、脱轨维修 | 樘 | 12 | 11872.98 | 142475.76 | 18986.64 | 433.32
30 | 010803002004 | 防火卷帘（闸）门 | 防火卷帘帘布、电机、控制箱、控制器维修、保养 | 樘 | 12 | 1000 | 12000
31 | 010801004002 | 木质防火门 | 破损防火门更换，五金更换（含闭门器、顺位器、门锁等） | 樘 | 105 | 1628.49 | 170991.45 | 17982.3
|  | 消防水灭火系统 |  |  |  |  | 205013.49 | 19219.53 | 2288.95
32 | 030901013004 | 水带 | 消火栓箱内水带（含接口）更换8-65-25 | 条 | 30 | 200 | 6000
本页小计 | [6 empty] | 343618.11 | 45308.03 | 836.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030901010007 | 消火栓门框或玻璃 | 损坏消火栓箱门框或玻璃拆除更换安装 | 套 | 45 | 200 | 9000
34 | 030901013005 | 缺失水枪采购与安装 | 消火栓箱内缺失水枪采购与安装，型号：φ19 | 个 | 30 | 200 | 6000
35 | 030901010005 | 室内消火栓 | 消防箱内消火栓栓口拆除更换安装（不含箱内设备） | 套 | 30 | 200.1 | 6003 | 2713.2 | 14.7
36 | 030901013006 | 灭火器 | 消火栓箱内灭火器缺失采购安装 ABC 4KG拆除更换安装 | 具 | 1387 | 58 | 80446 |  |  | 80446
37 | 030901004002 | 报警装置 | 湿式报警阀组延时器排水设施新增 | 组 | 2 | 500 | 1000
38 | 030901006002 | 水流指示器 | 水流指示器 DN150拆除更换安装 | 个 | 3 | 777.82 | 2333.46 | 385.77 | 5.76
39 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 信号蝶阀DN150拆除更换安装 | 个 | 3 | 857.18 | 2571.54 | 268.2 | 115.92
40 | 030601002002 | 压力仪表 | 压力表拆除更换安装 | 台 | 8 | 205.59 | 1644.72 | 313.52 | 6.08
41 | 030905002003 | 水灭火调试 | 消火栓系统检查、调试 | 系统 | 1 | 6302.3 | 6302.3 | 3566.3 | 674.5
42 | 030905002004 | 水灭火调试 | 喷淋系统检查、调试 | 系统 | 1 | 16212.6 | 16212.6 | 10607.4 | 1236.6
43 | 03B005 | 喷淋泵控制柜 | 控制柜维修 | 台 | 4 | 3000 | 12000
本页小计 | [6 empty] | 143513.62 | 17854.39 | 2053.56 | 80446
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 031208002005 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑隔热保温管壳B1级； 2、绝热厚度：30mm； 3、管道外径：DN125mm以下（外露管）。 | m3 | 1.16 | 2140.95 | 2483.5 | 320.96
45 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1、材料：镀锌铁皮； 2、厚度：0.5mm； 3、层数：一层； 4、对象：橡塑保温层外保护层； 5、结构形式：钉口安装。 | m2 | 47.94 | 53.58 | 2568.63 | 801.56 | 235.39
46 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种：明露镀锌管外壁刷樟丹，红色调和漆； 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍。 | m2 | 28.41 | 15.76 | 447.74 | 242.62
47 | 03B006 | 修复 | 1.名称：室外消火栓漏水点修复费（含破路及修复等费用） | 点 | 10 | 5000 | 50000 |  |  | 50000
|  | 防排烟系统 |  |  |  |  | 1510030.14 | 356033.69 | 77013.1
48 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：圆形 4.规 格：圆形(直径)≤1000 5.板材厚度：风管厚度=0.75mm 6.接口形式：咬口 | m2 | 9.39 | 135.96 | 1276.66 | 552.7 | 11.17
本页小计 | [6 empty] | 56776.53 | 1917.84 | 246.56 | 50000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤320 5.板材厚度：风管厚度=0.5mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 4.05 | 136.23 | 551.73 | 239.56 | 52.04
50 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤320 5.板材厚度：风管厚度=0.75mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 20.54 | 147.67 | 3033.14 | 1214.94 | 263.94
51 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤630 5.板材厚度：风管厚度=0.75mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 154.44 | 98.83 | 15263.31 | 4790.73 | 931.27
52 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤630 5.板材厚度：风管厚度=1mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 1017.75 | 111.9 | 113886.23 | 31570.61 | 6137.03
本页小计 | [6 empty] | 132734.41 | 37815.84 | 7384.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤1000 5.板材厚度：风管厚度=0.75mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 967.95 | 98.83 | 95662.5 | 30025.81 | 5836.74
54 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤1000 5.板材厚度：风管厚度=1mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 1553.58 | 111.9 | 173845.6 | 48192.05 | 9368.09
55 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤2000 5.板材厚度：风管厚度=1.2mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 1189.06 | 136.62 | 162449.38 | 46599.26 | 6349.58
56 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤2000 5.板材厚度：风管厚度=1.5mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 1085.83 | 152.31 | 165382.77 | 42553.68 | 5798.33
57 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名 称：风管软接，石棉玻璃丝布 | m2 | 66.44 | 276.83 | 18392.59 | 5325.83 | 122.91
本页小计 | [6 empty] | 615732.84 | 172696.63 | 27475.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 030703020001 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：800*250*1000 | 个 | 4 | 1641.99 | 6567.96 | 392.76
59 | 030703020002 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1000*200*1000 | 个 | 4 | 1815.88 | 7263.52 | 392.76
60 | 030703020003 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1000*250*1000 | 个 | 2 | 1978.54 | 3957.08 | 252.1
61 | 030703020004 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1000*320*1000 | 个 | 3 | 3300.13 | 9900.39 | 378.15
62 | 030703020005 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1000*400*1600 | 个 | 4 | 3300.13 | 13200.52 | 504.2
63 | 030703020006 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1200*320*1000 | 个 | 5 | 2446.89 | 12234.45 | 630.25
64 | 030703020007 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1250*500*1600 | 个 | 1 | 4261.41 | 4261.41 | 156.75
65 | 030703020008 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1400*320*1000 | 个 | 2 | 2804.18 | 5608.36 | 313.5
66 | 030703020009 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1400*400*1300 | 个 | 2 | 3652.78 | 7305.56 | 313.5
67 | 030703020010 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1400*500*1600 | 个 | 1 | 4626.58 | 4626.58 | 156.75
68 | 030703020011 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1400*600*1600 | 个 | 1 | 4974.37 | 4974.37 | 156.75
69 | 030703020012 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1500*400*1600 | 个 | 1 | 4510.65 | 4510.65 | 156.75
本页小计 | [6 empty] | 84410.85 | 3804.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 030703020013 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1600*450*1300 | 个 | 2 | 4215.03 | 8430.06 | 313.5
71 | 030703020014 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1600*500*1600 | 个 | 1 | 5113.48 | 5113.48 | 156.75
72 | 030703020015 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1800*400*1400 | 个 | 4 | 4696.14 | 18784.56 | 627
73 | 030703020016 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：1800*400*1600 | 个 | 1 | 5206.23 | 5206.23 | 156.75
74 | 030703020017 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：2000*400*1600 | 个 | 3 | 5669.95 | 17009.85 | 470.25
75 | 030703020018 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：2000*500*1600 | 个 | 1 | 6087.29 | 6087.29 | 156.75
76 | 030703020019 | 消声器 | 1.名 称：消声器 2.规 格：2000*630*1600 | 个 | 2 | 6629.84 | 13259.68 | 313.5
77 | 030703020020 | 消声器 | 1.名 称：消声弯头 2.规 格：1800*500*2700 | 个 | 1 | 9738.09 | 9738.09 | 302.77
78 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口（带调节阀） 2.规 格：800*250 | 个 | 76 | 422.58 | 32116.08 | 3295.36 | 14.44
79 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口（带调节阀） 2.规 格：1000*400 | 个 | 8 | 640.83 | 5126.64 | 391.6 | 1.52
80 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口（带调节阀） 2.规 格：200*250 | 个 | 1 | 256.07 | 256.07 | 37.55 | 0.19
81 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：进风百叶（带防虫网） 2.规 格：1800*1500 | 个 | 2 | 1660.04 | 3320.08 | 103.7 | 0.28
本页小计 | [6 empty] | 124448.11 | 6325.48 | 16.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
82 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1400*500 | 个 | 3 | 470.78 | 1412.34 | 127.41 | 0.39
83 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*320 | 个 | 3 | 273.06 | 819.18 | 97.89 | 0.39
84 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*200 | 个 | 4 | 208.28 | 833.12 | 115.64 | 0.52
85 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：800*320 | 个 | 1 | 235.04 | 235.04 | 28.91 | 0.13
86 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1200*540 | 个 | 1 | 445.93 | 445.93 | 42.47 | 0.13
87 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1200*450 | 个 | 1 | 378.19 | 378.19 | 32.63 | 0.13
88 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1200*800 | 个 | 2 | 595.02 | 1190.04 | 84.94 | 0.26
89 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：500*320 | 个 | 12 | 181.68 | 2180.16 | 300.36 | 1.56
90 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：500*250 | 个 | 71 | 164.96 | 11712.16 | 1777.13 | 9.23
91 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：400*250 | 个 | 36 | 153.01 | 5508.36 | 901.08 | 4.68
92 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*1000 | 个 | 2 | 614.14 | 1228.28 | 84.94 | 0.26
93 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1250*1250 | 个 | 2 | 902.41 | 1804.82 | 109.36 | 0.26
本页小计 | [6 empty] | 27747.62 | 3702.76 | 17.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
94 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：630*320 | 个 | 6 | 209.04 | 1254.24 | 173.46 | 0.78
95 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*800 | 个 | 2 | 518.56 | 1037.12 | 84.94 | 0.26
96 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：950*1000 | 个 | 1 | 590.24 | 590.24 | 42.47 | 0.13
97 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*1500 | 个 | 4 | 872.55 | 3490.2 | 218.72 | 0.52
98 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*500 | 个 | 2 | 359.08 | 718.16 | 65.26 | 0.26
99 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*1200 | 个 | 2 | 709.71 | 1419.42 | 84.94 | 0.26
100 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：1000*800 | 个 | 2 | 466.35 | 932.7 | 84.94 | 0.26
101 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：800*250 | 个 | 28 | 185.27 | 5187.56 | 809.48 | 3.64
102 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：1000*500 | 个 | 6 | 321.47 | 1928.82 | 195.78 | 0.78
103 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：1200*320 | 个 | 1 | 271.68 | 271.68 | 32.63 | 0.13
104 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：250*200 | 个 | 2 | 92.27 | 184.54 | 21.46 | 0.26
105 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：多叶送风口 2.规 格：800X1000（H+250） | 个 | 8 | 1496.19 | 11969.52 | 269.36 | 1.04
本页小计 | [6 empty] | 28984.2 | 2083.44 | 8.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
106 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名 称：箱型防火阀 2.规 格：800X500H（280°C） | 个 | 1 | 1093.15 | 1093.15 | 96.55 | 5.02
107 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名 称：箱型防火阀 2.规 格：1000X500H（70°C） | 个 | 1 | 1264.39 | 1264.39 | 96.55 | 5.02
108 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名 称：手动密闭阀 2.规 格：D666 | 个 | 4 | 600.11 | 2400.44 | 369.52 | 0.52
109 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀带风量调节 2.规 格：1500*400 | 个 | 1 | 1316.21 | 1316.21 | 133.36 | 7.02
110 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀带风量调节 2.规 格：1250*500 | 个 | 1 | 1300.34 | 1300.34 | 96.55 | 5.02
111 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：800*250 | 个 | 2 | 490.61 | 981.22 | 110.56 | 7.62
112 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：630*1000 | 个 | 1 | 1038.9 | 1038.9 | 96.55 | 5.02
113 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：500*320 | 个 | 1 | 444.95 | 444.95 | 55.28 | 3.81
114 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：320*160 | 个 | 3 | 320.74 | 962.22 | 165.84 | 11.43
115 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：800*320 | 个 | 1 | 611.95 | 611.95 | 96.55 | 5.02
116 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：1800*500 | 个 | 1 | 1400.1 | 1400.1 | 133.36 | 7.02
117 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：2000*500 | 个 | 1 | 1514.26 | 1514.26 | 133.36 | 7.02
本页小计 | [6 empty] | 14328.13 | 1584.03 | 69.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
118 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：500*800 | 个 | 1 | 776.34 | 776.34 | 96.55 | 5.02
119 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：1000*500 | 个 | 1 | 890.5 | 890.5 | 96.55 | 5.02
120 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：500*200 | 个 | 1 | 376.45 | 376.45 | 55.28 | 3.81
121 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：1000*320 | 个 | 3 | 685.01 | 2055.03 | 289.65 | 15.06
122 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：1000*200 | 个 | 4 | 548.02 | 2192.08 | 386.2 | 20.08
123 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃防火阀 2.规 格：400*400 | 个 | 11 | 444.95 | 4894.45 | 608.08 | 41.91
124 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：800*320 | 个 | 1 | 611.95 | 611.95 | 96.55 | 5.02
125 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：800*800 | 个 | 1 | 1050.32 | 1050.32 | 96.55 | 5.02
126 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：850*850 | 个 | 1 | 1144.5 | 1144.5 | 96.55 | 5.02
127 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：950*950 | 个 | 2 | 1402.96 | 2805.92 | 266.72 | 14.04
128 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：1000*500 | 个 | 3 | 890.5 | 2671.5 | 289.65 | 15.06
129 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：1200*320 | 个 | 5 | 758.07 | 3790.35 | 482.75 | 25.1
本页小计 | [6 empty] | 23259.39 | 2861.08 | 160.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
130 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：1600*500 | 个 | 2 | 1285.95 | 2571.9 | 266.72 | 14.04
131 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：1600*450 | 个 | 2 | 1194.62 | 2389.24 | 266.72 | 14.04
132 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：1400*400 | 个 | 3 | 958.99 | 2876.97 | 289.65 | 15.06
133 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：1400*500 | 个 | 1 | 1171.79 | 1171.79 | 133.36 | 7.02
134 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：1400*600 | 个 | 1 | 1331.61 | 1331.61 | 133.36 | 7.02
135 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：1800*400 | 个 | 5 | 1194.62 | 5973.1 | 666.8 | 35.1
136 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃防火阀 2.规 格：2000*400 | 个 | 3 | 1285.95 | 3857.85 | 400.08 | 21.06
137 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：1200*320 | 个 | 2 | 439.29 | 878.58 | 77.48 | 10.04
138 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：1000*200 | 个 | 2 | 318.79 | 637.58 | 77.48 | 10.04
139 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：1000*250 | 个 | 1 | 351.54 | 351.54 | 38.74 | 5.02
140 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：1600*450 | 个 | 2 | 680.25 | 1360.5 | 106.08 | 10.04
141 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：1400*450 | 个 | 1 | 621.32 | 621.32 | 53.04 | 5.02
本页小计 | [6 empty] | 24021.98 | 2509.51 | 153.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
142 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：1400*400 | 个 | 1 | 575.47 | 575.47 | 53.04 | 5.02
143 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：800*800 | 个 | 1 | 606.93 | 606.93 | 38.74 | 5.02
144 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：1000*500 | 个 | 1 | 515.25 | 515.25 | 38.74 | 5.02
145 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：850*850 | 个 | 1 | 681.89 | 681.89 | 53.04 | 5.02
146 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：950*950 | 个 | 2 | 799.77 | 1599.54 | 106.08 | 10.04
147 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：500*320 | 个 | 1 | 281.08 | 281.08 | 33.23 | 3.81
148 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1.名 称：止回阀 2.规 格：500*800 | 个 | 1 | 449.77 | 449.77 | 38.74 | 5.02
149 | 030703001044 | 碳钢阀门 | 1.名 称：插板阀 2.规 格：1000*400 | 个 | 4 | 524.19 | 2096.76 | 216.36 | 20.08
150 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 1.名 称：插板阀 2.规 格：800*250 | 个 | 1 | 344.51 | 344.51 | 40.23 | 3.81
151 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 1.名 称：插板阀 2.规 格：500*200 | 个 | 1 | 238.7 | 238.7 | 23.24 | 2.51
152 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：1600*400 | 个 | 2 | 548.78 | 1097.56 | 77.18 | 10.04
153 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：1000*250 | 个 | 4 | 303.65 | 1214.6 | 139.48 | 15.24
本页小计 | [6 empty] | 9702.06 | 858.1 | 90.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
154 | 030703001049 | 碳钢阀门 | 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：1400*320 | 个 | 1 | 432.39 | 432.39 | 38.59 | 5.02
155 | 030703001050 | 碳钢阀门 | 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：1200*320 | 个 | 3 | 393.59 | 1180.77 | 115.77 | 15.06
156 | 030703001051 | 碳钢阀门 | 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：1400*400 | 个 | 1 | 500.28 | 500.28 | 38.59 | 5.02
157 | 030703001052 | 碳钢阀门 | 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：630*250 | 个 | 3 | 247.58 | 742.74 | 104.61 | 11.43
158 | 030703001053 | 碳钢阀门 | 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：800*250 | 个 | 2 | 273.34 | 546.68 | 69.74 | 7.62
159 | 030703001054 | 碳钢阀门 | 1.名 称：对开多叶调节阀 2.规 格：1500*400 | 个 | 2 | 524.53 | 1049.06 | 77.18 | 10.04
160 | 031002002001 | 设备支吊架 | 1.名 称：设备支架 | Kg | 2150.00 | 14.15 | 30422.5 | 11610 | 2429.5
161 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆 | kg | 2150.00 | 1.91 | 4106.5 | 1978 | 645
162 | 030704001002 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 23779.78 | 23779.78 | 8188.32
163 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：拆除风管及风阀等部件 | m2 | 6384.21 | 39.57 | 252623.19 | 99019.1 | 38496.79
164 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名 称：维修风机费 | 台 | 27 | 2000 | 54000
165 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名 称：维修控制箱 | 台 | 27 | 2000 | 54000
本页小计 | [6 empty] | 423383.89 | 121239.9 | 41625.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 2222744.08 | 466056.67 | 80727.14 | 130446

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  |  |  | 14219.25 | 3419.92
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第九册 3.脚手架搭拆费第七册 4.脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） | 项 | 1 | 14219.25 | 14219.25 | 3419.92
本页小计 | [6 empty] | 14219.25 | 3419.92
合计 | [6 empty] | 14219.25 | 3419.92

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 121620.96 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 121620.96 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 121620.96 | 0

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 灭火器 | 具 | 1387 | 58 | 80446
2 | 室外消火栓漏水点修复费（含破路及修复等费用） | 点 | 10 | 5000 | 50000
合计 |  |  |  |  | 130446

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 2910.71 | 149 | 433695.79
2 | 三类人工 | 工日 | 209.408 | 171 | 35808.77

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 8671.394 | 0.38 | 3303.8
2 | 甲级木质防火门 | m2 | 382.193 | 343 | 131092.2
3 | 金属卷帘门 | m2 | 396 | 292 | 115632
4 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 23.865 | 3.32 | 79.16
5 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV 1.5 | m | 635.506 | 1.25 | 793.11
6 | 铜芯塑料绝缘线ZR-RVS2×1.5 | m | 218.435 | 2.74 | 597.42
7 | 型钢综合 | kg | 2257.5 | 4.92 | 11106.9
8 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 24.237 | 33.24 | 805.73
9 | 镀锌薄钢板δ0.5 | m2 | 4.779 | 23.55 | 112.55
10 | 镀锌铁皮δ0.5mm | m2 | 57.528 | 20 | 1150.56
11 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 1335.106 | 33.24 | 44383.86
12 | 镀锌薄钢板δ1 | m2 | 3034.169 | 44.32 | 134477.71
13 | 镀锌薄钢板δ1.5 | m2 | 1281.279 | 66.48 | 85181.61
14 | 镀锌薄钢板δ1.2 | m2 | 1403.091 | 53.19 | 74623.82
15 | 酚醛调和漆各色 | kg | 37.875 | 11.52 | 436.16
16 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 7.869 | 7.04 | 55.38
17 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 36.55 | 7.38 | 269.74
18 | 橡塑隔热保温管壳B1级 | m3 | 1.195 | 1663 | 1987.29
19 | 信号蝶阀DN150DN150 | 个 | 3 | 684 | 2052
20 | 插板阀500*200 | 个 | 1 | 199.6 | 199.6
21 | 插板阀800*250 | 个 | 1 | 278.41 | 278.41
22 | 插板阀1000*400 | 个 | 4 | 436.02 | 1744.07
23 | 沟槽法兰1.6MPa DN150 | 片 | 6 | 120.46 | 722.78
24 | 多叶送风口800X1000（H+250） | 个 | 8 | 1448.14 | 11585.13
25 | 对开多叶调节阀1000*250 | 个 | 4 | 244.47 | 977.88
26 | 对开多叶调节阀800*250 | 个 | 2 | 214.16 | 428.32
27 | 对开多叶调节阀630*250 | 个 | 3 | 188.4 | 565.19
28 | 对开多叶调节阀1600*400 | 个 | 2 | 480.89 | 961.77
29 | 对开多叶调节阀1500*400 | 个 | 2 | 456.64 | 913.27
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 对开多叶调节阀1400*400 | 个 | 1 | 432.39 | 432.39
31 | 对开多叶调节阀1200*320 | 个 | 3 | 325.7 | 977.1
32 | 对开多叶调节阀1400*320 | 个 | 1 | 364.5 | 364.5
33 | 70℃防火阀800*250 | 个 | 2 | 405.31 | 810.62
34 | 70℃防火阀400*400 | 个 | 11 | 359.65 | 3956.11
35 | 70℃防火阀500*320 | 个 | 1 | 359.65 | 359.65
36 | 70℃防火阀320*160 | 个 | 3 | 235.44 | 706.32
37 | 70℃防火阀500*200 | 个 | 1 | 291.15 | 291.15
38 | 280℃防火阀850*850 | 个 | 1 | 1001.79 | 1001.79
39 | 280℃防火阀800*320 | 个 | 1 | 469.24 | 469.24
40 | 280℃防火阀1400*400 | 个 | 3 | 816.28 | 2448.85
41 | 280℃防火阀1200*320 | 个 | 5 | 615.36 | 3076.81
42 | 280℃防火阀1000*500 | 个 | 3 | 747.79 | 2243.36
43 | 280℃防火阀800*800 | 个 | 1 | 907.61 | 907.61
44 | 70℃防火阀1000*500 | 个 | 1 | 747.79 | 747.79
45 | 70℃防火阀800*320 | 个 | 1 | 469.24 | 469.24
46 | 70℃防火阀1000*320 | 个 | 3 | 542.3 | 1626.9
47 | 70℃防火阀500*800 | 个 | 1 | 633.63 | 633.63
48 | 70℃防火阀630*1000 | 个 | 1 | 896.19 | 896.19
49 | 70℃防火阀1000*200 | 个 | 4 | 405.31 | 1621.24
50 | 70℃防火阀带风量调节1250*500 | 个 | 1 | 1157.63 | 1157.63
51 | 箱型防火阀800X500H（280°C） | 个 | 1 | 950.44 | 950.44
52 | 箱型防火阀1000X500H（70°C） | 个 | 1 | 1121.68 | 1121.68
53 | 280℃防火阀1400*500 | 个 | 1 | 976.11 | 976.11
54 | 280℃防火阀2000*400 | 个 | 3 | 1090.27 | 3270.8
55 | 280℃防火阀950*950 | 个 | 2 | 1207.28 | 2414.56
56 | 280℃防火阀1600*500 | 个 | 2 | 1090.27 | 2180.53
57 | 280℃防火阀1800*400 | 个 | 5 | 998.94 | 4994.69
58 | 280℃防火阀1400*600 | 个 | 1 | 1135.93 | 1135.93
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 280℃防火阀1600*450 | 个 | 2 | 998.94 | 1997.88
60 | 70℃防火阀1800*500 | 个 | 1 | 1204.42 | 1204.42
61 | 70℃防火阀2000*500 | 个 | 1 | 1318.58 | 1318.58
62 | 70℃防火阀带风量调节1500*400 | 个 | 1 | 1120.53 | 1120.53
63 | 止回阀500*320 | 个 | 1 | 224.25 | 224.25
64 | 止回阀1000*250 | 个 | 1 | 283.19 | 283.19
65 | 止回阀1000*200 | 个 | 2 | 250.44 | 500.89
66 | 止回阀1000*500 | 个 | 1 | 446.9 | 446.9
67 | 止回阀500*800 | 个 | 1 | 381.42 | 381.42
68 | 止回阀1200*320 | 个 | 2 | 370.94 | 741.88
69 | 止回阀800*800 | 个 | 1 | 538.58 | 538.58
70 | 止回阀1600*450 | 个 | 2 | 590.97 | 1181.95
71 | 止回阀850*850 | 个 | 1 | 592.61 | 592.61
72 | 止回阀1400*400 | 个 | 1 | 486.19 | 486.19
73 | 止回阀950*950 | 个 | 2 | 710.49 | 1420.97
74 | 止回阀1400*450 | 个 | 1 | 532.04 | 532.04
75 | 手动密闭阀φ666 | 个 | 4 | 470.34 | 1881.35
76 | 消声弯头1800*500*2700 | 个 | 1 | 9123.45 | 9123.45
77 | 消防箱内消火栓栓口SN50 | 套 | 30 | 77.43 | 2322.9
78 | 水流指示器DN150 | 只 | 3 | 318 | 954
79 | 电话分机 | 个 | 5 | 150 | 750
80 | 取源部件 | 套 | 8 | 20 | 160
81 | 仪表接头 | 套 | 8 | 30 | 240
82 | 成套灯具应急吸顶灯 | 套 | 90.9 | 119 | 10817.1
83 | 疏散指示灯单面 | 套 | 54.54 | 81.42 | 4440.65
84 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 108 | 40.77 | 4403.16
85 | 消火栓按钮 | 个 | 128 | 42.48 | 5437.44
86 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS 2*1.5 | m | 2279.437 | 3.24 | 7383.1
87 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV 1.5 | m | 1835.19 | 1.35 | 2484.85
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
88 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 768.153 | 4.99 | 3833.08
89 | 消声器1000*400*1600 | 个 | 4 | 3060.53 | 12242.12
90 | 消声器2000*400*1600 | 个 | 3 | 5379.12 | 16137.35
91 | 消声器1800*400*1600 | 个 | 1 | 4915.4 | 4915.4
92 | 消声器1400*500*1600 | 个 | 1 | 4335.75 | 4335.75
93 | 消声器1000*200*1000 | 个 | 4 | 1623.01 | 6492.04
94 | 消声器1500*400*1600 | 个 | 1 | 4219.82 | 4219.82
95 | 消声器1600*450*1300 | 个 | 2 | 3924.2 | 7848.41
96 | 消声器1200*320*1000 | 个 | 5 | 2207.29 | 11036.46
97 | 消声器1400*600*1600 | 个 | 1 | 4683.54 | 4683.54
98 | 消声器1800*400*1400 | 个 | 4 | 4405.31 | 17621.24
99 | 消声器1250*500*1600 | 个 | 1 | 3970.58 | 3970.58
100 | 消声器1000*250*1000 | 个 | 2 | 1738.94 | 3477.88
101 | 消声器1000*320*1000 | 个 | 3 | 3060.53 | 9181.59
102 | 消声器1400*320*1000 | 个 | 2 | 2513.35 | 5026.69
103 | 消声器800*250*1000 | 个 | 4 | 1449.12 | 5796.46
104 | 消声器1600*500*1600 | 个 | 1 | 4822.65 | 4822.65
105 | 消声器2000*630*1600 | 个 | 2 | 6339.01 | 12678.02
106 | 消声器1400*400*1300 | 个 | 2 | 3361.95 | 6723.89
107 | 消声器2000*500*1600 | 个 | 1 | 5796.46 | 5796.46
108 | 单层百叶风口1000*800 | 个 | 2 | 396.46 | 792.92
109 | 单层百叶风口1000*500 | 个 | 6 | 267.7 | 1606.19
110 | 单层百叶风口250*200 | 个 | 2 | 74.56 | 149.12
111 | 单层百叶风口800*250 | 个 | 28 | 138.94 | 3890.27
112 | 单层百叶风口1200*320 | 个 | 1 | 217.91 | 217.91
113 | 单层百叶风口（带调节阀）1000*400 | 个 | 8 | 560.18 | 4481.42
114 | 单层百叶风口（带调节阀）200*250 | 个 | 1 | 197.79 | 197.79
115 | 单层百叶风口（带调节阀）800*250 | 个 | 76 | 353.1 | 26835.39
116 | 双层百叶风口1000*500 | 个 | 2 | 305.31 | 610.62
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
117 | 双层百叶风口950*1000 | 个 | 1 | 520.35 | 520.35
118 | 双层百叶风口800*320 | 个 | 1 | 188.71 | 188.71
119 | 双层百叶风口1000*1200 | 个 | 2 | 639.82 | 1279.65
120 | 双层百叶风口1000*200 | 个 | 4 | 161.95 | 647.79
121 | 双层百叶风口1200*540 | 个 | 1 | 376.04 | 376.04
122 | 双层百叶风口1250*1250 | 个 | 2 | 813.05 | 1626.11
123 | 双层百叶风口500*320 | 个 | 12 | 142.83 | 1713.98
124 | 双层百叶风口500*250 | 个 | 71 | 126.11 | 8953.54
125 | 双层百叶风口1200*800 | 个 | 2 | 525.13 | 1050.27
126 | 双层百叶风口1400*500 | 个 | 3 | 400.89 | 1202.66
127 | 双层百叶风口630*320 | 个 | 6 | 162.71 | 976.27
128 | 双层百叶风口1000*1000 | 个 | 2 | 544.25 | 1088.5
129 | 双层百叶风口400*250 | 个 | 36 | 114.16 | 4109.73
130 | 双层百叶风口1200*450 | 个 | 1 | 324.42 | 324.42
131 | 双层百叶风口1000*320 | 个 | 3 | 219.29 | 657.88
132 | 双层百叶风口1000*1500 | 个 | 4 | 783.19 | 3132.74
133 | 双层百叶风口1000*800 | 个 | 2 | 448.67 | 897.35
134 | 进风百叶（带防虫网）1800*1500 | 个 | 2 | 1575.53 | 3151.06
135 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 277 | 36.81 | 10196.37
136 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 302 | 46.19 | 13949.38
137 | 报警联动一体机 | 台 | 1 | 18079 | 18079
138 | 火灾声光报警器 | 个 | 138 | 53.98 | 7449.24
139 | 扬声器 | 个 | 32 | 200 | 6400
140 | 多线模块 | 个 | 8 | 42.84 | 342.72
141 | 短路隔离器 | 个 | 50 | 34.64 | 1732
142 | 输入/输出模块 | 个 | 23 | 64.9 | 1492.7
143 | 输入模块 | 个 | 14 | 51.15 | 716.1
144 | 广播功率放大器 | 台 | 1 | 2017 | 2017
145 | 远程控制器 | 台 | 1 | 2029 | 2029
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
146 | 消防报警备用电源 | 组 | 1 | 832 | 832
147 | 压力仪表 | 台(块) | 8 | 100 | 800
148 | 维修风机费 | 台 | 27 | 2000 | 54000
149 | 维修控制箱 | 台 | 27 | 2000 | 54000
150 | 室外消火栓漏水点修复费（含破路及修复等费用） | 点 | 10 | 5000 | 50000

## 1_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 8671.394 |  |  | 0.38
2 | 甲级木质防火门 | m2 | 382.193 |  |  | 343
3 | 金属卷帘门 | m2 | 396 |  |  | 292
4 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 23.865 |  |  | 3.32
5 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV 1.5 | m | 635.506 |  |  | 1.25
6 | 铜芯塑料绝缘线ZR-RVS2×1.5 | m | 218.435 |  |  | 2.74
7 | 型钢综合 | kg | 2257.5 |  |  | 4.92
8 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 24.237 |  |  | 33.24
9 | 镀锌薄钢板δ0.5 | m2 | 4.779 |  |  | 23.55
10 | 镀锌铁皮δ0.5mm | m2 | 57.528 |  |  | 20
11 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 1335.106 |  |  | 33.24
12 | 镀锌薄钢板δ1 | m2 | 3034.169 |  |  | 44.32
13 | 镀锌薄钢板δ1.5 | m2 | 1281.279 |  |  | 66.48
14 | 镀锌薄钢板δ1.2 | m2 | 1403.091 |  |  | 53.19
15 | 酚醛调和漆各色 | kg | 37.875 |  |  | 11.52
16 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 7.869 |  |  | 7.04
17 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 36.55 |  |  | 7.38
18 | 橡塑隔热保温管壳B1级 | m3 | 1.195 |  |  | 1663
19 | 信号蝶阀DN150DN150 | 个 | 3 |  |  | 684
20 | 插板阀500*200 | 个 | 1 |  |  | 199.6
21 | 插板阀800*250 | 个 | 1 |  |  | 278.41
22 | 插板阀1000*400 | 个 | 4 |  |  | 436.02
23 | 沟槽法兰1.6MPa DN150 | 片 | 6 |  |  | 120.46
24 | 多叶送风口800X1000（H+250） | 个 | 8 |  |  | 1448.14
25 | 对开多叶调节阀1000*250 | 个 | 4 |  |  | 244.47
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
26 | 对开多叶调节阀800*250 | 个 | 2 |  |  | 214.16
27 | 对开多叶调节阀630*250 | 个 | 3 |  |  | 188.4
28 | 对开多叶调节阀1600*400 | 个 | 2 |  |  | 480.89
29 | 对开多叶调节阀1500*400 | 个 | 2 |  |  | 456.64
30 | 对开多叶调节阀1400*400 | 个 | 1 |  |  | 432.39
31 | 对开多叶调节阀1200*320 | 个 | 3 |  |  | 325.7
32 | 对开多叶调节阀1400*320 | 个 | 1 |  |  | 364.5
33 | 70℃防火阀800*250 | 个 | 2 |  |  | 405.31
34 | 70℃防火阀400*400 | 个 | 11 |  |  | 359.65
35 | 70℃防火阀500*320 | 个 | 1 |  |  | 359.65
36 | 70℃防火阀320*160 | 个 | 3 |  |  | 235.44
37 | 70℃防火阀500*200 | 个 | 1 |  |  | 291.15
38 | 280℃防火阀850*850 | 个 | 1 |  |  | 1001.79
39 | 280℃防火阀800*320 | 个 | 1 |  |  | 469.24
40 | 280℃防火阀1400*400 | 个 | 3 |  |  | 816.28
41 | 280℃防火阀1200*320 | 个 | 5 |  |  | 615.36
42 | 280℃防火阀1000*500 | 个 | 3 |  |  | 747.79
43 | 280℃防火阀800*800 | 个 | 1 |  |  | 907.61
44 | 70℃防火阀1000*500 | 个 | 1 |  |  | 747.79
45 | 70℃防火阀800*320 | 个 | 1 |  |  | 469.24
46 | 70℃防火阀1000*320 | 个 | 3 |  |  | 542.3
47 | 70℃防火阀500*800 | 个 | 1 |  |  | 633.63
48 | 70℃防火阀630*1000 | 个 | 1 |  |  | 896.19
49 | 70℃防火阀1000*200 | 个 | 4 |  |  | 405.31
50 | 70℃防火阀带风量调节1250*500 | 个 | 1 |  |  | 1157.63
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
51 | 箱型防火阀800X500H（280°C） | 个 | 1 |  |  | 950.44
52 | 箱型防火阀1000X500H（70°C） | 个 | 1 |  |  | 1121.68
53 | 280℃防火阀1400*500 | 个 | 1 |  |  | 976.11
54 | 280℃防火阀2000*400 | 个 | 3 |  |  | 1090.27
55 | 280℃防火阀950*950 | 个 | 2 |  |  | 1207.28
56 | 280℃防火阀1600*500 | 个 | 2 |  |  | 1090.27
57 | 280℃防火阀1800*400 | 个 | 5 |  |  | 998.94
58 | 280℃防火阀1400*600 | 个 | 1 |  |  | 1135.93
59 | 280℃防火阀1600*450 | 个 | 2 |  |  | 998.94
60 | 70℃防火阀1800*500 | 个 | 1 |  |  | 1204.42
61 | 70℃防火阀2000*500 | 个 | 1 |  |  | 1318.58
62 | 70℃防火阀带风量调节1500*400 | 个 | 1 |  |  | 1120.53
63 | 止回阀500*320 | 个 | 1 |  |  | 224.25
64 | 止回阀1000*250 | 个 | 1 |  |  | 283.19
65 | 止回阀1000*200 | 个 | 2 |  |  | 250.44
66 | 止回阀1000*500 | 个 | 1 |  |  | 446.9
67 | 止回阀500*800 | 个 | 1 |  |  | 381.42
68 | 止回阀1200*320 | 个 | 2 |  |  | 370.94
69 | 止回阀800*800 | 个 | 1 |  |  | 538.58
70 | 止回阀1600*450 | 个 | 2 |  |  | 590.97
71 | 止回阀850*850 | 个 | 1 |  |  | 592.61
72 | 止回阀1400*400 | 个 | 1 |  |  | 486.19
73 | 止回阀950*950 | 个 | 2 |  |  | 710.49
74 | 止回阀1400*450 | 个 | 1 |  |  | 532.04
75 | 手动密闭阀φ666 | 个 | 4 |  |  | 470.34
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
76 | 消声弯头1800*500*2700 | 个 | 1 |  |  | 9123.45
77 | 消防箱内消火栓栓口SN50 | 套 | 30 |  |  | 77.43
78 | 水流指示器DN150 | 只 | 3 |  |  | 318
79 | 电话分机 | 个 | 5 |  |  | 150
80 | 取源部件 | 套 | 8 |  |  | 20
81 | 仪表接头 | 套 | 8 |  |  | 30
82 | 成套灯具应急吸顶灯 | 套 | 90.9 |  |  | 119
83 | 疏散指示灯单面 | 套 | 54.54 |  |  | 81.42
84 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 108 |  |  | 40.77
85 | 消火栓按钮 | 个 | 128 |  |  | 42.48
86 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS 2*1.5 | m | 2279.437 |  |  | 3.24
87 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV 1.5 | m | 1835.19 |  |  | 1.35
88 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 768.153 |  |  | 4.99
89 | 消声器1000*400*1600 | 个 | 4 |  |  | 3060.53
90 | 消声器2000*400*1600 | 个 | 3 |  |  | 5379.12
91 | 消声器1800*400*1600 | 个 | 1 |  |  | 4915.4
92 | 消声器1400*500*1600 | 个 | 1 |  |  | 4335.75
93 | 消声器1000*200*1000 | 个 | 4 |  |  | 1623.01
94 | 消声器1500*400*1600 | 个 | 1 |  |  | 4219.82
95 | 消声器1600*450*1300 | 个 | 2 |  |  | 3924.2
96 | 消声器1200*320*1000 | 个 | 5 |  |  | 2207.29
97 | 消声器1400*600*1600 | 个 | 1 |  |  | 4683.54
98 | 消声器1800*400*1400 | 个 | 4 |  |  | 4405.31
99 | 消声器1250*500*1600 | 个 | 1 |  |  | 3970.58
100 | 消声器1000*250*1000 | 个 | 2 |  |  | 1738.94
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
101 | 消声器1000*320*1000 | 个 | 3 |  |  | 3060.53
102 | 消声器1400*320*1000 | 个 | 2 |  |  | 2513.35
103 | 消声器800*250*1000 | 个 | 4 |  |  | 1449.12
104 | 消声器1600*500*1600 | 个 | 1 |  |  | 4822.65
105 | 消声器2000*630*1600 | 个 | 2 |  |  | 6339.01
106 | 消声器1400*400*1300 | 个 | 2 |  |  | 3361.95
107 | 消声器2000*500*1600 | 个 | 1 |  |  | 5796.46
108 | 单层百叶风口1000*800 | 个 | 2 |  |  | 396.46
109 | 单层百叶风口1000*500 | 个 | 6 |  |  | 267.7
110 | 单层百叶风口250*200 | 个 | 2 |  |  | 74.56
111 | 单层百叶风口800*250 | 个 | 28 |  |  | 138.94
112 | 单层百叶风口1200*320 | 个 | 1 |  |  | 217.91
113 | 单层百叶风口（带调节阀）1000*400 | 个 | 8 |  |  | 560.18
114 | 单层百叶风口（带调节阀）200*250 | 个 | 1 |  |  | 197.79
115 | 单层百叶风口（带调节阀）800*250 | 个 | 76 |  |  | 353.1
116 | 双层百叶风口1000*500 | 个 | 2 |  |  | 305.31
117 | 双层百叶风口950*1000 | 个 | 1 |  |  | 520.35
118 | 双层百叶风口800*320 | 个 | 1 |  |  | 188.71
119 | 双层百叶风口1000*1200 | 个 | 2 |  |  | 639.82
120 | 双层百叶风口1000*200 | 个 | 4 |  |  | 161.95
121 | 双层百叶风口1200*540 | 个 | 1 |  |  | 376.04
122 | 双层百叶风口1250*1250 | 个 | 2 |  |  | 813.05
123 | 双层百叶风口500*320 | 个 | 12 |  |  | 142.83
124 | 双层百叶风口500*250 | 个 | 71 |  |  | 126.11
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
125 | 双层百叶风口1200*800 | 个 | 2 |  |  | 525.13
126 | 双层百叶风口1400*500 | 个 | 3 |  |  | 400.89
127 | 双层百叶风口630*320 | 个 | 6 |  |  | 162.71
128 | 双层百叶风口1000*1000 | 个 | 2 |  |  | 544.25
129 | 双层百叶风口400*250 | 个 | 36 |  |  | 114.16
130 | 双层百叶风口1200*450 | 个 | 1 |  |  | 324.42
131 | 双层百叶风口1000*320 | 个 | 3 |  |  | 219.29
132 | 双层百叶风口1000*1500 | 个 | 4 |  |  | 783.19
133 | 双层百叶风口1000*800 | 个 | 2 |  |  | 448.67
134 | 进风百叶（带防虫网）1800*1500 | 个 | 2 |  |  | 1575.53
135 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 277 |  |  | 36.81
136 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 302 |  |  | 46.19
137 | 报警联动一体机 | 台 | 1 |  |  | 18079
138 | 火灾声光报警器 | 个 | 138 |  |  | 53.98
139 | 扬声器 | 个 | 32 |  |  | 200
140 | 多线模块 | 个 | 8 |  |  | 42.84
141 | 短路隔离器 | 个 | 50 |  |  | 34.64
142 | 输入/输出模块 | 个 | 23 |  |  | 64.9
143 | 输入模块 | 个 | 14 |  |  | 51.15
144 | 广播功率放大器 | 台 | 1 |  |  | 2017
145 | 远程控制器 | 台 | 1 |  |  | 2029
146 | 消防报警备用电源 | 组 | 1 |  |  | 832
147 | 压力仪表 | 台(块) | 8 |  |  | 100
148 | 维修风机费 | 台 | 27 |  |  | 2000
149 | 维修控制箱 | 台 | 27 |  |  | 2000
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
150 | 室外消火栓漏水点修复费（含破路及修复等费用） | 点 | 10 |  |  | 5000
151 | 柴油(机械) | kg | 24.082 |  |  | 8.81
152 | 电(机械) | kW·h | 49182.582 |  |  | 0.88
153 | 电(机械) | kW·h | 418.839 |  |  | 0.88
合计