## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2021年嵊州市老城区雨污分流改造工程（二标段） |  |  |  | 工程
预算编制
招标控制价 | (小写): | 14620228元
| (大写): | 壹仟肆佰陆拾贰万零贰佰贰拾捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2021年嵊州市老城区雨污分流改造工程（二标段） | 第1页 共2页
一、项目基本情况 （一）项目立项情况 本工程的建设单位为嵊州市城市建设投资发展集团有限公司，初步设计经嵊州市发改局批复（嵊发改投〔2021〕41号），概算工程建安费用金额为38665.87 万元。 （二）项目勘察设计情况 本工程设计单位为浙江西城工程设计有限公司。 二、编制依据： 1、《2021嵊州市城区雨污分流改造工程》施工图； 2、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》(2018版) 、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)、《浙江省施工机械取台班费用定额》（2018版）； 3、取费按照《浙江省建设工程施工费用定额》(2010版)及浙建站建发〔2016〕144号、浙建站定〔2016〕23号、浙建站定〔2016〕54号文件确定，工程类别为三类工程，施工组织措施费[安全文明施工基本费、行车、行人干扰增加费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费和税金按定额标准值计算(其中农民工工伤保险费按嵊劳社[2007]126号文件规定计算)，暂不计算风险费用。增值税税率及计价系数根据《浙建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相应调整； 4、其他相关文件； 5、常规施工方案及业主的相关要求； 6、材料预算价格单价按2021年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》嵊州信息价（除税价）， 并参考同期《浙江造价信息》（除税价）及市场调查价； 7、规费、税金按规定计算，暂列金按税前造价的5%计入。 三、其他说明： 1、本工程混凝土采用商品混凝土、砂浆采用预拌砂浆； 2、通水、通电由代理单位在招标文件中写明由中标单位自行解决； 3、道路围档按道路相关规范要求采用夹心彩钢板全封闭围挡，高度按2.2米考虑，结算时按实调整； 4、绿植面积按围挡面积考虑，结算时按实调整；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2021年嵊州市老城区雨污分流改造工程（二标段） | 第2页 共2页
5、原有管线保护费用按5万一次性包干考虑，包括施工影响及对原有管线造成的损坏修复、赔偿等费用； 6、原有管道排水临时改排费用按1万一次性包干考虑； 7、临时交通组织费按标线500平米考虑，标牌按圆形直径600数量50个考虑； 8、原来商铺、支路、小区出入口临时保通费按2万一次性包干考虑； 9、拆除料、余方弃置按5KM考虑； 10、隔油池按成品考虑； 11、按建设相关单位要求公益广告标识按1.5万一次性包干考虑； 12、湿土按原地面1.5米以下考虑； 13、道路井盖按防沉降井盖考虑； 14、大型机械进出场费用一次性包干； 15、各道路的施工技术措施费计入嵊州大道，其余路段均不再另计， 16、嵊州大道绿化修复工程量暂估计算，结算时按实调整，养护期按两年考虑。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2021年嵊州市老城区雨污分流改造工程（二标段） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州大道 | 12542098.62 |  | 199286.07 | 462293.86 | 1035586.13
1.1 | 嵊州大道 | 11638126.51 |  | 190455.46 | 419628.66 | 960946.23
1.2 | 绿化 | 903972.11 |  | 8830.61 | 42665.2 | 74639.9
2 | 艇湖东路 | 2078129.77 |  | 25017.99 | 55121.9 | 171588.7
2.1 | 艇湖东路 | 2078129.77 |  | 25017.99 | 55121.9 | 171588.7
合计 |  | 14620228 |  | 224304.06 | 517415.76 | 1207174.83

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州大道-嵊州大道 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 8579735.06 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2024113.76
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1169379.4
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 938191.98 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 213905.75
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.33% | 231187.42 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 190455.46 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 508437.16
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 508437.16 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 508437.16 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 419628.66
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 960946.23
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 11638126.51

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路 |  |  |  |  | 2327696.46 | 163172.09 | 373707.58
|  | 车行道 |  |  |  |  | 1999809.26 | 120348.69 | 342839.38
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：沥青路 2、厚度：12CM 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 5950.00 | 8.34 | 49623 | 32011 | 7497
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质：原路基水泥稳定碎石 2、厚度：40cm 3、部位：原水泥路面下基层 4、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 5950.00 | 37.56 | 223482 | 15529.5 | 164815
3 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:一般土方 2、挖土深度：2m内 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 2082.50 | 3.21 | 6684.83 | 812.18 | 4581.5
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除路面废料 2、运距：投标人自行考虑 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 2677.50 | 33.52 | 89749.8 | 1044.23 | 71542.8
5 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：一般土方 2、运距：投标人自行考虑 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 2082.50 | 19.21 | 40004.83 | 812.18 | 31549.88
6 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 2、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 5950.00 | 1.82 | 10829 | 1666 | 7080.5
7 | 040202013001 | 塘渣垫层 | 1、石料规格：宕渣垫层 2、厚度：40cm 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 750.00 | 33.84 | 25380 | 1140 | 2205
本页小计 | [6 empty] | 445753.46 | 53015.09 | 289271.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20CM | m2 | 750.00 | 48.68 | 36510 | 1192.5 | 637.5
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C30 2、厚度：25CM | m2 | 750.00 | 151.57 | 113677.5 | 4642.5 | 187.5
10 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：3%水泥稳定碎石底基层 2、厚度：15cm 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 5200.00 | 43.16 | 224432 | 9984 | 11752
11 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量：5%水泥稳定碎石基层 2、厚度：20cm 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 5200.00 | 62.82 | 326664 | 11180 | 14300
12 | 040203004001 | 封层 | 1、沥青品种：乳化沥青 2、喷油量：布洒量不小于1Kg/㎡（沥青净含量） 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 5950.00 | 5.36 | 31892 | 2737 | 1011.5
13 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、材料品种、规格：玻纤格栅平铺 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 5950.00 | 10.89 | 64795.5 | 9698.5
14 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：AC-20C型中粒式沥青混凝土 2、厚度：6cm 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 5950.00 | 63.9 | 380205 | 4879 | 11900
15 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、材料品种：快裂乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/㎡ 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 5950.00 | 1.78 | 10591 | 178.5 | 178.5
本页小计 | [6 empty] | 1188767 | 44492 | 39967
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：AC-13C型SBS改性沥青混凝土 2、厚度：4cm 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 5950.00 | 56.62 | 336889 | 5295.5 | 12614
17 | 04B001 | 割缝 | 路面割缝10CM深 | m | 4290.00 | 6.62 | 28399.8 | 17546.1 | 986.7
|  | 人行道 |  |  |  |  | 327887.2 | 42823.4 | 30868.2
18 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、材质：拆除人行道 2、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 1500.00 | 3.27 | 4905 | 3930
19 | 041001003002 | 拆除基层 | 1、材质：拆除人行道基础 2、厚度：15cm 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 1500.00 | 18.82 | 28230 | 2265 | 20520
20 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：人行道拆除物 2、运距：投标人自行考虑 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 360.00 | 33.52 | 12067.2 | 140.4 | 9619.2
21 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1、范围：人行道基础范围内 2、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 1500.00 | 1.9 | 2850 | 2040 | 240
22 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6CM花岗岩人行道 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆卧底+15cmC20砼基层（含模板） 3、其他：人行道水泥混凝土基层按照纵向每4m设置假缝型缩缝，锯切的槽口深度为2cm，槽内采用沥青灌缝 4、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m2 | 200.00 | 300.09 | 60018 | 4418 | 112
本页小计 | [6 empty] | 473359 | 35635 | 44091.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：20*10*6cm透水砖（含盲道） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆卧底+15cmC20砼基层（含模板） 3、其他：人行道水泥混凝土基层按照纵向每4m设置假缝型缩缝，锯切的槽口深度为2cm，槽内采用沥青灌缝 | m2 | 1300.00 | 169.09 | 219817 | 30030 | 377
|  | 污水 |  |  |  |  | 4363810.52 | 592039.08 | 137720.51
24 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：3M 内 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 9320.54 | 8.25 | 76894.46 | 43247.31 | 18454.67
25 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类湿土 2、挖土深度：3M 内 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 2550.09 | 9.74 | 24837.88 | 13974.49 | 5967.21
26 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：挖方土 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 6393.91 | 19.59 | 125256.7 | 89322.92 | 10677.83
27 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽挖方余土 2、运距：投标人自行考虑 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 5476.72 | 19.21 | 105207.79 | 2135.92 | 82972.31
28 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：毛砂回填 2、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 3573.40 | 313.56 | 1120475.3 | 108631.36 | 1750.97
本页小计 | [6 empty] | 1672489.13 | 287342 | 120199.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 031001006001 | 塑料管 | 1、材质、规格：De110 防紫外线UPVC排水立管 2、连接建筑雨、污水管（含管件） 3、暂估量（以现场实际发生为准） | m | 300.00 | 26.74 | 8022 | 2115 | 9
30 | 031001006002 | 塑料管 | 1、材质、规格：De160 UPVC排水管 2、排水出户管（含管件） 3、暂估量（以现场实际发生为准） | m | 600.00 | 45.23 | 27138 | 5508 | 24
31 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150厚砂石垫层 2、材质及规格：D300连续缠绕缠绕玻璃钢夹砂管 3、连接形式：整体橡胶密封圈套筒连接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 2305.00 | 423.96 | 977227.8 | 33676.05 | 806.75
32 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150厚砂石垫层 2、材质及规格：D400连续缠绕缠绕玻璃钢夹砂管 3、连接形式：整体橡胶密封圈套筒连接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 762.00 | 586.87 | 447194.94 | 13716 | 312.42
本页小计 | [6 empty] | 1459582.74 | 55015.05 | 1152.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 040504001001 | 砌筑井（500*500污水井） | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+10cmC30混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井室墙、流槽采用M10号水泥砂浆、MU20水泥砖砌筑 3、勾缝、抹面要求：井室墙内外与流槽表面用1:2防水水泥砂浆抹面、厚20mm 4、平均井深：1.2m 5、井盖、井圈材质及规格：D400级球墨铸铁井盖，500*500 7、其他：含模板、成品聚乙烯防护网 | 座 | 100 | 1497.54 | 149754 | 33625 | 2041
34 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HPB300 | t | 1.905 | 6106.06 | 11632.04 | 2202.79 | 83.42
35 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400 | t | 14.752 | 5491.46 | 81010.02 | 11595.96 | 410.11
36 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400 | t | 5.153 | 5491.46 | 28297.49 | 4050.57 | 143.25
37 | 04B002 | 毛发收集器 | 1、成品不锈钢毛发收集器 2、暂定量，以实际发生为准 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | 座 | 5 | 500 | 2500
本页小计 | [6 empty] | 273193.55 | 51474.32 | 2677.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 010507006001 | 沉砂池 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15素混凝土垫层+25cm厚C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井室墙采用M10号水泥砂浆、MU15水泥砖砌筑 3、勾缝、抹面要求：井室墙内外与流槽表面用1:2水泥砂浆抹面、厚20mm 4、沉砂池深：2.8m 5、盖板材质、规格：15cm厚C30钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：240厚C30钢筋砼井圈，D400级球墨铸铁井（防沉降）盖，φ700 7、其他：含模板 8、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | 座 | 5 | 14106.1 | 70530.5 | 14652.9 | 925.4
本页小计 | [6 empty] | 70530.5 | 14652.9 | 925.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 040504001002 | 砌筑井（1100*1100污水井） | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15素混凝土垫层+25cm厚C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井室墙、流槽采用M10号水泥砂浆、MU20水泥砖砌筑 3、勾缝、抹面要求：井室墙内外与流槽表面用1:2水泥砂浆抹面、厚20mm 4、平均井深：2.3m 5、盖板材质、规格：15cm厚C30钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：D400级球墨铸铁防沉降井盖，φ700 7、其他：含模板、成品聚乙烯防护网、塑钢踏步 | 座 | 127 | 8019.15 | 1018432.05 | 203356.21 | 12485.37
本页小计 | [6 empty] | 1018432.05 | 203356.21 | 12485.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 040504001003 | 砌筑井（1100*1500交汇井） | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15素混凝土垫层+25cm厚C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井室墙采用M10号水泥砂浆、MU20水泥砖砌筑 3、勾缝、抹面要求：井室墙内外与流槽表面用1:2防水水泥砂浆抹面、厚20mm 4、平均井深：3.4m 5、盖板材质、规格：15cm厚C30钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：D400级球墨铸铁防沉降井盖，φ700 7、其他：含模板、成品聚乙烯防护网、塑钢踏步 | 座 | 5 | 9479.91 | 47399.55 | 10228.6 | 656.8
41 | 04B003 | 隔油池 | 1、GBYC-1砖砌隔油池，长2m，高1.4m，直径1.2m，容积2m3，详见设计图 2、暂定量，以实际发生为准 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | 座 | 10 | 4200 | 42000
|  | 雨水 |  |  |  |  | 222027.83 | 25637.53 | 6739.65
42 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：3M 内 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 207.57 | 8.25 | 1712.45 | 963.12 | 410.99
43 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类湿土 2、挖土深度：3M 内 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 215.25 | 9.74 | 2096.54 | 1179.57 | 503.69
本页小计 | [6 empty] | 93208.54 | 12371.29 | 1571.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：挖方土 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 99.95 | 19.59 | 1958.02 | 1396.3 | 166.92
45 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽挖方余土 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 322.88 | 19.21 | 6202.52 | 125.92 | 4891.63
46 | 040103001004 | 回填方 | 1、填方材料品种：毛砂回填 2、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 218.81 | 313.56 | 68610.06 | 6651.82 | 107.22
47 | 040501004003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150厚砂石垫层 2、材质及规格：D300连续缠绕缠绕玻璃钢夹砂管 3、连接形式：整体橡胶密封圈套筒连接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 200.00 | 423.96 | 84792 | 2922 | 70
48 | 040504009001 | 雨水口（390*510单箅雨水口） | 1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：390*510防盗式球墨铸铁篦盖及盖座 2、井圈：C30钢筋混凝土井圈，含模板 3、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+150厚C30素砼垫层（含模板） 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20机砖 5、砂浆强度等级及配合比：内外壁用20厚1：2防水水泥砂浆抹面 6、其他：平均井深1.5m | 座 | 30 | 1344.01 | 40320.3 | 9939.9 | 501
本页小计 | [6 empty] | 201882.9 | 21035.94 | 5736.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HPB300 | t | 0.427 | 6106.06 | 2607.29 | 493.75 | 18.7
50 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400 | t | 2.500 | 5491.46 | 13728.65 | 1965.15 | 69.5
|  | 其他 |  |  |  |  | 1666200.25 | 718698.12 | 204362.34
51 | 010512008001 | 井盖更换 | 1、Φ700球墨铸铁防沉降井盖更换（雨污水检查井、电力井、弱电井、给水井） 2、暂估量 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | 块 | 80 | 1492.81 | 119424.8 | 10936.8 | 100.8
52 | 010512008002 | 井盖更换 | 1、500*2000电力隐形井盖更换 2、暂估量 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | 块 | 40 | 2000 | 80000
53 | 010512008003 | 井盖更换 | 1、400*800给水隐形井盖更换 2、暂估量 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | 块 | 70 | 700 | 49000
54 | 010512008004 | 井盖更换 | 1、500*900弱电隐形井盖更换 2、暂估量 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | 块 | 80 | 800 | 64000
55 | 041001009001 | 拆除井 | 1、拆除现状雨水口 2、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | 座 | 30 | 157.09 | 4712.7 | 3770.4
56 | 04B004 | 暗渠清淤 | 1、暗渠清淤（含暗渠内运输） 2、暂估量 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | 立方米 | 6400.00 | 125.74 | 804736 | 643648
本页小计 | [6 empty] | 1138209.44 | 660814.1 | 189
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 040103002006 | 余方弃置 | 1、清淤外运暂估量 2、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 6400.00 | 37.48 | 239872 | 10688 | 183040
58 | 040504001004 | 暗渠检修口 | 1、砌筑材料品种、规格、强度等级：井室墙、流槽采用M10号水泥砂浆、MU20水泥砖砌筑 2、勾缝、抹面要求：井室墙内外与流槽表面用1:2防水水泥砂浆抹面、厚20mm 3、平均深：1.2m 4、井盖、井圈材质及规格：D400级球墨铸铁防沉降井盖，φ700 5、未尽事宜详见设计图纸及规范要求， | 座 | 7 | 2349.05 | 16443.35 | 3029.11 | 144.27
59 | 040204006001 | 检查井升降 | D700现状井盖更换为防沉降球墨铸铁井盖D400级，井筒M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土标准砖平均提升25cm | 座 | 80 | 1594.44 | 127555.2 | 23704 | 1768
60 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1、拆除破损渠道 | m3 | 142.80 | 125.27 | 17888.56 | 1133.83 | 13300.39
61 | 040103002007 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除原破损渠道 2、运距：投标人自行考虑 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m3 | 154.70 | 33.52 | 5185.54 | 60.33 | 4133.58
62 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 1、2*2渠道修复C25非泵送现浇 2、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | m | 35.00 | 3518.06 | 123132.1 | 21727.65 | 1875.3
本页小计 | [6 empty] | 530076.75 | 60342.92 | 204261.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 04B005 | 不锈钢标识 | 不锈钢标识φ8cm（雨水井、污水井） | 个 | 232 | 50 | 11600
64 | 04B006 | 不锈钢标识 | 不锈钢标识12*8cm（雨水边窨井） | 个 | 10 | 60 | 600
65 | 04B007 | 不锈钢标识 | 不锈钢标识10*5cm（隔油池、化粪池） | 个 | 5 | 50 | 250
66 | 04B008 | 不锈钢标识 | 不锈钢标识15*5cm（沉砂池） | 个 | 5 | 60 | 300
67 | 04B009 | 立管标识 | 立管标识 | 个 | 50 | 30 | 1500
本页小计 | [6 empty] | 14250
合计 | [6 empty] | 8579735.06 | 1499546.82 | 722530.08

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 938191.98 | 119893.73 | 119678
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 2、压路机、沥青混凝土摊铺机 3、一次性包干 | 项 | 1 | 13085.84 | 13085.84 | 1898 | 5702.37
2 | 041101005001 | 井字架 | 1、钢管井字架 井深（m以内）4 | 座 | 110 | 200.38 | 22041.8 | 17120.4
3 | 041101005002 | 井字架 | 1、井深：2m内 | 座 | 129 | 103.82 | 13392.78 | 10227.12
4 | 04B010 | 双面彩钢夹芯板围挡 | 1、双面彩钢夹芯板围挡，H≥2.2m | m2 | 13596.00 | 40.51 | 550773.96 | 80760.24 | 97891.2
5 | 04B011 | 绿植 | 按建设相关单位要求布置绿植 | 平米 | 13596.00 | 15 | 203940
6 | 041107002001 | 排水、降水 | 1、湿土排水 | 立方米 | 2766.15 | 9.48 | 26223.1 | 7274.97 | 13775.43
7 | 040205006001 | 临时交通组织设施费 | 1、工艺：标线常温漆 2、因本次施工对其它道路造成的临时交通信号改道等组织设施费用 3、暂估量 | 平米 | 500.00 | 10.45 | 5225 | 1080 | 925
8 | 040205006002 | 临时交通组织设施费 | 1、标志牌 圆形单位：cm）Φ60 2、因本次施工对其它道路造成的临时交通信号改道等组织设施费用 3、暂估量 | 块 | 50 | 170.19 | 8509.5 | 1533 | 1384
本页小计 | [6 empty] | 843191.98 | 119893.73 | 119678
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-嵊州大道 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 04B012 | 管道临时改排费用 | 1、原有管道临时改排费用 2、一次性包干 | 项 | 1 | 10000 | 10000
10 | 04B013 | 原有管线保护费用 | 1、原有管线保护费用 2、一次性包干 | 项 | 1 | 50000 | 50000
11 | 04B014 | 公益广告标识、宣传标语 | 1、按建设相关单位要求布置公益广告标识、宣传标语 2、一次性包干 | 项 | 1 | 15000 | 15000
12 | 04B015 | 临时通道 | 1、按建设相关单位要求铺设钢板临时通道 2、一次性包干 | 项 | 1 | 20000 | 20000
本页小计 | [6 empty] | 95000
合计 | [6 empty] | 938191.98 | 119893.73 | 119678

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:嵊州大道 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 190455.46
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 190455.46
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 2909.43
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 37822.53
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 231187.42

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:嵊州大道 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 508437.16 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 508437.16 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 508437.16 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:嵊州大道 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 508437.16 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 508437.16
合计 |  |  | 508437.16 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:嵊州大道 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5996.693 | 135 | 809553.56
2 | 二类人工 | 工日 | 505.296 | 146 | 73773.22
3 | 二类人工 | 工日 | 5042.423 | 146 | 736193.76

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:嵊州大道 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 128.043 | 4.42 | 565.95
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 12 | 4.42 | 53.04
3 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 3.029 | 4472 | 13545.69
4 | 双面彩钢夹芯板0.4×0.3×50 | m2 | 5241.258 | 60.71 | 318196.77
5 | 低碳钢焊条综合 | kg | 38.999 | 6.81 | 265.58
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | t | 68.64 | 522 | 35830.08
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 62474.88 | 0.52 | 32611.89
8 | 黄砂净砂 | t | 178.423 | 180 | 32116.14
9 | 砂砾石 | t | 1009.446 | 126 | 127190.2
10 | 石屑 | t | 951.105 | 78.75 | 74899.52
11 | 碎石综合 | t | 1347.344 | 126 | 169765.34
12 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块 | 29.428 | 495.6 | 14584.52
13 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 493.132 | 495.6 | 244396.22
14 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 107.942 | 470 | 50732.74
15 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 227.25 | 508 | 115443
16 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 165.26 | 531 | 87753.06
17 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 433.317 | 564 | 244390.79
18 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 37000.635 | 0.36 | 13431.23
19 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1568.606 | 0.34 | 534.89
20 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 399921.724 | 0.34 | 133973.78
21 | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 240.38 | 1297 | 311772.86
22 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 360.57 | 989 | 356603.73
23 | 柴油0# | kg | 416.5 | 6.74 | 2807.21
24 | 碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5 | kg | 107.96 | 4.7 | 507.3
25 | 水 | m3 | 1750.908 | 5.73 | 10032.7
26 | D400级球墨铸铁井盖500*500 | 套 | 100 | 337.5 | 33750
27 | D400级球墨铸铁防沉降井盖φ700 | 套 | 7 | 916 | 6412
28 | D400级球墨铸铁防沉降井盖φ700重型 | 套 | 147 | 916 | 134652
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:嵊州大道 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 球墨铸铁防沉降检查井盖φ700 重型 | 套 | 80 | 916 | 73280
30 | 防沉降球墨铸铁检查井盖φ700 重型 | 套 | 80 | 792 | 63360
31 | 透水砖20*10*6cm | m2 | 1339 | 47.7 | 63870.3
32 | 防盗式球墨铸铁篦盖及盖座390*510 | 套 | 30 | 268.52 | 8055.45
33 | 聚乙烯防护网 | 只 | 80 | 51 | 4080
34 | 塑料排水管UPVCDe160 | m | 595.8 | 31.77 | 18928.57

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:嵊州大道 |  |  |  | 标段: | 第1页 共3页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 4.82 | 733.83 | 3537.06
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.682 | 916.63 | 625.14
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 1.958 | 916.63 | 1794.76
4 | 履带式推土机105kW | 台班 | 6.446 | 916.63 | 5908.6
5 | 平地机90kW | 台班 | 2.063 | 640.4 | 1321.15
6 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 13.687 | 705.14 | 9651.25
7 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 4.915 | 705.14 | 3465.76
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 4.739 | 1038.92 | 4923.44
9 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 12.485 | 1038.92 | 12970.92
10 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 23.179 | 1038.92 | 24081.13
11 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 2.785 | 399.84 | 1113.55
12 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 3.925 | 399.84 | 1569.37
13 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.5 | 522.53 | 261.27
14 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 19.014 | 522.53 | 9935.39
15 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.988 | 623.1 | 1238.72
16 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 11.781 | 623.1 | 7340.74
17 | 钢轮振动压路机12t | 台班 | 4.108 | 806.35 | 3312.49
18 | 钢轮振动压路机12t | 台班 | 4.108 | 806.35 | 3312.49
19 | 轮胎压路机26t | 台班 | 5.891 | 941.69 | 5547.5
20 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 403.706 | 29.99 | 12107.14
21 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 92.82 | 12.61 | 1170.46
22 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.655 | 693.24 | 454.07
23 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 5.891 | 926.14 | 5455.89
24 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 3.068 | 1191.19 | 3654.57
25 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 4.108 | 1191.19 | 4893.41
26 | 沥青混凝土摊铺机15t | 台班 | 0.5 | 2655.52 | 1327.76
27 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 1 | 490.82 | 490.82
28 | 汽车式起重机8t | 台班 | 1.374 | 722.06 | 992.11
29 | 汽车式起重机8t | 台班 | 1.303 | 722.06 | 940.84
30 | 载货汽车4t | 台班 | 4 | 435.79 | 1743.16
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:嵊州大道 |  |  |  | 标段: | 第2页 共3页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 载货汽车4t | 台班 | 169.95 | 435.79 | 74062.51
32 | 载货汽车5t | 台班 | 1.142 | 448.08 | 511.71
33 | 载货汽车5t | 台班 | 0.427 | 448.08 | 191.33
34 | 载货汽车8t | 台班 | 0.149 | 482.67 | 71.92
35 | 载货汽车8t | 台班 | 0.114 | 482.67 | 55.02
36 | 自卸汽车15t | 台班 | 312.371 | 908.62 | 283826.54
37 | 自卸汽车15t | 台班 | 34.409 | 908.62 | 31264.71
38 | 平板拖车组40t | 台班 | 2 | 1197.96 | 2395.92
39 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1197.96 | 1197.96
40 | 机动翻斗车1t | 台班 | 36.703 | 218.95 | 8036.12
41 | 机动翻斗车1t | 台班 | 2.647 | 218.95 | 579.56
42 | 机动翻斗车1t | 台班 | 12.29 | 218.95 | 2690.9
43 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 14.434 | 167.09 | 2411.78
44 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.072 | 167.09 | 513.3
45 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 6.555 | 167.09 | 1095.27
46 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 2.344 | 36.03 | 84.45
47 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 26.813 | 36.03 | 966.07
48 | 混凝土搅拌站45m3/h | 台班 | 4.108 | 1280.27 | 5259.35
49 | 混凝土搅拌站45m3/h | 台班 | 3.068 | 1280.27 | 3927.87
50 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 6.21 | 208.41 | 1294.23
51 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.15 | 208.41 | 31.26
52 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 2.863 | 208.41 | 596.68
53 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.433 | 39.74 | 17.21
54 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 2.486 | 46.85 | 116.47
55 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 6.082 | 27.99 | 170.24
56 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.33 | 30.08 | 9.93
57 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.965 | 30.08 | 59.11
58 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.333 | 34.46 | 11.48
59 | 污水泵70mm | 台班 | 152.138 | 90.46 | 13762.4
60 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 4.615 | 106.95 | 493.57
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:嵊州大道 |  |  |  | 标段: | 第3页 共3页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
61 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 47.005 | 134.06 | 6301.49
62 | 液压升降机 9m | 台班 | 3 | 25.57 | 76.71
63 | 石材切割机 | 台班 | 3.2 | 17.37 | 55.58
64 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 2.61 | 17.26 | 45.04
65 | 抓铲挖掘机0.5m3 | 台班 | 54.976 | 722.65 | 39728.41
66 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 118.048 | 1396.36 | 164837.51
67 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 9.525 | 1396.36 | 13300.33
68 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 14.7 | 1396.36 | 20526.49
69 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 54.265 | 13.13 | 712.5
70 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 138.404 | 13.13 | 1817.24
71 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 12.563 | 5.08 | 63.82
72 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 15.927 | 5.08 | 80.91
73 | 汽车式起重机5t | 台班 | 57.103 | 418.17 | 23878.76

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州大道-绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 736829 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 137763
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 10346
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.51% | 10346 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.41% | 8830.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 39492.01
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 39492.01 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 39492.01 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 42665.2
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 74639.9
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 903972.11

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 736829 | 118427.5 | 32849.5
1 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、铺种草皮马尼拉 2、养护期：二年，暂估量 | m2 | 1000.00 | 27.22 | 27220 | 12080 | 2580
2 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红花继木小毛球 2、株高或蓬径：H=41-50 P=31-40 3、单位面积株数：25株/m2 4、养护期：二年，暂估量 | m2 | 1000.00 | 244.83 | 244830 | 13740 | 5160
3 | 050102007002 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠小毛球 2、株高或蓬径：H=41-50 P=41-50 3、单位面积株数：25株/m2 4、养护期：二年，暂估量 | m2 | 1000.00 | 114.08 | 114080 | 13740 | 5160
4 | 050102007003 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞小毛球 2、株高或蓬径：P=50 3、单位面积株数：25株/m2 4、养护期：二年，暂估量 | m2 | 1000.00 | 205.83 | 205830 | 13740 | 5160
5 | 050102007004 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：麦冬草 2、养护期：二年，暂估量 | m2 | 500.00 | 40.31 | 20155 | 5400 | 2580
6 | 05B001 | 现状绿化挖除 | 现状绿化挖除 | m2 | 3500.00 | 3.2 | 11200 | 9555
7 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地 | m2 | 3500.00 | 4.8 | 16800 | 14350
8 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土按30CM考虑 | m3 | 1050.00 | 42.44 | 44562 | 850.5 | 5239.5
9 | 050102001001 | 栽植乔木 | 乔木就地迁移,暂估量 | 株 | 200 | 260.76 | 52152 | 34972 | 6970
本页小计 | [6 empty] | 736829 | 118427.5 | 32849.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州大道-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 736829 | 118427.5 | 32849.5

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:绿化 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 39492.01 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 39492.01 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 39492.01 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 39492.01 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 39492.01
合计 |  |  | 39492.01 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 877.18 | 135 | 118419.3

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:绿化 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 6.3 | 831.69 | 5239.65
2 | 洒水车4000L | 台班 | 42.74 | 506.09 | 21630.29
3 | 汽车式起重机5t | 台班 | 14.32 | 418.17 | 5988.19

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:艇湖东路-艇湖东路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1567201.27 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 257730.53
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 193430.23
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 163061.74 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 36252.94
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.33% | 30368.49 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 25017.99 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 90787.67
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 90787.67 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 90787.67 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 55121.9
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 171588.7
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 2078129.77

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:艇湖东路-艇湖东路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水 |  |  |  |  | 774111.77 | 86538.83 | 24390.16
|  | 雨水 |  |  |  |  | 75916.67 | 10430.69 | 2793.41
1 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4M 内 | m3 | 134.55 | 8.25 | 1110.04 | 624.31 | 266.41
2 | 040103002008 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽挖方余土 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 134.55 | 19.21 | 2584.71 | 52.47 | 2038.43
3 | 040103001005 | 回填方 | 1、填方材料品种：毛砂回填至管顶50cm处 | m3 | 37.76 | 313.56 | 11840.03 | 1147.9 | 18.5
4 | 040501004004 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150厚砂石垫层 2、材质及规格：D300连续缠绕缠绕玻璃钢夹砂管 3、连接形式：整体橡胶密封圈套筒连接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 60.00 | 423.96 | 25437.6 | 877.2 | 21
本页小计 | [6 empty] | 40972.38 | 2701.88 | 2344.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:艇湖东路-艇湖东路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040504009002 | 雨水口（390*510单箅雨水口） | 1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：390*510防盗式球墨铸铁篦盖及盖座 2、井圈：C30钢筋混凝土井圈，含模板 3、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+150厚C30素砼垫层（含模板） 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20机砖 5、砂浆强度等级及配合比：内外壁用20厚1：2防水水泥砂浆抹面 6、其他：平均井深1.5m | 座 | 4 | 1344.01 | 5376.04 | 1325.32 | 66.8
6 | 040504009003 | 雨水口（390*1020双箅雨水口） | 1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：390*510防盗式球墨铸铁篦盖及盖座 2、井圈：C30钢筋混凝土井圈，含模板 3、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+150厚C20素砼垫层（含模板） 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20机砖 5、砂浆强度等级及配合比：内外壁用20厚1：2防水水泥砂浆抹面 6、其他：平均井深1.5m | 座 | 2 | 2235.42 | 4470.84 | 1051.62 | 51.52
本页小计 | [6 empty] | 9846.88 | 2376.94 | 118.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:艇湖东路-艇湖东路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040504001005 | 砌筑井（1100*1500交汇井） | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15素混凝土垫层+25cm厚C25钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井室墙、流槽采用M10号水泥砂浆、MU20水泥砖砌筑 3、勾缝、抹面要求：井室墙内外与流槽表面用1:2防水水泥砂浆抹面、厚20mm 4、平均井深：2m 5、盖板材质、规格：15cm厚C25钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：D400级球墨铸铁防沉降井盖，φ700 7、其他：含模板、成品聚乙烯防护网、塑钢爬梯 | 座 | 3 | 7290.11 | 21870.33 | 4855.5 | 312.84
8 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HPB300 | t | 0.122 | 6106.06 | 744.94 | 141.07 | 5.34
9 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400 | t | 0.324 | 5491.46 | 1779.23 | 254.68 | 9.01
10 | 040901002002 | 预制构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400 | t | 0.128 | 5491.46 | 702.91 | 100.62 | 3.56
|  | 污水 |  |  |  |  | 655005.36 | 75151.17 | 21587.93
11 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4M 内 | m3 | 1079.50 | 8.25 | 8905.88 | 5008.88 | 2137.41
12 | 040103002009 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽挖方余土 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 1079.50 | 19.21 | 20737.2 | 421.01 | 16354.43
本页小计 | [6 empty] | 54740.49 | 10781.76 | 18822.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:艇湖东路-艇湖东路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040103001006 | 回填方 | 1、填方材料品种：毛砂回填至管顶30cm处 | m3 | 499.46 | 313.56 | 156610.68 | 15183.58 | 244.74
14 | 031001006003 | 塑料管 | 1、材质、规格：De110 UPVC排水管 2、连接建筑雨、污水立管（含管件） 3、暂估量（以现场实际发生为准） | m | 60.00 | 26.75 | 1605 | 423 | 1.8
15 | 031001006004 | 塑料管 | 1、材质、规格：De160防紫外线 UPVC排水管 2、排水出户管（含管件） 3、暂估量（以现场实际发生为准） | m | 100.00 | 45.23 | 4523 | 918 | 4
16 | 040501004005 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150厚砂石垫层 2、材质及规格：D300连续缠绕缠绕玻璃钢夹砂管 3、连接形式：整体橡胶密封圈套筒连接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 500.00 | 423.96 | 211980 | 7310 | 175
本页小计 | [6 empty] | 374718.68 | 23834.58 | 425.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:艇湖东路-艇湖东路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 040504001006 | 砌筑井（1100*1100污水井） | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15素混凝土垫层+25cm厚C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井室墙、流槽采用M10号水泥砂浆、MU20水泥砖砌筑 3、勾缝、抹面要求：井室墙内外与流槽表面用1:2水泥砂浆抹面、厚20mm 4、平均井深：1.77m 5、盖板材质、规格：15cm厚C30钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：D400级球墨铸铁防沉降井盖，φ700 7、其他：含模板、成品聚乙烯防护网、塑钢爬梯 | 座 | 23 | 6866.24 | 157923.52 | 31209.16 | 1837.7
18 | 040504001007 | 砌筑井（500*500污水井） | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层+10cmC30混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井室墙、流槽采用M10号水泥砂浆、MU20水泥砖砌筑 3、勾缝、抹面要求：井室墙内外与流槽表面用1:2防水水泥砂浆抹面、厚20mm 4、平均井深：1.5m 5、井盖、井圈材质及规格：D400级球墨铸铁井盖，500*500 7、其他：含模板、成品聚乙烯防护网 | 座 | 7 | 1598.13 | 11186.91 | 2661.33 | 162.68
19 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HPB300 | t | 0.310 | 6106.06 | 1892.88 | 358.46 | 13.57
本页小计 | [6 empty] | 171003.31 | 34228.95 | 2013.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:艇湖东路-艇湖东路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400 | t | 2.491 | 5491.46 | 13679.23 | 1958.08 | 69.25
21 | 040901002003 | 预制构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400 | t | 1.155 | 5491.46 | 6342.64 | 907.9 | 32.11
22 | 04B016 | 毛发收集器 | 1、成品不锈钢毛发收集器，详见施工图 | 座 | 1 | 500 | 500
23 | 010507006002 | 沉砂池 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15素混凝土垫层+25cm厚C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：井室墙采用M10号水泥砂浆、MU15水泥砖砌筑 3、勾缝、抹面要求：井室墙内外与流槽表面用1:2水泥砂浆抹面、厚20mm 4、沉砂池深：2.8m 5、盖板材质、规格：15cm厚C30钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：240厚C30钢筋砼井圈，D400级球墨铸铁井盖，φ700 7、其他：含模板 | 座 | 3 | 14106.14 | 42318.42 | 8791.77 | 555.24
24 | 040504008001 | 成品隔油池 | 1、型号、规格：GBYC-1，长2m，宽1m，高1.4m，容积2m3 | 座 | 4 | 4200 | 16800
|  | 井盖提升更换及其他 |  |  |  |  | 43189.74 | 956.97 | 8.82
本页小计 | [6 empty] | 79640.29 | 11657.75 | 656.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:艇湖东路-艇湖东路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010512008005 | 井盖更换 | 1、Φ700球墨铸铁防沉降井盖更换（雨污水检查井、电力井、弱电井、给水井） 2、暂估量 | 块 | 7 | 1492.82 | 10449.74 | 956.97 | 8.82
26 | 010512008006 | 井盖更换 | 1、500*900弱电隐形井盖更换 2、暂估量 | 块 | 16 | 800 | 12800
27 | 010512008007 | 井盖更换 | 1、400*800给水隐形井盖更换 2、暂估量 | 块 | 8 | 700 | 5600
28 | 010512008008 | 井盖更换 | 1、500*2000电力隐形井盖更换 2、暂估量 | 块 | 6 | 2000 | 12000
29 | 04B017 | 不锈钢标识 | 不锈钢标识φ8cm（雨水井、污水井） | 个 | 26 | 50 | 1300
30 | 04B018 | 不锈钢标识 | 不锈钢标识12*8cm（雨水边窨井） | 个 | 6 | 60 | 360
31 | 04B019 | 不锈钢标识 | 不锈钢标识10*5cm（隔油池、化粪池） | 个 | 4 | 50 | 200
32 | 04B020 | 不锈钢标识 | 不锈钢标识15*5cm（沉砂池） | 个 | 3 | 60 | 180
33 | 04B021 | 立管标识 | 立管标识 | 个 | 10 | 30 | 300
|  | 道路 |  |  |  |  | 793089.5 | 110804.46 | 61124.1
|  | 车行道 |  |  |  |  | 716662.99 | 99904.69 | 53318.75
34 | 04B022 | 割缝 | 割缝 | m | 1200.00 | 12.37 | 14844 | 9984 | 276
本页小计 | [6 empty] | 58033.74 | 10940.97 | 284.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:艇湖东路-艇湖东路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质：沥青柏油类 2、厚度：10CM | m2 | 1200.00 | 6.96 | 8352 | 5400 | 1248
36 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土类（无筋） 2、厚度：25CM | m2 | 1200.00 | 30.08 | 36096 | 2652 | 26472
37 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、材质：拆除原花岗岩侧石、平石 | m | 940.00 | 4.31 | 4051.4 | 3243
38 | 040103002010 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除路面及基础、侧石 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 447.07 | 33.51 | 14981.32 | 174.36 | 11941.24
39 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：20CM | m3 | 240.00 | 3.21 | 770.4 | 93.6 | 528
40 | 040103002011 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 240.00 | 19.2 | 4608 | 93.6 | 3636
41 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1200.00 | 1.82 | 2184 | 336 | 1428
42 | 040103001007 | 回填方 | 1、填方材料品种：宕渣回填 | m3 | 400.93 | 104.8 | 42017.46 | 10921.33 | 445.03
43 | 040202011002 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20CM | m2 | 1200.00 | 48.68 | 58416 | 1908 | 1020
44 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C35混凝土 2、厚度：25CM | m2 | 1200.00 | 158.03 | 189636 | 7428 | 300
45 | 040203004002 | 封层 | 1、沥青品种：乳化沥青 2、喷油量：布洒量不小于1Kg/㎡（沥青净含量） | m2 | 1200.00 | 5.36 | 6432 | 552 | 204
本页小计 | [6 empty] | 367544.58 | 32801.89 | 47222.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:艇湖东路-艇湖东路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1、材料品种、规格：玻纤格栅平铺 2、部位：新老路衔接处 | m2 | 1200.00 | 10.89 | 13068 | 1956
47 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：AC-20C型中粒式沥青混凝土 2、厚度：6cm | m2 | 1200.00 | 63.9 | 76680 | 984 | 2400
48 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、材料品种：快裂乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/㎡ | m2 | 1200.00 | 1.78 | 2136 | 36 | 36
49 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：AC-13C型SBS改性沥青混凝土 2、厚度：4cm | m2 | 1200.00 | 56.62 | 67944 | 1068 | 2544
50 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：Φ16拉杆 2、部位：新老路衔接处部位 3、未尽事宜详见设计图纸及规范要求 | t | 1.894 | 15422.76 | 29210.71 | 7403.1 | 812.28
51 | 040901008001 | 植筋 | 1、材料种类：道路拉杆 2、材料规格：Φ16 3、植入深度：40cm | 根 | 1500 | 37.35 | 56025 | 38100
52 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩侧石A，100*32*15cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：8cm厚C15砼垫层 | m | 470.00 | 153.35 | 72074.5 | 5061.9
53 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩平石，100*12*8cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10砂浆粘结层 | m | 470.00 | 36.46 | 17136.2 | 2509.8 | 28.2
|  | 人行道 |  |  |  |  | 76426.51 | 10899.77 | 7805.35
本页小计 | [6 empty] | 334274.41 | 57118.8 | 5820.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:艇湖东路-艇湖东路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1、材质：拆除人行道板块 2、厚度：6cm透水砖+3cm水泥砂浆粘结层 | m2 | 380.00 | 3.27 | 1242.6 | 995.6
55 | 041001003003 | 拆除基层 | 1、材质：拆除人行道基础 2、厚度：15cm | m2 | 380.00 | 18.82 | 7151.6 | 573.8 | 5198.4
56 | 040103002012 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：人行道拆除物 2、运距：投标人自行考虑 | m3 | 91.20 | 33.51 | 3056.11 | 35.57 | 2435.95
57 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1、范围：人行道基础范围内 | m2 | 380.00 | 1.9 | 722 | 516.8 | 60.8
58 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：20*10*6cm透水砖（含盲道） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆卧底+15cmC20砼基层（含模板） 3、其他：人行道水泥混凝土基层按照纵向每4m设置假缝型缩缝，锯切的槽口深度为2cm，槽内采用沥青灌缝 | m2 | 380.00 | 169.09 | 64254.2 | 8778 | 110.2
本页小计 | [6 empty] | 76426.51 | 10899.77 | 7805.35
合计 | [6 empty] | 1567201.27 | 197343.29 | 85514.26

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:艇湖东路-艇湖东路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 163061.74 | 19164.46 | 21588.45
1 | 041107002002 | 排水、降水 | 1、湿土排水 | m3 | 173.30 | 9.48 | 1642.88 | 455.78 | 863.03
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 | 项 | 1 | 4113.54 | 4113.54 | 584 | 1717.42
3 | 04B023 | 施工围挡 | 施工围挡 | m2 | 2640.00 | 43.38 | 114523.2 | 15681.6 | 19008
4 | 04B024 | 绿植 | 按建设相关单位要求布置绿植 | 平米 | 2640.00 | 15 | 39600
5 | 041101005003 | 井字架 | 1、井深：2m内 | 座 | 21 | 103.82 | 2180.22 | 1664.88
6 | 041101005004 | 井字架 | 1、井深：4m内 | 座 | 5 | 200.38 | 1001.9 | 778.2
本页小计 | [6 empty] | 163061.74 | 19164.46 | 21588.45
合计 | [6 empty] | 163061.74 | 19164.46 | 21588.45

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:艇湖东路 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 90787.67 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 90787.67 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 90787.67 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:艇湖东路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 90787.67 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 90787.67
合计 |  |  | 90787.67 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:艇湖东路 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 8.195 | 135 | 1106.33
2 | 一类人工 | 工日 | 39.971 | 135 | 5396.09
3 | 二类人工 | 工日 | 954.741 | 146 | 139392.19
4 | 二类人工 | 工日 | 483.674 | 146 | 70616.4

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:艇湖东路 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.144 | 4359 | 627.7
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 20.335 | 4.42 | 89.88
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
4 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.497 | 4472 | 2222.58
5 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.517 | 6.81 | 44.38
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 8879.355 | 0.52 | 4635.02
7 | 黄砂毛砂 | t | 949.805 | 155 | 147219.78
8 | 黄砂净砂 | t | 23.026 | 180 | 4144.68
9 | 砂砾石 | t | 165.585 | 126 | 20863.71
10 | 石屑 | t | 16.68 | 78.75 | 1313.55
11 | 碎石综合 | t | 3.814 | 126 | 480.56
12 | 塘渣 | t | 817.897 | 34 | 27808.5
13 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 85.952 | 495.6 | 42597.81
14 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 25.082 | 470 | 11788.54
15 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 63.565 | 508 | 32291.02
16 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 2.687 | 531 | 1426.8
17 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 82.977 | 564 | 46799.03
18 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 4370.921 | 0.36 | 1586.64
19 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 249.48 | 0.34 | 85.07
20 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 75382.06 | 0.34 | 25252.99
21 | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 48.48 | 1297 | 62878.56
22 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 72.72 | 989 | 71920.08
23 | 柴油0# | kg | 84 | 6.74 | 566.16
24 | 碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5 | m | 0.168 | 17.64 | 2.96
25 | 碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5 | kg | 10.205 | 4.7 | 47.95
26 | 连续缠绕缠绕玻璃钢夹砂管DN300 | m | 568.4 | 305 | 173362
27 | 电 | kW·h | 115.5 | 0.88 | 101.64
28 | 水 | m3 | 378.816 | 5.73 | 2170.62
29 | D400级球墨铸铁井盖500*500 | 套 | 7 | 337.5 | 2362.5
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:艇湖东路 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | D400级球墨铸铁井盖（防沉降）φ700 | 套 | 35 | 916 | 32060
31 | 球墨铸铁检查井盖（防沉降）φ700 重型 | 套 | 7 | 916 | 6412
32 | 透水砖20*10*6cm | m2 | 391.4 | 47.7 | 18669.78
33 | 芝麻灰花岗岩侧石A100*32*15cm | m | 474.7 | 132.19 | 62751.54
34 | 防盗式球墨铸铁篦盖及盖座390*510 | 套 | 8 | 268.52 | 2148.12
35 | 芝麻灰花岗岩平石100*12*8cm | m | 474.7 | 27.52 | 13065.26
36 | 塑料排水管UPVCDe160 | m | 99.3 | 31.77 | 3154.76

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:艇湖东路 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.972 | 733.83 | 713.28
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 1.329 | 916.63 | 1218.2
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.041 | 916.63 | 37.58
4 | 平地机90kW | 台班 | 0.732 | 640.4 | 468.77
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.566 | 705.14 | 399.11
6 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 2.866 | 705.14 | 2020.93
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 4.865 | 1038.92 | 5054.35
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.473 | 1038.92 | 491.41
9 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.336 | 399.84 | 134.35
10 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.372 | 399.84 | 148.74
11 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 3.858 | 522.53 | 2015.92
12 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.66 | 623.1 | 411.25
13 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 2.376 | 623.1 | 1480.49
14 | 轮胎压路机26t | 台班 | 1.188 | 941.69 | 1118.73
15 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 6.606 | 29.99 | 198.11
16 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 14.834 | 29.99 | 444.87
17 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 15.6 | 12.61 | 196.72
18 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.132 | 693.24 | 91.51
19 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 1.188 | 926.14 | 1100.25
20 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.342 | 722.06 | 246.94
21 | 载货汽车4t | 台班 | 33 | 435.79 | 14381.07
22 | 载货汽车5t | 台班 | 0.104 | 448.08 | 46.6
23 | 载货汽车8t | 台班 | 0.036 | 482.67 | 17.38
24 | 自卸汽车15t | 台班 | 3.563 | 908.62 | 3237.41
25 | 自卸汽车15t | 台班 | 30.167 | 908.62 | 27410.34
26 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1197.96 | 1197.96
27 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.033 | 218.95 | 7.23
28 | 机动翻斗车1t | 台班 | 7.998 | 218.95 | 1751.16
29 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.21 | 167.09 | 536.36
30 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.594 | 36.03 | 21.4
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:艇湖东路 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 7.5 | 36.03 | 270.23
32 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.008 | 208.41 | 1.67
33 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.774 | 208.41 | 369.72
34 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.071 | 39.74 | 2.82
35 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.435 | 46.85 | 20.38
36 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 1.063 | 27.99 | 29.75
37 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.408 | 30.08 | 12.27
38 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.051 | 34.46 | 1.76
39 | 污水泵70mm | 台班 | 9.532 | 90.46 | 862.26
40 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.806 | 106.95 | 86.2
41 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 7.595 | 106.95 | 812.29
42 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 7.8 | 134.06 | 1045.67
43 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 4.176 | 17.26 | 72.07
44 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 18.96 | 1396.36 | 26474.99
45 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 3.724 | 1396.36 | 5200.04
46 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 36.457 | 13.13 | 478.68
47 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.98 | 13.13 | 26
48 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 4.02 | 5.08 | 20.42
49 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 16.806 | 5.08 | 85.37
50 | 汽车式起重机5t | 台班 | 11.088 | 418.17 | 4636.67